APROBATĂ

prin Ordinul

nr.      din _________2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

„RECONSTRUCȚIA PENITENCIARULUI NR.5, MUNICIPIUL CAHUL”

## Secţiunea 1

## Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

- Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adițional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5, 7, 8 și 9 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, formularul nr.9 urmează a fi întocmit pentru capitolele 1-9 obligatoriu, deoarece conține o serie de cheltuieli ale antreprenorului, în caz de includere a cheltuielilor enunțate cu coeficientul zero antreprenorul nu va mai putea pretinde la mijloacele financiare ce rezultă din acestea, neprezentarea formularelor cu oferta va fi considerat ca ofertă neconformă), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

_____________________________________________________________________________

(denumirea serviciilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza 2 Schiță de proiect __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): __________________ __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Faza n : __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii:  ________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.  Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Национальная Пенитенциарная Администрация

MD-2032, or.Chişinău, str.Titulescu, 35				MD-2032, г.Кишинев, ул.Титулеску, 35

Tel.: 022 409717, fax: 022 409788					Тел.: 022 409717; факс: 022 409788

e-mail: anp@anp.gov.md 	     				               эл.адрес:  anp@anp.gov.md

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul:  „Reconstrucția Penitenciarului nr. 5-Cahul, municipiul Cahul”

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă:  Administrația Națională  a Penitenciarelor,mun. Chișinău,str. N. Titulescu,35

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Penitenciarul nr. 5 – Cahul, mun. Cahul, str. Trandafirilor 21, lucrările prevăd următoarele compartimente ce urmează a fi realizate: lucrări de demolare a edificiilor de pază existente, demolarea edificiilor de regim etajate și doar cu parter, demolarea halei industriale, degajarea molozului de construcție la întreprinderi specializate în depozitarea și/sau reciclare; construcția perimetrelor de pază ce reprezintă construcții din beton armat și perimetru din construcții metalice cu elemente speciale de protecție; montarea sistemelor de iluminat electric perimetral, sisteme de detectare și semnalizare, sisteme de supraveghere video; lucrări de construcție a rigolelor de scurgere a apelor pluviale exterioare. Consolidarea și reconstrucția unui bloc de detenție, cu replanificare interioară, construcția curților de plimbare, rețele exterioare de alimentare cu gaze naturale, apeduct canalizare, energie electrică, stație de transformare a energiei electrice, cazangerie pe gaze naturale, etc.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 45200000-9 | Reconstrucția Penitenciarului nr.5, municipiul Cahul | obiect | 1 | în conformitate cu caietul de sarcini | 115 151 610,00 lei |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 115 151 610,00 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:Pentru toate  loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 24 luni

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
|  | Oferta | Semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
|  | Garanția pentru ofertă – 2% | Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 la Documentația standard - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 60 zile din ziua deschiderii ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP, semnat cu semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7, 8, 9 în corespundere cu specificația parametrilor tehnici solicitate in caietul de sarcini și indicarea utilajului propus, semnate cu semnătură electronică (Formularul nr.9 va cuprinde compartimentele de cheltuieli ale capitolelor 1-9, obligatoriu) | Obligatoriu |
|  | DUAE | Confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie. |  |  |  |
|  | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
|  | Declarație privind experiența similară | Anexa nr. 12 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
|  | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
|  | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
|  | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică; neincluderea specialiștilor atestați conform spectrului de lucrări va fi tratat ca ofertă ne conformă | Obligatoriu |
|  | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Anexa nr. 16 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
|  | Informație privind asocierea | Anexa nr. 17 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
|  | Angajament terţ susţinător financiar | Anexa nr. 18 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică; angajamentul nu trebuie să depășească 30% din necesitatea tehnică și profesională din partea susținătorului | Obligatoriu |
|  | ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/ grupului de Operatori economici | Anexa nr. 19 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică; angajamentul nu trebuie să depășească 30% din necesitatea tehnică și profesională din partea susținătorului | Obligatoriu |
|  | Declaraţie terţ susţinător tehnic | Anexa nr. 20 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică; angajamentul nu trebuie să depășească 30% din necesitatea tehnică și profesională din partea susținătorului | Obligatoriu |
|  | Declaraţie terţ susţinător profesional | Anexa nr. 21 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică; angajamentul nu trebuie să depășească 30% din necesitatea tehnică și profesională din partea susținătorului | Obligatoriu |
|  | Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică | Anexa nr. 22 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
|  | Raportul financiar pentru anul 2021 | Copie – confirmată prin semnătura electronică a ofertantului; | Obligatoriu |
|  | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii și Extrasul din registrul de Stat | Copie – confirmată prin semnătura electronică a ofertantului; | Obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
|  | Informații generale despre ofertant | Original, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului; | Obligatoriu |
|  | Perioada de garanție asupra lucrărilor achiziționate | Minim 10 ani; | Obligatoriu |
|  | Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani | Egală sau mai mare decât 138 181 930,00 mii lei; | Obligatoriu |
|  | Certificate de atestare profesională | Pentru persoanele responsabile (diriginți de șantier) pentru execuția lucrărilor prevăzute în Caietul de sarcini, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
|  | Experiență similară | Minim 5 ani de activitate în domeniul executării lucrărilor în construcție și reconstrucție | Obligatoriu |
|  |  | Operatorul economic va confirma experiența prin prezentarea de copii ale contractului de antrepriză, proceselor verbale de recepție finală cu anexe, executate în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract cu aplicarea semnăturii electronice; |  |
|  | Deținerea certificatului Sistemului de Management al calității ISO 9001 | Copie – confirmată prin semnătura electronică a ofertantului; | Obligatoriu |
|  | Deținerea certificatului Sistemului de Management de mediu ISO 14001 | Copie – confirmată prin semnătura electronică a ofertantului; | Obligatoriu |
|  | Manualul calității | Copie – confirmată prin semnătura electronică a ofertantului; | Obligatoriu |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
|  | Examinarea documentației de proiect cu vizitarea șantierului până la propunerea și publicarea ofertelor pe M-tender | Act ce atestă ieșirea, confirmat prin semnătura reprezentantului autorității contractante și a agentului economic participant (în format liber) | Obligatoriu |
|  | Garanția de bună execuție în valoare de 5%, valabilă pe perioada valabilității contractului | 1) original, emisă de o bancă comercială, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii electronice; 2) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 3) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; | Obligatoriu |

| Nr/ord pe plan general | Denumirea | Numărul de nivele | Suprafața construită, m2. | Volumul construcției m3. | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bloc de regim | 3 | 776,04 | 11312,21 | Reconstrucție |
| 2 | Substația de transformare a energiei electrice și teren sportiv acoperit | 2 | 1122,0 | 13948,0 | Reconstrucție |
| 3 | Curți de plimbare | 1 | 636,0 | 3498,06 | Proiect |
| 4 | Teren sportiv deschis | 1 | 1768,0 | - | Proiect |
| 5”a” | Turn de pază tip 2-1 | 1 | 3,61 | 36,62 | Proiect |
| 5”b” | Turn de pază tip 1 | 1 | 3,61 | 36,62 | Proiect |
| 5”c” | Turn de pază tip 2-2 | 1 | 3,61 | 36,62 | Proiect |
| 6 | Rezervor anti incendiar | - | - | - | Reconstrucție |
| 7 | Cazangerie | 1 | 208,40 | 1072,67 | Reconstrucție |
| 8 | Stație de pompare a apelor uzate |  | 2,0 | - | Proiect |
| 8”a” | Fântână cu grilaj | - | - | - | Proiect |
| 8”b” | Fântână cu supapă | - | - | - | Proiect |
| 9 | Gard GP-1 | - | - | - | Proiect |
| 10 | Gard GR-1 | - | - | - | Proiect |
| 11 | Gard GP-2 | - | - | - | Proiect |
| 12 | Gard GPK-1 | - | - | - | Proiect |
| 13 | Perete de susținere PS-1 | - | - | - | Proiect |
| 14 | Gard GR-2 | - | - | - | Proiect |
| 15 | Galerie | - | 166,1 | 490,02 | Proiect |
| 16 | Rezervor acumulare ape pluviale | - | 6,2 | - | Proiect |

2. Informații și proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentația de proiect și deviz pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucție și demolare având ca bază următoarele compartimente:

BORDEROU SETURILOR DE BAZĂ AL DESENELOR DE LUCRU

VOLUMUL 0 "MATERIALE GENERALE ALE TERENULUI DE CONSTRUCŢIE"

| Reconstrucția clădirii Penitenciarului № 5 –Cahul (Actualizarea 04.2021) |  |
| --- | --- |
| Nr. Denumirea si Componenta volumului | Denumirea compartimentului |
| vol 0 Soluții generale de șantier |  |
| Album 0-0 85/24.06/2013-0-PG | Plan general |
| Album 0-1 85/24.06/2013-0-НВК | Rețele de apeduct și canalizare/Внутрунний водопровод и канализация |
| Album 0-3 85/24.06/2013-0-ТС | Rețele termice//Тепловые сети |
| Album 0-3.1 85/24.06/2013-0-RT-R | Retele termice. Rezistenta |
| Album 0-4 85/24.06/2013-0-НЭС | Anulat cu schimbarea la compartiment 85/24.06/2013-AEE (Album 0-4).Alimentarea cu energie electrică (2 albume) |
| Album 0-5 85/24.06/2013-0-ЭН | Eluminare exterioară/Электроосвещение наружное. |
| Album 0-6 85/24.06/2013-0-СОП | Anulat cu schimbarea la compartiment 85/24.06/2013-0-SPA (Album 0-6).Semnalizarea de paza automata (2 albume) |
| Album 0-7 85/24.06/2013-SV | Supraveghere video |
| Album 0-8 85/24.06/2013-OLC | Organizarea Lucrărilor de construcție |
| Album 0-9 85/24.06/2013-OLD | Organizarea Lucrărilor de demolare |
| Album 0-10 85/24.06/2013-ВК | Stație de pompare a apelor uzate/Kанализационная насосная станция |
| vol 1 Blocul de regim |  |
| lbum I-1 85/24.06/2013-1-АР | Soluții arhitecturale/Архитектурные решения |
| Album I-2 85/24.06/2013-1-R | Soluții constructive/Строительные конструкции |
| Album I-3 85/24.06/2013-1-ОВ | Încălzire și ventilare/Отопление и вентиляция |
| Album I-4 85/24.06/2013-1-ВК | Apeduct și canalizare interioră/Внутрунний водопровод и канализация |
| Album I-5 85/24.06/2013-1-ЭМО, ЭО | Anulat cu schimbarea la compartiment 85/24.06/2013-1-EEF/IEI Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (2 albume) (Album 1-5). |
| Album I-6 85/24.06/2013-1-ОС | Anulat cu schimbarea la compartiment 85/24.06/2013-1-SPA (Album 1-6).Semnalizarea de paza automata (2 albume) |
| Album I-7 85/24.06/2013-1-ПС | Anulat cu schimbarea la compartiment 85/24.06/2013-1-SI (Album 1-7).: Semnalizarea de incendiu (2 albume) |
| Album I-9 85/24.06/2013-1-TP | Soluții tehnologice/Технологические решения |
| Album I-10 85/24.06/2013-1-СКД | Sitem control acces/Система контроля доступа. |
| Album I-11 85/24.06/2013-1-TS | Comunicaţiile telefonice şi de semnalizare |
| Album I-12 85/24.06/2013-1-TS.Interfon | Соmunicaţiile telefonice şi de semnalizare. Interfon. |
| Album I-13 85/24.06/2013-1-TV. | Televiziunea. |
| vol 2. (Sală sportivă acoperită) |  |
| Альбом II-1 85/24.06/2013-2-AC | Soluții arhitectural constructive/Архитектурно- строительные решения |
| Альбом II-2 85/24.06/2013-2-BK | Apeduct și canalizare interioară/Внутрунний водопровод и канализация |
| Альбом II-3 85/24.06/2013-2- EEF | Anulat cu schimbarea la compartiment 85/24.06/2013-2 EEF (Album II-3).IEI Echipament electric de forta (2 albume) |
| Альбом II-4 85/24.06/2013-2-ПТ | Sistem automat antiincendiar /Система автоматического пожаротушения |
| Альбом II-4 85/24.06/2013-2-OB | Încălzire ventilare/Отопление и вентиляция |
| Альбом II-5 85/24.06/2013-2- SI | Semnalizarea de Incendiu. |
| Альбом II-6 85/24.06/2013-2-TS | Сomunicatii telefonice si de semnalizare |
| vol 3 Curți de plimbare, gard, galerie, teren de sport în aer liber |  |
| Альбом III-1 85/24.06/2013-3-AP Альбом III-2 85/24.06/2013-3-R | Soluții arhitecturale/Архитектурные решения Soluții constructive/Строительные конструкции |
| Альбом III-3 85/24.06/2013-3-TS | Comunicatii telefonice si de semnalizare. |
| Vol 5 Turnuri de pază, garduri de protecție |  |
| Альбом V-1 85/24.06/2013 – 5a,5b,5c-AP | Soluții arhitecturale Aрхитектурные решения |
| Альбом V-2 85/24.06/2013-5a,5b,5c-R | Soluții constructive Строительные конструкции |
| Альбом IX-1 85/24.06/2013-9,10,11,14-AP | Soluții arhitecturale Архитектурные решения |
| Альбом IX-2 85/24.06/2013-9,10,11,14-R | Soluții constructive Строительные конструкции |
| Vol.6 Alimentare cu gaze RGE,RGI,AEE |  |
| vol 7 Cazangerie actualizat |  |
| Альбом VII-1 85/24.06/2013-7-АР | Soluții arhitecturale/Архитектурные решения |
| Альбом VII-2 85/24.06/2013-7-R | Soluții constructive/Строительные конструкции |
| Альбом VII-3 85/24.06/2013-7-ТМ | Soluții termomecanice/Решения тепломеханические |
| Альбом VII-4 85/24.06/2013-7ATM | Automatizarea cazangeriei/Автоматизация котельной |
| Альбом VII-5 85/24.06/2013-7-ВК | Apeduct și caznalizare interioară/Внутрунний водопровод и канализация |
| Альбом VII-6 85/24.06/2013-7-ЭМО;ЭО | Echipamente electrice; iluminat electric interior Электрооборудование силовое; электроосвещение внутреннее. |
| Альбом VII-7 85/24.06/2013-7-ОВ | Încălzire Ventilare/Отопление и вентиляция |
| Альбом VII-8 85/24.06/2013-7-АК | Anulat. Automatizarea complexă/Автоматизация комплексная. |
| Devize de Cheltuieli |  |

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

La  execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare în Republica Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care  sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum şi vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele și documentele de execuție, de a completa cărțile tehnice a construcțiilor Cap.B “documentația privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentației necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul își asumă obligațiunile să  înlăturare  din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa,  depistate  pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt  indicate  în  actul semnat de ambele pârți.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor, sunt precizate în documentația de proiect elaborată.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri sunt redate în documentația de proiect.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

LISTA MAȘINILOR, MECANISMELOR, ECHIPAMENTELOR ȘI ACCESORII SPECIALE
DE CONSTRUCȚII PENTRU LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI INSTALAȚII CONSTRUCTIVE

PE SANTIER (minim utilaj necesar)

| № | Denumire | Marca | Cantit. (buc.) | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Macara auto | Tip | 1 | Descărcarea materialelor de construcție pe teritoriul depozitului deschis (poz.4 pe Plan General), furnizarea de materiale și componente constructive la acoperiș (poz. 1, 2), lucrări de montaj pe teritoriul șantierului. |
|  | Manipulator multifuncțional | Tip «ВОВСАТ S850» | 1 | Principalul mecanism auxiliar pentru producerea diferitelor tipuri de lucrări pe întreg teritoriul șantierului |
|  | Ascensor telescopic cu o platformă rotativă pe un curs pneumatic pentru ridicarea materialelor de constr. |  | 1 | descărcarea panourilor sandwich după livrarea pe șantier, ridicarea materialelor pe podelele blocului de regim (poz.1), instalarea de panouri sandwich pe sala de sport (poz. 2), funcționează ca un turn auto. |
|  | Automixer-pompă de beton, V=5,0 m3 | Tip «КАМАЗ 581412» | 1 | Livrarea mortarului de beton gata preparat în timpul reconstrucției clădirilor Poz.1 și Poz.2, construirea pereții de sprijin și de amenajare a teritoriului |
|  | Camion cu pompă de beton | Tip«М 36-4 LW,VOLVO FM 330» | 1 | Livrarea mortarului de beton gata preparat în timpul reconstrucției clădirilor Poz.1 și Poz.2, construirea pereții de sprijin și de amenajare a teritoriului |
|  | Excavator compact pe șenile, V=0.25 m3 | Tip «VOLVO EC18C» | 1 | Săparea șanțurilor pentru rețelele subterane externe |
|  | Compresor cu acționare diesel | Tip «ПКСД-5.2» | 1 | Este utilizat pentru lucrări de construcție și montaj în complet cu un ciocan pneumatic (Poz. 1,2,3, 7, 15) |
|  | Camion cu platforma, L=13.5 m | Tip «КАМАЗ» | 1 | Livrarea materialelor de construcție: materialelor de perete în zboruri, armatura în pachete, materiale din lemn, plasă din armatura |
|  | Schele in complect cu 2 nivele | 600 m² | 1 set | Lucrări de fațadă pe clădiri (Poz. 1-3, 5 (a, b, c), 15) |
|  | Transformator de sudare | СТЭ-34 | 4 | Lucrări de sudare pe teritoriul șantierului |
|  | Modul de inventar, tip bloc-container | Containex sau Trimo | 4 | Aplicarea ca spațiu mobil de uz casnic, o recepție de masă, o cameră pentru oficiu, Diriginte șantierului |
|  | Echipament gaz complet cu butelii de oxigen și gaz |  | 4 set | Lucrări de tăiere a gazelor pe întreg teritoriul șantierului |
|  | Ciocan pneumatic electric | "Makita" | 2 | Lucrări de instalare, instalarea comunicațiilor, instalarea blocurilor de ferestre și uși |
|  | Ciocane rotative electrice | Bosch | 3 | instalarea unui cadru de otel sub panoul sandwich ре Poz. 2, stabilirea tuturor tipurilor de comunicații pe teritoriul șantierului |
|  | Mașina de rectificat electric unghiular Bulgacă) | Bosch | 3 | -”- |
|  | Arzător cu gaz in complet cu butelii de gaz și furtunul |  | З set | Lipirea unei role de acoperiș moale pe Poz.2, 7. |
|  | Mixer electric de Beton-mortar, V= 220 v |  | 2 | Pregătirea loturilor mici de beton 9i mortar in timpul de lucrări de construcție și montaj pe întreg teritoriul șantierului |
|  | Vibrator de adâncime | ИВ-47А | 4 | Vibrarea betonului în cofraje pe tot teritoriul șantierului |
|  | Compactor de mână pe motor cu ardere internă | Bosch | 2 | Compactarea straturilor de pământ la poziționarea rețelelor |
|  | Cheie electrică. Электрогайковерт |  | 4 | Montarea panourilor sandwich |
|  | Fierăstrău circular electric, Dn-220 mm |  | 2 | Montarea și tăierea panourilor sandwich |
|  | Schele laminate ușoare, prefabricate pentru lucrări interior | Inventar | 2 set | Executarea lucrărilor de finisaj interior, Poz. 1-3. |
|  | Ventuze pneumatice |  | 2 set | Prinderea și instalarea panourilor sandwich |

Cofraje cu ramă tip panou PERI-TRIO

Dimensiunile panourilor de cofraj și greutatea acestora

# MACARA AUTO КС-55713-5K-1

"BOBCAT S850"

MANIPULATOR MULTIFUNCȚIONAL

Masa totală 4540 кg

Capacitate de încărcare 1758 кg

Clirens 21,8 см

Forța de răsturnare 3,515 т

Viteza de deplasare 11,4-19,8 км/h

Înălțimea de ridicare a echipamentului 3,657 м

EXCAVATOR COMPACT

VOLVO EC18C

Dimensiuni: 3487/3591x993x2318/2394 мм

Puterea motorului:12,3(16,8) кВт (л.с.)

Masa totală:1670-1760 кг

Volumul cupei V=0.25 м³

Adîncimea de săpare: 2097/2297мм

Înălțimea de descărcare: 2498/2642 мм

Raza maximă de lucru:3856-4046 мм

Raza de acțiune (la nivelul solului): 3799-3992 мм

ASCENSOR TELESCOPICMerlo Roto 38.16

cu o platforma rotativa pe un curs pneumatic pentru ridicarea materialelor de constructii

Încarcatura la deschiderea maxima - 0,7 t;

Înaltimea de ridicare - 15,7 m;

Capacitate de incarcare la inaltimea maxima de ridicare - 2,5 t;

Masa - 12,1 t;

Lungimea transportului - 6,24 m ;

Latimea transportului - 2,24 m;

Înaltimea transportului- 3,02 m;

# Autobetoniera KAMA3 581412

Volumul util 581412, m3;

Frecventa de rotire: 6,5 - 12 rot/min ;

Timp de amestecare: 15 - 20 min;

Înaltimea de incarcare: 3620 mm;

inaltimea de descarcare: 500 – 2000 mm;

Capacitatea rezervorului de apa: 400 l;

Puterea instalatiei: 37 Kwt;

Viteza incarcarii descarcarii amestecului de beton 3-4 cm: l m3/min;

Viteza maximala a autovehicolului

cu incarcatura maxima:  60 km/h;

Camion cu pompa de beton

M 36-4 LW, VOLVO FM 330

Dimensiunile: 10725x2500x3900 mm

Masa fara incarcatura: 23500 kg

inaltimea minima de deschidere: 8,5 m

Numarul seqiilor la brat: 4

Tip deschidere: forma - Z

Distanta de distributie pe orizontala: 31,4 m

Distanta de distributie pe verticala: 35,6 m

Volum de distributie beton (max.): 160 m3/h

Presiunea de distributie (max.): 85 bar

Diamentrul cilindrului: 230 mm

11. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012, INSTRUCŢIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE,  formularele nr.7; nr.3, nr.5, nr.8 și nr.9, (formularul nr.9 urmează a fi întocmit pentru capitolele 1-9 obligatoriu, deoarece conține o serie de cheltuieli ale antreprenorului, în caz de includere a cheltuielilor enunțate cu coeficientul zero antreprenorul nu va mai putea pretinde la mijloacele financiare ce rezultă din acestea, neprezentarea formularelor cu oferta va fi considerat ca ofertă neconformă), fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcție şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerințelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi  conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

12.    Devizul – lista cu cantitățile de lucrări (vezi anexa nr.1)

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică;

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate - preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prețul ofertei | 80 % |
| 2 | Perioada de execuție | 10 % |
| 3 | Perioada de garanție a lucrărilor | 10 % |

1. Punctajul pentru factorul de evaluare “prețul ofertei” se acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt preţ decît cel  prevăzut la lit.a) se acordă punctajul astfel:

P(n) – (preţ minim/preţ (n) × punctajului maxim alocat).

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrărilor exclusiv TVA.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “Perioada de execuţie” se acordă astfel:

a) pentru o durată pînă la cea maximă indicată la punctul 4.5. se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru o durată mai mare decît cea prevăzută la lit.a) se acordă punctajul astfel:

P(n) – (durata maximă/durata prezentată (n) × punctajul maxim  acordat).

3. Punctajul pentru factorul de evaluare “Perioada de garanție asupra lucrărilor” se acordă potrivit formulei:

|  | P gar |  |
| --- | --- | --- |
| Pct. = | ——— | × 10 |
|  | P max |  |

unde:

pct. – punctajul acordat pentru perioada de garanţie;

P gar – perioada de garanţie ofertată;

P max – perioada maximă de garanţie.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:Conform SIAR RSAP Mtender (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din ziua deschiderii ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): ENOTICES-ECAS_n0055w32/2022-024569.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 17.01.2022

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22.02.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică |  |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Metoda și condițiile de plată vor fi: Achitarea va fi efectuată conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014: 10% - prealabil din suma finanțată pentru anul de finanțare, 90% - în baza procesului verbal de recepție și a facturii fiscale în termen de 30 zile, în limita bugetului aprobat pentru obiect anual;

- Nu se acceptă ofertele în valută străină;

- Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lot

Conducătorul grupului de lucru:  Alexandru ADAM                        ______________________________

Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: „Reconstrucția Penitenciarului nr. 5-Cahul”

Autoritatea contractantă: Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Titulescu, 35.

Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construcția obiectului

1-1-1. Lucrari de demolare (85/24.06/2013-0-ГП)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 1 870,00 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 394,00 |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 9 600,00 |
| 4 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 22,64 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 4 685,60 |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 22,64 |

Capitolul 2. Obiecte de investiții de bază

2-1. Blocul de regim (85/24,06/2013-1)

№ 2-1-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-1-AP)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare interioare |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 2 242,29 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 87,54 |
| 5 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 31,07 |
| 6 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri ipsos, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 5,59 |
| 7 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecani | m3 | 40,98 |
| 8 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 279,42 |
| 9 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 30,51 |
|  | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 18,70 |
|  | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 4,07 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 176,50 |
| 11 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari) | m3 | 5,62 |
| 12 | TsA02B aplicativ | Curatarea incaperilor de molozul existent pe pardosele | m3 | 28,62 |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de egalizare pardosele) | m2 | 3 338,96 |
| 14 | IzF11B | Demolarea termoizolant la pardosele (nimai manopera si utilajul) | m3 | 333,90 |
| 15 | RpCB18F | Demolarea constructii din beton pentru WC turcesc | m3 | 11,04 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 1 392,76 |
| 17 | RpCB15A | Curatarea betonului degradat si spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 13,07 |
| 18 | RpCB18F | Curatarea rosturilor la placile planseu | m3 | 2,82 |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 71,83 |
| 20 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 13,35 |
| 21 | RpCH27A | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere | m | 29,60 |
| 22 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 7,72 |
| 23 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 082,90 |
| 24 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 7,72 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontare exterioare |  |  |
| 25 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 13,60 |
| 26 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,08 |
| 27 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 193,60 |
| 28 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase | m2 | 4 068,94 |
| 29 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat egalizare acoperis) | m2 | 675,44 |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 119,20 |
| 31 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 4,13 |
| 32 | IzF11B | Demolarea termoizolant la pardosele (nimai manopera si utilajul) | m3 | 152,66 |
| 33 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 2,57 |
| 34 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 2,38 |
| 35 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 268,80 |
| 36 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,38 |
|  |  | Capitolul 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 37 | CD70С | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 12,00 |
| 38 | CD60D | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m | 100m2 | 26,22 |
|  |  | Capitolul 3. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tavane |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3 241,93 |
| 40 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3 203,40 |
| 41 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm | m2 | 23,78 |
| 42 | CF64A | Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm | m2 | 14,75 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 3 241,93 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3 241,93 |
| 45 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea silicato-acrilica in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite in 2 straturi | m2 | 3 241,93 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9 865,23 |
| 47 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm | m2 | 73,30 |
| 48 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 165 kg/m3, grosimea 50 mm | m2 | 23,10 |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 44,35 |
| 50 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 23,10 |
| 51 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 5 364,00 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7 334,94 |
| 53 | CF63B | Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm | m2 | 38,07 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 6 915,16 |
| 55 | CN53A | Grnduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3 557,42 |
| 56 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea silicato-acrilica in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite in 2 straturi | m2 | 3 557,42 |
| 57 | CN10B | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 1 strat de grund pentru vopseli epoxidica si 2 straturi de vopsea epoxidica, executate mecanizat | m2 | 3 888,89 |
| 58 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat | m2 | 2 418,92 |
| 59 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 2 418,92 |
|  |  | Capitolul 3.3. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Tip 1 |  |  |
| 60 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,72 |
| 61 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 12,38 |
| 62 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 7,20 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,20 |
| 64 | CG01A1 k=3,4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4 | m2 | 7,20 |
| 65 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 7,20 |
| 66 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli | m2 | 7,20 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Tip 2 |  |  |
| 67 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 29,32 |
| 68 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 504,24 |
| 69 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 293,16 |
| 70 | CG01A1 k=2 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2 | m2 | 293,16 |
| 71 | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 293,16 |
| 72 | CG11A2 | Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga | m2 | 293,16 |
|  |  | Capitolul 3.3.3. Tip 3 |  |  |
| 73 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,32 |
| 74 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 22,74 |
| 75 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 13,22 |
| 76 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat | m2 | 13,22 |
| 77 | CG01A1 k=4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=4 | m2 | 13,22 |
| 78 | CC03C | Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 13,62 |
| 79 | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 13,22 |
| 80 | CG11A2 | Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga | m2 | 13,22 |
|  |  | Capitolul 3.3.4. Tip 4 |  |  |
| 81 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 12,20 |
| 82 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 209,69 |
| 83 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 121,91 |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fi | m2 | 121,91 |
| 85 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 121,91 |
| 86 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 121,91 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 121,91 |
| 88 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar | kg | 4,02 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselilor | m2 | 121,91 |
| 90 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, mata, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 121,91 |
|  |  | Capitolul 3.3.5. Tip 5 |  |  |
| 91 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,70 |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 7,02 |
| 93 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 7,02 |
| 94 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,02 |
| 95 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 7,02 |
| 96 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 7,02 |
| 97 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,02 |
| 98 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar | kg | 0,24 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselilor | m2 | 7,02 |
| 100 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, mata, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 7,02 |
|  |  | Capitolul 3.3.6. Tip 6 |  |  |
| 101 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 5,47 |
| 102 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 93,96 |
| 103 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 54,63 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 54,63 |
| 105 | CG01A1 k=3,4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4 | m2 | 54,63 |
| 106 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 54,63 |
| 107 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli | m2 | 54,63 |
|  |  | Capitolul 3.3.7. Tip 7 |  |  |
| 108 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata VR-1 diametru 5 mm celula palasa 150x150 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura | m2 | 17,59 |
| 109 | CG48A1 k=5 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 150 mm) | m2 | -17,59 |
|  |  | Capitolul 3.3.8. Tip 8 |  |  |
| 110 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat | m2 | 278,54 |
| 111 | CC03C | Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 356,53 |
| 112 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 278,54 |
| 113 | CG01A1 k=3,4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4 | m2 | 278,54 |
| 114 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 278,54 |
| 115 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli | m2 | 278,54 |
|  |  | Capitolul 3.3.9. Tip 9 |  |  |
| 116 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat,densitate 35 kg/m3, grosime 40 mm, intr-un strat | m2 | 510,82 |
| 117 | CG01A1 k=2 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2 | m2 | 510,82 |
| 118 | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 510,82 |
| 119 | CG11A2 | Pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga | m2 | 510,82 |
|  |  | Capitolul 3.3.10. Tip 10 |  |  |
| 120 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat densitate 35 kg/m3, grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 1 493,96 |
| 121 | CC03C | Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 1 927,21 |
| 122 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1 493,96 |
| 123 | CG01A1 k=3,4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4 | m2 | 1 493,96 |
| 124 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 1 493,96 |
| 125 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli | m2 | 1 493,96 |
|  |  | Capitolul 3.3.11. Tip 11 |  |  |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 263,12 |
| 127 | CG01A1 k=2 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2 | m2 | 263,12 |
| 128 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 263,12 |
| 129 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 263,12 |
| 130 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 263,12 |
| 131 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar | kg | 8,70 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselilor | m2 | 263,12 |
| 133 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, mata, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 263,12 |
|  |  | Capitolul 3.3.12. Tip 12 |  |  |
| 134 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 56,40 |
| 135 | CG22A4 k=4 | Diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade K=4 | m2 | -56,40 |
| 136 | CN53A | Impregnarea cu amorsa litiu pentru pardoseli din beton | m2 | 56,40 |
|  |  | Capitolul 3.3.13. Tip 13 |  |  |
| 137 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,79 |
| 138 | CG01A1 k=2 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2 | m2 | 11,79 |
| 139 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 11,79 |
| 140 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 11,79 |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,79 |
| 142 | CG01A1 k=3,4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=3,4 | m2 | 11,79 |
| 143 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 11,79 |
| 144 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale si antistatice din vinil omogen (linoleum medical) de 2 mm grosime , la pardoseli | m2 | 11,79 |
|  |  | Capitolul 4. Acoperis |  |  |
| 145 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 207,60 |
| 146 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 165 kg/m3, grosimea 50 mm | m2 | 14,24 |
| 147 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 700,50 |
| 148 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 700,50 |
| 149 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi termoizolante din PIR, grosime 100 mm, in 1 straturi | m2 | 632,40 |
| 150 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=600 kg/m3 | m3 | 82,21 |
| 151 | IzF18C K=1.667 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.667 grosime medie de 5cm) | m2 | 632,40 |
| 152 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar | kg | 31,63 |
| 153 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 3,66 |
| 154 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 840,00 |
| 155 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suportcontinuu | m2 | 840,00 |
| 156 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 855,59 |
| 157 | SB28B | Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | 18,00 |
| 158 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,23 |
| 159 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 10,70 |
| 160 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 129,92 |
| 161 | CE23C2 | Glafuri si copertine dintabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica RAL 9006, 0.5 mm grosime, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 116,28 |
| 162 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din HPDE, pentru evacuarea apelor de pe acoperisuri, inclusiv parafrunzarul | buc | 4,00 |
| 163 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv RAL6025 | m | 70,00 |
|  |  | Capitolul 5. Fatada |  |  |
| 164 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 295,00 |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,91 |
| 166 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi termoizolante din PIR, grosime 60 mm | m2 | 2 087,80 |
| 167 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 563,92 |
| 168 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL M305 Baumit | m2 | 827,76 |
| 169 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL M301 Baumit | m2 | 736,16 |
| 170 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 398,15 |
| 171 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 523,88 |
| 172 | CF17B k=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 | m2 | 523,88 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 523,88 |
| 174 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit:dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 523,88 |
|  |  | Capitolul 6. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Usi |  |  |
| 175 | CK12A | Usi interioare, rama confectionata din profiluri de otel laminat, finisata cu vopsea pulbere, placa usii este alcatuita dim material compozit pe baza de lemn si lianti sintetici placata din ambele parti cu tabla gr. 1 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat, conform specificatiilor tehnice tip 4 pl. 26.1* (Дб1, Дб2, Дб14, Дб15, Дб16) | m2 | 167,70 |
| 176 | CK12A | Usi metalice interioare, rama confectionata din profiluri de otel laminat, placa usii confectionata din tabla otel cu grosimea 2.0 mm, elementele metalice finisata cu vopsea pulbere, clasa de rezistenta la efractie RC3, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Дб3) | m2 | 97,57 |
| 177 | CK12A | Usi metalice interioare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4/RC3, fonoizolare Rw26-31 dB, sa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 2 pl. 26.1* (Дб4, Дб5, Дб7, Дб8, Дб9, Дб10) | m2 | 36,54 |
| 178 | CK12A | Usi metalice interioare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC3, dotata cu o fereastra incorporata in corpul usii clasa de rezistenta la efractie a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform specificatiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Дб6, Д11, б12, Дб17) | m2 | 11,67 |
| 179 | CK12D | Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC3, dotata cu o fereastra incorporata in corpul usii clasa de rezistenta la efractie a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa in doua canaturi conform specificatiilor tehnice tip 3 pl. 26.1* (Дб13) | m2 | 9,80 |
| 180 | CK12A | Usi metalice interioare, pentru cabinetele Reontgen, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat conform (Дб18, Дб19) | m2 | 3,70 |
| 181 | CK12A | Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, dotata cu usita de transmitere 200(h)x400 mm cu deschidere in exterior la 90" si cu fereastra de observare 130(h)x250 mm, cu sticla cu rezistenta la impact RC4, inclusiv tijele de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, greutatea blocului usa 286kg, conform descrierii proiect (Дбp1, Дбр2) | m2 | 191,76 |
| 182 | CK12A | Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, inclusiv tijele de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, conform descrierii proiect (Дбp3*) | m2 | 1,88 |
| 183 | CK12A | Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, dotata cu o fereastra incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efractie a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбp3, Дбр4, Дбр15) | m2 | 39,50 |
| 184 | CK12A | Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, dotata cu o fereastra incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efractie a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 211kg, conform descrierii proiect (Дбp5) | m2 | 2,04 |
| 185 | CK12A | Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, dotata cu o fereastra 600x950(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efractie a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбp6, Дбр7) | m2 | 7,52 |
| 186 | CK12A | Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, dotata cu o fereastra 700x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efractie a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбp9, Дбр10) | m2 | 20,69 |
| 187 | CK12A | Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, dotata cu o fereastra 600x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efractie a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat greutatea blocului usa 195kg, conform descrierii proiect (Дбp11) | m2 | 5,64 |
| 188 | CK12D | Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, dotata cu o fereastra incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efractie a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Дбp8) | m2 | 5,40 |
| 189 | CK12D | Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, dotata cu o fereastra 600x850(h) mm incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efractie a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Дбp12) | m2 | 14,94 |
| 190 | CK12D | Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, inclusiv tijele de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Дбp13) | m2 | 2,45 |
| 191 | CK12D | Usi metalice de regim, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, dotata cu o fereastra incorporata in corpul usii, clasa de rezistenta la efractie a sticlei - RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, in doua canaturi, conform descrierii proiect (Дбp14) | m2 | 1,88 |
| 192 | CK12A | Usi metalice de regim, pentru camere de detinuti, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, inclusiv tijele de fixare - 10 buc, zavoarele exterioare - 2 buc, balamali - 3 buc, si umplerea ramei cu mortar ciment, usa intr-un canat, conform descrierii proiect (Дбp16, Дбp17) | m2 | 3,66 |
| 193 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat si-grila de regim (ДРР-1) | kg | 1 368,15 |
| 194 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate:din otel profilat usi-grila de regim ДРР-2 | kg | 1 759,05 |
| 195 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate:din otel profilat usi-grila de regim ДРР-3 | kg | 996,42 |
| 196 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate:din otel profilat usi-grila de regim ДРР-4 | kg | 657,00 |
| 197 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat usi-grila de regim ДРР-4*) | kg | 280,45 |
| 198 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate:din otel profilat usi-grila de regim ДРР-5 | kg | 328,50 |
| 199 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate:din otel profilat usi-grila de regim ДРР-5* | kg | 280,45 |
| 200 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate din otel profilat usi-grila de regim ДРР-6 | kg | 118,17 |
| 201 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate din otel profilat usi-grila de regim ДРР-7 | kg | 179,64 |
| 202 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate din otel profilat usi-grila de regim ДРР-8 | kg | 139,36 |
| 203 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate din otel profilat usi-grila de regim ДРР-9 | kg | 184,07 |
| 204 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate din otel profilat usi-grila de regim ДРР10 | kg | 176,59 |
| 205 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate din otel profilat usi-grila de regim ДРР11 | kg | 307,40 |
| 206 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru usi-grila de regim | buc | 30,00 |
| 207 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate din otel profilat usi-grila de regim ДРР12 | kg | 126,37 |
| 208 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 6,902 |
|  |  | Capitolul 6.2. Ferestre |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.1. Exterioare |  |  |
| 209 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-1) | m2 | 1,42 |
| 210 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-2) | m2 | 5,70 |
| 211 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-3) | m2 | 0,54 |
| 212 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-4) | m2 | 284,13 |
| 213 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-5) | m2 | 5,00 |
| 214 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-6) | m2 | 40,00 |
| 215 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 2 canaturi, cu 1 deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-7) | m2 | 3,22 |
| 216 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, intr-un canat, cu deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБн-8) | m2 | 2,66 |
| 217 | CM07D | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm | m2 | 5,52 |
| 218 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 275,50 |
| 219 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m | 261,70 |
|  |  | Capitolul 6.2.2. Interioare |  |  |
| 220 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-1) | m2 | 1,86 |
| 221 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-2) | m2 | 1,13 |
| 222 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 3 canat, cu 2 deschideri plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-4) | m2 | 0,70 |
| 223 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu, interioare, in 1 canat, cu deschidere plianta, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-5) | m2 | 0,54 |
| 224 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-6) | m2 | 1,36 |
| 225 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu, interioare, fara deschideri mobile, cu geam termopan 1 camera, sticla din ambele parti armata cu pelicola antiimpact ca sa asigure clasa A1 conform ГОСТ Р 51136-98, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-7) | m2 | 1,36 |
| 226 | CK19A | Ferestre din profile din aluminiu pentru cabinete Reontgen, fara deschideri mobile, cu sticla plumbata grosime 10 mm, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ОБ-3) | m2 | 1,13 |
| 227 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 100 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m | 14,70 |
|  |  | Capitolul 6.2.3. Gratii fereastra P1-P8 |  |  |
| 228 | RCsB21C k=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 1 248,00 |
| 229 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc | 1 248,00 |
| 230 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la ferestre | kg | 10 824,59 |
| 231 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 10,825 |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Canale de ventilare |  |  |
| 232 | CD60D | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m | 100m2 | 0,985 |
| 233 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 20,18 |
| 234 | CC02K2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 241,40 |
| 235 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 1,18 |
| 236 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv cu acoperire polimerica RAL, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 34,82 |
|  |  | Capitolul 7.2. Copertina axa 1 |  |  |
| 237 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 159,51 |
| 238 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,16 |
| 239 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor | m2 | 47,60 |
|  |  | Capitolul 7.3. Copertina axa 9 |  |  |
| 240 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 210,72 |
| 241 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,211 |
| 242 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor | m2 | 47,66 |
|  |  | Capitolul 7.4. Copertinele nr. 3; 4; 5 |  |  |
| 243 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 161,00 |
| 244 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 2 046,21 |
| 245 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,046 |
| 246 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor | m2 | 55,44 |
|  |  | Capitolul 7.5. Scari interioare |  |  |
| 247 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier 45x28x4.0mm la trepte | m | 207,10 |
| 248 | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 150, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 76,80 |
| 249 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada ОГ1, ОГ2 | kg | 797,24 |
| 250 | CK35B | Dibluri din metal d=10 mm, L=130mm, fixate in ziduri din beton armat | buc | 116,00 |
| 251 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada П-1 | kg | 158,32 |
| 252 | CK35B | Dibluri din metal d=8 mm, L=110mm, fixate in ziduri din beton armat | buc | 32,00 |
| 253 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,304 |

№ 2-1-2 Solutii constructive (85/24.06/2013-1-R)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare si terasament |  |  |
| 1 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 78,60 |
| 2 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,79 |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 188,64 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,79 |
| 5 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,23 |
| 6 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 18,00 |
| 7 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,79 |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 15 km | t | 130,35 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,79 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 141,00 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,41 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii si scari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Fundatii coninuii |  |  |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 12,80 |
| 13 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 55,00 |
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 14,00 |
| 15 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radier | kg | 3 038,00 |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 58,00 |
| 17 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 55,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Fundatii FOm1, FOm |  |  |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 15,55 |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 5,90 |
|  |  | Capitolul 2.3. Scari exterioare |  |  |
| 20 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 78,00 |
| 21 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radie | kg | 78,40 |
| 22 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 321,60 |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la plac | kg | 112,00 |
| 24 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Confectii metalice |  |  |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 615,20 |
| 26 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,62 |
|  |  | Capitolul 2.5. Fragment 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5.1. Fundatii FM1 |  |  |
| 27 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,38 |
| 28 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 16,80 |
| 29 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 65,80 |
| 30 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 47,60 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 2,80 |
| 32 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 16,80 |
|  |  | Capitolul 2.5.2. Centura monolita Pm1 |  |  |
| 33 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,68 |
| 34 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,50 |
| 35 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 98,00 |
| 36 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 1,60 |
|  |  | Capitolul 2.5.3. Perete monolit |  |  |
| 37 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 115,50 |
| 38 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 358,40 |
| 39 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 | m3 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2.5.4. Planseu monolit |  |  |
| 40 | CB09C | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 6-9 m inclusiv | m2 | 6,12 |
| 41 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,12 |
| 42 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 68,50 |
| 43 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 80,40 |
| 44 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 | m3 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.5.5. Copertina |  |  |
| 45 | CK35B | Dibluri din metal FAZ II M12x160 mm, fixate in ziduri din beton armat | buc | 20,00 |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2 310,53 |
| 47 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,31 |
| 48 | CC09D | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton - (numai manopera si sirma zincata si utilajul) | m2 | 25,00 |
| 49 | pret furnizor | Plasa din sirma zincata d=3.0 mm, ochi 45x45 mm | m2 | 25,00 |
| 50 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor | m2 | 60,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Fragment 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6.1. Fundatii FM1 |  |  |
| 51 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,38 |
| 52 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 16,80 |
| 53 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 65,80 |
| 54 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 47,60 |
| 55 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 2,80 |
| 56 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 16,80 |
|  |  | Capitolul 2.6.2. Centura monolita Pm1 |  |  |
| 57 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 3,00 |
| 58 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 15,55 |
| 59 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 38,40 |
| 60 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.6.3. Coloana monolita Km1 |  |  |
| 61 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 4,50 |
| 62 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,40 |
| 63 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 22,40 |
| 64 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 0,70 |
|  |  | Capitolul 2.6.4. Perete monolit |  |  |
| 65 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 115,50 |
| 66 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 492,80 |
| 67 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 | m3 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2.6.5. Planseu monolit |  |  |
| 68 | CB09C | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 6-9 m inclusiv | m2 | 8,70 |
| 69 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 8,70 |
| 70 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 86,60 |
| 71 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 468,00 |
| 72 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 | m3 | 4,70 |
|  |  | Capitolul 2.6.6. Copertina |  |  |
| 73 | CK35B | Dibluri din metal FAZ II M12x160 mm, fixate in ziduri din beton armat | buc | 20,00 |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2 310,53 |
| 75 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,31 |
| 76 | CC09D | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton - (numai manopera si sirma zincata si utilajul) | m2 | 25,00 |
| 77 | pret furnizor | Plasa din sirma zincata d=3.0 mm, ochi 45x45 mm | m2 | 25,00 |
| 78 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor | m2 | 60,00 |
|  |  | Capitolul 2.7. Consolidari |  |  |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 102,00 |
| 80 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,102 |
|  |  | Capitolul 2.8. Scara cota 0,000 |  |  |
| 81 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 15,36 |
| 82 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1,76 |
| 83 | CC01E1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 52,00 |
| 84 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1,60 |
| 85 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 1,50 |
|  |  | Capitolul 3. Consolidarea goluri in plansee cotele 0,000, 2,800, 5,600, 8,400, 11,200, 14,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sector monolit Um1 |  |  |
| 86 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 230,40 |
| 87 | RpCC03B | Sustineri din grinzi metalice extensibile, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime, cu grinzi extensibile rezemate pe popi metalici sau schela metalica tubulara | m2 | 230,40 |
| 88 | RpCD01F1 | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee si cadre inclinate sau curbe | kg | 805,20 |
| 89 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 3 774,00 |
| 90 | RpCB04C | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 | m3 | 57,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sector monolit Um2 |  |  |
| 91 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 230,40 |
| 92 | RpCC03B | Sustineri din grinzi metalice extensibile, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime, cu grinzi extensibile rezemate pe popi metalici sau schela metalica tubulara | m2 | 230,40 |
| 93 | RpCD01F1 | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee si cadre inclinate sau curbe | kg | 884,40 |
| 94 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 3 774,00 |
| 95 | RpCB04C | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 | m3 | 57,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sector monolit Um3 |  |  |
| 96 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 192,00 |
| 97 | RpCC03B | Sustineri din grinzi metalice extensibile, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime, cu grinzi extensibile rezemate pe popi metalici sau schela metalica tubulara | m2 | 192,00 |
| 98 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 3 279,00 |
| 99 | RpCB04C | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 | m3 | 48,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Sector monolit Um4 |  |  |
| 100 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 192,00 |
| 101 | RpCC03B | Sustineri din grinzi metalice extensibile, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime, cu grinzi extensibile rezemate pe popi metalici sau schela metalica tubulara | m2 | 192,00 |
| 102 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 3 279,00 |
| 103 | RpCB04C | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 | m3 | 48,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Sector monolit Um5 |  |  |
| 104 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 30,00 |
| 105 | RpCC03B | Sustineri din grinzi metalice extensibile, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime, cu grinzi extensibile rezemate pe popi metalici sau schela metalica tubulara | m2 | 30,00 |
| 106 | RpCD01F1 | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee si cadre inclinate sau curbe | kg | 294,80 |
| 107 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 512,00 |
| 108 | RpCB04C | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 | m3 | 7,00 |
|  |  | Capitolul 3.6. Consolidarea placilor |  |  |
| 109 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 80,00 |
| 110 | RpCC03B | Sustineri din grinzi metalice extensibile, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime, cu grinzi extensibile rezemate pe popi metalici sau schela metalica tubulara | m2 | 80,00 |
| 111 | RpCD01F1 | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee si cadre inclinate sau curbe | kg | 320,00 |
| 112 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 612,00 |
| 113 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 | 6,00 |
| 114 | RCsJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la tavane, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil | m2 | 80,00 |
|  |  | Capitolul 3.7. Consolidarea Rm1, Rm2 |  |  |
| 115 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 39,90 |
| 116 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton A240, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 152,00 |
| 117 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 543,00 |
| 118 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 5,20 |
|  |  | Capitolul 4. Consolidarea peretilor |  |  |
| 119 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 551,64 |
| 120 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 932,00 |
| 121 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 | 57,00 |
| 122 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate ВР-1, cu d=4 mm, ochi150x150 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime Vezi plansa 14 03/2020-2-1-CBA notele 1-3. Consum: Otel beton - 1.00 kg/m2, Plase sudate - 2.576 kg/m2 | m2 | 3 925,00 |
|  |  | Capitolul 5. Pereti din beton armat |  |  |
| 123 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 4 648,75 |
| 124 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 714,90 |
| 125 | CC02I2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 002,62 |
| 126 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 47 785,90 |
| 127 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | m3 | 327,00 |

№ 2-1-3 Inclazire, ventilare (85/24.06/2013-1-OB)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare |  |  |
| 1 | VB26A | Montarea difuzor vortex cu placi robuste, placa de capat difuzor rotund, avind D=400 mm | buc | 12,00 |
| 2 | VB26A | Montarea difuzor vortex cu placi robuste, placa de capat difuzor rotund, avind D=315 mm | buc | 3,00 |
| 3 | VB26A | Montarea difuzor vortex cu placi robuste, placa de capat difuzor rotund, avind D=250 mm | buc | 1,00 |
| 4 | VB26A | Montarea difuzor vortex cu placi robuste, placa de capat difuzor rotund, avind D=200 mm | buc | 5,00 |
| 5 | VB26A | Montarea difuzor vortex cu placi robuste, placa de capat difuzor rotund, avind D=160 mm | buc | 5,00 |
| 6 | VB26A | Montarea difuzor vortex cu placi robuste, placa de capat difuzor rotund, avind D=125 mm | buc | 12,00 |
| 7 | VB26A | Montarea supapa poppet (de blocare) pentru evacuarea de aer, avind D=160 mm | buc | 7,00 |
| 8 | VB26A | Montarea supapa poppet (de blocare) pentru evacuarea de aer, avind D=125 mm | buc | 12,00 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata din aluminiu anodizat, reglabile, in 2 rinduri, montata pe zidarie, sectiune 150x150 mm | buc | 138,00 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata din aluminiu anodizat, reglabile, in 2 rinduri, montata pe zidarie, sectiune 450x200 mm | buc | 2,00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata din aluminiu anodizat, reglabile, in 2 rinduri, montata pe zidarie, sectiune 300x150 mm | buc | 1,00 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata din aluminiu anodizat, reglabile, in 2 rinduri, montata pe zidarie, sectiune 200x100 mm | buc | 1,00 |
| 13 | VB15B | Supapa de reglare a debitului de aer, cu reglaj manual, din tabla zincata, cu flansa pentru conectarea la conducta, placile supapelor sunt sigilate cu silicon, montata pe canal sectiune 750x250 mm | buc | 2,00 |
| 14 | VB15B | Supapa de reglare a debitului de aer, cu reglaj manual, din tabla zincata, cu flansa pentru conectarea la conducta, placile supapelor sunt sigilate cu silicon, montata pe canal sectiune 650x250 mm | buc | 1,00 |
| 15 | VB15B | Supapa de reglare a debitului de aer, cu reglaj manual, din tabla zincata, cu flansa pentru conectarea la conducta, placile supapelor sunt sigilate cu silicon, montata pe canal sectiune 600x200 mm | buc | 1,00 |
| 16 | VB15B | Supapa de reglare a debitului de aer, cu reglaj manual, din tabla zincata, cu flansa pentru conectarea la conducta, placile supapelor sunt sigilate cu silicon, montata pe canal sectiune 400x125 mm | buc | 1,00 |
| 17 | VB15B | Supapa de reglare a debitului de aer, cu reglaj manual, din tabla zincata, cu flansa pentru conectarea la conducta, placile supapelor sunt sigilate cu silicon, montata pe canal sectiune 400x150 mm | buc | 1,00 |
| 18 | VB15B | Supapa de reglare a debitului de aer, cu reglaj manual, din tabla zincata, cu flansa pentru conectarea la conducta, placile supapelor sunt sigilate cu silicon, montata pe canal sectiune 200x80 mm | buc | 1,00 |
| 19 | VB15B | Supapa de reglare a debitului de aer, cu reglaj manual, din tabla zincata, cu flansa pentru conectarea la conducta, placile supapelor sunt sigilate cu silicon, montata pe canal sectiune 125x80 mm | buc | 1,00 |
| 20 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm, imbinarile etansate cu insertie din silicon | m2 | 650,00 |
| 21 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, imbinarile etansate cu insertie din silicon | m2 | 350,00 |
| 22 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm, imbinarile etansate cu insertie din silicon | m2 | 350,00 |
| 23 | VA01C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm, imbinarile etansate cu insertie din silicon | m2 | 300,00 |
| 24 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 300,00 |
| 25 | IzH10B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala pe folie de aluminiu M35, confectionate pe santier, avind grosimea de 20 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm | m2 | 406,00 |
| 26 | IzH10B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala pe folie de aluminiu M35, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm | m2 | 420,00 |
| 27 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din cauciuc inspumat, autoadeziv, avind grosimea de 10 mm | m2 | 100,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzire |  |  |
| 28 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn15 | m | 392,00 |
| 29 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn20 | m | 288,00 |
| 30 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn25 | m | 420,00 |
| 31 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn32 | m | 125,00 |
| 32 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn40 | m | 22,00 |
| 33 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn50 | m | 50,00 |
| 34 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn65 | m | 185,00 |
| 35 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn80 | m | 20,00 |
| 36 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic pentru sisteme de incalzire in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 1 225,00 |
| 37 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic pentru sisteme de incalzire in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 61,80 |
| 38 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 100,00 |
| 39 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 197,00 |
| 40 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 205,00 |
| 41 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 100,00 |
| 42 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 197,00 |
| 43 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 205,00 |
| 44 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Dn=32 x 9 mm | m | 125,00 |
| 45 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Dn=40 x 9 mm | m | 22,00 |
| 46 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Dn=50 x 9 mm | m | 50,00 |
| 47 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Dn=65 x 9 mm | m | 185,00 |
| 48 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Dn=80 x 9 mm | m | 20,00 |
| 49 | ID04B | Robinet tip ASV-PV cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 24,00 |
| 50 | ID04B | Robinet de reglare ASV-I cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 24,00 |
| 51 | ID06A | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 9,00 |
| 52 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru | buc | 2,00 |
| 53 | ID04B | Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 8,00 |
| 54 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4,00 |
| 55 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 6,00 |
| 56 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm | buc | 2,00 |
| 57 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140x500-0.9 - 0,244 m2/buc - 1321 sectii | m2 | 322,32 |
| 58 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 160,00 |
| 59 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 160,00 |
| 60 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 960,00 |
| 61 | CN23G1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 322,32 |
| 62 | IE01C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 201-500 mp | m2 | 322,32 |
| 63 | IE02C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 201-500 mp | m2 | 322,32 |
| 64 | IE08C | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 201-500 mp | m2 | 322,32 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare |  |  |
| 65 | VC16C | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 11.000 - 17.000 mc/h | buc | 2,00 |
| 66 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc | 4,00 |
| 67 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 71,00 |
| 68 | VB26A aplicativ | Montare suspape aer | buc | 162,00 |
| 69 | 08-03-605-1 | Ventilator (realizarea conexiunelor electrice) | buc | 239,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Incalzire |  |  |
| 70 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare |  |  |
| 71 | pret ofertant | (П1) Instalatie de refulare cu carcasa executata din tabla zincata grosime 0.9 mm, in executie de montare in exteriorul incaperilor, in carcasa termoizolata, in urmatoarea componenta: 1. Calorifer de incalzire a aerului functionare pe agent termic Q=156kW, 80-60*C - 1buc; 2. Ventilator de refulare cu motor 5.50kW, 380V, care asigura debitul de aer - 11413 m3/h, 600Pa, randament 80.5% - 1 buc; 3.Convertizor de frecventa a motorului 4. Automatizare pe baza de procesor Siemens cu display adaugator pentru controlul de la distanta - 1 set; 5. Sensor de temperatura pentru incapere, aer exterior, aer refulat si a agentului termic - 1 set; 6. Grile exterioara cu dispozitiv de actionare - 2 set; 7. Sensori de presiune a aerului pentru monitorizarea starii ventilatorului si filtrelor - 1 set (3 buc); 8. Sectie cu filtre clasa G de tip buzunar - 1 set; 9. Nod de amestecare pentru bateria de incalzire pe baza la dispozitiv de actionare electric - 1 set (смесительный узел); 10. Automatica pentru sistemul anti inghet a bateriei de incalzire - 1 set. | buc | 1,00 |
| 72 | pret ofertant | (B1) Instalatie de aspitatie cu carcasa executata din tabla zincata grosime 0.9 mm, in executie de montare in exteriorul incaperilor, in carcasa termoizolata, in urmatoarea componenta: 1. Ventilator de aspiratie cu motor 4.0/7.5 kW, 380V, care asigura debitul de aer - 9500/16700 m3/h, 800Pa, randament 80.0% - 1 buc; 2. Convertizor de frecventa - 1 buc; 3. Automatizare este combiata cu instalatia П1 - 1 set; 4. Grila exterioara cu dispozitiv de actionare electric - 1 set; 5. Sensori de presiune a aerului pentru monitorizarea starii ventilatorului - 1 set. | buc | 1,00 |
| 73 | pret ofertant | (П2) Instalatie de refulare cu carcasa executata din tabla zincata grosime 0.9 mm, in executie de montare in exteriorul incaperilor, in carcasa termoizolata, in urmatoarea componenta: 1. Calorifer de incalzire a aerului functionare pe agent termic Q=25.29kW, 80-60*C - 1buc; 2. Ventilator de refulare cu motor 2.20kW, 380V, care asigura debitul de aer - 1800 m3/h, 300Pa, randament 82% - 1 buc; 3.Convertizor de frecventa a motorului- 1 buc; 4. Automatizare pe baza de procesor Siemens cu display adaugator pentru controlul de la distanta - 1 set; 5. Sensor de temperatura pentru incapere, aer exterior, aer refulat si a agentului termic - 1 set; 6. Grile exterioara cu dispozitiv de actionare - 2 set; 7. Sensori de presiune a aerului pentru monitorizarea starii ventilatorului si filtrelor - 1 set (3 buc); 8. Sectie cu filtre clasa G de tip buzunar - 1 set; 9. Nod de amestecare pentru bateria de incalzire pe baza la dispozitiv de actionare electric - 1 set (смесительный узел); 10. Automatica pentru sistemul anti inghet a bateriei de incalzire - 1 set. | buc | 1,00 |
| 74 | pret ofertant | (П3, П4, П5) Instalatie de refulare cu carcasa executata din tabla zincata grosime 0.9 mm, in executie de montare in exteriorul incaperilor, in carcasa termoizolata, in urmatoarea componenta: 1. Calorifer de incalzire a aerului functionare pe agent termic Q=16,86kW, 80-60*C - 1buc; 2. Ventilator de refulare cu motor 1,10kW, 380V, care asigura debitul de aer - 500 m3/h, 150Pa, randament 77% - 1 buc; 3.Convertizor de frecventa a motorului- 1 buc; 4. Automatizare pe baza de procesor Siemens cu display adaugator pentru controlul de la distanta - 1 set; 5. Sensor de temperatura pentru incapere, aer exterior, aer refulat si a agentului termic - 1 set; 6. Grile exterioara cu dispozitiv de actionare - 2 set; 7. Sensori de presiune a aerului pentru monitorizarea starii ventilatorului si filtrelor - 1 set (3 buc); 8. Sectie cu filtre clasa G de tip buzunar - 1 set; 9. Nod de amestecare pentru bateria de incalzire pe baza la dispozitiv de actionare electric - 1 set (смесительный узел); 10. Automatica pentru sistemul anti inghet a bateriei de incalzire - 1 set. | buc | 3,00 |
| 75 | pret ofertant | Ventilatorul pentru conducte rotunde D=125mm, grad de protectie IP 44, 230V/50Hz, 0,27A, 62W, 2480rpm, de tip CK 125 C, in set cu accesoriile de montare necesare | buc | 4,00 |
| 76 | pret ofertant | Ventilatorul pentru conducte rotunde D=160mm, grad de protectie IP 44, 230V/50Hz, 0,44A, 101W, 2480 rpm de tip CK 160 C, in set cu accesoriile de montare necesare | buc | 3,00 |
| 77 | pret ofertant | Ventilatorul pentru conducte rotunde D=200mm, grad de protectie IP 44, 230V/50Hz, 0,51A, 115W, 2580 rpm, de tip CK 200 A, in set cu accesoriile de montare necesare | buc | 3,00 |
| 78 | pret ofertant | Ventilatorul pentru conducte rotunde D=200mm, grad de protectie IP 44, 230V/50Hz, 0,71A, 165W, 2500 rpm, de tip CK 200 B, in set cu accesoriile de montare necesare | buc | 61,00 |
| 79 | pret ofertant | Ventilatorul pentru conducte rotunde D=315mm, grad de protectie IP 44, 230V/50Hz, 0,84A, 190W, 2465 rpm, de tip CK 315 B, in set cu accesoriile de montare necesare | buc | 1,00 |
| 80 | pret ofertant | Clapeta de incendiu EI90, corpul supapei realizat din tabla zincata, clapeta realizata dintr-o placa izolatoare de var-siliciu cu dispozitiv de actionare electric, montata pe canal sectiune 150x150 mm | buc | 120,00 |
| 81 | pret ofertant | Clapeta de incendiu EI120, corpul supapei realizat din tabla zincata, clapeta realizata dintr-o placa izolatoare de var-siliciu cu dispozitiv de actionare electric, montata pe canal sectiune 250x300 mm | buc | 6,00 |
| 82 | pret ofertant | Supapa de evacuare a fumului, realizata din tabla zincata, cu dispozitiv de actionare electromagnetic 230V, montata pe perete, cu grila, sectiune 250x300 mm | buc | 36,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Incalzire |  |  |
| 83 | pret furnizor | Distribuitor/colector avind Dn=150 mm, cu robineti de sectionare pentru fiecare contur, robineti de dezaerisire, de scurgere a apei, protectia anticoroziva si izolatia termica | buc | 2,00 |

№ 2-1-4 Retele de apeduct si canalizare (85/24.06/2013-1-BK)

| № crt | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct B1 |  |  |
| 1 | AcA52A | Teava din polietilena PE100, SDR11 PN6 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. | m | 3,00 |
| 2 | SA05B | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane, avind Dn=76.5x4.5 mm | m | 50,00 |
| 3 | SA05A | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=60x4.5 mm | m | 60,00 |
| 4 | SA06E | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de Dn=48x4.0 mm | m | 6,00 |
| 5 | SA06D | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de Dn=42.3x4.0 mm | m | 137,00 |
| 6 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=33.5x4.0mm | m | 39,00 |
| 7 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=26.8x3.2 mm | m | 50,00 |
| 8 | SA07A | Tevi din otel zincate apa-gaz GOST 3262, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 21.3x3.2 mm | m | 158,00 |
| 9 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 450,00 |
| 10 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 50,00 |
| 11 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 3,00 |
| 12 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 45,00 |
| 13 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 5,00 |
| 14 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,30 |
| 15 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 450,00 |
| 16 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 50,00 |
| 17 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 3,00 |
| 18 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 2,00 |
| 19 | SD08A | Robinet cu sertar (vana) cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 1,00 |
| 20 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |
| 21 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 3,00 |
| 22 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 18,00 |
| 23 | SD06C | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 50,00 |
| 24 | SD06B | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 12,00 |
| 25 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 70,00 |
| 26 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, cu stut pentru conectarea furtunului, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,00 |
| 27 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 30,00 |
| 28 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 96,00 |
| 29 | SA08D | Teava de protectie, avind diametrul de 32 mm | m | 4,00 |
| 30 | SA08C | Teava de protectie, avind diametrul de 25 mm | m | 45,00 |
| 31 | SA08B | Teava de protectie, avind diametrul de 20 mm | m | 30,00 |
| 32 | SA08A | Teava de protectie, avind diametrul de 16 mm | m | 60,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema T3, T4 |  |  |
| 33 | SA05A | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=60x4.5 mm | m | 30,00 |
| 34 | SA06E | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de Dn=48x4.0 mm | m | 20,00 |
| 35 | SA06D | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de Dn=42.3x4.0 mm | m | 60,00 |
| 36 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=33.5x4.0mm | m | 200,00 |
| 37 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=26.8x3.2 mm | m | 35,00 |
| 38 | SA07A | Tevi din otel zincate apa-gaz GOST 3262, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 21.3x3.2 mm | m | 245,00 |
| 39 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 590,00 |
| 40 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 59,00 |
| 41 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 590,00 |
| 42 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" | buc | 1,00 |
| 43 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |
| 44 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 6,00 |
| 45 | SD06C | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 24,00 |
| 46 | SD06B | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 7,00 |
| 47 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 93,00 |
| 48 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, cu stut pentru conectarea furtunului, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,00 |
| 49 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 30,00 |
| 50 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 90,00 |
| 51 | SA08D | Teava de protectie, avind diametrul de 32 mm | m | 4,00 |
| 52 | SA08C | Teava de protectie, avind diametrul de 25 mm | m | 12,00 |
| 53 | SA08B | Teava de protectie, avind diametrul de 20 mm | m | 21,00 |
| 54 | SA08A | Teava de protectie, avind diametrul de 16 mm | m | 42,00 |
| 55 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus fixa, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 56 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=63x13 mm | m | 30,00 |
| 57 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=48x13 mm | m | 20,00 |
| 58 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=42x13 mm | m | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema K1 |  |  |
| 59 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | m | 7,00 |
| 60 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | m | 90,00 |
| 61 | SB08G | Teava din PVC pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 7,00 |
| 62 | SB08E | Teava din PVC pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 530,00 |
| 63 | SB08C | Teava din PVC pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 97,00 |
| 64 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 96,00 |
| 65 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 617,00 |
| 66 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 22,00 |
| 67 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,00 |
| 68 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 326x6.0 mm | m | 19,20 |
| 69 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377x6.0 mm | m | 0,80 |
| 70 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 277x5.0 mm | m | 0,80 |
| 71 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 15,00 |
| 72 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 9,00 |
| 73 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,00 |
| 74 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 19,00 |
| 75 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 19,00 |
| 76 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 145,00 |
| 77 | SB09E | Supapa de aer din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, articol HL900N | buc | 4,00 |
| 78 | SC05B | Chiuveta din fonta emailata 500x500 mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton | buc | 2,00 |
| 79 | SB28A | Sifon pentru masina de cada de baie, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 32 mm. | buc | 1,00 |
| 80 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, avind diametrul iesirii de 110 mm, de tip HL317 | buc | 2,00 |
| 81 | SB28A | Sifon pentru masina de spalat, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 32 mm. | buc | 3,00 |
| 82 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 50,00 |
| 83 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 71,70 |
| 84 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 1,40 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistema K3 |  |  |
| 85 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | m | 5,00 |
| 86 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | m | 50,00 |
| 87 | SB08E | Teava din PVC pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 70,00 |
| 88 | SB08C | Teava din PVC pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 89 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |
| 90 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 142,00 |
| 91 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 6,00 |
| 92 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, avind diametrul iesirii de 110 mm, de tip HL317 | buc | 10,00 |
| 93 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 10,00 |
| 94 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 20,00 |
| 95 | SC05B | Chiuveta din fonta emailata, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton | buc | 7,00 |
| 96 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,00 |
| 97 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 13,00 |
| 98 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 0,50 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Apeduct B1 |  |  |
| 99 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema T3, T4 |  |  |
| 100 | SC09A aplicativ | Montarea panoului de dus din inox (numai manopera) | buc | 104,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistema K1 |  |  |
| 101 | SC02A | Cada pentru dus (numai manopera) | buc | 2,00 |
| 102 | SC07B k=3 | Vas pentru closet, complet echipat, din inox. inclusiv toate accesoriile (numai manopera) | buc | 104,00 |
| 103 | SB29D | Jgheab de pardosea de tip PZ 013 din otel inoxidabil AISI 304, montaj incastrat in pardosea, inclusiv gratarul si sifonul de scutgere antivandal (numai manopera) | buc | 104,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Apeduct B1 |  |  |
| 104 | pret furnizor | Dulap antiincendiar suspendat 840x200x650 (h) | buc | 12,00 |
| 105 | pret furnizor | Robinet special cu mufa si conexiune rapida pentru hidrant de incendiu Dn=2" | buc | 12,00 |
| 106 | pret furnizaor | Furtun pentru hidrant de incendiu dn=2", L=20m | buc | 12,00 |
| 107 | pret furnizor | Stut de conexiune a furtunului de tip ГР-50 | buc | 24,00 |
| 108 | pret furnizor | Stut de conexiune de tip ГM-50 | buc | 12,00 |
| 109 | pret furnizor | Stut de capat incendiar de tip PC-50 | buc | 12,00 |
| 110 | pret furnizor | Extinctor ОП-5 | buc | 24,00 |
| 111 |  | Indicator HIDRANT, autocolant | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema T3, T4 |  |  |
| 112 | pret furnizor | Dus de perete de antivandal pentru o apa premixata. Realizat din tabla de otel inoxidabil. 2 mm si echipat cu un cuier de dus anti-vandal cu economie de energie cu un debit de 9 litri / min. Dotari: buton antivandal cu senzor, electronice, inclusiv electrovalva, furtunuri de conectare si material de montare. Model BSAS 03. | buc | 102,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema K1 |  |  |
| 113 | pret furnizor | Cabina pentru dus 900x900 mm, echipata cu sifon si amestecator de apa cu dus | buc | 2,00 |
| 114 | pret furnizor | Set combinat de siguranta din otel inoxidabil grosime 2.0 mm de tip BSK 01.L - toaleta din stinga + chiuveta + fintina, control prin butoane de siguranta cu timp reglabil al debitului de apa, 12 V, 50 Hz si setul de montare | buc | 52,00 |
| 115 | pret furnizor | Set combinat de siguranta din otel inoxidabil grosime 2.0 mm de tip BSK 01.P - toaleta din dreapta + chiuveta + fintina, control prin butoane de siguranta cu timp reglabil al debitului de apa, 12 V, 50 Hz si setul de montare | buc | 52,00 |
| 116 | pret furnizor | Jgheab de pardosea de tip PZ 013 din otel inoxidabil AISI 304, montaj incastrat in pardosea, inclusiv gratarul si sifonul de scutgere antivandal. Dimensiunea totala, inclusiv tivurile - 850 (950) x 130 x 100 mm, Dimensiunea gratarului - 791 (891) x 70 mm. | buc | 104,00 |

№ 2-1-5 Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (85/24.06/2013-1-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 3 200,00 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 3 200,00 |
| 3 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 120,00 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 120,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Dulapuri electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. ВУ |  |  |
| 5 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - BA88-35 | buc | 2,00 |
| 7 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - ПЦ-2 | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |
| 9 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС | buc | 2,00 |
| 10 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. ГРЩ1 |  |  |
| 11 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - ВР32 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - BA88-35 | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 2,00 |
| 15 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=600 mm | buc | 2,00 |
| 16 | pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | Sina "PE" din cupru, gabarit 2, L=418 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. ГРЩ2 |  |  |
| 18 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - ВР32 | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - BA88-35 | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 11,00 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc | 1,00 |
| 23 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=600 mm | buc | 4,00 |
| 24 | pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 2,00 |
| 25 | pret furnizor | Sina "PE" din cupru, gabarit 2, L=418 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. ЩГП |  |  |
| 26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 8,00 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=200 mm | buc | 4,00 |
| 30 | pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 2,00 |
| 31 | pret furnizor | Sina "PE" din cupru, gabarit 2, L=418 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. РЩ1 |  |  |
| 32 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - ВР32 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 19,00 |
| 35 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=600 mm | buc | 5,00 |
| 36 | pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 2,00 |
| 37 | pret furnizor | Sina "PE" din cupru, gabarit 2, L=418 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. РЩ2 |  |  |
| 38 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.7. РЩ3 |  |  |
| 40 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - ВР32 | buc | 1,00 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 9,00 |
| 43 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=600 mm | buc | 3,00 |
| 44 | pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 2,00 |
| 45 | pret furnizor | Sina "PE" din cupru, gabarit 2, L=418 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.8. РЩ4 |  |  |
| 46 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 13,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.9. РЩВ |  |  |
| 48 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.10. РЩДУ1 - РЩДУ3 |  |  |
| 50 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 3,00 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 63,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.11. ЩВ1 |  |  |
| 52 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 5,00 |
| 54 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc | 4,00 |
| 55 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=300 mm | buc | 2,00 |
| 56 | pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 1,00 |
| 57 | pret furnizor | Sina "PE" din cupru, gabarit 2, L=418 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.12. ЩВ2 |  |  |
| 58 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 59 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 7,00 |
| 60 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc | 6,00 |
| 61 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=300 mm | buc | 2,00 |
| 62 | pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 1,00 |
| 63 | pret furnizor | Sina "PE" din cupru, gabarit 2, L=418 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.13. ЩВ3 |  |  |
| 64 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 4,00 |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc | 2,00 |
| 67 | pret furnizo | DIN-Sina zincata L=300 mm | buc | 2,00 |
| 68 | pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 1,00 |
| 69 | pret furnizor | Sina "PE" din cupru, gabarit 2, L=418 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.14. ЩВ4 |  |  |
| 70 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 71 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 3,00 |
| 72 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc | 1,00 |
| 73 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=300 mm | buc | 2,00 |
| 74 | pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 1,00 |
| 75 | pret furnizor | Sina "PE" din cupru, gabarit 2, L=418 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.15. ЩДО1 |  |  |
| 76 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 77 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.16. ЩДО2 |  |  |
| 78 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 79 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.17. ЩДО3 |  |  |
| 80 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 81 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.18. ЩДО4 |  |  |
| 82 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 83 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.19. ЩСБ |  |  |
| 84 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 85 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 17,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.20. ЩАО |  |  |
| 86 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 87 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 7,00 |
| 88 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc | 1,00 |
| 89 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda - Fotoreleu | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.21. ЩО1 |  |  |
| 90 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 91 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 11,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.22. ЩО2 |  |  |
| 92 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 93 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.23. ЩО3 |  |  |
| 94 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 95 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.24. ЩО4 |  |  |
| 96 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 97 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 14,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.25. ЩО5 |  |  |
| 98 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 99 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.26. РЩ31 |  |  |
| 100 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 101 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 11,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.27. РЩ32, РЩ34 |  |  |
| 102 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,00 |
| 103 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 46,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.28. РЩ33, РЩ35 |  |  |
| 104 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,00 |
| 105 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 46,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.29. ЩК |  |  |
| 106 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 102,00 |
| 107 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 408,00 |
| 108 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 102,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.30. Degivare |  |  |
| 109 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,00 |
| 110 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 2,00 |
| 111 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda - Termostat cu senzor exterior de temperatura | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Cablu, sisteme de pozare cablu, impamintare |  |  |
| 112 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 57,15 |
| 113 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 1x1.5 mm2 | m.l. | 3 400,00 |
| 114 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 2 055,00 |
| 115 | pret furnizor | Cablu de control de tip KВВГнг(A)-FRLS 4x1.5 mm2 | m.l. | 240,00 |
| 116 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ 1x4.0 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 117 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 105,55 |
| 118 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x4 mm2 | m.l. | 1 325,00 |
| 119 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 4 730,00 |
| 120 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 2 250,00 |
| 121 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x4 mm2 | m.l. | 1 985,00 |
| 122 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x1.5 mm2 | m.l. | 35,00 |
| 123 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 | m.l. | 230,00 |
| 124 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 6,27 |
| 125 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x6 mm2 | m.l. | 17,00 |
| 126 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2 | m.l. | 380,00 |
| 127 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5х4 mmp | m.l. | 120,00 |
| 128 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х6 mm2 | m.l. | 110,00 |
| 129 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,45 |
| 130 | pret furnizor | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 27x1.5 mm2 | m.l. | 45,00 |
| 131 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,55 |
| 132 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x16 mm2 | m.l. | 55,00 |
| 133 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,56 |
| 134 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х10 mm2 | m.l. | 47,00 |
| 135 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5х10 mmp | m.l. | 7,00 |
| 136 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2 | m.l. | 102,00 |
| 137 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,80 |
| 138 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х70 mm2 | m.l. | 50,00 |
| 139 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х95 mm2 | m.l. | 30,00 |
| 140 | 08-02-148-5 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 9 kg | 100 m | 0,07 |
| 141 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х150 mm2 | m.l. | 7,00 |
| 142 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,34 |
| 143 | pret furnizor | Cablu degivrare de tip bifilar (miez dublu conductor), cu manta exterioara XLPE rezistenta la temperaturi pina la +240"C si actionari mecanice. Izolatia interioata este compusa din FEP+XLPE, IP67, Un=230V, peterea liniara de incalzire - 25W/m.l. | m.l. | 34,00 |
| 144 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 41,60 |
| 145 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=16 mm | m.l. | 1 410,00 |
| 146 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm | m.l. | 650,00 |
| 147 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=25 mm | m.l. | 2 100,00 |
| 148 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 5,35 |
| 149 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=32 mm | m.l. | 340,00 |
| 150 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=40 mm | m.l. | 150,00 |
| 151 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=50 mm | m.l. | 45,00 |
| 152 | 08-02-409-8 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 80 mm | 100 m | 0,48 |
| 153 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=80 mm | m.l. | 48,00 |
| 154 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 1,53 |
| 155 | pret furnizor | Canal metalic zincat, perforat, pentru cabluri, grosimea 0.7 mm, cu capac cu lacat, sectiune 50x30(h) mm | m.l. | 70,00 |
| 156 | pret furnizor | Canal metalic zincat, perforat, pentru cabluri, grosimea 0.7 mm, cu capac cu lacat, sectiune 100x30(h) mm | m.l. | 30,00 |
| 157 | pret furnizor | Canal metalic zincat, perforat, pentru cabluri, grosimea 0.7 mm, cu capac cu lacat, sectiune 200x30(h) mm | m.l. | 53,00 |
| 158 | pret furnizor | Conector pentru jgheab metalic h=30 mm | buc | 102,00 |
| 159 | pret furnizor | Cot 90" cu capac cu lacat pentru jgheab metalic zincat 300x30(h) mm | buc | 3,00 |
| 160 | pret furnizor | Scimbare de sectiune canal metalic zincat 300x30 / 200x30 mm cu capac cu lacat | buc | 3,00 |
| 161 | pret furnizor | Scimbare de sectiune canal metalic zincat 200x30 / 100x30 mm cu capac cu lacat | buc | 3,00 |
| 162 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,20 |
| 163 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat neperforat, grosime pereti 1.0 mm, cu capac, sectiune 70x70 mm | m | 20,00 |
| 164 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 1,60 |
| 165 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 4,00 |
| 166 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 10 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 3,00 |
| 167 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 3,00 |
| 168 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ 1x10 mm2 | m.l. | 300,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Aparate 230V |  |  |
| 169 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,56 |
| 170 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent ЛBО-4x18-004, IP20 | buc | 56,00 |
| 171 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,91 |
| 172 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent ЛПП-07В 1x36-311, IP65 | buc | 91,00 |
| 173 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent ЛПБ-06В 1x15-033 Альфа-24А, IP20 | buc | 6,00 |
| 174 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,47 |
| 175 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent ЛПП-07В 2x36-311, IP65 | buc | 47,00 |
| 176 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 4,41 |
| 177 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa incandescenta IP 54 de tip НББ64B-100-019 Selena 32A | buc | 226,00 |
| 178 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa incandescenta IP54 de tip НББ64-60-023 Selena 3A | buc | 215,00 |
| 179 | pret furnizor | Lampa luminiscenta TL-D, 36W | buc | 185,00 |
| 180 | pret furnizor | Lampa luminiscenta ЛБ, 18W | buc | 224,00 |
| 181 | pret furnizor | Lampa luminiscenta compacta 15W | buc | 4,00 |
| 182 | pret furnizor | Lampa incandescenta 100W | buc | 226,00 |
| 183 | pret furnizor | Lampa incandescenta 60W | buc | 11,00 |
| 184 | pret furnizor | Lampa incandescenta 25W, 36V | buc | 204,00 |
| 185 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,29 |
| 186 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent cu sursa autonoma de alimentare ССА-1001, cu inscriptia "IESIRE" si indicarea directiei de evacuare | buc | 29,00 |
| 187 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata, montare aparenta | 100 buc | 0,24 |
| 188 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 220V | buc | 24,00 |
| 189 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 3,16 |
| 190 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V | buc | 316,00 |
| 191 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara, montare aparenta | 100 buc | 0,05 |
| 192 | pret furnizor | Priza de forta stationara, 2P+PE, IP20, 16A, 230V | buc | 2,00 |
| 193 | pret furnizor | Priza de forta, 3P+N+PE cu furca, etansata, IP54, 16A, 380V | buc | 3,00 |
| 194 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 3,91 |
| 195 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V | buc | 391,00 |
| 196 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,24 |
| 197 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu 2 clape, IP20, 10A, 220V | buc | 24,00 |
| 198 | 08-03-591-7 | Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,04 |
| 199 | pret furnizor | Comutator instalatie inchisa cu 1 clape, IP20, 16A, 220V | buc | 4,00 |
| 200 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,15 |
| 201 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V | buc | 15,00 |
| 202 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,02 |
| 203 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu 2 clape, IP44, 16A, 220V | buc | 2,00 |
| 204 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 2,00 |
| 205 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 454,00 |
| 206 | pret furnizor | Doze de derivatie de tip У-197 УХЛ4 | buc | 450,00 |
| 207 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41237 cu capac IP44 | buc | 4,00 |
| 208 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 13,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Dulapuri electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. ВУ |  |  |
| 209 | pret furnizor | Dulap din metal, IP65, aplicabil, curent 250A, cu izolatori, sine, bare, lacat cu chee, de tip BZUM-TF-02-250 | buc | 1,00 |
| 210 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-35, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 250 A | buc | 2,00 |
| 211 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie ПЦ-2, 3Р, 250А | buc | 2,00 |
| 212 | pret furnizor | Contor electronic 5A, 380V | buc | 2,00 |
| 213 | pret furnizor | Limitator de supratensiune, clasa I(B) cu 4 poli | buc | 2,00 |
| 214 | pert furnizor | Transformator de curent ТТИ30-250/5 А | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. ГРЩ1 |  |  |
| 215 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 800 x 650 x 250 mm | buc | 1,00 |
| 216 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie (rubilnic) VR32-400, 400A, 380V, IP33 | buc | 1,00 |
| 217 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-35, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 200 A | buc | 1,00 |
| 218 | pret furnizor | Automat BA47-100, 3P, 63A, °C° | buc | 1,00 |
| 219 | pret furnizor | Automat BA47-100, 3P, 25A, °C° | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. ГРЩ2 |  |  |
| 220 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-7-0, УХЛ3, IP31, dimensiuni 1400 x 650 x 285 mm | buc | 1,00 |
| 221 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie (rubilnic) VR32-400, 400A, 380V, IP33 | buc | 1,00 |
| 222 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-35, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 160 A | buc | 1,00 |
| 223 | pret furnizor | Automat BA47-100, 3P, 63A, °C° | buc | 1,00 |
| 224 | pret furnizor | Automat BA47-100, 3P, 40A, °C° | buc | 1,00 |
| 225 | pret furnizor | Automat BA47-100, 3P, 25A, °C° | buc | 7,00 |
| 226 | pret furnizor | Automat BA47-100, 1P, 10A, °C° | buc | 2,00 |
| 227 | pret furnizor | Contactor modular de tip KMИ 11811 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. ЩГП |  |  |
| 228 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-3-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm | buc | 1,00 |
| 229 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=100A | buc | 1,00 |
| 230 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 231 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 4,00 |
| 232 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=40A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 233 | pret furnizor | Contactor modular de tip KMИ 11811 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.5. РЩ1 |  |  |
| 234 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-5-0-36 УХЛ3, IP31, dimensiuni 1000 x 650 x 285 mm | buc | 1,00 |
| 235 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie (rubilnic) VR32-250, 250A, 380V, IP33 | buc | 1,00 |
| 236 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=50 A, 30мА, Un=400V | buc | 3,00 |
| 237 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=32 A, 30мА, Un=400V | buc | 4,00 |
| 238 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=25 A, 30мА, Un=400V | buc | 1,00 |
| 239 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=16 A, 30мА, Un=400V | buc | 2,00 |
| 240 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=10 A, 30мА, Un=400V | buc | 2,00 |
| 241 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=20А, 30мА, Un=230V | buc | 2,00 |
| 242 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.6. РЩ2 |  |  |
| 243 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 18 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-18з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 244 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 1,00 |
| 245 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 246 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.7. РЩ3 |  |  |
| 247 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 74 У2, IP54, dimensiuni 800 x 650 x 250 mm | buc | 1,00 |
| 248 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie (rubilnic) VR32-250, 250A, 380V, IP33 | buc | 1,00 |
| 249 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=63 A, 30мА, Un=400V | buc | 4,00 |
| 250 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=50 A, 30мА, Un=400V | buc | 2,00 |
| 251 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=25А, 30мА, Un=230V | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.8. РЩ4 |  |  |
| 252 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 253 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A | buc | 1,00 |
| 254 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=16 A, 30мА, Un=400V | buc | 1,00 |
| 255 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 7,00 |
| 256 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.9. РЩВ |  |  |
| 257 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 258 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 1,00 |
| 259 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 260 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 261 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 262 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.10. РЩДУ1 - РЩДУ3 |  |  |
| 263 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 3,00 |
| 264 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 3,00 |
| 265 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=4A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 60,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.11. ЩВ1 |  |  |
| 266 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-2-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 510 x 400 x 220 mm | buc | 1,00 |
| 267 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A | buc | 1,00 |
| 268 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=4A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 4,00 |
| 269 | pret furnizor | Contactor KM 20-20, 230V | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.12. ЩВ2 |  |  |
| 270 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-2-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 510 x 400 x 220 mm | buc | 1,00 |
| 271 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A | buc | 1,00 |
| 272 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=4A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 6,00 |
| 273 | pret furnizor | Contactor KM 20-20, 230V | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.13. ЩВ3 |  |  |
| 274 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-2-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 510 x 400 x 220 mm | buc | 1,00 |
| 275 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A | buc | 1,00 |
| 276 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=4A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 277 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=4A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 278 | pret furnizor | Contactor KM 20-20, 230V | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.14. ЩВ4 |  |  |
| 279 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-2-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 510 x 400 x 220 mm | buc | 1,00 |
| 280 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A | buc | 1,00 |
| 281 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=4A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 282 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=4A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 283 | pret furnizor | Contactor KM 20-20, 230V | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.15. ЩДО1 |  |  |
| 284 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-12з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 285 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A | buc | 1,00 |
| 286 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.16. ЩДО2 |  |  |
| 287 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-12з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 288 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A | buc | 1,00 |
| 289 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.17. ЩДО3 |  |  |
| 290 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-12з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 291 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A | buc | 1,00 |
| 292 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.18. ЩДО4 |  |  |
| 293 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-12з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 294 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A | buc | 1,00 |
| 295 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.19. ЩСБ |  |  |
| 296 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 297 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A | buc | 1,00 |
| 298 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.20. ЩАО |  |  |
| 299 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 18 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-18з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 300 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 1,00 |
| 301 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 302 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 5,00 |
| 303 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 - ФР-601 | buc | 1,00 |
| 304 | pret furnizor | Contactor KM 20-20, 230V | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.21. ЩО1 |  |  |
| 305 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 306 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 1,00 |
| 307 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 1,00 |
| 308 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V | buc | 1,00 |
| 309 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 2,00 |
| 310 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.22. ЩО2 |  |  |
| 311 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 312 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 1,00 |
| 313 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 1,00 |
| 314 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 8,00 |
| 315 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.23. ЩО3 |  |  |
| 316 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 317 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 1,00 |
| 318 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 2,00 |
| 319 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 4,00 |
| 320 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.24. ЩО4 |  |  |
| 321 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 322 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 1,00 |
| 323 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 3,00 |
| 324 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 4,00 |
| 325 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.25. ЩО5 |  |  |
| 326 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 18 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-18з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 327 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 1,00 |
| 328 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 4,00 |
| 329 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.26. РЩ31 |  |  |
| 330 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 18 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-18з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 331 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 332 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=20A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.27. РЩ32, РЩ34 |  |  |
| 333 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 2,00 |
| 334 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 335 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=20A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 44,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.28. РЩ33, РЩ35 |  |  |
| 336 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 2,00 |
| 337 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 338 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=20A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 48,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.29. ЩК |  |  |
| 339 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-12з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 102,00 |
| 340 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 204,00 |
| 341 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 102,00 |
| 342 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=2A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 102,00 |
| 343 | pret furnizor | Тransformator de coborire pe bara DIN, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V de tip ELCTM30/12V sau similar | buc | 102,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.30. Degivare |  |  |
| 344 | pret furnizor | Boxa din material plastic 4 module, IP31 | buc | 2,00 |
| 345 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 346 | pret furnizor | Termostat cu senzor exterior de temperatura pentru sistemele de incalzire/degivrare prin cablu IP44, buton on/off оncorporat - Devireg 610 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Aparate 230V |  |  |
| 347 | pret furnizor | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 36V, puterea 250VA, de tip ЯТП-250-220/36 | buc | 2,00 |
| 348 | pret furnizor | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri de tip КП102, IP 20 | buc | 13,00 |
| 349 | pret furnizor | Buton SB-7, d=22 mm | buc | 26,00 |

№ 2-1-6 Semnalizare de paza automata (85/24.06/2013-1-SPA)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 1 600,00 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 1 600,00 |
| 3 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 300,00 |
| 4 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 200,00 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 500,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 | buc | 7,00 |
| 7 | 10-08-001-02 | Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze - Dispositiv logic pentru paza cu 256 zone de securitate | buc | 1,00 |
| 8 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare - Placa de expansiune cu 8 zone | buc | 22,00 |
| 9 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 7,00 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Acumulator | buc | 7,00 |
| 11 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Tastatura pentru administrarea sistemei | buc | 1,00 |
| 12 | 10-08-002-04 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact magnetic la deschiderea usilor | buc | 126,00 |
| 13 | 10-01-039-06 | Buton de apel, cu pregatire loc de montare | buc | 68,00 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 85,50 |
| 15 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 8 550,00 |
| 16 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 83,00 |
| 17 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru cu sectiunea 0,5 mm2, cu izolatie fara halogen - C.A.-HF | m.l. | 8 300,00 |
| 18 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,50 |
| 19 | pret furnizor | Cablu de alimentare din cupru cu 3 conductori, cu sectiunea min.=1.0mm2, de tip FRHF (conform ГОСТ 31565-2012) | m.l. | 130,00 |
| 20 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.6, cu ecran - FTP Cat6 - 4pairs 24AWG | m.l. | 200,00 |
| 21 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6, cu ecran, outdoor - FTP 4PR 24AWG, Cat6 | m.l. | 220,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 22 | pret ofertant | Dulap din metal pentru dispositiv logic cu gab. min. 370 mm x 330 mm. cu cheie IP31, inclusiv elementele de montare | buc | 1,00 |
| 23 | pret ofertant | Dulap din metal pentru placa de expansiune cu gab. min. 370 mm x 330 mm. cu cheie IP31, inclusiv elementele de montare | buc | 6,00 |
| 24 | pret ofertant | Dispositiv logic pentru paza cu 256 zone de securitate, 12 V, 200 mA (de tip INTEGRA 256 Plus, "Satel") | buc | 1,00 |
| 25 | pret ofertant | Placa de expansiune cu 8 zone 35/80 mA, fara sursa de alimentare (de tip INT-E, "Satel") | buc | 22,00 |
| 26 | pret ofertant | Sursa de alimentare 12 V, 6 A, in dulap din metal (de tip APS-612, "Satel") | buc | 7,00 |
| 27 | pret ofertant | Acumulator 12V 7А/h | buc | 7,00 |
| 28 | pret ofertant | Tastatura pentru administrarea sistemei, 60/110 mA (de tip INT-KLFR-SSW, "Satel") | buc | 1,00 |
| 29 | pret ofertant | Contact magnetic pentru starea usii, metalic | buc | 126,00 |
| 30 | pret ofertant | Buton de alarma, in corp din metal, cu cheie, IK10 | buc | 68,00 |

№ 2-1-7 Semnalizare de incendiu (85/24.06/2013-1-SI)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 360,00 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 360,00 |
| 3 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 600,00 |
| 4 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 40,00 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 640,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul cu 2 bucle de detectie | buc | 3,00 |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul cu 4 iesiri de tip releu | buc | 2,00 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul de comunicare RS485 | buc | 1,00 |
| 11 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Acumulator capsulat | buc | 4,00 |
| 12 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 2,00 |
| 13 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul adresabil | buc | 8,00 |
| 14 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum, inclusiv soclul pentri detector si cutia suplimentara pentru montare detector | buc | 167,00 |
| 15 | 10-08-002-01 | Avertizoare "SI" automatice: termic, inclusiv soclul pentri detector si cutia suplimentara pentru montare detector | buc | 115,00 |
| 16 | 08-03-591-3 apicabil | Declansator manual de alarma de incendiu | 100 buc | 0,22 |
| 17 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete - Semnalizator optic si acustic | 100 buc | 0,05 |
| 18 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou informativ | buc | 5,00 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 26,00 |
| 20 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 2 600,00 |
| 21 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 31,00 |
| 22 | pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mm2, ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 | m.l. | 100,00 |
| 23 | pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=1,0 mm2, ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 | m.l. | 3 000,00 |
| 24 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,00 |
| 25 | pret furnizor | Cablu FTP Cat6-4x2x0,5 | m.l. | 200,00 |
| 26 | CK30A aplicabil | Capac de protectie din metal pentru detectoare de fum in celule fixata cu suruburi antivandal | buc | 104,00 |
| 27 | 10-06-068-14 | Reglarea sistemului de control si dirijare, instalarea sistemului de operare, asigurarii de program | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 28 | pret ofertant | Dispositiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal si cu protocol printer, U = 24 V (de tip PREVIDIA Max, "INIM") | buc | 1,00 |
| 29 | pret ofertant | Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu (de tip IFM2L, "INIM") | buc | 3,00 |
| 30 | pret ofertant | Modul cu 4 iesiri de tip releu, pentru instalarea in centrala de incendiu (de tip IFM4R, INIM) | buc | 2,00 |
| 31 | pret ofertant | Modul de comunicare RS485, pentru instalarea in centrala de incendiu (de tip IFMNET, INIM) | buc | 1,00 |
| 32 | pret ofertant | Acumulator capsulat 12 V/17 Ah | buc | 2,00 |
| 33 | pret ofertant | Sursa de alimentare de rezerva pentru dispozitiv logic, 2A, 24V, EN 54 | buc | 1,00 |
| 34 | pret ofertant | Sursa de alimentare de rezerva 24 V, 4A, pentru instalarea min. 2 baterii 12 V/17 Ah, EN54 | buc | 1,00 |
| 35 | pret ofertant | Scut metalic pentru instalarea centrala detectie incendiu, IP31 | buc | 1,00 |
| 36 | pret ofertant | Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata (de tip EM312SR, INIM) | buc | 8,00 |
| 37 | pret ofertant | Detector de fum, adresabil (de tip ED100, INIM) | buc | 167,00 |
| 38 | pret ofertant | Detector de temperatura, adresabil (de tip ED200, INIM) | buc | 115,00 |
| 39 | pret ofertant | Soclu pentru detectoare (de tip EB0010, INIM) | buc | 282,00 |
| 40 | pret ofertant | Сutie suplimentara pentru instalarea detectoarele (de tip EB0030, INIM) | buc | 282,00 |
| 41 | pret ofertant | Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil (de tip EС0020, INIM) | buc | 22,00 |
| 42 | pret ofertant | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabila, 101 dB, 0.08/20 mA (de tip ES2020, INIM) | buc | 5,00 |
| 43 | pret ofertant | Tablou informativ (de tip FPMCPU, INIM) | buc | 5,00 |
| 44 | pret ofertant | Carcas de protectie pentru detectoarele in celule | buc | 104,00 |
| 45 | pret ofertant | Soft pentru administrarea sistemei in set cu licenta | SET | 1,00 |

№ 2-1-8 Comunicatii radio (85/24.06/2013-1-TS)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-087-07 | Utilaj de centrala: Repeater + LAN Interface + Duplexer | set | 1,00 |
| 2 | 10-04-101-06 adoptat | Montare Tapper si Splitter | buc | 3,00 |
| 3 | 10-07-001-02 | Antena | buc | 3,00 |
| 4 | 11-04-022-01 | Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori ecranizati: RF cable and connectors | buc | 1,00 |
| 5 | 10-08-003-03 | Dispozitive - Power supply | buc | 1,00 |
| 6 | 10-04-087-07 | Utilaj de centrala: Utilajului pentru Mobile/Fixed radio | set | 1,00 |
| 7 | 10-06-068-14 | Reglarea sistemului de control si dirijare, instalarea sistemului de operare, asigurarii de program | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 8 | pret furnizor | Repeater DMR UHF (de tip TKR-D810E) | set | 1,00 |
| 9 | pret furnizor | LAN Interface (de tip KTI-5) | set | 1,00 |
| 10 | pret furnizor | Duplexer UHF | set | 1,00 |
| 11 | pret furnizor | Fixed antenna UHF 400-450 Mhz, exterior | set | 1,00 |
| 12 | pret furnizor | Indoor antenna UHF 400-450 Mhz, interior | set | 2,00 |
| 13 | pret furnizor | Tapper 1/3 | set | 1,00 |
| 14 | pret furnizor | Splitter 1/2 | set | 1,00 |
| 15 | pret furnizor | RF cable and connectors, L=30m (de tip FSJ4RK-50B 1/2" Superflex, Fire Retardant Heliax Coax Cable) | set | 1,00 |
| 16 | pret furnizor | Power supply, 13,5V, 15A | set | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | Programming software for Repeaters + Programming cable for Repeaters (de tip KPG-174D + KPG-46UM) | set | 1,00 |
| 18 | pret furnizor | Remote monitoring software (de tip KPG-149) | set | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | Licente pentru administrarea sistemei, set pentru Dispecer/operator (kas 20 IP Pack+KWD20C lm + KWD-20S VR) | set | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Utilajului pentru Mobile/Fixed radio in urmatoarea componenta: Mobile/Fixed radios (UHF) with GPS (de tip NX-3820GE) + Mobile microphone (de tip KMC-30) + Desktop control microphone (de tip KMC-9C) + GPS antenna (de tip KRA-40) + Programming software (de tip KPG-D3) | set | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Radio portabile cu display (de tip NX-1300DE2) in urmatoarea componenta: Portable radio NX-1300DE2 (display and half keypad) 400-470 Mhz (de tip NX-1300DE2) + Rapid charger (de tip KSC-35SE) + Li-Ion battery 2450 mAh (de tip KNB-69L) + UHF antenna 400-450 Mhz (de tip KRA-42M) | set | 10,00 |
| 22 | pret furnizor | Programming software (de tip KPG-D6) cu Programming cable (de tip KPG-22UM) | set | 1,00 |
| 23 | pret furnizor | Radio portabile de baza (de tip NX-1300DE3) in urmatoarea componenta: Portable radio NX-1300DE3 (basic model) 400-470 Mhz (de tip NX-1300DE3) + Rapid charger (de tip KSC-35SE) + Li-Ion battery 2000 mAh (de tip KNB-69L) + UHF antenna 400-450 Mhz (de tip KRA-42M) | set | 40,00 |

№ 2-1-9 Solutii tehnologice (85/24.06/2013-1-TX)

| Nr. Din specificatie | Denumire | Dimensiuni de gabarit: LxBxH, mm | Unitate de masura | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Cost mobilier |  |  |  |
| 1 | Ванна моечная стационарная нерж.сталь | 30х630х450 | buc | 13,00 |
| 2 | Стеллаж производственный нерж.сталь | 1200х400х2000 | buc | 20,00 |
| 3 | Шкаф холодильный, 1ф, N=0.35 квт | 697х695х1960 | buc | 3,00 |
| 4 | Шкаф холодильный,низкотемпературный 1ф, N=0.9квт | 1474х960х1996 | buc | 1,00 |
| 5 | Ларь морозильный N=0.45квт | 1772x650x918 | buc | 1,00 |
| 6 | Шкаф холодильный,низкотемпературный 1ф, N=0.9квт | 1474х960х1996 | buc | 1,00 |
| 7 | Шкаф холодильный,среднетемпературный 1ф, N=0.35квт | 697х695х1960 | buc | 1,00 |
| 8 | Шкаф холодильный, 1ф, N=0.55квт | 1400х700х1960 | buc | 3,00 |
| 9 | Ларь для овощей | 1200x700x800 | buc | 6,00 |
| 10 | Шкаф холодильный,среднетемпературный 1ф, N=0.35квт | 697х695х1960 | buc | 2,00 |
| 11 | Стол производственный со встроен- ной мойкой | 1500х800х850 | buc | 4,00 |
| 12 | Электроточило для ножей настольное N=0,8 kw | 120х150х140 | buc | 1,00 |
| 13 | Стол производственный с полкой нерж.сталь | 1500х600х850 | buc | 10,00 |
| 14 | Мясорубка электрическая настольная Р=25кГ; N=1.1квт | 450х290х480 | buc | 1,00 |
| 15 | Стол производственный с полкой нерж.сталь | 1800х700х850 | buc | 3,00 |
| 16 | Картофелечистка 3ф, N=0.55квт | 670x430x1140 | buc | 1,00 |
| 17 | Шкаф платяной(двухярусный) | 500х350х2400 | buc | 15,00 |
| 18 | Стол 4-х местный в комплекте со стульями |  | buc | 2,00 |
| 19 | Овощерезательная машина N=0.5квт | 252х500х500 | buc | 1,00 |
| 20 | Шкаф для хозяйственного инвентаря | 800х400х1200 | buc | 1,00 |
| 21 | Стол производственный с полкой нерж.сталь | 1300х500х850 | buc | 3,00 |
| 22 | Шкаф для хлеба нерж.сталь | 1300х600х1600 | buc | 2,00 |
| 23 | Стол производственный с полкой нерж.сталь | 1500х800х850 | buc | 6,00 |
| 24 | Хлеборезательная машина 1ф, N=0.37квт | 620х760х460 | buc | 1,00 |
| 25 | Универсальная кухонная машина N=0.75квт | 530х300х460 | buc | 2,00 |
| 26 | Весы электронные. Пр.взвешивания 15 кг. 220В.0,1 кВт |  | buc | 3,00 |
| 27 | Лампа мухоловка N= 0,02квт |  | buc | 4,00 |
| 28 | Котел пищеварочный стационарный КПЭМ-250/9Т | 841x1015x1282 | buc | 2,00 |
| 29 | Котел пищеварочный электрический 900.BEK-150.1 3ф,N=18.5квт, | 900 x 900 x900 | buc | 2,00 |
| 30 | Котел пищеварочный электрический 900.BEK-150.1 3ф,N=18.5квт, | 900 x 900 x900 | buc | 1,00 |
| 31 | Вставка нерж.сталь | 500х900х830 | buc | 3,00 |
| 32 | Плита электрическая 4-конф. на каркасе 3ф, N=11.0квт | 1050х850х850 | buc | 2,00 |
| 33 | Кипятильник КНЭ 100 3ф,N=9квт | 440х390х540 | buc | 2,00 |
| 34 | Подтоварник деревянный | 1000х800х320 | buc | 1,00 |
| 35 | Весы платформенные с диап. 1-100 кг BS-100 D1.3 N =0,1квт; | 400х500х600мм | buc | 1,00 |
| 36 | Местный вентиляционный отсос ЗВН-02 D врезки=250 мм | 1600х1200х500 | buc | 2,00 |
| 37 | Местный вентиляционный отсос ЗВН-02 D врезки=250 мм | 1200х1200х500 | buc | 3,00 |
| 38 | Местный вентиляционный отсос ЗВН-02 D врезки=250 мм | 1200х1200х500 | buc | 2,00 |
| 39 | Камера холодильная среднетемпературная | 2300х2600х2200 | buc | 1,00 |
| 39a | Машина холодильная моноблочная 3ф, N=1.6квт | 800х500х790 |  | 1,00 |
| 40 | Тележка для белья нерж.сталь | 1255х540х950 | buc | 3,00 |
| 41 | Стеллаж для белья | 1020 х470 х1600 | buc | 7,00 |
| 42 | Сушильная машина 3ф,N=30квт | 1360 х950 х1750 | buc | 2,00 |
| 43 | Стол для белья нерж.сталь | 1200х600х825 | buc | 2,00 |
| 44 | Машина стирально-отжимная 3ф,N=37.5квт | 1280х1330х1760 | buc | 2,00 |
| 45 | Барьерная стиральная машина 3ф,N=38квт | 600х1100х1800 | buc | 1,00 |
| 46 | Ванна чугунная | 1700х700х600 | buc | 1,00 |
| 47 | Каток гладильный 3ф, N=3.3квт 400х940х1060 | 400х940х1060 | buc | 2,00 |
| 48 | Малодозовый цифровой флюрограф N=4,0квт ,3ф Комплектация - рентгенозащитная кабина - питающее устройство - рабочее место врача-оператора | 1020х1650х2320 | set | 1,00 |
| 49 | Вешало настенное | 1200х800х250 | buc | 1,00 |
| 50 | Стол офисный | 1200х700х850 | buc | 3,00 |
| 50a | Кресло офисное |  | buc | 3,00 |
| 51 | Компьютер 1ф, N=0.3квт |  | buc | 2,00 |
| 52 | Шкаф офисный | 1200х500х1850 | buc | 1,00 |
| 53 | Стол офисный | 1200х700х850 | buc | 8,00 |
| 54 | Стул офисный | 500х500х850 | buc | 15,00 |
| 55 | Кушетка смотровая, медицинская | 1900х700х600 | buc | 4,00 |
| 56 | Шкаф медицинский | 1005х500х1850 | buc | 3,00 |
| 57 | Холодильник (бытовой) N=0,3квт | 600х600х800 | buc | 7,00 |
| 58 | Столик для инструментов медицинский | 600х400х1000 | buc | 6,00 |
| 59 | Шкаф офисный | 1200х500х1850 | buc | 8,00 |
| 60 | Автоклав N=2.6 квт,1ф, | 430х500х650 | buc | 3,00 |
| 61 | Стерилизатор воздушный, 1ф, N = 0.92квт | 650х500х600 | buc | 3,00 |
| 62 | Стол лабораторный пристенный | 1100х600х850 | buc | 3,00 |
| 63 | Стол-мойка двойная нерж.сталь | 1200х600х850 | buc | 3,00 |
| 64 | Стойка переносная | 300х350х1200 | buc | 4,00 |
| 65 | Кровать медицинская | 2000х900х600 | buc | 4,00 |
| 66 | Радиовизиограф в комплекте с компьтером N= 1.2квт | 700х450х750 | buc | 1,00 |
| 67 | Cтационарная стоматологическая установка Diplomat Adept 1 ф, N=0.23кВт | 1370 x 920 x 1290 | buc | 1,00 |
| 68 | Компьютер + монитор, 1ф, N=0,3квт |  | buc | 4,00 |
| 69 | Кресло офисное | 800х900х930 | buc | 2,00 |
| 70 | Шкаф платяной | 1000х450х2000 | buc | 2,00 |
| 71 | Стол журнальный | 800х500х600 | buc | 2,00 |
| 72 | Кресло | 900х900х800 | buc | 2,00 |
| 73 | Диван угловой | 2600х900х800 | buc | 2,00 |
| 74 | TV LED |  | buc | 2,00 |
| 75 | Облучатель бактерицидный настенный N= 0,03квт, |  | buc | 6,00 |
| 76 | Мебель корпусная |  | buc | 2,00 |
|  | 2. Montare mobilier |  |  |  |
| 77 | Cheltueli pentru montarea mobilierului - 0,5% de la Total cheltueli directe |  | set | 1,00 |

№ 2-1-10 Sistem control acces (85/24.06/2013-1-TS)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100 kg | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | 10-02-016-01 | Comutator telecomunicatiei - Controllerul punctului de acces | buc | 8,00 |
| 3 | CK33C aplicata | Montarea lacatului electromecanic 12V | buc | 15,00 |
| 4 | 10-01-039-06 | Cititor | buc | 30,00 |
| 5 | 10-08-002-04 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact magnetic la deschiderea usilor | buc | 15,00 |
| 6 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 8,00 |
| 7 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Convertizor RS485/232 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 18,40 |
| 9 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 1 840,00 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 9,20 |
| 11 | pret furnizor | Cablu de alimentare din cupru cu sectiunea 2x0.75 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen - VVGng-HF | m.l. | 460,00 |
| 12 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sectiunea 2x0,5 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen- C.A.-HF | m.l. | 460,00 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 13,00 |
| 14 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6, cu ecran, outdoor - FTP 4PR 24AWG, Cat6 | m.l. | 1 300,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 15 | pret ofertant | Controler pentru administrarea 1 usa cu 1 lacat electromagnetic, 2 cititori si cu 1 contact magnetic, RJ45, 12V, ?n dulap din metal (de tip E10 ACS, "Sigur") | buc | 8,00 |
| 16 | pret ofertant | Lacat electromecanic, 12V, 500 mA | buc | 15,00 |
| 17 | pret ofertant | Cititor, Wiegand 26/Wiegand 34, IK10 | buc | 30,00 |
| 18 | pret ofertant | Contact magnetic pentru starea usii, metalic | buc | 15,00 |
| 19 | pret ofertant | Sursa de alimentare, min. 12V/50W, cu acumulator 7Ah, in dulap din metal IP31 | buc | 8,00 |
| 20 | pret ofertant | Convertizor RS485/232 | buc | 1,00 |

№ 2-1-11 Comunicatii telefonice si de semnalizare (85/24.06/2013-1-TS)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 2 800,00 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 2 800,00 |
| 3 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 2 800,00 |
| 4 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 200,00 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1 000,00 |
| 6 | CO18A | Usa de revizie 300х400 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema transmiterea datelor (LAN) |  |  |
| 7 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 - RACK 19" | buc | 5,00 |
| 8 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a ODF Panel 19", 1U | buc | 2,00 |
| 9 | 11-04-022-01 | Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori ecranizati: Adaptor LC duplex | buc | 48,00 |
| 10 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord, Pig tail | 100 buc | 0,18 |
| 11 | 10-04-101-06 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver | buc | 8,00 |
| 12 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a Comutatoare 19" | buc | 16,00 |
| 13 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi | buc | 16,00 |
| 14 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri | buc | 16,00 |
| 15 | 08-03-591-11 | Montarea PDU | 100 buc | 0,05 |
| 16 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a blocului de alimentarea de rezerva de tip UPS | buc | 5,00 |
| 17 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord FTP | 100 buc | 3,80 |
| 18 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 30,00 |
| 19 | pret furnizor | Priza cu modul RJ45 - rama si support, instalarea in perete. inclusiv doza de montaj | buc | 30,00 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 24,00 |
| 21 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 2 400,00 |
| 22 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,12 |
| 23 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 100x200x3000 mm | m | 12,00 |
| 24 | pret furnizor | Сonector pentru jgeab, 231 mm | buc | 10,00 |
| 25 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,50 |
| 26 | pret furnizor | Cablu fibro optic cu 2 perechi (4 fibre), SM, 9/125 ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 OS2, outdoor | m.l. | 250,00 |
| 27 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 28,00 |
| 28 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.6, cu ecran - FTP Cat6 - 4pairs 24AWG | m.l. | 2 700,00 |
| 29 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.6, cu ecran dublu - S/FTP Cat6 - 4pairs 24AWG | m.l. | 100,00 |
| 30 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de telefonie analogica |  |  |
| 31 | 10-06-037-05 | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 - Panou pentru plinturi | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-591-11 | Montarea plinturi | 100 buc | 0,03 |
| 33 | 08-03-591-11 | Montarea Element de marcarea liniei | 100 buc | 0,03 |
| 34 | 10-02-030-05 | Protectie contra trasnet pentru linii de abonat aeriene | set | 1,00 |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 11,00 |
| 36 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 1 100,00 |
| 37 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-11 | buc | 20,00 |
| 38 | pret furnizor | Priza cu modul RJ11 - rama si support, instalarea in perete. inclusiv doza de montaj | buc | 20,00 |
| 39 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 13,00 |
| 40 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.3Е | m.l. | 1 300,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistema de supraveghere video |  |  |
| 41 | 10-04-067-23 | Dispozitiv de video control camera video | buc | 51,00 |
| 42 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Conector RJ45 | 100 buc | 0,51 |
| 43 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare sau conexiune | buc | 51,00 |
| 44 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 28,00 |
| 45 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 2 800,00 |
| 46 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 30,00 |
| 47 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6, cu ecran - FTP 4PR 24AWG, Cat6 | m.l. | 3 000,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema transmiterea datelor (LAN) |  |  |
| 48 | pret ofertant | Rack, 19", 18U, 2 cable management vertical, gab. 600x600 mm, usa frontala din sticla incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori | buc | 5,00 |
| 49 | pret ofertant | ODF Panel, 19", 1U | buc | 2,00 |
| 50 | pret ofertant | Adapter LC duplex | buc | 48,00 |
| 51 | pret ofertant | Fiber Optic Pigtail LC/SM Duplex | buc | 12,00 |
| 52 | pret ofertant | Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, 2m | buc | 6,00 |
| 53 | pret ofertant | Transceiver 1 Gbps, compatibil cu comutator | buc | 8,00 |
| 54 | pret ofertant | Comutator de acces cu 24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4 x 1Gbps ports, Throughput up to 41.6 Mpps (64-byte) ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash; Packet buffer size: 1.5 MB dynamically allocated, 256 MB DDR3 DIMM, Switching capacity 56 Gbps; QoS, ACL, RSTP, 19", 1U, rack mount (de tip HP Aruba 2530 24G), pentru LAN | buc | 1,00 |
| 55 | pret ofertant | Comutator de acces cu 24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2 x 1Gbps ports, ARM Cortex-A9 @ 400 MHz, 256 MB SDRAM, 64 MB flash; packet buffer: 1.5 MB, Throughput up to 38.6 Mpps, Switching capacity 52 Gbps; QoS, ACL, RSTP, 19", 1U, rack mount (de tip HPE 1920S 24G), pentru LAN | buc | 4,00 |
| 56 | pret ofertant | Comutator cu 16 porturi RJ-45 10/100/100 Mbps POE+ (802.3 af), 19", 1U, rack mount, (de tip Hikvision DS-3E0318P-E(B)), pentru Supraveghere video | buc | 6,00 |
| 57 | pret ofertant | Comutator de acces cu 24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2 x 1Gbps ports, Throughput up to 38.7 Mpps, Switching capacity 52 Gbps; 19", 1U, rack mount (de tip HPE 1420 24G), pentru Interfon | buc | 5,00 |
| 58 | pret ofertant | Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP, with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U | buc | 16,00 |
| 59 | pret ofertant | Cable management 1U (Cable organizer), orizontal | buc | 16,00 |
| 60 | pret ofertant | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 6xCEE 7/4, Vertical mounting for rack | buc | 5,00 |
| 61 | pret ofertant | UPS, 19", 1U, 3000VA/2700W, min. 1xIEC-320 C14 + 6xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 5,00 |
| 62 | pret ofertant | Cablu Patch Cord 3,0 m, cupru, FTP Cat.6 | buc | 10,00 |
| 63 | pret ofertant | Cablu Patch Cord 2,0 m, cupru, FTP Cat.6 | buc | 10,00 |
| 64 | pret ofertant | Cablu Patch Cord 2,0 m, cupru, S/FTP Cat.6 | buc | 10,00 |
| 65 | pret ofertant | Cablu Patch Cord 0,5 m, cupru, FTP Cat.6 | buc | 350,00 |
| 66 | pret ofertant | IP telefon pentru detinuti, IK10 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de telefonie analogica |  |  |
| 67 | pret ofertant | Panou pentru plinturi pentru 100 de perechi cu supporturi. | buc | 1,00 |
| 68 | pret ofertant | Plint de telefonie cu 10 perechi, (de tip KRONE LSA PLUS) | buc | 3,00 |
| 69 | pret ofertant | Element de marcarea liniei | buc | 3,00 |
| 70 | pret ofertant | Protectie impotriva trasnetului | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema de supraveghere video |  |  |
| 71 | pret ofertant | Сamera video, exterior, min. 2688 x 1520, 1/3" CMOS, IR = 30 м, 2.8 mm, 802.3 af, inclusiv suportul camerei video (de tip DS-2CD2043G0-I), | buc | 51,00 |
| 72 | pret ofertant | Micro Sd 64Gb, Class 10 | buc | 51,00 |
| 73 | pret ofertant | Conector RJ45, Cat. 6, pentru conectarea camerele video. | buc | 51,00 |
| 74 | pret ofertant | Cutie de conectare pentru conectarea camerelor video, din metal, IP54 (de tip DS-1280ZJ-S) | buc | 51,00 |

№ 2-1-12 Comunicatii telefonice si de semnalizare. Interfon (85/24.06/2013-1-TS)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 1 400,00 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 1 400,00 |
| 3 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 200,00 |
| 4 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 60,00 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 260,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 10-04-087-08 | Utilaj de centrala: punct de dispecerat | set | 5,00 |
| 7 | 10-02-016-02 | Dispozitive pentru convorbiri: IP panel cu difuzor, microfon, buton de apel, indicator LED, suport pentru instalarea in constructii din beton cu prindere cu suruburi/dibluri antivandal | buc | 104,00 |
| 8 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare de rezerva | buc | 9,00 |
| 9 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 5,40 |
| 10 | pret ofertant | Bara de contact, pentru 10 contacte, 2.5mm2, cu izolatoare | buc | 54,00 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 100,00 |
| 12 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 10 000,00 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 100,00 |
| 14 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.6, cu ecran - FTP Cat6 - 4pairs 24AWG | m.l. | 5 000,00 |
| 15 | pret furnizor | Cablu de alimentare din cupru cu 3 conductori, cu sectiunea min.=1.0mm2, de tip FRHF (conform ГОСТ 31565-2012) | m.l. | 5 000,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 16 | pret ofertant | Terminalul principal (Consola operatorului) inclusiv: mikrofon, difuzor, ecran de afisare a informatiilor si sursa de alimentare (de tip DS-KM8301, Hikvision) | buc | 5,00 |
| 17 | pret ofertant | Panoul de apel pentri detinuti, antivandal din otel inoxidabil IK10, cu shuruburi speciale de tip TORX, inclusiv: mikrofon, difuzor, si buton de apel (de tip DS-PEA1-N1, Hikvision) | buc | 104,00 |
| 18 | pret ofertant | Sursa de alimentare de rezerva 12VDC, 10A, 120W, ?n panou din metal | buc | 9,00 |

№ 2-1-13 Televiziunea (85/24.06/2013-1-TV)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 1 200,00 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 1 200,00 |
| 3 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1 000,00 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1 000,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 10-04-067-08 | Modulator pentru 4 canale + Optical transmitter + Optical receiver | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a ODF Panel | buc | 2,00 |
| 7 | 11-04-022-01 | Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori ecranizati: Adaptor LC duplex | buc | 4,00 |
| 8 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord, Pig tail | 100 buc | 0,06 |
| 9 | 10-04-101-06 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver | buc | 2,00 |
| 10 | 10-08-019-04 | Montarea Splitter | buc | 2,00 |
| 11 | 10-08-019-04 | Montarea TAP | buc | 28,00 |
| 12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza TV | buc | 106,00 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 | 100 m | 20,00 |
| 14 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 2 000,00 |
| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 22,00 |
| 16 | pret furnizor | Cablu fibro optic cu 2 perechi (4 fibre), SM, 9/125 ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 OS2, outdoor | m.l. | 200,00 |
| 17 | pret furnizor | Cablu coaxial cu conductor central din cupru solid de tip SA703 | m.l. | 2 000,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 18 | pret furnizor | Modulator pentru 4 canale, in corp pe perete (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | Optical transmitter, in corp pe perete (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Optical receiver, in corp pe perete (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Sursa de alimentare 220AC/12DC V, 1A, cu acumulator 7,0 Ah, in corp (p/u modulator, transmitter si receiver) (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 3,00 |
| 22 | pret ofertant | ODF Panel, max. 360х360х(70) mm (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 2,00 |
| 23 | pret ofertant | Adapter LC duplex (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 4,00 |
| 24 | pret ofertant | Fiber Optic Pigtail LC/SM Duplex (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 4,00 |
| 25 | pret ofertant | Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, 3m (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 2,00 |
| 26 | pret ofertant | Transceiver 1 Gbps, compatibil cu comutator (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 2,00 |
| 27 | pret furnizor | Splitter coaxial 1/4 split in carcasa (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Splitter coaxial 1/2 split in carcasa (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Tap coaxial 4TAP/20 in carcasa (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 10,00 |
| 30 | pret furnizor | Tap coaxial 4TAP/16 in carcasa (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 10,00 |
| 31 | pret furnizor | Tap coaxial 4TAP/12 in carcasa (vezi cerinte fata de utilajului in proiect) | buc | 8,00 |
| 32 | pret furnizor | Priza pentru conectarea aparatului TV, semnal analog, in executie antivandal (IK10), inclusiv doza, suportul de montaj, rama, sigiliile antivandal | buc | 106,00 |

Capitolul 3. Obiective auxiliare și de deservire.

3-1. Teren sportiv acoperit. Sustația de transformare (85/24.06/2013-3)

№ 3-1-1 Solutii arhitectural-constructive (85/24.06/2013-3-AC)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 967,00 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 215,60 |
| 3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 10,10 |
| 4 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare | m3 | 259,90 |
| 5 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 40,70 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1 095,00 |
| 7 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pardosele din beton) | m3 | 30,60 |
| 8 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1 249,00 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 1 095,00 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 117,60 |
| 11 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scara acoperis) | kg | 154,00 |
| 12 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 18,03 |
| 13 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 4 146,90 |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 18,03 |
|  |  | Capitolul 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Consolidarea golurilor PR1-PR8 |  |  |
| 15 | RpCU06D1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 36,92 |
| 16 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 79,00 |
| 17 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 2 689,89 |
| 18 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 2,69 |
| 19 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura | m | 151,07 |
| 20 | CK35A | Dibluri din metal M16x150 mm fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 140,00 |
| 21 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 56,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Fundarii |  |  |
| 22 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 25,62 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 11,82 |
| 24 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 11,82 |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 18,50 |
| 26 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 14,00 |
| 27 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 102,50 |
| 28 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 5,01 |
| 29 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 118,08 |
| 30 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 13,80 |
|  |  | Capitolul 2.3. Zidarie, stilpi St1, St2, centuri Ps1-Ps3 |  |  |
| 31 | CD60D | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m | 100m2 | 0,28 |
| 32 | CD58F | Zidarie complexa din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel peste 4m | m3 | 55,85 |
| 33 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 71,43 |
| 34 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 161,50 |
| 35 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 713,04 |
| 36 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 8,57 |
| 37 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg- Mi1 | kg | 15,96 |
| 38 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,016 |
| 39 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - poz. 10 | kg | 36,80 |
| 40 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 64,00 |
|  |  | Capitolul 3. Canale pentru cabluri, fundatii, coloane St3 |  |  |
| 41 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 | 36,15 |
| 42 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 34,20 |
| 43 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 69,40 |
| 44 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - MH1, MH2 | kg | 15,50 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2 275,00 |
| 46 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 2,291 |
| 47 | AcD03A | Montarea tuburilor circulare, din beton, cu cep si buza, cu pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 100 mm | m | 28,00 |
| 48 |  | Pozitia | m2 | 0,00 |
| 49 | CD10A | Pereti din panouri de azbociment grosime 10 mm, montate la inaltimi pina la 12 m inclusiv | m2 | 30,00 |
| 50 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 110,55 |
| 51 | CC02I2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 586,60 |
| 52 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,10 |
| 53 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 41,20 |
| 54 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 19,05 |
| 55 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C18/22,5 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 3,06 |
|  |  | Capitolul 4. Finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Pereti |  |  |
| 56 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 832,40 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 832,20 |
| 58 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 813,20 |
| 59 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 100 mm | m2 | 19,00 |
| 60 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea silicato-acrilica in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite in 2 straturi | m2 | 1 805,20 |
| 61 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 27,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tavane |  |  |
| 62 | CB14E | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 1 059,30 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 975,40 |
| 64 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1 975,40 |
| 65 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea silicato-acrilica in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite in 2 straturi | m2 | 1 975,40 |
|  |  | Capitolul 4.3. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.1. Tip 1 |  |  |
| 66 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata VR-1 diametru 5 mm celula palasa 150x150 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura | m2 | 89,10 |
| 67 | CG48A1 k=5 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 150 mm) | m2 | -89,10 |
|  |  | Capitolul 4.3.2. Tip 2 |  |  |
| 68 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata VR-1 d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura | m2 | 811,60 |
| 69 | CG48A1 k=11 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 90 mm) | m2 | -811,60 |
| 70 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 811,60 |
| 71 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade, grosime strat final 5 mm | m2 | -811,60 |
| 72 | CG51A | Pardoseli sportive grosimea stratului de 1,0 mm pe suport existent pe baza de adeziv poliuritanic bicomponent - consum 1.75 kg/m2 | m2 | 811,60 |
|  |  | Capitolul 4.3.3. Tip 3 |  |  |
| 73 | CC03C | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la placi | kg | 46,80 |
| 74 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 58,50 |
| 75 | CG01A1 k=6 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=6 | m2 | 58,50 |
| 76 | CG41A | Executarea pardoselelor rigide, din beton asfaltic gr. 25 mm cu agregate medii | m2 | 58,50 |
| 77 | CG41A1 k=5 | Diferenta in plus sau in minus la art. CG41A pentru fiecare 5 mm se adauga K=5 | m2 | 58,50 |
| 78 | CG40A | Executarea pardoselelor turnate, din beton asfaltic gr.25 mm, cu agregate marunte | m2 | 58,50 |
| 79 | CG40A1 k=2 | Diferenta in plus sau in minus la art. CG40A pentru fiecare 5 mm se adauga K=2 | m2 | 58,50 |
|  |  | Capitolul 4.3.4. Tip 3a |  |  |
| 80 | CG41A | Executarea pardoselelor rigide, din beton asfaltic gr. 25 mm cu agregate medii | m2 | 63,00 |
| 81 | CG41A1 k=5 | Diferenta in plus sau in minus la art. CG41A pentru fiecare 5 mm se adauga K=5 | m2 | 63,00 |
| 82 | CG40A | Executarea pardoselelor turnate, din beton asfaltic gr.25 mm, cu agregate marunte | m2 | 63,00 |
| 83 | CG40A1 k=2 | Diferenta in plus sau in minus la art. CG40A pentru fiecare 5 mm se adauga K=2 | m2 | 63,00 |
|  |  | Capitolul 4.3.5. Tip 4 |  |  |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,10 |
| 85 | CG01A1 k=4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=4 | m2 | 28,10 |
|  |  | Capitolul 4.3.6. Tip 5 |  |  |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,00 |
| 87 | CG01A1 k=4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=4 | m2 | 9,00 |
| 88 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 5. Imprejmuiri din plasa |  |  |
| 89 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 565,00 |
| 90 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 22,82 |
| 91 | CL26A | Rame metalice confectionate din otel rotund d=12 mm | kg | 34 114,50 |
| 92 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 56,935 |
| 93 | CC09D | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton - (numai manopera si sirma zincata si utilajul) | m2 | 2 565,00 |
| 94 | pret furnizor | Plasa din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 45x45 mm | m2 | 2 565,00 |
| 95 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (4 buc) | kg | 420,10 |
| 96 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru usi-grila de regim | buc | 4,00 |
| 97 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,42 |
|  |  | Capitolul 6. Acoperis |  |  |
| 98 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3 | m3 | 9,75 |
| 99 | IzF18C K=1.667 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.667 - grosime medie de 5 cm) | m2 | 150,00 |
| 100 | IzF18C K=1.333 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.333 - grosime medie de 4 cm) | m2 | 1 162,00 |
| 101 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,90 |
| 102 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 1 600,00 |
| 103 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 1 312,00 |
| 104 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 1 600,00 |
| 105 | SB28B | Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | 52,00 |
| 106 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime - Elemente inchidere parapete | m2 | 143,50 |
| 107 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv | m | 145,00 |
| 108 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv | m | 127,00 |
| 109 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 3,22 |
|  |  | Capitolul 7. Fatada |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Panouri sandwich |  |  |
| 110 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 848,00 |
| 111 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 2,172 |
| 112 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,172 |
| 113 | CD73A | Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm termoizolare din spuma poliuritan, de tip "Sandwich" grosime 100 mm, montate pe rigle metalice, RAL conform pasaport coloristic | m2 | 1 132,00 |
|  |  | Capitolul 7.2. Scara de acces acoperis |  |  |
| 114 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent - scari exterioare | kg | 353,90 |
| 115 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,354 |
|  |  | Capitolul 7.3. Grile de ventilare |  |  |
| 116 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: grile ventilare ВЖ1-ВЖ3 | kg | 335,90 |
| 117 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,354 |
|  |  | Capitolul 7.4. Finisare |  |  |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 282,00 |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti | m2 | 155,00 |
| 120 | CF51B k=2 | Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=2) | m2 | 155,00 |
| 121 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 120 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat | m2 | 155,00 |
| 122 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 155,00 |
| 123 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL 9006 (poz. 2) | m2 | 44,00 |
| 124 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL 1002 (poz. 3) | m2 | 111,00 |
| 125 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (poz. 4) | m2 | 59,00 |
| 126 | CI22B | Placaj din placute din beton (Klinker 240x65 h mm) (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pentru lucrari exterioare, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (poz. 5 si 6) | m2 | 68,00 |
|  |  | Capitolul 8. Nod 7, cota 5.670 |  |  |
| 127 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,523 |
| 128 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,523 |
| 129 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,01 |
| 130 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,00 |
| 131 | CA05B3 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,05 |
|  |  | Capitolul 9. Timplarie |  |  |
| 132 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (07x2.1 - 2 buc) | m2 | 2,94 |
| 133 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, inclusiv protectia anticoroziva (1.0x2.36 - 2buc) | m2 | 4,72 |
| 134 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - poarta B1, B2 | kg | 911,00 |
| 135 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru usi-grila de regim | buc | 3,00 |
| 136 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,911 |

№ 3-1-2 Retele de apeduct si canalizare (85/24.06/2013-3-BK)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct B1 |  |  |
| 1 | SD06C | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |
| 2 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 3 | SA07C | Tevi din otel zincate apa-gaz GOST 3262, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1" (33.5x4.0 mm) | m | 7,00 |
| 4 | SA07A | Tevi din otel zincate apa-gaz GOST 3262, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1/2" (21.3x3.2 mm) | m | 6,00 |
| 5 | AcA52A | Teava din polietilena PE100, SDR11 PN6 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. | m | 3,00 |
| 6 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 13,00 |
| 7 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 3,00 |
| 8 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,30 |
| 9 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,30 |
| 10 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 13,00 |
| 11 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 3,00 |
| 12 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 5,00 |
| 13 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 2,50 |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm | m | 6,00 |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, introduse pe conducte, de tip ARMAFLEX, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm | m | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizare K1 |  |  |
| 16 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | m | 18,00 |
| 17 | SB08E | Teava din PVC pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 15,00 |
| 18 | SB08C | Teava din PVC pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,00 |
| 19 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 16,00 |
| 21 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 5,00 |
| 22 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 2,00 |
| 23 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 25 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console | buc | 1,00 |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 27 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 1,00 |
| 28 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,70 |
| 29 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 17,00 |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 17,00 |
| 31 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,00 |
| 32 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,13 |
| 33 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 326x6.0 mm | m | 1,30 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Apeduct B1 |  |  |
| 34 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet - AZP BRNO AUZ 3.P spalator de toaleta | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Apeduct B1 |  |  |
| 35 | pret furnizor | AZP BRNO AUZ 3.P spalator de toaleta G3 / 4 " cu buton piezo, presiune, din otel inoxidabil, antivandal inclusiv elementele de alimentare | SET | 2,00 |

№ 3-1-3 Echipament electric de forta (85/24.06/2013-2-EEF)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m | 5,00 |
| 2 | CD09A | Pereti din placi plane din azbociment cu termoizolatie montate pe rigle metalice sau din beton armat, la inaltimi pina la 12 m inclusiv dispuse in fata riglelor | m2 | 0,51 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Teren sportiv |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 17,00 |
| 5 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,90 |
| 6 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=16 mm | m.l. | 95,00 |
| 7 | pret furnizor | Teava PVC rigida pentru electromontaj d=16 mm | m.l. | 95,00 |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,61 |
| 9 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 170,00 |
| 10 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ 1x1.5 mm2 | m.l. | 286,00 |
| 11 | pret furnizor | Cablu CYCY 2x1.5 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 12 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 9,80 |
| 13 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x6 mm2 | m.l. | 561,00 |
| 14 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x10 mm2 | m.l. | 419,00 |
| 15 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,06 |
| 16 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V | buc | 6,00 |
| 17 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,06 |
| 18 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu 2 clape, IP44, 16A, 220V | buc | 6,00 |
| 19 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 3,00 |
| 20 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 47,00 |
| 21 | pret furnizor | Doze de derivatie de tip У-197 УХЛ4 | buc | 3,00 |
| 22 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41237 cu capac IP44 | buc | 44,00 |
| 23 | 08-03-592-1 | Dulie: de perete sau de tavan | 100 buc | 0,01 |
| 24 | pret furnizor | Dulie de perete | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD | 100 buc | 0,43 |
| 26 | pret furnizor | Corp de iluminat de tip НБА pentru lampa ДНаТ 250W cu grila de protectie | buc | 39,00 |
| 27 | pret furnizor | Corp de iluminat stradal de tip ЖКУ pentru lampa ДНаТ 250W | buc | 4,00 |
| 28 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,02 |
| 29 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent ARCTIC 2x36, IP54 | buc | 2,00 |
| 30 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,10 |
| 31 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W, НПП 1101-60, IP54 | buc | 7,00 |
| 32 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampi incandescente 100W, НСП 09-100-001, IP54 | buc | 3,00 |
| 33 | pret furnizor | Lampa incandescenta 60W | buc | 7,00 |
| 34 | pret furnizor | Lampa incandescenta 100W | buc | 4,00 |
| 35 | pret furnizor | Lampa cu mercur tip ДНaТ 250W | buc | 43,00 |
| 36 | pret furnizor | Lampa luminiscenta TL-D, 36W | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Substatia de transformare |  |  |
| 37 | 08-01-025-1 | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А | buc | 1,00 |
| 38 | 08-01-026-1 | Instalatii complete de distributie 6-10 kV: dulap de montare exterioara cu coridor de deservire cu intreruptor | buc | 2,00 |
| 39 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare | buc | 3,00 |
| 40 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 5,00 |
| 42 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,00 |
| 43 | 08-02-170-2 | Manson terminal, cu carcasa din material plastic, cu umplutura de compound din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 35 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,00 |
| 44 | pret furnizor | Mufa de conexiune 3KHTп-10-10-70/120 | buc | 2,00 |
| 45 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,00 |
| 47 | 08-02-407-17 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,10 |
| 48 | pret furnizor | Teava din otel Dn=50 mm | m.l. | 10,00 |
| 49 | 08-02-407-18 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,10 |
| 50 | pret furnizor | Teava din otel D=80 mm | m.l. | 10,00 |
| 51 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 70,00 |
| 53 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 2x1.5 mm2 | m.l. | 30,00 |
| 54 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata, montare aparenta | 100 buc | 0,20 |
| 55 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 220V | buc | 2,00 |
| 56 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |
| 57 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa rotativ, cu protectie contra scinteelor, IP54, 16A, 220V | buc | 3,00 |
| 58 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,05 |
| 59 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampi incandescente 100W, НСП 21-100-001, IP54 | buc | 5,00 |
| 60 | 08-03-592-1 | Dulie: de perete sau de tavan | 100 buc | 0,02 |
| 61 | pret furnizor | Dulie de perete | buc | 2,00 |
| 62 | pret furnizor | Lampa incandescenta 100W | buc | 7,00 |
| 63 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m | 10 buc | 0,90 |
| 64 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 1,05 |
| 65 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,80 |
| 66 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 1,75 |
| 67 | 08-02-152-12 | Constructii metalice de cablu: suspensie pentru pozarea cablurilor sub plansee cu suport: separat, masa pina la 8 kg - Constructie pentru prinderea izolatorilor | 100 buc | 0,01 |
| 68 | pret furnizor | Constructie pentru prinderea izolatorilor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Teren sportiv |  |  |
| 69 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 70 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-12з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 71 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 2,00 |
| 72 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 6,00 |
| 73 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=16A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 9,00 |
| 74 | pret furnizor | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA, de tip ЯТП-250-220/12 | buc | 1,00 |
| 75 | pret furnizor | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 36V, puterea 250VA, de tip ЯТП-250-220/36 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Substatia de transformare |  |  |
| 76 | pret furnizor | Transformator de forta uleios de tip TM400/10/0.4, conectarea bobinelorD/Yн-11 | buc | 1,00 |
| 77 | pret furnizor | Camera КСО-386-031060У3 | buc | 1,00 |
| 78 | pret furnizor | Camera КСО-386-041010У3 | buc | 1,00 |
| 79 | pret furnizor | Panou de intrare ЩO-70-1-34У3 | buc | 1,00 |
| 80 | pret furnizor | Panou liniar ЩO-70-1-09У3 | buc | 1,00 |
| 81 | pret furnizor | Panou liniar ЩO-70-1-07У3 | buc | 1,00 |
| 82 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-12з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 83 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A | buc | 1,00 |
| 84 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 4,00 |
| 85 | pret furnizor | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 36V, puterea 250VA, de tip ЯТП-250-220/36 | buc | 1,00 |
| 86 | pret furnizor | Dulap de forta, IP54, cu intrerupator manieta de tip ЯРП-250-У3 | buc | 1,00 |
| 87 | pret furnizor | Dulap de forta, IP54, cu intrerupator manieta de tip ЯРП-400-У3 | buc | 1,00 |
| 88 | pret furnizor | Covor dielectric | buc | 5,00 |
| 89 | pret furnizor | Incaltaminte dielectrica | buc | 1,00 |
| 90 | pret furnizor | Manusi dielectrice | buc | 1,00 |

№ 3-1-4 Inclazire, ventilare (85/24.06/2013-3-OB)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind D=150 mm | m2 | 8,00 |
| 2 | IzH22A | Izolarea conductelor cu vata minerala TEHNO 80 GP, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm | m2 | 10,15 |
| 3 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 10,15 |
| 4 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 10,15 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie 650x3370 mm, gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie | buc | 1,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie 1600x1450 mm, gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie | buc | 1,00 |

№ 3-1-5 Semnalizare de incendiu (85/24.06/2013-3-SI)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 30,00 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 30,00 |
| 3 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,00 |
| 4 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,00 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 26,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul cu 2 bucle de detectie | buc | 1,00 |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul cu 4 iesiri de tip releu | buc | 1,00 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul de comunicare RS485 | buc | 1,00 |
| 11 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Acumulator capsulat | buc | 4,00 |
| 12 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 2,00 |
| 13 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul adresabil | buc | 1,00 |
| 14 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum, inclusiv soclul pentri detector si ctia suplimentara pentru montare detector | buc | 52,00 |
| 15 | 08-03-591-3 apicabil | Declansator manual de alarma de incendiu | 100 buc | 0,07 |
| 16 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete - Semnalizator optic si acustic | 100 buc | 0,05 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,40 |
| 18 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 540,00 |
| 19 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,20 |
| 20 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 20,00 |
| 21 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 5,60 |
| 22 | pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mm2, ГОСТ 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 | m.l. | 560,00 |
| 23 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 24 | pret furnizor | Cablu FTP Cat6-4x2x0,5 | m.l. | 10,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 25 | pret ofertant | Dispositiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal si cu protocol printer, U = 24 V (de tip PREVIDIA Max, "INIM") | buc | 1,00 |
| 26 | pret ofertant | Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu (de tip IFM2L, "INIM") | buc | 1,00 |
| 27 | pret ofertant | Modul cu 4 iesiri de tip releu, pentru instalarea in centrala de incendiu (de tip IFM4R, INIM) | buc | 1,00 |
| 28 | pret ofertant | Modul de comunicare RS485, pentru instalarea in centrala de incendiu (de tip IFMNET, INIM) | buc | 1,00 |
| 29 | pret ofertant | Acumulator capsulat 12 V/17 Ah | buc | 4,00 |
| 30 | pret ofertant | Sursa de alimentare de rezerva pentru dispozitiv logic, 2A, 24V, EN 54 | buc | 1,00 |
| 31 | pret ofertant | Sursa de alimentare de rezerva 24 V, 4A, pentru instalarea min. 2 baterii 12 V/17 Ah, EN54 | buc | 1,00 |
| 32 | pret ofertant | Scut metalic pentru instalarea centrala detectie incendiu, IP31 | buc | 1,00 |
| 33 | pret ofertant | Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata (de tip EM312SR, INIM) | buc | 1,00 |
| 34 | pret ofertant | Detector de fum, adresabil (de tip ED100, INIM) | buc | 52,00 |
| 35 | pret ofertant | Soclu pentru detectoare (de tip EB0010, INIM) | buc | 52,00 |
| 36 | pret ofertant | Сutie suplimentara pentru instalarea detectoarele (de tip EB0030, INIM) | buc | 52,00 |
| 37 | pret ofertant | Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil (de tip EС0020, INIM) | buc | 7,00 |
| 38 | pret ofertant | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabila, 101 dB, 0.08/20 mA (de tip ES2020, INIM) | buc | 5,00 |

№ 3-1-6 Comunicatii telefonice si de semnalizare (85/24.06/2013-3-TS)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 20,00 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,00 |
| 3 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,00 |
| 4 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 4,00 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 14,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema transmiterea datelor (LAN) |  |  |
| 6 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 - RACK 19" | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a ODF Panel 19", 1U | buc | 1,00 |
| 8 | 11-04-022-01 | Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori ecranizati: Adaptor LC duplex | buc | 2,00 |
| 9 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord, Pig tail | 100 buc | 0,03 |
| 10 | 10-04-101-06 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a Comutatoare 19" | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-591-11 | Montarea PDU | 100 buc | 0,01 |
| 15 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a blocului de alimentarea de rezerva de tip UPS | buc | 1,00 |
| 16 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 1,70 |
| 17 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 90,00 |
| 18 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x100 mm | m.l. | 80,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de supraveghere video |  |  |
| 19 | 10-04-067-23 | Dispozitiv de videocontrol camera video | buc | 5,00 |
| 20 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Conector RJ45 | 100 buc | 0,05 |
| 21 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare sau conexiune | buc | 5,00 |
| 22 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,50 |
| 23 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6, cu ecran, outdoor - FTP 4PR 24AWG, Cat6 | m.l. | 350,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistema de control access |  |  |
| 24 | 10-02-016-01 | Comutator telecomunicatiei - Controllerul punctului de acces | buc | 1,00 |
| 25 | CK33C aplicata | Montarea lacatului electromecanic 12V | buc | 1,00 |
| 26 | 10-01-039-06 | Cititor | buc | 2,00 |
| 27 | 10-08-002-04 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact magnetic la deschiderea usilor | buc | 1,00 |
| 28 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 1,00 |
| 29 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,30 |
| 30 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 30,00 |
| 31 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,40 |
| 32 | pret furnizor | Cablu de alimentare din cupru cu sectiunea 2x0.75 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen - VVGng-HF | m.l. | 20,00 |
| 33 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sectiunea 2x0,5 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen- C.A.-HF | m.l. | 20,00 |
| 34 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,40 |
| 35 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6, cu ecran, outdoor - FTP 4PR 24AWG, Cat6 | m.l. | 40,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema transmiterea datelor (LAN) |  |  |
| 36 | pret ofertant | Rack, 19", 12U, 2 cable management vertical, gab. 600x600 mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori | buc | 1,00 |
| 37 | pret ofertant | ODF Panel, 19", 1U | buc | 1,00 |
| 38 | pret ofertant | Adapter LC duplex | buc | 2,00 |
| 39 | pret ofertant | Fiber Optic Pigtail LC/SM Duplex | buc | 2,00 |
| 40 | pret ofertant | Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, 2m | buc | 1,00 |
| 41 | pret ofertant | Transceiver 1 Gbps, compatibil cu comutator | buc | 1,00 |
| 42 | pret ofertant | Comutator de acces cu 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 12RJ45 + 2RJ45 + POE+, 2 SFP ports, 19", 1U, rack mount | buc | 1,00 |
| 43 | pret ofertant | Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP, with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U | buc | 1,00 |
| 44 | pret ofertant | Cable management 1U (Cable organizer), orizontal | buc | 1,00 |
| 45 | pret ofertant | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 4xCEE 7/4, Vertical mounting for rack | buc | 1,00 |
| 46 | pret ofertant | UPS, 19", 1U, 750VA/480W, min. 1xIEC-320 C14 + 4xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de supraveghere video |  |  |
| 47 | pret ofertant | Сamera video, exterior, 3840 х 2160, 1/1,8" CMOS, IR = 60 м, 2.8mm, 802.3af, Class 3, H.264, H.264+, H.265, H.265+ 12 VDC, 0.63 A, max. 7.5 W, IP67, IK10, -30 + 60%%DC, inclusiv suportul camerei video (de tip DS-2CD2T86G2-2I/4I) | buc | 5,00 |
| 48 | pret ofertant | Micro Sd 64Gb, Class 10 | buc | 5,00 |
| 49 | pret ofertant | Conector RJ45, Cat. 6, pentru conectarea camerele video. | buc | 5,00 |
| 50 | pret ofertant | Cutie de conectare pentru conectarea camerelor video, din metal, IP54 (de tip DS-1280ZJ-S) | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema de control access |  |  |
| 51 | pret ofertant | Controler pentru administrarea 1 usa cu 1 lacat electromagnetic, 2 cititori si cu 1 contact magnetic, RJ45, 12V (de tip E500U, "Sigur") | buc | 1,00 |
| 52 | pret ofertant | Lacat electromecanic, 12V, 500 mA | buc | 1,00 |
| 53 | pret ofertant | Cititor, Wiegand 26/Wiegand 34, IK10 | buc | 2,00 |
| 54 | pret ofertant | Contact magnetic pentru starea usii, metalic | buc | 1,00 |
| 55 | pret ofertant | Sursa de alimentare, min. 12V/50W, cu acumulator 7Ah, in dulap din metal IP31 | buc | 1,00 |

3.2. Curți de plimbare

№ 3-2-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-3-AP)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Acoperis |  |  |
| 1 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-44, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor | m2 | 309,00 |
| 2 | CE23A2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 211,40 |
| 3 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 73,60 |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,05 |
|  |  | Capitolul 2. Coama gard |  |  |
| 5 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 16,80 |
| 6 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 95,50 |
| 7 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 2,53 |
| 8 | CO07A | Imprejmuiri metalice din plasa gimpata pentru sisteme de securitate de tip Егоза СББ АКЛ оц 600/15/7/5 - 104.80 m.l. | kg | 94,32 |
|  |  | Capitolul 3. Finisare pereti |  |  |
| 9 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1 756,30 |
| 10 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi (1 de grund si 2 de vopsea pentru exterior) la soclu executate pe tencuiala driscuita | m2 | 1 756,30 |
| 11 | CF13D | Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, in calcio stropit, cu grundul executat cu mortar de ciment M 100-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil din piatra de mozaic (gris de piatra) cu adaos de 450 kg ciment la metru cub de mozaic, si 150 kg ciment alb la metru cub de mozaic, in grosime de 1,0 cm | m2 | 515,90 |
|  |  | Capitolul 4. Pardosele |  |  |
| 12 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 5,765 |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 fractie 40-70 mm | m3 | 57,65 |
| 14 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata VR-1 diametru 5 mm celula palasa 150x150 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura | m2 | 570,50 |
| 15 | CG48A1 k=10 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) | m2 | -570,50 |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,06 |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 fractie 40-70 mm | m3 | 1,33 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 | m3 | 1,33 |
| 19 | SB24E | Sifon de pardoseala HL605.1 din fonta emailata, iesire laterala, avind diametrul de 110 mm cu grila din fonta cu sistem antivandal de prindere a grilei | buc | 10,00 |
| 20 | AcE06A | Montarea rigola din polipropilena DN150 H=202 mm, L=1000 mm, cu grila fonta cu sistem antivandal de prindere a grilei | buc | 36,00 |
| 21 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 82,40 |
|  |  | Capitolul 5. Timplarie |  |  |
| 22 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (21 buc) | kg | 2 659,02 |
| 23 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,66 |
| 24 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru usi-grila de regim | buc | 21,00 |
|  |  | Capitolul 6. Pereu |  |  |
| 25 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,08 |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 15,14 |
| 27 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,065 |
| 28 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare tip SKPg-II SM STB 1033:2008, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 108,00 |
| 29 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip SMBg-II/2 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 108,00 |
| 30 | DE10C | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm | m | 108,00 |
|  |  | Capitolul 7. Scara exterioara |  |  |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,25 |
| 32 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,80 |
| 33 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,38 |
| 34 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata VR-1 diametru 5 mm celula palasa 150x150 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura | m2 | 1,80 |
| 35 | CG48A1 k=10 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) | m2 | -1,80 |

№ 3-2-2 Solutii constructive (85/24.06/2013-3-R)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,85 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,14 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 23,80 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 188,10 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,14 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 35,00 |
| 7 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,50 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,85 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii si pereti din beton |  |  |
| 9 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 13,20 |
| 10 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 2 527,60 |
| 11 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 783,90 |
| 12 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 31 650,00 |
| 13 | CA03L | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C12/15, F50 | m3 | 274,00 |
| 14 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - MH1 | kg | 156,80 |
| 15 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - MH2 | kg | 297,00 |
| 16 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 795,00 |
| 17 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 263,80 |
|  |  | Capitolul 3. Confectii metalice |  |  |
| 18 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 4,266 |
| 19 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 4,266 |
|  |  | Capitolul 4. Tavan |  |  |
| 20 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 4,738 |
| 21 | CL26A | Rame metalice confectionate din otel rotund d=12 mm ochi 120x200 mm | kg | 5 400,00 |
| 22 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 10,138 |
| 23 | CC09D | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton - (numai manopera si sirma zincata si utilajul) | m2 | 460,00 |
| 24 | pret furnizor | Plasa din sirma zincata d=3.0 mm, ochi 45x45 mm | m2 | 460,00 |

№ 3-2-3 Comunicatii telefonice si de semnalizare (85/24.06/2013-3-TS)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,00 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,00 |
| 3 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100 kg | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema transmiterea datelor (LAN) |  |  |
| 4 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 | buc | 1,00 |
| 5 | pret ofertant | Sina de montare DIN, L=1,0 m | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a ODF Panel 19", 1U | buc | 1,00 |
| 7 | 11-04-022-01 | Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori ecranizati: Adaptor LC duplex | buc | 2,00 |
| 8 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord, Pig tail | 100 buc | 0,04 |
| 9 | 10-04-101-06 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver | buc | 3,00 |
| 10 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a Comutatoare 19" | buc | 2,00 |
| 11 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 1,00 |
| 12 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Acumulator capsulat | buc | 4,00 |
| 13 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 2,30 |
| 14 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 80,00 |
| 15 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x100 mm | m.l. | 150,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de supraveghere video |  |  |
| 16 | 10-04-067-23 | Dispozitiv de videocontrol camera video | buc | 26,00 |
| 17 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Conector RJ45 | 100 buc | 0,50 |
| 18 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare sau conexiune | buc | 26,00 |
| 19 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 12,50 |
| 20 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6, cu ecran, outdoor - FTP 4PR 24AWG, Cat6 | m.l. | 1 250,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistema de control access |  |  |
| 21 | 10-02-016-01 | Comutator telecomunicatiei - Controllerul punctului de acces | buc | 1,00 |
| 22 | CK33C aplicata | Montarea lacatului electromecanic 12V | buc | 1,00 |
| 23 | 10-01-039-06 | Cititor | buc | 2,00 |
| 24 | 10-08-002-04 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact magnetic la deschiderea usilor | buc | 1,00 |
| 25 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 1,00 |
| 26 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,20 |
| 27 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 20,00 |
| 28 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 29 | pret furnizor | Cablu de alimentare din cupru cu sectiunea 2x0.75 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen - VVGng-HF | m.l. | 15,00 |
| 30 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sectiunea 2x0,5 mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen- C.A.-HF | m.l. | 15,00 |
| 31 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 32 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6, cu ecran, outdoor - FTP 4PR 24AWG, Cat6 | m.l. | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Sistem de alarma stationar |  |  |
| 33 | 10-01-039-06 | Buton de apel, cu pregatire loc de montare | buc | 3,00 |
| 34 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,20 |
| 35 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 20,00 |
| 36 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,00 |
| 37 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru cu sectiunea 0,5 mm2, cu izolatie fara halogen - C.A.-HF | m.l. | 100,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema transmiterea datelor (LAN) |  |  |
| 38 | pret ofertant | Dulap din metal cu gab. min. 800 mm x 1000 mm (h) x 250 mm, IP54 cu cheie | buc | 1,00 |
| 39 | pret ofertant | ODF Panel, 19", 1U | buc | 1,00 |
| 40 | pret ofertant | Adapter LC duplex | buc | 2,00 |
| 41 | pret ofertant | Fiber Optic Pigtail LC/SM Duplex | buc | 2,00 |
| 42 | pret ofertant | Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, 2m | buc | 2,00 |
| 43 | pret ofertant | Transceiver 1 Gbps, compatibil cu comutator | buc | 3,00 |
| 44 | pret ofertant | Comutator industrial cu 16 porturi POE+, 2 SFP, QoS, ACL, RSTP (de tip PLANET IGS-20160HPT) | buc | 2,00 |
| 45 | pret ofertant | Sursa de alimentare (РИП) cu incarcarea bateriei, min. 48V/20А, gab. 250х150х(50) mm | buc | 1,00 |
| 46 | pret ofertant | Acumulator 17 А/h | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de supraveghere video |  |  |
| 47 | pret ofertant | Сamera video, exterior, 3840 х 2160, 1/1,8" CMOS, IR = 60 м, 2.8mm, 802.3af, Class 3, H.264, H.264+, H.265, H.265+ 12 VDC, 0.63 A, max. 7.5 W, IP67, IK10, -30 + 60%%DC, inclusiv suportul camerei video (de tip DS-2CD2T86G2-2I/4I) | buc | 5,00 |
| 48 | pret ofertant | Сamera video, exterior, min. 2688 x 1520, 1/3" CMOS, IR = 30 м, 2.8 mm, 802.3 af, inclusiv suportul camerei video (de tip DS-2CD2043G0-I), | buc | 21,00 |
| 49 | pret ofertant | Micro Sd 64Gb, Class 10 | buc | 26,00 |
| 50 | pret ofertant | Conector RJ45, Cat. 6, pentru conectarea camerele video. | buc | 50,00 |
| 51 | pret ofertant | Cutie de conectare pentru conectarea camerelor video, din metal, IP54 (de tip DS-1280ZJ-S) | buc | 26,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema de control access |  |  |
| 52 | pret ofertant | Controler pentru administrarea 1 usa cu 1 lacat electromagnetic, 2 cititori si cu 1 contact magnetic, RJ45, 12V (de tip E500U, "Sigur") | buc | 1,00 |
| 53 | pret ofertant | Lacat electromecanic, 12V, 500 mA | buc | 1,00 |
| 54 | pret ofertant | Cititor, Wiegand 26/Wiegand 34, IK10 | buc | 2,00 |
| 55 | pret ofertant | Contact magnetic pentru starea usii, metalic | buc | 1,00 |
| 56 | pret ofertant | Sursa de alimentare, min. 12V/50W, cu acumulator 7Ah, in dulap din metal IP31 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Sistem de alarma stationar |  |  |
| 57 | pret ofertant | Buton de alarma, in corp din metal, cu cheie, IK10 | buc | 3,00 |

3-3. Turnul de gardă

№ 3-3-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-5a,b,c-AP)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Turn de garda tip 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Zidarie |  |  |
| 1 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 7,22 |
|  |  | Capitolul 1.2. Acoperis si balustrade de protectie |  |  |
| 2 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - bariera vapori | m2 | 39,90 |
| 3 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, in 2 straturi | m2 | 20,20 |
| 4 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3 | m3 | 3,10 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 79,20 |
| 6 | IzF18C K=1.333 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.333 - grosime medie de 4 cm) | m2 | 44,25 |
| 7 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,07 |
| 8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,08 |
| 9 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 14,10 |
| 10 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 23,60 |
| 11 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 46,50 |
| 12 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 46,50 |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 57,40 |
| 14 | SB28B | Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | 1,00 |
| 15 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada ОГ1, ОГ2 | kg | 311,41 |
| 16 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,312 |
| 17 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 42,00 |
| 18 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1,8 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 14 cm | buc | 16,00 |
| 19 | CF17D | Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate | l | 0,20 |
|  |  | Capitolul 1.3. Finisare Tavane |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,21 |
| 21 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,21 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 17,21 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,21 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,21 |
|  |  | Capitolul 1.4. Finisare Pereti |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,15 |
| 26 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 84,15 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84,15 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 84,15 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,15 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,30 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,85 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tip 1 |  |  |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 fractie 40-70 mm | m3 | 0,07 |
| 33 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 1,69 |
| 34 | CG11A1 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 1,69 |
| 35 | CG11A2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 1,69 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Tip 2 |  |  |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,52 |
| 37 | CG11A1 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 15,52 |
| 38 | CG11A2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 15,52 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tip 3 |  |  |
| 39 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 17,62 |
| 40 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 17,62 |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,62 |
| 42 | CG01A1 k=4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 17,62 |
| 43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 17,62 |
| 44 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 11,70 |
|  |  | Capitolul 1.6. Finisare exterioara |  |  |
| 45 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 291,00 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 135,63 |
| 47 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala , cu latimea 25 cm - grosime termoizolant 50 mm | m2 | 43,54 |
| 48 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 94,38 |
| 49 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 120 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat | m2 | 94,38 |
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 135,63 |
| 51 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti | m2 | 135,63 |
|  |  | Capitolul 1.7. Timplarie |  |  |
| 52 | CK08A | Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5 (0.79x1.26(h) m) | m2 | 3,057 |
| 53 | CK08A | Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5 (17.82x1.26(h) m) | m2 | 22,46 |
| 54 | CM07D | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm | m2 | 5,312 |
| 55 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 26,78 |
| 56 | CK12A | Usi confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, incorporat rama usii, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5 (0.79x2.01(h) m) | m2 | 3,176 |
| 57 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m | 20,22 |
| 58 | CK12A | Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat (0.79x2.07(h)m) | m2 | 1,635 |
|  |  | Capitolul 2. Turn de garda tip 2-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Zidarie |  |  |
| 59 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 7,22 |
|  |  | Capitolul 2.2. Acoperis si balustrade de protectie |  |  |
| 60 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - bariera vapori | m2 | 33,60 |
| 61 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, in 2 straturi | m2 | 20,20 |
| 62 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3 | m3 | 2,60 |
| 63 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 56,40 |
| 64 | IzF18C K=1.333 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.333 - grosime medie de 4 cm) | m2 | 35,00 |
| 65 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,07 |
| 66 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,08 |
| 67 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 14,10 |
| 68 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 16,30 |
| 69 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 36,60 |
| 70 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 36,60 |
| 71 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 47,50 |
| 72 | SB28B | Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | 1,00 |
| 73 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada ОГ3, ОГ4 | kg | 219,97 |
| 74 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,22 |
| 75 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 28,00 |
| 76 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1,8 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 14 cm | buc | 16,00 |
| 77 | CF17D | Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate | l | 0,20 |
|  |  | Capitolul 2.3. Finisare Tavane |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,21 |
| 79 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,21 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 17,21 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,21 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,21 |
|  |  | Capitolul 2.4. Finisare Pereti |  |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,15 |
| 84 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 84,15 |
| 85 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84,15 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 84,15 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,15 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,30 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,85 |
|  |  | Capitolul 2.5. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5.1. Tip 1 |  |  |
| 90 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 fractie 40-70 mm | m3 | 0,07 |
| 91 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 1,69 |
| 92 | CG11A1 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 1,69 |
| 93 | CG11A2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 1,69 |
|  |  | Capitolul 2.5.2. Tip 2 |  |  |
| 94 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,52 |
| 95 | CG11A1 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 15,52 |
| 96 | CG11A2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 15,52 |
|  |  | Capitolul 2.5.3. Tip 3 |  |  |
| 97 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 10,06 |
| 98 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 10,06 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,06 |
| 100 | CG01A1 k=4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 10,06 |
| 101 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,06 |
| 102 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 6,60 |
|  |  | Capitolul 2.6. Finisare exterioara |  |  |
| 103 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 291,00 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 135,63 |
| 105 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala , cu latimea 25 cm - grosime termoizolant 50 mm | m2 | 43,54 |
| 106 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 94,38 |
| 107 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 120 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat | m2 | 94,38 |
| 108 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 135,63 |
| 109 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti | m2 | 135,63 |
|  |  | Capitolul 2.7. Timplarie |  |  |
| 110 | CK08A | Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5 (0.79x1.26(h) m) | m2 | 3,057 |
| 111 | CK08A | Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5 (17.82x1.26(h) m) | m2 | 22,46 |
| 112 | CM07D | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm | m2 | 5,312 |
| 113 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 26,78 |
| 114 | CK12A | Usi confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, incorporat rama usii, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5 (0.79x2.01(h) m) | m2 | 3,176 |
| 115 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m | 20,22 |
| 116 | CK12A | Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat (0.79x2.07(h)m) | m2 | 1,635 |
|  |  | Capitolul 3. Turn de garda tip 2-2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Zidarie |  |  |
| 117 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 7,22 |
|  |  | Capitolul 3.2. Acoperis si balustrade de protectie |  |  |
| 118 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - bariera vapori | m2 | 33,60 |
| 119 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, in 2 straturi | m2 | 20,20 |
| 120 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3 | m3 | 2,60 |
| 121 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 56,40 |
| 122 | IzF18C K=1.333 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.333 - grosime medie de 4 cm) | m2 | 35,00 |
| 123 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,07 |
| 124 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,08 |
| 125 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 14,10 |
| 126 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 16,30 |
| 127 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 36,60 |
| 128 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 36,60 |
| 129 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 47,50 |
| 130 | SB28B | Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | 1,00 |
| 131 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada ОГ5, ОГ6 | kg | 219,97 |
| 132 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,22 |
| 133 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 28,00 |
| 134 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1,8 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 14 cm | buc | 16,00 |
| 135 | CF17D | Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate | l | 0,20 |
|  |  | Capitolul 3.3. Finisare Tavane |  |  |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,21 |
| 137 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,21 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 17,21 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,21 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,21 |
|  |  | Capitolul 3.4. Finisare Pereti |  |  |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,15 |
| 142 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 84,15 |
| 143 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84,15 |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 84,15 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,15 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,30 |
| 147 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea acrilica in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,85 |
|  |  | Capitolul 3.5. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5.1. Tip 1 |  |  |
| 148 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 fractie 40-70 mm | m3 | 0,07 |
| 149 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 1,69 |
| 150 | CG11A1 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 1,69 |
| 151 | CG11A2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 1,69 |
|  |  | Capitolul 3.5.2. Tip 2 |  |  |
| 152 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,52 |
| 153 | CG11A1 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 15,52 |
| 154 | CG11A2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 15,52 |
|  |  | Capitolul 3.5.3. Tip 3 |  |  |
| 155 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 10,06 |
| 156 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 10,06 |
| 157 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,06 |
| 158 | CG01A1 k=4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 10,06 |
| 159 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,06 |
| 160 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 6,60 |
|  |  | Capitolul 3.6. Finisare exterioara |  |  |
| 161 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 291,00 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 135,63 |
| 163 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala , cu latimea 25 cm - grosime termoizolant 50 mm | m2 | 43,54 |
| 164 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 94,38 |
| 165 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 120 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat | m2 | 94,38 |
| 166 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 135,63 |
| 167 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti | m2 | 135,63 |
|  |  | Capitolul 3.7. Timplarie |  |  |
| 168 | CK08A | Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5 (0.79x1.26(h) m) | m2 | 3,057 |
| 169 | CK08A | Ferestre confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5 (17.82x1.26(h) m) | m2 | 22,46 |
| 170 | CM07D | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm | m2 | 5,312 |
| 171 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 26,78 |
| 172 | CK12A | Usi confectionate din profile cu punte termica, coeficient de transfera a caldurii 2.4W/(m2x"C), cu geam termopan in 2 sticle, incorporat rama usii, clasa de rezistenta anti-glont a geamului interior nu mai mic de П5 (0.79x2.01(h) m) | m2 | 3,176 |
| 173 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m | 20,22 |
| 174 | CK12A | Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, clasa de rezistenta la efractie RC4, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate, usa intr-un canat (0.79x2.07(h)m) | m2 | 1,635 |

№ 3-3-2 Solutii constructive (85/24.06/2013--5a,b,c-R)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Turn de garda tip 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Fundatii |  |  |
| 1 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,53 |
| 2 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,60 |
| 3 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 245,72 |
| 4 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15, F50 | m3 | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti din b/a |  |  |
| 5 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 64,30 |
| 6 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 148,40 |
| 7 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 82,24 |
| 8 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 314,26 |
| 9 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20 | m3 | 21,20 |
|  |  | Capitolul 1.3. Plansee monolite |  |  |
| 10 | CB09C | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 6-9 m inclusiv | m2 | 83,50 |
| 11 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 83,50 |
| 12 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 568,40 |
| 13 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 817,20 |
| 14 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20 | m3 | 18,60 |
|  |  | Capitolul 1.4. Consolidare zidarie parapet |  |  |
| 15 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 5,99 |
| 16 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 29,80 |
| 17 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 91,10 |
| 18 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 | m3 | 0,50 |
|  |  | Capitolul 1.5. Scara metalica |  |  |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - poz.2 | kg | 31,00 |
| 20 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent - scari exterioare | kg | 221,10 |
| 21 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,252 |
|  |  | Capitolul 2. Turn de garda tip 2-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Fundatii |  |  |
| 22 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,53 |
| 23 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,05 |
| 24 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 311,40 |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15, F50 | m3 | 6,20 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti din b/a |  |  |
| 26 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 65,90 |
| 27 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 154,00 |
| 28 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 82,24 |
| 29 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 374,23 |
| 30 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20 | m3 | 22,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Plansee monolite |  |  |
| 31 | CB09C | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 6-9 m inclusiv | m2 | 64,20 |
| 32 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 64,20 |
| 33 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 492,00 |
| 34 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 594,00 |
| 35 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20 | m3 | 17,60 |
|  |  | Capitolul 2.4. Consolidare zidarie parapet |  |  |
| 36 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 5,99 |
| 37 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 29,80 |
| 38 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 91,10 |
| 39 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 | m3 | 0,50 |
|  |  | Capitolul 2.5. Scara metalica |  |  |
| 40 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - poz.2 | kg | 31,00 |
| 41 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent - scari exterioare | kg | 221,10 |
| 42 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,252 |
|  |  | Capitolul 3. Turn de garda tip 2-2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Fundatii |  |  |
| 43 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,53 |
| 44 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,05 |
| 45 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 329,70 |
| 46 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15, F50 | m3 | 6,50 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti din b/a |  |  |
| 47 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 65,90 |
| 48 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 154,00 |
| 49 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 82,24 |
| 50 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 374,23 |
| 51 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20 | m3 | 22,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Plansee monolite |  |  |
| 52 | CB09C | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 6-9 m inclusiv | m2 | 64,20 |
| 53 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 64,20 |
| 54 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 492,00 |
| 55 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 594,00 |
| 56 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20 | m3 | 17,60 |
|  |  | Capitolul 3.4. Consolidare zidarie parapet |  |  |
| 57 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 5,99 |
| 58 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 29,80 |
| 59 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 91,10 |
| 60 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 | m3 | 0,50 |
|  |  | Capitolul 3.5. Scara metalica |  |  |
| 61 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - poz.2 | kg | 31,00 |
| 62 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent - scari exterioare | kg | 221,10 |
| 63 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,252 |

3-4. Teren sportiv deschis

№ 3-4-1 Solutii arhitectural-constructive (85/24.06/2013-4-AC)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 3,32 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 83,40 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 3,55 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 568,00 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,55 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 28,50 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 28,50 |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - drenaj | m3 | 3,73 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii din beton armat |  |  |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,42 |
| 10 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 207,00 |
| 11 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 379,50 |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15, F50 | m3 | 31,05 |
|  |  | Capitolul 3. Ingradirea |  |  |
| 13 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 976,00 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 4 781,60 |
| 15 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 4,782 |
| 16 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din din sirma de otel zincata acoperita ca vopsea polimerica, d=5 mm, ochi 50x200 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) | m2 | 345,10 |
| 17 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din din sirma de otel zincata acoperita ca vopsea polimerica, d=5 mm, ochi 100x200 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) | m2 | 520,20 |
| 18 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (1 buc) | kg | 134,25 |
| 19 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,135 |
| 20 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru usi-grila de regim | buc | 1,00 |
| 21 | CO07A | Imprejmuiri metalice din plasa gimpata pentru sisteme de securitate de tip Егоза СББ АКЛ оц 600/15/7/5 - 171 m.l. | kg | 153,90 |
|  |  | Capitolul 4. Acoperirea terenului sportiv |  |  |
| 22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 346,05 |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 86,51 |

3-5. Galerie.

№ 3-5-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-15-AP)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Timplarie |  |  |
| 1 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - usi-grila de regim (12 buc) | kg | 1 603,68 |
| 2 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,604 |
| 3 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru usi-grila de regim | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2. Pardosea |  |  |
| 4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,632 |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,82 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 | m3 | 0,72 |
| 7 | DE16A | Montarea la rigole prefabricate din beton 500x140x60(h) mm | buc | 30,00 |
| 8 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 15,00 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 22,84 |
| 10 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,098 |
| 11 | DB19A k=0.75 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare tip SKPg-II SM STB 1033:2008, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=0.75, grosime 3 cm) | m2 | 163,20 |
| 12 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip SMBg-II/2 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 163,20 |

№ 3-5-2 Solutii constructive (85/24.06/2013-15-R)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,38 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,85 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 28,50 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 139,75 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,85 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlocie | m3 | 66,75 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 66,75 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii din beton armat |  |  |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 7,10 |
| 9 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 175,75 |
| 10 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 725,14 |
| 11 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 19,60 |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15, F50 | m3 | 32,94 |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Bulon ancoraj 1.1M16x850Вст3кп2 cu piulite si saibe | kg | 564,40 |
|  |  | Capitolul 3. Elemente de ingradire |  |  |
| 14 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Ст1-7, Б1-2, С1) | t | 6,686 |
| 15 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (tabla gr. 10 mm) | t | 0,504 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,72 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15, F50 | m3 | 0,44 |
| 18 | CL26A | Rame metalice confectionate din otel rotund d=12 mm | kg | 12 645,00 |
| 19 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 19,835 |
| 20 | CC09D | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton - (numai manopera si sirma zincata si utilajul) | m2 | 160,00 |
| 21 | pret furnizor | Plasa din sirma zincata d=3.0 mm, ochi 45x45 mm | m2 | 160,00 |

3-6. Îngrădirea teritoriului.

№ 3-6-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-9;10;11;14-AP)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Coama gard |  |  |
| 1 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 153,00 |
| 2 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 514,64 |
| 3 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 23,10 |
| 4 | CO07A | Imprejmuiri metalice din plasa gimpata pentru sisteme de securitate de tip Егоза СББ АКЛ оц 600/15/7/5 - 1092.30 m.l | kg | 983,07 |
|  |  | Capitolul 2. Finisare gard |  |  |
| 5 | CF13D | Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, in calcio stropit, cu grundul executat cu mortar de ciment M 100-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil din piatra de mozaic (gris de piatra) cu adaos de 450 kg ciment la metru cub de mozaic, si 150 kg ciment alb la metru cub de mozaic, in grosime de 1,0 cm | m2 | 8 969,90 |
|  |  | Capitolul 3. Timplarie |  |  |
| 6 | CK13A | Usi metalice pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (ДБн-2 0.98x2,05(h) m), inclusiv protectia anticoroziva si accesoriile pentru element | m2 | 2,01 |
| 7 | CK13A1 | Usi metalice pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (ДБн-1 1.2x2,1(h) m), inclusiv protectia anticoroziva si accesoriile pentru element | m2 | 2,52 |
| 8 | CK13B1 | Porti metalice pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (BP-1 3.80x3.7(h) m), inclusiv protectia anticoroziva si accesoriile pentru element | m2 | 14,06 |

№ 3-6-2 Solutii constructive (85/24.06/2013-9;10;11;14-R)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 5,93 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,05 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 23,80 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 338,25 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,05 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 118,00 |
| 7 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 4,75 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 5,93 |
|  |  | Capitolul 2. Gard ZB-1 |  |  |
| 9 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 40,20 |
| 10 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 4 516,00 |
| 11 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 433,00 |
| 12 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 132 496,20 |
| 13 | CC02J | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 550,00 |
| 14 | CA03L | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C12/15, F50 | m3 | 138,00 |
| 15 | CA03L | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25, F50 | m3 | 636,00 |
| 16 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - MH1 | kg | 784,00 |
| 17 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,784 |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 258,00 |
|  |  | Capitolul 3. Gard ZB-2 (PS1-PS13) |  |  |
| 19 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 51,80 |
| 20 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 3 862,31 |
| 21 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 39 336,00 |
| 22 | CC02I2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 852,00 |
| 23 | CA03L | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/20, F50 | m3 | 542,50 |
| 24 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - MH1 | kg | 672,00 |
| 25 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,672 |
| 26 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 931,00 |
|  |  | Capitolul 4. Gard ZR-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Fundatii Fm1, Fm2 |  |  |
| 27 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 17,76 |
| 28 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 317,28 |
| 29 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 365,10 |
| 30 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 2 498,96 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 67,30 |
|  |  | Capitolul 4.2. Grinda monolita Bm1 |  |  |
| 32 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 14,08 |
| 33 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 320,00 |
| 34 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 496,00 |
| 35 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2 048,00 |
| 36 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 38,40 |
|  |  | Capitolul 4.3. Confectii metalice |  |  |
| 37 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 600,00 |
| 38 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 18,175 |
| 39 | CL26A | Rame metalice confectionate din otel rotund d=5 mm | kg | 3 985,20 |
| 40 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 22,16 |
|  |  | Capitolul 5. Gard ZR-2 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Perete suport PS13-PS18 |  |  |
| 41 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 19,30 |
| 42 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 412,47 |
| 43 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8 483,60 |
| 44 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 125,37 |
| 45 | CA03L | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/20, F50 | m3 | 146,70 |
|  |  | Capitolul 5.2. Confectii metalice |  |  |
| 46 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 5,539 |
| 47 | CL26A | Rame metalice confectionate din otel rotund d=5 mm | kg | 950,40 |
| 48 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 6,489 |
|  |  | Capitolul 5.3. Poarta de acces VR1 |  |  |
| 49 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - poarta de regim | kg | 838,44 |
| 50 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,839 |
| 51 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru usi-grila de regim | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 6. Piese de tracere prin ziduri |  |  |
| 52 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diametrul de 200 mm, PE100, PN8 - tub de protectie | m | 19,30 |
|  |  | Capitolul 7. Rosturi de deformare |  |  |
| 53 | CR03A | Schelet din lemn, executate la pereti cu tratament antiseptic (rost de deformare) | m3 | 3,03 |
| 54 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la scindurile pentru rost de deformare | m2 | 222,50 |

3-7. Cazangeria.

№ 3-7-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-7-AP)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 28,48 |
| 2 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 5,21 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 24,39 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 431,10 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 248,40 |
| 6 | RpCU09C2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime | t | 166,71 |
| 7 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,79 |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 166,71 |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,79 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardoseli, planseu |  |  |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 7,08 |
| 11 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 15,21 |
| 12 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 316,40 |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 165,04 |
| 14 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 6,46 |
| 15 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 6,46 |
| 16 | IzF11B | Demolarea termoizolant din cheramzit, pietris la pardosele (nimai manopera si utilajul) | m3 | 11,83 |
| 17 | RpCU09C2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime | t | 129,40 |
| 18 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,64 |
| 19 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 129,40 |
| 20 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,64 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 21 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,02 |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 124,20 |
| 23 | RpCU09C2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime | t | 2,56 |
| 24 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,013 |
| 25 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 2,56 |
| 26 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,013 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 10,86 |
| 28 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 232,02 |
| 29 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 16,62 |
|  |  | Capitolul 1.5. Acoperis |  |  |
| 30 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 102,00 |
| 31 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 283,60 |
| 32 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 2,18 |
| 33 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 143,30 |
| 34 | IzF11B | Demolarea termoizolant din cheramzit, pietris la pardosele (nimai manopera si utilajul) | m3 | 17,20 |
| 35 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 12,10 |
| 36 | RpCU09C2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime | t | 73,40 |
| 37 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,48 |
| 38 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 73,40 |
| 39 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,48 |
|  |  | Capitolul 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 40 | CD60D | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m | 100m2 | 0,20 |
| 41 | CD70С | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 29,60 |
|  |  | Capitolul 3. Finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tavane |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 165,13 |
| 43 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 165,13 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 165,13 |
| 45 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea silicato-acrilica in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite in 2 straturi | m2 | 165,13 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 37,60 |
| 47 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 37,60 |
| 48 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,64 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 63,64 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 447,60 |
| 51 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea silicato-acrilica in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite in 2 straturi | m2 | 414,88 |
| 52 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 32,72 |
|  |  | Capitolul 3.3. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Tip 1 |  |  |
| 53 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,29 |
| 54 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata VR-1 diametru 5 mm celula palasa 200x200 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura | m2 | 12,87 |
| 55 | CG48A1 k=5 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 150 mm) | m2 | -12,87 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Tip 2 |  |  |
| 56 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 12,52 |
| 57 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 215,26 |
| 58 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 125,15 |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 125,15 |
| 60 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 125,15 |
| 61 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 125,15 |
| 62 | CG01A1 k=2 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=2 | m2 | 125,15 |
| 63 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar | kg | 5,00 |
| 64 | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 125,15 |
| 65 | CG11A2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 125,15 |
|  |  | Capitolul 3.3.3. Tip 3 |  |  |
| 66 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,24 |
| 67 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 38,48 |
| 68 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 22,37 |
| 69 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 22,37 |
| 70 | CC03C | Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 28,86 |
| 71 | CG01A1 k=4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 , se adauga K=4 | m2 | 22,37 |
| 72 | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 125,15 |
| 73 | CG11A2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 125,15 |
|  |  | Capitolul 3.3.4. Tip 4; 5 |  |  |
| 74 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,47 |
| 75 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 8,16 |
| 76 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 4,75 |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,74 |
| 78 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 4,74 |
| 79 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 4,74 |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,74 |
| 81 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar | kg | 0,15 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselilor | m2 | 4,74 |
| 83 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porcelonata pentru exterior, antiderapanta, rezistenta la uzura, grosime 10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,74 |
|  |  | Capitolul 4. Timplarie |  |  |
| 84 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu urmatoarele caracteristici: Rama - din PVC nericiclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile din metal cu grosimea 1.2 mm, acoperite cu un strat de protectie din material plastic fara punti termice. Grosimea minima a peretilor profileleor - clasa A, adica: grosime profilelor fetelor vazute pe perimetrul timplariei din interior si exterior - >2.80 mm, grosimea fetelor structurale - >2.50 mm, grosimea peretilor interiori (de separatie) - >2.00 mm. Geamul termopan - alcatuit din 2 sticle cu grosimea 4.0 mm si dispartitura intre ele de minim 16 mm (4-16-4), din care o sticla cu protectie joasa la emisivitati. Inclusiv minerile de deschidere din otel cu una sau doua pozitii de deschidere. Cu unul sau mai multe canaturi (conform desenelor tehnice). Suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1 - 1.54x0.80(h) m) | m2 | 3,69 |
| 85 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu urmatoarele caracteristici: Rama - din PVC nericiclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile din metal cu grosimea 1.2 mm, acoperite cu un strat de protectie din material plastic fara punti termice. Grosimea minima a peretilor profileleor - clasa A, adica: grosime profilelor fetelor vazute pe perimetrul timplariei din interior si exterior - >2.80 mm, grosimea fetelor structurale - >2.50 mm, grosimea peretilor interiori (de separatie) - >2.00 mm. Geamul termopan - alcatuit din 2 sticle cu grosimea 4.0 mm si dispartitura intre ele de minim 16 mm (4-16-4), din care o sticla cu protectie joasa la emisivitati. Inclusiv minerile de deschidere din otel cu una sau doua pozitii de deschidere. Cu unul sau mai multe canaturi (conform desenelor tehnice). Suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F2 - 1.20x1.40(h) m) | m2 | 3,36 |
| 86 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu urmatoarele caracteristici: Rama - din PVC nericiclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile din metal cu grosimea 1.2 mm, acoperite cu un strat de protectie din material plastic fara punti termice. Grosimea minima a peretilor profileleor - clasa A, adica: grosime profilelor fetelor vazute pe perimetrul timplariei din interior si exterior - >2.80 mm, grosimea fetelor structurale - >2.50 mm, grosimea peretilor interiori (de separatie) - >2.00 mm. Geamul termopan - alcatuit din 1 sticle cu grosimea 4.0 mm. Inclusiv minerile de deschidere din otel cu doua pozitii de deschidere. Cu unul sau mai multe canaturi (conform desenelor tehnice). Suprafata tocului peste 2,5 mp (F3 - 3.00x0.98(h) m) | m2 | 2,94 |
| 87 | CM07D | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm | m2 | 1,68 |
| 88 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 11,95 |
| 89 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m | 10,65 |
| 90 | CK12D | Usi metalice exterioare, termoizolate, cu supralumina, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp, inclusiv protectia anticoroziva in conditii de uzina (Uex1 - 2.00x(2.10+0.44)(h) m) | m2 | 5,08 |
| 91 | CK12A | Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, inclusiv protectia anticoroziva in conditii de uzina (Uex2 - 0.84x2.08(h) m) | m2 | 1,75 |
| 92 | CK12A | Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, inclusiv protectia anticoroziva in conditii de uzina (Uex3 - 0.80x2.08(h) m) | m2 | 1,66 |
| 93 | CK12A | Usi metalice exterioare, termoizolate, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, inclusiv protectia anticoroziva in conditii de uzina (Uex4 - 0.89x2.08(h) m) | m2 | 1,85 |
| 94 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv protectia anticoroziva in conditii de uzina si ancadramentul (Uint1 - 0.89x2.08(h) m) | m2 | 1,87 |
| 95 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv protectia anticoroziva in conditii de uzina si ancadramentul (Uint2 - 0.95x2.08(h) m) | m2 | 3,96 |
| 96 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv protectia anticoroziva in conditii de uzina si ancadramentul (Uint3 - 0.73x2.08(h) m) | m2 | 3,04 |
| 97 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv protectia anticoroziva in conditii de uzina si ancadramentul (Uint4 - 0.80x2.08(h) m) | m2 | 1,66 |
| 98 | CK33C | Miner pentru usa cu broasca aplicata sistem Yalle | buc | 6,00 |
| 99 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la ferestre - P1-P3 | kg | 844,15 |
| 100 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,844 |
|  |  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |
| 101 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 225,39 |
| 102 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 225,39 |
| 103 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, in 2 straturi | m2 | 217,40 |
| 104 | CA02C adoptata | Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3 | m3 | 17,74 |
| 105 | IzF18C K=1.667 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=1.667 - grosime medie de 5 cm) | m2 | 217,40 |
| 106 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de fibra polipropilen in mortar | kg | 11,00 |
| 107 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,35 |
| 108 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 229,77 |
| 109 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 238,43 |
| 110 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 240,71 |
| 111 | SB28B | Aerator pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | 6,00 |
| 112 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,855 |
| 113 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 30,50 |
| 114 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m,cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 73,60 |
| 115 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass D=125 mm, din tabla protejata anticoroziv | m | 15,60 |
| 116 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=80 mm, din tabla protejata anticoroziv | m | 127,00 |
|  |  | Capitolul 6. Fatada |  |  |
| 117 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 450,00 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,91 |
| 119 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 34,91 |
| 120 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 50 mm | m2 | 8,00 |
| 121 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 50 mm | m2 | 444,91 |
| 122 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 387,08 |
| 123 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL conform fisei coloristice | m2 | 387,08 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 65,83 |
| 125 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 65,83 |
|  |  | Capitolul 7. Pereu (nod F) |  |  |
| 126 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton B10 28x20(h) cm | m | 76,00 |
| 127 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra spartaM400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm,cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 152,00 |
| 128 | DB19G k=1.67 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 10 cm) | m2 | 76,00 |
| 129 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate, grosime 30 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 76,00 |

№ 3-7-2 Solutii constructive (85/24.06/2013-7-R)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Incapere pentru utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,36 |
| 2 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,23 |
| 3 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 15,60 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 37,95 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,23 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 51,60 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,516 |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatii monolite F1-F7 |  |  |
| 8 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 3,50 |
| 9 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 91,40 |
| 10 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 27,60 |
| 11 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 931,20 |
| 12 | RCsB21C k=3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 16,00 |
| 13 | CK35B | Bulon de ancoraj din metal M20x900 mm, fixate in ziduri din beton armat | buc | 16,00 |
| 14 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 18,48 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 22,85 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 43,80 |
| 17 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,044 |
| 18 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 72,60 |
| 19 | IzC14A1 | Zidarie de 250 mm din caramizi fixate in chit ARNOLEX la cosuri industriale cu H<100 m, cu caramida fasonata, pe primii 0-50 m | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Put de drenaj, groapa de captare a apei |  |  |
| 20 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C5/7.5 | m3 | 0,14 |
| 21 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,02 |
| 22 | AcE13A1 modif | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 in urmatoarea componenta: КЦД-10 - 1 buc; КЦП1-10-1 - 1 buc; КЦ 10-9 - 3 buc; КЦО-1 - 1 buc, Capac cu rama din fonta tip C250 - 1 buc | SET | 1,00 |
| 23 | RCsB21C k=1.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 45 cm | buc | 6,00 |
| 24 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C5/7.5 | m3 | 0,20 |
| 25 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 3,41 |
| 26 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 13,20 |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 83,07 |
| 28 | CL22A | Capace din tabla striata de 3 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului | m2 | 1,35 |
| 29 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,151 |
| 30 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 1,10 |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1,92 kg/m2) | kg | 28,80 |
| 32 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,80 |
| 33 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C5/7.5 | m3 | 1,10 |
|  |  | Capitolul 1.4. Consolidarea golurilor |  |  |
| 34 | RCsB21C k=1.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 45 cm | buc | 31,00 |
| 35 | RCsB21C k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 63 cm | buc | 4,00 |
| 36 | CK35B | Bulon de ancoraj din metal M20x450 mm, fixate in ziduri din beton armat | buc | 21,00 |
| 37 | CK35B | Bulon de ancoraj din metal M20x400 mm, fixate in ziduri din beton armat | buc | 21,00 |
| 38 | CK35B | Bulon de ancoraj din metal M20x630 mm, fixate in ziduri din beton armat | buc | 4,00 |
| 39 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 14,98 |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 475,60 |
| 41 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,476 |
| 42 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 8,50 |
| 43 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 114,93 |
| 44 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 629,80 |
| 45 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 8,25 |
| 46 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C5/7.5 | m3 | 1,44 |
| 47 | CD65E | Zidarie complexa din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 3,92 |
|  |  | Capitolul 1.5. Camasiure pereti |  |  |
| 48 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 820,00 |
| 49 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate ВР-1, cu d=4 mm, ochi150x150 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime Vezi plansa 14 03/2020-2-1-CBA notele 1-3. Consum: Otel beton - 1.00 kg/m2, Plase sudate - 2.576 kg/m2 | m2 | 410,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Nod B si Nod C |  |  |
| 50 | RCsB21C k=1.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 45 cm | buc | 62,00 |
| 51 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc | 62,00 |
| 52 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 68,16 |
| 53 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 172,52 |
| 54 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 822,88 |
| 55 | CC02L1 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,16 |
| 56 | CC13D | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 44,00 |
| 57 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 64,00 |
| 58 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 | m3 | 10,40 |
|  |  | Capitolul 1.7. Parapet |  |  |
| 59 | CD60D | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m | 100m2 | 0,19 |
| 60 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 35,16 |
| 61 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 90,46 |
| 62 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 411,97 |
| 63 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp - carcasa K1 | kg | 316,50 |
| 64 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 | m3 | 9,40 |
|  |  | Capitolul 1.8. Cos de fum |  |  |
| 65 | CL10B1 | Сonstructii metalice de sustinere a cosului de fum gata confectionate, la inaltimi peste 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi | t | 2,53 |
| 66 | CL01B | Cos de fum D=500 mm, H=21.375 m, conform ТП 907-2-264.86 din otel gata confectionatiб livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv | t | 2,60 |
| 67 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,05 |
| 68 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 5,13 |
| 69 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 128,00 |
|  |  | Capitolul 2. Depozit carbune si incaperi auxiliare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Terasament |  |  |
| 70 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,62 |
| 71 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 15,60 |
| 72 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,23 |
| 73 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 37,95 |
| 74 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,23 |
| 75 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 77,60 |
| 76 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,775 |
|  |  | Capitolul 2.2. Fundatii monolite Fm1, Fm2, noduri 1; 2 |  |  |
| 77 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,00 |
| 78 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 91,50 |
| 79 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 66,50 |
| 80 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 241,74 |
| 81 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 23,04 |
| 82 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C5/7.5 | m3 | 4,10 |
| 83 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 14,20 |
| 84 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat (rost elastic) | m2 | 5,34 |
| 85 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 76,50 |
| 86 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,50 |
| 87 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,02 |
|  |  | Capitolul 2.3. Centura monolita Cm1 |  |  |
| 88 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 10,00 |
| 89 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,98 |
| 90 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 130,68 |
| 91 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Coloane monolite C1, C2 |  |  |
| 92 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 21,42 |
| 93 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 33,60 |
| 94 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 119,76 |
| 95 | CC13D | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 12,00 |
| 96 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 12,00 |
| 97 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 2,46 |
|  |  | Capitolul 2.5. Centura Cm2, grinda Gm1, boiandrugi |  |  |
| 98 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 27,55 |
| 99 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 36,00 |
| 100 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 61,03 |
| 101 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 253,64 |
| 102 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 5,51 |
| 103 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat (rost elastic) | m2 | 3,76 |
|  |  | Capitolul 2.6. Planseu monolit Pm1 |  |  |
| 104 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 45,00 |
| 105 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 125,00 |
| 106 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 38,80 |
| 107 | CC02M2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,50 |
| 108 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 716,05 |
| 109 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 6,40 |
|  |  | Capitolul 2.7. Gauri G1; G2 |  |  |
| 110 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 5,00 |
| 111 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,56 |
| 112 | CC02I2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,20 |
| 113 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 84,55 |
| 114 | CA05B3 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,20 |

№ 3-7-3 Solutii termomecanice (85/24.06/2013-7-TM)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari sanitar-tehnice |  |  |
| 1 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159x4.5 | m | 57,00 |
| 2 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0 mm | m | 26,00 |
| 3 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x3.5 mm | m | 24,00 |
| 4 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.0 mm | m | 12,00 |
| 5 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.0 mm | m | 55,00 |
| 6 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3.0 mm | m | 47,00 |
| 7 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2.5 mm | m | 9,00 |
| 8 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38x2.5 mm | m | 12,00 |
| 9 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2.0 mm | m | 19,00 |
| 10 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 18x2.0 mm | m | 3,00 |
| 11 | TfB03C1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 | buc | 80,00 |
| 12 | TfB03D1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 65 | buc | 28,00 |
| 13 | TfB03E1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80 | buc | 25,00 |
| 14 | TfB03F1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 | buc | 22,00 |
| 15 | TfB03G1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 125 | buc | 16,00 |
| 16 | TfB03H1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 150 | buc | 16,00 |
| 17 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3.2 | buc | 1,00 |
| 18 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38x3.2 | buc | 1,00 |
| 19 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x3.2 | buc | 1,00 |
| 20 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3.5 | buc | 1,00 |
| 21 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.5 | buc | 1,00 |
| 22 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.5 | buc | 1,00 |
| 23 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.0 | buc | 1,00 |
| 24 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0 | buc | 1,00 |
| 25 | TfA02D1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159x4.5 | buc | 1,00 |
| 26 | TfB01C1 | Montarea venei fluture cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 32,00 |
| 27 | TfB01D1 | Montarea venei fluture cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 | buc | 14,00 |
| 28 | TfB01E1 | Montarea venei fluture cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 7,00 |
| 29 | TfB01F1 | Montarea venei fluture cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 | buc | 8,00 |
| 30 | TfB01G1 | Montarea venei fluture cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 125 | buc | 8,00 |
| 31 | TfB01H1 | Montarea venei fluture cu flansa Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 150 | buc | 8,00 |
| 32 | ID04B | Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/2", PN6 | buc | 4,00 |
| 33 | ID04B | Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4", PN6 | buc | 3,00 |
| 34 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1", PN6 | buc | 19,00 |
| 35 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2", PN6 | buc | 4,00 |
| 36 | TfB01C1 | Montarea supapei de retinere cu arc, cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 8,00 |
| 37 | TfB01E1 | Montarea supapei de retinere cu arc, cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 3,00 |
| 38 | TfB01F1 | Montarea supapei de retinere cu arc, cu flanse, Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 | buc | 3,00 |
| 39 | ID13B | Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1", PN10 | buc | 3,00 |
| 40 | ID13C | Supapa de siguranta cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1 1/2" | buc | 6,00 |
| 41 | ID13B | Supapa de siguranta cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1" | buc | 8,00 |
| 42 | ID06A | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 14,00 |
| 43 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata, inclusiv protectia anticoroziva | kg | 300,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de izolare |  |  |
| 44 | CN31C | Vopsitorii, intr-un strat, pe suprafata cosurilor de fum, executate manual cu vopsea KO-811, consum - 0.130 kg/m2 | m2 | 189,35 |
| 45 | CN31C1 k=2 | Vopsitorii, intr-un strat, pe suprafata cosurilor de fum, executate manual cu vopsea KO-811, consum - 0.130 kg/m2, pentru aplicarea unui strat suplimentar de vopsea k=2 | m2 | 189,35 |
| 46 | CN23E k=3 | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 22,00 |
| 47 | CN23F k=3 | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 75,08 |
| 48 | IzH10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala M125 cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv | m2 | 96,40 |
| 49 | IzH10B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala M125 cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm | m2 | 117,80 |
| 50 | IzH10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala M125 cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv | m2 | 52,50 |
| 51 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 153,00 |
| 52 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 153,00 |
| 53 | IzI09B1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincate de 0,7 mm fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre peste 1,6 m, confectionare | m2 | 48,60 |
| 54 | IzI0B2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre peste 1,6 m, montare | m2 | 48,60 |
|  |  | Capitolul 1.3. Canale de fum colectoare interioare |  |  |
| 55 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,45 |
| 56 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,45 |
| 57 | CL26A | Elemente din otel pentru colectarea fumului de la cazane conform specificatiei 85/24.06/2013-7-TM.SU | kg | 1 884,50 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 58 | IA13F | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 381 -500 kw | buc | 3,00 |
| 59 | IA34A | Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de pina la 480 kw | buc | 3,00 |
| 60 | IA13D | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 211 -290 kw | buc | 4,00 |
| 61 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 16,00 |
| 62 | IA17F | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 5000 l | buc | 2,00 |
| 63 | IA28B | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 501 - 1000 l | buc | 2,00 |
| 64 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de pina la 500 l | buc | 2,00 |
| 65 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc | 1,00 |
| 66 | IA27A | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de pina la 500 l | buc | 1,00 |
| 67 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 3,00 |
| 68 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 2,00 |
| 69 | IA25B | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm | buc | 1,00 |
| 70 | ID12B | Vana cu trei cai DN80 mm | buc | 1,00 |
| 71 | IA19B | Supapa electromagnetica, avind Dn 80 mm | buc | 1,00 |
| 72 | IA20A | Supapa electromagnetica 1" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 73 | pert furnizor | Cazan din fonta model GT-409, Q=419kW, P= 6 bar, Tmax = 95*C, "De Dietrich" | buc | 3,00 |
| 74 | pert furnizor | Arzator pe gaz seria G40S, model G 43-1S Q=205-590kW, 230V, 50Hz, "De Dietrich" | buc | 3,00 |
| 75 | pert furnizor | Cazan din elemente sectionale din fonta, model Унивесал-ПТ КВР, Q=240kW, P= 4 bar, Tmax = 95*C | buc | 4,00 |
| 76 | pert furnizor | Pompa de circulatie(incalzire), model KLPE 65-2000T MCE30/C, G=18 m3/h, H=16.7m, N= 2.0 kW | buc | 3,00 |
| 77 | pert furnizor | Pompa de circulatie(ACM), model BPH 60/340.65T. G=20.0 m3/h, H=5.5m, N= 0,756 kW | buc | 2,00 |
| 78 | pert furnizor | Pompa de mixaj, model BPH 60/250.40T, G=8.6 m3/h, H=4.0m, N= 0,4 kW | buc | 3,00 |
| 79 | pert furnizor | Pompa de mixaj, model A 50/180XM, G=5,0 m3/h, H=3,8m, N= 0,138 kW | buc | 4,00 |
| 80 | pert furnizor | Pompa de alimentare, model Euroinox 25/30 M, G=1.5 m3/h, H=25m, N= 370 W | buc | 2,00 |
| 81 | pert furnizor | Pompa de circulatie, model A 50/180XM, G=5,0 m3/h, H=3,5m, N= 0,138 kW | buc | 1,00 |
| 82 | pert furnizor | Boiler inox V=5000 L, cu 2 serpantine de incalzire a cite 316 litri fiecare, cu suprafata 10 m2, Boiler: Pmax=6 bar, Tmax=95*C. Serpantine: Pmax=12 bar, Tmax=110*C | buc | 2,00 |
| 83 | pert furnizor | Vas de expansiune V=1000 litri | buc | 2,00 |
| 84 | pert furnizor | Vas de expansiune V=18 litri | buc | 2,00 |
| 85 | pert furnizor | Dedurizator de apa model Duplex 200, G=1,6 m3/h | buc | 1,00 |
| 86 | pert furnizor | Rezervor de apa V=500 litri, model Nest | buc | 1,00 |
| 87 | pert furnizor | Filtru cu plasa Dn 125 model A002242 | buc | 1,00 |
| 88 | pert furnizor | Filtru cu plasa Dn 100 model A002241 | buc | 1,00 |
| 89 | pert furnizor | Filtru cu plasa Dn 50 model A002238 | buc | 1,00 |
| 90 | pert furnizor | Filtru cu plasa 1" model A002235 | buc | 2,00 |
| 91 | pert furnizor | Separator de namol Dn 125 model TC-589.00.013 | buc | 1,00 |
| 92 | pert furnizor | Vana cu trei cai DN80 mm, PN6 | buc | 1,00 |
| 93 | pert furnizor | Supapa electromagnetica Dn 80 mm PN6 | buc | 1,00 |
| 94 | pert furnizor | Supapa electromagnetica 1", PN6 | buc | 1,00 |

№ 3-7-4 Automatizarea cazangeriei (85/24.06/2013-7-ATM)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton SB-7; APBB-22N, cheie de comanda ALCLR-22, semnal acustic CC-1, lampa de semnalizare AL-22), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 30,00 |
| 3 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: dioda D246 | buc | 13,00 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 7,00 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Releu | buc | 34,00 |
| 6 | 08-03-525-1 | Comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |
| 7 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 2,20 |
| 8 | pret furnizor | Set de conexiune Бз24-4П716 | buc | 11,00 |
| 9 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (termometru, termomanometru, manometru) | buc | 65,00 |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare automatice: analizator de gaze | buc | 1,00 |
| 11 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (semnalizator de gaze), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,00 |
| 12 | 11-03-011-02 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II - ECL Confort | set | 1,00 |
| 13 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (ESM, ESMU, POC, НМП, ДН, ДТ) | set | 10,00 |
| 14 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,03 |
| 15 | pret furnizor | Furtun metalic D=16 mm | m.l. | 3,00 |
| 16 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,50 |
| 17 | pret furnizor | Teava din otel Dn=15 mm | m.l. | 30,00 |
| 18 |  | Тeava din otel d=14x2.0 mm | m | 20,00 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,33 |
| 20 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 4,62 |
| 21 | pret furnizor | Cablu КВВГнг 4x1.5 mm2 | m.l. | 460,00 |
| 22 | pret furnizor | Cablu КВВГнг 5x1.5 mm2 | m.l. | 25,00 |
| 23 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou | 100 m | 0,10 |
| 24 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ 1x1.5 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 25 | ID03A | Robinet cu trei cai de tip Г16-80П | buc | 16,00 |
| 26 | ID03A | Robinet cu trei cai de tip В16-80П | buc | 30,00 |
| 27 | ID03A | Robinet cu trei cai de tip 955-2 | buc | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 28 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-5-0-74 У2, IP54, dimensiuni 1000 x 650 x 285 mm | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Releu intermediar РЭК 78/3 | buc | 20,00 |
| 30 | pret furnizor | Releu intermediar РЭК 78/4 | buc | 8,00 |
| 31 | pret furnizor | Releu de timp PKB11-33-311 | buc | 3,00 |
| 32 | pret furnizor | Releu de timp PKB11-43-311 | buc | 3,00 |
| 33 | pret furnizor | Comutator ALCLR-22 | buc | 10,00 |
| 34 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=1A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 7,00 |
| 35 | pret furnizor | Armatura de iluminat AL22 | buc | 13,00 |
| 36 | pret furnizor | Buton SB-7 | buc | 2,00 |
| 37 | pret furnizor | Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V, de tip APBB-22N-I-O | buc | 4,00 |
| 38 | pret furnizor | Comutator pachet УП5312 | buc | 6,00 |
| 39 | pret furnizor | Dioda D226 | buc | 13,00 |
| 40 | pret furnizor | Sirena tip CC-1, 230V | buc | 1,00 |
| 41 | pret furnizor | Termometru tehnic cu teaca din otel 0...100 "C | buc | 10,00 |
| 42 | pret furnizor | Termometru tehnic cu teaca din otel -35...+50 "C | buc | 2,00 |
| 43 | pret furnizor | Termomanometru P=0-4.0 bar; T=0-120"C de tipТМТБ-41 | buc | 2,00 |
| 44 | pret furnizor | Termomanometru P=0-6.0 bar; T=0-120"C de tipТМТБ-41 | buc | 1,00 |
| 45 | pret furnizor | Manometru P=0-1.0 bar de tip МКУ 1071 | buc | 14,00 |
| 46 | pret furnizor | Manometru P=0-2.5 bar de tip МКУ 1071 | buc | 16,00 |
| 47 | pret furnizor | Manometru P=0-4.0 bar de tip МКУ 1071 | buc | 7,00 |
| 48 | pret furnizor | Manometru cu contact electric, intervalul de masurare 0-1.6 kgf/cm2 de tip ДМ2010Сг | buc | 2,00 |
| 49 | pret furnizor | Manometru cu contact electric, intervalul de masurare 0-2.5 kgf/cm2 de tip ДМ2010Сг | buc | 2,00 |
| 50 | pret furnizor | Manometru cu contact electric, intervalul de masurare 0-6.0 kgf/cm2 de tip ДМ2010Сг | buc | 2,00 |
| 51 | pret furnizor | Termometru de semnalizatre de tip ТГП-100ЭК-М1 cu capilar L=6.0 m | buc | 7,00 |
| 52 |  | Analizator de gaze СH4, CO de tip Лелека | buc | 1,00 |
| 53 |  | Senalizator de gaze de tip СОУ-1 | buc | 2,00 |
| 54 | pret furnizor | Regulator electronic ECL Confort 110 cod 087B1261anexa 130 cu set de monare cod 087B1249 | set | 1,00 |
| 55 | pret furnizor | Sensor de temperatura ESM10, cod 087B1164 | buc | 1,00 |
| 56 | pret furnizor | Sensor de temperatura ESMU100, cod 087B1182 | buc | 2,00 |
| 57 | pret furnizor | Traductor-rele u de nivel, L=,6 m de tip POC-301 | buc | 1,00 |
| 58 | pret furnizor | Napometru P=400kgf/m2, tip HMP-52-M1 | buc | 4,00 |
| 59 | pret furnizor | Senzor-releu P=60-600kgf/cm2, tip ДН-6-21К | buc | 1,00 |
| 60 | pret furnizor | Senzor-releu P=4-250kgf/cm2, de tip ДН-2,5 | buc | 1,00 |

№ 3-7-5 Retele de apeduct si canalizare (85/24.06/2013-5-BK)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct B1 |  |  |
| 1 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune PE100, SDR11 PN6, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm. | m | 3,00 |
| 2 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa cu flansa libera din PEID, Dn110, PN16 | buc | 1,00 |
| 3 | SA05D | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane, avind diametrul de Dn=114x5.0 mm | m | 3,00 |
| 4 | SA05C | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane, avind Dn=88.5x4.5 mm | m | 9,00 |
| 5 | SA05B | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane, avind Dn=76.5x4.5 mm | m | 10,00 |
| 6 | SA05A | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=60x4.5 mm | m | 3,00 |
| 7 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=33.5x4.0mm | m | 28,00 |
| 8 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=26.8x3.2 mm | m | 2,00 |
| 9 | SA07A | Tevi din otel zincate apa-gaz GOST 3262, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 21.3x3.2 mm | m | 9,00 |
| 10 | AcA31A | Montarea prin a pieselor de legatura, din otel zincate, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 30,00 |
| 11 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 42,00 |
| 12 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 22,00 |
| 13 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 3,00 |
| 14 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 4,20 |
| 15 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 2,20 |
| 16 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,30 |
| 17 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 42,00 |
| 18 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 22,00 |
| 19 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 3,00 |
| 20 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |
| 21 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc | 2,00 |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 2,00 |
| 23 | SD08C | Robinet cu sertar (vana), cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,00 |
| 24 | SD08B | Robinet cu sertar (vana) cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm | buc | 1,00 |
| 25 | SD08A | Robinet cu sertar (vana) cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 1,00 |
| 26 | SD06C | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 2,00 |
| 27 | SD06B | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,00 |
| 28 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 29 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 20,00 |
| 30 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Apeduct T3 |  |  |
| 31 | SA07A | Tevi din otel zincate apa-gaz GOST 3262, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 21.3x3.2 mm | m | 16,00 |
| 32 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |
| 33 | SF03A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,60 |
| 34 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |
| 35 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 36 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 5,00 |
| 37 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Canalizare K1 |  |  |
| 38 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | m | 5,00 |
| 39 | SB08E | Teava din PVC pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 28,00 |
| 40 | SB08C | Teava din PVC pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 41 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 42 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 21,00 |
| 43 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 1,00 |
| 44 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,60 |
| 45 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 46 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 47 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 1,00 |
| 48 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, avind diametrul iesirii de 50 mm, de tip HL317 | buc | 1,00 |
| 49 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, avind diametrul iesirii de 110 mm, de tip HL317 | buc | 3,00 |
| 50 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 10,00 |
| 51 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,30 |
| 52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,30 |
| 53 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,30 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Apeduct B1 |  |  |
| 54 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet - AZP BRNO AUZ 3.P spalator de toaleta | buc | 1,00 |
| 55 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Apeduct B1 |  |  |
| 56 | pret furnizor | AZP BRNO AUZ 3.P spalator de toaleta G3 / 4 " cu buton piezo, presiune, din otel inoxidabil, antivandal inclusiv elementele de alimentare | SET | 1,00 |
| 57 | pret furnizor | Dulap antiincendiar suspendat 840x200x650 (h) | buc | 2,00 |
| 58 | pret furnizor | Robinet special cu mufa si conexiune rapida pentru hidrant de incendiu Dn=2" | buc | 2,00 |
| 59 | pret furnizaor | Furtun pentru hidrant de incendiu dn=2", L=20m | buc | 2,00 |
| 60 | pret furnizor | Stut de conexiune a furtunului de tip ГР-50 | buc | 4,00 |
| 61 | pret furnizor | Stut de conexiune de tip ГM-50 | buc | 2,00 |
| 62 | pret furnizor | Stut de capat incendiar de tip PC-50 | buc | 2,00 |
| 63 | pret furnizor | Extinctor ОП-5 | buc | 4,00 |

№ 3-7-6 Echipament electric de forta (85/24.06/2013-7-EEF)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Panou de montare | buc | 5,00 |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 26,00 |
| 5 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 15,00 |
| 6 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - relee | buc | 15,00 |
| 7 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare - ЩАП | buc | 1,00 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,33 |
| 9 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 2x1.5 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 10 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 350,00 |
| 11 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 4x1.5 mm2 | m.l. | 160,00 |
| 12 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 85,00 |
| 13 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 5x2.5 mm2 | m.l. | 28,00 |
| 14 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,05 |
| 15 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 4х50 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 16 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,12 |
| 17 | pret furnizor | Teava din otel D=20 mm | m.l. | 112,00 |
| 18 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,21 |
| 19 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent ЛCП-18 2x36, IP54 | buc | 7,00 |
| 20 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent ЛCП-18 2x36, IP54 cu acumulator incorporat (ES1) | buc | 3,00 |
| 21 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent CD 2x18, IP54 | buc | 11,00 |
| 22 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,04 |
| 23 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampi incandescente 100W, ВЗГ-100 | buc | 4,00 |
| 24 | pret furnizor | Lampa luminiscenta TL-D, 36W | buc | 22,00 |
| 25 | pret furnizor | Demarator 80C-220 | buc | 22,00 |
| 26 | pret furnizor | Lampa luminiscenta ЛБ, 18W | buc | 23,00 |
| 27 | pret furnizor | Lampa incandescenta 100W | buc | 5,00 |
| 28 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,03 |
| 30 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V | buc | 3,00 |
| 31 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,14 |
| 32 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V | buc | 14,00 |
| 33 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 30,00 |
| 34 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41237 cu capac IP44 | buc | 30,00 |
| 35 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m | 10 buc | 0,60 |
| 36 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,30 |
| 37 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,30 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 38 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-16.6.4-0, 74 У2, IP54, dimensiuni 1600 x 600 x 400 mm | buc | 1,00 |
| 39 | pret furnizor | Panou de montare dimensiuni 300x545 mm | buc | 5,00 |
| 40 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-12з-0-74-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 41 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 1,00 |
| 42 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A | buc | 1,00 |
| 43 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=2A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 5,00 |
| 44 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=2A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 5,00 |
| 45 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=4A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 46 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 3,00 |
| 47 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 3,00 |
| 48 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 1,00 |
| 49 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 5,00 |
| 50 | pret furnizor | Contactor KMИ 10910, 9A, 230V | buc | 15,00 |
| 51 | pret furnizor | Releu РТЛ-1305 | buc | 8,00 |
| 52 | pret furnizor | Releu РТЛ-1306 | buc | 2,00 |
| 53 | pret furnizor | Releu РТЛ-1307 | buc | 2,00 |
| 54 | pret furnizor | Releu РТЛ-1310 | buc | 3,00 |
| 55 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩАП-12-31У2, 10А, 220V, IP54 | buc | 1,00 |
| 56 | pret furnizor | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA, de tip ЯТП-250-220/12 | buc | 1,00 |
| 57 | pret furnizor | Corp de iluminat PBO-42 cu lampa | buc | 1,00 |

№ 3-7-7 Inclazire, ventilare (85/24.06/2013-7-OB)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22K, 600x1100 mm | buc | 1,00 |
| 2 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22K, 600x1600 mm | buc | 1,00 |
| 3 | IB03C | Serpentina de incalzire monotubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru construcii, avind diametrul de 108x3.5 mm | m | 14,00 |
| 4 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6,00 |
| 5 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 16,00 |
| 6 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 13,00 |
| 7 | ID04B | Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 2,00 |
| 8 | ID06A | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6,00 |
| 9 | ID04B | Robinet tip ASV-PV cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 1,00 |
| 10 | ID04B | Robinet de reglare ASV-I cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 1,00 |
| 11 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 40,00 |
| 12 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 120,00 |
| 13 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 30,00 |
| 14 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 1 1/4" | m | 15,00 |
| 15 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic pentru sisteme de incalzire in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 205,00 |
| 16 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic pentru sisteme de incalzire in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 4,75 |
| 17 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 190,00 |
| 18 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,00 |
| 19 | IE03E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm | m | 14,00 |
| 20 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 190,00 |
| 21 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,00 |
| 22 | IE04D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 14,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Sistema P1 |  |  |
| 23 | CL20A | Grila de admisie fabricata din tabla de otel galvanizat cu flansa de perete si plasa de insecte, nereglabila. Manson de conectare cu garnitura de cauciuc. Conexiune D=250 mm. Tip IGC-250 | buc | 1,00 |
| 24 | CL20A | Grila de ventilatie gata confectionate, montata pe zidarie. Tip МВ 150 бВ | buc | 1,00 |
| 25 | CL20A | Grila de ventilatie gata confectionate, montata pe zidarie. Tip МВ 100 бВ | buc | 1,00 |
| 26 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,03 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Ventilare naturala |  |  |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, acoperire cu vopsea pulbere, montata pe zidarie 1400x600 mm | buc | 1,00 |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, acoperire cu vopsea pulbere, montata pe zidarie 800x800 mm | buc | 2,00 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, acoperire cu vopsea pulbere, cu grile orizontale reglabile, montata pe zidarie. Manson de conectare cu garnitura de cauciuc. Conexiune 200x100 mm | buc | 2,00 |
| 30 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,50 |
| 31 | VB15A | Nod de trecere УП 1-00 pentru diflector D=200 mm | buc | 2,00 |
| 32 | VB15A | Nod de trecere УП 1-06 pentru diflector D=500 mm | buc | 3,00 |
| 33 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 15,00 |
| 34 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic pentru sisteme de incalzire in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare. |  |  |
| 35 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire: TLP200/3.0 | buc | 1,00 |
| 36 | VB17A aplicativ | Diflector circilar D=200 mm, inclusiv toate accesoriile necesare | buc | 2,00 |
| 37 | VB17A aplicativ | Diflector circilar D=500 mm, inclusiv toate accesoriile necesare | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare. |  |  |
| 38 | pret furnizor | Incalzitor de aier de tip TLP200/3.0, inclusiv toate accesoriile necesare | buc | 1,00 |
| 39 |  | Diflector circilar D=200 mm, inclusiv toate accesoriile necesare | buc | 2,00 |
| 40 |  | Diflector circilar D=500 mm, inclusiv toate accesoriile necesare | buc | 3,00 |

Capitolul 4. Obiecte energetice.

№ 4-1-1 Alimentarea cu energie electrica (85/24.06/2013--0-AEE)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 203,40 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 136,30 |
| 3 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,671 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 110,72 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,671 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=110 mm | 1 km | 0,173 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare - ABP | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 11,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc | 3,00 |
| 10 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - BA88-37 | buc | 2,00 |
| 12 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - BA88-32 | buc | 3,00 |
| 13 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 12,00 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 22,00 |
| 17 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=150 mm | buc | 12,00 |
| 18 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 6,30 |
| 19 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 67,10 |
| 20 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 6,30 |
| 21 | pret furnizor | Caramida constructie 250x120x65 mm | buc | 6 624,00 |
| 22 | 08-02-407-17 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,10 |
| 23 | pret furnizor | Teava din otel Dn=50 mm | m.l. | 10,00 |
| 24 | 08-02-407-18 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,10 |
| 25 | pret furnizor | Teava din otel D=80 mm | m.l. | 10,00 |
| 26 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,65 |
| 27 | pret furnizor | Furtun metalic izolat D=20 mm | m.l. | 65,00 |
| 28 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 7,30 |
| 29 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x35(h) mm | m.l. | 730,00 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 10,30 |
| 31 | pret furnizor | Cablu АПБбШб-1,0 3х4 mm | m.l. | 70,00 |
| 32 | pret furnizor | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 4x1.5 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 33 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4х6 mm2 | m.l. | 15,00 |
| 34 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2 | m.l. | 15,00 |
| 35 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 36 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 70,00 |
| 37 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)-LS-0,66 5х16 mm2 | m.l. | 830,00 |
| 38 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,50 |
| 39 | pret furnizor | Cablu de forta dе tip АПвБбШп-1 4х16 mm2 | m.l. | 50,00 |
| 40 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 5,50 |
| 41 | pret furnizor | Cablu de forta dе tip АПвБбШп-1 4х25 mm2 | m.l. | 360,00 |
| 42 | pret furnizor | Cablu de forta dе tip АПвБбШп-1 4х70 mm2 | m.l. | 190,00 |
| 43 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,06 |
| 44 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4х50 mm2 | m.l. | 6,00 |
| 45 | 08-02-145-4 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 7,10 |
| 46 | pret furnizor | Cablu de forta dе tip АПвБбШп-1 4х150 mm2 | m.l. | 100,00 |
| 47 | pret furnizor | Cablu de forta dе tip АПвБбШп-1 4х240 mm2 | m.l. | 610,00 |
| 48 | 08-02-145-5 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 9 kg | 100 m | 0,24 |
| 49 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4х185 mm2 | m.l. | 12,00 |
| 50 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4х150 mm2 | m.l. | 12,00 |
| 51 | 08-02-145-6 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 13 kg | 100 m | 0,12 |
| 52 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4х240 mm2 | m.l. | 12,00 |
| 53 | 08-02-170-2 | Manson terminal, cu carcasa din material plastic, cu umplutura de compound din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 35 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 3,00 |
| 54 | pret furnizor | Mufa de conexiune 3KHTп-10-10-70/120 | buc | 3,00 |
| 55 | 08-02-158-17 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,00 |
| 56 | pret furnizor | Mufa terminala 4КНТп 1- (150-240) | buc | 4,00 |
| 57 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 6,00 |
| 58 | pret furnizor | Mufa terminala 4КНТп 1- (70-120) | buc | 2,00 |
| 59 | pret furnizor | Mufa terminala 4КНТп 1- (25-50) | buc | 4,00 |
| 60 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |
| 61 | pret furnizor | Mufa terminala 4КНТп 1- (10-25) | buc | 4,00 |
| 62 | 08-02-167-5 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,00 |
| 63 | pret furnizor | Mufa de conectoare 4ПСТ-1 - (150-240) | buc | 2,00 |
| 64 | 08-02-167-1 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 1,00 |
| 65 | pret furnizor | Mufa de conectoare 4ПСТ-1 - (25-50) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 66 | pret furnizor | Cofret metalic de tip АВР-353-40 У3 | buc | 1,00 |
| 67 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 3,00 |
| 68 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 3,00 |
| 69 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=20A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 70 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 71 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 72 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 73 | pret furnizor | Contactor ПМА3501 | buc | 3,00 |
| 74 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-5-0-36 УХЛ3, IP31, dimensiuni 1000 x 650 x 285 mm | buc | 1,00 |
| 75 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-37 cu reglaj electronic, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, Ir=280 A | buc | 1,00 |
| 76 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-37, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 315 A | buc | 1,00 |
| 77 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-32, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 125 A | buc | 1,00 |
| 78 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-32, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 80 A | buc | 1,00 |
| 79 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-32, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 40 A | buc | 1,00 |
| 80 | pret furnizor | Dulap de forta, IP54, cu intrerupator manieta de tip ЯРП-400-У3 | buc | 1,00 |
| 81 | pret furnizor | Dulap de forta, IP54, cu intrerupator manieta de tip ЯРП-250-У3 | buc | 1,00 |
| 82 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-1-0 74 У1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm | buc | 12,00 |
| 83 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 22,00 |

№ 4-2-1 Iluminat electric exterior (85/24.06/2013-0-ЭН)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 66,30 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 44,40 |
| 3 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,219 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 36,14 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,219 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=110 mm | 1 km | 0,065 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 7,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc | 1,00 |
| 10 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=200 mm | buc | 1,00 |
| 11 | pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 1,00 |
| 12 | pret furnizor | Sina "PE" din cupru, gabarit 1 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 17,00 |
| 15 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 3,24 |
| 16 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 21,90 |
| 17 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 3,24 |
| 18 | pret furnizor | Caramida constructie 250x120x65 mm | buc | 1 676,00 |
| 19 | 08-02-407-17 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,05 |
| 20 | pret furnizor | Teava din otel D=20 mm | m.l. | 75,00 |
| 21 | pret furnizor | Teava din otel Dn=40 mm | m.l. | 30,00 |
| 22 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,00 |
| 23 | pret furnizor | Furtun metalic izolat D=16 mm | m.l. | 100,00 |
| 24 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 9,00 |
| 25 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x40(h) mm | m.l. | 900,00 |
| 26 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m | 10 buc | 2,10 |
| 27 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,57 |
| 28 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,70 |
| 29 | pret furnizor | Cablu de forta dе tip АВБбШв-1 5х6 mm2 | m.l. | 370,00 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 14,70 |
| 31 | pret furnizor | Cablu de control de tip KВБбШв 4x2.5 mmp | m.l. | 220,00 |
| 32 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)-LS-0,66 5х4 mm2 | m.l. | 960,00 |
| 33 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х6 mm2 | m.l. | 3,00 |
| 34 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 1x1.5 mm2 | m.l. | 200,00 |
| 35 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 70,00 |
| 36 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 17,00 |
| 37 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 88,00 |
| 38 | pret furnizor | Cutie de distributie IP65, 100х60 mm | buc | 88,00 |
| 39 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD | 100 buc | 0,06 |
| 40 | pret furnizor | Corp de iluminat stradal de tip ЖO 08B-250-01У1 pentru lampa ДНаТ 250W | buc | 6,00 |
| 41 | pret furnizor | Lampa cu mercur tip ДНaТ 250W | buc | 6,00 |
| 42 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 3,00 |
| 43 | pret furnizor | Consola metalica din otel cu un brat drept simplu К-1-П-0,4-0,5-ВП | buc | 3,00 |
| 44 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED | buc | 91,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 45 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-2-1 УХЛ3, IP31, dimensiuni 500 x 400 x 150 mm | buc | 1,00 |
| 46 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 1,00 |
| 47 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 6,00 |
| 48 | pret furnizor | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=18А de tip KMИ 11810 | buc | 1,00 |
| 49 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-6-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 1200 x 650 x 285 mm | buc | 3,00 |
| 50 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 3,00 |
| 51 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 11,00 |
| 52 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V | buc | 3,00 |
| 53 | pret furnizor | Corp de iluminat stradal cu lampa LED, de tip consola, 75W, 230V, IP65 | buc | 3,00 |
| 54 | pret furnizor | Corp de iluminat stradal cu lampa LED, de tip consola, 32W, 230V, IP66 | buc | 88,00 |

№ 4-3-1 Montare generator (85/24.06/2013-2-EEF)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t | 2,94 |
| 2 | M1H14C | Incercari si reglaje ale aparatelor electrice, inainte sau dupa montaj: tahogeneratoare, selsine, transformatoare, rotative si generatoare de impuls | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 3 | pret furnizor | Generator stationar 400/230V, 50 Hz, 200 kW in carcasa izolata | set | 1,00 |

Capitolul 5. Obiecte de comunicații și transport.

№ 5-1-1 Semnalizarea de paza automata (85/24.06/2013-0-SPA)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 20,00 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 20,00 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 7,20 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,20 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=20 mm | 1 km | 0,32 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Zona de securitate 1 |  |  |
| 6 | 10-08-003-07 | Dispozitive - Senzor cu microunde | set | 10,00 |
| 7 | 10-06-068-14 | Reglarea sistemului de control si dirijare, instalarea sistemului de operare, asigurarii de program | buc | 1,00 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Converter RS485/232 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 14,80 |
| 10 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6, cu ecran dublu, outdoor - S/FTP 4PR 24AWG, Cat6 | m.l. | 1 200,00 |
| 11 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru cu sectiunea 0,5 mm2, cu izolatie fara halogen - C.A.-HF | m.l. | 280,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Zona de securitate 2 |  |  |
| 12 | 10-08-003-07 | Dispozitive - Senzor cu microunde | set | 6,00 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,00 |
| 14 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru cu sectiunea 0,5 mm2, cu izolatie fara halogen - C.A.-HF | m.l. | 100,00 |
| 15 | pret furnizor | Cablu de alimentare din cupru cu 3 conductori, cu sectiunea min.=0.75mm2, de tip FRHF (conform ГОСТ 31565-2012) | m.l. | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Zona de securitate 3 |  |  |
| 16 | 10-02-001-01 | Centrale de telecomunicatii - Controler pentru administrarea detectori capacitivi SIOUXPRO2-CTRLPOE | buc | 1,00 |
| 17 | 10-06-068-14 | Reglarea sistemului de control si dirijare, instalarea sistemului de operare, asigurarii de program | buc | 1,00 |
| 18 | 10-08-003-07 | Dispozitive - Detectori capacitivi SIOUXPRO2-KIT-EL | set | 10,00 |
| 19 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: SIOUXPRO2-KIT-MEC | buc | 10,00 |
| 20 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Modul pentru rezervarea sistemei in caz de intrerupere a retelei "SIOUXPRO2-REDUND" | buc | 1,00 |
| 21 | 10-02-030-05 | Protectie contra trasnet pentru linii de abonat aeriene - Izolator de scurtcircuit "SIOUXPRO2- LF1" | set | 1,00 |
| 22 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Plata de releu "SIOUX-CARD-8 MASTER"; "SIOUX-CARD-8 SLAVE" | buc | 9,00 |
| 23 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 - SIOUX-BOX-RELE | buc | 9,00 |
| 24 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: SIOUXPRO2CABLEKIT050; SIOUXPRO2CABLEKIT200; | 100 buc | 0,71 |
| 25 | 10-08-002-06 | Constructia pentru instalarea elemente de montare pentru cablu si detectoare | buc | 20,00 |
| 26 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare SIOUXPRO2-LINE | buc | 1,00 |
| 27 | 10-01-039-0 | Piese diverse: Acumulator | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Dulapuri telecomunicatii |  |  |
| 28 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 | buc | 9,00 |
| 29 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare - Placa de expansiune cu 8 zone | buc | 9,00 |
| 30 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 9,00 |
| 31 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Acumulator | buc | 9,00 |
| 32 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 8,00 |
| 33 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100 mm | m.l. | 800,00 |
| 34 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica perforat, inclusiv montarea accesoriilor | 100 m | 0,09 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 12,00 |
| 36 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6, cu ecran dublu, outdoor - S/FTP 4PR 24AWG, Cat6 | m.l. | 1 200,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Turnuri de paza |  |  |
| 37 | 10-01-039-06 | Buton de apel, cu pregatire loc de montare | buc | 3,00 |
| 38 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,50 |
| 39 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru cu sectiunea 0,5 mm2, cu izolatie fara halogen - C.A.-HF | m.l. | 150,00 |
| 40 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,30 |
| 41 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 30,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Zona de securitate 1 |  |  |
| 42 | pret ofertant | Senzor cu microunde, L=80 m. Setul include: 1 transmitator, 1 receptor, sursa de alimentare 220/12V in cutie cu acumulator 7Ah, cablurile de conectare si teava de instalare (de tip "ERMO 482Х PRO-80", "CIAS") | buc | 6,00 |
| 43 | pret ofertant | Senzor cu microunde, L=120 m. Setul include: 1 transmitator, 1 receptor, sursa de alimentare 220/12V in cutie cu acumulator 7Ah, cablurile de conectare si teava de instalare (de tip "ERMO 482Х PRO-120", "CIAS") | buc | 4,00 |
| 44 | pret ofertant | Soft pentru administrarea sistemei | buc | 1,00 |
| 45 | pret ofertant | Converter RS485/232 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Zona de securitate 2 |  |  |
| 46 | pret ofertant | Senzor de miscare, L=24 m, 75/140 mA, 12 V, cu elemente de montare (de tip "Murena", CIAS) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Zona de securitate 3 |  |  |
| 47 | pret ofertant | Controler pentru administrarea min. 67 detectori capacitiv, p/u 320 m, 12V, 830 mA, -40 - +75 *С, (de tip "SIOUXPRO2-CTRLPOE ", CIAS) | buc | 1,00 |
| 48 | pret ofertant | Soft pentru configurare sistemei (de tip "SIOUX-TEST PRO", CIAS) | buc | 1,00 |
| 49 | pret ofertant | Soft pentru administrarea sistemei (de tip "GUARDX", CIAS) | buc | 1,00 |
| 50 | pret ofertant | Detector capacitiv: 1 master + 6 slave (de tip "SIOUXPRO2-KIT-EL", CIAS) | buc | 10,00 |
| 51 | pret ofertant | 7 corpuri p/u instalarea detectori capacitiv 1 master + 6 slave (de tip "SIOUXPRO2-KIT-MEC", CIAS) | buc | 10,00 |
| 52 | pret ofertant | Modul pentru rezervarea sistemei in caz de intrerupere a retelei (de tip "SIOUXPRO2-REDUND", CIAS) | buc | 1,00 |
| 53 | pret ofertant | Izolator de scurtcircuit (de tip "SIOUXPRO2- LF1", CIAS) | buc | 1,00 |
| 54 | pret ofertant | Plata de releu cu 8 releu, 4 releu tehnic + 4 releu pentru detectarea (de tip "SIOUX-CARD-8 MASTER", CIAS) | buc | 3,00 |
| 55 | pret ofertant | Plata de releu cu 8 releu pentru detectarea, pentru integrarea cu supraveghere video (de tip "SIOUX-CARD-8 SLAVE", CIAS) | buc | 6,00 |
| 56 | pret ofertant | Cutie pentru montarea plata de releu SIOUX-BOX-RELE | buc | 9,00 |
| 57 | pret ofertant | Pach-cord L=5,5 m, pentru conectarea utilajului activ de tip SIOUXPRO2CABLEKIT055 | buc | 70,00 |
| 58 | pret ofertant | Pach-cord L=20 m, pentru conectarea utilajului activ de tip SIOUXPRO2CABLEKIT200 | buc | 1,00 |
| 59 | pret ofertant | Elemente de montare pentru cablu de tip SIOUX | buc | 10,00 |
| 60 | pret ofertant | Elemente de montare pentru detectoarele de tip SIOUX | buc | 10,00 |
| 61 | pret ofertant | Sursa de alimentare 13,8 VDC, 1,5 A (de tip "SIOUXPRO2-LINE", CIAS) | buc | 1,00 |
| 62 | pret ofertant | Acumulator 7 Ah | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Dulapuri telecomunicatii |  |  |
| 63 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-1-0 74 У2, IP54, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm | buc | 9,00 |
| 64 | pret ofertant | Placa de expansiune cu 8 zone 35/80 mA, fara sursa de alimentare (de tip INT-E, "Satel") | buc | 9,00 |
| 65 | pret ofertant | Sursa de alimentare 12 V, 6 A, in dulap din metal (de tip APS-612, "Satel") | buc | 9,00 |
| 66 | pret ofertant | Acumulator 12V 7А/h | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Turnuri de paza |  |  |
| 67 | pret ofertant | Buton de alarma, in corp din metal, cu cheie, IK10 | buc | 3,00 |

№ 5-1-2 Supravegherea video (85/24.06/2013-0-SV)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 30,00 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,00 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 49,50 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 49,50 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=25 mm | 1 km | 0,28 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=32 mm | 1 km | 0,04 |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=110 mm | 1 km | 0,22 |
| 8 | SE54A | Fintina de canalizare din PE, D=750/1000 mm, h=750mm, cu capac din PE si elementele de conectarea ermetica tevilor cu fintina de canalizare D=32-110 mm | buc | 40,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema transmiterea datelor (LAN) |  |  |
| 9 | 10-06-037-04 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 800х1800 | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a ODF Panel 19", 1U | buc | 2,00 |
| 11 | 11-04-022-01 | Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori ecranizati: Adaptor LC duplex | buc | 24,00 |
| 12 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord, Pig tail | 100 buc | 0,20 |
| 13 | 10-04-101-06 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver | buc | 4,00 |
| 14 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a Comutatoare 19" | buc | 2,00 |
| 15 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi | buc | 2,00 |
| 16 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-591-11 | Montarea PDU | 100 buc | 0,02 |
| 18 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a blocului de alimentarea de rezerva de tip UPS | buc | 2,00 |
| 19 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Calculator pentru administrator | buc | 2,00 |
| 20 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord FTP | 100 buc | 0,30 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,00 |
| 22 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.6, cu ecran - FTP Cat6 - 4pairs 24AWG | m.l. | 100,00 |
| 23 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.6, cu ecran dublu - S/FTP Cat6 - 4pairs 24AWG | m.l. | 100,00 |
| 24 | 10-04-077-01 | Utilaj de centrala: Videocontroller perete video | buc | 1,00 |
| 25 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Modul/placa aditionala | buc | 3,00 |
| 26 | 10-04-067-20 | Aparataj de televiziune color: Monitor 50" | buc | 6,00 |
| 27 | 10-04-062-07 | Carcasa metalica de podea pentru 6 monitoare | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a blocului de alimentarea de rezerva de tip UPS | buc | 2,00 |
| 29 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 - RACK 19" | buc | 1,00 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 12,00 |
| 31 | pret furnizor | Cablu fibro optic cu 4 perechi (8 fibre), SM, 9/125 ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 OS2, outdoor | m.l. | 1 200,00 |
| 32 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 - DTe 1-4 | buc | 4,00 |
| 33 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a ODF Panel, max. 360х360х(70) mm | buc | 4,00 |
| 34 | 11-04-022-01 | Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori ecranizati: Adaptor LC duplex | buc | 32,00 |
| 35 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord, Pig tail | 100 buc | 0,54 |
| 36 | 10-04-101-06 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver | buc | 12,00 |
| 37 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a Comutatoare 19" | buc | 6,00 |
| 38 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 4,00 |
| 39 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Acumulator | buc | 16,00 |
| 40 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 5,50 |
| 41 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100 mm | m.l. | 450,00 |
| 42 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de supraveghere video |  |  |
| 43 | 10-04-067-23 | Dispozitiv de videocontrol camera video | buc | 34,00 |
| 44 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare camere PTZ | buc | 4,00 |
| 45 | 10-04-077-01 | Utilaj de centrala: Registrator video | buc | 4,00 |
| 46 | 10-04-101-10 | Utilaj de abonat si utilaj divers: 3.5" HDD | buc | 16,00 |
| 47 | 10-04-101-10 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Кeyboard pentru PTZ camera | buc | 1,00 |
| 48 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Conector RJ45 | 100 buc | 0,80 |
| 49 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare sau conexiune | buc | 30,00 |
| 50 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea Сamera video | buc | 28,00 |
| 51 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 10,00 |
| 52 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 1 000,00 |
| 53 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 16,00 |
| 54 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat. 6, cu ecran dublu, outdoor - S/FTP 4PR 24AWG, Cat6 | m.l. | 1 600,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistema de telefonie |  |  |
| 55 | 10-03-013-08 | Utilajul centralelor: Modul/placa aditionala cu 16 liniei, pentru instalare in ATC | buc | 2,00 |
| 56 | 10-06-037-05 | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 - Panou pentru plinturi | buc | 4,00 |
| 57 | 08-03-591-1 | Montarea plinturi | 100 buc | 0,07 |
| 58 | 08-03-591-11 | Montarea Element de marcarea liniei | 100 buc | 0,07 |
| 59 | 10-02-030-05 | Protectie contra trasnet pentru linii de abonat aeriene | set | 7,00 |
| 60 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,40 |
| 61 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 40,00 |
| 62 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,80 |
| 63 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm | m.l. | 80,00 |
| 64 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,70 |
| 65 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.3 | m.l. | 60,00 |
| 66 | pret furnizor | Cablu de telefonie ТППэП 40х2х0,4 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 67 | pret furnizor | Cablu de telefonie ТППэП 10х2х0,4 mm2 | m.l. | 350,00 |
| 68 | pret furnizor | Cablu de telefonie ТППэП 30х2х0,4 mm2 | m.l. | 150,00 |
| 69 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefonie cu 2 module RJ-11 | buc | 3,00 |
| 70 | pret furnizor | Priza telefonie cu 2 module RJ-11 - rama si support, instalarea in perete. inclusiv doza de montaj | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Software |  |  |
| 71 | 10-06-068-14 | Reglarea sistemului de control si dirijare, instalarea sistemului de operare, asigurarii de program | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema transmiterea datelor (LAN) |  |  |
| 72 | pret ofertant | Rack, 19", 42U, 2 cable management vertical, gab. 800x1000 mm, usa frontala perforata cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, cu ventilator incorporat. | buc | 1,00 |
| 73 | pret ofertant | ODF Panel, 19", 1U | buc | 1,00 |
| 74 | pret ofertant | Adapter LC duplex | buc | 24,00 |
| 75 | pret ofertant | Fiber Optic Pigtail LC/SM Duplex | buc | 16,00 |
| 76 | pret ofertant | Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, 3m | buc | 4,00 |
| 77 | pret ofertant | Transceiver 1 Gbps, compatibil cu comutator | buc | 4,00 |
| 78 | pret ofertant | Comutator de agregare cu 24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4 x 1Gbps ports, dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB, Throughput up to 95.2 Mpps; Switching capacity 128 Gbps; QoS, ACL, RSTP, VRRP, 19", 1U, rack mount (de tip HP Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch) | buc | 2,00 |
| 79 | pret ofertant | Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP, with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U | buc | 2,00 |
| 80 | pret ofertant | Cable management 1U (Cable organizer), orizontal | buc | 2,00 |
| 81 | pret ofertant | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 6xCEE 7/4, Vertical mounting for rack | buc | 1,00 |
| 82 | pret ofertant | UPS, 19", 1U, 1550VA/1100W, min. 1xIEC-320 C14 + 6xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 2,00 |
| 83 | pret ofertant | Calculator pentru administrator: ATX Case; MB Socket 1200, Intel Z490, 4xDDR4 2666-4500 MGz, 7.1CH Realtek ALC887, 1000 Mbit/s Realtek RTL8111H, 5xUSB 3.0, USB3.1, HDMI; CPU Socket LGA 1200, 8-core 16-threads, 3800 MGz, DDR4-2933 MGz, Cache L3 16 Mb; Video 1605 MGz, Boost 1815 MGz, 8Gb GDDR6 14 GGz, 256 bit, USB Type-C, 3xHDMI, 3xDisplayPort; RAM 16Gb 3200 MGz DDR4; Power 700 W; SSD, 2.5", 512 Gb; HDD 1000 Tb; SATA-III, Keyboard; Mouse. | buc | 2,00 |
| 84 | pret ofertant | Cablu Patch Cord 2,0 m, cupru, FTP Cat.6 | buc | 30,00 |
| 85 | pret ofertant | Videocontroller perete video cu functia de a organiza logica afisarii fluxurilor video pe peretele video; 11 sloturi; 4U; 250W (de tip DS-C10S-S11T, Hikvision | buc | 1,00 |
| 86 | pret ofertant | Modul/placa aditionala de intrari cu 2ch HDMI; input rezolutie 3840*2160 (de tip DS-C10S-HI2T-4K, Hikvision) | buc | 1,00 |
| 87 | pret ofertant | Modul/placa aditionala de iesiri cu 4ch HDMI; output rezolutie 3840*2160 (de tip DS-C10S-HO4T, Hikvision) | buc | 2,00 |
| 88 | pret ofertant | Monitor 50", 3840 x 2160@60Hz; 300 cd/m2; 8 ms; 178° x 178°; 2xHDMI input, Latimea maxima a ramei 3,6mm, 117 W; cu set de cabluri pentru semnal si pentru alimentarea (de tip DS-D5050UC, Hikvision) | buc | 6,00 |
| 89 | pret ofertant | Carcasa metalica de podea pentru 6 monitoare uzinat | buc | 1,00 |
| 90 | pret ofertant | UPS, 19", 1U, 1550VA/1100W, min. 1xIEC-320 C14 + 6xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 2,00 |
| 91 | pret ofertant | Rack, 19", 12U, gab. 600x600 mm | buc | 1,00 |
| 92 | pret ofertant | Dulap din metal, gab.800x1000(h)x250mm, IP54, cu cheie, pentru instalarea pe gard din plasa (ЗР-1) cu sina de montare DIN L=1.5 m | buc | 4,00 |
| 93 | pret ofertant | ODF Panel, max. 360х360х(70) mm | buc | 4,00 |
| 94 | pret ofertant | Adapter LC duplex | buc | 32,00 |
| 95 | pret ofertant | Fiber Optic Pigtail LC/SM Duplex | buc | 32,00 |
| 96 | pret ofertant | Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, 2m | buc | 22,00 |
| 97 | pret ofertant | Transceiver 1 Gbps, compatibil cu comutator | buc | 12,00 |
| 98 | pret ofertant | Comutator industrial cu 8 porturi POE+, 2 SFP, QoS, ACL, RSTP (de tip PLANET IGS-10020HPT) | buc | 6,00 |
| 99 | pret ofertant | Sursa de alimentare (РИП) cu incarcarea bateriei, min. 48V/7А, gab. 250х150х(50) mm | buc | 2,00 |
| 100 | pret ofertant | Sursa de alimentare (РИП) cu incarcarea bateriei, min. 48V/15А, gab. 250х150х(50) mm | buc | 2,00 |
| 101 | pret ofertant | Acumulator 17 А/h | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de supraveghere video |  |  |
| 102 | pret ofertant | Сamera video, exterior, 3840 х 2160, 1/1,8" CMOS, IR = 60 м, 2.8/4.0/6.0mm, 802.3af, Class 3, H.264, H.264+, H.265, H.265+ 12 VDC, 0.63 A, max. 7.5 W, IP67, IK10, cu posibilitatea de instalare Mikro SD card, -30 + 60*C (de tip DS-2CD2T86G2-2I/4I) | buc | 30,00 |
| 103 | pret ofertant | Сamera video, exterior PTZ, 1920 х 1080, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 4.8 to 153 mm, zoom: digital 16x, optic 32, 120 dB WDR, H.264/H.265/MJPEG, 8 patrols, up to 32 presets for each patrol, -30 + 60%%DC, IP66, AC 24V, 42W, (de tip DS-2DE7A232MW-AE(S5)) | buc | 4,00 |
| 104 | pret ofertant | Sursa de alimentare pentru camera video, exterior PTZ | buc | 4,00 |
| 105 | pret ofertant | Micro Sd 64Gb, Class 10 | buc | 34,00 |
| 106 | pret ofertant | IP registrator video cu 32 de canale, support IP camere pina la 8 Mpx, H.264 + / H.265, Ethernet 2x 10/100/1000, Bitrate 512 Мb/s, instalare pina la 4 HDD 3.5'' (6TB), 220V, 75W, 19", 2U (de tip TRASSIR DuoStation AF 32 RE) | buc | 4,00 |
| 107 | pret ofertant | Hard disc pentru supraveghere video, 3.5'', 6TB/256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor | buc | 16,00 |
| 108 | pret ofertant | Кeyboard pentru PTZ camera | buc | 1,00 |
| 109 | pret ofertant | Conector RJ45, Cat. 6, pentru conectarea camerele video | buc | 80,00 |
| 110 | pret ofertant | Cutie de conectare pentru conectarea camerelor video, din metal, IP54 (de tip DS-1280ZJ-S) | buc | 30,00 |
| 111 | pret ofertant | Element de montare camerele pe gard din plasa, L=500mm | buc | 28,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema de telefonie |  |  |
| 112 | pret ofertant | Modul/placa aditionala cu 16 liniei, pentru instalare in ATC existent KX-KDA200 (de tip KX-TDA0174) | buc | 2,00 |
| 113 | pret ofertant | Panou pentru plinturi pentru 120 de perechi cu supporturi | buc | 1,00 |
| 114 | pret ofertant | Plint de telefonie cu 10 perechi, (de tip KRONE LSA PLUS) | buc | 7,00 |
| 115 | pret ofertant | Element de marcarea liniei | buc | 7,00 |
| 116 | pret ofertant | Protectie impotriva trasnetului | buc | 7,00 |
| 117 | pret ofertant | Panou pentru plinturi pentru 30 de perechi cu supporturi | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Software |  |  |
| 118 | pret ofertant | Soft de baza pentru supraveghere video cu licentele pentru camerele conectate, TRASSIR | buc | 4,00 |
| 119 | pret ofertant | Licenta pentru camerelor video PTZ | buc | 1,00 |
| 120 | pret ofertant | Licenta pentru keyboard pentru PTZ camera | buc | 1,00 |
| 121 | pret ofertant | Licenta pentru control acces | buc | 1,00 |

Capitolul 6. Construcții inginerești și rețele exterioare.

№ 6-1-1 Retele termice exterioare (85/24.06/2013-TC.C3)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Conducte si armaturi |  |  |
| 1 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0 mm | m | 160,00 |
| 2 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x3.5 mm | m | 215,00 |
| 3 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.0 mm | m | 375,00 |
| 4 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.0 mm | m | 225,00 |
| 5 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3.0 mm | m | 425,00 |
| 6 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2.5 mm | m | 390,00 |
| 7 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38x2.0 mm | m | 135,00 |
| 8 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2.0 mm | m | 105,00 |
| 9 | AcA01B | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 100 mm | m | 20,00 |
| 10 | TfA02C2 | Robinet sferic cu manieta JiP, montat prin sudura, pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de DN125; PN25 | buc | 2,00 |
| 11 | TfA02C2 | Robinet sferic cu manieta JiP, montat prin sudura, pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de DN100; PN25 | buc | 3,00 |
| 12 | TfA02B2 | Robinet sferic cu manieta JiP, montat prin sudura, pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de DN80; PN25 | buc | 1,00 |
| 13 | TfA02B2 | Robinet sferic cu manieta JiP, montat prin sudura, pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de DN65; PN25 | buc | 1,00 |
| 14 | TfA02A2 | Robinet sferic cu manieta JiP, montat prin sudura, pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de DN50; PN25 | buc | 12,00 |
| 15 | TfA02A2 | Robinet sferic cu manieta JiP, montat prin sudura, pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de DN40; PN25 | buc | 11,00 |
| 16 | TfA02A2 | Robinet sferic cu manieta JiP, montat prin sudura, pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de DN32; PN25 | buc | 3,00 |
| 17 | TfA02A2 | Robinet sferic cu manieta JiP, montat prin sudura, pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de DN25; PN25 | buc | 29,00 |
| 18 | TfA02A2 | Robinet sferic cu manieta JiP, montat prin sudura, pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de DN15; PN25 | buc | 9,00 |
| 19 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - Clapeta D=100 mm | kg | 178,90 |
| 20 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata - П-образный компенсатор из труб 133х4,0 mm. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 180,00 |
| 21 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata - П-образный компенсатор из труб 89х3,0 mm. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 66,00 |
| 22 | TfA09C2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 10-25 kg pe bucata - П-образный компенсатор из труб 76х3,0 mm. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 21,00 |
| 23 | TfA09C2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 10-25 kg pe bucata - - П-образный компенсатор из труб 45х2,5 mm. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 33,00 |
| 24 | TfA09B2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 5-10 kg pe bucata - П-образный компенсатор из труб 38х2,0 mm. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 9,00 |
| 25 | TfA09B2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 5-10 kg pe bucata - П-образный компенсатор из труб 32х2,0 mm. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 7,00 |
| 26 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata - ОПП2-100.133. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 35,64 |
| 27 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata - ОПП2-100.108. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 55,42 |
| 28 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata - ОПП2-100.89. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 71,30 |
| 29 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata - ОПП2-100.76. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 53,82 |
| 30 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata - ОПП2-100.57. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 131,44 |
| 31 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata - ОПП1-100.45. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 127,40 |
| 32 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata - ОПП1-100.38. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 45,90 |
| 33 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata - ОПП1-100.32. Nota: Modificarea unitatii de masura a Suport mobil pt conducte din buc in kg | kg | 27,30 |
| 34 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel de tip 133.100-11.OCT34 | buc | 6,00 |
| 35 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel de tip 108.100-09.OCT34 | buc | 5,00 |
| 36 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel de tip 89.100-07.OCT34 | buc | 4,00 |
| 37 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel de tip 76.100-05.OCT34 | buc | 8,00 |
| 38 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel de tip 57.100-03.OCT34 | buc | 16,00 |
| 39 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel de tip 45.100-01.OCT34 | buc | 10,00 |
| 40 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel de tip 38.100-01.OCT34 | buc | 4,00 |
| 41 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel de tip 32.100-01.OCT34 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Izolare |  |  |
| 42 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal | m2 | 459,20 |
| 43 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm | m2 | 385,83 |
| 44 | IzH40B | Izolarea cu mat cusut din vata minerala, a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 13,72 |
| 45 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 1 434,20 |
| 46 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 1 434,20 |

№ 6-1-2 Retele termice exterioare. Solutii de rezistenta (85/24.06/2013-RT.R)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 8,13 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,22 |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 320,00 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 6,22 |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 144,00 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 177,00 |
| 7 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 6,53 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 6,53 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 160,00 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 160,00 |
|  |  | Capitolul 2. Regole si placi |  |  |
| 11 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 59,00 |
| 12 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Л14-8 | buc | 19,00 |
| 13 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Л14д-8 | buc | 33,00 |
| 14 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Л10-8 | buc | 7,00 |
| 15 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Л10д-8 | buc | 24,00 |
| 16 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Л6-8 | buc | 24,00 |
| 17 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Л6д-8 | buc | 25,00 |
| 18 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Л4-15 | buc | 9,00 |
| 19 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Л4д-15 | buc | 26,00 |
| 20 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte - П16-15 | buc | 43,00 |
| 21 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte - П16д-15 | buc | 49,00 |
| 22 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte - П12-15 | buc | 18,00 |
| 23 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte - П12д-15 | buc | 17,00 |
| 24 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte - П9-15 | buc | 34,00 |
| 25 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte - П9д-15 | buc | 35,00 |
| 26 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte - П6-15 | buc | 23,00 |
| 27 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte - П6д-15 | buc | 17,00 |
| 28 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 2 035,00 |
|  |  | Capitolul 3. Suport fix Sf1-Sf4 |  |  |
| 29 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,00 |
| 30 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 8,00 |
| 31 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 29,28 |
| 32 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 542,90 |
| 33 | CA03L | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C12/15 | m3 | 5,30 |
| 34 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi1 | kg | 340,00 |
|  |  | Capitolul 4. Nod t1-t10 |  |  |
| 35 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 12,00 |
| 36 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 15,31 |
| 37 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 31,50 |
| 38 | CC02I2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 35,64 |
| 39 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 773,26 |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 69,00 |
| 41 | CA03L | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C12/15 | m3 | 24,50 |
|  |  | Capitolul 5. Camere de termoficare CT1-CT6 |  |  |
| 42 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota:FS-4 | buc | 41,00 |
| 43 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota:FS-4-12 | buc | 6,00 |
| 44 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota:FS-4-8 | buc | 25,00 |
| 45 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 255,20 |
| 46 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 75,35 |
| 47 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 196,00 |
| 48 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 207,68 |
| 49 | CC02M2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 45,75 |
| 50 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 284,31 |
| 51 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C12/15 | m3 | 13,70 |
| 52 | CA03L | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C12/15 | m3 | 71,30 |
| 53 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 144,00 |
| 54 | CD65I | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 | m3 | 0,96 |
| 55 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 6. Fintina de drenaj |  |  |
| 56 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,90 |
| 57 | AcE13A1 modif | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 in urmatoarea componenta: КЦД-10 - 5 buc; КЦП1-10-1 - 5 buc; КЦ 10-9 - 15 buc; КЦ 10-6 - 10 buc; КЦО-1 - 5 buc, Capac cu rama din fonta tip C250 - 5 buc | SET | 1,00 |
| 58 | CD65I | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 | m3 | 0,40 |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 72,00 |
| 60 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 110,00 |
| 61 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 62,80 |

6-2. Rețele gaz.

№ 6-2-1 Retele de gaze exterioare (85/24.06/2013-RGE)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ingradire |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,80 |
| 2 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Nota: Fundatie gard prefabricat de tip FO-2 | buc | 8,00 |
| 3 | CP09B | Montarea Panourilor de gard prefabricate, din beton armat la ingradire, cu subbetonare si calare cu buloane, de tip PO-20, dimensiuni LxH: 2.500x2.000 mm | buc | 7,00 |
| 4 | CP09B | Montarea Panourilor de gard prefabricate, din beton armat la ingradire, cu subbetonare si calare cu buloane, de tip PO-20, dimensiuni LxH: 1.500x2.000 mm | buc | 1,00 |
| 5 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 2,76 |
| 6 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - portita din metal 1.052x1.235(h) mm | kg | 102,38 |
| 7 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,103 |
| 8 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu miner pentru portita cu zavoare (2 buc) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Elemente metalice si amenajarea PM+PR |  |  |
| 9 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,20 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (impamintare) | m3 | 1,80 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,018 |
| 12 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,40 |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 136,80 |
| 14 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,137 |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,40 |
|  |  | Capitolul 1.3. Post de masurare (PM) |  |  |
| 16 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru Sensor de temperatura Pt1000 | buc | 1,00 |
| 17 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare | buc | 3,00 |
| 18 | GE04A | Robinet cu sertar-pana si corp oval, pentru Pn 10si 25 kgf/cmp, montat pe conducte sau la confectionarea statiei in atelier, avand Dn: -50 mm, MA39010 P1.6 | buc | 4,00 |
| 19 | GE04A | Robinet cu sertar-pana si corp oval, pentru Pn 10si 25 kgf/cmp, montat pe conducte sau la confectionarea statiei in atelier, avand Dn: -50 mm, КШГ-50-1,5Ф | buc | 1,00 |
| 20 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" ГШК 25М Р2,5 | buc | 3,00 |
| 21 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm. Flansa electroizolanta ИФС-50-10У1 | buc | 1,00 |
| 22 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -25 mm. Flansa electroizolanta ИФС-25-10У1 | buc | 1,00 |
| 23 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm | buc | 11,00 |
| 24 | GD05A | Mufa cu filet si contrapiulita, montata la tevi, avind Dn 1" | buc | 1,00 |
| 25 | GD05A | Cot de sudare 90*, montata la tevi, avind D=57x3.0 mm | buc | 2,00 |
| 26 | GD05A | Cot de sudare 90*, montata la tevi, avind D=32x2.5 mm | buc | 7,00 |
| 27 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.0 mm | m | 3,50 |
| 28 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.5 mm | m | 5,00 |
| 29 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.0 mm | m | 1,50 |
| 30 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri | buc | 12,00 |
| 31 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 6,50 |
| 32 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 0,63 |
| 33 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 1,50 |
| 34 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 8,50 |
| 35 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 1,50 |
| 36 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 8,50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Post de reglare (PR) |  |  |
| 37 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.5 mm | m | 6,00 |
| 38 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,00 |
| 39 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Gazoduct subteran presiune medie si joasa |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Terasament |  |  |
| 40 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,23 |
| 41 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 8,00 |
| 42 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 16,00 |
| 43 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,39 |
| 44 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 37,00 |
| 45 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,78 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Gazoduct subteran presiune |  |  |
| 46 | GD14B | Ramificatie de bransament, avand D=50x400 mm | buc | 1,00 |
| 47 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind57x3.0 mm | m | 9,00 |
| 48 | GD05A | Cot de sudare 90*, montata la tevi, avind D=57x3.0 mm | buc | 1,00 |
| 49 | GD10A1 | Rasuflatoare fara capac de control, avind Dn 1"-2" la montare | buc | 2,00 |
| 50 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4.0 mm | m | 1,00 |
| 51 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm | buc | 1,00 |
| 52 | GD11A | Drenaj pentru conducte de distributie | m3 | 0,02 |
| 53 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,009 |
| 54 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,009 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Gazoduct subteran presiune joasa |  |  |
| 55 | GD61D | Teava din polietilena PE80 SDR11, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 110x6.3 mm, inclusiv cot 45* - 1 buc | m | 75,00 |
| 56 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160 mm | m | 8,00 |
| 57 | IC24H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 108x4,0 mm | m | 6,00 |
| 58 | GD05B | Cot de sudare 90*, montata la tevi, avind D=108x4.0 mm | buc | 2,00 |
| 59 | GE05C | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -100 mm | buc | 2,00 |
| 60 | GE04C | Robinet cu sertar-pana si corp oval, pentru Pn 10si 25 kgf/cmp, montat pe conducte sau la confectionarea statiei in atelier, avand Dn: -100 mm | buc | 1,00 |
| 61 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x4.0 mm (УПГ 3-1) | m | 1,00 |
| 62 | GD61D | Teava din polietilena PE80 SDR11, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 110x6.3 mm, inclusiv cot 90* - 2 buc | m | 2,00 |
| 63 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 64 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting. Trecere PE-Otel dn 110 x 4"(108) PE100 | buc | 2,00 |
| 65 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,02 |
| 66 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 8,60 |
| 67 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,009 |
| 68 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm | buc | 2,00 |
| 69 | GC01C | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm | 1 km | 0,075 |
| 70 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | 1 km | 0,075 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Post de masurare (PM) |  |  |
| 71 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.5 m | 10 buc | 0,20 |
| 72 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m | 0,20 |
| 73 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,00 |
| 74 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 50 mm | buc | 1,00 |
| 75 | 11-03-011-03 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III - Corector electronic pentru gaze naturale | set | 1,00 |
| 76 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Sensor de temperatura Pt1000 | set | 1,00 |
| 77 | IA23A | Filtru cu fibre pentru gaze naturale DN50 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Conectarea PM la retele electrice |  |  |
| 78 | 10-04-087-04 | Utilaj de centrala: Modulator + Faxmodem cu bloc de alimentare | set | 1,00 |
| 79 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate | buc | 2,00 |
| 80 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 1,00 |
| 81 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41237 cu capac IP44 | buc | 1,00 |
| 82 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,10 |
| 83 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac 50x50 mm | m.l. | 10,00 |
| 84 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,15 |
| 85 | pret furnizor | Furtun metalic D=16 mm | m.l. | 15,00 |
| 86 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,25 |
| 87 | pret furnizor | Cablu de control de tip KВВГнг(A)-FRLS 4x1.5 mm2 | m.l. | 25,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Post de reglare (PR) |  |  |
| 88 | IA42E | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Post de masurare (PM) |  |  |
| 89 | pret furnizor | Ferida metalica pentru contror 1305x550x1466 (h) | buc | 1,00 |
| 90 | pret furnizor | Contor de gaz CGR-01 G65 D50, diapazon 1:100 | buc | 1,00 |
| 91 | pret furnizor | Corector electronic pentru gaze naturale de tip CMK-02 | buc | 1,00 |
| 92 | pret furnizor | Sensor de temperatura Pt1000 d=5.8mm, L=100 mm | set | 1,00 |
| 93 | pret furnizor | Filtru cu fibre ФГ-50-12 Р12 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Conectarea PM la retele electrice |  |  |
| 94 | pret furnizor | Modulator CZAK-02 | buc | 1,00 |
| 95 | pret furnizor | Faxmodem cu bloc de alimentare de tip UsRobotics56K V90 USR | buc | 1,00 |
| 96 | pret furnizor | Automat АП50Б-2МТ | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Post de reglare (PR) |  |  |
| 97 | pret furnizor | Dulap cu post de regulare de presiune a gazului natural cu 2 regulatoare РДНК-50, in cutie metalica de protectie protejata anticoroziv. Detalii vezi proiect 85/24.06/2013-RGE.TG.PR | buc | 1,00 |

№ 6-2-2 Alimentarea cu energie electrica RGE (85/24.06/2013-AEE)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 21,80 |
| 3 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 15,10 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,70 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=110 mm | 1 km | 0,04 |
| 6 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40 mm | m | 8,00 |
| 7 |  | Stilp din beton armat УСО-3А | buc | 1,00 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Captator de fulgere | kg | 26,90 |
| 9 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,027 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,85 |
| 11 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 6,70 |
| 12 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,85 |
| 13 | pret furnizor | Caramida constructie 250x120x65 mm | buc | 450,00 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,48 |
| 15 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,98 |
| 16 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,05 |
| 17 | 11-06-002-02 | Retele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici | 100 m | 0,03 |
| 18 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПcБбШв 3х6 mmp | m.l. | 100,00 |
| 19 | pret furnizor | Cablu de control cu conductori din cupru, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 0,66kV, de tip KвБбШв 5x1.5 mmp | m.l. | 11,00 |
| 20 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-3 1x1.5 mm2 | m.l. | 3,00 |
| 21 | 08-02-158-11 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 4,00 |
| 22 | pret furnizor | Mufa terminala ПКВЭ-II | buc | 4,00 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 2,00 |
| 25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m | 10 buc | 0,30 |
| 26 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,21 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 27 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-2-0 74 У1, IP65, dimensiuni 500 x 200 x 220 mm | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |

№ 6-2-3 Retele de gaz interioare (85/24.06/2013-7-RGI)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | IC24H aplicativ | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 150x4,5 mm | m | 6,00 |
| 2 | IC24H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 108x4,0 mm | m | 21,00 |
| 3 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5 mm | m | 5,00 |
| 4 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm | m | 15,00 |
| 5 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8 mm | m | 4,00 |
| 6 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2.8 mm | m | 0,50 |
| 7 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 19,50 |
| 8 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 11,10 |
| 9 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 19,50 |
| 10 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 32,00 |
| 11 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 19,50 |
| 12 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 32,00 |
| 13 | GE05C | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -100 mm Flansa electroizolanta ИФС-100-10У1 | buc | 1,00 |
| 14 | GE05C | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -100 mm | buc | 2,00 |
| 15 | GE04C | Robinet cu sertar-pana si corp oval, pentru Pn 10si 25 kgf/cmp, montat pe conducte sau la confectionarea statiei in atelier, avand Dn: -100 mm 11Б27п | buc | 1,00 |
| 16 | ID10E | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" 11ч3бк | buc | 6,00 |
| 17 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" 11ч3бк | buc | 1,00 |
| 18 | ID11A | Robinet cu cep (cana) cu capat pentru racordarea tubului de cauciuc, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" 11Б12бк | buc | 3,00 |
| 19 | ID11A | Robinet cu cep (cana) cu capat pentru racordarea tubului de cauciuc, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" 11Б12бк | buc | 1,00 |
| 20 | GD05C | Reductie din otel de sudare, montata la tevi, avind Dn 6"; 159x4.5/108x4.0 mm | buc | 1,00 |
| 21 | GD08D | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 150 mm | buc | 1,00 |
| 22 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava conform ГОСТ 10704-91, avind diametrul exterior si grosimea peretilor de 57x5,0 mm si lungimea de 600 mm | buc | 1,00 |
| 23 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava conform ГОСТ 10704-91, avind diametrul exterior si grosimea peretilor de 133x5,0 mm si lungimea de 600 mm | buc | 1,00 |
| 24 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri | buc | 13,00 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 35,00 |
| 26 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,035 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 27 | ID12C | Supape cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |
| 28 | 11-03-011-02 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II - Detector de CH4, CO de tip СГБ-1-2Е | set | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 29 | pret furnizor | Supapa de termoblocare cu flanse КТЗ-001 Dc100 | buc | 1,00 |
| 30 | pret furnozor | Supapa de blocare Dc100 "normal inchisa" | buc | 1,00 |
| 31 | pret furnizor | Detector de CH4, CO de tip СГБ-1-2Е | buc | 1,00 |

6-3. Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

№ 6-3-1 Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (85/24.06/2013-0-HBK)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct B1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,18 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,12 |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 19,80 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,12 |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 47,40 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 35,50 |
| 7 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 2,18 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,18 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,40 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,40 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Camine de vizitare |  |  |
| 11 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,41 |
| 12 | AcE11A1 modif | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 in urmatoarea componenta: КЦД-15 - 3 buc; КЦП1-15-1 - 3 buc; КЦ 15-9 - 6 buc; КЦО-1 - 3 buc; scara C2 - 3 buc; Capac cu rama din fonta tip C250 - 3 buc | SET | 1,00 |
| 13 | CD65I | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 | m3 | 0,05 |
| 14 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,00 |
| 15 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 16 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune PE100, SDR11 PN6, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm. | m | 255,00 |
| 17 | Pret de piata | Banda de avertizare | m | 255,00 |
| 18 | AcA52A | Teava din polietilena PE100, SDR11 PN6 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. | m | 41,00 |
| 19 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 255,00 |
| 20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 41,00 |
| 21 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 255,00 |
| 22 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 41,00 |
| 23 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa cu flansa libera din PEID, Dn110, PN16 | buc | 6,00 |
| 24 | AcB01A | Montarea venei din fonta cu pana cauciucata, avind diametrul de 100 mm | buc | 3,00 |
| 25 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PE x otel ) din polietilena, tevii avind diametrul de 32 x 1" mm. | buc | 2,00 |
| 26 | SD06C | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |
| 27 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PE x otel ) din polietilena, tevii avind diametrul de 25 x 3/4" mm. | buc | 1,00 |
| 28 | SD06B | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,00 |
| 29 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Teu egal) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. | buc | 1,00 |
| 30 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Teu egal) din polietilena, tevii avind diametrul de 32 mm. | buc | 1,00 |
| 31 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Teu redus) din polietilena, tevii avind diametrul de 32 x25 x32 mm. | buc | 1,00 |
| 32 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Dop) din polietilena, tevii avind diametrul de 32 mm. | buc | 1,00 |
| 33 | SA29C | Teu din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100x100x100 mm, PN16 | buc | 1,00 |
| 34 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,00 |
| 35 | AcF09A | Placa indicatoare fluriscenta pentru hidranti HI cu | buc | 1,00 |
| 36 |  | Indicator HIDRANT, autocolant | buc | 1,00 |
| 37 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava conform ГОСТ 10704-94, avind diametrul exterior si grosimea tevii de 219 x 4.0 mm si lungimea de 200 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizare K1, K3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Terasament |  |  |
| 38 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 11,56 |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,12 |
| 40 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 349,80 |
| 41 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,12 |
| 42 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 47,10 |
| 43 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 25,00 |
| 44 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 11,31 |
| 45 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 11,31 |
| 46 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,10 |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,10 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Camine de vizitare |  |  |
| 48 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 12,69 |
| 49 | AcE13A1 modif | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 in urmatoarea componenta: КЦД-10 - 16 buc; КЦП1-10-1 - 16 buc; КЦ 10-9 - 26 buc; КЦ 10-3 - 4 buc; КЦ 7-3 - 21 buc; КЦО-1 - 28 buc, Capac cu rama din fonta tip C250 - 16 buc | SET | 1,00 |
| 50 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 30,82 |
| 51 | AcE14A1 modif | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 in urmatoarea componenta: КЦД-15 - 19 buc; КЦП1-15-1 - 19 buc; КЦ 15-9 - 31 buc; КЦ 15-9a - 1 buc, КЦ 15-6 - 4 buc; КЦ 15-3 - 13 buc; КЦ 7-3 - 27 buc; КЦ 7-6 - 1 buc, КЦ 7-9 - 4 buc; КЦО-1 - 35 buc; scara C1-05 - 1 buc; Capac cu rama din fonta tip C250 - 19 buc | SET | 1,00 |
| 52 | CD65I | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 | m3 | 1,26 |
| 53 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,60 |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 75,90 |
| 55 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 76,00 |
| 56 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 76,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 57 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 58 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | m | 102,10 |
| 59 | pret furnizor | Cot din PP multistrat, SN4, 45*, D=110 mm | buc | 2,00 |
| 60 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | m | 230,20 |
| 61 | pret furnizor | Cot din PP multistrat, SN4, 45*, D=160 mm | buc | 4,00 |
| 62 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm | m | 53,00 |
| 63 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm | m | 111,80 |
| 64 | pret furnizor | Cot din PP multistrat, SN4, 45*, D=250 mm | buc | 2,00 |
| 65 | GA08C | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 6 mm | m | 15,00 |
| 66 | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 20,00 |
| 67 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm. PE100 SDR17,6 PN10 | m | 5,00 |
| 68 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Apeduct B1 |  |  |
| 69 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Canalizare K1, K3 |  |  |
| 70 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm | buc | 1,00 |
| 71 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm | buc | 13,00 |
| 72 | M1B14A | Montarea separatorului de grasimi (de utilizat numai manopera si mecanismele, materialele excluse) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Apeduct B1 |  |  |
| 73 | pret furnizor | Hidrant subteran DN125, H=750 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Canalizare K1, K3 |  |  |
| 74 | pret furnizor | Задвижка раструбная Hawle 4040E2 ДУ 250/250 PN16 | buc | 1,00 |
| 75 | pret furnizor | Механический канализационный затвор HL715.0 DN 160 | SET | 13,00 |
| 76 | pret furnizor | Separator de grasimi cu montaj subteran, debit Q=4 l/sec | SET | 2,00 |

6-4. Statia de pompare ape uzate.

№ 6-4-1 Statia de pompare ape uzate (85/24.06/2013-8-BK)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | M1B08D | Pompa centrifuga monoetajata, de uz general (tip Cris, Cerna, Lotru si similare), cuplata direct cu electromotor, avind conducte de aspiratie de 100 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 2 | pret furnizor | Statie de pompare complet echipata din PEHD + 2 FA 08.34E + T 13-2/16H + DRAINCONTROL 2x5 kV, Q=23,1 m3/h, H=25,3 m, N=5,0 kW | set | 1,00 |

Capitolul 7. Amenajarea teritoriului și spații verzi.

№ 7-1-1 Sistematizare pe verticala (85/24.06/2013-0-ГП)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 22,44 |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 3,60 |
| 3 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 3,07 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,90 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 313,50 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,90 |
| 7 | TsD03C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 31,14 |
| 8 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 31,14 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 324,00 |

№ 7-2-1Amenajarea teritoriului (85/24.06/2013-0-ГП)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Spatii verzi si consolidarea acostamentelor |  |  |
| 1 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 120,00 |
| 2 | Dl99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 0,50 |
| 3 | TsH04B | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm | m2 | 3 670,00 |
| 4 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 3 670,00 |
| 5 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 35,00 |
| 6 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 1,70 |
| 7 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 36,70 |
| 8 | Dl 115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 50,00 |
|  |  | Capitolul 2. Elemente pluviale |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Canal de scurgere Tip 1 |  |  |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 58,41 |
| 10 | Dl 119 | Fundatii monolite din beton B7.5 la edificiile artificiale | m3 | 49,90 |
|  |  | Capitolul 2.2. Rigole Tip 1, 2, 3 |  |  |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,80 |
| 12 | Dl 119 | Fundatii monolite din beton B10 la edificiile artificiale | m3 | 11,40 |
|  |  | Capitolul 2.3. Rigola Tip 4 |  |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 11,86 |
| 14 | Dl 119 | Fundatii monolite din beton B10 la edificiile artificiale | m3 | 10,75 |
|  |  | Capitolul 2.4. Bordur inalt |  |  |
| 15 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 5,04 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 25,32 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 | m3 | 7,56 |
|  |  | Capitolul 2.5. Fintina captatoare |  |  |
| 18 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 19 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,18 |
| 20 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,17 |
| 21 | Dl 126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,019 |
| 22 | Dl 119 | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale | m3 | 0,54 |
| 23 | AcE06A | Montarea gratarelor 800x700 mm, caroscabile, cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Imbracaminte rutiere |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tip 1 |  |  |
| 24 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 34,00 |
| 25 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 510,00 |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 612,00 |
| 27 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,04 |
| 28 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 400,00 |
| 29 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 400,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tip 2 |  |  |
| 30 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 7,50 |
| 31 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra spartaM400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm,cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 75,00 |
| 32 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 750,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tip 3 |  |  |
| 33 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 5,00 |
| 34 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate, grosime 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 500,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Bordure |  |  |
| 35 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 96,00 |
| 36 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton B10 28x20(h) cm | m | 1 020,00 |
| 37 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton B10 28x20(h) cm | m | 1 120,00 |

№ 7-3-1 Rezervuar ape pluviale (85/24.06/2013-0-ГП)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,34 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,10 |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 16,50 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,10 |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,20 |
| 6 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,27 |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,90 |
| 8 | CG01A1 k=2 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se ысфву K=2 | m2 | -4,90 |
| 9 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,45 |
| 10 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: КЦД-20 - 1 buc; КЦП1-20-1 - 1 buc; КЦ-20-9 - 3 buc; КЦ-7-9 - 1buc; КЦO-1 - 1buc, Capacul cu rama din fonta A15 - 1 buc | buc | 1,00 |
| 11 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 3,20 |
| 12 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 18,80 |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 18,80 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,20 |
| 15 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,01 |
| 16 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava conform ГОСТ 10704-94, avind diametrul exterior si grosimea tevii de 219 x 6.0 mm si lungimea de 200 mm | buc | 1,00 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 39,20 |
| 18 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 5,20 |
| 19 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,34 |

№ 7-4-1 Perete de sprigin PS1 (85/24.06/2013-13R-PG)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,93 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,17 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,80 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 28,05 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,17 |
| 6 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,80 |
| 7 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 63,30 |
| 8 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,00 |
| 9 | CC02I2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 36,00 |
| 10 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 478,20 |
| 11 | CA03L | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C12/15, F50 | m3 | 11,40 |
| 12 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC avind diametrul de 50 mm | m | 1,20 |
| 13 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 41,80 |
| 14 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 | 1,50 |
| 15 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 1,00 |
| 16 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,50 |
| 17 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,93 |
| 18 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,93 |

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin licitație deschisă „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între Administrația Națională a Penitenciarelor , cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) Chișinău, str.N. Titulescu,35 telefon: 022-409-702, IDNO 1006601001012 (localitatea) reprezentat prin director adjunct Alexandru ADAM, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de ___ ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la ……./recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. Anexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR.