CAIET DE SARCINI

| Nr. ord | Denumirea | Descrierea | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recipient pentru deșeuri tăitoare-înțepătoare | -Recipient pentru deșeuri tăitoare-înțepătoare cu (pictograma pericol biologic) scris în limba de stat. -Material : politilenă HDPE -Culoare : galbenă -Recipient testat impotriva perforarii cu obiecte ascuțite. -Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împidice scurgerea conținutului cînd este închis. -Orificiu de intrare cu diametru nu mai mic de 50 mm. -Formă dreptunghiulară cu demmensiunele: lațimea 70-80 mm, înălțimea 150-170 mm, grosomea peretelui nu mai mică de ≥ 1,2 mm. -Volumul 750-1000 ml. | bucată | 1000 |
| 2 | Recipient pentru deșeurile menajere | -Recipient pentru deșeuri menajere. -Material : politilenă HDPE -Culoare :verde -Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împedice scurgerea conținutului cind este închis. -Orificiu de intrare cu diametrul nu mai mic de 50 mm. -Formă dreptunghiulară cu dimensiunele: lățimea 70-80 mm, înălțimea 150-170 mm, grosimea peretelui nu mai mică de ≥ 1 mm. -Volumul 750-1000 ml | bucată | 600 |