|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 3, 6] Numărul procedurii de achiziție: ______ din ___________ Denumirea procedurii: N/o Cod CPV Denumirea bunurilor Modelul articolului Ţara de origine Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standar-de de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 33100000-1 Cântar de laborator Specificații obligatorii: -Capacitate maximă 2100 g sau mai mare - scara de citire a greutații de 0.01g Utilizarea: Cintărirea produselor pentru pregătirea soluțiilor. Garanție: minim 2 ani 2. 33100000-1 Congelator de laborator Congelator de laborator, orizontal, 200L,, cu accesorii pentru stocarea probelor (rafturi, boxe, etc.) Dimensiuni maxime admise: 2010 x 1265 x 1070 mm Lățimea sau înălțimea congelatorului nu trebuie să depășească 900 mm (dimensiunea ușii de intrare) Specificații obligatorii: -Volumul congelatorului 200L sau mai mare - Diapazonul temperaturii minim/maxim -60-86ºC -Diapazonul temperaturii disponibil pentru lucru -70...-80°C -Congelator orizontal -Alarmă de întrerupere a alimentării -Alarma de temperatura ridicată /scăzută. -Zgomot 60dB sau mai mică Utilizarea: Stocarea probelor biologice pe timp îndelungat Garanție: minim 2 ani 3. 33100000-1 Aparat pentru incapsularea pulberilor Aparat pentru umplerea capsulelor semi-automat Capacitate maximă: 204 buc Tamper have Marimea capsule: 000-4, capsule tare Dimensiuni maxime admise: 47x41x32 cm Greutate netă: 9,5 kg Manual de utilizare Termen de garanție: minim 12 luni 4. 33100000-1 Set pentru amestecarea pulberilor Malaxor pentru pulberi Capacitate: 0,5-2,5 kg Capacitate de lucru: mixer de mare viteză Aplicare: pulbere, granule Certificare: CE, ISO, GOST, SONCAP, UL, CCC, API Zona de aplicare: farmaceutic, 220 W Termen de garanție: minim 12 luni Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10, 11] Numărul procedurii de achiziție: ______ din _______ Denumirea procedurii de achiziție: N/o Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Cantitatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare și instalare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 33100000-1 Cântar de laborator buc 1 La solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 45 zile MD19AG000000022512015544 2. Congelator de laborator buc 1 3. Aparat pentru incapsularea pulberilor buc 1 4. Set pentru amestecarea pulberilor buc 1 Valoarea totală a ofertei Semnat:_____________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: _____________________________ |
| --- | --- | --- |