- Formular Nr.5

- WinCmeta

| - Obiect Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA | - Investitor |
| --- | --- |

- Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| - № - crt. | - Simbol norme şi Cod resurse | - Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | - U.M. | - Consum de resurse pe unitate de măsură | - Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Pe unitate de măsură | - Total - ————— - incl. salariu |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 |  | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1. Demolare |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - RpCI42F | - Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (acoperis) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7213050013100 | - Tinichigiu | - h-om | - 0,4700 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0600 |  |  |  |  |
| - 2 | - RpCK42A | - Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (acoperis) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132040012700 | - Parchetar | - h-om | - 0,15 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0400 |  |  |  |  |
| - 3 | - RpIzC45B | - Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : gazobeton (acoperis) | - m3 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013400 | - Vopsitor industrial | - h-om | - 1,0200 |  |  |  |  |
|  | - 1711317306661 | - Bumbac de sters | - kg | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006705 | - Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | - h-ut | - 0,2800 |  |  |  |  |
| - 4 | - RpCM33A | - Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (peretii exteriori) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132010010900 | - Faiantar | - h-om | - 0,8000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,8000 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0030 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0150 |  |  |  |  |
| - 5 | - RpCG29C | - Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | - m3 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 0,4500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 3,5000 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,1200 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006702 | - Macara de fereastra | - h-ut | - 0,0800 |  |  |  |  |
| - 6 | - RpCG29D | - Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (perforarea golurilor) | - m3 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 0,4500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 3,3900 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,1200 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006702 | - Macara de fereastra | - h-ut | - 0,0800 |  |  |  |  |
| - 7 | - RpCO56A | - Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7422010060100 | - Timplar | - h-om | - 0,2100 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019922 | - Muncitor deservire | - h-om | - 0,2100 |  |  |  |  |
| - 8 | - RpCO56A | - Demontari: timplarie din lemn (usi) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7422010060100 | - Timplar | - h-om | - 0,2100 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019922 | - Muncitor deservire | - h-om | - 0,2100 |  |  |  |  |
| - 9 | - RpCO56A | - Demontari: timplarie din lemn (vitralii.) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7422010060100 | - Timplar | - h-om | - 0,2100 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019922 | - Muncitor deservire | - h-om | - 0,2100 |  |  |  |  |
| - 10 | - RpCK42A | - Desfacerea pardoselilor reci din beton | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132040012700 | - Parchetar | - h-om | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0400 |  |  |  |  |
| - 11 | - RpCK41C | - Desfacerea pardoselilor din linoleum. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132040012700 | - Parchetar | - h-om | - 0,2300 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2300 |  |  |  |  |
|  | - 2320166200729 | - Parchetin | - l | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006702 | - Macara de fereastra | - h-ut | - 0,0300 |  |  |  |  |
| - 12 | - RpCK42C | - Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132040012700 | - Parchetar | - h-om | - 0,3900 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,3900 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0500 |  |  |  |  |
| - 13 | - RpCK42B | - Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132040012700 | - Parchetar | - h-om | - 0,4600 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,4600 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0400 |  |  |  |  |
| - 14 | - RpCK42A | - Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132040012700 | - Parchetar | - h-om | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0400 |  |  |  |  |
| - 15 | - RpCJ35A | - Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 0,1200 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0100 |  |  |  |  |
| - 16 | - RpCO56B | - Demontari: lambriuri la tavane (tavan suspendat din placi decorative) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7422010060100 | - Timplar | - h-om | - 0,4700 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019922 | - Muncitor deservire | - h-om | - 0,4700 |  |  |  |  |
| - 17 | - RpCJ35A | - Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 0,1200 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0100 |  |  |  |  |
| - 18 | - RpCO56B | - Demontari: lambriuri la pereti (placi decorative din gips) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7422010060100 | - Timplar | - h-om | - 0,4700 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019922 | - Muncitor deservire | - h-om | - 0,4700 |  |  |  |  |
| - 19 | - TrB01A1-5 | - Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | - t |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019900 | - Muncitor necalificat | - h-om | - 1,0800 |  |  |  |  |
| - 20 | - TrI1AA02C2 | - Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | - t |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019900 | - Muncitor necalificat | - h-om | - 0,4500 |  |  |  |  |
| - 21 | - TsI50B5 | - Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | - t |  |  |  |  |  |
|  | - 3410540000006 | - Autobasculanta-5t | - h-ut | - 0,2580 |  |  |  |  |
|  |  | - 2. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | - CE13A | - Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast ТПП ) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1800 |  |  |  |  |
|  | - 268213260047011 | - Membrane bituminoase (Bicroelast ТПП ) | - m2 | - 1,1500 |  |  |  |  |
|  | - 2320216201058 | - Gaz butan (butelii) | - kg | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2921140007681 | - Arzator cu flacara | - h-ut | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0400 |  |  |  |  |
| - 23 | - CE17A | - Pelicula de polietilena | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2682132600465 | - Folie suplimentara polimerica | - m2 | - 1,1500 |  |  |  |  |
|  | - 28752763120001 | - Шпильки (fise) | - buc | - 12,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0100 |  |  |  |  |
| - 24 | - IzF53A | - Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134050013250 | - Izolator | - h-om | - 0,0700 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019922 | - Muncitor deservire | - h-om | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2670112204002120 | - Placi polistire extrudat - 120 mm | - m2 | - 1,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006702 | - Macara de fereastra | - h-ut | - 0,0040 |  |  |  |  |
| - 25 | - IzF11B | - Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m3) de la 40 pina la 110 mm. | - m3 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 1,6100 |  |  |  |  |
|  | - 28731220054002 | - Keramzit | - m3 | - 1,0400 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,2800 |  |  |  |  |
| - 26 | - IzF18C - k=1.67 | - Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,3500 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102018150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0210 |  |  |  |  |
| - 27 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4,150*150) | - kg |  |  |  |  |  |
|  | - 7123020011140 | - Fierar beton | - h-om | - 0,0250 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2873122004100 | - Plase sudate | - kg | - 1,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2710602100000 | - Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | - kg | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2734113803881 | - Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | - kg | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318750 | - Distantieri | - buc | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2922140007000 | - Macara | - h-ut | - 0,0006 |  |  |  |  |
| - 28 | - CE13A2 | - Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4 mm, Technoelast EKP - 4.2 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,4500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2300 |  |  |  |  |
|  | - 268213260047013 | - Membrane bituminoase Technoelast EKP - 4,2 mm | - m2 | - 1,1500 |  |  |  |  |
|  | - 268213260047012 | - Membrane bituminoase Technoelast EPP - 4 mm | - m2 | - 1,1500 |  |  |  |  |
|  | - 2320216201058 | - Gaz butan (butelii) | - kg | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 2921140007681 | - Arzator cu flacara | - h-ut | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0600 |  |  |  |  |
| - 29 | - CE22A | - Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | - m |  |  |  |  |  |
|  | - 7213050013100 | - Tinichigiu | - h-om | - 0,3500 |  |  |  |  |
|  | - 2710406311726 | - Burlan rotund prefabricat tip brass | - m | - 1,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2875274000502 | - Cot burlan | - buc | - 0,5000 |  |  |  |  |
|  | - 2875274000503 | - Cot de capat | - buc | - 0,2500 |  |  |  |  |
|  | - 2874115830000 | - Pilnii de curatire | - buc | - 0,2500 |  |  |  |  |
|  | - 2413217300010 | - Cleme | - buc | - 0,5000 |  |  |  |  |
|  | - 2875274110001 | - Piesa de legatura | - buc | - 0,2500 |  |  |  |  |
|  | - 28752740000502 | - Elemente de legatura pentru burlan | - buc | - 0,2500 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0150 |  |  |  |  |
| - 30 | - CE20A | - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | - m |  |  |  |  |  |
|  | - 7213050013100 | - Tinichigiu | - h-om | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2710406311800 | - Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | - m | - 1,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2875274000501 | - Cot de jgheab | - buc | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2875276311231 | - Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | - buc | - 1,4000 |  |  |  |  |
|  | - 2666122800555 | - Element de inchidere | - buc | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 28752740000501 | - Elemente de legatura pentru jgheab | - buc | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2875274110101 | - Piesa de racordare jgheab -burlan | - buc | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2874115837745 | - Suruburi | - buc | - 10,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0200 |  |  |  |  |
| - 31 | - CE05B | - Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7213050013100 | - Tinichigiu | - h-om | - 0,7500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2710403642299 | - Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | - kg | - 5,5500 |  |  |  |  |
|  | - 2873145887450 | - Cuie de tabla | - kg | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2873147300863 | - Agrafe | - kg | - 0,2500 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  |  | - 3. Copertina |  |  |  |  |  |  |
| - 32 | - CE13A | - Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast ТПП ) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1800 |  |  |  |  |
|  | - 268213260047011 | - Membrane bituminoase (Bicroelast ТПП ) | - m2 | - 1,1500 |  |  |  |  |
|  | - 2320216201058 | - Gaz butan (butelii) | - kg | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2921140007681 | - Arzator cu flacara | - h-ut | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0400 |  |  |  |  |
| - 33 | - CE17A | - Pelicula de polietilena | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2682132600465 | - Folie suplimentara polimerica | - m2 | - 1,1500 |  |  |  |  |
|  | - 28752763120001 | - Шпильки (fise) | - buc | - 12,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0100 |  |  |  |  |
| - 34 | - IzF53A | - Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -100 mm (30 kg/m3) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134050013250 | - Izolator | - h-om | - 0,0700 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019922 | - Muncitor deservire | - h-om | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2670112204002100 | - Placi polistire extrudat - 100 mm | - m2 | - 1,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006702 | - Macara de fereastra | - h-ut | - 0,0040 |  |  |  |  |
| - 35 | - IzF11B | - Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m3) de la 40 pina la 70 mm. | - m3 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 1,6100 |  |  |  |  |
|  | - 28731220054002 | - Keramzit | - m3 | - 1,0400 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,2800 |  |  |  |  |
| - 36 | - IzF18C | - Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,3500 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102018100 | - Mortar ciment M100 | - m3 | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0210 |  |  |  |  |
| - 37 | - CE13A2 | - Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom ХКП, Linocrom ХПП) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,4500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2300 |  |  |  |  |
|  | - 268213260047014 | - Membrane bituminoase (Linocrom ХКП) | - m2 | - 1,1500 |  |  |  |  |
|  | - 268213260047015 | - Membrane bituminoase ( Linocrom ХПП) | - m2 | - 1,1500 |  |  |  |  |
|  | - 2320216201058 | - Gaz butan (butelii) | - kg | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 2921140007681 | - Arzator cu flacara | - h-ut | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0600 |  |  |  |  |
|  |  | - 4. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
| - 38 | - CD72B | - Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5 mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (izolatie: vata minerala -50 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019930 | - Muncitor | - h-om | - 2,6832 |  |  |  |  |
|  | - 2662102701000125 | - Placi ghips-carton 12,5 mm | - m2 | - 2,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2710703520284 | - Profil de ghidaj | - m | - 1,1450 |  |  |  |  |
|  | - 2710703520285 | - Profil de suport | - m | - 2,2000 |  |  |  |  |
|  | - 252130260290650 | - Vata minerala -50 mm (pereti despartitori) | - m2 | - 1,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2523156720072 | - Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | - m | - 1,2200 |  |  |  |  |
|  | - 2513206621601 | - Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | - m | - 1,5150 |  |  |  |  |
|  | - 2430226102822 | - Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | - kg | - 0,5420 |  |  |  |  |
|  | - 2430226101017 | - Grund "Tifengrund" | - kg | - 0,1750 |  |  |  |  |
|  | - 2051142950711 | - Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | - buc | - 1,5000 |  |  |  |  |
|  | - 2874115833873 | - Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | - buc | - 29,4300 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001473 | - Hirtie pentru slefuit | - m2 | - 0,0160 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0094 |  |  |  |  |
|  | - 2952270007609 | - Masina de gaurit electrica | - h-ut | - 0,0648 |  |  |  |  |
|  |  | - 5. Vitralii |  |  |  |  |  |  |
| - 39 | - CK11B | - Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1, 4000*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7214210026800 | - Montator constructii metalice | - h-om | - 0,7000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2523146720200 | - Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | - m2 | - 1,0500 |  |  |  |  |
|  | - 26811260014721 | - Ulei pentru accesorii metalice | - kg | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2430226102111 | - Chit ROMALCHIT | - kg | - 0,1200 |  |  |  |  |
|  | - 2416566101572 | - Spuma de poliuretan | - kg | - 0,3500 |  |  |  |  |
|  | - 2410520006700 | - Automacara | - h-ut | - 0,0050 |  |  |  |  |
| - 40 | - CK11B | - Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V2, 2550*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7214210026800 | - Montator constructii metalice | - h-om | - 0,7000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2523146720200 | - Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | - m2 | - 1,0500 |  |  |  |  |
|  | - 26811260014721 | - Ulei pentru accesorii metalice | - kg | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2430226102111 | - Chit ROMALCHIT | - kg | - 0,1200 |  |  |  |  |
|  | - 2416566101572 | - Spuma de poliuretan | - kg | - 0,3500 |  |  |  |  |
|  | - 2410520006700 | - Automacara | - h-ut | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  |  | - 6. Usi |  |  |  |  |  |  |
| - 41 | - CK21A | - Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, U3, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7214210026800 | - Montator constructii metalice | - h-om | - 0,8500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 28121063060501 | - Usi din profiluri din aluminiu - oarbe | - m2 | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2874115829126 | - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | - buc | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2416566101572 | - Spuma de poliuretan | - kg | - 0,5000 |  |  |  |  |
|  | - 2430226101600 | - Chit siliconic | - kg | - 0,1750 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001472 | - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | - buc | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 4011106202741 | - Energie electrica | - kw | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0200 |  |  |  |  |
| - 42 | - CK21A | - Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1*, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe, antiincendiara) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7214210026800 | - Montator constructii metalice | - h-om | - 0,8500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 28121063060502 | - Usi din profiluri din aluminiu - oarbe ,antiincendiara | - m2 | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2874115829126 | - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | - buc | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2416566101572 | - Spuma de poliuretan | - kg | - 0,5000 |  |  |  |  |
|  | - 2430226101600 | - Chit siliconic | - kg | - 0,1750 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001472 | - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | - buc | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 4011106202741 | - Energie electrica | - kw | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0200 |  |  |  |  |
| - 43 | - CK21A | - Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, U8* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7214210026800 | - Montator constructii metalice | - h-om | - 0,8500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 28121063060503 | - Usi din profiluri din aluminiu - cu sticla | - m2 | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2874115829126 | - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | - buc | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2416566101572 | - Spuma de poliuretan | - kg | - 0,5000 |  |  |  |  |
|  | - 2430226101600 | - Chit siliconic | - kg | - 0,1750 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001472 | - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | - buc | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 4011106202741 | - Energie electrica | - kw | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0200 |  |  |  |  |
| - 44 | - CK21A | - Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, U6* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7214210026800 | - Montator constructii metalice | - h-om | - 0,8500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 28121063060503 | - Usi din profiluri din aluminiu - cu sticla | - m2 | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2874115829126 | - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | - buc | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2416566101572 | - Spuma de poliuretan | - kg | - 0,5000 |  |  |  |  |
|  | - 2430226101600 | - Chit siliconic | - kg | - 0,1750 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001472 | - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | - buc | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 4011106202741 | - Energie electrica | - kw | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0200 |  |  |  |  |
| - 45 | - CK21D | - Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, U9 usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7214210026800 | - Montator constructii metalice | - h-om | - 0,9500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1100 |  |  |  |  |
|  | - 28121063060503 | - Usi din profiluri din aluminiu - cu sticla | - m2 | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2874115829126 | - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | - buc | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2416566101572 | - Spuma de poliuretan | - kg | - 0,5500 |  |  |  |  |
|  | - 2430226101600 | - Chit siliconic | - kg | - 0,1930 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001472 | - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | - buc | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 4011106202741 | - Energie electrica | - kw | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  | - 7. Finisarea interioara (Tavan) |  |  |  |  |  |  |
| - 46 | - CF52B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013442 | - Tencuitor | - h-om | - 1,5300 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100831 | - Amestec uscat | - kg | - 7,1400 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0040 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0790 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0195 |  |  |  |  |
| - 47 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2416586105303 | - Amorsa-grund | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 810741 | - Hirtie pentru slefuit uscata | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
| - 48 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013401 | - Zidar cat.4 | - h-om | - 0,4500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100833 | - Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | - kg | - 1,0549 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0010 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0010 |  |  |  |  |
| - 49 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2416586105303 | - Amorsa-grund | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 810741 | - Hirtie pentru slefuit uscata | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
| - 50 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,5500 |  |  |  |  |
|  | - 2430116103800 | - Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | - kg | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100830 | - Ipsos pentru constructii tip A | - kg | - 0,0600 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001472 | - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | - buc | - 0,5000 |  |  |  |  |
|  | - 1711317306661 | - Bumbac de sters | - kg | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
| - 51 | - CN01B | - Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,1400 |  |  |  |  |
|  | - 2652102100696 | - Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | - kg | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 1542137323556 | - Grasimi pentru zugraveli | - kg | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001472 | - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100830 | - Ipsos pentru constructii tip A | - kg | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 1421302210000 | - Coloranti de apa pentru zugraveli | - kg | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0030 |  |  |  |  |
|  |  | - 8. Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 8.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 52 | - CF02B | - Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 266410210300100 | - Mortar M100 | - m3 | - 0,0210 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0065 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0050 |  |  |  |  |
| - 53 | - CF50B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013442 | - Tencuitor | - h-om | - 1,2200 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100831 | - Amestec uscat | - kg | - 7,1400 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0040 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0790 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0160 |  |  |  |  |
| - 54 | - CF17C | - Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2614122601913 | - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | - m2 | - 1,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110132 | - Aracet CPMB | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0003 |  |  |  |  |
| - 55 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2416586105303 | - Amorsa-grund | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 810741 | - Hirtie pentru slefuit uscata | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
| - 56 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013401 | - Zidar cat.4 | - h-om | - 0,4500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100833 | - Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | - kg | - 1,0549 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0010 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0010 |  |  |  |  |
| - 57 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,5500 |  |  |  |  |
|  | - 2430116103800 | - Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | - kg | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100830 | - Ipsos pentru constructii tip A | - kg | - 0,0600 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001472 | - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | - buc | - 0,5000 |  |  |  |  |
|  | - 1711317306661 | - Bumbac de sters | - kg | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  |  | - 8.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 58 | - CF02B | - Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 266410210300100 | - Mortar M100 | - m3 | - 0,0210 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0065 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0050 |  |  |  |  |
| - 59 | - CF50B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013442 | - Tencuitor | - h-om | - 1,2200 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100831 | - Amestec uscat | - kg | - 7,1400 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0040 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0790 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0160 |  |  |  |  |
| - 60 | - CF17C | - Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2614122601913 | - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | - m2 | - 1,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110132 | - Aracet CPMB | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0003 |  |  |  |  |
| - 61 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2416586105303 | - Amorsa-grund | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 810741 | - Hirtie pentru slefuit uscata | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
| - 62 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013401 | - Zidar cat.4 | - h-om | - 0,4500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100833 | - Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | - kg | - 1,0549 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0010 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0010 |  |  |  |  |
| - 63 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,5500 |  |  |  |  |
|  | - 2430116103800 | - Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | - kg | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100830 | - Ipsos pentru constructii tip A | - kg | - 0,0600 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001472 | - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | - buc | - 0,5000 |  |  |  |  |
|  | - 1711317306661 | - Bumbac de sters | - kg | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
| - 64 | - CI06C | - Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavuarului) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132010010900 | - Faiantar | - h-om | - 2,2500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2670112203000 | - Placi tip faianta | - m2 | - 1,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110300 | - Adeziv pentru placaje faianta | - kg | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2651122100402 | - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | - kg | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318700 | - Distantieri de rost | - buc | - 20,0000 |  |  |  |  |
|  | - 24302261000001 | - Fuga | - kg | - 0,3300 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0080 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
|  |  | - 8.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 65 | - CF02B | - Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 266410210300100 | - Mortar M100 | - m3 | - 0,0210 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0065 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0050 |  |  |  |  |
| - 66 | - CF50B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013442 | - Tencuitor | - h-om | - 1,2200 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100831 | - Amestec uscat | - kg | - 7,1400 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0040 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0790 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0160 |  |  |  |  |
| - 67 | - CF17C | - Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2614122601913 | - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | - m2 | - 1,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110132 | - Aracet CPMB | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0003 |  |  |  |  |
| - 68 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2416586105303 | - Amorsa-grund | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 810741 | - Hirtie pentru slefuit uscata | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
| - 69 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013401 | - Zidar cat.4 | - h-om | - 0,4500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100833 | - Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | - kg | - 1,0549 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0010 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0010 |  |  |  |  |
| - 70 | - CN01B | - Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,1400 |  |  |  |  |
|  | - 2652102100696 | - Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | - kg | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 1542137323556 | - Grasimi pentru zugraveli | - kg | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001472 | - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100830 | - Ipsos pentru constructii tip A | - kg | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 1421302210000 | - Coloranti de apa pentru zugraveli | - kg | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0030 |  |  |  |  |
|  |  | - 8.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 71 | - CF02B | - Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 266410210300100 | - Mortar M100 | - m3 | - 0,0210 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0065 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0050 |  |  |  |  |
| - 72 | - CF50B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013442 | - Tencuitor | - h-om | - 1,2200 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100831 | - Amestec uscat | - kg | - 7,1400 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0040 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0790 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0160 |  |  |  |  |
| - 73 | - CF17C | - Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2614122601913 | - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | - m2 | - 1,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110132 | - Aracet CPMB | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0003 |  |  |  |  |
| - 74 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2416586105303 | - Amorsa-grund | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 810741 | - Hirtie pentru slefuit uscata | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
| - 75 | - CI06C | - Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavuarului) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132010010900 | - Faiantar | - h-om | - 2,2500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2670112203000 | - Placi tip faianta | - m2 | - 1,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110300 | - Adeziv pentru placaje faianta | - kg | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2651122100402 | - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | - kg | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318700 | - Distantieri de rost | - buc | - 20,0000 |  |  |  |  |
|  | - 24302261000001 | - Fuga | - kg | - 0,3300 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0080 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
|  |  | - 8.5. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 76 | - CF02B | - Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 266410210300100 | - Mortar M100 | - m3 | - 0,0210 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0065 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0050 |  |  |  |  |
| - 77 | - CF50B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013442 | - Tencuitor | - h-om | - 1,2200 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100831 | - Amestec uscat | - kg | - 7,1400 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0040 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0790 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0160 |  |  |  |  |
| - 78 | - CF17C | - Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2614122601913 | - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | - m2 | - 1,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110132 | - Aracet CPMB | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0003 |  |  |  |  |
| - 79 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2416586105303 | - Amorsa-grund | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 810741 | - Hirtie pentru slefuit uscata | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
| - 80 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013401 | - Zidar cat.4 | - h-om | - 0,4500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100833 | - Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | - kg | - 1,0549 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0010 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0010 |  |  |  |  |
| - 81 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,5500 |  |  |  |  |
|  | - 2430116103800 | - Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | - kg | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100830 | - Ipsos pentru constructii tip A | - kg | - 0,0600 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001472 | - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | - buc | - 0,5000 |  |  |  |  |
|  | - 1711317306661 | - Bumbac de sters | - kg | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
| - 82 | - CI06C | - Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavuarului) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132010010900 | - Faiantar | - h-om | - 2,2500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2670112203000 | - Placi tip faianta | - m2 | - 1,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110300 | - Adeziv pentru placaje faianta | - kg | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2651122100402 | - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | - kg | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318700 | - Distantieri de rost | - buc | - 20,0000 |  |  |  |  |
|  | - 24302261000001 | - Fuga | - kg | - 0,3300 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0080 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
| - 83 | - CF50B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peretii despartitori din regips) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013442 | - Tencuitor | - h-om | - 1,2200 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100831 | - Amestec uscat | - kg | - 7,1400 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0040 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0790 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0160 |  |  |  |  |
| - 84 | - CF17C | - Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013400 | - Zidar | - h-om | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  | - 2614122601913 | - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | - m2 | - 1,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110132 | - Aracet CPMB | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0003 |  |  |  |  |
| - 85 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013401 | - Zidar cat.4 | - h-om | - 0,4500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100833 | - Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | - kg | - 1,0549 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0010 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0010 |  |  |  |  |
| - 86 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013300 | - Zugrav vopsitor | - h-om | - 0,5500 |  |  |  |  |
|  | - 2430116103800 | - Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | - kg | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100830 | - Ipsos pentru constructii tip A | - kg | - 0,0600 |  |  |  |  |
|  | - 2681126001472 | - Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | - buc | - 0,5000 |  |  |  |  |
|  | - 1711317306661 | - Bumbac de sters | - kg | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  |  | - 9. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 9.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 87 | - CG22A aplicativ | - Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7123010010200 | - Betonist | - h-om | - 0,8000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100001000 | - Polisterolbeton | - m3 | - 0,1025 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 2952260003552 | - Buldozer pe senile pina la 60 CP | - h-ut | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003700 | - Centrala de beton | - h-ut | - 0,0060 |  |  |  |  |
| - 88 | - CG22A5 k=2 | - Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100001000 | - Polisterolbeton | - m3 | - 0,01025 |  |  |  |  |
| - 89 | - IzF04J1 aplicativ | - Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 26821326016261 | - Pergamin | - m2 | - 1,0800 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0005 |  |  |  |  |
| - 90 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
| - 91 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0055 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0030 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0015 |  |  |  |  |
| - 92 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | - kg |  |  |  |  |  |
|  | - 7123020011140 | - Fierar beton | - h-om | - 0,0250 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2873122004100 | - Plase sudate | - kg | - 1,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2710602100000 | - Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | - kg | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2734113803881 | - Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | - kg | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318750 | - Distantieri | - buc | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2922140007000 | - Macara | - h-ut | - 0,0006 |  |  |  |  |
| - 93 | - CG36A | - Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -3 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132040012700 | - Parchetar | - h-om | - 1,1500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 267011220405110 | - Placi din laminat -10 mm | - m2 | - 1,0500 |  |  |  |  |
|  | - 1111000100048 | - Strat sintetic 3 mm | - m2 | - 1,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2030122946766 | - Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | - m | - 0,9000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  |  | - 9.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 94 | - CG22A aplicativ | - Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7123010010200 | - Betonist | - h-om | - 0,8000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100001000 | - Polisterolbeton | - m3 | - 0,1025 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 2952260003552 | - Buldozer pe senile pina la 60 CP | - h-ut | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003700 | - Centrala de beton | - h-ut | - 0,0060 |  |  |  |  |
| - 95 | - CG22A5 k=2 | - Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100001000 | - Polisterolbeton | - m3 | - 0,01025 |  |  |  |  |
| - 96 | - IzF04J1 aplicativ | - Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 26821326016261 | - Pergamin | - m2 | - 1,0800 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0005 |  |  |  |  |
| - 97 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
| - 98 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0055 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0030 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0015 |  |  |  |  |
| - 99 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | - kg |  |  |  |  |  |
|  | - 7123020011140 | - Fierar beton | - h-om | - 0,0250 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2873122004100 | - Plase sudate | - kg | - 1,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2710602100000 | - Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | - kg | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2734113803881 | - Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | - kg | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318750 | - Distantieri | - buc | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2922140007000 | - Macara | - h-ut | - 0,0006 |  |  |  |  |
| - 100 | - CG17D | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelonat tip ''marmura'' cu suprafata rugoasa -10 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 2,2500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2500 |  |  |  |  |
|  | - 26611128007001 | - Placi placi portelonat tip ''marmura'' cu suprafata rugoasa -10 mm | - m2 | - 1,0300 |  |  |  |  |
|  | - 26641021020101 | - Adeziv pentru placarea placilor de gresie | - kg | - 4,0500 |  |  |  |  |
|  | - 24302261000001 | - Fuga | - kg | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318700 | - Distantieri de rost | - buc | - 20,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100000 | - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | - kg | - 0,9000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0450 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
| - 101 | - CI14A | - Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | - m |  |  |  |  |  |
|  | - 7132010010900 | - Faiantar | - h-om | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2874116312500 | - Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | - m2 | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110400 | - Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | - kg | - 0,3500 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318700 | - Distantieri de rost | - buc | - 6,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2430226101466 | - Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | - kg | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003830 | - Dreptar de aluminiu = 2,00 m | - h-ut | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003204 | - Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | - h-ut | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0010 |  |  |  |  |
|  |  | - 9.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 102 | - CG22A aplicativ | - Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7123010010200 | - Betonist | - h-om | - 0,8000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100001000 | - Polisterolbeton | - m3 | - 0,1025 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 2952260003552 | - Buldozer pe senile pina la 60 CP | - h-ut | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003700 | - Centrala de beton | - h-ut | - 0,0060 |  |  |  |  |
| - 103 | - CG22A5 k=5 | - Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100001000 | - Polisterolbeton | - m3 | - 0,01025 |  |  |  |  |
| - 104 | - IzF04J1 aplicativ | - Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 26821326016261 | - Pergamin | - m2 | - 1,0800 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0005 |  |  |  |  |
| - 105 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
| - 106 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0055 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0030 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0015 |  |  |  |  |
| - 107 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | - kg |  |  |  |  |  |
|  | - 7123020011140 | - Fierar beton | - h-om | - 0,0250 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2873122004100 | - Plase sudate | - kg | - 1,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2710602100000 | - Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | - kg | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2734113803881 | - Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | - kg | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318750 | - Distantieri | - buc | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2922140007000 | - Macara | - h-ut | - 0,0006 |  |  |  |  |
| - 108 | - CG17D | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de gresie cu suprafata rugoasa -10 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 2,2500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2500 |  |  |  |  |
|  | - 2661112800700 | - Placi sau piscoturi de gresie | - m2 | - 1,0300 |  |  |  |  |
|  | - 26641021020101 | - Adeziv pentru placarea placilor de gresie | - kg | - 4,0500 |  |  |  |  |
|  | - 24302261000001 | - Fuga | - kg | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318700 | - Distantieri de rost | - buc | - 20,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100000 | - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | - kg | - 0,9000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0450 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
| - 109 | - CI14A | - Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | - m |  |  |  |  |  |
|  | - 7132010010900 | - Faiantar | - h-om | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2874116312500 | - Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | - m2 | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110400 | - Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | - kg | - 0,3500 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318700 | - Distantieri de rost | - buc | - 6,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2430226101466 | - Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | - kg | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003830 | - Dreptar de aluminiu = 2,00 m | - h-ut | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003204 | - Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | - h-ut | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0010 |  |  |  |  |
|  |  | - 9.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 110 | - IzF04J1 aplicativ | - Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 26821326016261 | - Pergamin | - m2 | - 1,0800 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0005 |  |  |  |  |
| - 111 | - CG22A aplicativ | - Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7123010010200 | - Betonist | - h-om | - 0,8000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100001000 | - Polisterolbeton | - m3 | - 0,1025 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 2952260003552 | - Buldozer pe senile pina la 60 CP | - h-ut | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003700 | - Centrala de beton | - h-ut | - 0,0060 |  |  |  |  |
| - 112 | - CG22A5 k=2 | - Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100001000 | - Polisterolbeton | - m3 | - 0,01025 |  |  |  |  |
| - 113 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
| - 114 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0055 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0030 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0015 |  |  |  |  |
| - 115 | - CG22A | - Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7123010010200 | - Betonist | - h-om | - 0,8000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 266310210000200 | - Beton M200 | - m3 | - 0,1025 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 2952260003552 | - Buldozer pe senile pina la 60 CP | - h-ut | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003700 | - Centrala de beton | - h-ut | - 0,0060 |  |  |  |  |
| - 116 | - CG22A5 k=8 | - Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 266310210000200 | - Beton M200 | - m3 | - 0,01025 |  |  |  |  |
|  |  | - 9.5. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 117 | - CG22A aplicativ | - Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7123010010200 | - Betonist | - h-om | - 0,8000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100001000 | - Polisterolbeton | - m3 | - 0,1025 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 2952260003552 | - Buldozer pe senile pina la 60 CP | - h-ut | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003700 | - Centrala de beton | - h-ut | - 0,0060 |  |  |  |  |
| - 118 | - CG22A5 k=2 | - Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100001000 | - Polisterolbeton | - m3 | - 0,01025 |  |  |  |  |
| - 119 | - IzF04J1 aplicativ | - Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 26821326016261 | - Pergamin | - m2 | - 1,0800 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0005 |  |  |  |  |
| - 120 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
| - 121 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0055 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0030 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0015 |  |  |  |  |
| - 122 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | - kg |  |  |  |  |  |
|  | - 7123020011140 | - Fierar beton | - h-om | - 0,0250 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2873122004100 | - Plase sudate | - kg | - 1,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2710602100000 | - Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | - kg | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2734113803881 | - Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | - kg | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318750 | - Distantieri | - buc | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2922140007000 | - Macara | - h-ut | - 0,0006 |  |  |  |  |
| - 123 | - IzF04A aplicativ | - Strat hidroizolant tip Ceresit CE50 | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,0400 |  |  |  |  |
|  | - 23203226000361 | - Ceresit CE50 | - kg | - 1,7000 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0010 |  |  |  |  |
| - 124 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
| - 125 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0055 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0030 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0015 |  |  |  |  |
| - 126 | - CG17D1 | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 2,6100 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2900 |  |  |  |  |
|  | - 2661112800700 | - Placi sau piscoturi de gresie | - m2 | - 1,0300 |  |  |  |  |
|  | - 26641021020101 | - Adeziv pentru placarea placilor de gresie | - kg | - 4,0500 |  |  |  |  |
|  | - 24302261000001 | - Fuga | - kg | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318700 | - Distantieri de rost | - buc | - 20,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100000 | - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | - kg | - 0,9000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0450 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
| - 127 | - CI14A | - Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | - m |  |  |  |  |  |
|  | - 7132010010900 | - Faiantar | - h-om | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2874116312500 | - Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | - m2 | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110400 | - Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | - kg | - 0,3500 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318700 | - Distantieri de rost | - buc | - 6,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2430226101466 | - Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | - kg | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003830 | - Dreptar de aluminiu = 2,00 m | - h-ut | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003204 | - Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | - h-ut | - 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0010 |  |  |  |  |
|  |  | - 9.6. Tip 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 128 | - CG22A aplicativ | - Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7123010010200 | - Betonist | - h-om | - 0,8000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100001000 | - Polisterolbeton | - m3 | - 0,1025 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 2952260003552 | - Buldozer pe senile pina la 60 CP | - h-ut | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003700 | - Centrala de beton | - h-ut | - 0,0060 |  |  |  |  |
| - 129 | - CG22A5 k=5 | - Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100001000 | - Polisterolbeton | - m3 | - 0,01025 |  |  |  |  |
| - 130 | - IzF04J1 aplicativ | - Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 26821326016261 | - Pergamin | - m2 | - 1,0800 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0005 |  |  |  |  |
| - 131 | - TsC54A | - Strat de fundatie din nisip (37 mm) | - m3 |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019900 | - Muncitor necalificat | - h-om | - 0,9000 |  |  |  |  |
|  | - 1421102200525 | - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | - m3 | - 1,1000 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2912340002506 | - Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | - h-ut | - 0,2100 |  |  |  |  |
|  | - 2592270004021 | - Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | - h-ut | - 0,4200 |  |  |  |  |
| - 132 | - IzF04J1 aplicativ | - Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 26821326016261 | - Pergamin | - m2 | - 1,0800 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0005 |  |  |  |  |
| - 133 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
| - 134 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0055 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0030 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0015 |  |  |  |  |
| - 135 | - CG49A | - Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen DLV (linoleum medical), la pardoseli | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7129200011200 | - Finisor MP | - h-om | - 2,0000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019922 | - Muncitor deservire | - h-om | - 1,1900 |  |  |  |  |
|  | - 2523116716346 | - Covor cu acoperire antibacteriale din vinil omogen DLV (linoleum medical) | - m2 | - 1,0500 |  |  |  |  |
|  | - 2430226101025 | - Grund (Uni - Grund) | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 2462106100006 | - Clei "Uzin KE 418" | - kg | - 0,3500 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110432 | - Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | - kg | - 5,2500 |  |  |  |  |
|  | - 2710503808004 | - Fir de sudare | - m | - 1,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2462106100007 | - Clei neopren pentru plinte | - m | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 2521106718386 | - Plinte PVC | - m | - 1,1000 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0015 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006702 | - Macara de fereastra | - h-ut | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2952240005106 | - Aspirator industrial | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
|  | - 2952270007609 | - Masina de gaurit electrica | - h-ut | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  |  | - 10. Termoizolarea si finisarea soclului |  |  |  |  |  |  |
| - 136 | - IzF04F k=2 | - Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,0600 |  |  |  |  |
|  | - 23203226000361 | - Ceresit CE50 | - kg | - 1,7000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100880 | - Filer de calcar saci S 539 | - kg | - 0,3400 |  |  |  |  |
|  | - 2052152959010 | - Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | - t | - 0,0006 |  |  |  |  |
|  | - 2052152958990 | - Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | - kg | - 1,1300 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0010 |  |  |  |  |
|  | - 2952270004029 | - Topitor bitum de 500 l | - h-ut | - 0,0130 |  |  |  |  |
| - 137 | - IzF10C aplicativ | - Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat gros.100 mm fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4 kg/m2) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 0,1600 |  |  |  |  |
|  | - 252130260290100 | - Placi polistiren extrudat XPS -100 mm | - m2 | - 1,0100 |  |  |  |  |
|  | - 23203226000481 | - Adeziv | - kg | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2523156719204 | - Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | - buc | - 5,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006703 | - Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | - h-ut | - 0,0010 |  |  |  |  |
| - 138 | - CI22A | - Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019930 | - Muncitor | - h-om | - 1,7900 |  |  |  |  |
|  | - 2661112800700 | - Placi sau piscoturi de gresie | - m2 | - 1,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102013 | - Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | - kg | - 2,5000 |  |  |  |  |
|  | - 24302261000001 | - Fuga | - kg | - 0,5500 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318700 | - Distantieri de rost | - buc | - 20,0000 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0010 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0090 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003820 | - Malaxor mobil, electric | - h-ut | - 0,0080 |  |  |  |  |
|  |  | - 11. Termoizolarea glafurilor exterioare |  |  |  |  |  |  |
| - 139 | - CN54B | - Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013301 | - Zugrav vopsitor cat. 3 | - h-om | - 0,1200 |  |  |  |  |
|  | - 24302261010101 | - Grund cu cuart "Betoniocontact'' | - kg | - 0,4150 |  |  |  |  |
|  | - 810741 | - Hirtie pentru slefuit uscata | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
| - 140 | - IzF55E | - Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 2,3940 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019922 | - Muncitor deservire | - h-om | - 0,5290 |  |  |  |  |
|  | - 252130260290930 | - Placi ignifudate din vata minerala -30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | - m2 | - 1,0700 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110545 | - Adeziv "Ideal Universal" | - kg | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110547 | - Adeziv "Ideal Fasad" | - kg | - 5,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2614122601913 | - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | - m2 | - 1,2700 |  |  |  |  |
|  | - 2874136313400 | - Diblu din material plastic | - buc | - 8,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006702 | - Macara de fereastra | - h-ut | - 0,0250 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0034 |  |  |  |  |
|  | - 2940420007679 | - Fierastrau mecanic | - h-ut | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0210 |  |  |  |  |
| - 141 | - CN54B | - Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013301 | - Zugrav vopsitor cat. 3 | - h-om | - 0,1200 |  |  |  |  |
|  | - 2430226101010 | - Grund cu cuart "Gleta" | - kg | - 0,4150 |  |  |  |  |
|  | - 810741 | - Hirtie pentru slefuit uscata | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
| - 142 | - CF30A | - Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013442 | - Tencuitor | - h-om | - 1,2200 |  |  |  |  |
|  | - 26531021008311 | - Tink | - kg | - 2,3000 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0040 |  |  |  |  |
|  | - 2952270007607 | - Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | - h-ut | - 0,0060 |  |  |  |  |
|  |  | - 12. Termoizolarea peretilor |  |  |  |  |  |  |
| - 143 | - CN54B | - Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013301 | - Zugrav vopsitor cat. 3 | - h-om | - 0,1200 |  |  |  |  |
|  | - 24302261010101 | - Grund cu cuart "Betoniocontact'' | - kg | - 0,4150 |  |  |  |  |
|  | - 810741 | - Hirtie pentru slefuit uscata | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
| - 144 | - IzF55B | - Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -100 mm (y=0.033 (РСВ С-35)) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 1,4200 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019922 | - Muncitor deservire | - h-om | - 0,2980 |  |  |  |  |
|  | - 2521302602907100 | - Placi polisterol 100 mm (y=0.033 (РСВ С-35)) | - m2 | - 1,0700 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110545 | - Adeziv "Ideal Universal" | - kg | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110547 | - Adeziv "Ideal Fasad" | - kg | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2614122601913 | - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | - m2 | - 1,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2710703501057 | - Cornier din aluminiu l = 3m | - m | - 0,3400 |  |  |  |  |
|  | - 2874136313400 | - Diblu din material plastic | - buc | - 6,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006702 | - Macara de fereastra | - h-ut | - 0,0250 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0034 |  |  |  |  |
|  | - 2940420007679 | - Fierastrau mecanic | - h-ut | - 0,0230 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0180 |  |  |  |  |
| - 145 | - IzF55C | - Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (135 kg/m3, 0,039w/mk) - in jurul ferestrei | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7134030012200 | - Izolator hidrofug | - h-om | - 1,8920 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019922 | - Muncitor deservire | - h-om | - 0,4180 |  |  |  |  |
|  | - 2682162611370100 | - Placi vata minerala termoiz. -100 mm | - m2 | - 1,0700 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110545 | - Adeziv "Ideal Universal" | - kg | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2462106110547 | - Adeziv "Ideal Fasad" | - kg | - 5,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2614122601913 | - Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | - m2 | - 1,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2710703501057 | - Cornier din aluminiu l = 3m | - m | - 0,3400 |  |  |  |  |
|  | - 2874136313400 | - Diblu din material plastic | - buc | - 8,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2922140006702 | - Macara de fereastra | - h-ut | - 0,0250 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0034 |  |  |  |  |
|  | - 2940420007679 | - Fierastrau mecanic | - h-ut | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0210 |  |  |  |  |
| - 146 | - CN54B | - Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7141020013301 | - Zugrav vopsitor cat. 3 | - h-om | - 0,1200 |  |  |  |  |
|  | - 2430226101010 | - Grund cu cuart "Gleta" | - kg | - 0,4150 |  |  |  |  |
|  | - 810741 | - Hirtie pentru slefuit uscata | - buc | - 0,0500 |  |  |  |  |
| - 147 | - CF30A | - Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7122050013442 | - Tencuitor | - h-om | - 1,2200 |  |  |  |  |
|  | - 26531021008311 | - Tink | - kg | - 2,3000 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,0040 |  |  |  |  |
|  | - 2952270007607 | - Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | - h-ut | - 0,0060 |  |  |  |  |
| - 148 | - CB14A | - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7124010010700 | - Dulgher | - h-om | - 0,7500 |  |  |  |  |
|  | - 2010102904340 | - Dulapi de rasinoase | - m3 | - 0,0003 |  |  |  |  |
|  | - 2010102903495 | - Scinduri de rasinoase | - m3 | - 0,0001 |  |  |  |  |
|  | - 2010102919000 | - Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | - m3 | - 0,0003 |  |  |  |  |
|  | - 2020142925412 | - PFL dur de 6 mm | - m3 | - 0,00012 |  |  |  |  |
|  | - 2873145887000 | - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | - kg | - 0,0030 |  |  |  |  |
|  | - 2811230007606 | - Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | - h-ut | - 4,5000 |  |  |  |  |
|  |  | - 13. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 13.1. Balustrade |  |  |  |  |  |  |
| - 149 | - CH06A | - Balustrada din profile din inox (Be-1) | - m |  |  |  |  |  |
|  | - 7214240021810 | - Lacatus CM | - h-om | - 0,9000 |  |  |  |  |
|  | - 2812106305714 | - Balustrada din otel INOX | - m | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 4011106202741 | - Energie electrica | - kw | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2873155900800 | - Electrozi de sudura | - kg | - 0,0600 |  |  |  |  |
|  | - 2651122100402 | - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | - kg | - 0,7000 |  |  |  |  |
|  | - 2430126103294 | - Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | - kg | - 0,0250 |  |  |  |  |
|  | - 1010126200341 | - Carbuni de forja (huila) | - kg | - 0,2000 |  |  |  |  |
| - 150 | - CH06A | - Balustrada din profile din inox (Be-2) | - m |  |  |  |  |  |
|  | - 7214240021810 | - Lacatus CM | - h-om | - 0,9000 |  |  |  |  |
|  | - 2812106305714 | - Balustrada din otel INOX | - m | - 1,0000 |  |  |  |  |
|  | - 4011106202741 | - Energie electrica | - kw | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2873155900800 | - Electrozi de sudura | - kg | - 0,0600 |  |  |  |  |
|  | - 2651122100402 | - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | - kg | - 0,7000 |  |  |  |  |
|  | - 2430126103294 | - Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | - kg | - 0,0250 |  |  |  |  |
|  | - 1010126200341 | - Carbuni de forja (huila) | - kg | - 0,2000 |  |  |  |  |
|  |  | - 13.2. Scara exterioara |  |  |  |  |  |  |
| - 151 | - CA03G | - Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15 | - m3 |  |  |  |  |  |
|  | - 7123010010200 | - Betonist | - h-om | - 4,0000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100000200 | - Beton M200 | - m3 | - 1,0250 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003100 | - Vibrator de adincime | - h-ut | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 3410520006752 | - Automacara 6 - 10 tf | - h-ut | - 0,2500 |  |  |  |  |
| - 152 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | - kg |  |  |  |  |  |
|  | - 7123020011140 | - Fierar beton | - h-om | - 0,0250 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2873122004100 | - Plase sudate | - kg | - 1,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2710602100000 | - Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | - kg | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2734113803881 | - Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | - kg | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318750 | - Distantieri | - buc | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2922140007000 | - Macara | - h-ut | - 0,0006 |  |  |  |  |
| - 153 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0330 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0100 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0300 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
| - 154 | - CG01A1 k=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,0200 |  |  |  |  |
|  | - 2664102102010150 | - Mortar ciment M150 | - m3 | - 0,0055 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0020 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0030 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003817 | - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | - h-ut | - 0,0015 |  |  |  |  |
| - 155 | - CG17D | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de portelonat -10 mm) | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 132030012600 | - Mozaicar | - h-om | - 2,2500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,2500 |  |  |  |  |
|  | - 2661112800700 | - Placi sau piscoturi de gresie | - m2 | - 1,0300 |  |  |  |  |
|  | - 26641021020101 | - Adeziv pentru placarea placilor de gresie | - kg | - 4,0500 |  |  |  |  |
|  | - 24302261000001 | - Fuga | - kg | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2010237318700 | - Distantieri de rost | - buc | - 20,0000 |  |  |  |  |
|  | - 2653102100000 | - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | - kg | - 0,9000 |  |  |  |  |
|  | - 2952160007200 | - Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | - h-ut | - 0,0450 |  |  |  |  |
|  | - 2952240004021 | - Mixer electric | - h-ut | - 0,0120 |  |  |  |  |
|  |  | - 13.3. Executarea gaurilor |  |  |  |  |  |  |
| - 156 | - RCsB22A | - Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (excludem Automacara 4,5 - 9,9 TF;) | - m |  |  |  |  |  |
|  | - 7123010010200 | - Betonist | - h-om | - 1,2000 |  |  |  |  |
|  | - 7212030022700 | - Sudor | - h-om | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  | - 2881116002700 | - Disc abraziv | - buc | - 0,1200 |  |  |  |  |
|  | - 4011106202741 | - Energie electrica | - kw | - 0,8000 |  |  |  |  |
|  | - 2735725900970 | - Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | - kg | - 0,1500 |  |  |  |  |
|  | - 3110500002401 | - Aparat de sudura 28-35 Kw | - h-ut | - 0,3000 |  |  |  |  |
|  |  | - 13.4. Pereul |  |  |  |  |  |  |
| - 157 | - TsC54C | - Strat de fundatie din pietris+nisip (200 mm) | - m3 |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019900 | - Muncitor necalificat | - h-om | - 0,9900 |  |  |  |  |
|  | - 1421102200068 | - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | - m3 | - 1,1500 |  |  |  |  |
|  | - 4100126202818 | - Apa | - m3 | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2912340002506 | - Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | - h-ut | - 0,2100 |  |  |  |  |
|  | - 2592270004021 | - Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | - h-ut | - 0,4200 |  |  |  |  |
| - 158 | - CA03F | - Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton C15 (M200) | - m3 |  |  |  |  |  |
|  | - 7123010010200 | - Betonist | - h-om | - 3,4500 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019920 | - Muncitor deservire CM | - h-om | - 0,4000 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100000200 | - Beton M200 | - m3 | - 1,0250 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,1000 |  |  |  |  |
|  | - 2952270003100 | - Vibrator de adincime | - h-ut | - 0,6000 |  |  |  |  |
|  | - 3410520006752 | - Automacara 6 - 10 tf | - h-ut | - 0,2500 |  |  |  |  |
| - 159 | - DE17A | - Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | - m2 |  |  |  |  |  |
|  | - 7129020012800 | - Pavator | - h-om | - 0,5802 |  |  |  |  |
|  | - 9310060019922 | - Muncitor deservire | - h-om | - 0,0158 |  |  |  |  |
|  | - 266111280065540 | - Placi din beton, pentru trotuare -40 mm | - m2 | - 1,0150 |  |  |  |  |
|  | - 2651122100027 | - Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | - kg | - 1,6000 |  |  |  |  |
|  | - 2651122100442 | - Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | - kg | - 13,2000 |  |  |  |  |
|  | - 1421102200546 | - Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | - m3 | - 0,0050 |  |  |  |  |
|  | - 1421102200547 | - Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | - m3 | - 0,0380 |  |  |  |  |
|  | - 2881116002701 | - Disc pentru taiat placi | - buc | - 0,0200 |  |  |  |  |
| - 160 | - DE11A | - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) | - m |  |  |  |  |  |
|  | - 9310060019900 | - Muncitor necalificat | - h-om | - 0,1200 |  |  |  |  |
|  | - 7129020012800 | - Pavator | - h-om | - 0,1800 |  |  |  |  |
|  | - 26661228003252 | - Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 | - m | - 1,0050 |  |  |  |  |
|  | - 2663102100000200 | - Beton M200 | - m3 | - 0,0480 |  |  |  |  |
|  | - 4100116202818 | - Apa pentru mortare si betoane | - m3 | - 0,0030 |  |  |  |  |

- APROBAT:

| - Intocmit | - Investitor |
| --- | --- |
| - (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

- L.S.                                                                                                 L.S.