Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: ,,Lucrarii de reparații  etajul 4 și secția de Ftiziopneumologie, din incinta clădirii  CMF-5, str.I.L.Caragiale 1,,
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Buiucani

- IDNO:  1003600153131

- Adresa: mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2

- Numărul de telefon/fax:  022741916, 022 75-69-60 , 060430038

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  e-mail amtbuiucani.achizitii@gmail.com  amtbuiucani.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot -1 | 45400000-1 | Lucrărilor de reparații Etajul 4 din incinta clădirii CMF-5,. | 1 | bucata | Conform caietului de sarcini Formular 1 Anexa 1 | 4 293 215,00 |
| Lot -2 | 45400000-1 | Lucrării de reparații secția Ftiziopneumologie, din incinta clădirii CMF-5, | 1 |  | Conform caietului de sarcini Formular 1 Anexa 2 | 1 555 807,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 5 849 022,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de executare, solicitați:  95 zile

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024 + perioada de garanție a lucrărilor

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):   Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | Obligatoriu |
| 2 | Oferta cu devizele, f. 3, 5, 7 | Formularul ofertei, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr.7 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin aplicarea semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantuluisemnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 7 | Situație financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară - confirmată prin aplicareasemnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 8 | Disponibilitatea de bani lichizi | -Certificatul bancii la care se deserveste 1 500 000 lei MD pentru Lotul 1 -Certificatul bancii la care se deserveste 500 000 lei MD pentru Lotul 2 | Obligatoriu |
| 9 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin aplicarea semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Declaratie privind experienţa similară | Anexa nr. 12 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin aplicarea semnătura electronică Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat in ultimii 3 ani(calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuție unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 50% din valoarea viitorului contract Sau -valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentandu-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; - procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului | Obligatoriu |
| 11 | Lucrarile executate in ultimul an de activitate | Anexa nr. 13 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin aplicarea semnătura electronică | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin aplicarea semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin aplicarea semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Anexa nr. 16 din Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin aplicarea semnătura electronică | Obligatoriu |
| 15 | Informație privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție | Conform Anexei nr. 17 din documentația standard.Totodată, în cazul asocierii, operatorii vor prezenta și formularele de la Anexele nr. 18-21 din documentația standard. | Obligatoriu |
| 16 | Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 17 | Termen de garantie pentru lucrari minim 5 ani | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 18 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 19 | Alte documente ce vin să confirme informțiile din DUAE și ofertă | La solicitare timp de 2 zile | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, în cuantumul 2% din valoarea ofertei fără TVA.

Transfer la contul institutiei

Beneficiarul plăţii: IMSP  AMT Buiucani

Codul fiscal: 1003600153131

IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

Prestarorul benefeciar: Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

Codul bancii: TREZMD2X

Cu urmatarea  nota “Garanția pentru ofertă în cunatum de 2% la procedura de achiziție publice nr. _____din ______.

- Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei.

- sau

- Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP AMT Buiucani  , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări: 5 ani

- Garanția de bună execuție a contractului,    din valoarea totată a contractului 10 %,.

- Transfer la contul institutiei

- Beneficiarul plăţii: IMSP  AMT Buiucani

Codul fiscal: 1003600153131

IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

Prestarorul benefeciar: Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

Codul bancii: TREZMD2X

- Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 10% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

- Sau

- Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Licitatie Deschisă

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic pret fară TVA,  corespunderea tuturor  cerintilor  solicitate în anuntul de participare

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la deschiderea ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ______________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplic

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare : ________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat unastfel de anunt

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.08.2024

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică |  |
| Plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:                                      Valeriu Bulgaru _______________  .

Formular 1

Anexa 1

| Obiectul: Lucrărilor de reparații Etajul 4 din incinta clădirii CMF-5. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL: Lucrări de reparație. |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | TAVANE. |  |  |
| 1.1.1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane. (care necesită doar) | m2 | 88,78 |
| 1.1.1.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,44 |
| 1.1.1.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,65 |
| 1.1.1.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,32 |
| 1.1.1.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,89 |
| 1.1.2 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm Hidro (rezistent la umezeală) cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . = inclusiv barele transversale care iese înafara tavanelor suspendate. | m2 | 190,43 |
| 1.1.2.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton 9,5mm Hidro (rezistent la umezeală) | m2 | 199,95 |
| 1.1.2.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 175,01 |
| 1.1.2.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 418,95 |
| 1.1.2.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 447,51 |
| 1.1.2.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 144,25 |
| 1.1.2.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 51,61 |
| 1.1.2.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 16,66 |
| 1.1.2.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 314,21 |
| 1.1.2.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 3083,06 |
| 1.1.2.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,50 |
| 1.1.2.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 363,72 |
| 1.1.2.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,88 |
| 1.1.2.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 9,05 |
| 1.1.3 | CK18C | Montarea corniere din aluminiu.pentru protecția muchiilor la pereți și tavane ( Se exclude : Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 85,00 |
| 1.1.3.1 | 2743123549025 | Corniere din aluminiu | m | 89,25 |
| 1.1.3.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,13 |
| 1.1.3.3 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,09 |
| 1.1.3.4 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 510,00 |
| 1.1.3.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 22,10 |
| 1.1.4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 190,43 |
| 1.1.4.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 28,57 |
| 1.1.4.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,52 |
| 1.1.4.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,71 |
| 1.1.5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor. | m2 | 190,43 |
| 1.1.5.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 200,89 |
| 1.1.5.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,19 |
| 1.1.5.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 85,69 |
| 1.1.5.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,04 |
| 1.1.5.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,19 |
| 1.1.6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 190,43 |
| 1.1.6.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 28,57 |
| 1.1.6.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,52 |
| 1.1.6.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,71 |
| 1.1.7 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 190,43 |
| 1.1.7.1 | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 93,88 |
| 1.1.7.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 38,09 |
| 1.1.7.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,04 |
| 1.1.7.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,19 |
| 1.1.8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 190,43 |
| 1.1.8.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 28,57 |
| 1.1.8.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,52 |
| 1.1.8.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,71 |
| 1.1.9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate superioară rezistentă la spălare, umezeală tip Matlattex sau analog) | m2 | 190,43 |
| 1.1.9.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip Matlattex sau analog | kg | 76,17 |
| 1.1.9.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 11,43 |
| 1.1.9.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 95,22 |
| 1.1.9.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 9,52 |
| 1.1.9.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,38 |
| 1.1.9.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 104,74 |
| 1.1.10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 623,75 |
| 1.1.10.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 2495,00 |
| 1.1.10.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 654,94 |
| 1.1.10.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 93,56 |
| 1.1.10.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1278,69 |
| 1.1.10.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,36 |
|  | Capitol 1. | TOTAL TAVANE. |  |  |
|  | Capitol 2 | PARDOSELE. |  |  |
| 1.1.11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (pardosea) | m2 | 239,20 |
| 1.1.11.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,72 |
| 1.1.11.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 191,36 |
| 1.1.11.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 191,36 |
| 1.1.11.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,59 |
| 1.1.12 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. (Demontarea linoleumului) | m2 | 179,43 |
| 1.1.12.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 5,38 |
| 1.1.12.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 5,38 |
| 1.1.12.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 41,27 |
| 1.1.12.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,27 |
| 1.1.12.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,38 |
| 1.1.13 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 156,50 |
| 1.1.13.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 3,91 |
| 1.1.13.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 4,70 |
| 1.1.13.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 42,26 |
| 1.1.13.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,26 |
| 1.1.13.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,26 |
| 1.1.14 | RpCN12A | Desfacerea plintelor (K=0,5 salariu) | m | 410,50 |
| 1.1.14.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,23 |
| 1.1.14.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 96,47 |
| 1.1.14.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,11 |
| 1.1.15 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 451,05 |
| 1.1.15.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 22,55 |
| 1.1.15.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 67,66 |
| 1.1.15.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67,66 |
| 1.1.15.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 18,04 |
| 1.1.16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 451,05 |
| 1.1.16.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 14,89 |
| 1.1.16.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5863,65 |
| 1.1.16.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 18,94 |
| 1.1.16.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,51 |
| 1.1.16.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 270,63 |
| 1.1.16.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,11 |
| 1.1.16.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,53 |
| 1.1.16.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,41 |
| 1.1.17 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 437,53 |
| 1.1.17.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 6694,21 |
| 1.1.17.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 39,38 |
| 1.1.17.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,75 |
| 1.1.17.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 1.1.17.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 102,38 |
| 1.1.17.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 18,38 |
| 1.1.17.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,38 |
| 1.1.18 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime. (K=5) grosime medie finală 5mm | m2 | -437,53 |
| 1.1.18.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -669,42 |
| 1.1.18.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | -0,44 |
| 1.1.18.3 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 1.1.18.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -10,06 |
| 1.1.18.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,75 |
| 1.1.18.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,44 |
| 1.1.19 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din linoleum grosime 3 mm , clasa de trafic 33, la pardoseli . inclusiv Plinta PVC cu toate accesoriile necesare ( corniere, terminații, îmbinări etc...) Notă: La resursa Profil p.v.c., pervaz pardoseala norma de consum = 0,87) (347 m.l. de plintă) | m2 | 399,41 |
| 1.1.19.1 | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 59,91 |
| 1.1.19.2 | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 139,79 |
| 1.1.19.3 | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 2096,90 |
| 1.1.19.4 | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 407,40 |
| 1.1.19.5 | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 59,91 |
| 1.1.19.6 | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 347,49 |
| 1.1.19.7 | 2523116716346 | Linoleum grosime 3 mm clasa de trafic 33 | m2 | 419,38 |
| 1.1.19.8 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,60 |
| 1.1.19.9 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 0,50 |
| 1.1.19.10 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 798,82 |
| 1.1.19.11 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 475,30 |
| 1.1.19.12 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,99 |
| 1.1.19.13 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,79 |
| 1.1.19.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 79,88 |
| 1.1.20 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . | m2 | 175,72 |
| 1.1.20.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 180,99 |
| 1.1.20.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 711,67 |
| 1.1.20.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 52,72 |
| 1.1.20.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3514,40 |
| 1.1.20.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 158,15 |
| 1.1.20.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 395,37 |
| 1.1.20.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,93 |
| 1.1.20.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,91 |
| 1.1.20.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,11 |
| 1.1.21 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Plinta) | m | 63,50 |
| 1.1.21.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 64,77 |
| 1.1.21.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 22,23 |
| 1.1.21.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 381,00 |
| 1.1.21.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 6,35 |
| 1.1.21.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,00 |
| 1.1.21.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 25,40 |
| 1.1.21.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,35 |
| 1.1.21.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 19,05 |
| 1.1.21.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3,18 |
| 1.1.21.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,06 |
| 1.1.22 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea parsodelei pe timp de reparație (CORIDORUL) | m2 | 171,60 |
| 1.1.22.1 | 0000000000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 183,61 |
| 1.1.22.2 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,34 |
| 1.1.22.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, cuie, etc.) | % | 5,00 |
| 1.1.22.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,16 |
| 1.1.22.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,58 |
| 1.1.22.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,15 |
|  | Capitol 2 | TOTAL PARDOSELE. |  |  |
|  | Capitol 3. | PEREȚI |  |  |
| 1.1.23 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. (Pereți despărțitori) | m2 | 73,80 |
| 1.1.23.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,74 |
| 1.1.23.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 97,42 |
| 1.1.23.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,43 |
| 1.1.24 | RpCG29A | Spargerea golului pentru ușă din coridor în cabinet | m2 | 2,10 |
| 1.1.24.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 1.1.24.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,77 |
| 1.1.24.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
| 1.1.25 | RpCG29A | Spargerea golului pentru ușă (Cab.406) bucătăria | m2 | 2,10 |
| 1.1.25.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,02 |
| 1.1.25.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,77 |
| 1.1.25.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
| 1.1.26 | RpCO56C | Demontari: captuseli din gipscarton la pereți (Corob) | m2 | 30,15 |
| 1.1.26.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,92 |
| 1.1.26.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,62 |
| 1.1.27 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (la pereți ) | m2 | 326,34 |
| 1.1.27.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,98 |
| 1.1.27.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 261,07 |
| 1.1.27.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 261,07 |
| 1.1.27.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,90 |
| 1.1.28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 1591,05 |
| 1.1.28.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 79,55 |
| 1.1.28.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 190,93 |
| 1.1.28.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 238,66 |
| 1.1.28.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 15,91 |
| 1.1.29 | CD71C | Zidirea peretilor i interiori din BCA 12cm grosime cu completarea golurilor şi paiantelor cu adeziv: pentru înălţimea etajului pînă la 4 m (Pereți despărțitori și inclusiv îngustarea golurilor pentru ușile existente) | m3 | 12,40 |
| 1.1.29.1 | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 279,00 |
| 1.1.29.2 | 1411122201053 | BCA 12 cm grosime | m3 | 12,43 |
| 1.1.29.3 | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,09 |
| 1.1.29.4 | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,01 |
| 1.1.29.5 | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 11,16 |
| 1.1.29.6 | 25213026020000 | Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv | m2 | 13,64 |
| 1.1.29.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 50,47 |
| 1.1.29.8 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,71 |
| 1.1.29.9 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 5,21 |
| 1.1.30 | CK18C | Montarea colțarelor din aluminiu. pentru protecția muchiilor : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | m | 410,00 |
| 1.1.30.1 | 2743123549025 | Corniere din aluminiu | m | 430,50 |
| 1.1.30.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,25 |
| 1.1.30.3 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,41 |
| 1.1.30.4 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2460,00 |
| 1.1.30.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 106,60 |
| 1.1.31 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj (Maiac) : Se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | m | 960,00 |
| 1.1.31.1 | 2743123549025 | Maiac | m | 1008,00 |
| 1.1.31.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,00 |
| 1.1.31.3 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,96 |
| 1.1.31.4 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5760,00 |
| 1.1.31.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 249,60 |
| 1.1.32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1591,05 |
| 1.1.32.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 11360,10 |
| 1.1.32.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 6,36 |
| 1.1.32.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1941,08 |
| 1.1.32.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 125,69 |
| 1.1.32.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 25,46 |
| 1.1.33 | CF51B K=5 doar la material și utilaj | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). | m2 | 1591,05 |
| 1.1.33.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 11376,01 |
| 1.1.33.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 7,96 |
| 1.1.33.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 381,85 |
| 1.1.33.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 127,28 |
| 1.1.33.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 23,87 |
| 1.1.34 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 1591,05 |
| 1.1.34.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1750,16 |
| 1.1.34.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 238,66 |
| 1.1.34.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,48 |
| 1.1.34.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 318,21 |
| 1.1.35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 1194,20 |
| 1.1.35.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1259,76 |
| 1.1.35.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,19 |
| 1.1.35.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 537,39 |
| 1.1.35.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 119,42 |
| 1.1.35.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,19 |
| 1.1.36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1194,20 |
| 1.1.36.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 179,13 |
| 1.1.36.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 59,71 |
| 1.1.36.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35,83 |
| 1.1.37 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 1194,20 |
| 1.1.37.1 | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 588,74 |
| 1.1.37.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 238,84 |
| 1.1.37.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 119,42 |
| 1.1.37.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,19 |
| 1.1.38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1194,20 |
| 1.1.38.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 179,13 |
| 1.1.38.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 59,71 |
| 1.1.38.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35,83 |
| 1.1.39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate superioară rezistentă la spălare, umezeală tip Matlattex sau analog) | m2 | 1194,20 |
| 1.1.39.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip Matlattex sau analog | kg | 477,68 |
| 1.1.39.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 71,65 |
| 1.1.39.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 597,10 |
| 1.1.39.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 59,71 |
| 1.1.39.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,39 |
| 1.1.39.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 656,81 |
| 1.1.40 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute, modelul se va coordona cu beneficiarul . | m2 | 396,85 |
| 1.1.40.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 404,79 |
| 1.1.40.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 992,13 |
| 1.1.40.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 218,27 |
| 1.1.40.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 7937,00 |
| 1.1.40.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,40 |
| 1.1.40.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,00 |
| 1.1.40.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 710,36 |
| 1.1.40.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,57 |
| 1.1.40.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,18 |
| 1.1.41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*300mm | buc | 38,00 |
| 1.1.41.1 | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 5,70 |
| 1.1.41.2 | 2811236306200 | Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 200*300mm | buc | 38,00 |
| 1.1.41.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19,00 |
| 1.1.41.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,86 |
| 1.1.41.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,14 |
|  | Capitol 3. | TOTAL PEREȚI |  |  |
|  | Capitol 4. | Glafuri de interior. |  |  |
| 1.1.42 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre şi uşi plane. | m2 | 33,65 |
| 1.1.42.1 | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betocontact) | kg | 10,10 |
| 1.1.42.2 | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 491,63 |
| 1.1.42.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,38 |
| 1.1.42.4 | 20000883 | Muncitor | h-om | 50,00 |
| 1.1.42.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,66 |
| 1.1.42.6 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,00 |
| 1.1.43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor | m2 | 33,65 |
| 1.1.43.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,05 |
| 1.1.43.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,68 |
| 1.1.43.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,01 |
| 1.1.44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele Glafurilor | m2 | 33,65 |
| 1.1.44.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 35,50 |
| 1.1.44.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,03 |
| 1.1.44.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 15,14 |
| 1.1.44.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,37 |
| 1.1.44.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 1.1.45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor | m2 | 33,65 |
| 1.1.45.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,05 |
| 1.1.45.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,68 |
| 1.1.45.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,01 |
| 1.1.46 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele Glafurilor | m2 | 33,65 |
| 1.1.46.1 | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 16,59 |
| 1.1.46.2 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,73 |
| 1.1.46.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,37 |
| 1.1.46.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 1.1.47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor | m2 | 33,65 |
| 1.1.47.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,05 |
| 1.1.47.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,68 |
| 1.1.47.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,01 |
| 1.1.48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .= Vopsea de calitate superioară, lavabilă tip Matlatex sau analog. = Glafuri | m2 | 33,65 |
| 1.1.48.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip Matlattex sau analog | kg | 13,46 |
| 1.1.48.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,02 |
| 1.1.48.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,83 |
| 1.1.48.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,68 |
| 1.1.48.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,07 |
| 1.1.48.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,51 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Glafuri de interior. |  |  |
|  | Capitol 5. | Glafuri de exterior. |  |  |
| 1.1.49 | IzF55E | Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor (Nota: Vată minerală grosimea 3cm, 135kg/m3) | m2 | 33,65 |
| 1.1.49.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 134,60 |
| 1.1.49.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 168,25 |
| 1.1.49.3 | 2521302602909 | Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m3* - grosime 3cm | m2 | 36,01 |
| 1.1.49.4 | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 42,74 |
| 1.1.49.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 269,20 |
| 1.1.49.6 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,00 |
| 1.1.49.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 80,56 |
| 1.1.49.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,80 |
| 1.1.49.9 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,84 |
| 1.1.49.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
| 1.1.49.11 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 10,10 |
| 1.1.49.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,71 |
| 1.1.50 | CK18B K=0.5 la manoperă aplicativ | Montarea Profil din PVC cu plasă la muchii | m | 224,00 |
| 1.1.50.1 | 2521106718391 | Profil din PVC cu plasa | m | 235,20 |
| 1.1.50.2 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 58,24 |
| 1.1.51 | CF57A aplicativ | Aplicarea manuala a chitului pe baza ciment alb grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor Fasad alb sau analog | m2 | 50,50 |
| 1.1.51.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ciment alb Fasad alb sau analog | kg | 53,27 |
| 1.1.51.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,05 |
| 1.1.51.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22,73 |
| 1.1.51.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,05 |
| 1.1.51.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 1.1.52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a Glafurilor | m2 | 50,50 |
| 1.1.52.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,58 |
| 1.1.52.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,53 |
| 1.1.52.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,52 |
| 1.1.53 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent . | m2 | 50,50 |
| 1.1.53.1 | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici pentru exterior | kg | 32,32 |
| 1.1.53.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,53 |
| 1.1.53.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,25 |
| 1.1.53.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,53 |
| 1.1.53.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,15 |
| 1.1.53.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,73 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Glafuri de exterior. |  |  |
|  | Capitol 6. | Tîmplărie. |  |  |
| 1.1.54 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, dulapuri antiincendiare etc...). | m2 | 193,57 |
| 1.1.54.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 40,65 |
| 1.1.54.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 40,65 |
| 1.1.55 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (Glafuri din lemn la ferestre) | m2 | 20,72 |
| 1.1.55.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,35 |
| 1.1.55.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,35 |
| 1.1.56 | RpCI42A | Demontarea glafurilor zincate la ferestre | m | 59,20 |
| 1.1.56.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,33 |
| 1.1.56.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,96 |
| 1.1.56.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,59 |
| 1.1.57 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare | m2 | 22,95 |
| 1.1.57.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,82 |
| 1.1.57.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,82 |
| 1.1.58 | RpCP44A | Demontarea gratiilor metalice (uși) | kg | 60,00 |
| 1.1.58.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,06 |
| 1.1.58.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |
| 1.1.58.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.) | % | 5,00 |
| 1.1.58.4 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,20 |
| 1.1.58.5 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,24 |
| 1.1.58.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,06 |
| 1.1.58.7 | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,02 |
| 1.1.59 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice. (3 buc) | kg | 210,00 |
| 1.1.59.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,17 |
| 1.1.59.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,21 |
| 1.1.59.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,30 |
| 1.1.59.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,30 |
| 1.1.59.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,63 |
| 1.1.59.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,05 |
| 1.1.60 | CN25A | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual . ( Vopsirea Glasvandurilor existente pe coridor (profilului din aluminiu) pe ambele părți , cu vopsea alhidică | m2 | 18,00 |
| 1.1.60.1 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 5,76 |
| 1.1.60.2 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 2,34 |
| 1.1.60.3 | 2430116104170 | Vopsea alhidică | kg | 15,30 |
| 1.1.60.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,00 |
| 1.1.60.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,08 |
| 1.1.60.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,48 |
| 1.1.61 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușa la intrare în ARHIVĂ ) 2000(h)*900mm | m2 | 1,80 |
| 1.1.61.1 | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,80 |
| 1.1.61.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,50 |
| 1.1.61.3 | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,25 |
| 1.1.61.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,52 |
| 1.1.61.5 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
| 1.1.61.6 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,90 |
| 1.1.61.7 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,26 |
| 1.1.61.8 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,00 |
| 1.1.61.9 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,37 |
| 1.1.61.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 |
| 1.1.61.11 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,34 |
| 1.1.61.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,49 |
| 1.1.61.13 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 |
| 1.1.62 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din ALUMINIU, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (LA ARHIVĂ) | m2 | 1,80 |
| 1.1.62.1 | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,80 |
| 1.1.62.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,20 |
| 1.1.62.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,90 |
| 1.1.62.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,32 |
| 1.1.62.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,08 |
| 1.1.62.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,80 |
| 1.1.62.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,53 |
| 1.1.62.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
| 1.1.62.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 1.1.63 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din ALUMINIU, oarbe, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (LA TAVAN ieșirea în pod pe coridor ) - 2 buc | m2 | 2,40 |
| 1.1.63.1 | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,40 |
| 1.1.63.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 9,60 |
| 1.1.63.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,20 |
| 1.1.63.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,42 |
| 1.1.63.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,44 |
| 1.1.63.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,40 |
| 1.1.63.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,04 |
| 1.1.63.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
| 1.1.63.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 1.1.64 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Uși oarbe 2000(h)*900 = 29 buc) | m2 | 52,20 |
| 1.1.64.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Uși oarbe 2000(h)*900 = 29 buc) | m2 | 52,20 |
| 1.1.64.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 208,80 |
| 1.1.64.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 26,10 |
| 1.1.64.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 9,14 |
| 1.1.64.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 31,32 |
| 1.1.64.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 52,20 |
| 1.1.64.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 38,11 |
| 1.1.64.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,18 |
| 1.1.64.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,04 |
| 1.1.65 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Uși tehnice oarbe 2000(h)*600 = 18 buc) | m2 | 21,60 |
| 1.1.65.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Uși tehnice oarbe 2000(h)*600 = 18 buc) | m2 | 21,60 |
| 1.1.65.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 86,40 |
| 1.1.65.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 10,80 |
| 1.1.65.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,78 |
| 1.1.65.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,96 |
| 1.1.65.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 21,60 |
| 1.1.65.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 15,77 |
| 1.1.65.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,73 |
| 1.1.65.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,43 |
| 1.1.66 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușă dublă 2400*(h)*1600mm - 2 buc) | m2 | 7,68 |
| 1.1.66.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Ușă dublă 2400*(h)*1600mm - 2 buc) | m2 | 7,68 |
| 1.1.66.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 30,72 |
| 1.1.66.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,22 |
| 1.1.66.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,48 |
| 1.1.66.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,61 |
| 1.1.66.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,68 |
| 1.1.66.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6,22 |
| 1.1.66.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
| 1.1.66.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,15 |
| 1.1.67 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușă dublă 2100*(h)*1300mm - 2 buc) | m2 | 5,46 |
| 1.1.67.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Ușă dublă 2100*(h)*1300mm - 2 buc) | m2 | 5,46 |
| 1.1.67.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,84 |
| 1.1.67.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,00 |
| 1.1.67.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,05 |
| 1.1.67.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,28 |
| 1.1.67.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,46 |
| 1.1.67.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,42 |
| 1.1.67.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,55 |
| 1.1.67.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
| 1.1.68 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Modelul asemănător celor existente) Dimensiuni 1750(h)*1750 = 32 buc | m2 | 98,56 |
| 1.1.68.1 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice (Modelul asemănător celor existente) Dimensiuni 1750(h)*1750 = 32 buc | m2 | 98,56 |
| 1.1.68.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 295,68 |
| 1.1.68.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 16,26 |
| 1.1.68.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 12,12 |
| 1.1.68.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 39,42 |
| 1.1.68.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 68,99 |
| 1.1.68.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 50,27 |
| 1.1.68.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,93 |
| 1.1.68.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,97 |
| 1.1.69 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu. pe exterior 150mm | m | 59,20 |
| 1.1.69.1 | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150mm | m | 59,20 |
| 1.1.69.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 236,80 |
| 1.1.69.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18,94 |
| 1.1.69.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,74 |
| 1.1.69.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,59 |
| 1.1.70 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice pe interior 350mm lățime | m | 59,20 |
| 1.1.70.1 | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 350mm lățime | m | 59,20 |
| 1.1.70.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 236,80 |
| 1.1.70.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dopuri) | % | 2,00 |
| 1.1.70.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,58 |
| 1.1.70.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,74 |
| 1.1.70.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,59 |
| 1.1.71 | CK21A | Dulapuri pentru hidrantii antiincendiu confectionate din profil din aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, inclusiv lacat. cu cheie - 5 buc. | m2 | 5,40 |
| 1.1.71.1 | 2812106306050 | Dulapuri pentru hidrantii antiincendiu confectionate din profil din aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, inclusiv lacat cu cheie. - 5 buc. | m2 | 5,40 |
| 1.1.71.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,60 |
| 1.1.71.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,70 |
| 1.1.71.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,95 |
| 1.1.71.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,24 |
| 1.1.71.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,40 |
| 1.1.71.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,59 |
| 1.1.71.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
| 1.1.71.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
| 1.1.72 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.încorporate ( În blocurile sanitare) (Forma ,,T" cu 2 uși încorporate = 2 buc) | m2 | 14,90 |
| 1.1.72.1 | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice ( În blocurile sanitare) (Forma ,,T" cu 2 uși încorporate = 2 buc) | m2 | 14,90 |
| 1.1.72.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 44,70 |
| 1.1.72.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,13 |
| 1.1.72.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,09 |
| 1.1.72.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,45 |
| 1.1.72.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,96 |
| 1.1.72.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 15,65 |
| 1.1.72.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
| 1.1.72.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,30 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Tîmplărie. |  |  |
|  | Capitol 7. | Lucrări tehnico-sanitare |  |  |
| 1.1.73 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. | buc | 21,00 |
| 1.1.73.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,95 |
| 1.1.74 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. | buc | 4,00 |
| 1.1.74.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,40 |
| 1.1.75 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 20 mm | m | 15,00 |
| 1.1.75.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,90 |
| 1.1.76 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm. | m | 9,00 |
| 1.1.76.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,54 |
| 1.1.77 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. (34 buc) | m2 | 13,60 |
| 1.1.77.1 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,18 |
| 1.1.78 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4". | m | 130,00 |
| 1.1.78.1 | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 39,00 |
| 1.1.78.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,86 |
| 1.1.78.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (oxigen, carbid) | % | 5,00 |
| 1.1.78.4 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 46,80 |
| 1.1.79 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Radiator din otel 22 PKKP 500x1000mm (Setul cu caloriferul de incalzire 22 PKKP include: mufe; robinet aerisire calorifer; accesorii pentru fixarea caloriferului pe perete;) | buc | 32,00 |
| 1.1.79.1 | 2822115700000 | Radiator din otel 22 PKKP 500x1000mm (Setul cu caloriferul de incalzire 22 PKKP include: mufe; robinet aerisire calorifer; accesorii pentru fixarea caloriferului pe perete) | buc | 32,00 |
| 1.1.79.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,10 |
| 1.1.79.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,19 |
| 1.1.79.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,60 |
| 1.1.79.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 96,00 |
| 1.1.79.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,00 |
| 1.1.79.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 6,40 |
| 1.1.80 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator din otel 22 PKKP 300(h)x600mm) (Setul cu caloriferul de incalzire 22 PKKP include: mufe; robinet aerisire calorifer; accesorii pentru fixarea caloriferului pe perete;) | buc | 1,00 |
| 1.1.80.1 | 2822115700000 | Radiator din otel 22 PKKP 300(h)x600mm) (Setul cu caloriferul de incalzire 22 PKKP include: mufe; robinet aerisire calorifer; accesorii pentru fixarea caloriferului pe perete | buc | 1,00 |
| 1.1.80.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
| 1.1.80.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
| 1.1.80.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
| 1.1.80.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
| 1.1.80.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
| 1.1.80.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,20 |
| 1.1.81 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (SET robineti tur/retur pentru radiatoare 1/2") | buc | 33,00 |
| 1.1.81.1 | 2875274202700 | Set robineti tur/retur pentru radiatoare 1/2" | buc | 33,00 |
| 1.1.81.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,40 |
| 1.1.81.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,79 |
| 1.1.81.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,94 |
| 1.1.82 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4". | buc | 66,00 |
| 1.1.82.1 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,99 |
| 1.1.82.2 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,53 |
| 1.1.82.3 | 2320116200573 | Benzina auto | l | 3,30 |
| 1.1.82.4 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,56 |
| 1.1.83 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 132,00 |
| 1.1.83.1 | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena 20mm | m | 135,96 |
| 1.1.83.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 46,20 |
| 1.1.84 | IC35B K=0,3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (FITINGURI 30% , pentru poziția 84. ) | m | 132,00 |
| 1.1.84.1 | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena 20mm | m | 40,79 |
| 1.1.84.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,86 |
| 1.1.85 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala , montata prin dibluri pina la 1" inclusiv. - 20mm | buc | 150,00 |
| 1.1.85.1 | 2875274204000 | Bratara fixare 20mm | buc | 150,00 |
| 1.1.85.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 7,50 |
| 1.1.85.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 150,00 |
| 1.1.85.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 150,00 |
| 1.1.85.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 150,00 |
| 1.1.85.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 30,00 |
| 1.1.85.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 15,00 |
| 1.1.86 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 132,00 |
| 1.1.86.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,88 |
| 1.1.86.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 5,28 |
| 1.1.87 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. | buc | 27,00 |
| 1.1.87.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 27,27 |
| 1.1.87.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 27,00 |
| 1.1.87.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 27,00 |
| 1.1.87.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 8,10 |
| 1.1.87.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 27,27 |
| 1.1.87.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,00 |
| 1.1.87.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 51,30 |
| 1.1.88 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar | buc | 27,00 |
| 1.1.88.1 | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 27,00 |
| 1.1.88.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 54,00 |
| 1.1.88.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 44,55 |
| 1.1.89 | SC13A | Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Elementele de fixare se livreaza in set | buc | 27,00 |
| 1.1.89.1 | 2612132506710 | Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Elementele de fixare se livreaza in set | buc | 27,27 |
| 1.1.89.2 | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 108,00 |
| 1.1.89.3 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc) | % | 2,00 |
| 1.1.89.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 20,25 |
| 1.1.90 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavoare) | buc | 54,00 |
| 1.1.90.1 | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 54,00 |
| 1.1.90.2 | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 54,00 |
| 1.1.90.3 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc) | % | 0,60 |
| 1.1.90.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,72 |
| 1.1.91 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La boilere) | buc | 50,00 |
| 1.1.91.1 | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 50,00 |
| 1.1.91.2 | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 50,00 |
| 1.1.91.3 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc) | % | 0,60 |
| 1.1.91.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,00 |
| 1.1.92 | SA09B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm. | m | 90,50 |
| 1.1.92.1 | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20mm | m | 92,31 |
| 1.1.92.2 | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm | buc | 63,35 |
| 1.1.92.3 | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm | buc | 40,73 |
| 1.1.92.4 | 2523156713600 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm | buc | 90,50 |
| 1.1.92.5 | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) 20mm | buc | 9,05 |
| 1.1.92.6 | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm | buc | 90,50 |
| 1.1.92.7 | 2222222222992 | Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc) | % | 5,00 |
| 1.1.92.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 149,33 |
| 1.1.93 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 23,50 |
| 1.1.93.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 24,21 |
| 1.1.93.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,09 |
| 1.1.93.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,28 |
| 1.1.93.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,88 |
| 1.1.94 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT 45 grade | buc | 54,00 |
| 1.1.94.1 | 2523156721037 | COT 45 grade 50mm | buc | 54,00 |
| 1.1.94.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,54 |
| 1.1.94.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,65 |
| 1.1.94.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,88 |
| 1.1.95 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 6,00 |
| 1.1.95.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm | m | 6,18 |
| 1.1.95.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,09 |
| 1.1.95.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,09 |
| 1.1.95.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,92 |
| 1.1.96 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT 90 grade | buc | 8,00 |
| 1.1.96.1 | 2523156721037 | COT 90 grade 50mm | buc | 8,00 |
| 1.1.96.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,08 |
| 1.1.96.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,10 |
| 1.1.96.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,76 |
| 1.1.97 | SB11C | Piesa de legatura (Ramificație 110/110mm) 45garde/90grade , din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. | buc | 4,00 |
| 1.1.97.1 | 2523156721038 | Ramificație 110/110/mm | buc | 4,00 |
| 1.1.97.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,42 |
| 1.1.97.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,18 |
| 1.1.97.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,52 |
| 1.1.98 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. | buc | 4,00 |
| 1.1.98.1 | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 4,04 |
| 1.1.98.2 | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 4,00 |
| 1.1.98.3 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 4,00 |
| 1.1.98.4 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 4,00 |
| 1.1.98.5 | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 4,00 |
| 1.1.98.6 | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 4,00 |
| 1.1.98.7 | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 4,00 |
| 1.1.98.8 | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 4,00 |
| 1.1.98.9 | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 4,00 |
| 1.1.98.10 | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 4,00 |
| 1.1.98.11 | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 2,00 |
| 1.1.98.12 | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 4,00 |
| 1.1.98.13 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 5,00 |
| 1.1.98.14 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,60 |
| 1.1.99 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm. | buc | 27,00 |
| 1.1.99.1 | 2523156715300 | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm | buc | 27,00 |
| 1.1.99.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,68 |
| 1.1.99.3 | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,27 |
| 1.1.99.4 | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,16 |
| 1.1.99.5 | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 14,85 |
| 1.1.99.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,40 |
| 1.1.100 | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm. | buc | 4,00 |
| 1.1.100.1 | 2523156715300 | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm | buc | 4,00 |
| 1.1.100.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,30 |
| 1.1.100.3 | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,14 |
| 1.1.100.4 | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,05 |
| 1.1.100.5 | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 3,40 |
| 1.1.100.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,12 |
| 1.1.101 | RpCR20A | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice (Țeava de gunoi) | m2 | 6,00 |
| 1.1.101.1 | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,18 |
| 1.1.101.2 | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,90 |
| 1.1.101.3 | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,12 |
| 1.1.101.4 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,20 |
| 1.1.101.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,06 |
| 1.1.101.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,20 |
| 1.1.101.7 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,14 |
| 1.1.101.8 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Lucrări tehnico-sanitare |  |  |
|  | Capitol 8. | DIVERSE. |  |  |
| 1.1.102 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m. | t | 32,00 |
| 1.1.102.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 66,56 |
| 1.1.103 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 32,00 |
| 1.1.103.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,52 |
| 1.1.104 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km. | t | 32,00 |
| 1.1.104.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7,28 |
| 1.1.105 | TrB05A1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m. (Ridicarea materialelor de construcție la et.4) | t | 58,00 |
| 1.1.105.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 107,88 |
|  | Capitol 8. | TOTAL DIVERSE. |  |  |
|  | Capitol 9. | Lucrări de construcție - electrica. |  |  |
| 1.1.106 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 310,00 |
| 1.1.106.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 31,00 |
| 1.1.107 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 310,00 |
| 1.1.107.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 527,00 |
| 1.1.107.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,16 |
| 1.1.107.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,10 |
| 1.1.107.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 93,00 |
| 1.1.107.5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,65 |
| 1.1.107.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,20 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Lucrări de construcție - electrica. |  |  |
| CAPITOLUL: Lucrări electrice. |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Demontări. |  |  |
| 1.2.1 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 112,00 |
| 1.2.1.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,72 |
| 1.2.2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 146,00 |
| 1.2.2.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 32,12 |
| 1.2.3 | RpSC04A | Demontarea unui boiler pînă la 10 l. ( la lavuare) | buc | 6,00 |
| 1.2.3.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,70 |
| 1.2.4 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton start/stop pentru desființare | buc | 4,00 |
| 1.2.4.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,44 |
| 1.2.5 | RpVC41B | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h. (Demontarea condiționere) | buc | 7,00 |
| 1.2.5.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,70 |
| 1.2.5.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,35 |
| 1.2.5.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 138,74 |
| 1.2.5.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,05 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Demontări. |  |  |
|  | Capitol 2 | Montare electricitate |  |  |
| 1.2.6 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5 | m | 1200,00 |
| 1.2.6.1 | 3130134817405 | Cablu VVGng-LS-3*2.5 | m | 1236,00 |
| 1.2.6.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 600,00 |
| 1.2.6.3 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 300,00 |
| 1.2.6.4 | 2222222222992 | Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 5,00 |
| 1.2.6.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 408,00 |
| 1.2.7 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm | m | 1100,00 |
| 1.2.7.1 | 2661122803601 | Tub gofrat D=20mm | m | 1122,00 |
| 1.2.7.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 22,00 |
| 1.2.7.3 | 2222222222992 | Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 10,00 |
| 1.2.7.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 737,00 |
| 1.2.8 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5 | m | 900,00 |
| 1.2.8.1 | 3130134817405 | Cablu electric VVGng-LS 3*1,5 | m | 927,00 |
| 1.2.8.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 450,00 |
| 1.2.8.3 | 05001000100103 | Doze de ramificaţie | buc | 225,00 |
| 1.2.8.4 | 2222222222992 | Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 5,00 |
| 1.2.8.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 306,00 |
| 1.2.9 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm | m | 800,00 |
| 1.2.9.1 | 2661122803601 | Tub gofrat D=16mm | m | 816,00 |
| 1.2.9.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 16,00 |
| 1.2.9.3 | 2222222222992 | Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 10,00 |
| 1.2.9.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 536,00 |
| 1.2.10 | RpED11C | Montarea Cablu VVGng LS , cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea 5 * 4 mm² negru cupru | m | 350,00 |
| 1.2.10.1 | 3130134817405 | Cablu VVGng 5*4mm2 | m | 367,50 |
| 1.2.10.2 | 02811236311001 | Doze | buc | 87,50 |
| 1.2.10.3 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 70,00 |
| 1.2.10.4 | 2222222222992 | Materiale marunte ( sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 3,00 |
| 1.2.10.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 147,00 |
| 1.2.11 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm | m | 300,00 |
| 1.2.11.1 | 2661122803601 | Tub gofrat D=20mm | m | 306,00 |
| 1.2.11.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 6,00 |
| 1.2.11.3 | 2222222222992 | Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 10,00 |
| 1.2.11.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 201,00 |
| 1.2.12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100m | 6,20 |
| 1.2.12.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
| 1.2.12.2 | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,01 |
| 1.2.12.3 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
| 1.2.12.4 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,05 |
| 1.2.12.5 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,03 |
| 1.2.12.6 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,06 |
| 1.2.12.7 | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 3,10 |
| 1.2.12.8 | 1 | Muncitor | h-om | 76,88 |
| 1.2.12.9 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,42 |
| 1.2.12.10 | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 18,60 |
| 1.2.12.11 | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 18,60 |
| 1.2.12.12 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,42 |
| 1.2.13 |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 620,00 |
| 1.2.14 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm | m | 580,00 |
| 1.2.14.1 | 2661122803601 | Tub gofrat D=16mm | m | 591,60 |
| 1.2.14.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 11,60 |
| 1.2.14.3 | 2222222222992 | Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 10,00 |
| 1.2.14.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 388,60 |
| 1.2.15 | Preț de piață | Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm | buc | 180,00 |
| 1.2.16 | Preț de piață | Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm | buc | 180,00 |
| 1.2.17 | RpEE03A | Montarea Priză IP22 | buc | 212,00 |
| 1.2.17.1 | 2746167335100 | Priză IP22 | buc | 216,24 |
| 1.2.17.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 212,00 |
| 1.2.17.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,06 |
| 1.2.17.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,06 |
| 1.2.17.5 | 1109091 | Dibluri | buc | 424,00 |
| 1.2.17.6 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 424,00 |
| 1.2.17.7 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 65,72 |
| 1.2.18 | RpEE03A | Montarea Priza date retea RJ45 = Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP | buc | 25,00 |
| 1.2.18.1 | 2746167335100 | Priza internet dubla 2-RJ45 Cat-6 UTP | buc | 25,50 |
| 1.2.18.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 25,00 |
| 1.2.18.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,13 |
| 1.2.18.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,13 |
| 1.2.18.5 | 1109091 | Dibluri | buc | 50,00 |
| 1.2.18.6 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 50,00 |
| 1.2.18.7 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,75 |
| 1.2.19 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V încastrat în tavane suspendate Armstrong | buc | 103,00 |
| 1.2.19.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V încastrat în tavane suspendate Armstrong | buc | 103,00 |
| 1.2.19.2 | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 103,00 |
| 1.2.19.3 | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 103,00 |
| 1.2.19.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 4,00 |
| 1.2.19.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 28,84 |
| 1.2.20 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă | buc | 18,00 |
| 1.2.20.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V Montare exterioară cu ramă | buc | 18,00 |
| 1.2.20.2 | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 18,00 |
| 1.2.20.3 | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 18,00 |
| 1.2.20.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 4,00 |
| 1.2.20.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,04 |
| 1.2.21 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Plafonieră LED Horoz NEHIR-36 36 W LED 6400 K 220 - 240 V IP65 | buc | 2,00 |
| 1.2.21.1 | 2875274400501 | Plafonieră LED Horoz NEHIR-36 36 W LED 6400 K 220 - 240 V IP65 | buc | 2,00 |
| 1.2.21.2 | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 2,00 |
| 1.2.21.3 | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 2,00 |
| 1.2.21.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 4,00 |
| 1.2.21.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,56 |
| 1.2.22 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă | buc | 6,00 |
| 1.2.22.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat bactericid T8 1x18W inclusiv lampa bactericidă | buc | 6,00 |
| 1.2.22.2 | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 6,00 |
| 1.2.22.3 | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 6,00 |
| 1.2.22.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 4,00 |
| 1.2.22.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,68 |
| 1.2.23 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20 | buc | 4,00 |
| 1.2.23.1 | 3150145100282 | Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20 | buc | 4,00 |
| 1.2.23.2 | 1109091 | Dibluri | buc | 4,00 |
| 1.2.23.3 | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 8,00 |
| 1.2.23.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,00 |
| 1.2.23.5 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,20 |
| 1.2.23.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,88 |
| 1.2.24 | RpEE01A | Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă) | buc | 50,00 |
| 1.2.24.1 | 1111000100024 | Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă) | buc | 50,50 |
| 1.2.24.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 50,00 |
| 1.2.24.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,25 |
| 1.2.24.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,50 |
| 1.2.24.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13,50 |
| 1.2.25 | RpEE01A | Montarea Întrerupător bipolar montare încorporabilă IP20-23 ( 2 clape) | buc | 3,00 |
| 1.2.25.1 | 1111000100024 | Întrerupător bipolar montare încorporabilă IP20-23 ( 2 clape) | buc | 3,03 |
| 1.2.25.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3,00 |
| 1.2.25.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,02 |
| 1.2.25.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,15 |
| 1.2.25.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,81 |
| 1.2.26 | RpEE01A | Montarea Întrerupător bipolar montare încorporabilă IP20-23 ( 3 clape) | buc | 1,00 |
| 1.2.26.1 | 1111000100024 | Întrerupător tripolar montare încorporabilă IP20-23 ( 3 clape) | buc | 1,01 |
| 1.2.26.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
| 1.2.26.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,01 |
| 1.2.26.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,05 |
| 1.2.26.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
| 1.2.27 | 08-02-396-10 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m. | 100 m | 1,65 |
| 1.2.27.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 11,29 |
| 1.2.27.2 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 20,63 |
| 1.2.27.3 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,33 |
| 1.2.27.4 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,63 |
| 1.2.27.5 | 1 | Muncitor | h-om | 81,51 |
| 1.2.27.6 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,80 |
| 1.2.27.7 | 30902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 25,58 |
| 1.2.27.8 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,23 |
| 1.2.27.9 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,87 |
| 1.2.27.10 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,80 |
| 1.2.28 | Preț de piață | Cablofil de sârmă 3000 x 100 x 60 mm cu sârma gri oțel zincat | buc | 55,00 |
| 1.2.29 | Preț de piață | Tijă filetată Elmos 10 * 1000mm zincat | buc | 82,50 |
| 1.2.30 | Preț de piață | Ancoră din alamă 10/M10 x 31 mm | buc | 165,00 |
| 1.2.31 | Preț de piață | Conexiune tija Lider DIN 6334 10 * 25 metal - piulițe inclusiv șaibe | buc | 165,00 |
| 1.2.32 | RpEG16A aplic. | Montarea Cutie pentru automate IEK SRV-P-18 252 x 398 x 102 mm IP41 (18 module) la Sala de ședință,Bucătărie și Cabinetele duble cu examinare = - (Prețul la cutie în cap. Utilaj) | buc | 8,00 |
| 1.2.32.1 | 2222222222992 | Materiale marunte ( garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 1,00 |
| 1.2.32.2 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,68 |
| 1.2.33 | RpEG16A aplic. | Montarea Cutie pentru automate Schneider-Electric EZ9E112S2S 200 x 256 x 94 mm IP40 (12 module) = (Prețul la cutie în cap. Utilaj) | buc | 11,00 |
| 1.2.33.1 | 2222222222992 | Materiale marunte ( garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 1,00 |
| 1.2.33.2 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 21,56 |
| 1.2.34 | RpEE15C aplic | Montarea Întreruptor diferențial IEK AVDT34 C 30 mA 32 A 4P 400 V = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 21,00 |
| 1.2.34.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 42,00 |
| 1.2.34.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 42,00 |
| 1.2.34.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,11 |
| 1.2.34.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 31,08 |
| 1.2.35 | RpEE15A aplic | Montarea Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 24,00 |
| 1.2.35.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 48,00 |
| 1.2.35.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 48,00 |
| 1.2.35.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,12 |
| 1.2.35.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,60 |
| 1.2.36 | RpEE15A aplic | Montarea Întreruptor automat IEK BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B - lămpile bactericide = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 6,00 |
| 1.2.36.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 12,00 |
| 1.2.36.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 12,00 |
| 1.2.36.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,03 |
| 1.2.36.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,90 |
| 1.2.37 | RpEE15A aplic | Montarea Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C - condiționere = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 26,00 |
| 1.2.37.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 52,00 |
| 1.2.37.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 52,00 |
| 1.2.37.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,13 |
| 1.2.37.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16,90 |
| 1.2.38 | RpEE15C aplic | Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V - prize + bucătăria = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 29,00 |
| 1.2.38.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 58,00 |
| 1.2.38.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 58,00 |
| 1.2.38.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,15 |
| 1.2.38.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 42,92 |
| 1.2.39 | RpEE15C aplic | Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V - boilere electrice + la bucătărie = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 26,00 |
| 1.2.39.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 52,00 |
| 1.2.39.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 52,00 |
| 1.2.39.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,13 |
| 1.2.39.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 38,48 |
| 1.2.40 | RpEG16A aplic. | Montarea = Корпус металлический распределительный ЩРн-48з-1 У2 IP54 PRO IEK = (Prețul la cutie în cap. Utilaj) | buc | 2,00 |
| 1.2.40.1 | 2222222222992 | Materiale marunte ( garnituri, suruburi, piulite etc.) din valoarea materialelor explicitate | % | 1,00 |
| 1.2.40.2 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,92 |
| 1.2.41 | RpEE15D aplic. | Montarea Separator de sarcina M2 Hager, 4P, 100A, HAC410 = (Prețul Separatorului în cap.utilaj) | buc | 2,00 |
| 1.2.41.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 4,00 |
| 1.2.41.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 4,00 |
| 1.2.41.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,01 |
| 1.2.41.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,84 |
| 1.2.42 | RpEE15C aplic | Montarea Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 32 A 400 V C = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 19,00 |
| 1.2.42.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 38,00 |
| 1.2.42.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 38,00 |
| 1.2.42.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,10 |
| 1.2.42.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 28,12 |
| 1.2.43 | RpEE15C aplic | Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V (WC 1 / WC 2 / Gunoi) = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 3,00 |
| 1.2.43.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 6,00 |
| 1.2.43.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 6,00 |
| 1.2.43.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,02 |
| 1.2.43.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,44 |
| 1.2.44 | RpEE15A aplic | Montarea Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B - iluminat (WC 1 / WC 2 / Gunoi, Exituri) = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 7,00 |
| 1.2.44.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 14,00 |
| 1.2.44.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 14,00 |
| 1.2.44.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,04 |
| 1.2.44.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,55 |
| 1.2.45 | RpEE15A aplic | Montarea Intrerupator automat ВА47-29 1P B16A - iluminatul coridor = (Prețul întrerupătorului în cap.Utilaj) | buc | 2,00 |
| 1.2.45.1 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 4,00 |
| 1.2.45.2 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 4,00 |
| 1.2.45.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,01 |
| 1.2.45.4 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,30 |
|  | Capitol 2 | TOTAL Montare electricitate |  |  |
|  | Capitol 3. | Montare utilaj. |  |  |
| 1.2.46 | IA16A | Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 10 L. (Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog. la lavuare) | buc | 15,00 |
| 1.2.46.1 | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 30,00 |
| 1.2.46.2 | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 5,10 |
| 1.2.46.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,45 |
| 1.2.46.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,90 |
| 1.2.46.5 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,40 |
| 1.2.46.6 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,90 |
| 1.2.46.7 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 6,00 |
| 1.2.46.8 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 78,00 |
| 1.2.46.9 | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,30 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Montare utilaj. |  |  |
| CAPITOLUL: UTILAJ. |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 |  | Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog | buc | 15,00 |
| 1.3.2 |  | Cutie pentru automate IEK SRV-P-18 252 x 398 x 102 mm IP41 (18 module) | buc | 8,00 |
| 1.3.3 |  | Cutie pentru automate Schneider-Electric EZ9E112S2S 200 x 256 x 94 mm IP40 (12 module) | buc | 11,00 |
| 1.3.4 |  | Întreruptor diferențial IEK AVDT34 C 30 mA 32 A 4P 400 V | buc | 21,00 |
| 1.3.5 |  | Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B | buc | 24,00 |
| 1.3.6 |  | Întreruptor automat IEK BA47-29 1P 6 A 230 - 400 V B | buc | 6,00 |
| 1.3.7 |  | Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C | buc | 26,00 |
| 1.3.8 |  | Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V | buc | 29,00 |
| 1.3.9 |  | Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V | buc | 26,00 |
| 1.3.10 |  | Корпус металлический распределительный ЩРн-48з-1 У2 IP54 PRO IEK | buc | 2,00 |
| 1.3.11 |  | Separator de sarcina M2 Hager, 4P, 100A, HAC410 | buc | 2,00 |
| 1.3.12 |  | Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 32 A 400 V C | buc | 19,00 |
| 1.3.13 |  | Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V | buc | 3,00 |
| 1.3.14 |  | Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B | buc | 7,00 |
| 1.3.15 |  | Intrerupator automat ВА47-29 1P B16A | buc | 2,00 |

Formular 1

Anexa 2

| Obiectul: Lucrării de reparații secția Ftiziopneumologie, din incinta clădirii CMF-5, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOL 1 : Lucrări de reparație. |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1.1 | Demolări-Demontări. |  |  |
| 1.1.1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 665 |
| 1.1.2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. | m2 | 42,4 |
| 1.1.3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie. (pentru uși) | m3 | 2,025 |
| 1.1.4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Desfacerea coroburi din gipscarton) | m2 | 12,6 |
| 1.1.5 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (Demontare plintă) | m | 65 |
| 1.1.6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 128,27 |
| 1.1.7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Pereți și pasdosele) | m2 | 220,61 |
| 1.1.8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 22,56 |
|  | Capitol 1.1 | TOTAL Demolări-Demontări. |  |  |
|  | Capitol 1.2. | Pereți. |  |  |
| 1.1.9 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m. (Placa de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm) | 100m2 | 0,36 |
| 1.1.10 | CF59B | Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, suprafeţe înclinate fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m. (După spargerea golurilor pentru uși , părțile laterale (glaf) se îmbracă cu gipscarton) | m2 | 12,76 |
| 1.1.11 | RCsB31K K=6,5 la manoperă | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. | buc | 8 |
| 1.1.12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 456,54 |
| 1.1.13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 456,54 |
| 1.1.14 | CF51B K=5 la material | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). | m2 | 456,54 |
| 1.1.15 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. (se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 125 |
| 1.1.16 | CK18C | Profil de ghidaj (Маяки) | m | 285 |
| 1.1.17 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 315 |
| 1.1.18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 315 |
| 1.1.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 315 |
| 1.1.20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea mată - Caparol sau analog după caracteristici) | m2 | 315 |
| 1.1.21 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 215 |
| 1.1.22 | CK18B aplicativ | Montarea cornierilor din mase plastice. la teracotă (Se exclud toate resursele înafară de Colț pentru teracotă și Finisor MP) | m | 50 |
| 1.1.23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic | buc | 8 |
|  | Capitol 1.2. | TOTAL Pereți. |  |  |
|  | Capitol 1.3. | Glafuri de interior. |  |  |
| 1.1.24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri - (inclusiv bara transversală sus doar în încăperile cu pereții vopsiți) | m2 | 23,4 |
| 1.1.25 | IzF55E | Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor grosime 30mm ,135kg/m3 (inclusiv bara transversală sus doar în încăperile cu pereții vopsiți) | m2 | 23,4 |
| 1.1.26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,4 |
| 1.1.27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 23,4 |
| 1.1.28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,4 |
| 1.1.29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea mată - Caparol sau analog după caracteristici) | m2 | 23,4 |
|  | Capitol 1.3. | TOTAL Glafuri de interior. |  |  |
|  | Capitol 1.4. | Glafuri de Exterior. |  |  |
| 1.1.30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri exterioare. | m2 | 7,56 |
| 1.1.31 | IzF55E | Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor grosime 30mm ,135kg/m3 | m2 | 7,56 |
| 1.1.32 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 7,56 |
| 1.1.33 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. (Culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 7,56 |
|  | Capitol 1.4. | TOTAL Glafuri de Exterior. |  |  |
|  | Capitol 1.5. | Tavane. |  |  |
| 1.1.34 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . (După spargerea golurilor pentru uși , (glaf) se îmbracă cu gipscarton) | m2 | 3 |
| 1.1.35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavan | m2 | 193,05 |
| 1.1.36 | CK18C aplicativ | Montarea cornierilor din aluminiu. (se exclude resursa - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 32,5 |
| 1.1.37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 190,05 |
| 1.1.38 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52). | m2 | 190,05 |
| 1.1.39 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 190,05 |
| 1.1.40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor. | m2 | 193,05 |
| 1.1.41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 193,05 |
| 1.1.42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea mată - Caparol sau analog după caracteristici) | m2 | 193,05 |
|  | Capitol 1.5. | TOTAL Tavane. |  |  |
|  | Capitol 1.6. | Pardosele. (fără coridor) |  |  |
| 1.1.43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 122 |
| 1.1.44 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 122 |
| 1.1.45 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul) | m2 | 122 |
| 1.1.46 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 63,1 |
| 1.1.47 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselelor din coridor , pe durata reparației | m2 | 60 |
|  | Capitol 1.6. | TOTAL Pardosele. (fără coridor) |  |  |
|  | Capitol 1.7 | Diverse lucrări. |  |  |
| 1.1.48 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare) | t | 28,5 |
| 1.1.49 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 28,5 |
| 1.1.50 | TsH92B | Incarcarea gunoi | t | 36 |
| 1.1.51 | TsI50C9 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km | t | 36 |
|  | Capitol 1.7 | TOTAL Diverse lucrări. |  |  |
|  | Capitol 1.8. | Tîmplărie. |  |  |
| 1.1.52 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 120 |
| 1.1.53 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). | m2 | 71,17 |
| 1.1.54 | RpCO56A | Demontari: glasvandului cu ușă încorporată din aluminiu | m2 | 9,15 |
| 1.1.55 | RpCP44A | Demontarea gratiilor metalice de la geamuri, pentru a fi montate ulterior după vopsire | kg | 350 |
| 1.1.56 | RpCP44A | Demontarea gratiilor metalice de la două întrări , pentru a fi montate ulterior după reparare și vopsire | kg | 205 |
| 1.1.57 | RpCI42A | Demontarea pervaz zincat de la ferestre | m | 12,95 |
| 1.1.58 | RpCP13C | Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, cu inlocuirea de material metalic. | kg | 555 |
| 1.1.59 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,555 |
| 1.1.60 | RCsP12C | Montarea gratiilor EXISTENTE la ferestre (Resursa Profil normal I 18 OL-37 S 565 se exclude) | kg | 350 |
| 1.1.61 | RCsP12C | Montarea gratiilor EXISTENTE la întrări (Resursa Profil normal I 18 OL-37 S 565 se exclude) | kg | 205 |
| 1.1.62 | CK33B | Miner din tabla cromata la gratiile metalice de intrare in cladiri. in complect cu lăcata | buc | 2 |
| 1.1.63 | CK33B | Înlocuirea mînerelor și lacătului la Glasvandul din aluminiu pe coridor | buc | 1 |
| 1.1.64 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle. | buc | 3 |
| 1.1.65 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușa la intrare - cab.analize) 2400(h)*1500 - 1 Buc | m2 | 3,6 |
| 1.1.66 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Uși PVC 2050(h)*900 = 10 buc. / 2050(h)*0,8 = 1 buc / 2400(h)*100 = 1 buc / 2400 (h)*1600 = 1 buc. / 2050(h)*600 = 8 buc ) | m2 | 36,17 |
| 1.1.67 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. | m2 | 21,7 |
| 1.1.68 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu. la exterior 250mm | m | 12,95 |
| 1.1.69 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 350mm | m | 12,95 |
| 1.1.70 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu cu PUNTE TERMICĂ cu mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp , culoare gri pe exterior cu sticlă LOW-E (flout 6mm / LOW-E 6mm, grosime 32mm), cu Uși încorporate și mîner tip oficiu. | m2 | 7,91 |
| 1.1.71 | CK21A | Dulapuri pentru hidrantii antiincendiu confectionate din profil din aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, inclusiv lacat. - 2 buc. | m2 | 1,44 |
|  | Capitol 1.8. | TOTAL Tîmplărie. |  |  |
| CAPITOL 2 : Lucrări tehnico-sanitare. |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.1 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor. | m2 | 10 |
| 1.2.2 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor. | 10 m | 5 |
| 1.2.3 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4". | m | 60 |
| 1.2.4 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm. | m | 7,6 |
| 1.2.5 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm. | m | 45,6 |
| 1.2.6 | RpSE12A | Demontarea încălzitorului de preparare a apei calde | buc | 5 |
| 1.2.7 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. | buc | 7 |
| 1.2.8 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. | buc | 1 |
| 1.2.9 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. | m2 | 9 |
| 1.2.10 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare. | buc | 18 |
| 1.2.11 | VC11A | Montarea hotei casnice inox 600*600*400 aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 1 |
| 1.2.12 | VA05A aplicativ | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilare 110x55mm, PVC = 4,5 m / inclusiv Conector de colt KP55-24/90 = 1 buc. / Conector KP55-21 = 3 buc / Flansa KO100-27 = 1 buc / Conector cu supapa 5151 = 1 buc / Adaptor 511 = 1 / Capac de ventilare KO100-30 = 1 buc) | m | 4,5 |
| 1.2.13 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 9 |
| 1.2.14 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 9 |
| 1.2.15 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. | buc | 3 |
| 1.2.16 | Preț de piață | Adaptor vas | buc | 3 |
| 1.2.17 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (La lavuare, Veceuri, Boilere) | buc | 34 |
| 1.2.18 | SC13A | Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Elementele de fixare se livreaza in set | buc | 9 |
| 1.2.19 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 49,2 |
| 1.2.20 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. | buc | 31 |
| 1.2.21 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 11,5 |
| 1.2.22 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. | buc | 11 |
| 1.2.23 | SA08B | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. | m | 120,4 |
| 1.2.24 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2". | buc | 18 |
| 1.2.25 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 60 |
| 1.2.26 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. | buc | 10 |
| 1.2.27 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 20 |
| 1.2.28 | ID04A | Robinet set radiator Bianci pentru instalatii de incalzire central | buc | 10 |
| 1.2.29 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime. | buc | 12 |
| 1.2.30 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm. | buc | 12 |
| 1.2.31 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". | buc | 50 |
| 1.2.32 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1". | buc | 50 |
| 1.2.33 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2". | buc | 12 |
| 1.2.34 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4". | buc | 8 |
| 1.2.35 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Cot) | buc | 40 |
| 1.2.36 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teu) | buc | 40 |
| 1.2.37 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Mufa) | buc | 20 |
| 1.2.38 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1". | buc | 20 |
| CAPITOL 3 : Electrica - Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 45 |
| 1.3.2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 22 |
| 1.3.3 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A. | buc | 4 |
| 1.3.4 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 510 |
| 1.3.5 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 510 |
| CAPITOL 4 : Electrica - Lucrări de montare. |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 7,3 |
| 1.4.2 | Preț de piață | Cablu electric VVGng-LS 3*1,5 | m | 320 |
| 1.4.3 | Preț de piață | Cablu electric VVGng-LS 3*2,5 | m | 410 |
| 1.4.4 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,3 |
| 1.4.5 |  | Tub polivilclorid PVC diam 20mm | m | 730 |
| 1.4.6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100m | 1,2 |
| 1.4.7 |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 120 |
| 1.4.8 | 10-06-037-13 | Montarea doze pentru prize, întrerupătoare D65mm*H40mm / Установка подрозетников | 100 buc | 0,93 |
| 1.4.9 | Preț de piață | Doza aparat D65mm*H40mm | buc | 93 |
| 1.4.10 | 10-06-037-13 | Montarea cutiilor de distribuție / Установка Распределительных коробок | 100 buc | 0,18 |
| 1.4.11 | Preț de piață | Doza derivație 100*100*50mm | buc | 18 |
| 1.4.12 | 08-03-591-2 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,24 |
| 1.4.13 | Preț de piață | Întrerupător cu o clapă | buc | 24 |
| 1.4.14 | 08-03-591-5 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,03 |
| 1.4.15 | Preț de piață | Întrerupător cu două clape | buc | 3 |
| 1.4.16 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,79 |
| 1.4.17 | Preț de piață | Priză dublă | buc | 67 |
| 1.4.18 | Preț de piață | Priză de date 1xRJ45 CAT6 | buc | 12 |
| 1.4.19 | Preț de piață | Rama 2P Despina Mono | buc | 2 |
| 1.4.20 | Preț de piață | Rama 3P Despina Mono | buc | 2 |
| 1.4.21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. | buc | 11 |
| 1.4.22 | Preț de piață | DIF C16 30mA | buc | 5 |
| 1.4.23 | Preț de piață | Întrerupător automat 1P 25A 4,5kA BA-4729M IEK | buc | 3 |
| 1.4.24 | Preț de piață | Întrerupător automat 1P 25A (C) 6kA Legrand | buc | 3 |
| 1.4.25 | 08-03-594-3 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat LED 48W 6000-6500 | 100 buc | 0,28 |
| 1.4.26 | Preț de piață | Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20 | buc | 28 |
| 1.4.27 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor | buc | 0,01 |
| 1.4.28 | Preț de piață | Projector LED Navigator NFL-M-30-4K-IP65-LED 30 W 4000 K 1800 lm 220 V IP65 (Exterior) | buc | 1 |
| 1.4.29 | 08-03-594-1 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,07 |
| 1.4.30 | Preț de piață | Corp de iluminare ECO RECIRC UVC 2x30W (Bactericid recirculator) | buc | 7 |
| 1.4.31 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h. | buc | 2 |
| 1.4.32 | RpVC17A K=0,5 manoperă | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h. (Montarea condiționerilor EXISTENTE) | buc | 2 |
| 1.4.33 | IA16A | Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 10 L. (Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog. la lavuare) | buc | 5 |
| 1.4.34 | VC05A aplicativ | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw. ( Ventilator - Recuperator de aer proaspăt, fără pierderi de energie — până la 60 m3 - Recuperator MEnV 180 PLUS sau analog ) se exclud resursele Motor pentru ventilator, Ventilator antiexploziv sau axial silentios, | buc | 7 |
| CAPITOL 5 : Electricitate - UTILAJ |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5.1 |  | Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog | buc | 5 |
| 1.5.2 |  | Recuperator de aer proaspăt, fără pierderi de energie — până la 60 m3 - Recuperator MEnV 180 PLUS sau analog | buc | 7 |
| Proiectant: |  |  |  |  |