| ____ Lucrari de inlocuire a gardului str. Bucuresti | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 960 128,00 lei

Intocmit in preţuri  curente 13.05.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCF10A |  | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru |  |  | m3 |  | 165,0000 |  |  | 346,48 —————————— 344,28 |  | 57 169,20 —————————— 56 806,20 |
| 2 |  | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc |  |  | m3 |  | 52,8000 |  |  | 644,29 —————————— 642,39 |  | 34 018,51 —————————— 33 918,19 |
| 3 |  | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (deseuri) |  |  | t |  | 456,0000 |  |  | 69,68 —————————— 54,15 |  | 31 771,80 —————————— 24 692,40 |
| 4 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 456,0000 |  |  | 63,27 —————————— 63,27 |  | 28 851,12 —————————— 28 851,12 |
| 5 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 456,0000 |  |  | 64,50 —————————— 0,00 |  | 29 412,00 —————————— 0,00 |
| 6 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 7,0000 |  |  | 587,63 —————————— 56,43 |  | 4 113,41 —————————— 395,01 |
| 7 |  | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 132,0000 |  |  | 117,92 —————————— 54,15 |  | 15 565,64 —————————— 7 147,80 |
| 8 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea betonului (se exclude Manele de rasinoase) Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 |  |  | m2 |  | 280,0000 |  |  | 24,80 —————————— 8,55 |  | 6 945,04 —————————— 2 394,00 |
| 9 |  | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plase 150x150 d 10) |  |  | kg |  | 2 500,0000 |  |  | 18,65 —————————— 3,25 |  | 46 618,25 —————————— 8 122,50 |
| 10 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C16/20 XC4+XF3 (Nota: la turnarea betonului se vor folosi cofraje din placi netede, oar partea superioara a betonului se va driscui, suorafata betonului nu va fi placata cu tencuiala ulterior) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 67,0000 |  |  | 1 718,99 —————————— 219,45 |  | 115 172,04 —————————— 14 703,15 |
| 11 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 275,0000 |  |  | 36,63 —————————— 11,97 |  | 10 073,23 —————————— 3 291,75 |
| 12 |  | CO07A |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Stilpi 60x60x3 mm; Rama 60x30x2 mm; Lamele 20x20x1.5 mm cu interval 12 cm) |  |  | kg |  | 4 830,0000 |  |  | 51,40 —————————— 25,65 |  | 248 253,31 —————————— 123 889,50 |
| 13 |  |  |  | Capac pentru stilpi 60x60 mm |  |  | buc |  | 56,0000 |  |  | 8,00 —————————— 0,00 |  | 448,00 —————————— 0,00 |
| 14 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsea calitate superioara YALAZ culoarea Antracit) |  |  | m2 |  | 343,0000 |  |  | 103,84 —————————— 62,70 |  | 35 616,91 —————————— 21 506,10 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 664 028,46 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 028,46 325 717,72 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 664 028,46 |
|  |  |  |  | CAS |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 78 172,25 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  | 12 047,65 |
|  |  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 248,36 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  | 30 169,94 |
|  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784 418,30 |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 15 688,37 |
|  |  |  |  | Total cu B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 106,67 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 160 021,33 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 128,00 —————— 325 717,72 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrari de inlocuire a gardului str. Bucuresti | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 960 128,00 lei

Intocmit in preţuri  curente 13.05.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 787,0500 | 57,00 | 44 861,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 648,2700 | 57,00 | 36 951,39 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 135,0000 | 57,00 | 7 695,00 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 127,0000 | 57,00 | 7 239,00 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 127,6800 | 57,00 | 7 277,76 |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 377,3000 | 57,00 | 21 506,10 |
| 7. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,7500 | 57,00 | 156,75 |
| 8. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1 690,5000 | 57,00 | 96 358,50 |
| 9. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 52,2500 | 57,00 | 2 978,25 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 513,0900 | 57,00 | 29 246,13 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 947,9360 | 57,00 | 54 032,35 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 305,5200 | 57,00 | 17 414,64 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 325 717,72 |

Materiale:

| 1. | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 314,5800 | 14,20 | 4 467,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 724,5000 | 1,00 | 724,50 |
| 3. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,1250 | 4,00 | 16,50 |
| 4. | 12 | Capac pentru stilpi 60x60 mm | buc | 56,0000 | 8,00 | 448,00 |
| 5. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 8,0500 | 420,00 | 3 381,00 |
| 6. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 17,1500 | 10,00 | 171,50 |
| 7. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1980 | 4 800,00 | 950,40 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1320 | 4 800,00 | 633,60 |
| 9. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 1,3680 | 4 800,00 | 6 566,40 |
| 10. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1320 | 4 800,00 | 633,60 |
| 11. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 375,0000 | 1,20 | 450,00 |
| 12. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 13,2000 | 320,00 | 4 224,00 |
| 13. | 2320166200676 | White spirit | kg | 34,3000 | 50,00 | 1 715,00 |
| 14. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 15,8400 | 40,00 | 633,60 |
| 15. | 24301161041601 | Email alchidic - Vopsea calitate superioara YALAZ culoarea Antracit | kg | 58,3100 | 128,00 | 7 463,68 |
| 16. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 35,6720 | 45,60 | 1 626,64 |
| 17. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 17,1500 | 62,30 | 1 068,44 |
| 18. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 48,3000 | 75,00 | 3 622,50 |
| 19. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 37,7300 | 40,20 | 1 516,75 |
| 20. | 26631021000001 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 69,7051 | 1 350,00 | 94 101,88 |
| 21. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 68,6000 | 8,00 | 548,80 |
| 22. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 562,5000 | 14,60 | 37 412,50 |
| 23. | 27107035182701 | Otel profilat (Stilpi 60x60x3 mm; Rama 60x30x2 mm; Lamele 20x20x1.5 mm cu interval 12 cm) | kg | 5 071,5000 | 23,00 | 116 644,50 |
| 24. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,7500 | 25,33 | 69,66 |
| 25. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,6000 | 25,33 | 167,18 |
| 26. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 25,0000 | 25,33 | 633,25 |
| 27. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 275,0000 | 24,00 | 6 600,00 |
| 28. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 11,4000 | 45,00 | 513,00 |
| 29. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,3000 | 45,00 | 148,50 |
| 30. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 25,5250 | 62,60 | 1 597,87 |
| 31. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 39,6000 | 1,80 | 71,28 |
| 32. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 39,6000 | 0,60 | 23,76 |
| 33. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,6600 | 32,00 | 21,12 |
| 34. | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 38,6400 | 45,00 | 1 738,80 |
| 35. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,9600 | 30,00 | 118,80 |
| 36. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 31,1800 | 4,20 | 130,96 |
| 37. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,8565 | 20,00 | 157,13 |
| 38. | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,9500 | 20,00 | 179,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 301 191,14 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,9400 | 80,00 | 235,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,4700 | 60,00 | 88,20 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 36,1200 | 10,00 | 361,20 |
| 4. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 40,2000 | 30,00 | 1 206,00 |
| 5. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 19,3900 | 300,00 | 5 817,00 |
| 6. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 117,6480 | 250,00 | 29 412,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 37 119,60 |

|  | Total |  |  | lei |  |  | 664 028,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  | 24 % |  |  | 78 172,25 |
|  | Cheltuieli de transport |  |  | 4 % |  |  | 12 047,65 |
|  | Total CD |  |  |  |  |  | 754 248,36 |
|  | Cheltuieli de regie |  |  | 4 % |  |  | 30 169,94 |
|  | Total cu CR |  |  |  |  |  | 784 418,30 |
|  | Beneficiu |  |  | 2 % |  |  | 15 688,37 |
|  | Total cu B |  |  |  |  |  | 800 106,67 |
|  | TVA |  |  | 20 % |  |  | 160 021,33 |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  | 960 128,00 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de inlocuire a gardului str. Bucuresti | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  |  | 346,48 ————— 344,28 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,7700 | 57,00 | 271,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 | 57,00 | 72,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 | 10,00 | 1,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 57 169,20 |
| 2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 |  |  | 644,29 ————— 642,39 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 57,00 | 450,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 57,00 | 192,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 34 018,51 |
| 3 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (deseuri) | t |  |  | 69,68 ————— 54,15 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 57,00 | 15,96 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6700 | 57,00 | 38,19 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0030 | 4 800,00 | 14,40 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0250 | 45,00 | 1,12 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 31 771,80 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  | 63,27 ————— 63,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 57,00 | 63,27 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 28 851,12 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  | 64,50 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 29 412,00 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 587,63 ————— 56,43 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,00 | 56,43 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 420,00 | 483,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 80,00 | 33,60 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 113,41 |
| 7 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 117,92 ————— 54,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,00 | 11,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 57,00 | 42,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 32,00 | 0,16 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,60 | 0,18 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,80 | 0,54 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,33 | 1,27 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 45,00 | 1,12 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 320,00 | 32,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 800,00 | 4,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 800,00 | 4,80 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 4 800,00 | 7,20 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 40,00 | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 15 565,64 |
| 8 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea betonului (se exclude Manele de rasinoase) Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 | m2 |  |  | 24,80 ————— 8,55 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 57,00 | 5,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,00 | 2,85 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 | 14,20 | 15,95 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 6 945,04 |
| 9 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plase 150x150 d 10) | kg |  |  | 18,65 ————— 3,25 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 57,00 | 3,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 57,00 | 0,17 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 14,60 | 14,96 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,20 | 0,18 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,33 | 0,25 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 46 618,25 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C16/20 XC4+XF3 (Nota: la turnarea betonului se vor folosi cofraje din placi netede, oar partea superioara a betonului se va driscui, suorafata betonului nu va fi placata cu tencuiala ulterior) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  |  | 1 718,99 ————— 219,45 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 57,00 | 196,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,00 | 22,80 |
|  | 26631021000001 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 1,0250 | 1 350,00 | 1 404,51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,03 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 30,00 | 18,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 115 172,04 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | 36,63 ————— 11,97 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,00 | 10,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,00 | 0,57 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,00 | 0,57 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 25,33 | 0,25 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 24,00 | 24,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 62,60 | 0,31 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,20 | 0,03 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 4,00 | 0,06 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 10 073,23 |
| 12 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Stilpi 60x60x3 mm; Rama 60x30x2 mm; Lamele 20x20x1.5 mm cu interval 12 cm) | kg |  |  | 51,40 ————— 25,65 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,3500 | 57,00 | 19,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,00 | 5,70 |
|  | 27107035182701 | Otel profilat (Stilpi 60x60x3 mm; Rama 60x30x2 mm; Lamele 20x20x1.5 mm cu interval 12 cm) | kg | 1,0500 | 23,00 | 24,15 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 62,60 | 0,31 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0060 | 4,20 | 0,03 |
|  | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 0,0080 | 45,00 | 0,36 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 248 253,31 |
| 13 |  | Capac pentru stilpi 60x60 mm | buc |  |  | 8,00 ————— 0,00 |
|  | 12 | Capac pentru stilpi 60x60 mm | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 448,00 |
| 14 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsea calitate superioara YALAZ culoarea Antracit) | m2 |  |  | 103,84 ————— 62,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 57,00 | 62,70 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 45,60 | 4,74 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 40,20 | 4,42 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 62,30 | 3,11 |
|  | 24301161041601 | Email alchidic - Vopsea calitate superioara YALAZ culoarea Antracit | kg | 0,1700 | 128,00 | 21,76 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 8,00 | 1,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 35 616,91 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.