Tabela 1. Reactivi, ustensile, accesorii etc.

| Nr. d/o | Denumire produs | UM | Număr unități | Suma estimativă Lot, lei f/a TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Lotul 1. Acizi și baze |  |  | - 4800,0 |
|  | - Acid sulfuric concentrat, puritate ≥ 99% | - litru | - 5 |  |
|  | - Acid azotic concentrat, puritate ≥ 98% | - litru | - 5 |  |
|  | - Acid acetic, glacial, puritate ≥ 98% | - litru | - 1 |  |
|  | - Acid clorhidric, puritate ≥ 37% | - litru | - 5 |  |
|  | - Hidroxid de amoniu, puritate 28-30%, pentru analizare | - litru | - 3 |  |
|  | - Hidroxid de potasiu | - kilogram | - 3 |  |
|  | - Acid fosforic puritate ≥ 99% | - litru | - 1 |  |
|  | - Acid rubianic | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Acid selenic | - kilogram | - 1,05 |  |
|  | - Acid bromhidric | - litru | - 1 |  |
|  | - Lotul 2. Solvenți |  |  | - 55000,0 |
|  | - Aldehidă formică, chimic pur, 99.9% | - litru | - 3 |  |
|  | - Тоluen, puritatea (GC-MSD), min.99.8% | - litru | - 1 |  |
|  | - Acetonă, puritate (GC-MSD)≥ 98,8% | - litru | - 30 |  |
|  | - Hexan (n-Hexan), puritate ≥ 98 %, (FID) | - litru | - 20 |  |
|  | - Heptan, puritate ≥ 98 %, (FID) | - litru | - 2 |  |
|  | - Cloroform, puritate (GC) ≥ 99,8% | - litru | - 10 |  |
|  | - Apă oxigenată, pentru sinteză, 30% | - litru | - 5 |  |
|  | - Metanol, puritatea GC min.99.8%, pentru cromatografia în gaz MS | - litru | - 100 |  |
|  | - Histanol 100 | - litru | - 120 |  |
|  | - Propanol, puritate ≥ 99,9% | - litru | - 3 |  |
|  | - Benzen, c.p. | - litru | - 1 |  |
|  | - Etil acetat, CAS Number: 141-78-6, ACS reagent, ≥99.5% | - litru | - 2,5 |  |
|  | - Eter petrolier, 40-60 °C | - litru | - 8 |  |
|  | - Izopropilamină | - litru | - 1 |  |
|  | - Izopropanol | - litru | - 3 |  |
|  | - Lotul 3. Săruri |  |  | - 37000,0 |
|  | - Acetaldehidă, puritate (GC) ≥ 90% | - kilogram | - 0,1 |  |
|  | - Paradimetilaminobenzaldehidă, ≥ 98%, pentru analize | - kilogram | - 0,1 |  |
|  | - Benzidine , c.p. | - kilogram | - 0,01 |  |
|  | - 1-nitroză-2-naftol | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Clorură de stibiu | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Clorură de bariu | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Clorură de fier II | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Fier cianură de potasiu | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Florură de natriu | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Carbonat de sodiu, pentru analize | - kilogram | - 0,1 |  |
|  | - Hidrogenoftalat de potasiu, pentru analize | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Metil oranj | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Metabisulfit de sodiu, >99% | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Molibdat de amoniu, c.p. | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Ninhidrină, pentru analize | - kilogram | - 0,1 |  |
|  | - Nitrit de sodiu | - kilogram | - 0,1 |  |
|  | - Nitrat de bariu | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Nitrat de argint | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Definilamină, c.p., >99% | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Nitroprusiat de sodiu, pentru analize | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Persulfat de potasiu, pentru analize | - grame | - 0,05 |  |
|  | - Hexacianoferat de potasiu, | - grame | - 0,05 |  |
|  | - Sulfat de sodiu | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Sulfură de sodiu | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - pentacianonitrozoferat de sodiu | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Sulfit de sodiu | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Sulfat de cupru | - kilogram | - 1 |  |
|  | - DFO, 1,8-diazafluoren-9-one | - kilogram | - 0,005 |  |
|  | - Tiocenat/Rodanură de amoniu, c.p. | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Tiocenat de cobalt, c.p. | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Tiocenat de mercur, c.p. | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Vanadat de amoniu, c.p. | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Abastru intens B | - kilogram | - 0,03 |  |
|  | - Clorura de hidragiu | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Rodizonat de sodiu | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Hidrat de hidrazină | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Sulfat de potasiu | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Tetrahidrat acetat de cobalt | - kilogram | - 0,05 |  |
|  | - Iodură de potasiu | - kilogram | - 1,05 |  |
|  | - Clorură de calciu | - kilogram | - 2,05 |  |
|  | - Lotul 4. Liqiud cyanoacrylate |  |  | - 4200,0 |
|  | - Liqiud cyanoacrylate (superglue) | - litru | - 1 |  |
|  | - Lotul 5. Spay |  |  | - 800,0 |
|  | - Spray pentru îndepărtarea ruginii | - bucată | - 15 |  |
|  | - Spray WD-60, V= minim 300ml | - bucată | - 10 |  |
|  | Lotul 6. Vială și capac și septă |  |  | 40000,0 |
|  | - Vială cu filet pentru cromatograf (screw vial for chromatography, 12x32mm, 2 ml, screw cap) | - bucată | 8000 |  |
|  | - Capac cu septă pentru vială cu filet (screw caps with septa silicone/PTFE) | - bucată | 8000 |  |
|  | - Lotul 7. Vas Dewar |  |  | - 23000,0 |
|  | Vas Dewar pentru transportarea și stocarea azotului lichid. Capacitatea de 20-25 litri. Mărimea nu mai mare dediametrul – 600 mm, înălțimea 700 mm; diametrul gîtului 80-100 mm. Masa vas deșert – nu mai mare de 16,0 kg. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,2 l/zi. Accesoriu adițional: 1x Canister compatibil cu diametrul gâtului și înălțimii vasului propus. | - bucată |  |  |
|  | - Lotul 8. Pompă azot lichid |  |  | - 4250,0 |
|  | Pompă de mână pentru azot lichid: presiune ≤0,04 MPa, compatibilă cu Vas Dewar Lotul nr. 7 | - bucată | 1 |  |
|  | Lotul 9. Azot lichid refrigerat |  |  | 13000,0 |
|  | Azot lichid refrigerat, densitatea relativă minim 0,8 gr/cm3 1,429 m3; Punctul de fierbere 195-196 °C, Standard de referință GOST 9293-74, Nr. ONU: 1977; | - Litru | 100 |  |
|  | Lotul 10 Consumabile chimice |  |  | 14000,0 |
|  | - Pipete Pasteur din plastic, 3ml | - bucată | - 500 |  |
|  | - Vârfuri pipete de tip Gilson, 1000µl | - bucată | - 1500 |  |
|  | - Pîlnie de decantare, din sticlă, d=5cm, h=5cm | - bucată | - 5 |  |
|  | - Pîlnie de separare var.1, din sticlă, v=250ml | - bucată | - 2 |  |
|  | - Pîlnie de separare var.2, din sticlă, v=500ml | - bucată | - 2 |  |
|  | - Eprubetă ependorf cu capac, polimer, baza conică 5ml | - bucată | - 1000 |  |
|  | - Eprubete din sticlă termorezistentă, 10ml | - bucată | - 500 |  |
|  | - Pahare berzelius, volumul de 50ml | - bucată | - 5 |  |
|  | - Pahare berzelius, volumul de 100ml | - bucată | - 5 |  |
|  | - Pahare berzelius, volumul de 250ml | - bucată | - 5 |  |
|  | - Pahare berzelius, volumul de 600ml | - bucată | - 5 |  |
|  | Lotul 11. Ustensile |  |  | 1750,0 |
|  | - Foarfece din inox, l=12-16 cm | - bucată | - 10 |  |
|  | - Spatulă micro-linguriță, inox, l=180mm | - bucată | - 10 |  |
|  | - Plăci colorate cu godeuri, ceramică/porțelan, 6 celule | - bucată | - 5 |  |
|  | Lotul 12. Filament pentru detector de masă |  |  | 30000,0 |
|  | - Filament, pentru MSD, cu ionizare și cu impact electronic EI, de temperatură înaltă, PN G7005- 60061 sau echivalent (compatibil cu MSD 5977A) | - bucată | - 8 |  |
|  | - Lotul 13. Placă cromatografică |  |  | - 19000,0 |
|  | - Placă pentru cromatografie în strat subțire, suport aluminiu/plastic; grosime suport 0.2-0.25mm; material absorbant – silica gel; suprafața specifică (BET) – 50m2/g; porozitatea – 60A; volumul specific – 0,75ml/g; dimensiuni particule 5-17 μm. | - metru pătrat | - 10 |  |
|  | Lotul 14. Accesorii pentru cromatografie GC/MS |  |  | 105000,0 |
|  | - Seringă pentru auto-injector, 10 μL, GC/MS, gouge 23, ASN, similar 9301-0713 Agilent | - bucată | - 3 |  |
|  | - Filtru pentru gaz, cu indicator PN CP17973 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent) | - bucată | - 3 |  |
|  | - Filtru pentru gaz, capcană universală mare, fiting 1/8inch, pentru heliu, PN RMSH-2 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent) | - bucată | - 3 |  |
|  | - Filtru pentru gaz, capcană universală mare, fiting 1/8inch, pentru heliu, PN CP 17972 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent) | - bucată | - 3 |  |
|  | - Ultra Inert Liner, similar 5190-2295 Agilent | - bucată | - 10 |  |
|  | - Coloană capilară, HP-5MS UI, lungime 30m, diametru 0,25mm (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent) | - bucată | - 1 |  |
|  | - Coloană capilară, DB Petro, lungime 100m, diametru 0,25mm (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent) | - bucată | - 1 |  |
|  | Lotul 15. Prosoape |  |  | 14000,0 |
| - 1. | - Prosoape din hârtie în rulou; 2 straturi; celuloză, culoare = alb; lungime rolă =minim 74m; lățime rolă H=minim 21cm; echivalent marca TORK, compatibil cu dozatoare în sistem M1. | - bucată | - 120 |  |
|  | Lotul 16. Consumabile pentru curățire |  |  | 6000,0 |
|  | - Fașă tifon, nesterilă, 10x5m | - bucată | - 50 |  |
|  | - Vată nesterilă, 100g | - bucată | - 40 |  |
|  | - Săpun lichid pentru mâini | - litru | - 40 |  |
|  | Lotul 17. Consumabile pentru examinare |  |  | 2200,0 |
|  | - Disc plat de taiere metal, 125x1x22mm 1,5mm | - bucată | - 20 |  |
|  | - Disc șmirghel lamelar, 125mm, P120 | - bucată | - 20 |  |
|  | - Pânză pentru tăiat metal (bomfaier) | - bucată | - 20 |  |
|  | - Hârtie de șmirghel/abrazivă, 10x2000cm, granulație 1000 | - bucată | - 1 |  |
|  | Lotul 18. Consumabile pentru securitate și protecție |  |  | 4500,0 |
|  | - Mănuși de lucru, tricot de bumbac cu PVC | - bucată | - 400 |  |
|  | - Mănuși pentru protecția mâinilor față de frig, corespundere standard EN 511. | - bucată | - 4 |  |
|  | Lotul 19. Mănuși de examinare |  |  | 25000,0 |
|  | - Mănuși de examinare din nitril, nesterile, nepudrate, mărime S | - pereche | - 4000 |  |
|  | - Mănuși din nitril, nesterile, nepudrate, mărime M | - pereche | - 2000 |  |
|  | - Mănuși din nitril, nesterile, nepudrate, mărime XL | - pereche | - 1000 |  |

Tabelul 2. Baterii și acumulatori

| Nr. d/o | Denumire produs | UM | Număr de unități, | Suma estimativă lot, lei f/a TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 20. Baterii și acumulatori |  |  | 31000,0 |
|  | Baterie AA tensiune - 1,5V, cod de model-LR6, sistem-alcalină | - bucată | 500 |  |
|  | Baterie AAA tensiune - 1,5, cod de model-LR03, sistem-alcalină | - bucată | 500 |  |
|  | Baterie C tensiune - 1,5V, cod de model LR 14, sistem-alcalină | - bucată | 30 |  |
|  | Baterie, tensiune - 9V, cod de model-9V-6LR61, sistem-alcalină | - bucată | 10 |  |
|  | Baterie 1.5V LR-44 | - bucată | 50 |  |
|  | Acumulator 12V, 9 Ah, terminal F1/F2-Faston | - bucată | 20 |  |
|  | Acumulator 12v, cod SHR1227W, | - bucată | 20 |  |
|  | Marker CD/DVD, negru, max. 0.7mm | - bucată | 50 |  |

Tabelul 3. Materiale pentru ambalat

| Nr. d/o | Denumire produs | UM | Număr unități | Suma estimativă Lot, lei f/a TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 21. Pungi |  |  | 6500,0 |
|  | Pungă zip-lock, polietilenă, 40x60 mm, culoare transparentă | - bucată | 3000 |  |
|  | Pungă zip-lock, polietilenă, 70x100 mm, culoare transparentă | - bucată | 3000 |  |
|  | Pungă zip-lock, polietilenă, 80x120 mm, culoare transparentă | - bucată | 1000 |  |
|  | Pungă zip-lock, polietilenă, 150x200 mm, culoare transparentă | - bucată | 1000 |  |
|  | Pungă zip-lock, polietilenă, 250x350 mm, culoare transparentă | - bucată | 500 |  |
|  | Lotul 22. Saci, pachete, bandă adezivă |  |  | 19000,0 |
|  | Sac din polietilenă, (60 l), în rolă | - bucată | 1500 |  |
|  | Sac din polietilenă, (120 l), în rola | - bucată | 3000 |  |
|  | Pachet de protecție din plastic cu bule, antistatic, PVC, 170x220mm | - bucată | 400 |  |
|  | Pachet de protecție din plastic cu bule, antistatic, PVC, 120x150mm | - bucată | 400 |  |
|  | Hârtie, 1m lățime x 50m lungime, min. 80g/m2 | bucată | 2 |  |
|  | Etichetă preț, 26x16, 1000/rola | bucată | 10 |  |
|  | Bandă adezivă transparentă, lățimea 5 cm, lungimea min. 180m, utilizată pentru ambalare | - bucată | 100 |  |

Tabelul 4. Accesorii computaționale

| Nr. d/o | Denumirea mărfii | UM | Număr de unități | Suma estimativă, lei f/ă TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 23. Accesorii computaționale |  |  | 140000,0 |
|  | USB Flash Drive, 128Gb, USB3.0/3.1 | - bucată | 50 |  |
|  | USB Flash Drive, 64Gb, USB3.0/3.1 | - bucată | 50 |  |
|  | Cartelă de memorie, 128 Gb, microSDHC, SD adaptor | - bucată | 5 |  |
|  | Cartelă de memorie 64 Gb, microSDHC, min. clasa 10 | - bucată | 5 |  |
|  | HDD 12 TB, SATA 6GB/s, 3.5", suport NCQ, 7200 rpm, Cache 256MB | - bucată | 8 |  |
|  | SSD, 1TB, 2,5" pentru compartiment de 3.5", MLC, SATA III, viteza citire min. 560 MB/s, viteza scriere 530 MB/s | - bucată | 5 |  |
|  | Prelungitor, 5 m, 220V | - bucată | 5 |  |