| Constructia retelelor de alimentare cu apa a satelor Vertiujeni, Tirgul Vertiujeni si Zaluceni din r-nul Floresti (Etapa 2) si constructia retelelor magistrale de Sch. Cant. Coala Nr.doc. Semn. Data alimentare cu apa a satelor Temeleuti, Vascauti, Cernita si Cosernita, r-nul Floresti | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-5

PlatformaB  Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Sistematizare verticale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,700 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  |  | t |  | 84,000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,700 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 30 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,830 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC22D1K=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,830 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsC22D1K=4 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 50 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  | t |  | 43,350 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 1,110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizare verticale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Povaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 37,500 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 45,000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton БР100х30х15 |  |  | m |  | 90,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Povaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Rigola de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 10,240 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CA02C |  | Beton M-200 simplu turnat in sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 8,190 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rigola de scurgere Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Ingradire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.0 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou gard-102 buc,Stilpi din metal-103buc,Poarta-1buc, Poartita-1buc,capac-103buc, Beton M150-9.92m3) |  |  | m |  | 260,000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 66,850 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,070 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ingradire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 47-02-039-8 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 0,840 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 47-02-039-2 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 0,950 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foios |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsH109C |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti |  |  | buc |  | 95,000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsH110B |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot |  |  | buc |  | 95,000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 38,540 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |