|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr: ocds-b3wdp1-MD-1718365993417 / 21238420, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile pentru dispozitivele de climatizare » |  |  |  |  |
| Cod CPV 24110000-8 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă PRODUCATOR |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg |  |  |
| 2 | 2.Banda de protectie vinil 10cm latime | 2.Banda de protectie vinil 10cm latime |  |  |
| 3 | 3.Banda izolantă culoare alba | 3.Banda izolantă culoare alba |  |  |
| 4 | 4.1.Cuțit cu lamă de rupere 18mm | 4.1.Cuțit cu lamă de rupere 18mm |  |  |
| 4 | 4.2.Set lame cuțit 18*0.6mm (10 lame) | 4.2.Set lame cuțit 18*0.6mm (10 lame) |  |  |
| 5 | 5. Disc pentru taiat metal 230x2x22 | 5. Disc pentru taiat metal 230x2x22 |  |  |
| 6 | 6. Fisa electrica | 6. Fisa electrica |  |  |
| 7 | 7. Manusi de lucru material | 7. Manusi de lucru material |  |  |
| 8 | 8.Perii 20x40mm cu coada sub 45 grade | 8.Perii 20x40mm cu coada sub 45 grade |  |  |
| 9 | 9.Garnitură pentru furtun agent frig | 9.Garnitură pentru furtun agent frig |  |  |
| 10 | 10.1.Nituri 3,2x10mm | 10.1.Nituri 3,2x10mm |  |  |
| 10 | 10.2.Nituri 4x10mm | 10.2.Nituri 4x10mm |  |  |
| 11 | 11.Banda adeziva de tip Scotch, latime 48-50mm, Lungime 200m | 11.Banda adeziva de tip Scotch, latime 48-50mm, Lungime 200m |  |  |
| 12 | 12.Solutie pentru curatarea suprafetelor metalice, ambalaj canistră cu volum de 4 litri | 12.Solutie pentru curatarea suprafetelor metalice, ambalaj canistră cu volum de 4 litri |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1718365993417 / 21238420, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile pentru dispozitivele de climatizare » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 24110000-8 | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | 2 zile calendaristice | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.Banda de protectie vinil 10cm latime | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.Banda izolantă culoare alba | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1.Cuțit cu lamă de rupere 18mm | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2.Set lame cuțit 18*0.6mm (10 lame) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5. Disc pentru taiat metal 230x2x22 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6. Fisa electrica | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7. Manusi de lucru material | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.Perii 20x40mm cu coada sub 45 grade | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.Garnitură pentru furtun agent frig | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.1.Nituri 3,2x10mm | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.2.Nituri 4x10mm | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11.Banda adeziva de tip Scotch, latime 48-50mm, Lungime 200m | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12.Solutie pentru curatarea suprafetelor metalice, ambalaj canistră cu volum de 4 litri | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________