Specificația Tehnică

| Nr. | Denumire lot | Specificații tehnice | Unitatea de măsură | Cantitatea necesară pentru 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xelen | Xylene - medium pentru utilizarea in histologie Certificat CE. | litru | 900 |  |  |
| 2 | Solutie pentru decalcinare | Solutie pentru decalcinare care contine EDTA. Certificat CE. | litru | 48 |  |  |
| 3 | Coloratia Masson Fontana Kit | Gata pentru utilizare (RTU). Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | teste | 100 |  |  |
| 4 | Coloidal iron kit | Gata pentru utilizare (RTU). Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | teste | 100 |  |  |
| 5 | PAS Periodic Acid Schiff Kit PH 2,5 | Gata pentru utilizare (RTU). Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | teste | 100 |  |  |
| 6 | Alcian Blue PAS Kit | Gata pentru utilizare (RTU). Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | teste | 100 |  |  |
| 7 | Mucicarmin Kit | Gata pentru utilizare (RTU). Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | teste | 100 |  |  |
| 8 | Alcian Blue Kit PH 2,5 | Gata pentru utilizare (RTU). Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | teste | 100 |  |  |
| 9 | Van Ghiezon kit | Gata pentru utilizare (RTU). Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | teste | 100 |  |  |
| 10 | Van Ghiezon Weigert kit | Gata pentru utilizare (RTU). Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | teste | 100 |  |  |
| 11 | Impregnare cu argint p/u reticulina set | Gata pentru utilizare (RTU). Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | teste | 100 |  |  |
| 12 | Hematoxilin Harris | Gata pentru utilizare (RTU). Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | litri | 20 |  |  |
| 13 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) | Gata pentru utilizare (RTU). Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | buc | 5 |  |  |
| 14 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru (30ml) | Gata pentru utilizare (RTU). Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | buc | 5 |  |  |
| 15 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 5 |  |  |
| 16 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | 5 |  |  |
| 17 | Lame pentru Criotom 20 blades (cryo section) | Blade engle 35,lenght 80mm,width 8mm,the thickness 0.33mm) .Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | set | 20 |  |  |
| 18 | Burete filtre pentru biopsii | Dimensiunii 25x30 mm, grosimea-2 mm, culoare alba sau albastru. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | buc | 20000 |  |  |
| 19 | Stainels moduls din metal 24x24 | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | buc | 50 |  |  |
| 20 | Suport pentru materialul biologic compatibil cu part number 4730 Sakura cryo 3dm (plastic) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | set | 100 |  |  |
| 21 | Suport pentru mentinere materialului biologic compatibil cu part number 5807 Sakura Cryo3DM diametrul 26mm (din metal) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | buc | 10 |  |  |
| 22 | Mînier pentru secționarea materialului tisular | Mînier pentru secționarea materialului tisular Handle F130 P (lungime mânier -260 mm,realizat din cauciuc special. | set | 1 |  |  |
| 23 | Mînier pentru secționarea materialului tisular | Mînier pentru secționarea materialului tisular Handle F260 P (lungime mânier -390mm,realizat din cauciuc special | set | 1 |  |  |
| 24 | Lame pentru secționarea materialului tisular | Lame pentru secționarea materialului tisular Handle F260 (numarul lamelor in set 50 buc) | set | 5 |  |  |
| 25 | Lame pentru secționarea materialului tisular | Lame pentru secționarea materialului tisular Handle F130 P (numarul lamelor in set 50 buc) | set | 5 |  |  |
| 26 | Soluție Alcool absolut (100%) | Compatibil cu stainer pentru colorare Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat | litru | 1000 |  |  |