# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

# Caiet de sarcini

pentru achizitii de valoare mică

1.Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie.

3.Obiectul achiziţiilor: Servicii de verificare periodică a disozitivelor medicale din dotarea IMSP SCTO pentru anul 2025.

| Nr/ ord | Denumirea dispozitivului, modelul | Periodi-citatea | Buc. | Preţul, fără TVA, lei | Suma totală, fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator automat ale gazelor și electroliților în sînge, model Start Profile Prime Plus | 24 | 1 | 1050,00 | 1 050,00 |
| 2 | Aparat de ventelație artificială, mod. SV300, SV650, iVent201, Zisline MV 300, UVENT-T-S | 24 | 9 | 1040,00 | 9 330,00 |
| 3 | Cameră frigorifică Congelator, mod. DW-HL-538 | 24 | 2 | 590,00 | 1184,00 |
| 4 | Dispozitiv de măsurarea presiunii arteriale (mecanice) | 24 | 5 | 62,00 | 310,00 |
| 5 | Electrocardiograf cu 3 canale, mod. SE-3, iE300 | 24 | 3 | 770,00 | 2 310,00 |
| 6 | Higrometre, mod. VIT-1, VIT-2 | 24 | 5 | 180,00 | 900,00 |
| 7 | Monitor pacient, mod. iM8, mod. JR2000D, iM60 | 24 | 8 | 1200,00 | 9 600,00 |
| 8 | Pulsoximetru, mod. H100B | 24 | 2 | 200,00 | 400,00 |
| 9 | Pompă de infuzie (cu seringa) JZB-1800 | 24 | 8 | 490,00 | 3 920,00 |
| 10 | Sterilizator cu cu caldura uscata, mod. HAS-T70; GP-80, HAS-T200 | 24 | 7 | 605,00 | 4 235,00 |
| 11 | Sterilizator cu aburi, mod. GP-400, M138, BKM-ZB21015206 (cu vacum) | 24 | 3 | 605,00 | 1 815,00 |
| 12 | Unitate electrochirurgicala, mod. RF-B, Diatermo 300D, Force FX-8CA, Shalia Sigma-400 | 24 | 6 | 1395,00 | 8 370,00 |
| 13 | Unitate de anestezie mobila WATO EX-35, WATO EX-65 Pro | 24 | 3 | 1 100,00 | 3 300,00 |
| 14 | Ultrasonograf, mod.CTS-8800 Plus | 24 | 1 | 1140,00 | 1140,00 |
|  | TOTAL | - | 63 | - | 47 864,00 |

Cerințe obligatorii către ofertant:

- Prezentarea documentelor (licenție, certificate, etc.), ce atestă faptul  autorizării operatorului, pentru efectuarea acestor servicii, confirmate de către organele autorizate în domeniu;

- Echipamentul tehnic, cu care se vor efectua verificările, să fie certificat cu aprobarea de către organele  autorizate în domeniu;

- Executarea serviciilor de către operator, să fie în baza solicitării scrise sau verbale a beneficiarului (IMSP SCTO).

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector .

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Morozova Violeta - membru, șefă serviciul bioinginerie.

- Cirimpei Octavian - membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

- Gabriela Doagă - membru, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.

- Tulbure Vasile - membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Belous Anatolie - membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

- Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă’’.