Caiet de sarcini / Devize locale

Lista cu cantitaţile de lucrări 
Reparatie capitala ID-0.4 kV PT-155 la Postul Vamal Leuseni
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	RpEG13B
	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A	buc	60,000	
 2	33-04-016-4
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc	1,000	
 3	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,000	
 4	33-04-042-4
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior	buc	1,000	
 5	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,000	
 6	
	Pilon SV95-2.5	buc	1,000	
 7	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV	1 km	0,060	
 8	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	9,800	
 9	TsD18A
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3	5,670	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
10	08-01-052-1
	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1	buc	12,000	
 11	
	Izolator ИО	buc	12,000	
 12	08-03-521-2
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A	buc	16,000	
 13	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	48,000	
 14	08-02-158-1
	Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2	buc	96,000	
 15	
	Papuc de cablu JG-120-12-17 IEK	buc	96,000	
 16	08-01-068-1
	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 	100 m	0,800	
 17	
	Cablu АПВ 120	m	80,000	
 18	08-03-521-17
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A	buc	5,000	
 19	08-02-148-3
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,400	
 20	08-02-410-3
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm	100 m	0,400	
 21	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,200	
 22	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,200	
 23	
	Nisip	t	3,000	
 24	08-02-143-3
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu placi a unui singur cablu	100 m	0,200	
 25	08-02-143-4
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu placi a fiecarui cablu urmator	100 m	0,200	
 26	
	Elemente N50	buc	10,000	
 27	
	Cablu АВВГнг-1 4х240 mm2	m	60,000	
 28	08-02-158-1
	Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2	buc	4,000	
 29	
	Cablu ВВГнг-LS 5х6 mm2	m	30,000	
 30	
	Manson terminal 4KHTп 1Кв 150-240	buc	8,000	
 31	08-03-526-5
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 630	buc	4,000	
 32	08-01-057-3
	Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, cu motor	buc	4,000	
 33	08-01-083-1
	Dispozitiv de blocare-semnalizare	buc	16,000	
 34	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	9,000	
 35	08-01-080-1
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	9,000	
 36	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	24,000	
 37	08-03-572-1
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	3,000	
 38	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm	10 buc	1,000	
 39	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	1,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
40	
	РУБИЛЬНИК РПС 400(прав) КЭАЗ 111470	buc	8,000	
 41	
	РУБИЛЬНИК РПС 400 (лев) КЭАЗ 111469	buc	8,000	
 42	
	Siguranta NH2C gG 200A/500V ETI 004185217	buc	96,000	
 43	
	Intrerupator cu pirghie 630A 3P	buc	5,000	
 44	
	Intrerupator automat ВА88-40 630А cu MP211	buc	4,000	
 45	
	Dispozitiv de actionare ЗП-40	buc	4,000	
 46	
	Contacte auxiliare si de avarie АК/ДК-40/43	buc	4,000	
 47	
	Intrerupator independent РН-40/43	buc	4,000	
 48	
	Releu de control de tensiune 	buc	3,000	
 49	
	Lampa de semnalizare AD22DS d22 230V verde	buc	8,000	
 50	
	Lampa de semnalizare AD22DS d22 230V rosu	buc	8,000	
 51	
	Lampa de semnalizare AD22DS d22 230V alb	buc	4,000	
 52	
	Intrerupator КПУ11-10/203 (с самовозврат)	buc	4,000	
 53	
	Releu РЭК77/4 10А 230V 	buc	10,000	
 54	
	Releu РЭК77/4 10А 24V	buc	8,000	
 55	
	Demaror КМИ-11210 12А 230V 	buc	8,000	
 56	
	Panou ЩМП-4-0 1000х650х250	buc	3,000	
 57	
	Transformator ТС-60 600/5A	buc	9,000	
 58	
	Voltmetru/Amperimetru digital DP3-96VAHz	buc	9,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări №
Reparația transformatoarelor 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	RpEG13B
	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A	buc	10,000	
 2	RpEP19A
	Reparatia usilor la punctul de alimentare	buc	2,000	
 3	RpCR22A1
	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	120,000	
 4	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	6,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
5	08-01-001-1
	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Reparatie curenta a transformatorului)	buc	1,000	
 6	08-01-001-2
	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 400 (Reparatie curenta a transformatorului)	buc	1,000	
 7	08-01-065-1
	Umplerea transformatoarelor cu ulei uscat de transformatoare	t	0,040	
 8	
	Ulei de transformator T-35	t	0,040	
 9	08-01-052-1
	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1	buc	6,000	
 10	
	Izolator ИО	buc	6,000	
 11	08-02-158-1
	Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2	buc	20,000	
 12	
	Papuc de cablu JG-120-12-17 IEK	buc	20,000	
 13	08-01-068-1
	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 	100 m	0,100	
 14	
	Cablu АПВ 120	m	10,000	
 15	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,300