| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.1 Mentenanța sistemei de ventilare |  |  |  |  |  |  |  | 09.03.2022-31.12.2022 (detaliat conform caietului de sarcini) |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h (efectuarea lucrărilor prevăzute în specificația tehnică) |  | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Climatizor semi-industrial de tip canal (split type) model Mitsubishi FDU140VD, montat sub tavan suspendat în Secția de terapie intensivă |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Damvent Systemair DVCompact 30 (instalație de refulare a aerului pentru Angiografie) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Novair (instalație de refulare a aerului pentru et.2 al blocului chirurgical) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului (instalație de refulare a aerului pentru Blocul de sterilizare et.2) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.2 Servicii de reparare climatizoare și utilaj frigorific |  |  |  |  |  |  |  | 09.03.2022-31.12.2022 (detaliat conform caietului de sarcini) |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diangosticarea aparatului de condiționare a aerului cu întocmirea actului de defectare |  | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Repararea panoului electronic |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbarea condensatorului bloc exterior (inclusiv costul condensatorului) |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbarea condensatorului bloc interior (inclusiv costul condensatorului) |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbarea compresorului |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbare senzori |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbarea supapei cu 4 trepte |  | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbarea ventilatorului bloc interior sau exterior |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Repararea sistemului de drenaj (inclusiv materialele) |  | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbarea completă a sistemului de drenaj (inclusiv materialele) |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Înlocuirea traseului frigorific, manopera |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remediere fisură la țevile de cupru prin sudură, inclusiv la calorifere |  | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alimentarea cu freon și lubrifiant (toate tipurile de climatizatoare) |  | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare climatizator |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montare climatizator, inclusiv materialele necesare pentru traseul frigorific de pînă la 5 m |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii autoturn (pentru 1 oră) |  | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diangosticarea utilajului frigorific cu întocmirea actului de defectare |  | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbarea compresorului |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Înlocuire filtru deshidrator |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbarea releului pornire sau protecție compresor |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbarea termostatului electromecanic |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbarea vaporizatorului |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Repararea panoului electronic |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimbare ventilator frigider ”no frost” |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Depistarea și lichidarea scurgerii de freon |  | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alimentarea cu freon |  | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |