	Servicii de elaborare a schitelor de proiect pentru amenajarea curtilor din str. Testemitanu 17,19,21 mun. Chisinau   N16169
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
Plan General (comp PG)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demolare

	
	
	

	1
	CG25B aplicativ


	Demontarea strat de EPDM de circa 20 mm  / k manopera =0,5 

	m2
	1 566,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	524,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	62,64

	2
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / strat de iarba artificiala 

	m2
	604,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	138,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	138,92

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	18,12

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	18,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	18,12

	3
	CC09C aplicativ


	Demontarea gardului din plasa a terenului sportiv / k manopera= 0,2 

	m2
	500,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	55,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,50

	4
	RpCH32E


	Desfacerea gard din lemn a terenului sportiv 

	m3
	2,40

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	4,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,056

	5
	RpDB36A


	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) / Demolarea pavajului existent din dale 60 mm 

	m2
	200,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	78,00

	6
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta gros.0,1 m 

	m3
	20,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,86

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,478

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,276

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,276

	7
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip 0,10 m) 

	100 m3
	0,20

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,45

	8
	RpCS19D


	Demontari: pavaje din piatra sau pavele / Demolare pavaj din beton 40 mm de la trepte 

	m2
	75,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	12,75

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	13,50

	9
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  

	m2
	175,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	21,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8,75

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,75

	10
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / gros.0,1 m   

	m3
	3,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,80

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,057

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	2,325

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	2,325

	11
	TsC03F1


	incarcare deseuri de constructie in autovehicule 

	100 m3
	1,02

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,295

	12
	TsI51B10


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km 

	t
	162,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	15,374

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	2. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic  (S=30 m2)

	
	
	

	13
	DI110


	Amenajarea stratului de egalizare din balast  (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast)   (0,10 m) 

	m3
	3,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,45

	
	14211022004671
	Balast 
	m3
	3,66

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,21

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,065

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,082

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,029

	14
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta  fr.32-63 (LA30),  (SM EN 13242+A1:2008)   (0,20 m) 

	m3
	6,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,80

	
	14111222016416
	Piatra sparta fr.=32-63 (LA30)
	m3
	7,62

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,30

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,252

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	1,308

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,03

	15
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 

	t
	0,02

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,021

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,006

	16
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021) 

	m2
	30,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	1,80

	
	1111000100013101
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4)
	t
	4,23

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,48

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,237

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,237

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,237

	17
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 

	t
	0,01

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,01

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,003

	18
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica /beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:2021)   

	m2
	30,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	1,50

	
	1111000100013111
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16)
	t
	2,82

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,09

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,33

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,159

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,159

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,159

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reparatia imbracamintei din beton asfaltic  (S=30 m2)
	            
	

	 
	
	3. Reparatia grilei de preluare a apelor pluviale (L=25m)

	
	
	

	19
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 

	m3
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,19

	20
	RpCB04A


	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) pentru consolidarea grilei  

	m3
	1,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,37

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	310,03

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,698

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,762

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,319

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	0,325

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,60

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,15

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reparatia grilei de preluare a apelor pluviale (L=25m)
	            
	

	 
	
	4. Acoperirea terenului de joaca  (S=1566 m2)

	
	
	

	21
	IzF30B aplicativ


	Strat  de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu umplerea microcrapaturilor stratului de beton existent de baza. Eporip - compus epoxidic bicomponent 1,35 kg/m2 

	m2
	361,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	600,704

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	150,176

	
	2112227324782
	Eporip - compus epoxidic bicomponent
	kg
	487,35

	
	2952270003829
	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla
	h-ut
	72,20

	
	2940420007687
	Masina portabila de taiat cu disc abraziv
	h-ut
	36,10

	22
	CG33 A  aplicativ


	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/ aplicativ se exclude ''Pervaz din lemn'',  se modifica resursul Mocheta  in ''Placi de cauciuc 500*500 gros 20 mm 

	m2
	1 566,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1 174,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	156,60

	
	2662106110000120
	Placi de cauciuc 500*500 gros 20 mm
	m2
	1 644,30

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	1 096,20

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	125,28

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	54,81

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	344,52

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	783,00

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,94

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,132

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	39,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	31,32

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperirea terenului de joaca  (S=1566 m2)
	            
	

	 
	
	5. Acoperirea terenului de fotbal (S=604 m2)

	
	
	

	23
	IzF30B aplicativ


	Strat  de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu umplerea microcrapaturilor stratului de beton existent de baza. Eporip - compus epoxidic bicomponent 1,35 kg/m2 

	m2
	139,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	231,296

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	57,824

	
	2112227324782
	Eporip - compus epoxidic bicomponent
	kg
	187,65

	
	2952270003829
	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla
	h-ut
	27,80

	
	2940420007687
	Masina portabila de taiat cu disc abraziv
	h-ut
	13,90

	24
	TsH43A


	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat  

	m2
	604,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	74,594

	
	2774413590401
	Acoperire din gazon artificial 40 mm
	m2
	622,742

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	171,103

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	65,418

	
	1421102200801
	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 
	kg
	10 278,268

	
	2513206621441
	Cauciuc farimitat  fractie 0,63-0,315
	kg
	4 232,228

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	4,288

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,906

	
	2952270007612
	Masina pentru acoperire
	h-ut
	21,20

	
	3410440005607
	Tractor cu Utilaje suspendat
	h-ut
	5,134

	
	2952270007613
	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,181

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperirea terenului de fotbal (S=604 m2)
	            
	

	 
	
	6. Repararea trotuarelor dintre terenurile de joaca (montarea pavajului conform modelului ornamental)  (S=200 m2)

	
	
	

	25
	DA19A


	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului / Strat geotextil 160 kg/m2 (norma -1,01) 

	m2
	200,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,80

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	6,80

	
	1711217329883200
	Strat geotextil 160 kg/m2
	m2
	202,00

	26
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m) 

	m3
	20,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	7,40

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	26,22

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	4,64

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	3,06

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,46

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,96

	27
	DA19A


	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului / Strat geotextil 160 kg/m2 (norma -1,01) 

	m2
	200,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,80

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	6,80

	
	1711217329883200
	Strat geotextil 160 kg/m2
	m2
	202,00

	28
	DI111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare  (0,1 m) 

	m2
	200,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	51,20

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	34,80

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	4,00

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	2,92

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,10

	29
	DI112  k=2


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 

	m2
	-200,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-5,40

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	-2,28

	30
	DE17A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm   / Dale din beton (trotuar) h = 0,06 m 

	m2
	200,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	116,04

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,16

	
	266111280065560
	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm
	m2
	203,00

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	320,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	2 640,00

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	1,00

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	7,60

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	4,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Repararea trotuarelor dintre terenurile de joaca (montarea pavajului conform modelului ornamental)  (S=200 m2)
	            
	

	 
	
	7. Reparatia treptelor

	
	
	

	31
	CA02B2


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)  / pat din beton C7,5 

	m3
	2,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	12,875

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,625

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	724,675

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,934

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	1,73

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,732

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,812

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,625

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	1,00

	32
	RpCB04A


	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) 

	m3
	5,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	28,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,85

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1 550,15

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	3,492

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	3,811

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,597

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	1,625

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	3,00

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,75

	33
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d6 A I, 100*100 

	kg
	321,75

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	8,044

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,609

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	324,968

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,609

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	3,218

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	96,525

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,193

	34
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	25,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	25,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,125

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	7,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	7,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,75

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,25

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,625

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	3,25

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,025

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,025

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	3,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,50

	35
	CG50B


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm 

	m2
	75,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	143,175

	
	26701122020525
	Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm
	m2
	76,125

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	322,50

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	15,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	1,50

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,30

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	3,42

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,87

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,398

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reparatia treptelor
	            
	

	 
	
	8. Reparatia fatadei (a peretilor exteriori de-a lungul intrarilor in parcarea subterana)

	
	
	

	36
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  (Grund acrilic hidroizolant    norma - 1,2 kg/m2) 

	m2
	175,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,25

	
	24165861053031
	Grund acrilic hidroizolant
	kg
	210,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,75

	37
	CF05A


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti  

	m2
	175,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	288,75

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	61,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	52,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 750,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	6,475

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	315,00

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	5,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,75

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	66,50

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	411,25

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	8,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,525

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,70

	38
	CF17B  k=2


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

	m2
	-175,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	-35,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-10,50

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	-2,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,35

	39
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  

	m2
	175,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	21,00

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	72,625

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,75

	40
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /  vopsea pentru lucrari exterioare 

	m2
	175,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	96,25

	
	2430116103800*
	Vopsea  pentru lucrari exterioare
	kg
	70,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	10,50

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	87,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	8,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,35

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reparatia fatadei (a peretilor exteriori de-a lungul intrarilor in parcarea subterana)
	            
	

	 
	
	9. Gardul

	
	
	

	41
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice./ vopsirea cadrului metalic a gardului 

	t
	3,515

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	22,637

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	27,417

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	13,709

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	1,933

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	6,854

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,427

	42
	CR03A


	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase  / scindura 32*150 mm 

	m3
	2,40

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	48,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,80

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	2,40

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,60

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	12,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	12,00

	
	2874115825455
	Suruburi patrate M 16 x 200
	buc
	8,40

	
	2874115841069
	Piulite patrate M 16
	buc
	8,40

	
	2874125883079
	Saibe  M 16
	buc
	8,40

	
	2420157327500
	Lindatox 20 % concentratie
	kg
	12,00

	43
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	2,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,04

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,552

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	4,08

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	16,08

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,029

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	2,40

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,012

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,144

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,029

	44
	CN17A


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul 

	m2
	182,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	182,00

	
	2430116108115
	Email alchidic pentru timplarie lemn
	kg
	32,76

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	21,84

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	21,84

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	30,94

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	91,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	9,10

	45
	RpCH29A aplicativa


	Plasa impletita pentru gard 100*100*3 mm  (consum 1,01 m2/m2)  / plasa protectie teren sportiv, fir 3 mm, UV, Ochiuri patrate de 100/100 mm, panglica intarita din PVC, cusuta perimetral si snur de 5 mm, pentru prindere. 

	m2
	500,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	60,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,00

	
	1752127334760
	Plasa impletita pentru gard 100*100*3 mm
	m2
	530,25

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Gardul
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


