Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Reactive și consumabile de laborator

prin procedura de achiziție: COP

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _____

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:________________________________________

- Denumirea autorității contractante: IMSP CS Ungheni

- IDNO:1007609005817

- Adresa: mun. Ungheni, str. Romană 27

- Numărul de telefon/fax:0236 2 35 77 / 069982335 __________________________________________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cs.ungheni@ms.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP CS Ungheni.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) Fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott, producător SUA, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  | 208334,0 |
| 1 | 33696500-0 | Total T3 Reagent 100 Tests | Set | 2 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 2 | 33696500-0 | Total T4 Reagent 100 Tests | Set | 2 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 3 | 33696500-0 | Free T3 Reagent 100 Tests | Set | 2 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 4 | 33696500-0 | Free T3 Calibrator Kit | Set | 1 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 5 | 33696500-0 | Free T4 Reagent 100 Tests | Set | 2 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 6 | 33696500-0 | Free T4 Calibrator Kit | Set | 1 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 7 | 33696500-0 | hTSH Reagent 100 Tests | Set | 5 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 8 | 33696500-0 | Anti-TPO Reagent 100 Tests | Set | 1 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 9 | 33696500-0 | Anti-TG Reagent 100 Tests | Set | 1 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 10 | 33696500-0 | PSA (total) Reagent 100 Tests | Set | 35 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 11 | 33696500-0 | Total PSA Calibrator Kit | Set | 1 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 12 | 33696500-0 | PSA (free) Reagent 100 Tests | Set | 2 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 13 | 33696500-0 | Free PSA Calibrator Kit | Set | 1 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 14 | 33696500-0 | AFP Reagent 100 Tests | Set | 10 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| 15 | 33696500-0 | Multichem IA Plus | Set | 1 | Reagenţi, calibratori și material de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott |  |
| Lotul 2. Consumabile pentru Analizator Imunologic Automat Architect i1000sr |  |  |  |  |  | 34167,0 |
| 1 | 33696500-0 | Probe Conditioning Solution | Set | 1 | Probe Conditioner 4 x 25 mL |  |
| 2 | 33696500-0 | Wash Buffer 4x975mL | Set | 2 | Con Wash Buff 4 x 975 mL |  |
| 3 | 33696500-0 | Trigger Solution (REACH) | Set | 2 | Trigger soluție 4 x 975 mL |  |
| 4 | 33696500-0 | Pre-Trigger Solution (REACH) | Set | 2 | Pre-Trigger soluție 4 x 975 mL |  |
| 5 | 33696500-0 | Reaction Vessels | Set | 2 | Reaction vessels RIBBED RV 8 x 500 |  |
| 6 | 33696500-0 | CC Sample Cups (800 unit) | Set | 2 | Sample Cups (2x400 pcs) |  |
| Lotu 3. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600, accesorii /consumabile/piese de schimb |  |  |  |  |  | 17500 |
|  | 33696500-0 | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | 20 | Set | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray , eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |
| Lotu 4. eagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600, accesorii /consumabile/piese de schimb |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray | 10 | Set | set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray , eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 12500 |
| Lotu 5. eagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600, accesorii /consumabile/piese de schimb |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray | 18 | Set | set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray , eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 5416 |
| Lotu 6. eagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600, accesorii /consumabile/piese de schimb |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | 6 | flac | flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 2917 |
| Lotu 7. eagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600, accesorii /consumabile/piese de schimb |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray | 3 | Set | set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 5166 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite _____________________________________

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  în decurs de 10 zile de la solicitarea cumpărătorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.26

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 2 | Oferta de preț – specificații de preț | Anexa nr.23 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 3 | Oferta tehnică – specificații tehnice | Anexa nr. 22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 6 | Extras din Registru de Stat | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 8 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa nr.27 din documentația standard, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 9 | Declarație privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate. Minim 3 ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor similare | Confirmată prin semnătura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 10 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | Copie – eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării), confirmată prin semnătura electronică a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 11 | Certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale sau declarația privind obligativitatea înregistrării dispozitivului medical pînă la momentul încheierii contractului | Copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 12 | La cererea grupului de lucru se prezintă mostre pentru testare timp de 3 zile, de la operatorul cîștigător | cu indicarea numărului poziției pe ambalaj *(se va prezenta la solicitarea grupului de lucru în decurs de 3 zile) | DA |
| 13 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică a aparticipantului. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |

- Garanția pentru ofertă, după caz________________________, cuantumul_________________.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz_________________, cuantumul_________.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):____________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): __________________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Cel mai mic preț | 100 |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: ____________________SIA RSAP ___________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __Nu ____________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _Nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__Nu______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___Conform informatiei din SIA RSAP MTENDER ____________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: _Nu ____________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________