CAIET DE SARCINI

Obiect:        Livrare şi montare climatizatoarele

Criteriul de atribuţie:  cea mai avantajoasă ofertă tehnico-economică

Lot I.    Livrare climatizoare conform modelelor solicitate :

Tabel nr.1

| Denumire echipament | Tip, Model climatizator | Cerinte capacitate BTU | Cantitatea estimativă de achiziţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Climatizator Termen de garanție min. 2 ani | Clasic: split, montare perete | Model cu capacitate 7000 BTU | 2 buc |
|  | Clasic: split, montare perete | Model cu capacitate 9000 BTU | 2 buc |
|  | Clasic: monobloc, mobil | Model cu capacitate 9000 BTU | 2 buc |

- Oferta pentru livrare se va prezenta separat pentru fiecare model cu indicarea preţului echipamentului.

- Preţul trebuie sa includă TVA 20%.

- Livrarea se va efectua pe teritoriul RM conform necesităţilor la cerinta Beneficiarului.

Lot II.    Servicii montare climatizoare conform adreselor solicitate :

Tabel nr.1

| Denumire echipament | Tip, Model climatizator | Cerinte capacitate BTU | Cantitatea estimativă de montare |
| --- | --- | --- | --- |
| Climatizator | Clasic: split, montare perete | Model cu capacitate 7000 BTU | 2 buc |
|  | Clasic: split, montare perete | Model cu capacitate 9000 BTU | 2 buc |
|  | Clasic: monobloc, mobil | Model cu capacitate 9000 BTU | 2 buc |

- Oferta pentru montarea climatizatoarelor se va prezenta separat pentru fiecare model cu indicarea costului lucrărilor de montare și prețului materialelor per unitate de măsură (1 m.l., buc, etc)

- Preţul trebuie sa includă TVA 20%.

- Livrarea şi montarea se va efectua pe teritoriul RM conform necesităţilor la cerinta Beneficiarului.

- Costul lucrărilor de montare se va descrie detaliat cu indicarea preţului deplasării per 1 km în scopul prestării lor şi preţului materialelor, inclusiv pentru cele care pot fi suplimentate după necesitate (exemplu, suporturi blocuri interne, ţevi pentru construcţie conducte şi drenaj).

II.   Cerinţe contractuale:

- Preţul fix pentru livrare şi montare  pe perioada contractuală

- Executarea lucrărilor se va efectua conform cerințelor Beneficiarului  pe teritoriul RM

- Predarea lucrărilor executate se va efectua prin perfectarea şi semnarea actelor primire-predare pentru fiecare unitate teritorială separat.

- Achitarea integrală se va efectua după finalizarea lucrărilor contractate, prin semnarea facturii fiscale cu anexarea actelor de primire-predare a lucrărilor pentru fiecare unitate teritorială