Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea :     Materiale pentru lucrări sanitare

prin procedura de achiziție   Valoare Mica

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 100360015061

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022 256-123

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44400000-4 | Materiale pentru lucrări sanitare | Conform anexei 1 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 180 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: din  20 iulie  2023

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):   _____________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de conformitate a materialelor | eliberat de organele abilitate - semnata electronic | Obligatoriu |
| 4 | Lista fondatorilor operatorilor economici | semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | Autorizaţie de funcţionare | eliberat de organul abilitat, pe numele Participantului - semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Formular informativ despre ofertant | Complectat si semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Mostre | Timp de 2 zile | La solicitare |

- Garanția pentru ofertă, după caz ,  Nu se aplica

- Garanția de bună execuție a contractului,  Nu se aplica

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplica

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: -

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Da

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: Nu

Anexa 1

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor |  |  |  | Unitatea de masura | Cantitatea | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 11 |
| 1 | BANDA IZOL. alba PVC 19*20 |  |  |  | buc | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 2 | BANDA IZOL. albastru PVC 19*20 |  |  |  | buc | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 3 | BANDA IZOL. galb/verde PVC 19*20 |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 4 | BANDA IZOL. negru PVC 19*20 |  |  |  | buc | 14 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 5 | BANDA IZOL. roșie PVC 19*20 |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 6 | BANDA IZOL. verde PVC 19*20 |  |  |  | buc | 4 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 7 | BD UN128-08AL Bara de distr.cu sup.univ.12x8- 8gauri, albastra |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 8 | BD UN128-08VE Bara de distr.cu sup.univ.12x8- 8gauri, verde |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 9 | BEC 40W incandescent (100) |  |  |  | buc | 100 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 10 | BEC 200W incandescent (108) |  |  |  | buc | 200 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 11 | Bec LED 6W E27 4000K G45 |  |  |  | buc | 150 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 12 | Bec LED 6W E14 4000K G45 |  |  |  | buc | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 13 | Bec LED 15WE27 6500K A60 |  |  |  | buc | 100 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 14 | Burghiu p/u beton 12.0*310 HSS Extra |  |  |  | buc | 4 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 15 | Burghiu p/u metal EXTRA 6.0-57/93 |  |  |  | buc | 12 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 16 | Burghiu p/u metal EXTRA 8.0-75/117 |  |  |  | buc | 12 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 17 | CANAL CABLU 12*12*2000 (cut. 300m) |  |  |  | m | 50 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 18 | CANAL CABLU 15*10*2000 (cut. 200m/288m) |  |  |  | m | 100 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 19 | CANAL CABLU 16*16*2000 (cut. 100m) |  |  |  | m | 120 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 20 | CANAL CABLU 25*16*2000 (cut. 100m) |  |  |  | m | 100 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 21 | CANAL CABLU 25*25*2000 (cut.50m) |  |  |  | m | 100 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 22 | CANAL CABLU 40*25*2000 (cut. 80m/50m) |  |  |  | m | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 23 | Corp de Iluminat 2x36 p/u LED (IP-65) |  |  |  | buc | 30 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 24 | Corp de Iluminat 4x18 Quadro Exterior S-E p/u LED |  |  |  | buc | 40 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 25 | Corp de Iluminat 4x18 Imperial Interior p/u LED |  |  |  | buc | 8 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 26 | DIBLU SM 6*40 montare rapida-bord. (cut.200buc.) |  |  |  | cutie | 4 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 27 | DIBLU SM 6*60 montare rapida (cutie – 200 buc) |  |  |  | cutie | 4 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 28 | DIBLU SM 8*60 montare rapida (cutie – 100 buc) |  |  |  | cutie | 4 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 29 | Disc 125*1.2*22.2mm p/u metal (PREMIUM) |  |  |  | buc | 50 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 30 | Disc 230*1,9*22.2mm p/u metal |  |  |  | buc | 50 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 31 | Cablu ПВ 3 4 Galb/Verde |  |  |  | m | 50 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 32 | Fir Electric ПВС 3x1 |  |  |  | m | 200 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 33 | Cablu ПВС 3x1,5 (150rn) |  |  |  | m | 600 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 34 | Fir Electric ПВС 3x2,5 |  |  |  | m | 500 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 35 | Fir Electric ПВС 4x2,5 |  |  |  | m | 100 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 36 | Fir Electric ШВВП 2x0,75 |  |  |  | m | 50 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 37 | Cablu ПВ 3 10 Galben/Verde |  |  |  | m | 21 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 38 | Fisa 2P+E dreapta F158FAR |  |  |  | buc | 40 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 39 | Fisa 2P+E dreapta F999 FAR |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 40 | Forbox 2*6mm (plane 10buc.) |  |  |  | set | 4 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 41 | întrerupător 1P Alb (cut-12) |  |  |  | buc | 45 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 42 | întrerupător simplu montaj aparent IP 54 VS20-1-0-FSr |  |  |  | buc | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 43 | întrerupător 2P Alb (cut-12) |  |  |  | buc | 45 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 44 | întrerupător 2P Alb THEMIS NILSON (cut-12) 26111003 |  |  |  | buc | 40 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 45 | Panou electric 12 automate aparent F90 FAR |  |  |  | buc | 8 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 46 | PATRON E 27 подвесной Navigator ' |  |  |  | buc | 40 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 47 | Priza 2P+E (cut-12) |  |  |  | buc | 50 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 48 | 11716 Priza 2P+E cu obtur (cut-12) |  |  |  | buc | 25 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 49 | Priza Dubla 2P+E (cut-7) |  |  |  | buc | 25 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 50 | Priza simpla cu impamintare, montaj aparent, IP54, RSb20-3-FSR FORS |  |  |  | buc | 50 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 51 | Priza dubla 2P+E Alb THEMIS NILSON (cut-8) |  |  |  | buc | 25 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 52 | Priza dubla cu impamintare, montaj aparent, IP54, Rsb22-3-FSr FORS |  |  |  | buc | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 53 | Șurub 3.5*19 gips-lemn (200 buc.) “ |  |  |  | cutie | 5 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 54 | Șurub 3.5*35 gips-lemn (200 buc.) |  |  |  | cutie | 5 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 55 | TUB LED T8 600mm 9W, 6500K (30buc.) |  |  |  | buc | 600 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 56 | TUB LED T8 1200mm (18W, 6500K) (30 buc.) |  |  |  | buc | 400 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 57 | TUB LED T8 600mm 9W, 6500K (30buc.) |  |  |  | buc | 115 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 58 | Cutie p/u prize 60*48mm neagra (cut.200 buc) ' |  |  |  | buc | 30 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 59 | Scoaba 5mm rotunda plastic (100 buc) |  |  |  | cutie | 2 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 60 | Scoaba 7mm rotunda plastic (100buc) |  |  |  | cutie | 2 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 61 | Scoaba metalica D-12-13mm (CMM-12) (1210124) |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 62 | TUB LED T8 600mm, (9W, 6500K) NAVIGATOR 71301(buc.30) |  |  |  | buc | 145 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 63 | Colier plastic 5*200mm alb (100buc) |  |  |  | cutie | 1 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 64 | 21261 Burghiu beton 16*210x140mm SDS-plus DT9653 DeWALT |  |  |  | buc | 2 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 65 | Biți PZ 1/50-otel S2 |  |  |  | buc | 5 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 66 | Set burghiuri+biti 10 buc PH2+SL6 |  |  |  | set | 5 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 67 | Biți PH 1/50-otel S2 |  |  |  | buc | 5 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 68 | Biți PH 2/50 otel S2 |  |  |  | buc | 5 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 69 | PRIPOI d-1mm, 250gr. |  |  |  | rulon | 1 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 70 | CORP de iluminat led EXT. 15W 5000K IP54 rotund alb |  |  |  | buc | 50 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 71 | Set de șurubelnițe izolate e.tool.set.8500.12 Ю09011 |  |  |  | buc | 6 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 72 | Cutit lama reglabila 18mm*100mm INGCO HKNS16518 |  |  |  | buc | 6 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 73 | Disc diamant Super Turbo 115mm 1979 |  |  |  | buc | 2 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 74 | Disc diamantat segmentat 125*22.2m |  |  |  | buc | 2 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 75 | Ciocan de lipit WD-80W (17102-80) |  |  |  | buc | 1 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 76 | Disc 230mm cu dinți de protecție TURBO |  |  |  | buc | 1 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 77 | Bricheta cu Gaz Pesc-6212/142-10 (nr 509C) ' |  |  |  | buc | 1 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 78 | Suport instrumente INGCO HTBP02031 |  |  |  | set | 6 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 79 | Projector LED 70W 6K IP65 ONLAIT 61950 |  |  |  | buc | 3 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 80 | Projector LED 100W 6K IP65 ONLAIT 61948 |  |  |  | buc | 3 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 81 | Ciocan 300g, forjat, otel/carbon |  |  |  | buc | 6 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 82 | întrerupător automat VA47-29 1P 16A 4,5k |  |  |  | buc | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 83 | întrerupător automat VA47-29 1P 10A 4,5k |  |  |  | buc | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 84 | Întrerupător automat VA47-29 1P 25A 4,5k |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 85 | întrerupător automat VA47-29 ЗР 16A 4,5k |  |  |  | buc | 6 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 86 | întrerupător automat VA47-29 ЗР 25A 4,5k |  |  |  | buc | 9 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 87 | CORP de iluminat led EXT. cu SENSOR 20 5000K IP54 oval alb |  |  |  | buc | 40 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 88 | Driver LED Panel 36W f/rama |  |  |  | buc | 30 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 89 | Mânuși bumbac vopsite |  |  |  | per | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 90 | Mănuși de protecție p/u sudura din piele șpalt, galbene |  |  |  | per | 5 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 91 | Mosor p/u prelungitor 4 loc 2P+E 16A (G-04-25) F281 |  |  |  | buc | 2 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 92 | Tambur prelungitor 4 prize, 3><2,5mm/30m |  |  |  | buc | 1 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 93 | Cutie de distribuție exterioara 80*80*40 cu tetine IP-54 Courbi (cut. 60) |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 94 | Cutie de distribuție exterioara 65*40 (rotunda), 4 intrări IP54 Courbi |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 95 | Cutie de distribuție exterioara 92*92*50 IP-55 (cut. 20) E-PLAST 0224-04 |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 96 | Cutie de distribuție exterioara 80*40 IP-55 alb F2 (cut. 20) E-PLAST 0241-00 |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 97 | Fisa 2P+E unghi F128 FAR |  |  |  | buc | 100 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 98 | Priza mobila cauciuc 2P+E cu capac F49 FAR |  |  |  | buc | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 99 | întrerupător bra 30.001.708 F26 |  |  |  | buc | 40 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 100 | Bara N/PE pentru panouri PST-UNI ETI001101051 |  |  |  | buc | 5 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 101 | Bara de conexiune PIN 1P63A (lungime 1m) |  |  |  | buc | 5 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 102 | LED Panel 3W 6500K rotund incastrat |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 103 | Bara de nul neizolata PEN 6x9mm 8/1 (8grupe/fixare pe centru) |  |  |  | buc | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 104 | Bara nul 6x9mm 14/2 fixare capat |  |  |  | buc | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 105 | BD UN069-10SU Bara de distr.cu sup.univ.6x9- 10gauri, sur |  |  |  | buc | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 106 | Forbox 2*2,5mm (plane 10buc.) |  |  |  | set | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 107 | FIDOS 2 (2*4 -54/35-95) |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 108 | BD UN069-04AL Bara de distr.cu sup.univ.6x9- 4gauri, albastra |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 109 | BD UN069-08AL Bara de distr.cu sup.univ.6x9 - 8gauri, albastra |  |  |  | buc | 10 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 110 | Bloc 3 prize cauciuc 2P+E cu capac |  |  |  | buc | 5 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 111 | Aerosol universal WD-40P pu eliminarea oroziunii_450ml_ |  |  |  | buc | 5 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 112 | Colier plastic 3*100mm alb (100buc) |  |  |  | cutie | 3 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 113 | Colier plastic 5*200mm alb (100buc) |  |  |  | cutie | 5 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 114 | întrerupător automat VA47-29 ЗР 63A 4,5k |  |  |  | buc | 3 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 115 | întrerupător automat VA47-100 3P 100A 10k |  |  |  | buc | 2 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 116 | LED Panel 48W6500K patrat aparent(cut.5buc) |  |  |  | buc | 40 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 117 | Cablu ПВС 4x2,5 (100m) |  |  |  | m | 300 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 118 | Cablu ПВС 3x2,5 (100m) |  |  |  | m | 300 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 119 | Cablu VVG (4x35) |  |  |  | m | 45 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 120 | Electrozi (2,5 inox) |  |  |  | kg | 3 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 121 | Baterie cu sensor pentru lavoar |  |  |  | buc | 2 | 2 zile de la comanda cumparatorului |