CAIET DE SARCINI

## SERVICII DE PROIECTARE

- Denumirea obiectului - :Reconstrucția cu replanificarea încăperilor Spitalul Raional din or. Sîngerei,nr. Cadastral 7401502.203.08

- Amplasarea obiectului: Or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51,

- Beneficiar/investitor IMSP Spitalul Raional Sîngerei.

- Descrierea obiectului: Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru lucrările de reparație cu replanificare a clădirei existente tip S+ P+3E  , V- 10280m3 Cat. clădirei -II Cat. lucrărilor-II . h-11,5m

- Compartimente pentru proiectare:

- Expertiza tehnică a clădirei existente

- Ridicarea toppografică (va fi prezentată de autoritatea contractantă)

- Geologie

- Construcția ascensorul exteriaore pe 3 et. , Compartimente: SAC,TH,PG,EEI, POC,Deviz

- Soluții Arhitecturale (SA-1)

- Plan  tehnologic amplasare mobilier ,utilaj.

- Elemente de Construcții (C-1)

- Echipament electric de forță/Iluminat electric interior (EEF/IEI)

- Reconstrucția punct termic încorp  (TM,EL,Autom., AC,Deviz )

- Sistemul semnalizare la incendiu, Semnalizare de pază,control de acces (SI)

- Masuri de asigurare a securității la incendiu (MASI)

- Automatizarea instalațiilor de stîngere a incendiilor

- Rețea de telecomunicație.  Reţea complexă de comunicăţii şi transmisiuni informaţionale cu capacitatea 100 pereche  (TS)

- Sistem Instalații interior, de alimentare cu apă și canalizare (AC)

- Sisteme de încălzire ,ventilare și conditionare (ÎVC)

- Automatizare încălzirii, ventilării (AIVC)

- Stațăie de oxigen ( conteiner2x4) Compartimente (AEE,SAC,POC)

- Retele gaze medicale

- Deviz de cheltuieli

- Memoriu explicativ.

- Raportul unic de verificare a documentației de proiect și deviz.

Sarcini și responsabilităţi: Compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:

- executarea lucrărilor de măsurare;

- elaborarea proiectului tehnic cu toate capitole necesare

- elaborarea documentației de deviz;

- coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort;

- elaborarea proiectul investițional

alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor. Termenul de elaborare a proiectului nu va depăşi 120 zile calendaristice, din momentul predării documentației primare.

Odată cu înaintarea propunerii sale, Proiectantul, va prezenta graficul de execuție a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare cum ar fi:

- documentații și avize;

- proiect tehnic;

- caiet de sarcini;

- coordonările cu instituțiile abilitate din R.M.

- devizul de cheltuieli.

- Elaborarea proiectul investițional.

Generalități.

Măsurările necesare pentru elaborarea documentației de proiect, se vor efectua în comun cu beneficiarul.

Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

Se precizează cu beneficiarul amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

Se precizează cu beneficiarul parametrii interiori a aerului, temperaturile interioare, cerințe speciale, pentru fiecare încăpere,

Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Se va preciza cu beneficiarul echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport,; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminarea, încălzirea, racorduri), telecomunicații, mijloace anti incendiare etc

Cerinţe igienice pentru încăperi şi utilaj

În calitate de material pentru finisare vor fi folosite materialele omologate pentru utilizare în Republica Moldova.

Pereții şi tavanul încăperilor specializate se finisează cu materiale chimiorezistente care permit curăţarea umedă şi utilizarea produselor dezinfectante.

Dușumeaua în încăperi trebuie să fie impermeabilă pentru umezeală şi să aibă o suprafaţă netedă, fără crăpături, comodă pentru curăţare. Duşumeaua se acoperă cu teracotă şi linoleum, cu sudarea obligatorie a încheieturilor.

Utilajul şi mobila se instalează astfel încît să nu rămînă locuri inaccesibile pentru curăţare.

Cerinţe igienice privind condiţiile de lucru  ale personalului

În saloane  se instalează lavuare. Alături de lavuare se instalează vase cu soluţii dezinfectante şi uscător termoelectric sau alte cerinte necesare la inplementarea proiectului .

Aprovizionarea cu apă şi canalizare

Aprovizionarea cu apă potabilă va fi asigurată centralizat. Sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare trebuie să fie executat în conformitate cu Condițiile Tehnice eliberate și prevederile normativelor tehnice în construcţiile respective.

Cerinţe igienice privind iluminatul

Încăperile trebuie să dispună de iluminat natural şi artificial,special (lampi bactericide)

Este necesar de prevăzut ca iluminatul combinat să fie prezent în toate încăperile. Pentru iluminarea diferitor zone funcţionale şi locuri de muncă trebuie să fie utilizate corpuri de iluminat locale, care sînt instalate la locul de muncă cu înălţime reglată. Indicii normativi ai iluminatului natural şi artificial trebuie să corespundă cerinţelor normativului în construcţii NCM  C 04.02-2005 „Iluminatul natural şi artificial”

Soluţiile arhitectural - volumetrice şi planimetrice să se conformeze la criteriile:

- de respectare a exigenţelor normative urbanistice, tehnice, sanitare-igienice şi antiincendiare;

Cerinţe privind materiale de finisare, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Izolaţiile, hidrofuge, fonice şi termice vor fi prevăzute și calculate conform normativelor în vigoare.

Soluţiile tehnice pentru infrastructura edilitară

Alimentarea cu energie electrica: de prevăzut executarea reţelelor electrice şi corpurilor de iluminat, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare.

Comunicaţii telefonice: de prevăzut legătura telefonică, şi semnalizarea în caz de incendiu, conform normativelor în construcţii.

Comunicaţii internet: de prevăzut legătura internet prin fibră optică sau cablu prin reţea internă pentru a asigurarea interconexiunii calculatoarelor şi al echipamentului periferic, conform normativelor în construcţii.

Alimentare cu apă şi canalizare: proiectarea reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie conform normelor în vigoare;

- Canalizarea din interiorul clădirii de executat din ţevi PVC

- Rețeaua de aprovozionare cu apă potabilă și apă caldă menageră din  interiorul clădirii de prevăzut cu ţevi din polipropilen.

Încălzire şi ventilare,conditionare:

- Încălzirea şi ventilarea naturală a încăperilor conform normativelor sanitare.

- Sistemul termomecanic de încălzire cu radiatoare cu suprafețe netede.

- Sistemul de conditionare partial existent de revazut parametri tehnici cu normele in vigoare

Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect.

Înainte de începerea proiectului se va elabora o schiță de proiect. Documentația de proiect va fi recepționată de beneficiar după obținerea de către proiectant a tuturor avizelor și verificărilor.

- Numărul de exemplare de documentație: În volum de 3 exemplare de documentație de proiect și deviz ( F. 1, 3, 5, 7; ) +  format electronic.

Proiectantul, în cadrul ofertei sale, va cuprinde toate cheltuielile necesare realizării documentației solicitate, precum și valoarea tuturor taxelor pe care le va plăti în numele Beneficiarului (pentru eventuale avize, expertize și verificări).

Documentația de  proiect se va considera finalizată după aprobarea în ordinea prevăzută de CUC 434/23 (aprobarea expertizei, coordonarea proiectului cu instanțele tangente, verificarea proiectului de către verificator de proiecte, aprobare de către beneficiar);

DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

- Lista lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani cu anexarea documentelor confirmative de executare a lucrărilor de expertizare și proiectare .

- Declarația operatorului Economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare a lucrărilor de proiectare.

Executor: Meghega Iurie