Lista materialelor

ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor de reparație capitală a încăperilor din subsolul blocului administrativ nr. 1

- Uși interioare: Confecționate din profil de aluminiu de culoare sură;

- Uși interioare: Confecționate din oțel laminat, grosimea 2 mm, din două părți, izolată cu vată minerală pe interior, cu lăcată interioară, inclusiv suport pentru lăcată suspendată;

- Geamuri: Confecționate din PVC nereciclat, cu deschideri duble și echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere, profil din 5 camere cu grosimea pereților de clasa A, în 2 rânduri de sticlă, realizat din o sticlă cu protecție joasă de emisivitate (Low-e);

- Teracotă pentru pardoseli: Plăci din gresie CERAMOGRANIT, grosimea 9mm, cu dimensiunea de 30 x 60 cm;

- Teracotă pentru pereți: Plăci din faianță, mărimea 30 x 60 cm;

- Corpurile de iluminat și becurile: LED, becuri de 10, 18 și 36 watt;

Notă: La evaluarea ofertelor, vor fi solicitate mostre ale materialelor utilizate la efectuarea lucrărilor de la operatorii economici calificați.

Conducătorul grupului de lucru                /semnat electronic/              Dina ROȘCA