|  |  | Specificaţii tehnice |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Denumirea licitaţiei: Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor pentru anul 2024, Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”, mun.Chisinau, str.Aleco Ruso 11. |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 860, numărul de staţii - 9, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 861, numărul de staţii - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 862, numărul de staţii - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 1033, numărul de staţii - 4, anul instalării 1977, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2837, numărul de staţii - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2838, numărul de staţii - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (fără nr. de înregistrare, numărul de staţii - 2, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică a dispozitivului de ridicat mărfuri model JNSPRING SJD1-3 din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”, ( mun.Chisinau, str. Aleco Ruso 11) pentru anul 2024. | Deservire tehnică și întreținere a dispozitivului de ridicat mărfuri model JNSPRING SJD1-3 1000/2 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare_____, numărul de staţii - 9, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373, numărul de staţii - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373, numărul de staţii - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |
|  | Notă*: Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii: Deține act permisiv valabil pentru activități în domeniul securității industriale. Are implimentat și menține un Sistem de Management al Calității, de Mediu, al Sănătății și Securității în Muncă. Deține un Laborator Electrotehnic autorizat de către ANRE și asigură efectuarea măsurărilor electrice reglamentate la ascensoare. Să prezinte dovezi că posedă stocuri de piese de schimb în cantități suficiente pentru întrținerea ascensoarelor vechi de fabricație Sovietică (an.1976-1983). Soldul și asortimentul componentelor pentru ascensoare. Posedă Instrucțiuni de mentenanță și verificări tehnice cât și personal pregătit pentru deservirea tehnică și reparația instalațiilor de ridicat, inclusiv hidraulice și de origine China. Prezintă copiile documentelor autentificate, stipulate în pct. 1÷5 de mai sus. |