|  |  | ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |
| Denumirea licitaţiei: Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor pentru anul 2024, Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”, mun.Chisinau, str.Aleco Ruso 11. |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 860, numărul de staţii - 9, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 861, numărul de staţii - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 862, numărul de staţii - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 1033, numărul de staţii - 4, anul instalării 1977, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2837, numărul de staţii - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2838, numărul de staţii - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (fără nr. de înregistrare, numărul de staţii - 2, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică a dispozitivului de ridicat mărfuri model JNSPRING SJD1-3 din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”, ( mun.Chisinau, str. Aleco Ruso 11) pentru anul 2024. | Deservire tehnică și întreținere a dispozitivului de ridicat mărfuri model JNSPRING SJD1-3 1000/2 (nr. de înregistrare nui, numărul de staţii - 2, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare_____, numărul de staţii - 9, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373, numărul de staţii - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
| 50750000-7 |  | Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2024 | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373, numărul de staţii - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripţiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenţie operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore. |  | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020 |  |
|  |  | Notă*: Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii: - Deține act permisiv valabil pentru activități în domeniul securității industriale. - Are implimentat și menține un Sistem de Management al Calității, de Mediu, al Sănătății și Securității în Muncă. - Deține un Laborator Electrotehnic autorizat de către ANRE și asigură efectuarea măsurărilor electrice reglamentate la ascensoare. - Să prezinte dovezi că posedă stocuri de piese de schimb în cantități suficiente pentru întrținerea ascensoarelor vechi de fabricație Sovietică (an.1976-1983). Soldul și asortimentul componentelor pentru ascensoare. - Posedă Instrucțiuni de mentenanță și verificări tehnice cât și personal pregătit pentru deservirea tehnică și reparația instalațiilor de ridicat, inclusiv hidraulice și de origine China. - Prezintă copiile documentelor autentificate, stipulate în pct. 1÷5 de mai sus. |  |  |  |  |