| Buncar Radioterapeutic in cadrul IMSP Institutul Oncologic din Moldova, din str.N.Testemitanu 30 num.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Solutii constructive (Etapa 2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 26,33 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 55,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 26,33 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 35,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului din rezerva) | 100 m3 | 26,53 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 54,39 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva) | t | 3 714,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 86,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului din rezerva, PERNA DE PAMINT DE EXECUTAT DIN ARGILA NISIPOASA CU UMIDITATE OPTIMALA PRIN COMPACTAREA IN STRATURI DE 15-20cm PОNA LA ATINGEREA DENSITATII SOLULUI USCAT PE TOATA INALTIMEA PERNEI DE PAMINT pd=1,65 t/m3) | 100 m3 | 16,62 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 34,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din rezerva) | t | 2 326,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 53,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 16,62 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 13,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 16,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 84,26 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 144,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului din rezerva in surplus) | 100 m3 | 9,91 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 20,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 1 387,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 131,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 2. Executia fundatiei |  |  |  |
|  |  | 2.1. Radier R1 |  |  |  |
| 12 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 277,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,83 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 284,03 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 41,56 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 456,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 24,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,37 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 467,71 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 68,44 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 28,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,86 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 27,17 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,43 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,29 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,57 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C8/10 | m3 | 3,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 2663102100000-4 | Beton C8/10 | m3 | 3,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,35 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,10 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20 | m3 | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C16/20 | m3 | 10,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,01 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Radier R1 |  |  |
|  |  | 2.2. Elemente plan fundatie |  |  |  |
| 17 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 832,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 53,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,50 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 853,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 124,83 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 9 409,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 508,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,23 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 9 644,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 411,40 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 94,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 37,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 7,92 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 39,60 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,76 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,38 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 862,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 86,22 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 819,11 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 43,11 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 68,98 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 77,60 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 3,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,43 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 103,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C8/10 | m3 | 25,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 100,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,00 |
|  | 2663102100000-4 | Beton C8/10 | m3 | 25,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,53 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20 | m3 | 50,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 202,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,20 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C16/20 | m3 | 52,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,10 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 30,30 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 12,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C25/30 | m3 | 144,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 576,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,60 |
|  | 2663102100000-3 | Beton C25/30 | m3 | 149,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 14,54 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 86,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 36,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Elemente plan fundatie |  |  |
|  |  | 2.3. Specificatia elementelor prefabricate a peretilor soclului |  |  |  |
| 24 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Bloc FS 4-8) | buc | 21,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 6,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,43 |
|  | 2666122800600-3 | Element prefabricat (Bloc FS-4-8 | buc | 21,21 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,19 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100403 | Ciment metalurgic M 30 saci | kg | 117,60 |
|  | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,37 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,63 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,79 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Bloc FS 4-12) | buc | 16,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,32 |
|  | 2666122800600-21 | Element prefabricat (Bloc FS-4-12 | buc | 16,16 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,15 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100403 | Ciment metalurgic M 30 saci | kg | 89,60 |
|  | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,28 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,48 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,13 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Bloc FS 4-24) | buc | 21,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 6,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,43 |
|  | 2666122800600-22 | Element prefabricat (Bloc FS-4-24 | buc | 21,21 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,19 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100403 | Ciment metalurgic M 30 saci | kg | 117,60 |
|  | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,37 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,63 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,79 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20 | m3 | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C16/20 | m3 | 2,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Specificatia elementelor prefabricate a peretilor soclului |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Executia fundatiei |  |  |
|  |  | 3. Executia stilpilor si peretilor cota -0,05 |  |  |  |
| 28 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 701,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 70,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,81 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 718,94 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 196,39 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 021,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 121,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,06 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 071,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 20,21 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 606,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 65,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 13,69 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 68,49 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,32 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 200,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 220,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 16,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 60,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 60,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 6,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 10,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,00 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 30,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,20 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,30 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 24,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20) | m3 | 20,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 97,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C16/20 | m3 | 21,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,09 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Executia stilpilor si peretilor cota -0,05 |  |  |
|  |  | 4. Executia peretilor cota -0,05 |  |  |  |
| 33 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8 263,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 495,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,79 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 8 470,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 82,64 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2 479,17 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 253,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 278,30 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 20,24 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,26 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 75,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 75,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,59 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 12,65 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,32 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 37,95 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,25 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,38 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 30,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20) | m3 | 126,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 613,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,92 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C16/20 | m3 | 133,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 19,54 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 75,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 35,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Executia peretilor cota -0,05 |  |  |
|  |  | 5. Executia stilpilor si peretilor cota +3,00; 4.650. |  |  |  |
| 36 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 920,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 92,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,68 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 943,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,20 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 257,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 961,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 177,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,89 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 3 035,95 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 29,62 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 888,57 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 300,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 330,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 24,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,50 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 90,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 90,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 9,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 15,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 45,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,30 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,45 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 36,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C25/30) | m3 | 37,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 181,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,88 |
|  | 2663102100000-3 | Beton C25/30 | m3 | 39,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,79 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 22,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Executia stilpilor si peretilor cota +3,00; 4.650. |  |  |
|  |  | 6. Elemente de fixare pereti din caramida |  |  |  |
| 40 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR d4, 100x100mm) | kg | 437,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,19 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 441,88 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,19 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,38 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 131,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 92,92 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 19,51 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 97,60 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,88 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,94 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 7,43 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 578,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 34,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,74 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 592,96 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,78 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 173,55 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 182,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,73 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 186,96 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,82 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 51,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 210,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 231,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 16,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 63,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 63,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 6,30 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 10,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,25 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 31,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,32 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 25,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20) | m3 | 12,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 60,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,62 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C16/20 | m3 | 13,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,93 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Elemente de fixare pereti din caramida |  |  |
|  |  | 7. Elemente de fixare peretilor exteriori din BCA gr. 400mm |  |  |  |
| 46 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 100,70 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27,51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR d4, 100x100mm) | kg | 379,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,90 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 383,30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,79 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 113,85 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Elemente de fixare peretilor exteriori din BCA gr. 400mm |  |  |
|  |  | 8. Pardoseli cota -0.400; 0.050 |  |  |  |
| 48 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana de hidroizolare 80 mk) | m2 | 400,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 80,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,00 |
|  | 2682132600465-1 | Membrana de hidroizolare 80 mk | m2 | 473,80 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 4 944,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x5mm) | kg | 1 200,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1 212,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 12,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 360,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 38,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 146,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,70 |
|  | 2663102100000-5 | Beton C12/15 | m3 | 39,34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,84 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 9,50 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 15,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli cota -0.400; 0.050 |  |  |
|  |  | 9. Rigle cota -0.400; -0.050 |  |  |  |
| 51 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 621,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 37,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,86 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 637,14 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,22 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 186,48 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 284,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 28,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 291,30 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 79,58 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 42,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,38 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 36,12 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,21 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,75 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,75 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,28 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,28 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,52 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,10 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20) | m3 | 8,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 41,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,82 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C16/20 | m3 | 8,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rigle cota -0.400; -0.050 |  |  |
|  |  | 10. Planseu cota +3.000; 4.650 |  |  |  |
| 55 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 825,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 279,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,48 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 4 945,62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 48,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 351,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 356,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,43 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 365,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,56 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 99,79 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 660,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 99,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 561,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,30 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 198,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 198,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 19,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 19,80 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 85,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,66 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,66 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 79,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 13,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 2 640,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 792,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 396,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 1 056,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 26,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C25/30) | m3 | 105,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 511,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,48 |
|  | 2663102100000-3 | Beton C25/30 | m3 | 111,38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 16,30 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 63,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 29,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseu cota +3.000; 4.650 |  |  |
|  |  | 11. Planseu cota 4.650 |  |  |  |
| 60 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 104,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 238,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,31 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 4 206,81 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 41,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 149,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 262,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 269,37 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 73,58 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 87,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,13 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 74,38 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,44 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 26,25 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 26,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,62 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,62 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 11,38 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,50 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 350,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 105,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 140,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C25/30) | m3 | 70,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 339,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,50 |
|  | 2663102100000-3 | Beton C25/30 | m3 | 73,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,82 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 42,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 19,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseu cota 4.650 |  |  |
|  |  | 12. Rigle cota +3.000; +4.650 |  |  |  |
| 65 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 813,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 348,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,44 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 5 958,53 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 58,13 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 743,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 853,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 185,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,41 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 899,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 518,98 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 97,80 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 20,54 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 102,73 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,98 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,99 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 7,82 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rigle cota +3.000; +4.650 |  |  |
|  |  | 13. Acoperis |  |  |  |
| 68 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 6,39 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 129,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,38 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 47,92 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,06 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 5,94 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,77 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 21,73 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 19,23 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 16,49 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 19,17 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 9,27 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,96 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 2,11 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 1,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 5,91 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 128,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,24 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,95 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,35 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 4,91 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 42,55 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 25,89 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 19,98 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 11,58 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 224,58 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,89 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 2,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala | m3 | 12,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,08 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 24,11 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 12,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 25,22 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 120,54 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 61,99 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,36 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 636,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 120,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,36 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,36 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 6,36 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 636,40 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,18 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,09 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 9,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,64 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,66 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,68 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,84 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,54 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,92 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis |  |  |
|  |  | 14. Bare de asteptare pentru acoperis |  |  |  |
| 74 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 29,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 6,09 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 30,46 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,59 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,29 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,32 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 204,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,02 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 209,72 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 57,29 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,02 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,65 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20) | m3 | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2663102100000-1 | Beton C16/20 | m3 | 1,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Bare de asteptare pentru acoperis |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |
|  | Transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |