## Sheet1
Categoria Равно "INSTRUMENTAR"
Nr Lot | Nr Lot procedura I | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR (0004) | Direcția medicală SIS | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA (0160) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI (0161) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU (0162) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA (0163) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI (0164) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIORESCU (0214) | IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI (0262) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT (0277) | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI (0279) | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425) | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426) | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC (0428) | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC (0430) | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432) | IMSP POLICLINICA STOMATOLOGICA REPUBLICANA (0433) | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI (0436) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO (0442) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI (0444) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL (0447) | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448) | IMSP SPITALUL DE STAT (0452) | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI (0455) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL (0456) | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI (0457) | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR (0458) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU (0459) | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA (0461) | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU (0465) | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET (0466) | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI (0467) | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI (0468) | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI (0469) | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI (0470) | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA (0472) | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI (0476) | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA (0477) | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI (0478) | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI (0479) | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI (0480) | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI (0484) | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI (0485) | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE (0570) | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL (0576) | IMSP CS IGNATEI | Cantitatea | Suma estimată cu TVA vechi | Preț unitar estimat fără TVA | Suma estimată fără TVA | Suma estimată cu TVA
[5 empty] | 68 | 35 | 258 | 105 | 50 | 42 | 102 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 397 | 113 | 1809 | 5 | 5 | 757 | 62 | 257 | 35 | 133 | 1782 | 105 | 13 | 166 | 56 | 44 | 95 | 66 | 26 | 205 | 21 | 6 | 146 | 8 | 10 | 23 | 28 | 10 | 36 | 50 | 63 | 201 | 10 | 30 | 10 | 7453 | 10349641.47
1 | 2 | Instrument pentru chirugia toracică Aspirator toracoscopic ( 007637 ) | Instrument pentru chirugia toracică. Aspirator toracoscopic/laparoscopic drept, monopolar accesibil prin troacar de 5mm. Lungimea Instrumentului 330mm (+/-10mm). Reutilizabil. (Echivalent codului de referinta: 8383.73 R. Wolf). | Bucată | [13 empty] | 1 | [33 empty] | 1 | 7500 | 6250 | 6250 | 6750
2 | 3 | Instrument pentru chirugia toracică Retractor tip Sauerbruch ( 007612 ) | Instrument pentru chirugia toracică. Retractor tip Sauerbruch, lungime 260 mm (+/-5 mm), lățime 130x38mm, fenestrat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [13 empty] | 1 | [28 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | 14564.88 | 4045.8 | 12137.4 | 13108.392
3 | 6 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Cuțit LRI ( 007826 ) | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Cuțit LRI, oftalmologic pentru incizii de relaxare corneene cu tăiș dublu pe ambele părți, satinat, drept, profunzimea inciziei 550 µm (0,55 mm), suprafața anterioară mată antiblic. Material - otel inoxidabil. Lungimea mânerului 118 mm ± 5 mm (culoare alb-gri). | Bucată | [12 empty] | 50 | [30 empty] | 6 |  |  |  | 56 | 11200.22 | 166.67 | 9333.52 | 10080.2016
4 | 7 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Foarfecă (virf) pentru iridectomie Zaldivar cu miner inclus ( 007689 ) | Instrument pentru chirurgie oftalmologică. Foarfece (virf) pentru iridectomie Zaldivar, lama curba, 23 G. Miner vitreoretinal cu doua clape, lungimea totala 90 mm. Material inoxidabil medical , nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucată | [22 empty] | 2 | [22 empty] | 1 |  | 3 | 13500 | 3750 | 11250 | 12150
5 | 22 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Pensa capsulorexis Kershner 23G cu miner inclus ( 007741 ) | Instrument pentru chirurgie oftalmologică. Pensa capsulorexis Kershner, varf standart, 23 G. Cu miner vitreoretinal cu doua clape , lungimea 90 mm (+/-5mm). Material inoxidabil medical , nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucată | [22 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | 9000 | 3750 | 7500 | 8100
6 | 26 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Prechoper ( 007924 ) | Instrument pentru chirurgie oftalmologică. Prechoper drept combinat, special conceput pentru nucleele moi și dure, vârfuri de lucru atât rotunjite cât și ascuțite, deschidere maximă de 2,8 mm, lungime 120 ±5 mm. Material: oțel inoxidabil | Bucată | [12 empty] | 2 | [30 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 9000 | 2500 | 7500 | 8100
7 | 27 | Instrument pentru chirurgie oftalmologică Ridicător de pleoape 14x13mm ( 007934 ) | Instrument pentru chirurgie oftalmologică. Ridicător de pleoape 14x13mm (REF.: В-13,5). | Bucată | [14 empty] | 4 | [32 empty] | 4 | 520.03 | 108.34 | 433.36 | 468.0288
8 | 28 | Instrument pentru chirurgie ORL Cârlig auricular Zaufal cu vârf bont, lung 150 mm ( 007459 ) | Instrument pentru chirurgie ORL. Cirlig auricular tip Zaufal cu vârful bont (olivă micuță), lung 150 mm-165mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [8 empty] | 5 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 3 | [17 empty] | 23 | 10933.19 | 396.13 | 9110.99 | 9839.8692
9 | 31 | Instrument pentru chirurgie ORL Elevator-decolator septal tip FREER ( 007687 ) | Instrument pentru chirurgie ORL. Elevator-decolator septal tip FREER,lungimea totala 190 mm (±10mm),bond la virf ,lungimea de lucru 7,5mm. | Bucată | [17 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 9 | 1080 | 100 | 900 | 972
10 | 32 | Instrument pentru chirurgie ORL Foarfecă auriculara ( 007690 ) | Instrument pentru chirurgie ORL. Foarfeca auriculara, bransile drepte, ascuțite,lungimea totala 11,5 cm (±10mm), inox medical,reutilizabil. | Bucată | [22 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | 2154 | 897.5 | 1795 | 1938.6
11 | 34 | Instrument pentru chirurgie ORL Foarfecă Boettcher p/u tonzilectomie ( 007488 ) | Instrument pentru chirurgie ORL. Foarfece p/u tonzilectomie curbe cu vârfuri bonte, lățime 2,5-3,0mm, 180mm (+/- 5 mm) x40mm. Tip Boettcher. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | [14 empty] | 4 | 1728 | 360 | 1440 | 1555.2
12 | 36 | Instrument pentru chirurgie ORL Foarfecă nazala FOMON sub 45° ( 007701 ) | Instrument pentru chirurgie ORL. Foarfece nazale sub 45°FOMON, lungimea 130mm (+/- 10 mm) x lungimea de lucru 50mm. *Reutilizabil, material inox medical,nesteril ,autoclavabil. | Bucată | [17 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 | 2 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 10 | 2092.68 | 174.39 | 1743.9 | 1883.412
13 | 37 | Instrument pentru chirurgie ORL Foarfecă nazale Iris sub 45° ( 007510 ) | Instrument pentru chirurgie ORL. Foarfece nazale sub 45°, lungimea 110-120mm. Tip Iris, delicat. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  | 4 | [21 empty] | 7 | 1669.58 | 198.76 | 1391.32 | 1502.6256
14 | 38 | Instrument pentru chirurgie ORL Lingură auriculară ( 007886 ) | Instrument pentru chirurgie ORL. Lingură auriculară dublă, cu vîrf ascuțit, metal inoxidabil. (Ref.: Л 53). | Bucată | [13 empty] | 1 | [33 empty] | 1 | 135 | 112.5 | 112.5 | 121.5
15 | 39 | Instrument pentru chirurgie ORL Micro-pensa auriculara tip Hartmann ( 007721 ) | Instrument pentru chirurgie ORL. Micro pensa auriculara Hartmann, cupe ovale, dreapta, fina,marimea bransei 0.8x1.3 mm, lungimea totala 8cm (+-5mm), inox medical,reutilizabil. | Bucată |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 2 | [24 empty] | 18 | 96750.07 | 4479.17 | 80625.06 | 87075.0648
16 | 40 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă auriculara tip McGee ( 007739 ) | Instrument pentru chirurgie ORL. Pensa auriculara tip McGee,bransile drepte cu dimensiuni 0,8x3,5 mm, bransile drepte,lungimea totala 8 cm(+/-5mm), inox medical,reutilizabil. | Bucată | [22 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | 11200.01 | 4666.675 | 9333.35 | 10080.018
17 | 46 | Instrument pentru chirurgie ORL Pensă tip Jansen ( 007740 ) | Instrument pentru chirurgie ORL. Pensa nazala tip baioneta Jansen dimensiuni 18cm-20 cm gofrat. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucată | [6 empty] | 2 | [40 empty] | 2 | 4596 | 1915 | 3830 | 4136.4
18 | 55 | Instrument pentru chirurgie ORL Specul nazal Hartman-halle, 35mm ( 007619 ) | Instrument pentru chirurgie ORL. Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată |  |  | 42 | 35 | 50 | 10 | 15 | [7 empty] | 38 |  |  | 10 | 15 |  |  |  |  | 5 |  | 18 | [15 empty] | 20 | [5 empty] | 258 | 60372 | 195 | 50310 | 54334.8
19 | 56 | Instrument pentru chirurgie ORL Specul nazal KILLIAN-STRUYCKEN(mare) ( 007793 ) | Instrument pentru chirurgie ORL. Specul nazal tip KILLIAN-STRUYCKEN,lungimea totala 13,5 cm (+/-10mm), lungimea de lamei 55mm, inox medical reutilizabil, model standard. | Bucată |  |  |  | 10 | [18 empty] | 5 |  |  | 4 | [17 empty] | 2 |  |  |  | 21 | 10502.35 | 416.76 | 8751.96 | 9452.1168
20 | 58 | Instrument pentru curațare Perie de curațare pentru endoscop, cu 2 capete diamatre 1,6 mm și 3 mm ( 007766 ) | Instrument pentru curațare. Perie de curațare pentru endoscop, cu 2 capete diamatre 1,6 mm și 3 mm. Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete lucratoare. Lungimea totala 2300mm, diametru total 1,6mm. Lungimea perii 20mm,deametru perii 3mm. | Bucată | 50 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 40 | [6 empty] | 2 |  |  | 430 | [11 empty] | 40 | [12 empty] | 574 | 16662.07 | 24.19 | 13885.06 | 14995.8648
21 | 59 | Instrument pentru curațare Perie de curațare pentru endoscop, cu 2 capete diamatre 1,8 mm și 5 mm ( 007767 ) | Instrument pentru curațare Perie de curațare pentru endoscop, cu 2 capete diamatre 1,8 mm și 5 mm. Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete. Lungimea totala 2300mm,deametru total 1,8 mm. Lungimea perii 20mm,deametru perii 5mm. | Bucată | 10 | [11 empty] | 40 | 10 | 100 | [7 empty] | 430 | 5 | [10 empty] | 40 | [12 empty] | 635 | 18432.78 | 24.19 | 15360.65 | 16589.502
22 | 60 | Instrumente chirurgicale de ghidaj Ac pentru canularea venelor cu olivă ( 007635 ) | Instrumente chirurgicale de ghidaj. Ac pentru canularea venelor, lungime 90 mm, 13GA , vârf - olive diametrul 2,4 mm. Conector Luer Lock. Instrumentului, material inox medical, nesteril. | Bucată | [22 empty] | 26 | [24 empty] | 26 | 51801.36 | 1660.3 | 43167.8 | 46621.224
23 | 61 | Instrumente chirurgicale de ghidaj Stilet butonat ( 007797 ) | Instrumente chirurgicale de ghidaj. Stilet butonat ᴓ 2mm,L- 145mm (+/-10mm). Asemănător unei sârme prevazută cu un buton la capat, si cu o ureche ovala la cealalta extremitate. Se utilizeaza pentru explorarea fistulelor si efectuarea tamponarilor. | Bucată |  |  | 2 | 20 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 20 |  |  | 12 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 6 |  |  |  | 66 | 1188 | 15 | 990 | 1069.2
24 | 62 | Instrumente chirurgicale de ghidaj Tunelizator Allenberg ( 007809 ) | Instrumente chirurgicale de ghidaj. Tunelizator Allenberg, curbat, 540mm (+/-10mm), mânere cu clichet, nesteril, reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [24 empty] | 5 | 18165 | 3027.5 | 15137.5 | 16348.5
25 | 64 | Instrumente chirurgicale rectale Specula rectala bivalva Sims ( 007621 ) | Instrumente chirurgicale rectale. Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm (+/-5mm), lung oglinzii 90 mm(+/-5mm), diametru 17 mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 5 | 2 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 9 | 6484.32 | 600.4 | 5403.6 | 5835.888
26 | 66 | Instrumente de irigație și aspirație Spălător trocar, 10mm ( 007941 ) | Instrumente de irigație și aspirație. Spălător trocar, diametru 10 mm, material - cauciuc, reutilizabil, autoclavabil. | Bucată | [12 empty] | 3 | 5 | [8 empty] | 24 | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 34 | 1360.27 | 33.34 | 1133.56 | 1224.2448
27 | 67 | Instrumente de irigație și aspirație Spălător trocar, 5mm ( 007942 ) | Instrumente de irigație și aspirație. Spălător trocar, diametru 5 mm, material - cauciuc, reutilizabil, autoclavabil. | Bucată | [12 empty] | 3 | 5 | [8 empty] | 24 | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 34 | 1360.27 | 33.34 | 1133.56 | 1224.2448
28 | 70 | Instrumente de irigație și aspirație Tub pentru punctie cu control de aspiratie ( 007632 ) | Instrumente de irigație și aspirație. Tub pentru puncție cu control de aspirație a chisturilor, din 2 parți: corp- diametrul 5mm, vârful acului pentru puncție diametrul 1,6mm, Lungimea - 360mm, conector Luer. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 13 | [24 empty] | 14 | 28632.24 | 1704.3 | 23860.2 | 25769.016
29 | 74 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Casolete medicale pentru sterilizare ( 007816 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Casolete medicale pentru sterilizare. Destinaţie: pentru sterilizare materialulului consumabil, pansament și produse medicale în autoclav Proprietăți: Rezistentă la sterilizarea cu abur sub presiune Tip material inox minim AISI-304 capac cu sistem de blocare prin clemă, mâner de transportare și sistem de aerisire pentru a permite circulația liberă a aburului în timpul ciclului de sterilizare Dimensiuni: Ø 360 x h190 mm (+/-10mm) | Bucată | 2 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 19 |  |  | 13 | 5 | 97 |  |  | 2 |  |  | 10 |  | 2 | 12 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 5 | 2 | 5 |  |  | 4 |  | 193 | 338715 | 1462.5 | 282262.5 | 304843.5
30 | 75 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Container pentru dezinfecția instrumentelor 55-60 x25 cm cu plasa interioara detașabilă ( 007820 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Container pentru dezinfecția instrumentelor 55-60 x20-25 cm cu plasa interioara detașabilă. | Bucată | 6 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 | [8 empty] | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 45 | 33750 | 625 | 28125 | 30375
31 | 76 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cutie de sterilizare si pastrare a instrumentelor ( 007824 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Cutie de sterilizare, polimer, dimensiuni exterioare 16 cm x 9 cm x 2.6 cm,dimensiuni interioare 15,5 cm x 8,5 cm, 1 covoras silicon.Capac detasabil, transparent. Sistem de inchidere. | Bucată | [12 empty] | 6 | 1 | [27 empty] | 1 | [5 empty] | 8 | 16000.03 | 1666.67 | 13333.36 | 14400.0288
32 | 78 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă dreptunghiulară 220x115mm ( 007830 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Cuvă dreptunghiulara, 220x115 (±10mm), inox. | Bucată |  | 10 | [9 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 50 |  |  | 6 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 78 | 15110.7794 | 140.7426 | 10977.92 | 11856.1536
33 | 79 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă dreptunghiulara 240x520mm ( 006105 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Cuva dreptunghiulara, 240x520 (+/- 20) mm, inox. | Bucată | [13 empty] | 2 |  |  |  | 10 | [19 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 20 | 7000.32 | 291.68 | 5833.6 | 6300.288
34 | 80 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă dreptunghiulară 260x165mm ( 007831 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Cuvă dreptunghiulara, 260x165 (±10mm), inox. | Bucată |  |  |  | 15 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 6 |  |  | 6 | [21 empty] | 29 | 5618.11 | 161.44 | 4681.76 | 5056.3008
35 | 81 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă dreptunghiulară 300x220mm ( 007832 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Cuvă dreptunghiulara, 300x220 (±10mm), inox. | Bucată |  |  |  | 15 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 30 |  | 24 |  |  |  | 8 | [11 empty] | 5 | [9 empty] | 84 | 16273.15 | 161.44 | 13560.96 | 14645.8368
36 | 82 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă dreptunghiulară 310x240mm ( 007833 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Cuvă dreptunghiulara, 310x240 (±10mm), inox. | Bucată | [17 empty] | 10 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 33 | 6393.0209 | 161.44 | 5327.52 | 5753.7216
37 | 83 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă dreptunghiulară 400x300mm ( 007834 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Cuvă dreptunghiulara, 400x300 (±10mm), inox. | Bucată |  | 6 | [15 empty] | 10 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 5 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 35 | 6780.4776 | 133.7646 | 4681.76 | 5056.3008
38 | 85 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă reniformă metalică 20cm ( 007836 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Cuvă reniformă metalică 20cm (±1cm). | Bucată |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 20 |  |  |  |  | 50 | [20 empty] | 5 |  |  | 4 |  |  |  | 85 | 7650 | 75 | 6375 | 6885
39 | 86 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă reniformă metalică 22cm ( 007837 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Cuvă reniformă metalică 22cm (±1cm). | Bucată |  |  |  | 2 | [21 empty] | 8 | [11 empty] | 2 |  |  | 5 | 14 | [5 empty] | 31 | 2790 | 75 | 2325 | 2511
40 | 87 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă reniformă metalică 24cm ( 007838 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Cuvă reniformă metalică 24cm (±1cm). | Bucată |  | 15 | [45 empty] | 15 | 1125 | 385 | 5775 | 6237
41 | 88 | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale Cuvă reniformă metalică 27cm ( 007839 ) | Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale. Cuvă reniformă metalică 27cm (±1cm). | Bucată |  | 4 |  | 2 |  |  | 65 | [5 empty] | 40 | 2 | 30 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 2 |  |  | 5 |  | 8 | 10 |  | 10 |  | 212 | 19080 | 73.6486 | 15613.51 | 16862.5908
42 | 89 | Instrumente endoscopice Forceps biopsie "fierbinte" ( 007702 ) | Instrumente endoscopice. Forceps biopsie pentru diametru canalului de lucru 2,8-3,7mm(la cerere), cu diametru sculei numai mic de 2,6 mm, lungimea nu mai mica de 230 cm. | Bucată | [22 empty] | 10 | 4 | [21 empty] | 1 |  | 15 | 13500 | 750 | 11250 | 12150
43 | 90 | Instrumente endoscopice Forceps biopsie bronhoscop/laringoscop 2.2 mm ( 007873 ) | Instrumente endoscopice. Forceps biopsie pentru bronhoscop cu canalul de biopsie 2.2mm. Lungimea 110cm – 130cm. | Bucată | [14 empty] | 200 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 5 | [21 empty] | 215 | 29025 | 112.5 | 24187.5 | 26122.5
44 | 91 | Instrumente endoscopice Forceps biopsie colonoscop ( 007874 ) | Instrumente endoscopice. Forceps biopsie colonoscop cu diametrul canalului de 2,8-3,2mm, cu ac,lungimea-230cm (+/- 10 mm). | Bucată | [14 empty] | 600 | [6 empty] | 10 | 50 | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 5 |  |  |  |  | 10 | [10 empty] | 5 |  | 720 | 151200 | 175 | 126000 | 136080
45 | 92 | Instrumente endoscopice Forceps biopsie gastroscop ( 007875 ) | Instrumente endoscopice. Forceps biopsie gastroscop pentru canalul de lucru cu diametrul de 2,2-2,8mm,cu ac,lungimea: 160 -180 cm. | Bucată |  |  | 150 | [11 empty] | 200 | [6 empty] | 10 | 20 | 10 |  | 10 | 4 | 20 |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 5 |  | 445 | 93450 | 175 | 77875 | 84105
46 | 95 | Instrumente endoscopice Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, 1,4 mm., cu branse cupe serate ( 007878 ) | Instrumente endoscopice. Forceps de litoextractie pentru ureteroscop, semirigid, lungimea 600 mm (+/- 10 mm). Diametru 1,4 mm., cu branse cupe serate. | Bucată | [12 empty] | 2 | [34 empty] | 2 | 28000.01 | 11666.675 | 23333.35 | 25200.018
47 | 96 | Instrumente endoscopice Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare ( 007703 ) | Instrumente endoscopice. Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare, cu conector lateral. Deschiderea branselor 5-9mm. Lungimea 2300mm (+-10mm). | Bucată | [14 empty] | 50 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 25 | 2 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 81 | 105300.6509 | 1083.3401 | 87750.55 | 94770.594
48 | 97 | Instrumente endoscopice Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" ( 007704 ) | Instrumente endoscopice. Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" pentru înlăturarea corpilor străini ,cu 2dinti,bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2,8mm,lungime 230cm (+-10mm). | Bucată | [13 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | 26 | 24700.0975 | 791.67 | 20583.42 | 22230.0936
49 | 98 | Instrumente endoscopice Forceps tip "pelican" pentru extragerea corpi straini ( 007705 ) | Instrumente endoscopice. Forceps tip "pelican" pentru extragerea corpi straini, bransele deschise > 17 mm, diametrul 2,5-2,8 mm, lungimea 160-280 cm. | Bucată | [13 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 1 | [10 empty] | 14 | 35000.1089 | 2083.34 | 29166.76 | 31500.1008
50 | 99 | Instrumente endoscopice Forcepsele Tischler Biopsy Punch ( 007880 ) | Instrumente endoscopice. Forcepsele Tischler Biopsy Punch. Forcepsul fabricat din oțel inoxidabil cu arbore de 10"(25,4cm), mușcătura 3x7mm cu blocare ușor de utilizat pentru degetul mare. | Bucată | [13 empty] | 1 | [33 empty] | 1 | 6000 | 5000 | 5000 | 5400
51 | 105 | Instrumente hemostatice Pensă port-tampon tip Mayer, curb, 260mm ( 007577 ) | Instrumente hemostatice. Pensă port-tampon tip Mayer, lungime 260 mm (+/-5mm), cu branșe curbate, serate, mânere cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | Bucată | [14 empty] | 20 | [6 empty] | 10 |  | 8 | [18 empty] | 5 |  |  |  |  | 43 | 7740 | 150 | 6450 | 6966
52 | 108 | Instrumente hemostatice Pensă tip COLLER-CRILE 140mm ( 007557 ) | Instrumente hemostatice. Pensă hemostatică COLLER-CRILE: dreapta cu clemariera 140mm (+/- 5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator., Bucată | Bucată | [17 empty] | 100 |  |  |  |  | 50 | 6 | 1 |  | 8 |  |  | 10 | [17 empty] | 175 | 19565.7 | 93.17 | 16304.75 | 17609.13
53 | 110 | Instrumente hemostatice Pensă tip CRILE ( 007559 ) | Instrumente hemostatice. Pensă hemostatică tip CRILE, cu branșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-10 mm). Reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. | Bucată |  |  | 25 | [9 empty] | 100 | 2 |  |  |  | 50 | 3 | 30 |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 23 | [6 empty] | 10 | [8 empty] | 252 | 32556.38 | 107.66 | 27130.32 | 29300.7456
54 | 111 | Instrumente hemostatice Pensă tip FOERSTER ( 007581 ) | Instrumente hemostatice. Pensa tip FOERSTER, cu cremaliera ,lungimea 250mm (+/-5 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [13 empty] | 2 | [8 empty] | 20 | [24 empty] | 22 | 3826.15 | 144.93 | 3188.46 | 3443.5368
55 | 116 | Instrumente hemostatice Pensă tip Kocher-Ochsner, curb, 240mm ( 007565 ) | Instrumente hemostatice. Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 240 mm (+/-5mm), cu branșe curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [17 empty] | 10 | [8 empty] | 8 | [6 empty] | 5 | [9 empty] | 5 | 6 |  |  | 34 | 2516 | 61.6668 | 2096.67 | 2264.4036
56 | 118 | Instrumente hemostatice Pensă tip Mosquito, 125mm ( 007554 ) | Instrumente hemostatice. Pensă de tip ”Mosquito” vertical încovoiat, vârf fin, lungime 125mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 2 | 20 |  | 5 | 130 | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 10 | 8 |  | 10 |  |  | 15 | 10 |  | 10 |  |  | 1 | 10 |  | 6 |  | 2 | 30 |  |  |  | 310 | 28498.92 | 76.61 | 23749.1 | 25649.028
57 | 122 | Instrumente hemostatice Pensă tip Rochester-Ochsner curbă 150mm. (Kocher) ( 007561 ) | Instrumente hemostatice. Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți, curbă, lungime -150mm (+/-5mm) (Kocher). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [14 empty] | 30 | [10 empty] | 5 |  |  | 10 | [13 empty] | 10 |  |  |  |  | 55 | 8061.9 | 122.15 | 6718.25 | 7255.71
58 | 124 | Instrumente hemostatice Pensă tip Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher) ( 007563 ) | Instrumente hemostatice. Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , drepți Nr 3 (200mm(+/-5mm)) Kocher, 55x0,5mm, cu clemieră *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [12 empty] | 20 | 2 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 10 | [8 empty] | 10 |  |  |  | 64 | 11130.62 | 144.93 | 9275.52 | 10017.5616
59 | 129 | Instrumente hemostatice Pensă tip SATINSTRUKY, 205mm ( 007579 ) | Instrumente hemostatice. Pesa SATINSTRUKY 205mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [13 empty] | 1 | 4 | [7 empty] | 1 | [24 empty] | 6 | 6906.67 | 959.26 | 5755.56 | 6216.0048
60 | 137 | Instrumente laparoscopice Foarfecă Metzenbaun endoscopic, 400 mm ( 007508 ) | Instrumente laparoscopice. Foarfece Metzenbaun endoscopic D-5mm ; L-400± 30mm, lungime de lucru 15-18mm, curbat, deschidere cu acțiune dublă, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu sau fără cremaliera , dezasamblabil,pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [13 empty] | 1 | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 23 | 2 | [23 empty] | 35 | 392452.62 | 9344.11 | 327043.85 | 353207.358
61 | 138 | Instrumente laparoscopice Împingător de nod extern ( 007522 ) | Instrumente laparoscopice. Împingător de nod extern: Lungimea 310-330 mm,D-5mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [13 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 | 5 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 15 | 26748 | 1486 | 22290 | 24073.2
62 | 139 | Instrumente laparoscopice Pensa laparoscopică monopolară tip DeBakey ( 007898 ) | Instrumente laparoscopice. Pensa laparoscopică monopolară DeBakey 5 mm, 360 mm (+/-10mm). | Bucată | [13 empty] | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 12 | [24 empty] | 17 | 172992 | 8480 | 144160 | 155692.8
63 | 140 | Instrumente laparoscopice Pensa laparoscopică monopolară tip Maryland ( 007899 ) | Instrumente laparoscopice. Pensa laparoscopică monopolară Maryland 5 mm, 360 mm (+/-10mm). | Bucată | [13 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 14 | [24 empty] | 20 | 203520 | 8480 | 169600 | 183168
64 | 146 | Instrumente medicale pentru îndepîrtarea pansamentelor și gipsului Foarfecă Lister 11 cm ( 007863 ) | Instrumente medicale pentru îndepîrtarea pansamentelor și gipsului. Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime: 11,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. | Bucată | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 5 | 1 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 18 | 3456 | 160 | 2880 | 3110.4
65 | 147 | Instrumente medicale pentru îndepîrtarea pansamentelor și gipsului Foarfecă Lister 14 cm ( 007864 ) | Instrumente medicale pentru îndepîrtarea pansamentelor și gipsului. Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime 14,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. | Bucată | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 5 | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 15 | 2880 | 160 | 2400 | 2592
66 | 150 | Instrumente medicale pentru îndepîrtarea pansamentelor și gipsului Foarfecă Lister 9 cm ( 007862 ) | Instrumente medicale pentru îndepîrtarea pansamentelor și gipsului. Foarfeca pansamente Lister pentru pansamente si pentru indepartarea bandajelor. Utilizate pentru a tăia material mai dur, cum ar fi gipsul. Lamele foarfecelor de bandaj Lister sunt inclinate cu lama inferioara putin mai lunga. Specificatii: Material: otel inox Lungime: 9,0 cm Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare. | Bucată | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 8 | 1536 | 160 | 1280 | 1382.4
67 | 153 | Instrumente pentru anestezie și intubație Pensa tip Magill ( 007901 ) | Instrumente pentru anestezie și intubație. Pensa Magill Adult, din inox, utilizata in intubatia traheala. | Bucată | [11 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 10 | [27 empty] | 14 | 8400 | 500 | 7000 | 7560
68 | 156 | Instrumente pentru aspirație și irigare Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm ( 007452 ) | Instrumente pentru aspirație și irigare. Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm (±0.1mm), lungimea de lucru 9-11cm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată |  |  | 2 | [44 empty] | 2 | 734.4 | 306 | 612 | 660.96
69 | 160 | Instrumente pentru chirurgia abdominală Foarfecă intestinal tip Barnard ( 007861 ) | Instrumente pentru chirurgia abdominală. Foarfece Barnard pentru intestine, vârf bontat, drept, lungime 100 mm ±5mm. ( Cod referinta DDP-PM/156 sau analog). | Bucată | [22 empty] | 2 |  |  | 2 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 5 | 2880 | 480 | 2400 | 2592
70 | 166 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Clamă vasculară atraumatică tip DERRA DE BAKEY ( 007647 ) | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară. Clamă vasculară atraumatică tip DERRA DE BAKEY CURBATĂ, MODEL PEDIATRIC, lungimea branșelor 26 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 175 mm (+/- 5 mm). Material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | Bucată | [22 empty] | 6 | [24 empty] | 6 | 19972.8 | 2774 | 16644 | 17975.52
71 | 175 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Clamp DeBakey pentru ligatura vaselor mari (cava inferioara) ( 007659 ) | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară. Clamp DeBakey pentru ligatura vaselor mari, bransele curbate, serate cu DeBakey pe parcurs a 25mm din totalul bransei de prindere. Curbura adaptabila pentru trecerea venei cave inferioara in interventii cardiace minim-invazive. Lungimea instrumentului: 260mm (+/- 10mm). (Echivalent codului de referinta: DC40271-26). | Bucată | [13 empty] | 1 | [33 empty] | 1 | 7748.4 | 6457 | 6457 | 6973.56
72 | 176 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Clamp DeBakey pentru ligatura vaselor mari (venele pulmonare) ( 007660 ) | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară. Clamp DeBakey pentru ligatura vaselor mari, bransele curbate, serate cu DeBakey pe parcurs a 20mm din totalul bransei de prindere. Curbura adaptabila pentru trecerea venelor pulmonare. Lungimea instrumentului: 245mm (+/- 10mm). (Echivalent codului de referinta: DC40270-23, FC329 Aesculap). | Bucată | [13 empty] | 1 | [33 empty] | 1 | 7248 | 6040 | 6040 | 6523.2
73 | 178 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Foarfecă Potts-Smith 180mm ( 007513 ) | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară. Foarfece tip Potts-Smith, lungime 180 mm (+/-5mm), tip supercut, branșe angulate 60°, ascuțite, lamă cu tăiere supercut, codificarea color a mânerelor supercut. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [20 empty] | 1 |  | 10 | [24 empty] | 11 | 12500.4 | 947 | 10417 | 11250.36
75 | 183 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 1,5mm ( 007588 ) | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară. Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), tip ultralight, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [20 empty] | 3 |  | 6 | [24 empty] | 9 | 14310 | 1325 | 11925 | 12879
76 | 184 | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară Venoextractor Nabatoff ( 007633 ) | Instrumente pentru chirurgia cardiovasculară. Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mâner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm si 15mm, în cutie pentru pîstrare, autoclavabil. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [17 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | [23 empty] | 16 | 5040 | 4200 | 67200 | 72576
77 | 185 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Bone Nibbling Rongeur (muscator de os), 140mm ( 007638 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Bone Nibbling Rongeur (muscator de os).Taietor de os 2 mm x 3mm bite (partea de lucru), lungimea totala 140 mm (+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucată | [17 empty] | 4 | [29 empty] | 4 | 3200.005 | 2666.67 | 10666.68 | 11520.0144
78 | 186 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Bone Nibbling Rongeur (muscator de os), 160mm ( 007639 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Bone Nibbling Rongeur (muscator de os). Taietor de os 5 mm x 3,5 mm bite (partea de lucru), lungimea totala 160 mm(+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. | Bucată | [13 empty] | 1 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 1 | [17 empty] | 9 | 3200.0044 | 2666.67 | 24000.03 | 25920.0324
79 | 193 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Burghiu 200-250mm., la diametru 2,8mm ( 007446 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Burghiu 200-250mm., la diametru 2,8mm *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | 20 |  |  | 1 | [7 empty] | 5 | 1 |  | 5 |  |  | 5 | [12 empty] | 40 | 13200 | 275 | 11000 | 11880
80 | 197 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Chireta chirurgicala cu mainer de lemn. ( 007817 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Chireta chirurgicala cu mainer de lemn. Lungimea 270 mm(+/-10mm), latimea partii lucrative 8.5 mm. | Bucată | [13 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 3 | 6000.01 | 1666.67 | 5000.01 | 5400.0108
81 | 200 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm ( 007462 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [13 empty] | 1 |  |  |  | 5 | [16 empty] | 1 | [12 empty] | 7 | 11323.2 | 1348 | 9436 | 10190.88
82 | 204 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm ( 007469 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [17 empty] | 5 | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 9 | 10185.59 | 943.1111 | 8488 | 9167.04
83 | 211 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Cuţit p/u amputaţie mare LANGENBERCH, 315mm ( 007474 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Cuţit p/u amputaţie mare LANGENBERCH 315x180mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [17 empty] | 6 | [29 empty] | 6 | 5104.8 | 709 | 4254 | 4594.32
84 | 213 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Set Extractor de șuruburi deteriorate ( 007486 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Descriere generală: Set complet de instrumente destinat extragerii șuruburilor deteriorate, compatibil cu diverse dimensiuni și tipuri de șuruburi utilizate frecvent în aplicații ortopedice sau tehnice. Setul trebuie să permită intervenții sigure și eficiente, acolo unde metodele convenționale de extragere nu mai sunt aplicabile. Componență minimă a setului: Daltă: Minimum 3 dălți, cu dimensiuni și forme diferite Freze circulare – compatibile cu șuruburi de: 3.5 mm și 4.5mm Șurubelnițe compatibile cu: Șuruburi cu cap hexagonal și cu cap tip floare Dimensiuni suportate: 2.5 mm, 3.5 mm și 4.5 mm Extractoare conice – compatibile cu șuruburi de: 3.5 mm și 4.5 mm | Bucată | [17 empty] | 12 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | [12 empty] | 21 | 19958.4 | 792 | 16632 | 17962.56
85 | 214 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Extractor pentru scoabe ( 007845 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Extractor pentru scoabe, destinat pentru îndepărtarea capselor de piele (larg Ø0.6x7.0x4.0in și înalt Ø0.6x7.0x5.4in). Având fălci metalice (fălci), manere drepte cu 2 inele de plastic de diferite diametre, arc din oțel - readuceți fălcile la starea inițială (deschisă). | Bucată |  |  | 7 | [14 empty] | 10 |  |  | 5 | [7 empty] | 5 | 1 |  | 45 |  |  |  | 7 |  |  | 2 | [8 empty] | 82 | 16400.328 | 166.67 | 13666.94 | 14760.2952
86 | 217 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Foarfecă de oase Liston (200 mm) ( 007858 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Foarfece Liston pentru disecția oaselor, drepte, lungime 200 mm ±5mm. ( Cod referinta DDP-PM/168 sau analog). | Bucată | [17 empty] | 2 | [29 empty] | 2 | 9264 | 3860 | 7720 | 8337.6
87 | 218 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Foarfecă de oase Liston(220 mm) ( 007859 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Foarfece Liston pentru disecția oaselor, drepte, lungime 220 mm ±5mm. ( Copd referinta DDP-PM/169 sau analog). | Bucată | [17 empty] | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 5 | 23160 | 3860 | 19300 | 20844
88 | 222 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Instrument de extractie a tijelor protetice ( 007884 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Instrument de extractie a tijelor protetice. Lungimea 300 mm (+-10mm). Latimea 17 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [17 empty] | 4 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 7 | 28000.06 | 3333.3414 | 23333.39 | 25200.0612
89 | 223 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom 16mm înclinată, bont ( 007526 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Osteotom 16mm lațime, înclinată, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [17 empty] | 2 | [29 empty] | 2 | 1490.64 | 621.1 | 1242.2 | 1341.576
90 | 224 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom 16mm, dreaptă, ascuțit ( 007527 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Osteotom 16mm lațime, dreaptă, cu vârf ascuțit. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [17 empty] | 2 | [29 empty] | 2 | 1490.64 | 621.1 | 1242.2 | 1341.576
91 | 225 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom 16mm, dreaptă, bont ( 007528 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Osteotom 16mm lațime, dreaptă, cu vârf bont. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [17 empty] | 2 | [29 empty] | 2 | 1490.64 | 621.1 | 1242.2 | 1341.576
92 | 226 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom 16mm, înclinată, ascuțit ( 007529 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Osteotom 16mm lațime, înclinată, cu vârf ascuțit. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [17 empty] | 2 | [25 empty] | 2 |  |  |  | 4 | 2981.28 | 621.1 | 2484.4 | 2683.152
93 | 227 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom 30mm înclinată, bont ( 007530 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Osteotom 30mm lațime, înclinată, cu vârf bont. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [17 empty] | 2 | [29 empty] | 2 | 1490.64 | 621.1 | 1242.2 | 1341.576
94 | 228 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom 30mm, dreaptă, ascuțit ( 007531 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Osteotom 30mm lațime, dreaptă, cu vârf ascuțit. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [17 empty] | 2 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 2235.96 | 621.1 | 1863.3 | 2012.364
95 | 229 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom 30mm, dreaptă, bont ( 007532 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Osteotom 30mm lațime, dreaptă, cu vârf bont. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [17 empty] | 2 | [29 empty] | 2 | 1490.64 | 621.1 | 1242.2 | 1341.576
96 | 230 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom 30mm, înclinată, ascuțit ( 007533 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Osteotom 30mm lațime, înclinată, cu vârf ascuțit. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [17 empty] | 2 | [29 empty] | 2 | 1490.64 | 621.1 | 1242.2 | 1341.576
97 | 232 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Osteotom incovoiat tip Lexer ( 007891 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Osteotom incovoiat tip Lexer. Lungimea 300 mm (+/-10mm). Latimea lamei 15 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [17 empty] | 2 | [29 empty] | 2 | 4000.01 | 1666.675 | 3333.35 | 3600.018
98 | 236 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Retractor Farabeuf ( 007779 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Retractor Farabeuf, are două părți de lucru, îndoite în unghi drept. Dimensiuni: lungimea 210 mm (+/-10mm), Latime 20 mm, inaltimea capetelor 20 mm si 42 mm, indoirea capatului 6 mm, aliaj de carbon cu wolfram. | Bucată | [13 empty] | 6 | 30 |  |  | 4 |  |  |  |  | 40 | [20 empty] | 10 |  |  |  | 90 | 77868 | 721 | 64890 | 70081.2
99 | 237 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Retractor Hibbs ( 007927 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Retractor Hibbs. Lungimea 235 mm (+/-10mm), dinti 25 - 75 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [17 empty] | 4 | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 6 | 12000.02 | 1666.67 | 10000.02 | 10800.0216
100 | 238 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Retractor Hohmann, ingust. ( 007928 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Retractor Hohmann, ingust. Lungimea 240 mm (+/-10mm), latimea 17 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [17 empty] | 10 |  |  | 1 | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 13 | 26000.05 | 1666.67 | 21666.71 | 23400.0468
101 | 239 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Retractor Hohmann, mare. ( 007929 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Retractor Hohmann, mare. Lungimea 260 mm (+/-10mm), latimea 25 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [17 empty] | 10 |  |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  | 2 | [15 empty] | 17 | 34000.07 | 1666.6706 | 28333.4 | 30600.072
102 | 240 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Retractor laminar Inge ( 007930 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Retractor laminar Inge. Lungimea 275 mm (+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [17 empty] | 2 | [29 empty] | 2 | 8000.02 | 3333.345 | 6666.69 | 7200.0252
103 | 241 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Retractor mecanic Norfolk and Norwich ( 007931 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Retractor mecanic Norfolk and Norwich. Lungimea 220 mm (+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [17 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | [15 empty] | 4 | 12000 | 2500 | 10000 | 10800
104 | 243 | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică Retractor tip Charnley (set de baza) ( 007932 ) | Instrumente pentru chirurgia ortopedică și osteotomică. Retractor tip Charnley (set de baza): 1. Cadru metalic 300-240 mm; 2. Lama mica: lungimea 60 mm (+/-5mm) , dinti 37-25 mm; 3. Lama mare: lungimea 174 mm (+/-10mm) , dinti 42-25 mm. | Bucată | [17 empty] | 2 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | 18000 | 5000 | 15000 | 16200
105 | 244 | Instrumente pentru chirurgie abdominală Pensă tip Billrot ( 007911 ) | Instrumente pentru chirurgie abdominală. Pensa tip Billrot 160mm (+/-10mm) varf moale incovoiat. | Bucată | [14 empty] | 92 |  |  | 10 | [5 empty] | 8 |  |  | 6 |  | 20 | 5 |  |  |  |  | 15 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 161 | 16101.29 | 83.3401 | 13417.75 | 14491.17
106 | 245 | Instrumente pentru chirurgie generală Disector cu cremalieră ( 007481 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Disector cu cremaliera, lungime - 220mm (+/-10mm), branșele de lucru 50x0,5mm, fine, miner drept. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [13 empty] | 1 | 32 |  |  | 10 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 54 | 67921.42 | 1048.1702 | 56601.19 | 61129.2852
107 | 248 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă (180mm) ( 007849 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Foarfece de disecție SHARP/PROBE, lungime 180 mm ±10mm. (Cod refrinta DDP-PM/144 sau analog). | Bucată | [13 empty] | 1 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 10 | [15 empty] | 48 | 16128 | 280 | 13440 | 14515.2
108 | 249 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă (203mm) ( 007850 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Foarfece SHARP/SHARP, lungime 203 mm ±10mm. ( Cod referinta DDP-PM/143 sau analog). | Bucată | [13 empty] | 1 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 3 |  | 3 | [21 empty] | 27 | 10368 | 320 | 8640 | 9331.2
109 | 252 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm, curbate ( 007695 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Foarfeca Metzenbaum tip. Lungimea instrumentului 180mm (+/-10mm), cu branse curbate.(Echivalent codului de referinta BC287R Aesculap, DC21400-23 Delacroix). | Bucată |  |  | 6 | [10 empty] | 1 | 30 | [6 empty] | 10 | 11 | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 5 |  |  |  | 65 | 154206 | 1977 | 128505 | 138785.4
110 | 253 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 230mm, curbate ( 007696 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Foarfeca Metzenbaum tip. Lungimea instrumentului 230mm (+/-10mm), cu branse curbate.(Echivalent codului de referinta BC287R Aesculap, DC21400-23 Delacroix). | Bucată | [12 empty] | 6 | 1 | 30 | [7 empty] | 27 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 65 | 154206 | 1977 | 128505 | 138785.4
111 | 254 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 250mm ( 007854 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 250mm (+/- 10 mm). | Bucată | [13 empty] | 1 | 30 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 38 | 90151.2 | 1977 | 75126 | 81136.08
112 | 255 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 300mm ( 007494 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Foarfece chirurgical tip ''METZENBAUM'' mare, curb 300mm (+/- 5 mm), 40mm. | Bucată | [14 empty] | 20 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 4 |  |  | 29 | 68799.6 | 1977 | 57333 | 61919.64
113 | 263 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă de disecție Baby-Metzenbaum, 145 mm ( 007501 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Foarfece de disecție tip Baby-Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, fin, vârf curbat bont/bont, lungimea 145 mm (+/-5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | [12 empty] | 2 | [9 empty] | 9 | [24 empty] | 11 | 11220 | 850 | 9350 | 10098
114 | 264 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă de disecție Mayo, 140mm ( 007502 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf drept bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 140-145 mm. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [14 empty] | 16 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 21 | 37825.2 | 1501 | 31521 | 34042.68
115 | 265 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă de disecție Mayo, 170mm ( 007503 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [22 empty] | 16 | [24 empty] | 16 | 28819.2 | 1501 | 24016 | 25937.28
116 | 266 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă de disecție METZENBAUM-FINO, 180 mm ( 007504 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO din aliaj de carbon cu wolfram, cu tehnologia lamelor wavecut, vârf curbat bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 180 mm (+/-5 mm). *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [22 empty] | 10 | [24 empty] | 10 | 52896 | 4408 | 44080 | 47606.4
117 | 267 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă KILNER(REGNELL) 17-18 cm ( 007505 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Foarfece KILNER(REGNELL), lungimea 17-18 cm, vârful puțin curbat. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [25 empty] | 5 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 7 | 1277.72 | 152.11 | 1064.77 | 1149.9516
118 | 268 | Instrumente pentru chirurgie generală Foarfecă Nelson-METZENBAUM 250mm ( 007511 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Foarfece Nelson-METZENBAUM abdominal. Branșe curbate, lungimea totală 250mm (+/- 5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. | Bucată |  |  | 10 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 6 | 2 |  | 4 | 2 | [20 empty] | 55 | 9240 | 140 | 7700 | 8316
119 | 269 | Instrumente pentru chirurgie generală Forceps pentru disecție BABY-MIXTER, 180mm ( 007517 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu branșele curbate, serate, lungimea 180 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | Bucată | [14 empty] | 10 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 22 | 5702.4 | 216 | 4752 | 5132.16
120 | 270 | Instrumente pentru chirurgie generală Mâner bisturiu N4 ( 007525 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Mâner bisturiu N4. Compatibila cu lama N 20,22,23. Lungimea manerului 135-140 mm. *Reutilizabil, material inox medical | Bucată | [12 empty] | 35 | 5 | 30 |  |  | 60 | 5 | 20 | 3 |  | 31 |  | 4 | 20 |  |  | 10 |  | 2 | 30 | [7 empty] | 10 |  |  | 20 | 24 |  |  | 10 | 319 | 12418.0341 | 32.44 | 10348.37 | 11176.2396
121 | 271 | Instrumente pentru chirurgie generală Mâner bisturiu N3 ( 007711 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Mâner bisturiu N3 compatibilă cu lama 10,11,12,15. Lungimea manerului 125-130 mm. *Reutilizabil, material inox medical | Bucată | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 60 |  | 20 | 3 |  | 31 |  | 6 |  |  |  | 10 |  | 2 | [9 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  |  | 172 | 4274.546 | 20.7101 | 3562.13 | 3847.1004
122 | 272 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă ALLIS ( 007534 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Pesa ALLIS 190mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical | Bucată | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 10 | 6 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 29 | 6090 | 175 | 5075 | 5481
123 | 273 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă ALLIS-BABY ( 007535 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Pesa ALISS-BABY 140 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical | Bucată | [14 empty] | 42 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 5 |  |  | 4 | [20 empty] | 62 | 13020 | 175 | 10850 | 11718
124 | 274 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă anatomica cu izolare ( 007536 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Penceta anatomica cu izolare. L - 250mm (+/- 10 mm), portiunea neizolata spre virf -10mm , latimea virfului- 2mm. *Reutilizabil, material inox medical | Bucată | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 37 | 110334 | 2485 | 91945 | 99300.6
125 | 275 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă atraumatic DE BAKEY, 200mm ( 007540 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Pencet atraumatic DE BAKEY, lunjimea 200mm (+/- 5 mm), grosimea branșei de clemare 2,0mm. *Reutilizabil, material inox medical | Bucată | [14 empty] | 10 | [7 empty] | 28 | 7 | [17 empty] | 5 | [5 empty] | 50 | 14303.4 | 238.39 | 11919.5 | 12873.06
126 | 278 | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă STANDARD anatomica 250 ( 007539 ) | Instrumente pentru chirurgie generală Pensă STANDARD anatomic lungimea 250mm (+/- 5 mm), parte de lucru 20-40mm, varf latime 2,0mm. *Reutilizabil, material inox medical | Bucată | [9 empty] | 2 |  |  | 15 | 5 | 40 |  |  | 30 | 15 | 10 |  |  | 61 | 2 |  |  |  | 2 |  | 10 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 4 | 30 |  |  |  | 231 | 22162.14 | 79.95 | 18468.45 | 19945.926
127 | 281 | Instrumente pentru chirurgie generală Retractor tip ADSON ( 007785 ) | Instrumente pentru chirurgie generală. Retractor tip ADSON, cu dinți 4x4, semi-ascuțit, cu lacăt, lungime 210 mm (+/-10mm), branșe semi-mobile cu articulații. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. (Cod referință: BV251R) | Bucată | [22 empty] | 12 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 14 | 144109.06 | 8577.9207 | 120090.89 | 129698.1612
128 | 282 | Instrumente pentru chirurgie generală Sonda butonata ( 007939) | Instrumente pentru chirurgie generală. Sonda butonat instrument utilizat pentru explorarea traiectului unei fistule sau a unei plagi traumatice. Lungimea 14cm (+/-10mm). | Bucată | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 10 |  | 15 |  |  | 6 |  | 9 |  |  | 20 | [6 empty] | 2 |  | 20 | [10 empty] | 2 | 15 |  |  |  | 119 | 10115.95 | 70.84 | 8429.96 | 9104.3568
129 | 283 | Instrumente pentru disecție Cuţit Slicing ( 007829 ) | Instrumente pentru disecție. Cuțit forjat cu dimensiunea lamei de 22,0 mm pentru secțiunare în serie. (Cod referinta DDP-PM/118 sau analog). | Bucată | [43 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 2400 | 400 | 2000 | 2160
130 | 286 | Instrumente pentru electrochirurgie Electrod tip L (Hook), 45 grade stânga ( 007484 ) | Instrumente pentru electrochirurgie Electrod tip L (Hook). Electrod de coagulare și disecție, în formă de L, D-5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tip tata ᴓ4mm. tip,,carlig,,bont, unghi 45°,spre stânga. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [13 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | [23 empty] | 11 | 36437.94 | 2760.45 | 30364.95 | 32794.146
131 | 287 | Instrumente pentru electrochirurgie Electrodul cu bilă antiaderentă ( 007823 ) | Instrumente pentru electrochirurgie. GYN. Electrod cu bilă antiaderentă Tips diametru bilă 4.34mm, drum prelungit, conector 1.6mm, (cod referintă: Nr.TD10B/4. EM151.2C-1,6). | Bucată | [13 empty] | 1 |  |  |  | 4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 6 | 1800 | 250 | 1500 | 1620
132 | 289 | Instrumente pentru electrochirurgie Lamă sterilă de utilizare unucă pentru forceps/pensă TERMOCUT ( 007885 ) | Instrumente pentru electrochirurgie. Lamă sterilă de utilizare unucă pentru forceps/pensă TERMOCUT, Lg 54,5 mm Lamidey Noury Medical. | Bucată | [13 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [29 empty] | 4 | 7531.2 | 1569 | 6276 | 6778.08
133 | 290 | Instrumente pentru electrochirurgie Pensă bipolară de coagulare fenestrată ascuţită ( 007894 ) | Instrumente pentru electrochirurgie. Pensă bipolară de coagulare fenestrată ascuşită D=5 mm, L=330-350 mm. | Bucată | [13 empty] | 1 | [33 empty] | 1 | 12000 | 10000 | 10000 | 10800
134 | 291 | Instrumente pentru electrochirurgie Pensă bipolară de coagulare fenestrată Grasping ( 007895 ) | Instrumente pentru electrochirurgie. Pensă bipolară de coagulare fenestrată Grasping D=5 mm, L=330-350 mm. | Bucată | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [27 empty] | 2 | 24000 | 10000 | 20000 | 21600
135 | 292 | Instrumente pentru electrochirurgie Pensă tip Maryland de coagulare sectionare si disecție tehnologie Legasure ( 007582 ) | Instrumente pentru electrochirurgie. Pensă de coagulare sectionare si disecție tehnologie Legasure, L-370mm (+/- 5 mm), D- 5mm. Tip Maryland cu vîrfuri bonte, curbate, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale. *Reutilizabil, material inox medical. | Bucată | [14 empty] | 40 | [32 empty] | 40 | 500790.24 | 10433.13 | 417325.2 | 450711.216
136 | 294 | Instrumente pentru microchirurgie Disector tip Fisch cu curbura dublu (curbat in stinga) ( 007683 ) | Instrumente pentru microchirurgie Disector tip Fisch dissector,dublu curbat la stinga, lungimea totala 16,5 cm (±10mm), inox medical, reutilizabil. | Bucată | [22 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | 2120 | 1766.67 | 1766.67 | 1908.0036
137 | 295 | Instrumente pentru microchirurgie Disector tip Fisch cu curbura dublu (curbat in dreapta) ( 007684 ) | Instrumente pentru microchirurgie Disector tip Fisch dissector,dublu curbat la dreapta, lungimea totala 16,5 cm (±10mm), inox medical, reutilizabil. | Bucată | [22 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | 2120 | 1766.67 | 1766.67 | 1908.0036
138 | 296 | Instrumente pentru microchirurgie Disector tip Fisch cu curbura simpla(curbat in dreapta) ( 007685 ) | Instrumente pentru microchirurgie Disector tip Fisch, curbura simpla, la dreapta, lungimea totala 16.5 cm (±10mm), inox medical, reutilizabil. | Bucată | [22 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | 2120 | 1766.67 | 1766.67 | 1908.0036
139 | 298 | Instrumente pentru microchirurgie Dissector tip Fisch cu curbura simpla(curbat in stinga) ( 007686 ) | Instrumente pentru microchirurgie Dissector tip Fisch, curbura simpla, la stinga, lungimea totala 16.5 cm (±10mm), inox medical, reutilizabil. | Bucată | [22 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | 2120 | 1766.67 | 1766.67 | 1908.0036
[5 empty] | 68 | 35 | 258 | 105 | 50 | 42 | 102 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 397 | 113 | 1809 | 5 | 5 | 757 | 62 | 257 | 35 | 133 | 1782 | 105 | 13 | 166 | 56 | 44 | 95 | 66 | 26 | 205 | 21 | 6 | 146 | 8 | 10 | 23 | 28 | 10 | 36 | 50 | 63 | 201 | 10 | 30 | 10 | 7453 | 4388421.2227 |  | 3751319.2 | 4051424.736