Caiet de sarcini

pentru  achiziţia  lucrărilor

- Obiectul Caietului de sarcini: Achiziționarea și montarea ferestrelor cu profil din PVC

| Lot 1 | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate | UM | Supra-fața, m2 | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45400000-1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Achiziția și montarea ferestrelor la clădirea administrativă str. Ginta Latina, 19/3 | m2 | 65,09 | 121 000,00 |
| 1.2. |  | Achiziția și montarea ferestrelor cu profil din PVC la clădirea administrativa, et. 3, CT Vest, str. Prunului, 24 | m2 | 138,38 | 245 000,00 |
| 1.3. |  | Achiziția și montarea ferestrelor la clădirea CT-5061 or. Durlești, Miron Costin, 9 | m2 | 35,62 | 62 000,00 |
| 1.4. |  | Achiziția și montarea ferestrelor la clădirea CT-6171 or. Chișinău, str. Mircești 56/2 | m2 | 403,2 | 475 000,00 |
| 1.5. |  | Achiziția și montarea ferestrelor la clădirea CT-6161 or. Stăuceni, str. Industriala, 3a | m2 | 51,24 | 95 500,00 |
| 1.6. |  | Achiziția și montarea ferestrelor cu profil din PVC la clădirea cantinei Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | m2 | 53,4 | 101 000,00 |
| 1.7. |  | Lucrări de reparație a tâmplăriei existente la obiectele întreprinderii | m2/buc | 3,0/80 | 40 000,00 |
|  |  | TOTAL |  | 749,93 | 1 139 500,00 |

Notă: Volumul real al lucrărilor se va concretiza la faza de recepţie finală conform constatărilor.

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

  - Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău:                           Sursa nr.1,  CT Vest, CT și

Clădire administrativă

  - Perioada de executare a lucrărilor:                                             aprilie ÷ septembrie  2026.

- Informații și proiectare

3.1 Configurația ferestrelor se va executa asemănător cu ferestrele vechi existente iar dimensiunile  exacte vor fi preluate de către   Executant după încheierea contractului.

4. Scopul achiziției

4.1 Micșorarea pierderilor de energie termică din incinta clădirilor.

5. Volumul  lucrărilor  de reparație

5.1  Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1÷7 la  Caietul de sarcini.

5.2 ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor în limita

prevederilor legale astfel  încât   lucrările   să fie îndeplinite calitativ și obiectul să fie finalizat.

5.3  Beneficiarul  poate  reduce  volumul  lucrărilor, despre  care  fapt  va  înştiinţa  în  scris

Executantul cu cel puţin 5 zile  lucrătoare de până la începutul executării acestora.

- Specificaţii  tehnice:

Pentru fiecare obiect volumele de lucrări se vor concretiza la faza de recepţie.

Materialele utilizate:

  - La confecţionarea ferestrelor şi uşilor se va utiliza profil din PVC cu caracteristicile tehnice corespunzătoare domeniului de exploatare astfel încât pe durata exploatării să nu apară deformaţii sau alte defecţiuni.

  - Pentru ferestre: Rame PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, cu grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa [A].

  - Sticlă dublă cu o distanță minimă de 20 mm [4-20-4], realizat din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate Low-e, stratul dintre sticle să fie cu Argon. Valoarea U totală a ferestrei de maxim 1,5 W/m2K [exceptând lot. Nr. 4 și lot nr. 7].

  - Pe durata îndeplinirii contractului executantul va oferi beneficiarului o secțiune de fereastră care va servi ca etalon pentru verificarea lucrărilor.

  - Profilele tâmplăriei PVC vor fi ranforsate cu profile metalice obligatoriu.

  - Culoarea profilelor pentru ferestre: alb.

Măsuri organizatorice:

  - Prevederile normativului NCM A.08.02:2014 ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii” sunt obligatorii de a fi respectate  şi cunoscute de muncitorii implicaţi în procesele de execuţie a lucrărilor.

  - La începerea lucrărilor obligatoriu, Executantul va anunţa inginerul responsabil al Beneficiarului pentru efectuarea lucrărilor respective, moment în care se va face cunoştinţă cu obiectul de reparaţie.

  - Executantul în ziua finalizării lucrărilor va anunţa Beneficiarului pentru a verifica calitatea şi cantitatea lucrărilor executate.

Alte condiţii:

  - Materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi asigurate de către Executant.

  - Materialele nu trebuie sa posede distrugeri şi defecţiuni si de asemenea se vor prezenta toate certificatele de calitate si conformitate a lor sau agremente tehnice după caz.

  - Tehnica şi utilajul vor fi asigurate de Executant.

  - Muncitorii vor fi asiguraţi de către Executant cu echipament individual de protecţie corespunzător lucrărilor efectuate.

  - Pe timp nefavorabil (temperaturi scăzute, caniculă, precipitaţii abundente, vânt puternic) Beneficiarul este în drept să suspende lucrările de execuţie urmând a fi reluate în condiţii normale iar Executantul va lua în calcul de a avea o rezervă de timp pentru a se încadra în termenul prescris în contractul semnat de Părţi.

- Documentaţia tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM L.01.03:2015 | Norme metodologice şi clasificatorul lucrărilor de reparaţie a сlădirilor și obiectelor din domeniile economiei naţionale |
|  | NCM E.04.01-2006 | Protecţia termică a clădirilor |
|  | NCM E.04.03-2008 | Сonservarea energiei în clădiri |
|  | CP C.04.08:2015 | Blocuri de ferestre și uși din PVC. Lucrări de instalare |
|  | NCM M.01.01:2016 | Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor |
|  | CUC 434/2023 | Codul Urbanismului și Construcțiilor |

- Cerințe privind calculul costului ofertei comerciale

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant.

  - Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către antreprenori se efectuează   cu   respectarea cerințelor al Ordinului Intern  nr.195 din 26.12.2024:

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/07/Ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-Antreprenor.pdf

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).

  - Condiții  de  executare a lucrărilor sunt normale.

  - Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 10 zile  lucrătoare  prin semnarea  procesului-verbal de recepţie,  sau  să remită  în acelaşi  termen  Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerinţe de mentenanţă:

10.1Perioada  de  garanţie  pentru  ferestre  și  feronerie  va fi  minimum de 5 ani din data

recepției.

10.2 Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se va începe în decurs de 3 zile  lucrătoare de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar;

10.3Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de mentenanţă fiind suportate de Executant.

- Documente la depunerea ofertei

- Certificat de înregistrare a întreprinderii.

- - Declarația cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

- Deviz  de  cheltuieli.

- - Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 2 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor

îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului Caiet de sarcini.

Anexa nr. 1

| Obiect: Cladire administrativă |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.1

Achizitia și montarea ferestrelor la cladirea administrativă str. Ginta Latină, 19/3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCP33A | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp (0,57x0,48 -1 buc) | m2 | 0,27 |
| 2 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (0,85x1,78 - 7 buc, 1,45x0,75 - 3 buc, 0,95x1,47 - 3 buc) | m2 | 18,04 |
| 3 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (1,46x1,78 - 18 buc) | m2 | 46,78 |
| 4 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (glaf din PVC alb, latime 35 cm) | m | 40,00 |
| 5 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu (glaf din aluminiu, latime 20 cm) | m | 40,00 |

Anexa nr. 2

| Obiect: CT Vest |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.2

Achizitia si montarea ferestrelor cu profil din PVC la cladirea administrativă, et. 3

str. Prunului, 24

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (1,15X1,8 - 2 buc) | m2 | 2,30 |
| 2 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (2,7x1,8 - 28 buc) | m2 | 136,08 |
| 3 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (glaf din PVC alb, latime 30 cm) | m | 81,00 |
| 4 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu (glaf din aluminiu, latime 15 cm) | m | 81,00 |

Anexa nr. 3

| Obiect: CT-6051 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.3

Achizitia si montarea ferestrelor  la clădirea CT-6051 Durlești

str. Miron Costin, 9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (1,2x4,5 - 6 buc, 2,3x1,4 1 - buc) | m2 | 35,62 |
| 2 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (glaf din PVC alb, latime 40 cm) | m | 1,50 |
| 3 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (glaf din aluminiu, latime 20 cm) | m | 28,40 |

Anexa nr. 4

| Obiect: CT-6171 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.4

Achizitia si montarea ferestrelor  la clădirea CT-6171 Mircești

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (6x3,6 - 14 buc, 6x2,5 - 6 buc, 3x3,6 - 1 buc) (Profil PVC 2 camere cu un rind de sticla) | m2 | 403,20 |
| 2 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (glaf din aluminiu, latime 20 cm) | m | 123,00 |

Anexa nr.5

| Obiect: CT - 6161 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.5

Achizitia și montarea ferestrelor  la clădirea CT - 6161 Stauceni str. Industrială 3a

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCP33A | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp (1x0,75 -1 buc) | m2 | 0,75 |
| 2 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (1,15x1,45 - 1 buc, 1,1x1,4 - 1 buc, 1,5x1,65 - 2 buc, 1,6x1,5 1 - buc, 1,5x1,55 1- buc, 1,2x1,5 1 -10 buc, 1,25x1,75 - 1 buc, 1,25x1,45 - 1 buc) | m2 | 34,88 |
| 3 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (1,4x3,1 - 1 buc, 2,75x2,05 2 - buc) | m2 | 15,61 |
| 4 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (glaf din PVC alb, latime 30 cm) | m | 23,00 |
| 5 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (glaf din aluminiu, latime 20 cm) | m | 35,00 |

Anexa nr.6

| Obiect: Sursa nr.1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.6

Achiziția și montarea ferestrelor cu profil din PVC la clădirea cantinei Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (1,8x6 - 2 buc, 1,2x2,26 10 - buc) | m2 | 53,40 |
| 2 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (glaf din PVC alb, latime 30 cm) | m | 40,00 |
| 3 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (glaf din aluminiu, latime 20 cm) | m | 40,00 |

Anexa nr.7

Obiectele Întreoprinderii

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.7

Lucrări de reparație a tâmplăriei

existente la obiectele întreprinderii

| 1 | Preț execut. | Montarea unei porțiuni de fereastră cu posibilitatea de deschidere în două poziții la un geam din cadrul unei ferestre existente (Geam cu sticla dublă 4-16-4 mm) | m2 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CK33A | Înlocuirea mecanismului de închidere/deschidere la ferestre cu profil PVC, inclusiv mânerul | buc | 80,0 |