### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: „Lucrări de construcție și amenajare a parcului cu teatru de vară și havuz din strada Independenței, s. Băcioi, com. Băcioi, mun. Chișinău”

Autoritatea contractantă: Primăria com. Băcioi, com. Băcioi, str. Independenței 125

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Havuz.  Fantana si cascada. Lucrari tehnologice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret din piata | Самовсасывающий насос с префильтром ND.2-28T 2HP 400v Q-24,8 m3/час Н-10.0м Р-1.5 квт 3ф | buc | 2,000 |
| 2 | Pret de piata | Самовсасывающий насос с префильтром Q-14,0 m3/час Н-14.50м Р-0.97 квт ,однофазн. | buc | 2,000 |
| 3 | Pret de piata | Самовсасывающий насос без префильтра Speak Badu 43/32 Q-25,0 m3/час Н-11.0м N- 1.85 квт 3-х фазн | buc | 2,000 |
| 4 | Pret de piata | Пластиковый горизонтальный резервуар V=1.52m3 H-1,6 m D-1,1 m | buc | 4,000 |
| 5 | Pret de piata | Песчаный фильтр D-600 d600 H-1045 mm Fф-0.28m2 | buc | 2,000 |
| 6 | Pret de piata | УФ-излучатели OASE, серии Bitron C 24W Q-15,0 m3/час N- 24.0 вт пластик | buc | 2,000 |
| 7 | Pret de piata | Повысительный насос MHI-1602 Q-17,0 m3/час Н-15.0м N- 1.5квт ,3-х фазн | buc | 2,000 |
| 8 | Pret de piata | Погружной насос дренажный Q-10,0 m3/час Н-6.8м N- 0.75 квт ,3-х фазн | buc | 2,000 |
| 9 | Pret de piata | Донный слив с ситом д100мм | buc | 1,000 |
| 10 | Pret de piata | Донный слив с заглушкой д70мм | buc | 2,000 |
| 11 | Pret de piata | Форсунка для подачи воды д25мм | buc | 8,000 |
| 12 | Pret de piata | Регулятор потока dy 80 | buc | 1,000 |
| 13 | Pret de piata | 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом муфтовый dy 80 тип VKD N-15 вт | buc | 2,000 |
| 14 | Pret de piata | 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом муфтовый тип VKD dy 65 N-11 вт | buc | 1,000 |
| 15 | Pret de piata | 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом муфтовый тип VKD dy 40 N-11 вт | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h | buc | 8,000 |
| 17 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 8,000 |
| 18 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, | buc | 2,000 |
| 19 | IA25D | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Песчаный фильтр D-600 d600 | buc | 2,000 |
| 20 | SE54A | Rezervor tampon din material plastic Резервуар резервного запаса воды V=1.52m3 пластиковый | buc | 4,000 |
| 21 | 11-01-002-01 | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti,УФ-излучатели OASE | buc | 2,000 |
| 22 | SB24A | Sifon de pardoseala Донный слив | buc | 3,000 |
| 23 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), Регулятор потока dy 80 | buc | 1,000 |
| 24 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом д40,д65,д80мм | buc | 4,000 |
| 25 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Технологические коммуникации |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. A4- |  |  |
| 26 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 2,000 |
| 27 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходная втулка PVC под клеевое соединение d110x90mm | buc | 1,000 |
| 28 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,000 |
| 29 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90x75mm | buc | 1,000 |
| 30 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,000 |
| 31 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 1,000 |
| 32 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U d63mm | buc | 1,000 |
| 33 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, d90,d110mm | buc | 10,000 |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 200,000 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Бак разрыва струи) | kg | 88,000 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,088 |
|  |  | Capitolul 3.2. A4.1- |  |  |
| 37 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,000 |
| 38 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 2,000 |
| 39 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х63 PN16 | buc | 2,000 |
| 40 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d90mm | buc | 2,000 |
| 41 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 90 x 3" tip MVF | buc | 4,000 |
| 42 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 90 x 3" | buc | 2,000 |
| 43 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 40,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. A4.2- |  |  |
| 44 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 9,500 |
| 45 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 75 х63 PN16 | buc | 2,000 |
| 46 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 4,000 |
| 47 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник переходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75x63mm PN16 | buc | 1,000 |
| 48 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 4,000 |
| 49 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 45* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 4,000 |
| 50 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc | 8,000 |
| 51 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dn 65 | buc | 2,000 |
| 52 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р75 x2 1/2" tip MVF | buc | 4,000 |
| 53 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 75 x 2 1/2" | buc | 2,000 |
| 54 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 250,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. A4.6- |  |  |
| 55 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 4,000 |
| 56 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 2,000 |
| 57 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U d50mm | buc | 1,000 |
| 58 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. C1.1- |  |  |
| 59 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, Труба PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение 160 х4.7mm | m | 2,500 |
| 60 | SB06F | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, Переход PVC-U муфтовый под клеевое соединение 225х160 PN16 | buc | 1,000 |
| 61 | SB06F | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d160mm PN16 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. A4.3- |  |  |
| 62 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 5,500 |
| 63 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 4,500 |
| 64 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х63 PN16 | buc | 2,000 |
| 65 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х75 PN16 | buc | 4,000 |
| 66 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 2,000 |
| 67 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 2,000 |
| 68 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 4,000 |
| 69 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d80 | buc | 2,000 |
| 70 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d63 | buc | 4,000 |
| 71 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 90 x 3" tip MVF | buc | 4,000 |
| 72 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 90 x 3" | buc | 2,000 |
| 73 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 120,000 |
|  |  | Capitolul 3.7. A4.4- |  |  |
| 74 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 2,000 |
| 75 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р50 x1 1/2" tip MVF | buc | 2,000 |
| 76 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50 х75 PN16 | buc | 2,000 |
| 77 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 75 х63 PN16 | buc | 2,000 |
| 78 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 2,000 |
| 79 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc | 4,000 |
| 80 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dn 65 | buc | 2,000 |
| 81 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р75 x2 1/2" tip MVF | buc | 4,000 |
| 82 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 75 x 2 1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.8. A4.5- |  |  |
| 83 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 4,000 |
| 84 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 2,500 |
| 85 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50 х75 PN16 | buc | 2,000 |
| 86 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 1,000 |
| 87 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d25mm PN16 | buc | 1,000 |
| 88 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 3,000 |
| 89 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 2,000 |
| 90 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc | 2,000 |
| 91 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn20 | buc | 1,000 |
| 92 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 180,000 |
|  |  | Capitolul 3.9. A4.7- |  |  |
| 93 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 3,000 |
| 94 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 4,000 |
| 95 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 8,000 |
| 96 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc | 4,000 |
| 97 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dn 65 | buc | 2,000 |
| 98 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 80,000 |
|  |  | Capitolul 3.10. A6.1- |  |  |
| 99 | SB05B | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m | 3,000 |
| 100 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d50 PN16 | buc | 8,000 |
| 101 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 45* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d50 PN16 | buc | 4,000 |
| 102 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn40 | buc | 4,000 |
| 103 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 12,000 |
|  |  | Capitolul 3.11. A6.2- |  |  |
| 104 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 4,000 |
| 105 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта переходная PVC-U вн.р 50 x1 1/2" tip MVF | buc | 2,000 |
| 106 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 63 х50 PN16 | buc | 2,000 |
| 107 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 6,000 |
| 108 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn50 | buc | 2,000 |
| 109 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 50,000 |
|  |  | Capitolul 3.12. A5.1- |  |  |
| 110 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,500 |
| 111 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x2" | buc | 2,000 |
| 112 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение д63 х90 PN16 | buc | 2,000 |
| 113 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,000 |
| 114 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,000 |
| 115 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d80 | buc | 2,000 |
| 116 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 90 x 3" tip MVF | buc | 4,000 |
| 117 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 90 x 3" | buc | 2,000 |
| 118 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 18,000 |
| 119 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 120 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.13. A5.2- |  |  |
| 121 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,500 |
| 122 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x 2" | buc | 2,000 |
| 123 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 50 x 1 1¦2" | buc | 2,000 |
| 124 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение д63 х90 PN16 | buc | 2,000 |
| 125 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 63 х50 PN16 | buc | 2,000 |
| 126 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х75 PN16 | buc | 1,000 |
| 127 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х63 PN16 | buc | 2,000 |
| 128 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 1,000 |
| 129 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,000 |
| 130 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,000 |
| 131 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 1,000 |
| 132 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 2,000 |
| 133 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 180,000 |
|  |  | Capitolul 3.14. A5.3- |  |  |
| 134 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 3,500 |
| 135 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 3,000 |
| 136 | SB05C | , Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m | 2,000 |
| 137 | SB05B | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d40x1.8 | m | 2,000 |
| 138 | SB05A | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d32x1.8 | m | 2,000 |
| 139 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта переходная PVC-U вн.р 50 x1 1/2" tip MVF | buc | 2,000 |
| 140 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50 х63 PN16 | buc | 3,000 |
| 141 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50х40 PN16 | buc | 2,000 |
| 142 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 40х25 PN16 | buc | 2,000 |
| 143 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение д63 х90 PN16 | buc | 2,000 |
| 144 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,000 |
| 145 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90x63mm | buc | 2,000 |
| 146 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 2,000 |
| 147 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 3,000 |
| 148 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d32mm муфтовое окончание | buc | 2,000 |
| 149 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d63x32mm | buc | 2,000 |
| 150 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d50x32mm | buc | 2,000 |
| 151 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d40x32mm | buc | 2,000 |
| 152 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 32 x ¦1" | buc | 8,000 |
| 153 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn50 | buc | 2,000 |
| 154 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 120,000 |
|  |  | Capitolul 3.15. A1.5- |  |  |
| 155 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 4,000 |
| 156 | SB05A | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d20x1.5 | m | 3,000 |
| 157 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 75 х63 PN16 | buc | 1,000 |
| 158 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 25 х20 PN16 | buc | 1,000 |
| 159 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x 2" | buc | 2,000 |
| 160 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение д63мм PN16 | buc | 1,000 |
| 161 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Тройник переходной 90* PVC-U под клеевое соединение д63х25мм PN16 | buc | 1,000 |
| 162 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 3,000 |
| 163 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block d50mm | buc | 5,000 |
| 164 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dy 32 | buc | 1,000 |
| 165 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 63 x 2 " | buc | 4,000 |
| 166 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare,Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д63мм | buc | 12,000 |
| 167 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 63 x 2" | buc | 2,000 |
| 168 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 40,000 |
| 169 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Фильтр грубой очистки д50mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.16. A1.6- |  |  |
| 170 | SB05B | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m | 4,000 |
| 171 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р50 x1 1/2" tip MVF | buc | 2,000 |
| 172 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение д50мм PN16 | buc | 1,000 |
| 173 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d50 PN16 | buc | 2,000 |
| 174 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dy 40 | buc | 4,000 |
| 175 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dy 32 | buc | 1,000 |
| 176 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dy 40 | buc | 2,000 |
| 177 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 50 x1 1/2" | buc | 2,000 |
| 178 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 50 x 1 1/2 " | buc | 4,000 |
| 179 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д50мм | buc | 10,000 |
| 180 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 20,000 |
|  |  | Capitolul 3.17. С1- |  |  |
| 181 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 1,500 |
| 182 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , Бутылочный сифон д 63 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.18. НК1.1- |  |  |
| 183 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 10,000 |
| 184 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 5,000 |
| 185 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x 2" | buc | 1,000 |
| 186 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block d50mm | buc | 1,000 |
| 187 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dy 50 | buc | 1,000 |
| 188 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 63 x 2" | buc | 1,000 |
| 189 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 63 x 2 " | buc | 1,000 |
| 190 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare,Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д63мм | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 3.19. А6.3- |  |  |
| 191 | SB05B | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m | 5,000 |
| 192 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д50мм | buc | 20,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de apa si canalizare

(Scena de vara cu incaperi auxiliare la demisol)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Водомер класс ''C" d15mm | buc | 1,000 |
| 2 | Pret dе piata | Бойлер V=15 l | buc | 1,000 |
| 3 | Pret dе piata | Бойлер V=50 l | buc | 2,000 |
| 4 | Pret de piata | Затвор канализационный d110mm с эл.приводом HL710 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,000 |
| 6 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 3,000 |
| 7 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Затвор канализационный d110mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Сантехприборы |  |  |
| 8 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 9 |  | Гибкая подводка d10mm L=1m | buc | 2,000 |
| 10 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (570х480) | buc | 3,000 |
| 11 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 12 |  | Гибкая подводка d10mm L=1m | buc | 6,000 |
| 13 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton. Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой | buc | 4,000 |
| 14 |  | Гибкая подводка d10mm L=1m | buc | 2,000 |
| 15 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm | buc | 2,000 |
| 16 | SC06B | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 1,000 |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 18 |  | Гибкая подводка d10mm L=1m | buc | 2,000 |
| 19 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый d25mm | buc | 2,000 |
| 20 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d15mm | buc | 1,000 |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Клапан обратный | buc | 1,000 |
| 22 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Муфта н.р. РE d32x15mm | buc | 4,000 |
| 23 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm | buc | 1,000 |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний d15mm в комплекте (рукав резиновый с текстильным каркасом d20mm, l=6,0m) | buc | 1,000 |
| 25 | SD09B | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Гибкая вставка антивибрационная фланцевая d40mm | buc | 1,000 |
| 26 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Клапан-аэратор воздушный d110mm HL900N | buc | 2,000 |
| 27 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Клапан-аэратор воздушный d50mm HL900N | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. А1 |  |  |
| 28 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20х3,4mm | m | 30,000 |
| 29 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25х4,2mm | m | 3,000 |
| 30 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32x5,4 mm | m | 5,000 |
| 31 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40x6,7 mm | m | 3,000 |
| 32 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE100 PN6 d40mm (Ввод водопровода) | m | 1,500 |
| 33 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 42,500 |
| 34 |  | Отвод 90*РЕ d40mm | buc | 3,000 |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20x10мм | m | 20,000 |
| 36 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д25x10мм | m | 3,000 |
| 37 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д32x10мм | m | 5,000 |
| 38 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д40x10мм | m | 3,000 |
| 39 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PPR d 3/4" | buc | 50,000 |
| 40 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x3,5mm (Гильза) | m | 1,000 |
| 41 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (битумно-резиновая мастика AquaMast Технониколь) | m2 | 0,340 |
| 42 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Акриловый клей герметик Acryl Lastic ) | m | 0,700 |
| 43 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран | buc | 12,000 |
| 44 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран | buc | 1,000 |
| 45 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровый кран | buc | 1,000 |
| 46 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Шаровый кран | buc | 1,000 |
| 47 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Муфта комбинированная н.р. d20х15mm) | buc | 24,000 |
| 48 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Муфта комбинированная н.р. d25х20mm) | buc | 2,000 |
| 49 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Муфта комбинированная н.р. d32x25mm) | buc | 2,000 |
| 50 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Муфта комбинированная н.р. d40x32mm) | buc | 2,000 |
| 51 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,260 |
| 52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,250 |
| 53 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,250 |
|  |  | Capitolul 3.3. T3 |  |  |
| 54 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR STABI d20х3,4mm | m | 25,000 |
| 55 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 25,000 |
| 56 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PPR d15mm | buc | 20,000 |
| 57 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20x10мм | m | 20,000 |
| 58 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран | buc | 6,000 |
| 59 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Муфта комбинированная н.р. d20х15mm) | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Канализация хоз-бытовая C1 |  |  |
| 60 | SB08E k=1,3 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d110 mm PPR (k=1,3 ко всем нормам) | m | 22,000 |
| 61 | SB08C k=1,3 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (k=1,3 ко всем нормам) | m | 10,000 |
| 62 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d110 mm PPR (выпуск) | m | 3,000 |
| 63 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,500 |
| 64 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,000 |
| 65 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Ревизия d110 mm | buc | 1,000 |
| 66 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, (Патрубок компенсационный РР d110mm) | buc | 1,000 |
| 67 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x4,5 mm (Гильза) | m | 1,000 |
| 68 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (битумно-резиновая мастика AquaMast Технониколь) | m2 | 0,690 |
| 69 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Акриловый клей герметик Acryl Lastic ) | m | 1,400 |
| 70 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,500 |
| 71 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,300 |
| 72 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,300 |
|  |  | Capitolul 3.5. Camine |  |  |
| 73 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 0,65 m3) | m3 | 1,650 |
| 74 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |
| 75 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 2,000 |
| 76 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,000 |
| 77 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,000 |
| 78 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 79 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |
| 80 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 32,400 |
| 81 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,032 |
| 82 |  | Capac din fonta tip U | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Echipament electric de forta si iluminat electric interior

(Poz.5. Teatrul de vara cu incaperi auxilare la demisol)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tablouri de distributie |  |  |
| 1 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 pentru 48 module | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/32А | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/20А | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 1P/B4A | buc | 5,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IADM/2P/C16/10mA | buc | 2,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IADM/2P/C16/30mA | buc | 13,00 |
| 7 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni | buc | 2,00 |
| 8 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 pentru 18 module | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/20А | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/20А | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 1P/B4A | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 1P/C10A | buc | 3,00 |
| 14 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni | buc | 1,00 |
| 15 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni | buc | 1,00 |
| 16 | Pretul firmei | Pictograma pe panou TDcs | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 pentru 24 module | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/20А | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-529-1 | Contactor modular 3P, curent pina la 18 A | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 1P/C10A | buc | 2,00 |
| 21 | 08-03-529-1 | Contactor modular 3P, curent pina la 12 A | buc | 2,00 |
| 22 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni | buc | 1,00 |
| 23 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЩМП-3 | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, SSI 3P/40 A | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 3P/C16A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 3P/C20A | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 3P/C40A | buc | 1,00 |
| 29 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni | buc | 1,00 |
| 30 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Pictograma pe panou TPD | buc | 1,00 |
| 32 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS300VT | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Echipamente de iluminat |  |  |
| 33 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-1 LED 32W) OPL/S 32W IP20 | 100 buc | 0,08 |
| 34 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-2 LED 22W) CD Led 18W | 100 buc | 0,07 |
| 35 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-2 LED 18W) | 100 buc | 0,06 |
| 36 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-3 LED 26W) Arctic Led 26W | 100 buc | 0,02 |
| 37 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', (CI-4 LED 4W) MARS2223-4 LED | 100 buc | 0,04 |
| 38 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-5 LED 54W) LEADER LED 100 A30 4000K | 100 buc | 0,06 |
| 39 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-6 LED 30W) ARS/S 30W IP20 | 100 buc | 0,02 |
| 40 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-7 LED 13W) ULT-V21-V31-12W-sensor- IP65 | 100 buc | 0,03 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 41 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,00 |
| 42 |  | Cablu CU*-3*1.5 | m | 225,00 |
| 43 |  | Cablu CU*-4*1.5 | m | 45,00 |
| 44 |  | Cablu CU*-3*2.5 | m | 430,00 |
| 45 |  | Cablu CU*-5*1.5 | m | 60,00 |
| 46 | Pret de piata | Cablu CU*-1*4 | m | 20,00 |
| 47 | Pret de piata | Cablu CU*-5*4 | m | 10,00 |
| 48 | Pret de piata | Cablu CU*-5*10 | m | 10,00 |
| 49 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,85 |
| 50 |  | Cablu CU**-3x1.5 | m | 80,00 |
| 51 |  | Cablu CU**-4x1.5 | m | 15,00 |
| 52 | Pret de piata | Cablu CU**-5x1.5 | m | 50,00 |
| 53 | Pret de piata | Cablu CU**-3x2.5 | m | 45,00 |
| 54 | Pret de piata | Cablu CU**-5x4 | m | 15,00 |
| 55 | Pret de piata | Cablu CU**-1*6 | m | 20,00 |
| 56 |  | Cablu KCU*-4x1.0 | m | 45,00 |
| 57 |  | Cablu KCU**-4x1.0 | m | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Accesorii electrice |  |  |
| 58 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,08 |
| 59 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,06 |
| 60 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc | 0,02 |
| 61 | 08-03-591-2 | Intreruptor intermediar cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc | 0,04 |
| 62 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,20 |
| 63 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc | 0,13 |
| 64 |  | Cutie pentru pentru fixarea prizelor,intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20 | buc | 55,00 |
| 65 |  | Cutie pentru cablu IP20 | buc | 30,00 |
| 66 | 10-06-034-12 | Cutia petru instalarea butonului de comanda, pentru 2 locuri | buc | 2,00 |
| 67 | 08-03-575-1 | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Tevi si accesorii |  |  |
| 68 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 5,20 |
| 69 | Pret de piata | Teava din PVC Д=20мм | m | 520,00 |
| 70 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,80 |
| 71 | Pret de piata | Teava din PVC Д=25мм | m | 480,00 |
| 72 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,15 |
| 73 | Pret de piata | Teava din PVC Д=32мм | m | 15,00 |
| 74 | 08-01-087-3 | Constructii metalice, accesorii din metal | t | 0,50 |
|  |  | Capitolul 1.6. Altele |  |  |
| 75 |  | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" | buc | 5,00 |
| 76 |  | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module completat cu: | buc | 1,00 |
| 78 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/32А Legrand | buc | 1,00 |
| 79 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/20А Legrand | buc | 1,00 |
| 80 | Pretul firmei | Automat DX3 1P/B4A Legrand | buc | 5,00 |
| 81 | Pretul firmei | Automat IADM/2P/C16/10mA | buc | 2,00 |
| 82 | Pretul firmei | Automat IADM/2P/C16/30mA | buc | 13,00 |
| 83 | Pretul firmei | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module completat cu: | buc | 1,00 |
| 84 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/20А Legrand | buc | 1,00 |
| 85 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/20А Legrand | buc | 1,00 |
| 86 | Pretul firmei | Automat DX3 1P/B4A Legrand | buc | 2,00 |
| 87 | Pretul firmei | Automat DX3 1P/C10A Legrand | buc | 3,00 |
| 88 | Pretul firmei | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module completat cu: | buc | 1,00 |
| 89 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/20А Legrand | buc | 1,00 |
| 90 | Pretul firmei | Contactor modular 3P, CM / КМИ-11810 18A | buc | 1,00 |
| 91 | Pretul firmei | Automat DX3 1P/C10A Legrand | buc | 2,00 |
| 92 | Pretul firmei | Contactor modular 3P, CM / КМИ-11210 12A | buc | 2,00 |
| 93 | Pretul firmei | Tablou de distributie, cu carcasa si usa din metal, IP54, 650(L)x500(l)x220(g) ЩМП-3 | buc | 1,00 |
| 94 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/40А Legrand | buc | 1,00 |
| 95 | Pretul firmei | Automat DX3 - IAM/3P/C16A | buc | 1,00 |
| 96 | Pretul firmei | Automat DX3 - IAM/3P/C20A | buc | 1,00 |
| 97 | Pretul firmei | Automat DX3 - IAM/3P/C40A | buc | 1,00 |
| 98 | Pretul firmei | Bloc de alimentare UPS300VT | buc | 1,00 |

| Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4 Incalzire, ventilare, conditionare (Scena de vara cu incaperi auxiliare la demisol) (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Utilaj Capitolul 1.1. Incalzire 1 Pret de piata Настенный конвектор с тэновым электронагревателем из нержавеющей стали, с терморегулятором CNS 50, N=0,5 kw buc 4,000 2 Pret de piata Настенный конвектор с тэновым электронагревателем из нержавеющей стали, с терморегулятором CNS 100, N=1,0 kw buc 2,000 Capitolul 1.2. Ventilare Capitolul 1.2.1. П1 3 Pret de piata Вентилятор центробежный канальный K250L, N=0,147kw , в комплекте с регулятором скорости и монтажным кронштейном set 1,000 4 Pret de piata Кассета фильтра FGR 250 c фильтром PFR 250 (5шт) buc 1,000 5 Pret de piata Электрический канальный нагреватель CB 250-6 с регулятором скорости Pulser buc 1,000 6 Pret de piata Шумоглушитель LDC 250-900 buc 1,000 7 Pret de piata Хомут быстроразьемный FK 250 buc 4,000 Capitolul 1.2.2. B1 8 Pret de piata Вентилятор канальный VENT-125L, N=0,080kw , в комплекте с регулятором скорости и монтажным кронштейном set 1,000 9 Pret de piata Шумоглушитель SIL-125-600 buc 1,000 10 Pret de piata Хомут быстроразьемный CX 125 buc 3,000 Capitolul 1.2.3. B2 11 Pret de piata Вентилятор вытяжной для настенного монтажа 125 М3VH press, N=0,028kw, L=75m3/h , в комплекте set 1,000 Capitolul 1.2.4. B3 12 Pret de piata Вентилятор вытяжной для настенного монтажа 150 М3V press, N=0,030kw, L=200m3/h , в комплекте set 1,000 Capitolul 1.2.5. B4 13 Pret de piata Вентилятор вытяжной для настенного монтажа 125 М3V press, N=0,028kw, L=40m3/h , в комплекте set 1,000 Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Incalzire 14 IB18C Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Btu/h (Монтаж обогревателя электрического (конвектор)) buc 6,000 Capitolul 2.2. Ventilare Capitolul 2.2.1. П1 15 VC01B Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic buc 1,000 16 VC11A Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg buc 1,000 17 VC29A Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg buc 1,000 18 VB18A Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm buc 1,000 Capitolul 2.2.2. В1 19 VC01B Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic buc 1,000 20 VB18A Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm buc 1,000 Capitolul 2.2.3. В2,В3,В4 21 VC07A Montarea ventilatoarelor axiale, de perete, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор настенный) buc 3,000 Capitolul 3. Lucrari sanitare Capitolul 3.1. Ventilare Capitolul 3.1.1. П1 22 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 690x140 buc 1,000 23 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 300x100 buc 2,000 24 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 150x150 buc 2,000 25 VA02C Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Короб 690х140) m2 1,350 26 VA02B Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Короб 300x140) m2 0,640 27 VA14H Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Переход d250/250х150 L=250mm) m2 0,280 28 VA05A Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, cu termoizolare, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Воздуховод гибкий Aluvent d250mm) m 2,500 29 VA02B Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x150) m2 3,600 30 VA02A Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (150x150) m2 1,320 Capitolul 3.1.2. B1 31 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) m2 2,750 32 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV121Vs buc 3,000 Capitolul 3.1.3. B2 33 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) m2 2,550 Capitolul 3.1.4. B3 34 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d150) m2 2,360 Capitolul 3.1.5. B4 35 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) m2 0,780 Capitolul 3.1.6. ВЕ1 36 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) m2 0,780 37 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV121Vs buc 1,000 Capitolul 3.1.7. ПЕ1,ПЕ2 38 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Воздушный клапан VTK160, в комплекте: термостат; воздуховод для прокладки через стену 300мм; решетка внешняя; кольцо-вставка для зазора 4мм) buc 2,000 Capitolul 3.1.8. ПЕ3,ПЕ4 39 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Оконный проветриватель Vents ПО400, в комплекте с наружным козырьком, фильтром, регулируемой решеткой) buc 2,000 40 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450/2 buc 4,000 41 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450/2 buc 2,000 42 IzH22A Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL (клейкая лента для заделки стыков L=10m) m2 1,900 Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1 Retele exterioare de alimentarea cu energie electrica (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de constructie 1 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 100 m3 0,565 2 TsD19C Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare m3 42,00 3 33-04-042-1 Demontarea stilpilor LEA 10 kV fara adaosuri: cu un singur picior buc 2,00 4 33-04-042-1 Demontarea stilpilor LEA 0,4 kV fara adaosuri: cu un singur picior buc 3,00 5 33-04-040-2 Demontarea armaturii de pe pilon buc 7,00 6 33-04-003-1 Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105 buc 1,00 7 33-04-016-2 Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior buc 1,00 8 33-04-016-5 Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior buc 1,00 9 33-04-009-6 Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 70 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70 mm2 km 0,01 10 Pretul firmei Conductor AC-70 mm2 m 10,00 11 33-04-009-6 Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 240 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-240 mm2 km 0,09 12 Pretul firmei Conductor AC-1x240 mm2 m 270,00 13 34-02-003-1 Executarea conductelor din tevi de polietilena: D110mm km 0,092 14 34-02-003-1 Executarea conductelor din tevi de polietilena: D160mm km 0,008 15 TsA16D1 Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления) m3 6,00 16 TsD19C Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления) m3 6,00 17 404-23 Caramida buc 1 143,00 18 408-93 Nisip m3 14,50 19 33-04-030-1 Descarcator din oxizi meta.10kV-10kA (Ur=15kV) set 2,00 20 33-04-030-1 Constructie sub descarcatoare set 2,00 21 33-04-030-3 Montarea intreruptoarelor: РЛНДэ-10/400У1 set 1,00 Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Elemente de constructie din otel 22 08-02-305-4 Traversa pe stilp T-2 buc 1,00 23 08-02-305-4 Traversa pe stilp T-3 buc 1,00 24 08-02-305-1 Consola RA4 buc 1,00 25 136 Banda F2007 m 4,00 26 137 Screpa A200 buc 4,00 27 163 Consola CA 2000 buc 2,00 28 161 Clema PA 2000 buc 2,00 29 1623 Clema CDR/CN/IS95/UC buc 2,00 30 08-02-305-1 Clema de conexiune "ПC-1-1" buc 4,00 31 162 Сurau CSB buc 4,00 32 08-01-052-1 Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20B buc 7,00 33 154666 Сopacel К-6 buc 7,00 34 08-02-305-1 Clema de strangere "ПА-2-2" buc 10,00 35 15188 Set de fixare dubla conductorului buc 6,00 36 08-02-305-1 Clema de strangere "ПC -2" buc 10,00 37 08-02-363-1 Montarea suportului metalic L=3.0m, T60x3.5 buc 4,00 38 15189 Set de fixarea cablului pe pilon buc 4,00 39 08-01-066-1 Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS set 8,00 Capitolul 2.2. Ansamblu de cabluri 40 08-02-142-1 Executarea patului pentru un singur cablu in transee 100 m 4,34 41 08-02-141-4 Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri 100 m 4,34 42 08-02-148-4 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate 100 m 1,16 43 08-02-143-1 Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu 100 m 4,34 44 08-02-147-4 Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului 100 m 0,70 45 Pretul firmei Cablu AL**-4х95 mm2 m 180,00 46 Pretul firmei Cablu AL**-4х50 mm2 m 170,00 Capitolul 2.3. Accesorii pentru cabluri 47 08-02-165-9 Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 1x240 mm2, pentru exterior buc 6,00 48 08-02-165-7 Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 4x95 mm2, pentru interior buc 2,00 49 08-02-165-7 Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 4x95 mm2, pentru exterior buc 2,00 50 08-02-165-6 Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 4x50 mm2, pentru interior buc 2,00 Capitolul 2.4. Sistemul de legare la pamant 51 08-02-472-9 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm 100 m 0,20 52 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 10 buc 0,30 53 08-02-472-9 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,11 54 Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon buc 3,00 55 08-01-087-3 Accesorii din metal t 0,05 56 08-02-411-3 Furtun metalic, diametrul exterior pina la 80 mm 100 m 0,10 57 245666 Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D80 buc 10,00 Capitolul 3. Utilaj 58 Pretul firmei Descarcator din oxizi meta.10kV-10kA (Ur=15kV) buc 6,00 59 Pretul firmei Separator de sarcina liniar, In=630A, Un=10kV, РЛНДз buc 1,00 60 Pretul firmei Limitator LVA-440-CS buc 8,00 Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-4-1 Резервуар пластиковый горизонт. армированный 2,0х2,0х8,0 (L) N17 по ГП. Lucrari tehnologice (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. A1.1 1 AcA52B Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm m 1,500 2 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д75мм buc 3,000 3 SA38G Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Крепление тр-да d75mm buc 1,000 Capitolul 1.2. A1.2 4 AcA52D Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-26 PN-6 d110х4,2mm m 1,000 5 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Редукция ПЕ100 д110x160мм сварная buc 1,000 6 SA38I Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Крепление тр-да d110mm buc 1,000 Capitolul 1.3. A1.5 7 AcA52B Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm m 1,500 8 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д75мм buc 1,000 9 SA38G Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Крепление тр-да d75mm buc 1,000 Capitolul 1.4. A1.4 10 AcA52B Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm m 1,500 Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3-1 Резервуар пластиковый горизонт. армированный 2,0х2,0х8,0 (L) N17 по ГП. Utilaj. (Cu TVA) (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Valoarea utilajului. 1 Boncom Резервуар пластиковый горизонт. армированный 2,0х2,0х8,0 (L) set 1,000 Capitolul 2. Lucrari de montare. 2 Резервуар пластиковый горизонт. армированный 2,0х2,0х8,0 (L) - Montare (64.8ore) set 1,000 Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-5-1 Statia de pompare apelor N18 по ГП. Lucrari tehnologice (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Valoarea utilajului 1 Pret de piata Установка Wilo -Comfort CO(R) 3 MVI 1604 с 3-мя повысит. насосами Qобщ-25м3/час H=42m buc 1,000 2 Pret de piata Погружной насос TSW 32/11-A Wilo-Drain buc 1,000 3 Pret de piata Мембранный бак V=180л, фланц. соединение д50мм buc 1,000 4 Pret de piata Звуковая изоляция 80 ДБ buc 1,000 5 Pret de piata Виброгасящие опоры buc 4,000 Capitolul 2. Lucrari de montare 6 AcC06A Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h buc 4,000 7 AcC03A Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw buc 4,000 8 IA28A Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 180л buc 1,000 Capitolul 3. Lucrari de constructii Capitolul 3.1. Conducte si accesorii 9 AcA52D Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-26 PN-6 d110х4,2mm m 1,500 10 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm | m 3,000 11 AcA04A Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x4.5mm m 4,500 12 AcA04A Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d57x3.5mm m 1,500 13 IzJ09B Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea m2 1,630 14 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д100мм buc 1,000 15 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д50мм buc 2,000 16 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм buc 1,000 17 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрац. вставка д100мм buc 2,000 18 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | buc 9,000 19 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm buc 1,000 20 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm buc 4,000 21 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д100 mm buc 3,000 22 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д89 mm buc 2,000 23 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д100x50 mm buc 2,000 24 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка ст. д100 mm buc 3,000 25 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Бобышка ст. д100х25 mm buc 2,000 26 | AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец РЕ-100 д63мм buc 1,000 27 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д108х89 mm buc 1,000 28 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д110мм buc 2,000 29 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец РЕ-100 д90мм buc 1,000 30 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 д63х1'' buc 3,000 31 IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Вакууметр ОБВ 1-100-1,0 buc 2,000 32 IA18B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Манометр ОБМ 1-100-10 buc 2,000 33 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль муфтовый д25мм buc 2,000 Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1 Retele exterioare de gaze. Presiune joasa (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Presiune joasa Capitolul 1.1.1. Lucrari terasamente 1 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 100 m3 0,560 2 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 2,000 3 TsA16E1 Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu m3 13,200 4 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu m3 14,700 5 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv m3 14,700 6 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 100 m3 0,560 7 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 100 m3 0,560 8 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Вытесненный грунт разбросать вручную) m3 0,340 Capitolul 1.1.2. Conducte si accesori 9 GD52C Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR17.6 d90x5.1mm | m 88,000 10 GC01C Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm 1 km 0,088 11 GD12A Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune buc 2,000 12 GD53B Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Teu el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm buc 2,000 13 GD53B Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Dop el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm buc 2,000 14 GD53B Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm buc 2,000 15 GD53B Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Cot el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm buc 2,000 Capitolul 1.1.3. Tub de control in punctul de racordare (УПГ-25) - 2buc 16 AcB14A Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Cover) buc 2,000 17 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip m3 0,100 18 AcF03B Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar m3 0,100 19 GD52A Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д 32х3 mm m 2,000 20 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Pereu) m3 0,120 21 DE12C Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Pereu m2 1,200 22 AcD22A Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 m3 0,002 23 GD54A Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop д50мм buc 2,000 Capitolul 1.1.4. Intersectie conducta de gaze д90мм сu apeduct (УПГ-31-6) -3buc 24 GD52F Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140x12.7 mm | m 5,000 25 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip m3 1,200 Capitolul 1.1.5. Intersectie conducta de gaze д90мм сu cablu electric (УПГ-30-6) -1buc 26 GD52F Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140x12.7 mm m 2,000 27 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 0,600 28 GD52D Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm m 4,500 Capitolul 1.2. Lucrari de demontare 29 RpAcA58A Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, d90x5.1 mm buc 100,000 Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-3-1 Iluminarea exterioare (Parc cu teatru de vara si havuz) (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de constructie 1 | TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 100 m3 2,704 2 TsD18B Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu m3 201,10 3 TsC39A1 Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III buc 45,00 4 33-01-016-1 Montarea stilpilor din otel 6м (18шт) t 1,98 5 33-01-016-1 Montarea stilpilor din otel 4м (27шт) t 2,43 6 CA03F Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... m3 13,50 7 33-04-016-2 Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior buc 45,00 8 33-04-016-5 Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior buc 45,00 9 34-02-003-1 Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, d=110mm km 0,12 10 33-04-014-2 Montarea corpurilor de iluminat: buc 48,00 11 Pretul firmei Corpuri de iluminat SKYLINE LED 34W, 4000K, 4400Lm buc 48,00 12 404-23 Caramida buc 5 463,00 13 408-93 Nisip m3 69,40 Capitolul 2. Lucrari de montare 14 08-02-142-1 Executarea patului pentru un singur cablu in transee 100 m 6,30 15 08-02-141-2 Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg 100 m 6,30 16 08-02-148-2 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg 100 m 1,25 17 08-02-147-4 Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului 100 m 3,50 18 08-02-143-1 Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu 100 m 6,30 19 Pretul firmei Cablu ВБбШв-5х2,5 mm2 m 750,00 20 Pretul firmei Cablu ВВГнг-LS-3х2,5 mm2 m 350,00 21 08-02-363-1 Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна) buc 48,00 22 08-02-370-1 Cutie electrica de conexiune pentru un sistem de iluminat IP54 buc 45,00 23 Bara de conexiune a firului de N pentru 4 conexiuni buc 45,00 24 Bara de conexiune a firului de PE pentru 4 conexiuni buc 45,00 25 08-02-411-1 Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm 100 m 0,05 26 245666 Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D48-50 buc 5,00 27 08-01-087-3 Accesorii din metal t 0,05 Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Valoarea utilajului 1 Pret de piata Роторный ороситель Q=0,66 л.с, сопло д14мм, радиус полива 16,8м, д=1'',NPT Tип 6504-РС, Fatcon buc 11,000 2 Pret de piata Kлапан, эл.магнитный д1'' тип24VHVF-100AG buc 11,000 3 Pret de piata Блок управл. поливом 34V-6 тип AGRZXG-230v | buc 2,000 4 Pret de piata Датчик дождя типа Grun Ceeper buc 1,000 5 Pret de piata Мастер-клапан, эл.магн. клапан д75мм тип BREZ buc 1,000 6 Pret de piata Клапан быстрого доступа лат.Q=0.69л/с д25мм.Серия Р-33 buc 4,000 | 7 Pret de piata Клапанный бокс д300мм тип VB10RND buc 11,000 8 Pret de piata Клапанный бокс д211мм тип VB7RND buc 4,000 9 Pret de piata Фильтр для воды д75мм buc 1,000 10 Pret de piata Фильтр грубой очистки д50мм buc 2,000 11 Pret de piata Датчик расходомер ПВХ д50мм с внутр.резьбой тип FFS200P buc 1,000 12 Pret de piata Датчик расходомер ПВХ д40мм с внутр.резьбой тип FFS150P buc 1,000 Capitolul 2. Lucrari de montare 13 SD21A Duza de pulverizare Роторный ороситель buc 11,000 14 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Эл.магн. клапан д25мм buc 11,000 15 AcB09A Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, buc | 11,000 16 11-06-001-01 Блок управл. поливом buc 2,000 17 11-02-022-01 Датчик дождя buc 2,000 18 11-06-001-01 Декодерная система управл. поливом buc 1,000 19 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Эл.магн. клапан д75мм buc 1,000 20 AcB09A Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, buc 1,000 21 SE56A Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, д75мм buc 1,000 22 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан быстрого доступа д25мм buc 4,000 23 AcB04D Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm buc 1,000 24 AcB04C Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm buc 1,000 25 SE56A Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Фильтр грубой очистки д50мм buc 2,000 Capitolul 3. Lucrari de constructii Capitolul 3.1. Lucrari terasamente. (Водопровод) 26 TsC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. 100 m3 2,750 27 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 9,000 28 TsA16E1 Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu m3 4,000 29 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) 100 m3 0,590 30 TsI50B Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km t 96,600 31 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 100 m3 0,590 32 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu m3 98,000 33 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv m3 98,000 34 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 100 m3 1,310 35 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 100 m3 1,310 Capitolul 3.2. Переход N2(закрытый способ). L=-8.5m 36 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте ) 100 m3 0,250 37 GD60E Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm buc 1,000 38 GD59E Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325X4.5 mm m 8,500 39 IzL11B Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm m2 8,670 40 AcA52B Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm m 9,500 41 Пластиковые разделители труб buc 8,000 42 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 100 m3 0,250 43 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 100 m3 0,250 44 TsF01B Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m m2 35,500 Capitolul 3.3. Переход N1(закрытый способ). L=-8.0m 45 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте ) 100 m3 0,320 46 GD60E Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm buc 1,000 47 GD59E Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325X4.5 mm m 8,000 48 IzL11B Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm m2 8,160 49 AcA52B Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d90х3,5mm m 9,000 50 Пластиковые разделители труб buc 7,000 51 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 100 m3 0,320 52 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 100 m3 0,320 53 TsF01B Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m m2 45,500 Capitolul 3.4. A1.1 54 AcA52B Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm m 71,000 55 AcF11C Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei m 71,000 56 AcF12A Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm m 71,000 57 Banda de avertizare m 71,000 58 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Компенсатор фланцевый резинокордовый д65мм buc 2,000 59 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д65мм buc 2,000 60 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем (Adaptor flansa) buc 3,000 61 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д90мм с ответным фланцем. (Adaptor flansa) | buc 2,000 62 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной д89х76мм buc 1,000 63 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец ст д65mm buc 1,000 64 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец ст д80mm buc 2,000 65 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 д75мм SDR 17 90*,60*,30* buc 4,000 66 AcA10B Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d160 mm (Л=0,3м-2шт) m 0,600 67 AcA10B Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d110 mm (Л=0,3м-3шт) | m 0,900 68 AcD22A Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B15 (pentru sprijine coturi) m3 0,180 69 AcE11A Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 2,940 70 AcE10A Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana m3 1,020 71 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc 2,000 72 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc 2,000 73 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) buc 4,000 74 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) buc 1,000 75 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) buc 1,000 76 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc 3,000 77 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) buc 3,000 78 Pret de piata Capac din fonta ductila B125 | buc 3,000 79 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu m3 0,630 80 DE12C Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu m2 6,280 Capitolul 3.5. A1.2 81 AcA52D Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-26 PN-6 d110х4.0mm m 4,000 82 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m 4,000 Capitolul 3.6. A1.3 83 AcA52C Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-17 PN-10 d90х5,4mm m 43,500 84 AcA52B Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-17 PN-10 d75х4,5mm m 155,000 85 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-17 PN-10 d63х3.8mm m 115,700 86 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d50х3.7mm m 55,300 87 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d40х3.7mm (К=1,05 от стоимости труб на зажимные фас.части) m 34,200 88 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d32х3.0mm (К=1,05 от стоимости труб на зажимные фас.части) m 19,500 89 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d25х2.3mm (К=1,05 от стоимости труб на зажимные фас.части) m 73,300 90 Banda de avertizare m 500,000 91 AcF11C Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m 453,000 92 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei m 43,000 93 AcF12A Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm m 500,000 94 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д90мм | buc 3,000 95 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д75мм buc 2,000 96 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 45* 40* д75мм buc 5,000 97 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д63мм buc 3,000 98 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* д63мм buc 1,000 99 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д50мм buc 2,000 100 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* 15* д50мм buc 2,000 101 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* 90* д40мм buc 2,000 102 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 55* 40* д32мм buc 2,000 103 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 55* 45* д25мм buc 1,000 104 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 90х90 РЕ сварной buc 1,000 105 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 63х63 РЕ сварной buc 5,000 106 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 50х50 РЕ сварной buc 4,000 107 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник75х75 РЕ сварной buc 4,000 108 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Тройник 40х40 РЕ сварной buc 1,000 109 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Тройник 32х32 РЕ сварной buc 1,000 110 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Тройник 25х25 РЕ сварной buc 2,000 111 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 75X63 PE buc 2,000 112 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 63 X50 PE buc 3,000 113 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 50X32 PE buc 1,000 114 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 50X40 PE buc 1,000 115 AcA54A Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 40 X 25 PE buc 1,000 116 AcA54A Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 32 X25 PE buc 1,000 117 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 90 X 75 PE buc 1,000 118 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 75 x1'' PE buc 4,000 119 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 63 x1'' PE buc 4,000 120 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 50 x1'' PE buc 2,000 121 AcA54A Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 40 x1'' PE buc 1,000 122 AcA54A Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 32 x1'' PE buc 1,000 123 AcA54A Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 25 x1'' PE buc 13,000 124 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено переходное 90* 50 x1'' PE buc 16,000 125 AcA54A Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник переходной 40 x1'' PE buc 1,000 126 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чугунный д75мм buc 1,000 127 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д65мм buc 2,000 128 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д50мм buc 3,000 129 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д40мм buc 3,000 130 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вантуз 1'' (Спускник воздуха) buc 1,000 131 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Кран шаровый муфт. 1'' buc 1,000 132 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем buc 4,000 133 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д63мм с ответным фланцем buc 4,000 134 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д50мм с ответным фланцем buc 4,000 135 Шланг резиновый резьбовой 25х1''Л=15м buc 4,000 136 AcA10A Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d90 mm (Л=0,3м-2шт) m 0,600 137 AcA10A Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d110 mm (Л=0,3м-1шт) m 0,300 138 AcA10A Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d75 mm (Л=0,3м-8шт) m 2,400 139 AcD22A Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B15 (pentru sprijine coturi) m3 1,400 140 AcE11A Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana m3 5,880 141 AcE10A Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana m3 1,880 142 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) buc 4,000 143 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) buc 4,000 144 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) buc 8,000 145 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) buc 2,000 146 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) buc 2,000 147 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) buc 4,000 148 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) buc 2,000 149 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) . Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) buc 6,000 150 Pret de piata Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 buc 6,000 151 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu m3 1,260 152 DE12C Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu m2 12,600 Capitolul 3.7. A1 153 AcA52C Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-26 PN-6 d90х3,5mm m 80,500 154 AcA52B Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm m 57,000 155 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d63х3,0mm m 3,000 156 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-13 PN-10 d40х3,0mm m 13,500 157 Banda de avertizare m 137,000 158 AcF11C Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei m 73,500 159 AcF11D Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei m 80,500 160 AcF12A Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm m 154,000 161 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д80мм buc 2,000 162 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д65мм buc 1,000 163 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д50мм buc 1,000 164 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Компенсатор фланцевый резинокордовый д80мм buc 2,000 165 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Компенсатор фланцевый резинокордовый д65мм buc 1,000 166 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Кран шаровый в.р-в.р d 1 1/2'' латунный buc 2,000 167 AcA54A Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная н.р.-н.р. 40х1 1/2'' PE buc 4,000 168 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д90мм buc 1,000 169 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 50*д90мм buc 1,000 170 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д75мм buc 2,000 171 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* д75мм buc 1,000 172 AcD22A Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B15 (pentru sprijine coturi) m3 0,300 173 AcA10A Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d110 mm (Л=0,3м-7шт) m 2,100 174 AcA10A Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d90 mm (Л=0,3м-6шт) m 1,800 175 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной д89мм buc 1,000 176 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка стальн. фланцевая д80 мм buc 1,000 177 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 90X63 PE buc 1,000 178 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 75x40 PE buc 1,000 179 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник зажимной 63x40 PE buc 1,000 180 AcA31A Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланцы ст.приварные д80мм buc 3,000 181 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д90мм с ответным фланцем. (Adaptor flansa) buc 4,000 182 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем (Adaptor flansa) buc 2,000 183 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д63мм с ответным фланцем (Adaptor flansa) buc 2,000 184 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход РЕ-100 сварной 90x75мм buc 1,000 185 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход РЕ-100 сварной 60x40мм buc 1,000 186 AcE50B Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 63 mm piesa 1,000 187 AcE11A Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0m3) m3 8,820 188 AcE10A Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana m3 1,880 189 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) buc 6,000 190 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) buc 6,000 191 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) buc 12,000 192 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) buc 2,000 193 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) buc 2,000 194 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) buc 4,000 195 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) buc 2,000 196 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) . Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) buc 8,000 197 Pret de piata Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 buc 8,000 198 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu m3 1,730 199 DE12C Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu m2 17,300 Capitolul 3.8. A1.4 200 AcA52B Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm m 2,500 201 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д65мм buc 1,000 202 AcA54B Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем (Adaptor flansa) buc 2,000 Capitolul 3.9. A1.5 203 AcA52B Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm m 2,500 Capitolul 3.10. HK1 204 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d63х3,0mm m 21,000 205 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д63мм buc 2,000 Capitolul 3.11. С1, C1.1, C3 Capitolul 3.11.1. Lucrari terasamente 206 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 100 m3 1,750 207 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 5,000 208 TsA16E1 Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu m3 23,800 209 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания Н=0,2м) 100 m3 0,230 210 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) 100 m3 0,310 211 TsI50B Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km t 53,000 212 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 100 m3 0,310 213 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu m3 46,300 214 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv m3 46,300 215 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 100 m3 1,260 216 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 100 m3 1,260 Capitolul 3.11.2. Conducte 217 AcA07B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm m 228,000 Capitolul 3.11.3. Camine 218 AcE13A Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 =3.51m3 на лотки) m3 5,680 219 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) buc 9,000 220 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) buc 7,000 221 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) buc 7,000 222 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) buc 9,000 223 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) buc 9,000 224 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3) buc 3,000 225 Pret de piatarului Capac din fonta ductila B125 buc 9,000 226 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m m3 0,290 Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2-1 Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de constructie 1 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 100 m3 0,95 2 TsD18B Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu m3 70,60 3 404-23 Caramida buc 1 918,00 4 408-93 Nisip m3 24,40 5 34-02-003-1 Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri km 0,08 6 Rama metalica PM1 buc 0,00 7 CR03A Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Leat de lemn clasa 3 50x100x1000) m3 0,025 8 CN50A Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Foaie de ardezie 80, 1200x686x28 mm) m3 0,092 9 CA03F Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... m3 0,23 Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Reconstructia postului de transformare existent PT-6127 10 08-03-526-2 Automat tripolar, montat pe constructii pe perete IAL/3P/C63A buc 1,00 Capitolul 2.2. Ansamblu de cabluri 11 08-02-142-1 Executarea patului pentru un singur cablu in transee 100 m 3,10 12 08-02-141-4 Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri 100 m 3,10 13 08-02-148-4 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate 100 m 1,00 14 08-02-148-4 Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozate 100 m 0,45 15 08-02-147-4 Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului 100 m 0,05 16 08-02-143-1 Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu 100 m 3,10 17 Pretul firmei Cablu АL*-1 4х35 mm2 m 15,00 18 Pretul firmei Cablu АL*-1 5х16 mm2 m 205,00 19 Pretul firmei Cablu АL*-1 4х10 mm2 m 170,00 20 Pretul firmei Cablu CU*-5х16 mm2 m 5,00 21 Pretul firmei Cablu CU*-3х2.5 mm2 m 10,00 22 Pretul firmei Cablu CU*-3х1.5 mm2 m 10,00 23 Pretul firmei Cablu CU**-5х4 mm2 m 45,00 Capitolul 2.3. Capete terminale 24 08-02-167-3 Capat terminal cu izolatie din plastic, ПКтпб4(35-50)-1 buc 2,00 25 08-02-167-3 Capat terminal cu izolatie din plastic, ПКтпб5(16-25)-1 buc 4,00 26 08-02-167-3 Capat terminal cu izolatie din plastic, ПКтпб5(10)-1 buc 2,00 Capitolul 2.4. Dulapuri de distributie. 27 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54, BZUM-TF-01-100-01 buc 1,00 28 08-03-525-2 Intreruptor SSI 3Р-100А buc 1,00 29 08-03-526-2 Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/C-50A buc 1,00 30 08-03-600-2 Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze buc 1,00 31 08-01-066-1 Limitator de supratensiune tripolar, ОПС1-B 4Р set 1,00 32 Pretul firmei Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 6x9x8 mm, In=100A buc 1,00 33 Pretul firmei Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 6x9x8 mm, In=100A buc 1,00 34 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54, ЩМП-3-0 74 У2 buc 1,00 35 08-03-525-2 Intreruptor SSM/3P/63А buc 1,00 36 08-03-526-2 Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/C32A buc 1,00 37 08-03-526-1 Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/C25A buc 1,00 38 08-03-526-1 Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/C16A buc 2,00 39 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IADM 2P/C16/30 mA buc 1,00 40 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/1Р/B10 buc 1,00 41 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/B10 buc 1,00 42 08-03-525-2 Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, SSM/3P/20А buc 1,00 43 08-03-529-1 Contactor CM/3P/20А buc 1,00 44 08-01-081-1 Temporizator digital, Un=230V ТЭ-15 buc 1,00 45 Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni buc 2,00 46 Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni buc 2,00 47 Pretul firmei Pictograma pe panou TPD buc 1,00 Capitolul 2.5. Accesorii electrice 48 08-03-591-2 Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44 100 buc 0,01 49 08-03-591-9 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP44 100 buc 0,01 50 Cutie pentru cablu КМ41005 buc 5,00 51 08-03-603-1 Cutie cu transformatori de tensiune de coborire 220/12 V, IP54 buc 1,00 52 245661 Lanterna electrica portabila cu baterie buc 1,00 Capitolul 2.6. Accesorii din metal 53 08-02-472-9 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 100 m 0,10 54 08-02-472-7 Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 100 m 0,10 55 08-01-087-3 Accesorii din metal t 0,05 56 08-02-411-1 Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm 100 m 0,45 57 245666 Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D48-50 buc 45,00 Capitolul 2.7. Tevi 58 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 100 m 0,10 59 Pret de piata Teava din PVC Д=20мм m 10,00 60 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 100 m 0,10 61 Pret de piata Teava din PVC Д=25мм m 10,00 Capitolul 2.8. Rama metalica PM1 62 08-01-087-3 Constructii metalice - coltar ot. 100x70x8 L=2500 t 0,09 63 08-01-087-3 Constructii metalice - coltar ot. 50x50x5 L=1000 t 0,023 64 08-01-087-3 Constructii metalice - coltar ot. 75x75x5 L=1500 t 0,012 65 08-01-087-3 Constructii metalice - coltar ot. 50x50x5 L=600 t 0,005 66 1386 Fisie Б-4х100 L=150 m 3,00 Capitolul 3. Utilaj 67 Pretul firmei Automat IAI/3Р/C63А (PT-6127) buc 1,00 68 Pretul firmei Dulap BZUM-TF-01-100-01 buc 1,00 69 Pretul firmei Separator de sarcina SSI/3P/100A buc 1,00 70 Pretul firmei Automat IAM/3Р/C50А buc 1,00 71 Pretul firmei Contor electronic a puterii active si reactive, 3f, 230/380V, 5-120 A ZMR110ACe buc 1,00 72 Pretul firmei Limitator de supratensiune tetrapolar, ОПС1-B 4Р buc 1,00 73 Pretul firmei Dulap IP54, 650x500x220 ЩМП-3-0 74 У2 buc 1,00 74 Pretul firmei Separator de sarcina SSM/3P/63А buc 1,00 75 Pretul firmei Automat IAM/3Р/32А С buc 1,00 76 Pretul firmei Automat IAM/3Р/C25А buc 1,00 77 Pretul firmei Automat IAM/3Р/C16А buc 2,00 78 Pretul firmei Automat IADM 2P/C16/30 mA buc 1,00 79 Pretul firmei Automat IAM/1Р/B10 buc 1,00 80 Pretul firmei Automat IAM/3Р/B10 buc 1,00 81 Pretul firmei Separator de sarcina SSM/3P/20А buc 1,00 82 Pretul firmei Contactor modular, CM / 3P/20A buc 1,00 83 Pretul firmei Temporizator digital, Un=230V ТЭ-15 buc 4,00 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6 Sistemul antiincendiu (Poz.5. Scena de vara cu incaperi auxilare la demisol) (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de montare 1 10-08-001-08 Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Centrala detectie incendiu conventionala 4 zone extensibila la 36 zone SmartLine036/4 buc 1,00 2 10-08-002-01 Modul extensie 8 zone conventionale - SmartLine/8Z buc 1,00 3 10-01-039-06 Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7А/h buc 2,00 4 10-08-002-02 Detector optic de fum conventional seria Iris ID100 buc 14,00 5 10-08-002-01 Baza standard cu lacat EB0010 buc 14,00 6 10-01-039-06 Declansator manual de semnalizare incendiu, IC0020 buc 1,00 7 10-02-016-06 Sursa de alimentare 24 В/ 4,0 А BPS24160G buc 1,00 8 10-04-066-05 Dispozitive optico-sonor de alarma, de exterior buc 1,00 9 10-04-066-05 Dispozitive optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE buc 1,00 10 10-08-002-01 Baza standard cu lacat EB0020 buc 2,00 11 10-01-039-06 Modul releu buc 1,00 12 10-06-026-01 Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 km 0,072 13 Cablu KOPkEH/A/FRHF 2x2х0,8 m 72,00 14 10-06-026-01 Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 km 0,01 15 590-0112 Cablu ВВГнг FRLS 3х1,5 m 10,00 16 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm 100 m 0,50 17 Pret de piata Teava ПВХ Д=16мм m 50,00 18 08-02-407-3 Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 100 m 0,005 19 Pret de piata Teava din otel D50 m 0,50 20 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,003 21 10-01-039-06 Rezistor buc 4,00 Capitolul 2. Utilaj 22 Pretul firmei Centrala detectie incendiu conventionala 4 zone extensibila la 36 zone SmartLine036/4 buc 1,00 23 Pretul firmei Modul extensie 8 zone conventionale - SmartLine/8Z buc 1,00 24 Pretul firmei Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7А/h buc 2,00 25 Pretul firmei Detector optic de fum conventional seria Iris ID100 buc 15,00 26 Pretul firmei Baza standard cu lacat EB0010 buc 15,00 27 Pretul firmei Declansator manual de semnalizare incendiu, IC0020 buc 2,00 28 Pretul firmei Dispozitive optico-sonor de alarma, de exterior IS0010RE buc 1,00 29 Pretul firmei Dispozitive optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE buc 1,00 30 Pretul firmei Baza montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 buc 2,00 31 Pretul firmei Modul releu buc 1,00 32 Pretul firmei Rezistor buc 4,00 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7 Semnalizarea de paza (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de montare 1 10-08-001-01 Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze (Контрольная панель на 4 зоны РС-585) buc 1,00 2 10-08-001-13 Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(Клавиатура) buc 1,00 3 10-04-101-04 Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete din caramida sau din beton buc 1,00 4 Pret de piata Трансформатор 30вт buc 1,00 5 10-08-003-06 Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) buc 1,00 6 08-01-121-1 Acumulator acid stationar buc 2,00 7 10-04-001-02 Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик) compl. 1,00 8 10-08-002-05 Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик комбин. ИК ) buc 1,00 9 10-08-002-04 Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.) buc 1,00 10 10-06-032-01 Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale 100 пар 0,04 11 10-04-066-05 Dispozitiv de alarma optico-sonor buc 1,00 12 10-06-026-01 Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) km 0,09 13 590-0112 Cablu ВВГнг FRLS 3х1,5 m 10,00 14 Pret de piata Кабель COR-4 m 1,00 15 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm 100 m 0,10 16 Pret de piata Teava ПВХ Д=16мм m 10,00 17 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,0005 Capitolul 2. Utilaj 18 Pretul firmei Panou pentru 4 zone PC-585 buc 1,00 19 Pretul firmei Claviatura PC-1555 buc 1,00 20 Pretul firmei Bloc de alimentare de rezerva РИП-7АН buc 1,00 21 Pretul firmei Acumulator 12V, 7А/ч buc 1,00 22 Pretul firmei Avertizoare (Датчик комбин. ИК + движение) buc 1,00 23 Avertizoare AUMS-125(CMK) buc 1,00 24 Pretul firmei Dispozitiv de alarma optico-sonor (Сирена с проблесковым маяком) buc 1,00 Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-4-1 Sistema vidiosupraveghere exterior (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de montare 1 10-02-016-02 Comutator Switch de distributie 19" 1U buc 1,00 2 10-04-066-04 Comutator Switch PoE 8 Porturi, 2xSFP FO buc 2,00 3 10-04-067-23 Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2T86G2-ISU (de exterior) buc 9,00 4 10-04-066-04 Aparataj de perete: Doze de montaj DS1280ZJ-S buc 9,00 5 10-01-001-10 Videoregistrator 16 canale TRASSIR MiniNVR AF16 buc 1,00 6 10-04-101-07 HDD SATAIII-8Tb -Жесткий диск buc 2,00 7 10-02-016-06 Вloc de alimentare UPS 2000Вт buc 1,00 8 11-04-008-01 SFP, XFP, diverse module buc 4,00 9 10-06-048-01 Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II 1 km 0,12 10 590-4003 Cablu FO-2 m 120,00 11 10-04-066-04 Conector optic buc 4,00 12 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e 100 m 5,70 13 590-4002 Cablu UTP cat6e-4x2x0.48 m 570,00 14 08-02-407-2 Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 100 m 0,005 15 Pretul firmei Teava din otel D50 m 15,00 16 08-02-411-1 Tub gofrat metalic, diametrul exterior pina la 18 mm 100 m 0,40 17 Pretul firmei Tub gofrat metalic, d=18 mm m 40,00 18 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 100 m 3,00 19 Pretul firmei Teava din PE D25 m 300,00 20 08-02-396-5 Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50mm 100 m 0,11 21 Pretul firmei Jgheab metalic 50x50mm m 11,00 22 10-04-066-04 Dulap de distributie 800x600x300 IP65 buc 1,00 23 10-01-039-06 Аcumulator 12V, 17А/ч buc 4,00 24 10-02-016-06 Вloc de alimentare РИП-48 исп.01 buc 1,00 25 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,005 26 10-04-066-04 Conector RJ-45 buc 18,00 Capitolul 2. Utilaj 27 Pretul firmei Comutator de agregate Switch de distributie 19" 1U buc 1,00 28 Pretul firmei Comutator Switch PoE 8 Porturi, 2xSFP FO DS-3T0510HP-E/HS buc 2,00 29 Pretul firmei Videoregistrator 16 canale TRASSIR MiniNVR AF16 buc 1,00 30 Pretul firmei Vidiocamera IP DS-2CD2Т86G2-ISU (de exterior) buc 9,00 31 Pretul firmei HDD SATAIII-8Tb -Жесткий диск buc 2,00 32 Pretul firmei Programul software-ul TRASSIR buc 1,00 33 Pretul firmei Вloc de alimentare UPS 2000w 2U buc 1,00 34 Pretul firmei SFP, XFP, diverse module buc 4,00 35 Pretul firmei Dulap 19" 9U 600x600 buc 1,00 36 Pretul firmei Аcumulator 12V, 17А/ч buc 4,00 37 Pretul firmei Bloc de alimentare РИП-48-4/17M3-P-RS buc 1,00 38 Pretul firmei Programul software-ul buc 1,00 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8 Reteaua structurata de cabluri (Poz.5. Scena de vara cu incaperi auxilare la demisol) (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de montare Capitolul 1.1. Retea structurata de cabluri 1 10-04-062-05 Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 12U buc 1,000 2 10-04-066-04 Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet buc 1,000 3 10-02-016-02 Comutator Switch 16 porturi buc 1,000 4 10-01-003-03 19" Optical Patch Panel 10 buc 0,100 5 11-04-008-01 Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U buc 1,000 6 10-04-066-04 Organaizer cabluri 1u buc 2,000 7 10-04-066-04 Filtre de retea din 8 prize 19" buc 2,000 8 10-02-016-06 Вloc de alimentare UPS1500W buc 1,000 9 10-04-066-01 Panou de ventilatie 1U buc 1,000 10 10-04-066-07 Aparataj de perete: Priza date retea (interior) 2RJ45 buc 1,000 11 10-04-066-07 Aparataj de perete: Priza date retea (exterior) 2RJ45 buc 3,000 12 10-04-066-04 WI-FI, PoE buc 1,000 13 10-04-066-07 Conector RJ-45 UTP cat.5 buc 9,000 14 10-04-066-07 Conector optic buc 1,000 15 10-06-034-22 Lucrari diverse: Rama interioara dubla 2RJ45 100 buc 0,010 16 10-06-034-22 Lucrari diverse: Rama interioara dubla 2RJ45 cu protectie exterior 100 buc 0,030 17 10-04-066-04 Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza" buc 4,000 18 10-04-066-07 Aparataj de perete:Patch-Cord optic 0.5m buc 1,000 19 10-04-066-07 Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m buc 9,000 20 08-02-412-1 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat5e 100 m 1,800 21 08-02-410-1 Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm 100 m 0,220 22 08-02-407-2 Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 100 m 0,005 23 08-01-087-3 Constructii metalice t 0,002 24 5566 Set pentru impamintare TE buc 1,000 25 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 100 m 0,350 26 08-02-409-2 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 100 m 0,300 27 10-06-037-09 Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea buc 3,000 Capitolul 1.2. Sistema de translara radio 28 10-06-034-19 Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete buc 1,000 29 10-04-101-07 Dinamic FM buc 1,000 30 10-02-016-06 Sursa de alimentare autonoma buc 1,000 Capitolul 1.3. Ceasoficarea 31 10-08-015-01 Ceasornice autonome de perete buc 3,000 32 10-02-016-06 Sursa de alimentare autonoma buc 3,000 Capitolul 2. Utilaj Capitolul 2.1. Retea structurala de cabluri 33 Pretul firmei Dulap 19" 12U 600x600 buc 1,000 34 Pretul firmei Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet 2xSFP buc 1,000 35 Pretul firmei Comutator Switch PoE 16 Porturi buc 1,000 36 Pretul firmei 19" Optical Patch Panel buc 1,000 37 Pretul firmei Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U buc 1,000 38 Pretul firmei Organaizer cabluri 1u buc 1,000 39 Pretul firmei Panou de ventilatie 1U buc 1,000 40 Pretul firmei Bloc de alimentare UPS1500W buc 2,000 41 Pretul firmei WI-FI PoE buc 1,000 42 13324 Patch Cord optic 0.5 m buc 1,000 43 13322 Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m buc 9,000 44 Pretul firmei Programul software-ul buc 1,000 Capitolul 2.2. Sistema de translara radio 45 Pretul firmei Dinamic FM buc 1,000 46 Pretul firmei Bloc de alimentare автономный buc 1,000 Capitolul 2.3. Ceasoficarea 47 Pretul firmei Ceasornice autonome buc 3,000 48 Pretul firmei Bloc de alimentare автономный buc 3,000 Lista cu cantităţile de lucrări № Automatizare havuz in cascada (017/21-3-ACT) (denumirea lucrării) № crt. Simbol norme și cod resurse Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de constructie 1 TsA02B Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (transee T1 - 62 m) m3 11,16 2 34-02-003-1 Executarea conductelor tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=40 mm, culoarea rosie 1 km 0,062 3 TsD18B Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu m3 11,16 Capitolul 2. Lucrari de montare 4 08-03-573-5 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 buc 1,00 5 08-03-591-10 Priza pentru montare pe sina DIN a tabloului de distributie 100 buc 0,01 6 10-04-030-01 Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Intreruptor automat buc 2,00 7 10-08-003-03 Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control cu baterie acumulatoare buc 1,00 8 10-04-030-03 Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton buc 12,00 9 10-01-039-06 Piese diverse: Comutator cu pregatire loc de montare buc 12,00 10 08-01-081-2 Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 buc 28,00 11 11-02-001-01 Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Releu control nivel lichid buc 4,00 12 10-08-019-03 Utilaj divers de electroceasoficare - Releu de timp buc 2,00 13 10-04-030-02 Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu intermediar buc 24,00 14 11-03-011-02 Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II - Controler pentru controlul unui grup de pompe cu alternanta de tip САУ-У set 3,00 15 10-08-001-03 Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control, de demarare - Controler de baza 10 buc 0,10 16 10-08-001-05 Aparate receptoare: Modul de expansiune buc 1,00 17 11-02-001-01 Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Manometru buc 5,00 18 11-02-002-03 Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 - Regulator de presiune actiune directa de tip VFG-2 DN100 buc 1,00 19 11-02-001-01 Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Presostat KP 36, KP 44 buc 3,00 20 11-02-001-01 Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Indicator (releu) fluxului de lichid buc 3,00 21 11-03-011-01 Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Senzori de nivel conductometrici set 12,00 22 08-03-532-4 Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 buc 5,00 23 11-02-002-03 Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 - Supapa de reglare cu servomotor DN100 buc 1,00 24 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 100 m 1,57 25 pret furnizor Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm m.l. 157,00 26 08-02-409-2 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 100 m 0,03 27 pret furnizor Teava corugata U-PVC, 750N, d=40 mm m.l. 3,00 28 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 100 m 4,85 29 pret furnizor Cablu de control КВВГнг 4x0.75 mm2 m.l. 48,00 30 pret furnizor Cablu de control КВВГнг 4x1.5 mm2 m.l. 105,00 31 pret furnizor Cablu de control КВВГнг 7x1.5 mm2 m.l. 43,00 32 pret furnizor Cablu de control ecranat КВВГЭнг 7x1.5 mm2 m.l. 132,00 33 pret furnizor Cablu de control ecranat КВВГЭнг 37x1.5 mm2 m.l. 165,00 34 10-08-019-01 Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de comutatie buc 7,00 35 pret furnizor Cutie de distributie 100x100x50 mm, IP65 buc 7,00 Capitolul 3. Utilaj 36 pret furnizor Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 74 У2, IP54, dimensiuni 800 x 650 x 250 mm dotat cu bare DIN, N si PE buc 1,00 37 pret furnizor Priza pentru montare pe sina DIN a tabloului de distributie, IP20, 16A, 230V set 1,00 38 pret furnizor Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V buc 1,00 39 pret furnizor Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=24V, 10kA buc 1,00 40 pret furnizor Bloc de alimentare de rezerva 24V, 60 W in set cu baterie acumulatoare 12V, 7Ah set 1,00 41 pret furnizor Butoane de comanda monobloc, normal deschisa, cu suportul de montaj de tip ECF-10 (culoari in sortiment) buc 11,00 42 pret furnizor Contact aditional normal inchis buc 1,00 43 pret furnizor Comutator cu 2 pozitii fixe, contacte normal deschise de tip EGS2-N (culoari in sortiment) buc 2,00 44 pret furnizor Lampa de semnalizare, cu sursa de iluminare LED, 230V de tip ECLI-240A (culoari in sortiment) buc 28,00 45 pret furnizor Releu control nivel lichid, 2 nivele de control (umplere si golire), 230V, 2 grupe, 16A de tip HRH-2 buc 4,00 46 pret furnizor Releu de timp astronomic 2 grupe, 230V, 16A, de tip ASTROLOCK-2 buc 1,00 47 pret furnizor Releu de timp, cu retinere, 1 grupa, 230V, 16A, de tip TRE-18 buc 1,00 48 pret furnizor Releu intermediar, 230V, 3 grupe, 230V, 3A, cu indicator de pozitie, de tip RERM3-230ACL buc 8,00 49 pret furnizor Releu intermediar, 230V, 4 grupe, 230V, 16A, cu indicator de pozitie, de tip ERM4-230ACL buc 8,00 50 pret furnizor Releu intermediar, 230V, 2 grupe, 230V, 16A, cu indicator de pozitie, de tip ERM2-230ACL buc 4,00 51 pret furnizor Releu intermediar, 24V, 2 grupe, 230V, 16A, cu indicator de pozitie, de tip ERM2-24DCL buc 4,00 52 pret furnizor Controler pentru controlul unui grup de pompe cu alternanta de tip САУ-У buc 3,00 53 pret furnizor Controler de baza de tip ePRO-24, GSM pentru telecomanda 6in/4out, 230V buc 1,00 54 pret furnizor Modul de expansiune de tip ePRO-24, pentru telecomanda 6in/4out, 230V buc 1,00 55 pret furnizor Manometru D=100 mm, 0...1.0 Mpa, clasa de precizie 1.0, IP54, de tip MTIf buc 5,00 56 pret furnizor Regulator de presiune de actiune directa, racorduri DN100, Kvs=125 m3/h, temperatura pina 150*C de tip VFG2 (065B2409) buc 1,00 57 pret furnizor Presostat de tip KP 36, 4...12 bar buc 2,00 58 pret furnizor Presostat de tip KP 44, 2...12 bar cu 2 relee buc 1,00 59 pret furnizor Indicator (releu) fluxului de lichid de tip SPZh Stream buc 3,00 60 pret furnizor Senzor de nivel conductometrici universali de tip SHR-2 buc 12,00 61 pret furnizor Post de comanda cu butoane de tip ETI - 3 module. ESE3-V6 buc 5,00 62 pret furnizor Supapa de inchidere-reglare cu servomotor, racorduri DN100, Kvs=125 m3/h, temperatura pina 150*C buc 1,00 Lista cu cantităţile de lucrări № Udare automata (017/21-AREAC) (denumirea lucrării) № crt. Simbol norme și cod resurse Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de constructie 1 TsA02B Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (transee T1 - 2510 m) m3 451,80 2 34-02-003-1 Executarea conductelor din tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=40 mm, culoarea albastra 1 km 0,58 3 34-02-003-1 Executarea conductelor tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=40 mm, culoarea rosie 1 km 1,93 4 TsD18B Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu m3 451,80 Capitolul 2. Lucrari de montare 5 11-06-001-01 Panou de dirijare a statiei de pompare, masa, kg, pina la: 50 buc 1,00 6 11-03-011-03 Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III - Controller pentru dirigarea cu udarea automata set 2,00 7 10-08-019-03 Utilaj divers de electroceasoficare - Releu de timp universal cu 2 canale buc 1,00 8 11-03-011-02 Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II - Regulator de nivel al mediului lichid de tip САУ-М7Е set 1,00 9 11-03-011-01 Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Senzori de nivel conductometrici universali ДС.П set 4,00 10 11-02-001-01 Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Presostat KP 36 buc 1,00 11 08-03-532-4 Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 buc 1,00 12 08-03-593-9 Montarea dispozitivelor de alarma - sirena 100 buc 0,01 13 10-08-001-03 Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control, de demarare - Controler de baza 10 buc 0,10 14 10-08-019-01 Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de comutatie buc 16,00 15 pret furnizor Cutie de distributie 100x100x50 mm, IP65 buc 16,00 16 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 100 m 0,10 17 pret furnizor Teava corugata U-PVC, 750N, d=16 mm m.l. 10,00 18 08-02-409-2 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 100 m 0,20 19 pret furnizor Teava corugata U-PVC, 750N, d=40 mm m.l. 20,00 20 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 100 m 67,11 21 pret furnizor Cablu cu conductoare din cupru 2x2x0.8 mm2, de tip KMBB (UTP) cat.3 m.l. 572,00 22 pret furnizor Cablu de control КВВГ 4x0.75 mm2 m.l. 32,00 23 pret furnizor Cablu de control КВВГ 4x1.5 mm2 m.l. 262,00 24 pret furnizor Cablu de control КВВГ 4x2.5 mm2 m.l. 5 280,00 25 pret furnizor Cablu de control КВВГ 7x1.5 mm2 m.l. 565,00 Capitolul 3. Utilaj 26 pret ofertant Panou de dirijare a statiei de pompare cu 2-4 pompe de tip WILO-EMU SET 1,00 27 pret ofertant Controller pentru dirigarea cu udarea automata cu sensori fara cablu pentru vint si ploaie de tip ESP-AGRZ61 SET 2,00 28 pret ofertant Releu de timp universal cu 2 canale de tip УТ-1 buc 1,00 29 pret ofertant Regulator de nivel al mediului lichid de tip САУ-М7Е buc 1,00 30 pret ofertant Senzor de nivel conductometrici universali de tip ДС.П buc 4,00 31 pret ofertant Presostat de tip KP36, 4...12 bar buc 1,00 32 pret furnizor Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 3 locuri de tip ESE3 buc 1,00 33 pret furnizor Buton de comanda tip ciuperca cu fixare, 1 NO contacte, de tip ECM-P10-R buc 2,00 34 pret furnizor Sirena de tip ED16-22BM, 230V, 85 dBA buc 1,00 35 pret furnizor Controler de baza de tip ePRO-24, GSM pentru telecomanda 4in/4out, 230V buc 1,00 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 Teatrul de vara cu incaperi auxilare la demisol Rezistenta (marca CBA) (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de terasamente 1 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 100 m3 5,200 2 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 9,000 3 TsD32A Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul 100 m3 0,690 4 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 100 m3 1,500 5 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 100 m3 1,500 6 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 100 m3 3,000 7 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km t 510,000 Capitolul 2. Fundatia 8 CA02C Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7,5 (M100) m3 7,000 9 CA03G Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) m3 22,000 10 CB02A Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile m2 110,000 11 CC01E Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere kg 143,600 12 CC01F1 Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere kg 1 063,200 Capitolul 3. Pereti, coloane, scari 13 CA03G Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) m3 41,000 14 CB02C Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv m2 300,000 15 CC02K Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante kg 199,400 16 CC02L2 Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante kg 1 121,000 Capitolul 4. Planseul la cota -0.100 17 CA04F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 (M250) m3 21,000 18 CB02C Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv m2 170,000 19 CB11A Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R buc 300,000 20 CC02M Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante kg 291,010 21 CC02N2 Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante kg 3 373,100 Capitolul 5. Copertina 22 CA04F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 (M250) m3 25,000 23 CB02C Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv m2 320,000 24 CB11A Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R buc 120,000 25 CC02M Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante kg 449,000 26 CC02N2 Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante kg 4 607,000 Capitolul 6. Copertina pandus 27 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton kg 1 575,920 28 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. t 1,576 29 CA03G Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) m3 5,000 30 CB02A Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile m2 25,000 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 Teatrul de vara cu incaperi auxilare la demisol Arhitectura (marca SA) (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Acoperisul 1 IzF18C Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) m2 152,000 2 CN53A Grunduirea suprafetelor cu amorsa -grunt m2 152,000 3 IzF01B Amorsarea suprafetelor cu primer m2 152,000 4 IzF34A Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (Strat sintetic special hidroizol ''SEELPARTNER'') m2 152,000 Capitolul 2. Pereti despartitori 5 CD66С Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m 100m2 0,950 Capitolul 3. Ferestre 6 CK57C Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1, din PVC cu sticla opaca, 1000*600) m2 1,200 7 CK57C Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F2, din PVC cu sticla opaca, 1200*600) m2 1,440 8 CK26A Glafuri interioare din PVC montate la ferestre m 4,800 9 CK26B Glafuri din aluminiu exterioare montate la ferestre m 4,800 Capitolul 4. Usi 10 CK03B Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1, U2 - usa MDF plina) m2 18,900 11 CK07B Pervazuri din lemn montate la usi m 102,100 12 CK33C Broasca aplicata sistem Yalle buc 12,000 13 CK12D Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1200*2100) m2 2,520 Capitolul 5. Pardoseala Capitolul 5.1. Tip 1 14 TsC54C Strat de fundatie din pietris (100 mm) m3 6,210 15 CG22A1 Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp m2 62,100 16 IzF10F Strat termoizolator din placi din vata minerala - 70 mm (SA-6, p.2) m2 37,000 17 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) m2 62,100 18 CG01A1 k=2 Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga m2 62,100 19 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 200*200) kg 49,700 20 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor m2 62,100 21 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 62,100 22 CI14A Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) m 56,000 Capitolul 5.2. Tip 2 23 TsC54C Strat de fundatie din pietris (100 mm) m3 1,360 24 CG22A1 Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp m2 13,600 25 IzF04B k=2 Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum m2 13,600 26 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) m2 13,600 27 CG01A1 k=2 Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga m2 13,600 28 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 200*200) kg 10,900 29 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor m2 13,600 30 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 13,600 31 CI14A Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) m 12,300 Capitolul 5.3. Tip 3 Scena (S=90,8 m2) 32 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) m2 90,800 33 CG01A1 k=2 Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga m2 90,800 34 CN53A Grunduirea suprafetelor cu amorsa -grunt m2 90,800 35 IzF01B Amorsarea suprafetelor cu primer m2 90,800 36 IzF34A Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (Strat sintetic special hidroizol ''SEELPARTNER'') m2 90,800 Capitolul 6. Finisarea interioara Capitolul 6.1. Tavan 37 СF59E Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala - 180 mm) m2 75,700 38 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate m2 75,700 39 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund m2 75,700 40 CF30A Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti m2 75,700 Capitolul 6.2. Tavan (scena) 41 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund m2 100,200 42 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului m2 100,200 43 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund m2 100,200 44 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 100,200 Capitolul 6.3. Pereti (tip 1) 45 CF02B Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton m2 136,000 46 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm) m2 136,000 47 CF51B k=2 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) m2 -136,000 48 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund m2 136,000 49 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. m2 136,000 50 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund m2 136,000 51 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti m2 136,000 Capitolul 6.4. Pereti (tip 2) 52 CF02B Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton m2 156,200 53 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund m2 156,200 54 CI08C Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) m2 156,200 Capitolul 6.5. Pereti (scena) 55 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund m2 36,200 56 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 36,200 57 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund m2 36,200 58 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 36,200 Capitolul 7. Finisare exterioara 59 IzF04F k=2 Strat hidroizolant executat la pereti cu primer bituminos m2 120,000 60 CI21A Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu) m2 58,800 61 IzF55C Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.70 mm m2 174,000 62 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade m2 174,000 63 CF30A Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti m2 174,000 64 CL54A ad Placi metalice (culoarea rugina) pentru invelitoarea copertinei m2 32,000 65 CK26D Picurator m 112,000 Capitolul 8. Lucrari diverse Capitolul 8.1. Scari 66 TsC54C Strat de fundatie din pietris (0,12 m) m3 3,100 67 DE13B Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pe adeziv (4 kg/m2) m2 22,000 68 CH06A Balustrada din inox m 7,800 Capitolul 8.2. Pardoseli exteriaoare la cota -2.850 69 DE13B Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pe adeziv (4 kg/m2) m2 20,000 70 DE10C Montarea rigolelor din beton cu gratar din fonta pentru evacuarea apelor pluviale 1000* 190* 230 m 3,400 Capitolul 8.3. Peretele de sprijin 71 CI21A Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (piatra decorativa) m2 58,000 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1 Havuz Rezistenta (marca CBA) (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de terasamente 1 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 100 m3 4,500 2 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 7,800 3 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 100 m3 0,500 4 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 100 m3 0,500 5 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 100 m3 4,000 6 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km t 680,000 Capitolul 2. Fundatii 7 CA02C Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7,5 (M100) m3 8,000 8 CA03G Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) m3 20,000 9 CB02A Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile m2 20,000 10 CC01E Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere kg 18,000 11 CC01F1 Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere kg 2 765,000 Capitolul 3. Pereti 12 CA03G Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) m3 24,000 13 CB02B Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv m2 220,000 14 CC02I Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante kg 65,180 15 CC02J2 Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante kg 1 463,700 16 IzF04G Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc m2 110,000 Capitolul 4. Planseul 17 CA04F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C25 (M350) m3 7,500 18 CB02C Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv m2 55,000 19 CB11A Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R buc 110,000 20 CC02M Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante kg 243,740 21 CC02N2 Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante kg 993,700 22 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg kg 11,300 Capitolul 5. Capac peste gura de deservire 23 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton kg 38,320 24 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. t 0,040 25 CK33C Balamale buc 2,000 Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2 Havuz Arhitectura (marca SA) (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Pardoseala (nod 1) 1 CN53A Grunduirea suprafetelor cu amorsa grund m2 90,500 2 IzF31A Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda m2 90,500 3 CG50A Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi de granit 2 cm) m2 90,500 Capitolul 2. Soclu 4 CN53A Grunduirea suprafetelor cu amorsa grund m2 110,900 5 IzF31A Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda m2 110,900 6 CI21A Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi din granit 2 cm) m2 110,900 Capitolul 3. Hidroizolarea peretilor interiori si exteriori 7 IzF31A Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda m2 228,000 Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1 Amenajarea teritoriului (PG) (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Demolare 1 RpCB18G Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (perete de sprijin) m3 51,120 2 RpCP45D Demontarea ingradirei metalice. kg 1 136,000 3 RpDB36A Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) m2 40,000 4 RpCB18G Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatia statiei de autobuze - 2 buc) m3 3,200 5 RpCP44B Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (statia de autobuz) kg 900,000 6 RpCB18G Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatia sub ghereta) m3 1,800 7 DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton m 180,000 8 TsH92B Incarcarea in auto a gunoiului de constructie t 146,500 9 TsI50A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km t 146,500 Capitolul 2. Sistematizare pe verticala 10 TsC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I 100 m3 12,510 11 TsC22C1 k=2 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I 100 m3 12,510 12 TsC03E1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (neajuns de sol fertil pentru amenajarea gazonului) 100 m3 8,040 13 TsI50A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km t 964,800 14 TsE04A Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 100m2 20,550 15 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 100 m3 9,000 16 TsC22D1 k=5 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II 100 m3 5,900 17 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (surplus de sol ) 100 m3 3,100 18 TsI50A3 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km t 527,000 Capitolul 3. Pavaj Capitolul 3.1. Tip1 (S=873,6 m2) 19 DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m) m3 87,360 20 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.40-70 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m) m3 87,360 21 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m) m3 87,360 22 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) t 0,568 23 DB19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica m2 873,600 24 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2) t 0,218 25 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica m2 873,600 26 DE10A Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - PB 100.30.15 m 379,000 Capitolul 3.2. Tip 2 (S=2 370 m2) 27 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din pietris M300 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m) m3 284,400 28 DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m) m3 237,000 29 DE18A Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat - 60 mm (cu suprafata de granit) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm m2 2 370,000 30 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - PB 100.20.8 m 1 158,000 Capitolul 3.3. Tip 3 (S=6 850 m2) 31 TsH09A Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 100m2 68,500 Capitolul 3.4. Alei (S=38 m2) 32 TsC54C Strat de fundatie din prundis 150 mm m3 5,700 33 DE18A Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm (piatra naturala) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm m2 38,000 Capitolul 4. Zona de odihna (Fragment 7) 34 TsC54C Strat de fundatie din pietris 120 mm m3 30,000 35 CA04F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 m3 56,000 36 CB02C Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv m2 250,000 37 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grinzi metalice 40*20*2mm) kg 126,000 38 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. t 0,126 39 CR03A Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase 75*40(h) - 420 m m3 1,260 40 CN50A Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. m3 1,260 Capitolul 5. Intrarea principala (pl.11) 41 CA02C Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 m3 4,500 42 CA03F Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200 m3 30,400 43 CB02A Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile m2 152,000 44 DE13B Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pe adeziv (placaj din beton presat 40 mm) m2 310,000 Capitolul 6. Intrarea secundara Capitolul 6.1. Pl.16 45 CA02C Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 m3 3,500 46 CA03F Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200 m3 21,800 47 CB02A Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile m2 110,000 Capitolul 6.2. pl.19 48 CA02C Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 m3 1,800 49 CA03F Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200 m3 14,300 50 CB02B Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv m2 145,000 Capitolul 6.3. pl.20 51 CA02C Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 m3 0,700 52 CA03F Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200 m3 2,300 53 CB02B Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv m2 35,000 Capitolul 7. Balustrada 54 CH06A Balustrada din inox (pe ambele parti ale pandusurilor) m 55,000 55 CO07A Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (ingradirea constructiei auxiliare la statia de transformare) kg 288,000 56 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. t 0,288 Capitolul 8. Finisarea peretilor de sprijin 57 IzF04F k=2 Strat hidroizolant executat cu hidroizol bituminos m2 135,000 58 CC03A Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 200*200) kg 85,000 59 CN53A Grunduirea suprafetelor cu betonocontact (0,3 kg/m2) m2 135,000 60 CI21B Placarea peretilor cu placi din beton 40 mm 600*400 mm m2 135,000 Capitolul 9. Mobilier urban 61 TsH91A Banci buc 21,000 62 TsH91B Urne buc 21,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1

SKEITPARK (18.5 * 35.93 m)  \

Rezistenta (marca CBA), Arhitectura (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,500 |
| 2 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 1 105,000 |
| 3 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil ) | m2 | 815,000 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (h=400 mm) | m3 | 326,000 |
| 5 | CE17A | Pelicula tehnica 200 mkp | m2 | 815,000 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C15 (pat pregatitor -100 mm) | m3 | 89,000 |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C30 (120 mm) | m3 | 120,000 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 8 659,000 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 364,400 |
| 10 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,364 |
| 11 |  | Ancher metalic M12*100 | buc | 76,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-3-1

Teren de joaca pentru copii cu virsta 3 - 6 ani (poz. N4 pe PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tip 4 Teren de joaca pentru copii (S= 139 m2) |  |  |
| 1 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris M300 cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.12 m) | m3 | 16,700 |
| 2 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=0.10 m) | m3 | 13,900 |
| 3 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului ''Geotextil '' (norma =1,01 m2) | m2 | 139,000 |
| 4 | TsC54C | Pietris de rau spalat, (h=0,1 m) | m3 | 13,900 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | TsH91A | Montarea ''Complex de joaca ''PTP16-04'' | buc | 1,000 |
| 6 | TsH91A | Montarea ''Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | buc | 1,000 |
| 7 | TsH91A | Montarea ''Tobogan inoxidabil ''PTP 12L'' | buc | 1,000 |
| 8 | TsH91A | Montarea ''Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01'' | buc | 2,000 |
| 9 | TsH91A | Montarea ''Trenut PTP 071'' | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 10 | Pretul firmei | Complex de joaca ''PTP16-04'' | set | 1,000 |
| 11 | Pretul firmei | Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | buc | 1,000 |
| 12 | Pretul firmei | Tobogan inoxidabil ''PTP 12L'' | buc | 1,000 |
| 13 | Pretul firmei | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01 | buc | 2,000 |
| 14 | Pretul firmei | ''Trenut PTP 071'' | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-4-1

Teren de joaca pentru copii cu virsta de la 6 ani (poz. N9 pe PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tip 5 Teren de joaca pentru copii (S= 380 m2) |  |  |
| 1 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris Fr.40-70 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1 m) | m3 | 38,000 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris Fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1 m) | m3 | 38,000 |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m) | m3 | 38,000 |
| 4 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (0,12 m) | m3 | 45,600 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) | kg | 1 053,400 |
| 6 | CN54A corect | Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan -300 gr/m2 | m2 | 380,000 |
| 7 | CG01A corect | Covor monolit de calitate inalta din amestec de granule de cauciuc si liant din poliuretan (cgranule de cauciuc - 10 kg/m2; liant din poliuretan - 2,7 kg/m2) | m2 | 380,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | TsH91A | Montarea ''Complex de joaca ''PTP16-07'' | buc | 1,000 |
| 9 | TsH91A | Montarea Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | buc | 2,000 |
| 10 | TsH91A | Montarea ''Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 012-03'' | buc | 1,000 |
| 11 | TsH91A | Montarea ''Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01'' | buc | 1,000 |
| 12 | TsH91A | Montarea ''Banci din lemn circulare d1000 mm pe 3 picioruse'' | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 13 | Pretul firmei | Complex de joaca ''PTP16-07'' | set | 1,000 |
| 14 | Pretul firmei | Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | set | 2,000 |
| 15 | Pretul firmei | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 012-03 | buc | 1,000 |
| 16 | Pretul firmei | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01 | buc | 1,000 |
| 17 | Pretul firmei | Banci din lemn circulare d1000 mm pe 3 picioruse | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-5-1

Spatii verzi

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Spatii verzi |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Arbori coniferi |  |  |
| 1 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 28,000 |
| 2 | TsH109B | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi | buc | 28,000 |
| 3 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi ''Molid argintiu'', (virsta 5-8 ani) | buc | 13,000 |
| 4 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi ''Pin negru'', (virsta 5-8 ani) | buc | 8,000 |
| 5 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi ''Thuja Occidentalis'' (virsta 5-8 ani) | buc | 7,000 |
| 6 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi ''Brad Alb European'' (virsta 5-8 ani) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Arbori foiosi |  |  |
| 7 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 74,000 |
| 8 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 74,000 |
| 9 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Mesteacan Argintiu'' (virsta 5-8 ani) | buc | 6,000 |
| 10 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Castan salbatic'', (virsta 5-8 ani) | buc | 10,000 |
| 11 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Tei argintiu'', (virsta 5-8 ani) | buc | 14,000 |
| 12 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Cenusa de munte'', (virsta 5-8 ani) | buc | 15,000 |
| 13 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Cires de pasare'', (virsta 5-8 ani) | buc | 9,000 |
| 14 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Nuc'', ( virsta 5-8 ani) | buc | 4,000 |
| 15 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Artar Norvegian'', (virsta 5-8 ani) | buc | 11,000 |
| 16 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Dud Decorativ'', (virsta 5-8 ani) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Plantarea tufarilor in grupa |  |  |
| 17 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 9,780 |
| 18 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc | 978,000 |
| 19 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Gutui Japonez'' (3-4 ani) | buc | 33,000 |
| 20 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Ienupar cazac'' (3-4 ani) | buc | 36,000 |
| 21 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Cimisir'' (3-4 ani) | buc | 30,000 |
| 22 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Buxus Globular'' (3-4 ani) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Plantarea tufarilor in rind |  |  |
| 23 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 8,000 |
| 24 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc | 800,000 |
| 25 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Singer'' (3-4 ani) | buc | 266,000 |
| 26 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Spiraea Vanhouttei'' (3-4 ani) | buc | 156,000 |
| 27 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 2,110 |
| 28 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot ''Trandafiri'' (3-4 ani) | buc | 360,000 |
| 29 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Mahonia Holly'' (3-4 ani) | buc | 9,000 |
| 30 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Liliac Paros'' (3-4 ani) | buc | 9,000 |