### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: „Lucrări de construcție și amenajare a parcului cu teatru de vară și havuz din strada Independenței, s. Băcioi, com. Băcioi, mun. Chișinău”

Autoritatea contractantă: Primăria com. Băcioi, com. Băcioi, str. Independenței 125

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Havuz.  Fantana si cascada. Lucrari tehnologice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret din piata | Самовсасывающий насос с префильтром ND.2-28T 2HP 400v Q-24,8 m3/час Н-10.0м Р-1.5 квт 3ф | buc | 2,000 |
| 2 | Pret de piata | Самовсасывающий насос с префильтром Q-14,0 m3/час Н-14.50м Р-0.97 квт ,однофазн. | buc | 2,000 |
| 3 | Pret de piata | Самовсасывающий насос без префильтра Speak Badu 43/32 Q-25,0 m3/час Н-11.0м N- 1.85 квт 3-х фазн | buc | 2,000 |
| 4 | Pret de piata | Пластиковый горизонтальный резервуар V=1.52m3 H-1,6 m D-1,1 m | buc | 4,000 |
| 5 | Pret de piata | Песчаный фильтр D-600 d600 H-1045 mm Fф-0.28m2 | buc | 2,000 |
| 6 | Pret de piata | УФ-излучатели OASE, серии Bitron C 24W Q-15,0 m3/час N- 24.0 вт пластик | buc | 2,000 |
| 7 | Pret de piata | Повысительный насос MHI-1602 Q-17,0 m3/час Н-15.0м N- 1.5квт ,3-х фазн | buc | 2,000 |
| 8 | Pret de piata | Погружной насос дренажный Q-10,0 m3/час Н-6.8м N- 0.75 квт ,3-х фазн | buc | 2,000 |
| 9 | Pret de piata | Донный слив с ситом д100мм | buc | 1,000 |
| 10 | Pret de piata | Донный слив с заглушкой д70мм | buc | 2,000 |
| 11 | Pret de piata | Форсунка для подачи воды д25мм | buc | 8,000 |
| 12 | Pret de piata | Регулятор потока dy 80 | buc | 1,000 |
| 13 | Pret de piata | 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом муфтовый dy 80 тип VKD N-15 вт | buc | 2,000 |
| 14 | Pret de piata | 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом муфтовый тип VKD dy 65 N-11 вт | buc | 1,000 |
| 15 | Pret de piata | 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом муфтовый тип VKD dy 40 N-11 вт | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h | buc | 8,000 |
| 17 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 8,000 |
| 18 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, | buc | 2,000 |
| 19 | IA25D | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Песчаный фильтр D-600 d600 | buc | 2,000 |
| 20 | SE54A | Rezervor tampon din material plastic Резервуар резервного запаса воды V=1.52m3 пластиковый | buc | 4,000 |
| 21 | 11-01-002-01 | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti,УФ-излучатели OASE | buc | 2,000 |
| 22 | SB24A | Sifon de pardoseala Донный слив | buc | 3,000 |
| 23 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), Регулятор потока dy 80 | buc | 1,000 |
| 24 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом д40,д65,д80мм | buc | 4,000 |
| 25 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Технологические коммуникации |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. A4- |  |  |
| 26 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 2,000 |
| 27 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходная втулка PVC под клеевое соединение d110x90mm | buc | 1,000 |
| 28 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,000 |
| 29 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90x75mm | buc | 1,000 |
| 30 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,000 |
| 31 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 1,000 |
| 32 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U d63mm | buc | 1,000 |
| 33 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, d90,d110mm | buc | 10,000 |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 200,000 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Бак разрыва струи) | kg | 88,000 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,088 |
|  |  | Capitolul 3.2. A4.1- |  |  |
| 37 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,000 |
| 38 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 2,000 |
| 39 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х63 PN16 | buc | 2,000 |
| 40 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d90mm | buc | 2,000 |
| 41 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 90 x 3" tip MVF | buc | 4,000 |
| 42 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 90 x 3" | buc | 2,000 |
| 43 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 40,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. A4.2- |  |  |
| 44 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 9,500 |
| 45 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 75 х63 PN16 | buc | 2,000 |
| 46 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 4,000 |
| 47 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник переходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75x63mm PN16 | buc | 1,000 |
| 48 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 4,000 |
| 49 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 45* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 4,000 |
| 50 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc | 8,000 |
| 51 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dn 65 | buc | 2,000 |
| 52 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р75 x2 1/2" tip MVF | buc | 4,000 |
| 53 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 75 x 2 1/2" | buc | 2,000 |
| 54 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 250,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. A4.6- |  |  |
| 55 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 4,000 |
| 56 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 2,000 |
| 57 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U d50mm | buc | 1,000 |
| 58 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. C1.1- |  |  |
| 59 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, Труба PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение 160 х4.7mm | m | 2,500 |
| 60 | SB06F | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, Переход PVC-U муфтовый под клеевое соединение 225х160 PN16 | buc | 1,000 |
| 61 | SB06F | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d160mm PN16 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. A4.3- |  |  |
| 62 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 5,500 |
| 63 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 4,500 |
| 64 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х63 PN16 | buc | 2,000 |
| 65 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х75 PN16 | buc | 4,000 |
| 66 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 2,000 |
| 67 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 2,000 |
| 68 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 4,000 |
| 69 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d80 | buc | 2,000 |
| 70 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d63 | buc | 4,000 |
| 71 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 90 x 3" tip MVF | buc | 4,000 |
| 72 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 90 x 3" | buc | 2,000 |
| 73 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 120,000 |
|  |  | Capitolul 3.7. A4.4- |  |  |
| 74 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 2,000 |
| 75 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р50 x1 1/2" tip MVF | buc | 2,000 |
| 76 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50 х75 PN16 | buc | 2,000 |
| 77 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 75 х63 PN16 | buc | 2,000 |
| 78 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 2,000 |
| 79 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc | 4,000 |
| 80 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dn 65 | buc | 2,000 |
| 81 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р75 x2 1/2" tip MVF | buc | 4,000 |
| 82 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 75 x 2 1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.8. A4.5- |  |  |
| 83 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 4,000 |
| 84 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 2,500 |
| 85 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50 х75 PN16 | buc | 2,000 |
| 86 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 1,000 |
| 87 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d25mm PN16 | buc | 1,000 |
| 88 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 3,000 |
| 89 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 2,000 |
| 90 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc | 2,000 |
| 91 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn20 | buc | 1,000 |
| 92 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 180,000 |
|  |  | Capitolul 3.9. A4.7- |  |  |
| 93 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 3,000 |
| 94 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 4,000 |
| 95 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 8,000 |
| 96 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc | 4,000 |
| 97 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dn 65 | buc | 2,000 |
| 98 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 80,000 |
|  |  | Capitolul 3.10. A6.1- |  |  |
| 99 | SB05B | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m | 3,000 |
| 100 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d50 PN16 | buc | 8,000 |
| 101 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 45* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d50 PN16 | buc | 4,000 |
| 102 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn40 | buc | 4,000 |
| 103 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 12,000 |
|  |  | Capitolul 3.11. A6.2- |  |  |
| 104 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 4,000 |
| 105 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта переходная PVC-U вн.р 50 x1 1/2" tip MVF | buc | 2,000 |
| 106 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 63 х50 PN16 | buc | 2,000 |
| 107 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 6,000 |
| 108 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn50 | buc | 2,000 |
| 109 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 50,000 |
|  |  | Capitolul 3.12. A5.1- |  |  |
| 110 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,500 |
| 111 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x2" | buc | 2,000 |
| 112 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение д63 х90 PN16 | buc | 2,000 |
| 113 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,000 |
| 114 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,000 |
| 115 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d80 | buc | 2,000 |
| 116 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 90 x 3" tip MVF | buc | 4,000 |
| 117 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 90 x 3" | buc | 2,000 |
| 118 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 18,000 |
| 119 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 120 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.13. A5.2- |  |  |
| 121 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,500 |
| 122 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x 2" | buc | 2,000 |
| 123 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 50 x 1 1¦2" | buc | 2,000 |
| 124 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение д63 х90 PN16 | buc | 2,000 |
| 125 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 63 х50 PN16 | buc | 2,000 |
| 126 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х75 PN16 | buc | 1,000 |
| 127 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х63 PN16 | buc | 2,000 |
| 128 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 1,000 |
| 129 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,000 |
| 130 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,000 |
| 131 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 1,000 |
| 132 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 2,000 |
| 133 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 180,000 |
|  |  | Capitolul 3.14. A5.3- |  |  |
| 134 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 3,500 |
| 135 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 3,000 |
| 136 | SB05C | , Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m | 2,000 |
| 137 | SB05B | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d40x1.8 | m | 2,000 |
| 138 | SB05A | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d32x1.8 | m | 2,000 |
| 139 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта переходная PVC-U вн.р 50 x1 1/2" tip MVF | buc | 2,000 |
| 140 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50 х63 PN16 | buc | 3,000 |
| 141 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50х40 PN16 | buc | 2,000 |
| 142 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 40х25 PN16 | buc | 2,000 |
| 143 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение д63 х90 PN16 | buc | 2,000 |
| 144 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,000 |
| 145 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90x63mm | buc | 2,000 |
| 146 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 2,000 |
| 147 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 3,000 |
| 148 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d32mm муфтовое окончание | buc | 2,000 |
| 149 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d63x32mm | buc | 2,000 |
| 150 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d50x32mm | buc | 2,000 |
| 151 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d40x32mm | buc | 2,000 |
| 152 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 32 x ¦1" | buc | 8,000 |
| 153 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn50 | buc | 2,000 |
| 154 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 120,000 |
|  |  | Capitolul 3.15. A1.5- |  |  |
| 155 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 4,000 |
| 156 | SB05A | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d20x1.5 | m | 3,000 |
| 157 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 75 х63 PN16 | buc | 1,000 |
| 158 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 25 х20 PN16 | buc | 1,000 |
| 159 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x 2" | buc | 2,000 |
| 160 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение д63мм PN16 | buc | 1,000 |
| 161 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Тройник переходной 90* PVC-U под клеевое соединение д63х25мм PN16 | buc | 1,000 |
| 162 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 3,000 |
| 163 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block d50mm | buc | 5,000 |
| 164 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dy 32 | buc | 1,000 |
| 165 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 63 x 2 " | buc | 4,000 |
| 166 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare,Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д63мм | buc | 12,000 |
| 167 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 63 x 2" | buc | 2,000 |
| 168 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 40,000 |
| 169 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Фильтр грубой очистки д50mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.16. A1.6- |  |  |
| 170 | SB05B | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m | 4,000 |
| 171 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р50 x1 1/2" tip MVF | buc | 2,000 |
| 172 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение д50мм PN16 | buc | 1,000 |
| 173 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d50 PN16 | buc | 2,000 |
| 174 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dy 40 | buc | 4,000 |
| 175 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dy 32 | buc | 1,000 |
| 176 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dy 40 | buc | 2,000 |
| 177 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 50 x1 1/2" | buc | 2,000 |
| 178 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 50 x 1 1/2 " | buc | 4,000 |
| 179 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д50мм | buc | 10,000 |
| 180 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg | 20,000 |
|  |  | Capitolul 3.17. С1- |  |  |
| 181 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 1,500 |
| 182 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , Бутылочный сифон д 63 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.18. НК1.1- |  |  |
| 183 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 10,000 |
| 184 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 5,000 |
| 185 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x 2" | buc | 1,000 |
| 186 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block d50mm | buc | 1,000 |
| 187 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dy 50 | buc | 1,000 |
| 188 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 63 x 2" | buc | 1,000 |
| 189 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 63 x 2 " | buc | 1,000 |
| 190 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare,Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д63мм | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 3.19. А6.3- |  |  |
| 191 | SB05B | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m | 5,000 |
| 192 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д50мм | buc | 20,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de apa si canalizare

(Scena de vara cu incaperi auxiliare la demisol)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Водомер класс ''C" d15mm | buc | 1,000 |
| 2 | Pret dе piata | Бойлер V=15 l | buc | 1,000 |
| 3 | Pret dе piata | Бойлер V=50 l | buc | 2,000 |
| 4 | Pret de piata | Затвор канализационный d110mm с эл.приводом HL710 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,000 |
| 6 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 3,000 |
| 7 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Затвор канализационный d110mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Сантехприборы |  |  |
| 8 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 9 |  | Гибкая подводка d10mm L=1m | buc | 2,000 |
| 10 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (570х480) | buc | 3,000 |
| 11 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 12 |  | Гибкая подводка d10mm L=1m | buc | 6,000 |
| 13 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton. Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой | buc | 4,000 |
| 14 |  | Гибкая подводка d10mm L=1m | buc | 2,000 |
| 15 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm | buc | 2,000 |
| 16 | SC06B | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 1,000 |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 18 |  | Гибкая подводка d10mm L=1m | buc | 2,000 |
| 19 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый d25mm | buc | 2,000 |
| 20 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d15mm | buc | 1,000 |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Клапан обратный | buc | 1,000 |
| 22 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Муфта н.р. РE d32x15mm | buc | 4,000 |
| 23 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm | buc | 1,000 |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний d15mm в комплекте (рукав резиновый с текстильным каркасом d20mm, l=6,0m) | buc | 1,000 |
| 25 | SD09B | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Гибкая вставка антивибрационная фланцевая d40mm | buc | 1,000 |
| 26 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Клапан-аэратор воздушный d110mm HL900N | buc | 2,000 |
| 27 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Клапан-аэратор воздушный d50mm HL900N | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. А1 |  |  |
| 28 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20х3,4mm | m | 30,000 |
| 29 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25х4,2mm | m | 3,000 |
| 30 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32x5,4 mm | m | 5,000 |
| 31 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40x6,7 mm | m | 3,000 |
| 32 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE100 PN6 d40mm (Ввод водопровода) | m | 1,500 |
| 33 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 42,500 |
| 34 |  | Отвод 90*РЕ d40mm | buc | 3,000 |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20x10мм | m | 20,000 |
| 36 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д25x10мм | m | 3,000 |
| 37 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д32x10мм | m | 5,000 |
| 38 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д40x10мм | m | 3,000 |
| 39 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PPR d 3/4" | buc | 50,000 |
| 40 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x3,5mm (Гильза) | m | 1,000 |
| 41 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (битумно-резиновая мастика AquaMast Технониколь) | m2 | 0,340 |
| 42 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Акриловый клей герметик Acryl Lastic ) | m | 0,700 |
| 43 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран | buc | 12,000 |
| 44 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран | buc | 1,000 |
| 45 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровый кран | buc | 1,000 |
| 46 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Шаровый кран | buc | 1,000 |
| 47 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Муфта комбинированная н.р. d20х15mm) | buc | 24,000 |
| 48 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Муфта комбинированная н.р. d25х20mm) | buc | 2,000 |
| 49 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Муфта комбинированная н.р. d32x25mm) | buc | 2,000 |
| 50 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Муфта комбинированная н.р. d40x32mm) | buc | 2,000 |
| 51 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,260 |
| 52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,250 |
| 53 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,250 |
|  |  | Capitolul 3.3. T3 |  |  |
| 54 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR STABI d20х3,4mm | m | 25,000 |
| 55 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 25,000 |
| 56 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PPR d15mm | buc | 20,000 |
| 57 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20x10мм | m | 20,000 |
| 58 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран | buc | 6,000 |
| 59 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Муфта комбинированная н.р. d20х15mm) | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Канализация хоз-бытовая C1 |  |  |
| 60 | SB08E k=1,3 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d110 mm PPR (k=1,3 ко всем нормам) | m | 22,000 |
| 61 | SB08C k=1,3 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (k=1,3 ко всем нормам) | m | 10,000 |
| 62 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d110 mm PPR (выпуск) | m | 3,000 |
| 63 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,500 |
| 64 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,000 |
| 65 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Ревизия d110 mm | buc | 1,000 |
| 66 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, (Патрубок компенсационный РР d110mm) | buc | 1,000 |
| 67 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x4,5 mm (Гильза) | m | 1,000 |
| 68 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (битумно-резиновая мастика AquaMast Технониколь) | m2 | 0,690 |
| 69 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Акриловый клей герметик Acryl Lastic ) | m | 1,400 |
| 70 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,500 |
| 71 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,300 |
| 72 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,300 |
|  |  | Capitolul 3.5. Camine |  |  |
| 73 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 0,65 m3) | m3 | 1,650 |
| 74 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |
| 75 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 2,000 |
| 76 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,000 |
| 77 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,000 |
| 78 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 79 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |
| 80 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 32,400 |
| 81 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,032 |
| 82 |  | Capac din fonta tip U | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Echipament electric de forta si iluminat electric interior

(Poz.5. Teatrul de vara cu incaperi auxilare la demisol)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tablouri de distributie |  |  |
| 1 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 pentru 48 module | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/32А | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/20А | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 1P/B4A | buc | 5,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IADM/2P/C16/10mA | buc | 2,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IADM/2P/C16/30mA | buc | 13,00 |
| 7 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni | buc | 2,00 |
| 8 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 pentru 18 module | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/20А | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/20А | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 1P/B4A | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 1P/C10A | buc | 3,00 |
| 14 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni | buc | 1,00 |
| 15 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni | buc | 1,00 |
| 16 | Pretul firmei | Pictograma pe panou TDcs | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 pentru 24 module | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/20А | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-529-1 | Contactor modular 3P, curent pina la 18 A | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 1P/C10A | buc | 2,00 |
| 21 | 08-03-529-1 | Contactor modular 3P, curent pina la 12 A | buc | 2,00 |
| 22 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni | buc | 1,00 |
| 23 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЩМП-3 | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, SSI 3P/40 A | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 3P/C16A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 3P/C20A | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 3P/C40A | buc | 1,00 |
| 29 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni | buc | 1,00 |
| 30 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Pictograma pe panou TPD | buc | 1,00 |
| 32 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS300VT | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Echipamente de iluminat |  |  |
| 33 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-1 LED 32W) OPL/S 32W IP20 | 100 buc | 0,08 |
| 34 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-2 LED 22W) CD Led 18W | 100 buc | 0,07 |
| 35 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-2 LED 18W) | 100 buc | 0,06 |
| 36 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-3 LED 26W) Arctic Led 26W | 100 buc | 0,02 |
| 37 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', (CI-4 LED 4W) MARS2223-4 LED | 100 buc | 0,04 |
| 38 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-5 LED 54W) LEADER LED 100 A30 4000K | 100 buc | 0,06 |
| 39 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-6 LED 30W) ARS/S 30W IP20 | 100 buc | 0,02 |
| 40 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-7 LED 13W) ULT-V21-V31-12W-sensor- IP65 | 100 buc | 0,03 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 41 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,00 |
| 42 |  | Cablu CU*-3*1.5 | m | 225,00 |
| 43 |  | Cablu CU*-4*1.5 | m | 45,00 |
| 44 |  | Cablu CU*-3*2.5 | m | 430,00 |
| 45 |  | Cablu CU*-5*1.5 | m | 60,00 |
| 46 | Pret de piata | Cablu CU*-1*4 | m | 20,00 |
| 47 | Pret de piata | Cablu CU*-5*4 | m | 10,00 |
| 48 | Pret de piata | Cablu CU*-5*10 | m | 10,00 |
| 49 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,85 |
| 50 |  | Cablu CU**-3x1.5 | m | 80,00 |
| 51 |  | Cablu CU**-4x1.5 | m | 15,00 |
| 52 | Pret de piata | Cablu CU**-5x1.5 | m | 50,00 |
| 53 | Pret de piata | Cablu CU**-3x2.5 | m | 45,00 |
| 54 | Pret de piata | Cablu CU**-5x4 | m | 15,00 |
| 55 | Pret de piata | Cablu CU**-1*6 | m | 20,00 |
| 56 |  | Cablu KCU*-4x1.0 | m | 45,00 |
| 57 |  | Cablu KCU**-4x1.0 | m | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Accesorii electrice |  |  |
| 58 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,08 |
| 59 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,06 |
| 60 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc | 0,02 |
| 61 | 08-03-591-2 | Intreruptor intermediar cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc | 0,04 |
| 62 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,20 |
| 63 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc | 0,13 |
| 64 |  | Cutie pentru pentru fixarea prizelor,intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20 | buc | 55,00 |
| 65 |  | Cutie pentru cablu IP20 | buc | 30,00 |
| 66 | 10-06-034-12 | Cutia petru instalarea butonului de comanda, pentru 2 locuri | buc | 2,00 |
| 67 | 08-03-575-1 | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Tevi si accesorii |  |  |
| 68 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 5,20 |
| 69 | Pret de piata | Teava din PVC Д=20мм | m | 520,00 |
| 70 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,80 |
| 71 | Pret de piata | Teava din PVC Д=25мм | m | 480,00 |
| 72 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,15 |
| 73 | Pret de piata | Teava din PVC Д=32мм | m | 15,00 |
| 74 | 08-01-087-3 | Constructii metalice, accesorii din metal | t | 0,50 |
|  |  | Capitolul 1.6. Altele |  |  |
| 75 |  | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" | buc | 5,00 |
| 76 |  | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module completat cu: | buc | 1,00 |
| 78 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/32А Legrand | buc | 1,00 |
| 79 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/20А Legrand | buc | 1,00 |
| 80 | Pretul firmei | Automat DX3 1P/B4A Legrand | buc | 5,00 |
| 81 | Pretul firmei | Automat IADM/2P/C16/10mA | buc | 2,00 |
| 82 | Pretul firmei | Automat IADM/2P/C16/30mA | buc | 13,00 |
| 83 | Pretul firmei | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module completat cu: | buc | 1,00 |
| 84 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/20А Legrand | buc | 1,00 |
| 85 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/20А Legrand | buc | 1,00 |
| 86 | Pretul firmei | Automat DX3 1P/B4A Legrand | buc | 2,00 |
| 87 | Pretul firmei | Automat DX3 1P/C10A Legrand | buc | 3,00 |
| 88 | Pretul firmei | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module completat cu: | buc | 1,00 |
| 89 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/20А Legrand | buc | 1,00 |
| 90 | Pretul firmei | Contactor modular 3P, CM / КМИ-11810 18A | buc | 1,00 |
| 91 | Pretul firmei | Automat DX3 1P/C10A Legrand | buc | 2,00 |
| 92 | Pretul firmei | Contactor modular 3P, CM / КМИ-11210 12A | buc | 2,00 |
| 93 | Pretul firmei | Tablou de distributie, cu carcasa si usa din metal, IP54, 650(L)x500(l)x220(g) ЩМП-3 | buc | 1,00 |
| 94 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/40А Legrand | buc | 1,00 |
| 95 | Pretul firmei | Automat DX3 - IAM/3P/C16A | buc | 1,00 |
| 96 | Pretul firmei | Automat DX3 - IAM/3P/C20A | buc | 1,00 |
| 97 | Pretul firmei | Automat DX3 - IAM/3P/C40A | buc | 1,00 |
| 98 | Pretul firmei | Bloc de alimentare UPS300VT | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4 Incalzire, ventilare, conditionare (Scena de vara cu incaperi auxiliare la demisol) (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Utilaj. Capitolul 1.1. Incalzire. 1; Pret de piata; Настенный конвектор с тэновым электронагревателем из нержавеющей стали, с терморегулятором CNS 50, N=0,5 kw; buc; 4,000. 2; Pret de piata; Настенный конвектор с тэновым электронагревателем из нержавеющей стали, с терморегулятором CNS 100, N=1,0 kw; buc; 2,000. Capitolul 1.2. Ventilare. Capitolul 1.2.1. П1. 3; Pret de piata; Вентилятор центробежный канальный K250L, N=0,147kw , в комплекте с регулятором скорости и монтажным кронштейном; set; 1,000. 4; Pret de piata; Кассета фильтра FGR 250 c фильтром PFR 250 (5шт); buc; 1,000. 5; Pret de piata; Электрический канальный нагреватель CB 250-6 с регулятором скорости Pulser; buc; 1,000. 6; Pret de piata; Шумоглушитель LDC 250-900; buc; 1,000. 7; Pret de piata; Хомут быстроразьемный FK 250; buc; 4,000. Capitolul 1.2.2. B1. 8; Pret de piata; Вентилятор канальный VENT-125L, N=0,080kw , в комплекте с регулятором скорости и монтажным кронштейном; set; 1,000. 9; Pret de piata; Шумоглушитель SIL-125-600; buc; 1,000. 10; Pret de piata; Хомут быстроразьемный CX 125; buc; 3,000. Capitolul 1.2.3. B2. 11; Pret de piata; Вентилятор вытяжной для настенного монтажа 125 М3VH press, N=0,028kw, L=75m3/h , в комплекте; set; 1,000. Capitolul 1.2.4. B3. 12; Pret de piata; Вентилятор вытяжной для настенного монтажа 150 М3V press, N=0,030kw, L=200m3/h , в комплекте; set; 1,000. Capitolul 1.2.5. B4. 13; Pret de piata; Вентилятор вытяжной для настенного монтажа 125 М3V press, N=0,028kw, L=40m3/h , в комплекте; set; 1,000. Capitolul 2. Lucrari de montare. Capitolul 2.1. Incalzire. 14; IB18C; Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Btu/h (Монтаж обогревателя электрического (конвектор)); buc; 6,000. Capitolul 2.2. Ventilare. Capitolul 2.2.1. П1. 15; VC01B; Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic; buc; 1,000. 16; VC11A; Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg; buc; 1,000. 17; VC29A; Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg; buc; 1,000. 18; VB18A; Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm; buc; 1,000. Capitolul 2.2.2. В1. 19; VC01B; Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic; buc; 1,000. 20; VB18A; Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm; buc; 1,000. Capitolul 2.2.3. В2,В3,В4. 21; VC07A; Montarea ventilatoarelor axiale, de perete, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор настенный); buc; 3,000. Capitolul 3. Lucrari sanitare. Capitolul 3.1. Ventilare. Capitolul 3.1.1. П1. 22; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 690x140; buc; 1,000. 23; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 300x100; buc; 2,000. 24; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 150x150; buc; 2,000. 25; VA02C; Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Короб 690х140); m2; 1,350. 26; VA02B; Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Короб 300x140); m2; 0,640. 27; VA14H; Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Переход d250/250х150 L=250mm); m2; 0,280. 28; VA05A; Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, cu termoizolare, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Воздуховод гибкий Aluvent d250mm); m; 2,500. 29; VA02B; Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x150); m2; 3,600. 30; VA02A; Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (150x150); m2; 1,320. Capitolul 3.1.2. B1. 31; VA02E; Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125); m2; 2,750. 32; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV121Vs; buc; 3,000. Capitolul 3.1.3. B2. 33; VA02E; Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125); m2; 2,550. Capitolul 3.1.4. B3. 34; VA02E; Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d150); m2; 2,360. Capitolul 3.1.5. B4. 35; VA02E; Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125); m2; 0,780. Capitolul 3.1.6. ВЕ1. 36; VA02E; Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125); m2; 0,780. 37; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV121Vs; buc; 1,000. Capitolul 3.1.7. ПЕ1,ПЕ2. 38; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Воздушный клапан VTK160, в комплекте: термостат; воздуховод для прокладки через стену 300мм; решетка внешняя; кольцо-вставка для зазора 4мм); buc; 2,000. Capitolul 3.1.8. ПЕ3,ПЕ4. 39; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Оконный проветриватель Vents ПО400, в комплекте с наружным козырьком, фильтром, регулируемой решеткой); buc; 2,000. 40; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450/2; buc; 4,000. 41; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450/2; buc; 2,000. 42; IzH22A; Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL (клейкая лента для заделки стыков L=10m); m2; 1,900. Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1 Retele exterioare de alimentarea cu energie electrica (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de constructie. 1; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II; 100 m3; 0,565. 2; TsD19C; Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare; m3; 42,00. 3; 33-04-042-1; Demontarea stilpilor LEA 10 kV fara adaosuri: cu un singur picior; buc; 2,00. 4; 33-04-042-1; Demontarea stilpilor LEA 0,4 kV fara adaosuri: cu un singur picior; buc; 3,00. 5; 33-04-040-2; Demontarea armaturii de pe pilon; buc; 7,00. 6; 33-04-003-1; Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105; buc; 1,00. 7; 33-04-016-2; Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior; buc; 1,00. 8; 33-04-016-5; Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior; buc; 1,00. 9; 33-04-009-6; Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 70 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70 mm2; km; 0,01. 10; Pretul firmei; Conductor AC-70 mm2; m; 10,00. 11; 33-04-009-6; Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 240 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-240 mm2; km; 0,09. 12; Pretul firmei; Conductor AC-1x240 mm2; m; 270,00. 13; 34-02-003-1; Executarea conductelor din tevi de polietilena: D110mm; km; 0,092. 14; 34-02-003-1; Executarea conductelor din tevi de polietilena: D160mm; km; 0,008. 15; TsA16D1; Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления); m3; 6,00. 16; TsD19C; Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления); m3; 6,00. 17; 404-23; Caramida; buc; 1 143,00. 18; 408-93; Nisip; m3; 14,50. 19; 33-04-030-1; Descarcator din oxizi meta.10kV-10kA (Ur=15kV); set; 2,00. 20; 33-04-030-1; Constructie sub descarcatoare; set; 2,00. 21; 33-04-030-3; Montarea intreruptoarelor: РЛНДэ-10/400У1; set; 1,00. Capitolul 2. Lucrari de montare. Capitolul 2.1. Elemente de constructie din otel. 22; 08-02-305-4; Traversa pe stilp T-2; buc; 1,00. 23; 08-02-305-4; Traversa pe stilp T-3; buc; 1,00. 24; 08-02-305-1; Consola RA4; buc; 1,00. 25; 136; Banda F2007; m; 4,00. 26; 137; Screpa A200; buc; 4,00. 27; 163; Consola CA 2000; buc; 2,00. 28; 161; Clema PA 2000; buc; 2,00. 29; 1623; Clema CDR/CN/IS95/UC; buc; 2,00. 30; 08-02-305-1; Clema de conexiune "ПC-1-1"; buc; 4,00. 31; 162; Сurau CSB; buc; 4,00. 32; 08-01-052-1; Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20B; buc; 7,00. 33; 154666; Сopacel К-6; buc; 7,00. 34; 08-02-305-1; Clema de strangere "ПА-2-2"; buc; 10,00. 35; 15188; Set de fixare dubla conductorului; buc; 6,00. 36; 08-02-305-1; Clema de strangere "ПC -2"; buc; 10,00. 37; 08-02-363-1; Montarea suportului metalic L=3.0m, T60x3.5; buc; 4,00. 38; 15189; Set de fixarea cablului pe pilon; buc; 4,00. 39; 08-01-066-1; Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS; set; 8,00. Capitolul 2.2. Ansamblu de cabluri. 40; 08-02-142-1; Executarea patului pentru un singur cablu in transee; 100 m; 4,34. 41; 08-02-141-4; Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri; 100 m; 4,34. 42; 08-02-148-4; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate; 100 m; 1,16. 43; 08-02-143-1; Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu; 100 m; 4,34. 44; 08-02-147-4; Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului; 100 m; 0,70. 45; Pretul firmei; Cablu AL**-4х95 mm2; m; 180,00. 46; Pretul firmei; Cablu AL**-4х50 mm2; m; 170,00. Capitolul 2.3. Accesorii pentru cabluri. 47; 08-02-165-9; Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 1x240 mm2, pentru exterior; buc; 6,00. 48; 08-02-165-7; Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 4x95 mm2, pentru interior; buc; 2,00. 49; 08-02-165-7; Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 4x95 mm2, pentru exterior; buc; 2,00. 50; 08-02-165-6; Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 4x50 mm2, pentru interior; buc; 2,00. Capitolul 2.4. Sistemul de legare la pamant. 51; 08-02-472-9; Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm; 100 m; 0,20. 52; 08-02-471-4; Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm; 10 buc; 0,30. 53; 08-02-472-9; Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm; 100 m; 0,11. 54; Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon; buc; 3,00. 55; 08-01-087-3; Accesorii din metal; t; 0,05. 56; 08-02-411-3; Furtun metalic, diametrul exterior pina la 80 mm; 100 m; 0,10. 57; 245666; Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D80; buc; 10,00. Capitolul 3. Utilaj. 58; Pretul firmei; Descarcator din oxizi meta.10kV-10kA (Ur=15kV); buc; 6,00. 59; Pretul firmei; Separator de sarcina liniar, In=630A, Un=10kV, РЛНДз; buc; 1,00. 60; Pretul firmei; Limitator LVA-440-CS; buc; 8,00. Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-4-1 Резервуар пластиковый горизонт. армированный 2,0х2,0х8,0 (L) N17 по ГП. Lucrari tehnologice (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1. A1.1. 1; AcA52B; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm; m; 1,500. 2; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д75мм; buc; 3,000. 3; SA38G; Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Крепление тр-да d75mm; buc; 1,000. Capitolul 1.2. A1.2. 4; AcA52D; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-26 PN-6 d110х4,2mm; m; 1,000. 5; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Редукция ПЕ100 д110x160мм сварная; buc; 1,000. 6; SA38I; Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Крепление тр-да d110mm; buc; 1,000. Capitolul 1.3. A1.5. 7; AcA52B; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm; m; 1,500. 8; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д75мм; buc; 1,000. 9; SA38G; Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Крепление тр-да d75mm; buc; 1,000. Capitolul 1.4. A1.4. 10; AcA52B; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm; m; 1,500. Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3-1 Резервуар пластиковый горизонт. армированный 2,0х2,0х8,0 (L) N17 по ГП. Utilaj. (Cu TVA) (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Valoarea utilajului.. 1; Boncom; Резервуар пластиковый горизонт. армированный 2,0х2,0х8,0 (L); set; 1,000. Capitolul 2. Lucrari de montare.. 2; Резервуар пластиковый горизонт. армированный 2,0х2,0х8,0 (L) - Montare (64.8ore); set; 1,000. Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-5-1 Statia de pompare apelor N18 по ГП. Lucrari tehnologice (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Valoarea utilajului. 1; Pret de piata; Установка Wilo -Comfort CO(R) 3 MVI 1604 с 3-мя повысит. насосами Qобщ-25м3/час H=42m; buc; 1,000. 2; Pret de piata; Погружной насос TSW 32/11-A Wilo-Drain; buc; 1,000. 3; Pret de piata; Мембранный бак V=180л, фланц. соединение д50мм; buc; 1,000. 4; Pret de piata; Звуковая изоляция 80 ДБ; buc; 1,000. 5; Pret de piata; Виброгасящие опоры; buc; 4,000. Capitolul 2. Lucrari de montare. 6; AcC06A; Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h; buc; 4,000. 7; AcC03A; Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw; buc; 4,000. 8; IA28A; Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 180л; buc; 1,000. Capitolul 3. Lucrari de constructii. Capitolul 3.1. Conducte si accesorii. 9; AcA52D; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-26 PN-6 d110х4,2mm; m; 1,500. 10; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm; m; 3,000. 11; AcA04A; Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x4.5mm; m; 4,500. 12; AcA04A; Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d57x3.5mm; m; 1,500. 13; IzJ09B; Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea; m2; 1,630. 14; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д100мм; buc; 1,000. 15; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д50мм; buc; 2,000. 16; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм; buc; 1,000. 17; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрац. вставка д100мм; buc; 2,000. 18; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm; buc; 9,000. 19; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm; buc; 1,000. 20; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm; buc; 4,000. 21; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д100 mm; buc; 3,000. 22; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д89 mm; buc; 2,000. 23; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д100x50 mm; buc; 2,000. 24; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка ст. д100 mm; buc; 3,000. 25; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Бобышка ст. д100х25 mm; buc; 2,000. 26; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец РЕ-100 д63мм; buc; 1,000. 27; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д108х89 mm; buc; 1,000. 28; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д110мм; buc; 2,000. 29; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец РЕ-100 д90мм; buc; 1,000. 30; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 д63х1''; buc; 3,000. 31; IA18B; Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Вакууметр ОБВ 1-100-1,0; buc; 2,000. 32; IA18B; Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Манометр ОБМ 1-100-10; buc; 2,000. 33; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль муфтовый д25мм; buc; 2,000. Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1 Retele exterioare de gaze. Presiune joasa (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1. Presiune joasa. Capitolul 1.1.1. Lucrari terasamente. 1; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II; 100 m3; 0,560. 2; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 2,000. 3; TsA16E1; Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu; m3; 13,200. 4; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3; 14,700. 5; TsD04B; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv; m3; 14,700. 6; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3; 0,560. 7; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3; 0,560. 8; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Вытесненный грунт разбросать вручную); m3; 0,340. Capitolul 1.1.2. Conducte si accesori. 9; GD52C; Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR17.6 d90x5.1mm; m; 88,000. 10; GC01C; Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm; 1 km; 0,088. 11; GD12A; Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune; buc; 2,000. 12; GD53B; Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Teu el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm; buc; 2,000. 13; GD53B; Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Dop el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm; buc; 2,000. 14; GD53B; Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm; buc; 2,000. 15; GD53B; Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Cot el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm; buc; 2,000. Capitolul 1.1.3. Tub de control in punctul de racordare (УПГ-25) - 2buc. 16; AcB14A; Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Cover); buc; 2,000. 17; AcF03A; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip; m3; 0,100. 18; AcF03B; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar; m3; 0,100. 19; GD52A; Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д 32х3 mm; m; 2,000. 20; DA06A1; Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Pereu); m3; 0,120. 21; DE12C; Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Pereu; m2; 1,200. 22; AcD22A; Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5; m3; 0,002. 23; GD54A; Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop д50мм; buc; 2,000. Capitolul 1.1.4. Intersectie conducta de gaze д90мм сu apeduct (УПГ-31-6) -3buc. 24; GD52F; Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140x12.7 mm; m; 5,000. 25; AcF03A; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip; m3; 1,200. Capitolul 1.1.5. Intersectie conducta de gaze д90мм сu cablu electric (УПГ-30-6) -1buc. 26; GD52F; Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140x12.7 mm; m; 2,000. 27; AcF03A; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip; m3; 0,600. 28; GD52D; Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm; m; 4,500. Capitolul 1.2. Lucrari de demontare. 29; RpAcA58A; Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, d90x5.1 mm; buc; 100,000. Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-3-1 Iluminarea exterioare (Parc cu teatru de vara si havuz) (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de constructie. 1; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II; 100 m3; 2,704. 2; TsD18B; Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu; m3; 201,10. 3; TsC39A1; Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III; buc; 45,00. 4; 33-01-016-1; Montarea stilpilor din otel 6м (18шт); t; 1,98. 5; 33-01-016-1; Montarea stilpilor din otel 4м (27шт); t; 2,43. 6; CA03F; Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....; m3; 13,50. 7; 33-04-016-2; Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior; buc; 45,00. 8; 33-04-016-5; Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior; buc; 45,00. 9; 34-02-003-1; Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, d=110mm; km; 0,12. 10; 33-04-014-2; Montarea corpurilor de iluminat:; buc; 48,00. 11; Pretul firmei; Corpuri de iluminat SKYLINE LED 34W, 4000K, 4400Lm; buc; 48,00. 12; 404-23; Caramida; buc; 5 463,00. 13; 408-93; Nisip; m3; 69,40. Capitolul 2. Lucrari de montare. 14; 08-02-142-1; Executarea patului pentru un singur cablu in transee; 100 m; 6,30. 15; 08-02-141-2; Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg; 100 m; 6,30. 16; 08-02-148-2; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg; 100 m; 1,25. 17; 08-02-147-4; Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului; 100 m; 3,50. 18; 08-02-143-1; Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu; 100 m; 6,30. 19; Pretul firmei; Cablu ВБбШв-5х2,5 mm2; m; 750,00. 20; Pretul firmei; Cablu ВВГнг-LS-3х2,5 mm2; m; 350,00. 21; 08-02-363-1; Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна); buc; 48,00. 22; 08-02-370-1; Cutie electrica de conexiune pentru un sistem de iluminat IP54; buc; 45,00. 23; Bara de conexiune a firului de N pentru 4 conexiuni; buc; 45,00. 24; Bara de conexiune a firului de PE pentru 4 conexiuni; buc; 45,00. 25; 08-02-411-1; Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm; 100 m; 0,05. 26; 245666; Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D48-50; buc; 5,00. 27; 08-01-087-3; Accesorii din metal; t; 0,05. Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Valoarea utilajului. 1; Pret de piata; Роторный ороситель Q=0,66 л.с, сопло д14мм, радиус полива 16,8м, д=1'',NPT Tип 6504-РС, Fatcon; buc; 11,000. 2; Pret de piata; Kлапан, эл.магнитный д1'' тип24VHVF-100AG; buc; 11,000. 3; Pret de piata; Блок управл. поливом 34V-6 тип AGRZXG-230v; buc; 2,000. 4; Pret de piata; Датчик дождя типа Grun Ceeper; buc; 1,000. 5; Pret de piata; Мастер-клапан, эл.магн. клапан д75мм тип BREZ; buc; 1,000. 6; Pret de piata; Клапан быстрого доступа лат.Q=0.69л/с д25мм.Серия Р-33; buc; 4,000. 7; Pret de piata; Клапанный бокс д300мм тип VB10RND; buc; 11,000. 8; Pret de piata; Клапанный бокс д211мм тип VB7RND; buc; 4,000. 9; Pret de piata; Фильтр для воды д75мм; buc; 1,000. 10; Pret de piata; Фильтр грубой очистки д50мм; buc; 2,000. 11; Pret de piata; Датчик расходомер ПВХ д50мм с внутр.резьбой тип FFS200P; buc; 1,000. 12; Pret de piata; Датчик расходомер ПВХ д40мм с внутр.резьбой тип FFS150P; buc; 1,000. Capitolul 2. Lucrari de montare. 13; SD21A; Duza de pulverizare Роторный ороситель; buc; 11,000. 14; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Эл.магн. клапан д25мм; buc; 11,000. 15; AcB09A; Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,; buc; 11,000. 16; 11-06-001-01; Блок управл. поливом; buc; 2,000. 17; 11-02-022-01; Датчик дождя; buc; 2,000. 18; 11-06-001-01; Декодерная система управл. поливом; buc; 1,000. 19; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Эл.магн. клапан д75мм; buc; 1,000. 20; AcB09A; Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,; buc; 1,000. 21; SE56A; Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, д75мм; buc; 1,000. 22; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан быстрого доступа д25мм; buc; 4,000. 23; AcB04D; Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm; buc; 1,000. 24; AcB04C; Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm; buc; 1,000. 25; SE56A; Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Фильтр грубой очистки д50мм; buc; 2,000. Capitolul 3. Lucrari de constructii. Capitolul 3.1. Lucrari terasamente. (Водопровод). 26; TsC02B1; Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.; 100 m3; 2,750. 27; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 9,000. 28; TsA16E1; Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu; m3; 4,000. 29; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat); 100 m3; 0,590. 30; TsI50B; Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km; t; 96,600. 31; TsC51B; Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II; 100 m3; 0,590. 32; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3; 98,000. 33; TsD04B; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv; m3; 98,000. 34; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3; 1,310. 35; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3; 1,310. Capitolul 3.2. Переход N2(закрытый способ). L=-8.5m. 36; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте ); 100 m3; 0,250. 37; GD60E; Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm; buc; 1,000. 38; GD59E; Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325X4.5 mm; m; 8,500. 39; IzL11B; Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm; m2; 8,670. 40; AcA52B; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm; m; 9,500. 41; Пластиковые разделители труб; buc; 8,000. 42; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3; 0,250. 43; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3; 0,250. 44; TsF01B; Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m; m2; 35,500. Capitolul 3.3. Переход N1(закрытый способ). L=-8.0m. 45; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте ); 100 m3; 0,320. 46; GD60E; Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm; buc; 1,000. 47; GD59E; Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325X4.5 mm; m; 8,000. 48; IzL11B; Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm; m2; 8,160. 49; AcA52B; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d90х3,5mm; m; 9,000. 50; Пластиковые разделители труб; buc; 7,000. 51; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3; 0,320. 52; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3; 0,320. 53; TsF01B; Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m; m2; 45,500. Capitolul 3.4. A1.1. 54; AcA52B; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm; m; 71,000. 55; AcF11C; Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei; m; 71,000. 56; AcF12A; Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm; m; 71,000. 57; Banda de avertizare; m; 71,000. 58; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Компенсатор фланцевый резинокордовый д65мм; buc; 2,000. 59; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д65мм; buc; 2,000. 60; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем (Adaptor flansa); buc; 3,000. 61; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д90мм с ответным фланцем. (Adaptor flansa); buc; 2,000. 62; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной д89х76мм; buc; 1,000. 63; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец ст д65mm; buc; 1,000. 64; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец ст д80mm; buc; 2,000. 65; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 д75мм SDR 17 90*,60*,30*; buc; 4,000. 66; AcA10B; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d160 mm (Л=0,3м-2шт); m; 0,600. 67; AcA10B; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d110 mm (Л=0,3м-3шт); m; 0,900. 68; AcD22A; Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B15 (pentru sprijine coturi); m3; 0,180. 69; AcE11A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana; m3; 2,940. 70; AcE10A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana; m3; 1,020. 71; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3); buc; 2,000. 72; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3); buc; 2,000. 73; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3); buc; 4,000. 74; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3); buc; 1,000. 75; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3); buc; 1,000. 76; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3); buc; 3,000. 77; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3); buc; 3,000. 78; Pret de piata; Capac din fonta ductila B125; buc; 3,000. 79; DA06A1; Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu; m3; 0,630. 80; DE12C; Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu; m2; 6,280. Capitolul 3.5. A1.2. 81; AcA52D; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-26 PN-6 d110х4.0mm; m; 4,000. 82; AcF11D; Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei; m; 4,000. Capitolul 3.6. A1.3. 83; AcA52C; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-17 PN-10 d90х5,4mm; m; 43,500. 84; AcA52B; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-17 PN-10 d75х4,5mm; m; 155,000. 85; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-17 PN-10 d63х3.8mm; m; 115,700. 86; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d50х3.7mm; m; 55,300. 87; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d40х3.7mm (К=1,05 от стоимости труб на зажимные фас.части); m; 34,200. 88; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d32х3.0mm (К=1,05 от стоимости труб на зажимные фас.части); m; 19,500. 89; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d25х2.3mm (К=1,05 от стоимости труб на зажимные фас.части); m; 73,300. 90; Banda de avertizare; m; 500,000. 91; AcF11C; Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei; m; 453,000. 92; AcF11D; Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei; m; 43,000. 93; AcF12A; Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm; m; 500,000. 94; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д90мм; buc; 3,000. 95; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д75мм; buc; 2,000. 96; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 45* 40* д75мм; buc; 5,000. 97; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д63мм; buc; 3,000. 98; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* д63мм; buc; 1,000. 99; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д50мм; buc; 2,000. 100; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* 15* д50мм; buc; 2,000. 101; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* 90* д40мм; buc; 2,000. 102; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 55* 40* д32мм; buc; 2,000. 103; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 55* 45* д25мм; buc; 1,000. 104; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 90х90 РЕ сварной; buc; 1,000. 105; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 63х63 РЕ сварной; buc; 5,000. 106; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 50х50 РЕ сварной; buc; 4,000. 107; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник75х75 РЕ сварной; buc; 4,000. 108; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Тройник 40х40 РЕ сварной; buc; 1,000. 109; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Тройник 32х32 РЕ сварной; buc; 1,000. 110; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Тройник 25х25 РЕ сварной; buc; 2,000. 111; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 75X63 PE; buc; 2,000. 112; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 63 X50 PE; buc; 3,000. 113; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 50X32 PE; buc; 1,000. 114; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 50X40 PE; buc; 1,000. 115; AcA54A; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 40 X 25 PE; buc; 1,000. 116; AcA54A; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 32 X25 PE; buc; 1,000. 117; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 90 X 75 PE; buc; 1,000. 118; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 75 x1'' PE; buc; 4,000. 119; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 63 x1'' PE; buc; 4,000. 120; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 50 x1'' PE; buc; 2,000. 121; AcA54A; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 40 x1'' PE; buc; 1,000. 122; AcA54A; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 32 x1'' PE; buc; 1,000. 123; AcA54A; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 25 x1'' PE; buc; 13,000. 124; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено переходное 90* 50 x1'' PE; buc; 16,000. 125; AcA54A; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник переходной 40 x1'' PE; buc; 1,000. 126; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чугунный д75мм; buc; 1,000. 127; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д65мм; buc; 2,000. 128; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д50мм; buc; 3,000. 129; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д40мм; buc; 3,000. 130; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вантуз 1'' (Спускник воздуха); buc; 1,000. 131; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Кран шаровый муфт. 1''; buc; 1,000. 132; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем; buc; 4,000. 133; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д63мм с ответным фланцем; buc; 4,000. 134; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д50мм с ответным фланцем; buc; 4,000. 135; Шланг резиновый резьбовой 25х1''Л=15м; buc; 4,000. 136; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d90 mm (Л=0,3м-2шт); m; 0,600. 137; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d110 mm (Л=0,3м-1шт); m; 0,300. 138; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d75 mm (Л=0,3м-8шт); m; 2,400. 139; AcD22A; Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B15 (pentru sprijine coturi); m3; 1,400. 140; AcE11A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana; m3; 5,880. 141; AcE10A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana; m3; 1,880. 142; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3); buc; 4,000. 143; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3); buc; 4,000. 144; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3); buc; 8,000. 145; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3); buc; 2,000. 146; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3); buc; 2,000. 147; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3); buc; 4,000. 148; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3); buc; 2,000. 149; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) . Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3); buc; 6,000. 150; Pret de piata; Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125; buc; 6,000. 151; DA06A1; Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu; m3; 1,260. 152; DE12C; Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu; m2; 12,600. Capitolul 3.7. A1. 153; AcA52C; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-26 PN-6 d90х3,5mm; m; 80,500. 154; AcA52B; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm; m; 57,000. 155; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d63х3,0mm; m; 3,000. 156; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-13 PN-10 d40х3,0mm; m; 13,500. 157; Banda de avertizare; m; 137,000. 158; AcF11C; Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei; m; 73,500. 159; AcF11D; Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei; m; 80,500. 160; AcF12A; Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm; m; 154,000. 161; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д80мм; buc; 2,000. 162; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д65мм; buc; 1,000. 163; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д50мм; buc; 1,000. 164; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Компенсатор фланцевый резинокордовый д80мм; buc; 2,000. 165; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Компенсатор фланцевый резинокордовый д65мм; buc; 1,000. 166; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Кран шаровый в.р-в.р d 1 1/2'' латунный; buc; 2,000. 167; AcA54A; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная н.р.-н.р. 40х1 1/2'' PE; buc; 4,000. 168; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д90мм; buc; 1,000. 169; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 50*д90мм; buc; 1,000. 170; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д75мм; buc; 2,000. 171; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* д75мм; buc; 1,000. 172; AcD22A; Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B15 (pentru sprijine coturi); m3; 0,300. 173; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d110 mm (Л=0,3м-7шт); m; 2,100. 174; AcA10A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d90 mm (Л=0,3м-6шт); m; 1,800. 175; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной д89мм; buc; 1,000. 176; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка стальн. фланцевая д80 мм; buc; 1,000. 177; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 90X63 PE; buc; 1,000. 178; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 75x40 PE; buc; 1,000. 179; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник зажимной 63x40 PE; buc; 1,000. 180; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланцы ст.приварные д80мм; buc; 3,000. 181; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д90мм с ответным фланцем. (Adaptor flansa); buc; 4,000. 182; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем (Adaptor flansa); buc; 2,000. 183; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д63мм с ответным фланцем (Adaptor flansa); buc; 2,000. 184; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход РЕ-100 сварной 90x75мм; buc; 1,000. 185; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход РЕ-100 сварной 60x40мм; buc; 1,000. 186; AcE50B; Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 63 mm; piesa; 1,000. 187; AcE11A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0m3); m3; 8,820. 188; AcE10A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana; m3; 1,880. 189; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3); buc; 6,000. 190; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3); buc; 6,000. 191; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3); buc; 12,000. 192; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3); buc; 2,000. 193; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3); buc; 2,000. 194; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3); buc; 4,000. 195; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3); buc; 2,000. 196; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) . Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3); buc; 8,000. 197; Pret de piata; Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125; buc; 8,000. 198; DA06A1; Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu; m3; 1,730. 199; DE12C; Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu; m2; 17,300. Capitolul 3.8. A1.4. 200; AcA52B; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm; m; 2,500. 201; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д65мм; buc; 1,000. 202; AcA54B; Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем (Adaptor flansa); buc; 2,000. Capitolul 3.9. A1.5. 203; AcA52B; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm; m; 2,500. Capitolul 3.10. HK1. 204; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d63х3,0mm; m; 21,000. 205; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д63мм; buc; 2,000. Capitolul 3.11. С1, C1.1, C3. Capitolul 3.11.1. Lucrari terasamente. 206; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II; 100 m3; 1,750. 207; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 5,000. 208; TsA16E1; Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu; m3; 23,800. 209; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания Н=0,2м); 100 m3; 0,230. 210; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat); 100 m3; 0,310. 211; TsI50B; Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km; t; 53,000. 212; TsC51B; Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II; 100 m3; 0,310. 213; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu; m3; 46,300. 214; TsD04B; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv; m3; 46,300. 215; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3; 1,260. 216; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv; 100 m3; 1,260. Capitolul 3.11.2. Conducte. 217; AcA07B; Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm; m; 228,000. Capitolul 3.11.3. Camine. 218; AcE13A; Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 =3.51m3 на лотки); m3; 5,680. 219; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3); buc; 9,000. 220; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3); buc; 7,000. 221; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3); buc; 7,000. 222; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3); buc; 9,000. 223; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3); buc; 9,000. 224; Pret de piata; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3); buc; 3,000. 225; Pret de piatarului; Capac din fonta ductila B125; buc; 9,000. 226; CD50A; Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m; m3; 0,290. Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2-1 Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de constructie. 1; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II; 100 m3; 0,95. 2; TsD18B; Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu; m3; 70,60. 3; 404-23; Caramida; buc; 1 918,00. 4; 408-93; Nisip; m3; 24,40. 5; 34-02-003-1; Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri; km; 0,08. 6; Rama metalica PM1; buc; 0,00. 7; CR03A; Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Leat de lemn clasa 3 50x100x1000); m3; 0,025. 8; CN50A; Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Foaie de ardezie 80, 1200x686x28 mm); m3; 0,092. 9; CA03F; Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....; m3; 0,23. Capitolul 2. Lucrari de montare. Capitolul 2.1. Reconstructia postului de transformare existent PT-6127. 10; 08-03-526-2; Automat tripolar, montat pe constructii pe perete IAL/3P/C63A; buc; 1,00. Capitolul 2.2. Ansamblu de cabluri. 11; 08-02-142-1; Executarea patului pentru un singur cablu in transee; 100 m; 3,10. 12; 08-02-141-4; Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri; 100 m; 3,10. 13; 08-02-148-4; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate; 100 m; 1,00. 14; 08-02-148-4; Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozate; 100 m; 0,45. 15; 08-02-147-4; Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului; 100 m; 0,05. 16; 08-02-143-1; Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu; 100 m; 3,10. 17; Pretul firmei; Cablu АL*-1 4х35 mm2; m; 15,00. 18; Pretul firmei; Cablu АL*-1 5х16 mm2; m; 205,00. 19; Pretul firmei; Cablu АL*-1 4х10 mm2; m; 170,00. 20; Pretul firmei; Cablu CU*-5х16 mm2; m; 5,00. 21; Pretul firmei; Cablu CU*-3х2.5 mm2; m; 10,00. 22; Pretul firmei; Cablu CU*-3х1.5 mm2; m; 10,00. 23; Pretul firmei; Cablu CU**-5х4 mm2; m; 45,00. Capitolul 2.3. Capete terminale. 24; 08-02-167-3; Capat terminal cu izolatie din plastic, ПКтпб4(35-50)-1; buc; 2,00. 25; 08-02-167-3; Capat terminal cu izolatie din plastic, ПКтпб5(16-25)-1; buc; 4,00. 26; 08-02-167-3; Capat terminal cu izolatie din plastic, ПКтпб5(10)-1; buc; 2,00. Capitolul 2.4. Dulapuri de distributie.. 27; 08-03-573-4; Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54, BZUM-TF-01-100-01; buc; 1,00. 28; 08-03-525-2; Intreruptor SSI 3Р-100А; buc; 1,00. 29; 08-03-526-2; Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/C-50A; buc; 1,00. 30; 08-03-600-2; Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze; buc; 1,00. 31; 08-01-066-1; Limitator de supratensiune tripolar, ОПС1-B 4Р; set; 1,00. 32; Pretul firmei; Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 6x9x8 mm, In=100A; buc; 1,00. 33; Pretul firmei; Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 6x9x8 mm, In=100A; buc; 1,00. 34; 08-03-573-4; Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54, ЩМП-3-0 74 У2; buc; 1,00. 35; 08-03-525-2; Intreruptor SSM/3P/63А; buc; 1,00. 36; 08-03-526-2; Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/C32A; buc; 1,00. 37; 08-03-526-1; Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/C25A; buc; 1,00. 38; 08-03-526-1; Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/C16A; buc; 2,00. 39; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IADM 2P/C16/30 mA; buc; 1,00. 40; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/1Р/B10; buc; 1,00. 41; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/B10; buc; 1,00. 42; 08-03-525-2; Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, SSM/3P/20А; buc; 1,00. 43; 08-03-529-1; Contactor CM/3P/20А; buc; 1,00. 44; 08-01-081-1; Temporizator digital, Un=230V ТЭ-15; buc; 1,00. 45; Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni; buc; 2,00. 46; Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni; buc; 2,00. 47; Pretul firmei; Pictograma pe panou TPD; buc; 1,00. Capitolul 2.5. Accesorii electrice. 48; 08-03-591-2; Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44; 100 buc; 0,01. 49; 08-03-591-9; Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP44; 100 buc; 0,01. 50; Cutie pentru cablu КМ41005; buc; 5,00. 51; 08-03-603-1; Cutie cu transformatori de tensiune de coborire 220/12 V, IP54; buc; 1,00. 52; 245661; Lanterna electrica portabila cu baterie; buc; 1,00. Capitolul 2.6. Accesorii din metal. 53; 08-02-472-9; Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm; 100 m; 0,10. 54; 08-02-472-7; Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2; 100 m; 0,10. 55; 08-01-087-3; Accesorii din metal; t; 0,05. 56; 08-02-411-1; Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm; 100 m; 0,45. 57; 245666; Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D48-50; buc; 45,00. Capitolul 2.7. Tevi. 58; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm; 100 m; 0,10. 59; Pret de piata; Teava din PVC Д=20мм; m; 10,00. 60; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm; 100 m; 0,10. 61; Pret de piata; Teava din PVC Д=25мм; m; 10,00. Capitolul 2.8. Rama metalica PM1. 62; 08-01-087-3; Constructii metalice - coltar ot. 100x70x8 L=2500; t; 0,09. 63; 08-01-087-3; Constructii metalice - coltar ot. 50x50x5 L=1000; t; 0,023. 64; 08-01-087-3; Constructii metalice - coltar ot. 75x75x5 L=1500; t; 0,012. 65; 08-01-087-3; Constructii metalice - coltar ot. 50x50x5 L=600; t; 0,005. 66; 1386; Fisie Б-4х100 L=150; m; 3,00. Capitolul 3. Utilaj. 67; Pretul firmei; Automat IAI/3Р/C63А (PT-6127); buc; 1,00. 68; Pretul firmei; Dulap BZUM-TF-01-100-01; buc; 1,00. 69; Pretul firmei; Separator de sarcina SSI/3P/100A; buc; 1,00. 70; Pretul firmei; Automat IAM/3Р/C50А; buc; 1,00. 71; Pretul firmei; Contor electronic a puterii active si reactive, 3f, 230/380V, 5-120 A ZMR110ACe; buc; 1,00. 72; Pretul firmei; Limitator de supratensiune tetrapolar, ОПС1-B 4Р; buc; 1,00. 73; Pretul firmei; Dulap IP54, 650x500x220 ЩМП-3-0 74 У2; buc; 1,00. 74; Pretul firmei; Separator de sarcina SSM/3P/63А; buc; 1,00. 75; Pretul firmei; Automat IAM/3Р/32А С; buc; 1,00. 76; Pretul firmei; Automat IAM/3Р/C25А; buc; 1,00. 77; Pretul firmei; Automat IAM/3Р/C16А; buc; 2,00. 78; Pretul firmei; Automat IADM 2P/C16/30 mA; buc; 1,00. 79; Pretul firmei; Automat IAM/1Р/B10; buc; 1,00. 80; Pretul firmei; Automat IAM/3Р/B10; buc; 1,00. 81; Pretul firmei; Separator de sarcina SSM/3P/20А; buc; 1,00. 82; Pretul firmei; Contactor modular, CM / 3P/20A; buc; 1,00. 83; Pretul firmei; Temporizator digital, Un=230V ТЭ-15; buc; 4,00. Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6 Sistemul antiincendiu (Poz.5. Scena de vara cu incaperi auxilare la demisol) (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de montare. 1; 10-08-001-08; Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Centrala detectie incendiu conventionala 4 zone extensibila la 36 zone SmartLine036/4; buc; 1,00. 2; 10-08-002-01; Modul extensie 8 zone conventionale - SmartLine/8Z; buc; 1,00. 3; 10-01-039-06; Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7А/h; buc; 2,00. 4; 10-08-002-02; Detector optic de fum conventional seria Iris ID100; buc; 14,00. 5; 10-08-002-01; Baza standard cu lacat EB0010; buc; 14,00. 6; 10-01-039-06; Declansator manual de semnalizare incendiu, IC0020; buc; 1,00. 7; 10-02-016-06; Sursa de alimentare 24 В/ 4,0 А BPS24160G; buc; 1,00. 8; 10-04-066-05; Dispozitive optico-sonor de alarma, de exterior; buc; 1,00. 9; 10-04-066-05; Dispozitive optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE; buc; 1,00. 10; 10-08-002-01; Baza standard cu lacat EB0020; buc; 2,00. 11; 10-01-039-06; Modul releu; buc; 1,00. 12; 10-06-026-01; Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1; km; 0,072. 13; Cablu KOPkEH/A/FRHF 2x2х0,8; m; 72,00. 14; 10-06-026-01; Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1; km; 0,01. 15; 590-0112; Cablu ВВГнг FRLS 3х1,5; m; 10,00. 16; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm; 100 m; 0,50. 17; Pret de piata; Teava ПВХ Д=16мм; m; 50,00. 18; 08-02-407-3; Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm; 100 m; 0,005. 19; Pret de piata; Teava din otel D50; m; 0,50. 20; 08-01-087-3; Constructii metalice; t; 0,003. 21; 10-01-039-06; Rezistor; buc; 4,00. Capitolul 2. Utilaj. 22; Pretul firmei; Centrala detectie incendiu conventionala 4 zone extensibila la 36 zone SmartLine036/4; buc; 1,00. 23; Pretul firmei; Modul extensie 8 zone conventionale - SmartLine/8Z; buc; 1,00. 24; Pretul firmei; Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7А/h; buc; 2,00. 25; Pretul firmei; Detector optic de fum conventional seria Iris ID100; buc; 15,00. 26; Pretul firmei; Baza standard cu lacat EB0010; buc; 15,00. 27; Pretul firmei; Declansator manual de semnalizare incendiu, IC0020; buc; 2,00. 28; Pretul firmei; Dispozitive optico-sonor de alarma, de exterior IS0010RE; buc; 1,00. 29; Pretul firmei; Dispozitive optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE; buc; 1,00. 30; Pretul firmei; Baza montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020; buc; 2,00. 31; Pretul firmei; Modul releu; buc; 1,00. 32; Pretul firmei; Rezistor; buc; 4,00. Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7 Semnalizarea de paza (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de montare. 1; 10-08-001-01; Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze (Контрольная панель на 4 зоны РС-585); buc; 1,00. 2; 10-08-001-13; Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(Клавиатура); buc; 1,00. 3; 10-04-101-04; Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete din caramida sau din beton; buc; 1,00. 4; Pret de piata; Трансформатор 30вт; buc; 1,00. 5; 10-08-003-06; Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания); buc; 1,00. 6; 08-01-121-1; Acumulator acid stationar; buc; 2,00. 7; 10-04-001-02; Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик); compl.; 1,00. 8; 10-08-002-05; Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик комбин. ИК ); buc; 1,00. 9; 10-08-002-04; Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.); buc; 1,00. 10; 10-06-032-01; Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale; 100 пар; 0,04. 11; 10-04-066-05; Dispozitiv de alarma optico-sonor; buc; 1,00. 12; 10-06-026-01; Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах); km; 0,09. 13; 590-0112; Cablu ВВГнг FRLS 3х1,5; m; 10,00. 14; Pret de piata; Кабель COR-4; m; 1,00. 15; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm; 100 m; 0,10. 16; Pret de piata; Teava ПВХ Д=16мм; m; 10,00. 17; 08-01-087-3; Constructii metalice; t; 0,0005. Capitolul 2. Utilaj. 18; Pretul firmei; Panou pentru 4 zone PC-585; buc; 1,00. 19; Pretul firmei; Claviatura PC-1555; buc; 1,00. 20; Pretul firmei; Bloc de alimentare de rezerva РИП-7АН; buc; 1,00. 21; Pretul firmei; Acumulator 12V, 7А/ч; buc; 1,00. 22; Pretul firmei; Avertizoare (Датчик комбин. ИК + движение); buc; 1,00. 23; Avertizoare AUMS-125(CMK); buc; 1,00. 24; Pretul firmei; Dispozitiv de alarma optico-sonor (Сирена с проблесковым маяком); buc; 1,00. Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-4-1 Sistema vidiosupraveghere exterior (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de montare. 1; 10-02-016-02; Comutator Switch de distributie 19" 1U; buc; 1,00. 2; 10-04-066-04; Comutator Switch PoE 8 Porturi, 2xSFP FO; buc; 2,00. 3; 10-04-067-23; Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2T86G2-ISU (de exterior); buc; 9,00. 4; 10-04-066-04; Aparataj de perete: Doze de montaj DS1280ZJ-S; buc; 9,00. 5; 10-01-001-10; Videoregistrator 16 canale TRASSIR MiniNVR AF16; buc; 1,00. 6; 10-04-101-07; HDD SATAIII-8Tb -Жесткий диск; buc; 2,00. 7; 10-02-016-06; Вloc de alimentare UPS 2000Вт; buc; 1,00. 8; 11-04-008-01; SFP, XFP, diverse module; buc; 4,00. 9; 10-06-048-01; Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II; 1 km; 0,12. 10; 590-4003; Cablu FO-2; m; 120,00. 11; 10-04-066-04; Conector optic; buc; 4,00. 12; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e; 100 m; 5,70. 13; 590-4002; Cablu UTP cat6e-4x2x0.48; m; 570,00. 14; 08-02-407-2; Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm; 100 m; 0,005. 15; Pretul firmei; Teava din otel D50; m; 15,00. 16; 08-02-411-1; Tub gofrat metalic, diametrul exterior pina la 18 mm; 100 m; 0,40. 17; Pretul firmei; Tub gofrat metalic, d=18 mm; m; 40,00. 18; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm; 100 m; 3,00. 19; Pretul firmei; Teava din PE D25; m; 300,00. 20; 08-02-396-5; Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50mm; 100 m; 0,11. 21; Pretul firmei; Jgheab metalic 50x50mm; m; 11,00. 22; 10-04-066-04; Dulap de distributie 800x600x300 IP65; buc; 1,00. 23; 10-01-039-06; Аcumulator 12V, 17А/ч; buc; 4,00. 24; 10-02-016-06; Вloc de alimentare РИП-48 исп.01; buc; 1,00. 25; 08-01-087-3; Constructii metalice; t; 0,005. 26; 10-04-066-04; Conector RJ-45; buc; 18,00. Capitolul 2. Utilaj. 27; Pretul firmei; Comutator de agregate Switch de distributie 19" 1U; buc; 1,00. 28; Pretul firmei; Comutator Switch PoE 8 Porturi, 2xSFP FO DS-3T0510HP-E/HS; buc; 2,00. 29; Pretul firmei; Videoregistrator 16 canale TRASSIR MiniNVR AF16; buc; 1,00. 30; Pretul firmei; Vidiocamera IP DS-2CD2Т86G2-ISU (de exterior); buc; 9,00. 31; Pretul firmei; HDD SATAIII-8Tb -Жесткий диск; buc; 2,00. 32; Pretul firmei; Programul software-ul TRASSIR; buc; 1,00. 33; Pretul firmei; Вloc de alimentare UPS 2000w 2U; buc; 1,00. 34; Pretul firmei; SFP, XFP, diverse module; buc; 4,00. 35; Pretul firmei; Dulap 19" 9U 600x600; buc; 1,00. 36; Pretul firmei; Аcumulator 12V, 17А/ч; buc; 4,00. 37; Pretul firmei; Bloc de alimentare РИП-48-4/17M3-P-RS; buc; 1,00. 38; Pretul firmei; Programul software-ul; buc; 1,00. Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8 Reteaua structurata de cabluri (Poz.5. Scena de vara cu incaperi auxilare la demisol) (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de montare. Capitolul 1.1. Retea structurata de cabluri. 1; 10-04-062-05; Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 12U; buc; 1,000. 2; 10-04-066-04; Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet; buc; 1,000. 3; 10-02-016-02; Comutator Switch 16 porturi; buc; 1,000. 4; 10-01-003-03; 19" Optical Patch Panel; 10 buc; 0,100. 5; 11-04-008-01; Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U; buc; 1,000. 6; 10-04-066-04; Organaizer cabluri 1u; buc; 2,000. 7; 10-04-066-04; Filtre de retea din 8 prize 19"; buc; 2,000. 8; 10-02-016-06; Вloc de alimentare UPS1500W; buc; 1,000. 9; 10-04-066-01; Panou de ventilatie 1U; buc; 1,000. 10; 10-04-066-07; Aparataj de perete: Priza date retea (interior) 2RJ45; buc; 1,000. 11; 10-04-066-07; Aparataj de perete: Priza date retea (exterior) 2RJ45; buc; 3,000. 12; 10-04-066-04; WI-FI, PoE; buc; 1,000. 13; 10-04-066-07; Conector RJ-45 UTP cat.5; buc; 9,000. 14; 10-04-066-07; Conector optic; buc; 1,000. 15; 10-06-034-22; Lucrari diverse: Rama interioara dubla 2RJ45; 100 buc; 0,010. 16; 10-06-034-22; Lucrari diverse: Rama interioara dubla 2RJ45 cu protectie exterior; 100 buc; 0,030. 17; 10-04-066-04; Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"; buc; 4,000. 18; 10-04-066-07; Aparataj de perete:Patch-Cord optic 0.5m; buc; 1,000. 19; 10-04-066-07; Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m; buc; 9,000. 20; 08-02-412-1; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat5e; 100 m; 1,800. 21; 08-02-410-1; Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm; 100 m; 0,220. 22; 08-02-407-2; Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm; 100 m; 0,005. 23; 08-01-087-3; Constructii metalice; t; 0,002. 24; 5566; Set pentru impamintare TE; buc; 1,000. 25; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm; 100 m; 0,350. 26; 08-02-409-2; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm; 100 m; 0,300. 27; 10-06-037-09; Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea; buc; 3,000. Capitolul 1.2. Sistema de translara radio. 28; 10-06-034-19; Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete; buc; 1,000. 29; 10-04-101-07; Dinamic FM; buc; 1,000. 30; 10-02-016-06; Sursa de alimentare autonoma; buc; 1,000. Capitolul 1.3. Ceasoficarea. 31; 10-08-015-01; Ceasornice autonome de perete; buc; 3,000. 32; 10-02-016-06; Sursa de alimentare autonoma; buc; 3,000. Capitolul 2. Utilaj. Capitolul 2.1. Retea structurala de cabluri. 33; Pretul firmei; Dulap 19" 12U 600x600; buc; 1,000. 34; Pretul firmei; Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet 2xSFP; buc; 1,000. 35; Pretul firmei; Comutator Switch PoE 16 Porturi; buc; 1,000. 36; Pretul firmei; 19" Optical Patch Panel; buc; 1,000. 37; Pretul firmei; Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U; buc; 1,000. 38; Pretul firmei; Organaizer cabluri 1u; buc; 1,000. 39; Pretul firmei; Panou de ventilatie 1U; buc; 1,000. 40; Pretul firmei; Bloc de alimentare UPS1500W; buc; 2,000. 41; Pretul firmei; WI-FI PoE; buc; 1,000. 42; 13324; Patch Cord optic 0.5 m; buc; 1,000. 43; 13322; Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m; buc; 9,000. 44; Pretul firmei; Programul software-ul; buc; 1,000. Capitolul 2.2. Sistema de translara radio. 45; Pretul firmei; Dinamic FM; buc; 1,000. 46; Pretul firmei; Bloc de alimentare автономный; buc; 1,000. Capitolul 2.3. Ceasoficarea. 47; Pretul firmei; Ceasornice autonome; buc; 3,000. 48; Pretul firmei; Bloc de alimentare автономный; buc; 3,000. Lista cu cantităţile de lucrări № Automatizare havuz in cascada (017/21-3-ACT) (denumirea lucrării) № crt.; Simbol norme și cod resurse; Denumirea lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de constructie. 1; TsA02B; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (transee T1 - 62 m); m3; 11,16. 2; 34-02-003-1; Executarea conductelor tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=40 mm, culoarea rosie; 1 km; 0,062. 3; TsD18B; Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu; m3; 11,16. Capitolul 2. Lucrari de montare. 4; 08-03-573-5; Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500; buc; 1,00. 5; 08-03-591-10; Priza pentru montare pe sina DIN a tabloului de distributie; 100 buc; 0,01. 6; 10-04-030-01; Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Intreruptor automat; buc; 2,00. 7; 10-08-003-03; Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control cu baterie acumulatoare; buc; 1,00. 8; 10-04-030-03; Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton; buc; 12,00. 9; 10-01-039-06; Piese diverse: Comutator cu pregatire loc de montare; buc; 12,00. 10; 08-01-081-2; Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6; buc; 28,00. 11; 11-02-001-01; Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Releu control nivel lichid; buc; 4,00. 12; 10-08-019-03; Utilaj divers de electroceasoficare - Releu de timp; buc; 2,00. 13; 10-04-030-02; Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu intermediar; buc; 24,00. 14; 11-03-011-02; Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II - Controler pentru controlul unui grup de pompe cu alternanta de tip САУ-У; set; 3,00. 15; 10-08-001-03; Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control, de demarare - Controler de baza; 10 buc; 0,10. 16; 10-08-001-05; Aparate receptoare: Modul de expansiune; buc; 1,00. 17; 11-02-001-01; Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Manometru; buc; 5,00. 18; 11-02-002-03; Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 - Regulator de presiune actiune directa de tip VFG-2 DN100; buc; 1,00. 19; 11-02-001-01; Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Presostat KP 36, KP 44; buc; 3,00. 20; 11-02-001-01; Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Indicator (releu) fluxului de lichid; buc; 3,00. 21; 11-03-011-01; Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Senzori de nivel conductometrici; set; 12,00. 22; 08-03-532-4; Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3; buc; 5,00. 23; 11-02-002-03; Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 - Supapa de reglare cu servomotor DN100; buc; 1,00. 24; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm; 100 m; 1,57. 25; pret furnizor; Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm; m.l.; 157,00. 26; 08-02-409-2; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm; 100 m; 0,03. 27; pret furnizor; Teava corugata U-PVC, 750N, d=40 mm; m.l.; 3,00. 28; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 4,85. 29; pret furnizor; Cablu de control КВВГнг 4x0.75 mm2; m.l.; 48,00. 30; pret furnizor; Cablu de control КВВГнг 4x1.5 mm2; m.l.; 105,00. 31; pret furnizor; Cablu de control КВВГнг 7x1.5 mm2; m.l.; 43,00. 32; pret furnizor; Cablu de control ecranat КВВГЭнг 7x1.5 mm2; m.l.; 132,00. 33; pret furnizor; Cablu de control ecranat КВВГЭнг 37x1.5 mm2; m.l.; 165,00. 34; 10-08-019-01; Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de comutatie; buc; 7,00. 35; pret furnizor; Cutie de distributie 100x100x50 mm, IP65; buc; 7,00. Capitolul 3. Utilaj. 36; pret furnizor; Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 74 У2, IP54, dimensiuni 800 x 650 x 250 mm dotat cu bare DIN, N si PE; buc; 1,00. 37; pret furnizor; Priza pentru montare pe sina DIN a tabloului de distributie, IP20, 16A, 230V; set; 1,00. 38; pret furnizor; Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V; buc; 1,00. 39; pret furnizor; Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=24V, 10kA; buc; 1,00. 40; pret furnizor; Bloc de alimentare de rezerva 24V, 60 W in set cu baterie acumulatoare 12V, 7Ah; set; 1,00. 41; pret furnizor; Butoane de comanda monobloc, normal deschisa, cu suportul de montaj de tip ECF-10 (culoari in sortiment); buc; 11,00. 42; pret furnizor; Contact aditional normal inchis; buc; 1,00. 43; pret furnizor; Comutator cu 2 pozitii fixe, contacte normal deschise de tip EGS2-N (culoari in sortiment); buc; 2,00. 44; pret furnizor; Lampa de semnalizare, cu sursa de iluminare LED, 230V de tip ECLI-240A (culoari in sortiment); buc; 28,00. 45; pret furnizor; Releu control nivel lichid, 2 nivele de control (umplere si golire), 230V, 2 grupe, 16A de tip HRH-2; buc; 4,00. 46; pret furnizor; Releu de timp astronomic 2 grupe, 230V, 16A, de tip ASTROLOCK-2; buc; 1,00. 47; pret furnizor; Releu de timp, cu retinere, 1 grupa, 230V, 16A, de tip TRE-18; buc; 1,00. 48; pret furnizor; Releu intermediar, 230V, 3 grupe, 230V, 3A, cu indicator de pozitie, de tip RERM3-230ACL; buc; 8,00. 49; pret furnizor; Releu intermediar, 230V, 4 grupe, 230V, 16A, cu indicator de pozitie, de tip ERM4-230ACL; buc; 8,00. 50; pret furnizor; Releu intermediar, 230V, 2 grupe, 230V, 16A, cu indicator de pozitie, de tip ERM2-230ACL; buc; 4,00. 51; pret furnizor; Releu intermediar, 24V, 2 grupe, 230V, 16A, cu indicator de pozitie, de tip ERM2-24DCL; buc; 4,00. 52; pret furnizor; Controler pentru controlul unui grup de pompe cu alternanta de tip САУ-У; buc; 3,00. 53; pret furnizor; Controler de baza de tip ePRO-24, GSM pentru telecomanda 6in/4out, 230V; buc; 1,00. 54; pret furnizor; Modul de expansiune de tip ePRO-24, pentru telecomanda 6in/4out, 230V; buc; 1,00. 55; pret furnizor; Manometru D=100 mm, 0...1.0 Mpa, clasa de precizie 1.0, IP54, de tip MTIf; buc; 5,00. 56; pret furnizor; Regulator de presiune de actiune directa, racorduri DN100, Kvs=125 m3/h, temperatura pina 150*C de tip VFG2 (065B2409); buc; 1,00. 57; pret furnizor; Presostat de tip KP 36, 4...12 bar; buc; 2,00. 58; pret furnizor; Presostat de tip KP 44, 2...12 bar cu 2 relee; buc; 1,00. 59; pret furnizor; Indicator (releu) fluxului de lichid de tip SPZh Stream; buc; 3,00. 60; pret furnizor; Senzor de nivel conductometrici universali de tip SHR-2; buc; 12,00. 61; pret furnizor; Post de comanda cu butoane de tip ETI - 3 module. ESE3-V6; buc; 5,00. 62; pret furnizor; Supapa de inchidere-reglare cu servomotor, racorduri DN100, Kvs=125 m3/h, temperatura pina 150*C; buc; 1,00. Lista cu cantităţile de lucrări № Udare automata (017/21-AREAC) (denumirea lucrării) № crt.; Simbol norme și cod resurse; Denumirea lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de constructie. 1; TsA02B; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (transee T1 - 2510 m); m3; 451,80. 2; 34-02-003-1; Executarea conductelor din tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=40 mm, culoarea albastra; 1 km; 0,58. 3; 34-02-003-1; Executarea conductelor tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=40 mm, culoarea rosie; 1 km; 1,93. 4; TsD18B; Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu; m3; 451,80. Capitolul 2. Lucrari de montare. 5; 11-06-001-01; Panou de dirijare a statiei de pompare, masa, kg, pina la: 50; buc; 1,00. 6; 11-03-011-03; Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III - Controller pentru dirigarea cu udarea automata; set; 2,00. 7; 10-08-019-03; Utilaj divers de electroceasoficare - Releu de timp universal cu 2 canale; buc; 1,00. 8; 11-03-011-02; Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II - Regulator de nivel al mediului lichid de tip САУ-М7Е; set; 1,00. 9; 11-03-011-01; Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Senzori de nivel conductometrici universali ДС.П; set; 4,00. 10; 11-02-001-01; Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Presostat KP 36; buc; 1,00. 11; 08-03-532-4; Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3; buc; 1,00. 12; 08-03-593-9; Montarea dispozitivelor de alarma - sirena; 100 buc; 0,01. 13; 10-08-001-03; Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control, de demarare - Controler de baza; 10 buc; 0,10. 14; 10-08-019-01; Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de comutatie; buc; 16,00. 15; pret furnizor; Cutie de distributie 100x100x50 mm, IP65; buc; 16,00. 16; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm; 100 m; 0,10. 17; pret furnizor; Teava corugata U-PVC, 750N, d=16 mm; m.l.; 10,00. 18; 08-02-409-2; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm; 100 m; 0,20. 19; pret furnizor; Teava corugata U-PVC, 750N, d=40 mm; m.l.; 20,00. 20; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 67,11. 21; pret furnizor; Cablu cu conductoare din cupru 2x2x0.8 mm2, de tip KMBB (UTP) cat.3; m.l.; 572,00. 22; pret furnizor; Cablu de control КВВГ 4x0.75 mm2; m.l.; 32,00. 23; pret furnizor; Cablu de control КВВГ 4x1.5 mm2; m.l.; 262,00. 24; pret furnizor; Cablu de control КВВГ 4x2.5 mm2; m.l.; 5 280,00. 25; pret furnizor; Cablu de control КВВГ 7x1.5 mm2; m.l.; 565,00. Capitolul 3. Utilaj. 26; pret ofertant; Panou de dirijare a statiei de pompare cu 2-4 pompe de tip WILO-EMU; SET; 1,00. 27; pret ofertant; Controller pentru dirigarea cu udarea automata cu sensori fara cablu pentru vint si ploaie de tip ESP-AGRZ61; SET; 2,00. 28; pret ofertant; Releu de timp universal cu 2 canale de tip УТ-1; buc; 1,00. 29; pret ofertant; Regulator de nivel al mediului lichid de tip САУ-М7Е; buc; 1,00. 30; pret ofertant; Senzor de nivel conductometrici universali de tip ДС.П; buc; 4,00. 31; pret ofertant; Presostat de tip KP36, 4...12 bar; buc; 1,00. 32; pret furnizor; Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 3 locuri de tip ESE3; buc; 1,00. 33; pret furnizor; Buton de comanda tip ciuperca cu fixare, 1 NO contacte, de tip ECM-P10-R; buc; 2,00. 34; pret furnizor; Sirena de tip ED16-22BM, 230V, 85 dBA; buc; 1,00. 35; pret furnizor; Controler de baza de tip ePRO-24, GSM pentru telecomanda 4in/4out, 230V; buc; 1,00. Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 Teatrul de vara cu incaperi auxilare la demisol Rezistenta (marca CBA) (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de terasamente. 1; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 5,200. 2; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 9,000. 3; TsD32A; Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul; 100 m3; 0,690. 4; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3; 1,500. 5; TsD05A; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv; 100 m3; 1,500. 6; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 3,000. 7; TsI50A5; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km; t; 510,000. Capitolul 2. Fundatia. 8; CA02C; Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7,5 (M100); m3; 7,000. 9; CA03G; Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250); m3; 22,000. 10; CB02A; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile; m2; 110,000. 11; CC01E; Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere; kg; 143,600. 12; CC01F1; Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere; kg; 1 063,200. Capitolul 3. Pereti, coloane, scari. 13; CA03G; Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250); m3; 41,000. 14; CB02C; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv; m2; 300,000. 15; CC02K; Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante; kg; 199,400. 16; CC02L2; Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante; kg; 1 121,000. Capitolul 4. Planseul la cota -0.100. 17; CA04F; Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 (M250); m3; 21,000. 18; CB02C; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv; m2; 170,000. 19; CB11A; Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R; buc; 300,000. 20; CC02M; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante; kg; 291,010. 21; CC02N2; Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante; kg; 3 373,100. Capitolul 5. Copertina. 22; CA04F; Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 (M250); m3; 25,000. 23; CB02C; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv; m2; 320,000. 24; CB11A; Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R; buc; 120,000. 25; CC02M; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante; kg; 449,000. 26; CC02N2; Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante; kg; 4 607,000. Capitolul 6. Copertina pandus. 27; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton; kg; 1 575,920. 28; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.; t; 1,576. 29; CA03G; Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250); m3; 5,000. 30; CB02A; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile; m2; 25,000. Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 Teatrul de vara cu incaperi auxilare la demisol Arhitectura (marca SA) (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Acoperisul. 1; IzF18C; Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm); m2; 152,000. 2; CN53A; Grunduirea suprafetelor cu amorsa -grunt; m2; 152,000. 3; IzF01B; Amorsarea suprafetelor cu primer; m2; 152,000. 4; IzF34A; Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (Strat sintetic special hidroizol ''SEELPARTNER''); m2; 152,000. Capitolul 2. Pereti despartitori. 5; CD66С; Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m; 100m2; 0,950. Capitolul 3. Ferestre. 6; CK57C; Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1, din PVC cu sticla opaca, 1000*600); m2; 1,200. 7; CK57C; Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F2, din PVC cu sticla opaca, 1200*600); m2; 1,440. 8; CK26A; Glafuri interioare din PVC montate la ferestre; m; 4,800. 9; CK26B; Glafuri din aluminiu exterioare montate la ferestre; m; 4,800. Capitolul 4. Usi. 10; CK03B; Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1, U2 - usa MDF plina); m2; 18,900. 11; CK07B; Pervazuri din lemn montate la usi; m; 102,100. 12; CK33C; Broasca aplicata sistem Yalle; buc; 12,000. 13; CK12D; Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1200*2100); m2; 2,520. Capitolul 5. Pardoseala. Capitolul 5.1. Tip 1. 14; TsC54C; Strat de fundatie din pietris (100 mm); m3; 6,210. 15; CG22A1; Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp; m2; 62,100. 16; IzF10F; Strat termoizolator din placi din vata minerala - 70 mm (SA-6, p.2); m2; 37,000. 17; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm); m2; 62,100. 18; CG01A1 k=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga; m2; 62,100. 19; CC03C; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 200*200); kg; 49,700. 20; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor; m2; 62,100. 21; CG17D1; Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2; m2; 62,100. 22; CI14A; Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm); m; 56,000. Capitolul 5.2. Tip 2. 23; TsC54C; Strat de fundatie din pietris (100 mm); m3; 1,360. 24; CG22A1; Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp; m2; 13,600. 25; IzF04B k=2; Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum; m2; 13,600. 26; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm); m2; 13,600. 27; CG01A1 k=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga; m2; 13,600. 28; CC03C; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 200*200); kg; 10,900. 29; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor; m2; 13,600. 30; CG17D1; Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2; m2; 13,600. 31; CI14A; Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm); m; 12,300. Capitolul 5.3. Tip 3 Scena (S=90,8 m2). 32; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm); m2; 90,800. 33; CG01A1 k=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga; m2; 90,800. 34; CN53A; Grunduirea suprafetelor cu amorsa -grunt; m2; 90,800. 35; IzF01B; Amorsarea suprafetelor cu primer; m2; 90,800. 36; IzF34A; Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (Strat sintetic special hidroizol ''SEELPARTNER''); m2; 90,800. Capitolul 6. Finisarea interioara. Capitolul 6.1. Tavan. 37; СF59E; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala - 180 mm); m2; 75,700. 38; CE17A; Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate; m2; 75,700. 39; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund; m2; 75,700. 40; CF30A; Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti; m2; 75,700. Capitolul 6.2. Tavan (scena). 41; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund; m2; 100,200. 42; CF52B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului; m2; 100,200. 43; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund; m2; 100,200. 44; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 100,200. Capitolul 6.3. Pereti (tip 1). 45; CF02B; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 136,000. 46; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm); m2; 136,000. 47; CF51B k=2; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50); m2; -136,000. 48; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund; m2; 136,000. 49; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.; m2; 136,000. 50; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund; m2; 136,000. 51; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti; m2; 136,000. Capitolul 6.4. Pereti (tip 2). 52; CF02B; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 156,200. 53; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund; m2; 156,200. 54; CI08C; Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar); m2; 156,200. Capitolul 6.5. Pereti (scena). 55; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund; m2; 36,200. 56; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.; m2; 36,200. 57; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund; m2; 36,200. 58; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 36,200. Capitolul 7. Finisare exterioara. 59; IzF04F k=2; Strat hidroizolant executat la pereti cu primer bituminos; m2; 120,000. 60; CI21A; Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu); m2; 58,800. 61; IzF55C; Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.70 mm; m2; 174,000. 62; CN54B; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade; m2; 174,000. 63; CF30A; Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti; m2; 174,000. 64; CL54A ad; Placi metalice (culoarea rugina) pentru invelitoarea copertinei; m2; 32,000. 65; CK26D; Picurator; m; 112,000. Capitolul 8. Lucrari diverse. Capitolul 8.1. Scari. 66; TsC54C; Strat de fundatie din pietris (0,12 m); m3; 3,100. 67; DE13B; Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pe adeziv (4 kg/m2); m2; 22,000. 68; CH06A; Balustrada din inox; m; 7,800. Capitolul 8.2. Pardoseli exteriaoare la cota -2.850. 69; DE13B; Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pe adeziv (4 kg/m2); m2; 20,000. 70; DE10C; Montarea rigolelor din beton cu gratar din fonta pentru evacuarea apelor pluviale 1000* 190* 230; m; 3,400. Capitolul 8.3. Peretele de sprijin. 71; CI21A; Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (piatra decorativa); m2; 58,000. Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1 Havuz Rezistenta (marca CBA) (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de terasamente. 1; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 4,500. 2; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 7,800. 3; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3; 0,500. 4; TsD05A; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv; 100 m3; 0,500. 5; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II; 100 m3; 4,000. 6; TsI50A5; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km; t; 680,000. Capitolul 2. Fundatii. 7; CA02C; Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7,5 (M100); m3; 8,000. 8; CA03G; Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250); m3; 20,000. 9; CB02A; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile; m2; 20,000. 10; CC01E; Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere; kg; 18,000. 11; CC01F1; Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere; kg; 2 765,000. Capitolul 3. Pereti. 12; CA03G; Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250); m3; 24,000. 13; CB02B; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv; m2; 220,000. 14; CC02I; Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante; kg; 65,180. 15; CC02J2; Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante; kg; 1 463,700. 16; IzF04G; Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc; m2; 110,000. Capitolul 4. Planseul. 17; CA04F; Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C25 (M350); m3; 7,500. 18; CB02C; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv; m2; 55,000. 19; CB11A; Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R; buc; 110,000. 20; CC02M; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante; kg; 243,740. 21; CC02N2; Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante; kg; 993,700. 22; CL57A; Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg; kg; 11,300. Capitolul 5. Capac peste gura de deservire. 23; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton; kg; 38,320. 24; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.; t; 0,040. 25; CK33C; Balamale; buc; 2,000. Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2 Havuz Arhitectura (marca SA) (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Pardoseala (nod 1). 1; CN53A; Grunduirea suprafetelor cu amorsa grund; m2; 90,500. 2; IzF31A; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda; m2; 90,500. 3; CG50A; Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi de granit 2 cm); m2; 90,500. Capitolul 2. Soclu. 4; CN53A; Grunduirea suprafetelor cu amorsa grund; m2; 110,900. 5; IzF31A; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda; m2; 110,900. 6; CI21A; Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi din granit 2 cm); m2; 110,900. Capitolul 3. Hidroizolarea peretilor interiori si exteriori. 7; IzF31A; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda; m2; 228,000. Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1 Amenajarea teritoriului (PG) (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Demolare. 1; RpCB18G; Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (perete de sprijin); m3; 51,120. 2; RpCP45D; Demontarea ingradirei metalice.; kg; 1 136,000. 3; RpDB36A; Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton); m2; 40,000. 4; RpCB18G; Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatia statiei de autobuze - 2 buc); m3; 3,200. 5; RpCP44B; Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (statia de autobuz); kg; 900,000. 6; RpCB18G; Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatia sub ghereta); m3; 1,800. 7; DG04B; Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton; m; 180,000. 8; TsH92B; Incarcarea in auto a gunoiului de constructie; t; 146,500. 9; TsI50A10; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km; t; 146,500. Capitolul 2. Sistematizare pe verticala. 10; TsC19A1; Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I; 100 m3; 12,510. 11; TsC22C1 k=2; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I; 100 m3; 12,510. 12; TsC03E1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (neajuns de sol fertil pentru amenajarea gazonului); 100 m3; 8,040. 13; TsI50A10; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km; t; 964,800. 14; TsE04A; Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II; 100m2; 20,550. 15; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II; 100 m3; 9,000. 16; TsC22D1 k=5; Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II; 100 m3; 5,900. 17; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (surplus de sol ); 100 m3; 3,100. 18; TsI50A3; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km; t; 527,000. Capitolul 3. Pavaj. Capitolul 3.1. Tip1 (S=873,6 m2). 19; DA06B2; Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m); m3; 87,360. 20; DA12B; Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.40-70 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m); m3; 87,360. 21; DA12B; Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m); m3; 87,360. 22; DI107; Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2); t; 0,568. 23; DB19G; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica; m2; 873,600. 24; DI107; Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2); t; 0,218. 25; DB16H; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica; m2; 873,600. 26; DE10A; Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - PB 100.30.15; m; 379,000. Capitolul 3.2. Tip 2 (S=2 370 m2). 27; DA12B; Strat de fundatie sau reprofilare din pietris M300 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m); m3; 284,400. 28; DA06B2; Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m); m3; 237,000. 29; DE18A; Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat - 60 mm (cu suprafata de granit) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm; m2; 2 370,000. 30; DE11A; Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - PB 100.20.8; m; 1 158,000. Capitolul 3.3. Tip 3 (S=6 850 m2). 31; TsH09A; Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%; 100m2; 68,500. Capitolul 3.4. Alei (S=38 m2). 32; TsC54C; Strat de fundatie din prundis 150 mm; m3; 5,700. 33; DE18A; Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm (piatra naturala) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm; m2; 38,000. Capitolul 4. Zona de odihna (Fragment 7). 34; TsC54C; Strat de fundatie din pietris 120 mm; m3; 30,000. 35; CA04F; Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200; m3; 56,000. 36; CB02C; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv; m2; 250,000. 37; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grinzi metalice 40*20*2mm); kg; 126,000. 38; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.; t; 0,126. 39; CR03A; Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase 75*40(h) - 420 m; m3; 1,260. 40; CN50A; Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.; m3; 1,260. Capitolul 5. Intrarea principala (pl.11). 41; CA02C; Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100; m3; 4,500. 42; CA03F; Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200; m3; 30,400. 43; CB02A; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile; m2; 152,000. 44; DE13B; Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pe adeziv (placaj din beton presat 40 mm); m2; 310,000. Capitolul 6. Intrarea secundara. Capitolul 6.1. Pl.16. 45; CA02C; Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100; m3; 3,500. 46; CA03F; Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200; m3; 21,800. 47; CB02A; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile; m2; 110,000. Capitolul 6.2. pl.19. 48; CA02C; Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100; m3; 1,800. 49; CA03F; Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200; m3; 14,300. 50; CB02B; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv; m2; 145,000. Capitolul 6.3. pl.20. 51; CA02C; Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100; m3; 0,700. 52; CA03F; Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200; m3; 2,300. 53; CB02B; Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv; m2; 35,000. Capitolul 7. Balustrada. 54; CH06A; Balustrada din inox (pe ambele parti ale pandusurilor); m; 55,000. 55; CO07A; Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (ingradirea constructiei auxiliare la statia de transformare); kg; 288,000. 56; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.; t; 0,288. Capitolul 8. Finisarea peretilor de sprijin. 57; IzF04F k=2; Strat hidroizolant executat cu hidroizol bituminos; m2; 135,000. 58; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 200*200); kg; 85,000. 59; CN53A; Grunduirea suprafetelor cu betonocontact (0,3 kg/m2); m2; 135,000. 60; CI21B; Placarea peretilor cu placi din beton 40 mm 600*400 mm; m2; 135,000. Capitolul 9. Mobilier urban. 61; TsH91A; Banci; buc; 21,000. 62; TsH91B; Urne; buc; 21,000.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1

SKEITPARK (18.5 * 35.93 m)  \

Rezistenta (marca CBA), Arhitectura (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,500 |
| 2 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 1 105,000 |
| 3 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil ) | m2 | 815,000 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (h=400 mm) | m3 | 326,000 |
| 5 | CE17A | Pelicula tehnica 200 mkp | m2 | 815,000 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C15 (pat pregatitor -100 mm) | m3 | 89,000 |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C30 (120 mm) | m3 | 120,000 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 8 659,000 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 364,400 |
| 10 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,364 |
| 11 |  | Ancher metalic M12*100 | buc | 76,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-3-1

Teren de joaca pentru copii cu virsta 3 - 6 ani (poz. N4 pe PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tip 4 Teren de joaca pentru copii (S= 139 m2) |  |  |
| 1 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris M300 cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.12 m) | m3 | 16,700 |
| 2 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=0.10 m) | m3 | 13,900 |
| 3 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului ''Geotextil '' (norma =1,01 m2) | m2 | 139,000 |
| 4 | TsC54C | Pietris de rau spalat, (h=0,1 m) | m3 | 13,900 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | TsH91A | Montarea ''Complex de joaca ''PTP16-04'' | buc | 1,000 |
| 6 | TsH91A | Montarea ''Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | buc | 1,000 |
| 7 | TsH91A | Montarea ''Tobogan inoxidabil ''PTP 12L'' | buc | 1,000 |
| 8 | TsH91A | Montarea ''Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01'' | buc | 2,000 |
| 9 | TsH91A | Montarea ''Trenut PTP 071'' | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 10 | Pretul firmei | Complex de joaca ''PTP16-04'' | set | 1,000 |
| 11 | Pretul firmei | Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | buc | 1,000 |
| 12 | Pretul firmei | Tobogan inoxidabil ''PTP 12L'' | buc | 1,000 |
| 13 | Pretul firmei | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01 | buc | 2,000 |
| 14 | Pretul firmei | ''Trenut PTP 071'' | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-4-1

Teren de joaca pentru copii cu virsta de la 6 ani (poz. N9 pe PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tip 5 Teren de joaca pentru copii (S= 380 m2) |  |  |
| 1 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris Fr.40-70 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1 m) | m3 | 38,000 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris Fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1 m) | m3 | 38,000 |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m) | m3 | 38,000 |
| 4 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (0,12 m) | m3 | 45,600 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) | kg | 1 053,400 |
| 6 | CN54A corect | Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan -300 gr/m2 | m2 | 380,000 |
| 7 | CG01A corect | Covor monolit de calitate inalta din amestec de granule de cauciuc si liant din poliuretan (cgranule de cauciuc - 10 kg/m2; liant din poliuretan - 2,7 kg/m2) | m2 | 380,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | TsH91A | Montarea ''Complex de joaca ''PTP16-07'' | buc | 1,000 |
| 9 | TsH91A | Montarea Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | buc | 2,000 |
| 10 | TsH91A | Montarea ''Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 012-03'' | buc | 1,000 |
| 11 | TsH91A | Montarea ''Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01'' | buc | 1,000 |
| 12 | TsH91A | Montarea ''Banci din lemn circulare d1000 mm pe 3 picioruse'' | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 13 | Pretul firmei | Complex de joaca ''PTP16-07'' | set | 1,000 |
| 14 | Pretul firmei | Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | set | 2,000 |
| 15 | Pretul firmei | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 012-03 | buc | 1,000 |
| 16 | Pretul firmei | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01 | buc | 1,000 |
| 17 | Pretul firmei | Banci din lemn circulare d1000 mm pe 3 picioruse | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-5-1

Spatii verzi

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Spatii verzi |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Arbori coniferi |  |  |
| 1 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 28,000 |
| 2 | TsH109B | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi | buc | 28,000 |
| 3 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi ''Molid argintiu'', (virsta 5-8 ani) | buc | 13,000 |
| 4 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi ''Pin negru'', (virsta 5-8 ani) | buc | 8,000 |
| 5 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi ''Thuja Occidentalis'' (virsta 5-8 ani) | buc | 7,000 |
| 6 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi ''Brad Alb European'' (virsta 5-8 ani) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Arbori foiosi |  |  |
| 7 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 74,000 |
| 8 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 74,000 |
| 9 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Mesteacan Argintiu'' (virsta 5-8 ani) | buc | 6,000 |
| 10 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Castan salbatic'', (virsta 5-8 ani) | buc | 10,000 |
| 11 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Tei argintiu'', (virsta 5-8 ani) | buc | 14,000 |
| 12 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Cenusa de munte'', (virsta 5-8 ani) | buc | 15,000 |
| 13 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Cires de pasare'', (virsta 5-8 ani) | buc | 9,000 |
| 14 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Nuc'', ( virsta 5-8 ani) | buc | 4,000 |
| 15 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Artar Norvegian'', (virsta 5-8 ani) | buc | 11,000 |
| 16 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Dud Decorativ'', (virsta 5-8 ani) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Plantarea tufarilor in grupa |  |  |
| 17 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 9,780 |
| 18 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc | 978,000 |
| 19 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Gutui Japonez'' (3-4 ani) | buc | 33,000 |
| 20 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Ienupar cazac'' (3-4 ani) | buc | 36,000 |
| 21 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Cimisir'' (3-4 ani) | buc | 30,000 |
| 22 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Buxus Globular'' (3-4 ani) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Plantarea tufarilor in rind |  |  |
| 23 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 8,000 |
| 24 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc | 800,000 |
| 25 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Singer'' (3-4 ani) | buc | 266,000 |
| 26 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Spiraea Vanhouttei'' (3-4 ani) | buc | 156,000 |
| 27 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 2,110 |
| 28 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot ''Trandafiri'' (3-4 ani) | buc | 360,000 |
| 29 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Mahonia Holly'' (3-4 ani) | buc | 9,000 |
| 30 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Liliac Paros'' (3-4 ani) | buc | 9,000 |