ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

| privind achiziționarea | Cablurilor, conductelor și accesoriilor |
| --- | --- |
| MTender ID | ocds-b3wdp1-MD-1745995464451 |

*	Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da.

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://utm.md/transparenta/

- Denumirea autorității contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei

- IDNO: 1007600001506

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168

- Numărul de telefon/fax: +373 22 23-35-03 / +373 22 23-54-41

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: livia.cojocari@adm.utm.md; https://www.utm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” MTender.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică de învăţământ superior.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 Cabluri de rețea și conectori |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 32421000-0 | Cablu min. UTP Cat5e, pentru interior | Metru | 7000 | Cerințe: min. UTP, min. cat. 5E, 2x4x0,50 mm. Toți conductorii trebuie să fie produși 100% din cupru. Secțiunea conductorului nu trebuie să fie mai mică de 0.50mm. Cutie: max. 305m. |
| 1.2 | 32420000-3 | Patch-Panel UTP -CAT 5E | Bucată | 40 | Compatibil cu cablurile UTP de categorie 5E. Numărul de porturi 24. Fabricat din materiale metalice de înaltă rezistență. Destinat montării în rack-uri standard de 19 inch. Fiecare port poate fi etichetat pentru o identificare rapidă și eficientă a conexiunilor |
| 1.3 | 32420000-3 | Organizatoare pentru cablu | Bucată | 50 | Organizator pentru cablu 1U Din metal asigurând o rezistență optimă la uzură și temperaturi ridicate. Adâncimea 65mm Compatibil cu diverse configurații de rack-uri. |
| 1.4 | 32420000-3 | Unitate de distribuție a energiei | Bucată | 40 | Format: 1U, compatibil cu rack-urile standard de 19 inch. Număr de poziții: 9 prize, pentru alimentare diversificată. Culoare-negru Lungimea cablului: 2 metri Capacitate electrică: 16A Cablare cu 3x1,5 mm² |
| 1.5 | 32422000-7 | Conectoare RJ45 Cat.5E | Bucată | 1000 | Conector RJ45 UTP cat.5e 8P8C (solid), min. gold 0,30". |
| 1.6 | 32442200-5 | Dulap de perete 9U | Bucată | 10 | Dulap pe perete 9U, 600*450*500, 19". De culoare Negru . Cu ușă din sticlă . Suportă sarcină până la 60 kg. Cu 2 perechi de șine ne zincate 19" pentru fixarea echipamentului . Ușa din față trebuie să fie cu lacăt Ușile laterale trebuie să fie detașabile fără lacăt. |
| 1.7 | 32442200-5 | Dulap de perete 6U | Bucată | 15 | Dulap pe perete 6U, 600*450*367, 19". De culoare Negru. Cu ușă din sticlă . Suportă sarcina până la 60 kg . Cu 2 perechi de șine ne zincate 19" pentru fixarea echipamentului. Ușa din față trebuie să fie cu lacăt Ușile laterale trebuie să fie detașabile fără lacăt. |
| 1.8 | 32422000-7 | Modul UTP RJ45 – CAT 5E | Bucată | 1000 | Tip: Jack Keystone Cat 5E UTP 180 grade, tip terminare: 110 Compatibil pentru cablare T568A / TT568B Compatibil pentru fixarea în modul incastrabil. |
| Valoarea estimată, fără TVA, pentru LOT 1 – 122 750,00 MDL |  |  |  |  |  |
| LOT 2 Canal cablu din plastic și accesorii |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 44322100-4 | Canal cablu (40 x 16 mm) | Bucată | 1000 | Conduct pentru cablu (40x16x2000 mm) cu capac cu ghidaje pentru amplasarea ascunsă a cablurilor de comunicații Înălțime – 16 mm Lățime – 40 mm Lungime – 2000 mm Culoare – Alb Tip material -plastic |
| 2.2 | 44322100-4 | Conduct pentru cablu (80x40 mm) | Bucată | 500 | Conduct pentru cablu (80x40x2000 mm) cu capac cu ghidaje pentru amplasarea ascunsă a cablurilor de comunicații și montarea separatoarelor. Instalarea a până la 2 separatoare ce va permite să fie așezate cabluri corect și estetic într-o singură cutie/conduct. Conductul de plastic trebuie să fie protejat cu o peliculă pentru a preveni deteriorarea suprafeței în timpul instalării acestuia. Tip: poate fi DKC sau echivalent Lățime: 80 mm Adâncime: 40 mm Lungime: 2 m Material: plastic (PVC) Cu suport de cablu Design dreptunghiular Culoare: Alb pur Capac: 2 m în set Metoda de instalare a capacului - Inserare in interior |
| 2.3 | 44322100-4 | Mufă pentru finisaj 80x40 | Bucată | 200 | Mufă pentru finisaj 80x40 Mod de utilizare – pentru finisarea conductului pentru cablu(Capăt stop) Potriviri – Stânga și dreapta Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.2 |
| 2.4 | 44322100-4 | Ramă pentru 2 module | Bucată | 200 | Cadru suport pentru 2 module În set cu cadru suport pentru fixarea și rigiditatea conductului pentru cablu. Montare cu clemă fără șuruburi Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) Potrivit pentru montaj încastrat Material: plastic Culoare: Alb pur Grad de protecție IP40 Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.2 |
| 2.5 | 44322100-4 | Tub Gofrat D-20 | Metru | 700 | Țeavă din PVC ondulat. Diametrul de 20 mm. Culoare Gri. Cu sondă din oțel pentru tragerea cablului. |
| 2.6 | 31224100-3 | Priză electrică | Bucată | 500 | Tip: Priză electrică cu contact cu pământul Metoda de instalare - Conduct pentru cablu Compatibil pentru rama din poziția 2.4. Tensiune: 220V Curent: 16A Număr module: 2 Potrivit pentru montaj încastrat Tip de montare - Fixare cu șuruburi Cu perdele (protecție la atingere) Cu ejector Protecție la supratensiune Material: plastic Simboluri și indicații - Fără inscripții sau ștampile Grad de protecție min. IP20 Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.2 |
| 2.7 | 31111000-7 | Mufa USB 3.0 | Bucată | 20 | Priză multimedia USB 3.0 Încastrabilă in ramele din poziția 2.4 Pentru conectarea cablului necesar la un televizor, proiector, computer și alte echipamente de birou; Caracteristici - conector trecere tip A to A sau mama – mama 90º; Echipat cu o priză cu un singur modul; Număr de module: 1 Culoare – Alb Orientată la 90º Grad de protecție min. IP20 Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 2.2 |
| Valoarea estimată, fără TVA, pentru LOT 2 – 144 250,00 MDL |  |  |  |  |  |
| LOT 3 Dibluri, Șuruburi |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 44531100-2 | Diblu cu guler cu surub cui | Bucată | 20 | Diblu cu guler cu șurub cui 6x40/3.9x45mm Diametru diblu – 6 mm Diametru șurub – 3.9 mm Lungime diblu – 40 mm Lungime șurub – 45 mm Material diblu – Polipropilena Material șurub - Otel zincat Cutie – 100 buc. |
| 3.2 | 44531100-2 | Suruburi autofiletante cu cap plat si saiba | Bucată | 10 | Șuruburi autofiletante cu cap plat si șaiba 4.2x13mm Diametrul (mm) - 4,2 Lungime (mm) – 13 Material - Otel zincat Tip – Universal Cutie – 200 buc. |
| 3.3 | 44531100-2 | Suruburi autofiletante cu cap plat si saiba | Bucată | 5 | Șuruburi autofiletante cu cap plat si șaiba 4.2x19mm Diametrul (mm) - 4,2 Lungime (mm) – 19 Material - Otel zincat Tip – Universal Cutie – 200 buc. |
| 3.4 | 44531100-2 | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn | Bucată | 10 | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 3.5x16mm Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm)- 16 Material-Otel acoperit cu fosfat Tip-Pentru gips-carton Cutie – 200 buc. |
| 3.5 | 44531100-2 | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn | Bucată | 10 | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 3.5x16mm Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm)- 25 Material-Otel acoperit cu fosfat Tip-Pentru gips-carton Cutie – 1000 buc. |
| Valoarea estimată, fără TVA, pentru LOT 3 – 2 416,00 MDL |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimată totală, fără TVA – 269 416,00 MDL |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant __________ .

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea în decurs de 60 zile calendaristice după semnarea contractului de către ambele părți.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 2. | Date generale despre ofertant (inclusiv rechizite bancare) | Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 3. | Declarație de eligibilitate | Conform formularului anexat în SIA „RSAP” MTender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 4. | Specificații tehnice | Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 5. | Specificații de preț | Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 7. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 8. | Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare RM | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal. (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 9. | Demonstrarea experienței operatorului economic privind livrarea de bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate | - Ofertantul va avea minim 3 ani de experiență în livrarea bunurilor similare; - Declarație privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate. Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” Mtender. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 10. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani (Va fi prezentat de către ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică) | Formularul Declarației este anexat în SIA „RSAP” MTender (Aprobat Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu (va fi prezentat de către ofertantul cîștigător) |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și corespunderea parametrilor solicitați.

- Termenul limită de depunere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile calendaristice.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” MTender.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

Conducătorul grupului de lucru Daniela POJAR: