Lista bunurilor/serviciilor şi specificaţii tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Tunuri de aer cald (diesel) | bucăți | 50 buc | - Combustibil: diesel; - Cu ardere indirectă; - Puterea termală: 30 kw; - Suprafața de încălzire (m/p): nu mai mică de 250; - Puterea de rotație (m3/h) : 750 - 900; - Dotat cu eşire pentru conectare la un coş de fum; - Cu sistem de control al puterii; - Cu termostat incorporat; - Rezervor pentru combustibil: nu mai mic de 50 de litri; - Cu mâner pentru transportare; - Cu roţi pentru transportare; - Ofertanţi vor prezenta mostrele în decurs de două zile de la data deschiderii ofertelor; - Ofertantul câștigător va livra și va transporta turnurile de aer cald la locul de păstrare indicat de autoritatea contractantă cu suportarea cheltuielilor de transport. |

Suma estimativă cu TVA: 604 400,00 lei

Suma estimativă fără TVA: 503 666,67 lei

Șef Direcția administrare rezerve de stat                                                                        Nichifor IONCU