Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Confecții din beton și beton armat

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Confecții din beton și beton armat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă din beton armat monolit 1200x600 mm |  |  |  | Placă de acoperire. Lățimea, l: 1200 mm. Lungimea, L: 600 mm. Armarea și grosimea conform calculelor în baza normativelor în vigoare pentru rezistența plăcilor cu amplasament pe partea carosabilă a drumului. |  |  |
|  | Placă din beton armat monolit 1500x600 mm |  |  |  | Placă de acoperire. Lățimea, l: 1500 mm. Lungimea, L: 600 mm. Armarea și grosimea conform calculelor în baza normativelor în vigoare pentru rezistența plăcilor cu amplasament pe partea carosabilă a drumului. |  |  |
|  | Placă din beton armat monolit 1300x600 mm |  |  |  | Placă de acoperire. Lățimea, l: 1300 mm. Lungimea, L: 600 mm. Armarea și grosimea conform calculelor în baza normativelor în vigoare pentru rezistența plăcilor cu amplasament pe partea carosabilă a drumului. |  |  |
|  | Placă din beton armat monolit 1000x6000 mm |  |  |  | Placi de acoperire 1000x6000 mm. Armarea și grosimea conform calculelor în baza normativelor în vigoare pentru rezistența plăcilor cu amplasament pe partea carosabilă a drumului. După necesitate, dimensiunile plăcilor pot varia pe lățime 1000-1200 mm, pe lungime 5000-6000 mm, cu menținerea suprafeței totale solicitate. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Confecții din beton și beton armat

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Confecții din beton și beton armat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45223500-1 | Placă din beton armat monolit 1200x600 mm | buc. | 30,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Pentru pozițiile 1-3: bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice. Pentru poziția 4: bunurile se vor livra la solicitare, în termen de 10 (zece) zile calendaristice din momentul emiterii comenzii. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Placă din beton armat monolit 1500x600 mm | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Placă din beton armat monolit 1300x600 mm | buc. | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Placă din beton armat monolit 1000x6000 mm | m2 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: