Institutia de educatie timpurie nr. 174, str. V. Korolenko, 59 A	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz  640 361,15 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	263,6580	57,66	15 202,520	
 2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	280,6155	57,66	16 180,290	
 3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 671,6172	57,66	96 385,447	
 4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	112,9600	57,66	6 513,274	
 5.	7132010010900	Faiantar	h-om	38,2500	57,66	2 205,495	
 6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	108,2731	57,66	6 243,027	
 7.	7132040012700	Parchetar	h-om	49,4500	57,66	2 851,287	
 8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	319,7300	57,66	18 435,631	
 9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	455,9625	57,66	26 290,800	
 10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	114,7930	57,66	6 618,965	
 11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	23,6500	57,66	1 363,659	
 12.	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	14,2800	57,66	823,385	
 13.	7422010060100	Timplar	h-om	86,4864	57,66	4 986,806	
 14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,6600	57,66	2 286,796	
 15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	349,5933	57,66	20 157,550	
 16.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	313,5280	57,66	18 078,024	
 17.	9310060019930	Muncitor	h-om	232,4636	57,66	13 403,851	
		Total manopera				258 026,78	
			Materiale:
 1.	1111000100020	Intrerupator	buc	6,0000	45,00	270,000	
 2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,0600	45,00	272,700	
 3.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	254,1525	8,90	2 261,957	
 4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2018	175,40	35,396	
 5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,3478	175,40	1 288,804	
 6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,4395	5,00	152,198	
 7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,8200	4,00	15,280	
 8.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	424,0000	0,01	4,240	
 9.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	56,0000	1 050,00	58 800,000	
 10.	2051142950700	Dibluri	buc	32,0000	0,08	2,560	
 11.	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	364,0000	0,10	36,400	
 12.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	64,8225	0,10	6,482	
 13.	22113	Plasa de moschit	m2	16,0000	143,20	2 291,200	
 14.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	11,4600	15,75	180,495	
 15.	2320166200729	Parchetin	l	6,4500	18,70	120,615	
 16.	2413217300101	Clema de legatura  	buc	4,8410	1,10	5,325	
 17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,4000	45,00	378,000	
 18.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	6,8880	17,00	117,096	
 19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	187,0770	37,50	7 015,388	
 20.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	242,6360	18,40	4 464,502	
 21.	24302261000001	Fuga	kg	6,8700	13,50	92,745	
 22.	2430226101010	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	243,4348	24,14	5 876,516	
 23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,1163	24,14	437,327	
 24.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	11,1000	24,14	267,954	
 25.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,4396	17,56	60,399	
 26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,9400	3,00	8,820	
 27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,4225	3,20	74,952	
 28.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,1724	18,75	171,982	
 29.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	22,9309	19,80	454,032	
 30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	93,5385	14,20	1 328,247	
 31.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	68,0000	2,70	183,600	
 32.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	68,7926	13,70	942,459	
 33.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,2000	1,40	1,680	
 34.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	65,4707	1,40	91,659	
 35.	2513736621482	Banda izolanta	m	89,0400	1,50	133,560	
 36.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	91,2800	8,90	812,392	
 37.	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	28,5600	1,80	51,408	
 38.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	114,6544	16,40	1 880,332	
 39.	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi b=400 mm	m	28,0000	78,70	2 203,600	
 40.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	44,5114	45,90	2 043,073	
 41.	2523116716345	Covor PVC	m2	120,3871	67,40	8 114,091	
 42.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	52,7223	1,20	63,267	
 43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	685,9490	5,80	3 978,504	
 44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0000	1,67	6,680	
 45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 124,2722	1,67	3 547,535	
 46.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2660	1 000,00	266,000	
 47.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,7800	16,70	63,126	
 48.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 794,1300	4,56	8 181,233	
 49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,8054	1,25	46,006	
 50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 382,3711	1,35	11 316,201	
 51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	657,8251	3,50	2 302,388	
 52.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	540,5700	1,35	729,770	
 53.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,3260	100,00	432,600	
 54.	2661122803601	Tub flexibil	m	246,8400	4,20	1 036,728	
 55.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	90,7515	27,80	2 522,892	
 56.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	17,0100	2,70	45,927	
 57.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	17,8500	103,50	1 847,475	
 58.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,7517	11,00	30,269	
 59.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,0800	3,00	30,240	
 60.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,6914	23,00	15,902	
 61.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	49,4812	4,94	244,437	
 62.	2710703520285	Profil de suport	m	95,0730	6,93	658,856	
 63.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	139,6500	15,90	2 220,435	
 64.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200 mm	m	28,0000	86,00	2 408,000	
 65.	2746167335100	Priza	buc	16,3200	37,80	616,896	
 66.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	8,0000	88,75	710,000	
 67.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	4,8400	12,70	61,468	
 68.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	28,0000	2,80	78,400	
 69.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,8000	1 467,00	24 645,600	
 70.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	10,0000	80,00	800,000	
 71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 296,5800	0,10	129,658	
 72.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 271,8174	0,06	76,309	
 73.	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	32,0000	0,08	2,560	
 74.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	1,2000	11,00	13,200	
 75.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	32,6400	297,00	9 694,080	
 76.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	64,5000	1,80	116,100	
 77.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	303,2950	1,80	545,931	
 78.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	67,2000	14,00	940,800	
 79.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,8000	1,12	18,900	
 80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	57,6897	20,75	1 197,061	
 81.	4100126202818	Apa	m3	9,6371	20,75	199,970	
 82.	44512430226101010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	48,4222	27,80	1 346,137	
 83.	772521106718393	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	15,2300	12,30	187,329	
 84.	7782430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	48,4222	24,14	1 168,912	
 85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	103,3565	1,80	186,041	
		Total materiale de construcţii				187 679,30	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	19,4147	10,50	203,854	
 2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,9700	10,50	62,685	
 3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8,9600	23,50	210,560	
 4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	94,6829	10,50	994,168	
 5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	37,3537	15,00	560,306	
 6.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8790	31,80	59,752	
 7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,0952	14,00	15,333	
 8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,7864	18,90	52,663	
 9.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,8184	12,02	69,943	
 10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5480	100,00	154,800	
		Total utilaje de construcţii				2 384,06	

	Total	 Lei			448 090,14	
	CASM	22,5 %			58 056,03	
	Transportarea materialelor	0,84 %			1 576,51	
	Cheltuieli de regie	2,5 %			12 693,06	
	Beneficiu de deviz	2,54 %			13 218,55	
	TVA	20 %			106 726,86	
	Total deviz:				640 361,15	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)