- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Echipamente și consumabile electrice
                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
                                                                   (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://upsc.md/universitate/achizitii-publice/

- Denumirea autorității contractante: IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

- IDNO: 1007600035769

- Adresa str. Ion Creangă 1

- Numărul de telefon/fax: 022-24-07-91

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: secretariat@upsc.md  https://upsc.md/

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de învățămînt superior

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31000000-6 | Tub led 12 W. | buc. | 2000 | TUB LED, 60cm, 12W, 4000K, T8, G13. |  |
| 2 | 31000000-6 | Clema forbox 4mm 20 buc/set. | set. | 50 | ForboMaterial: tehnopolimer policarbonat. • Grad de auto-stingere V0 conform standardului UL94. • Rezistență la căldură anormală (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): până la 960 ° C. • Tensiune nominală 450V ~. Temperatura maximă de funcționare 85 ° C. • Fabricat din alamă CW614N. • Produse conforme cu standardele EN 60998-1, EN 60998-2-1. p/u fire: diametru: 4 mm. |  |
| 3 | 31000000-6 | Clema forbox 10mm 5 buc/set. | set. | 200 | ForboMaterial: tehnopolimer policarbonat. • Grad de auto-stingere V0 conform standardului UL94. • Rezistență la căldură anormală (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): până la 960 ° C. • Tensiune nominală 450V ~. Temperatura maximă de funcționare 85 ° C. • Fabricat din alamă CW614N. • Produse conforme cu standardele EN 60998-1, EN 60998-2-1.x p/u fire, diametru: 10 mm. |  |
| 4 | 31000000-6 | Cablu electric VVG ng 3x2.5mm2. | m | 21550 | Material: cupru. Numarul de fire: 3. Tip conductor: electrică. Tipul firului electric: VVG. |  |
| 5 | 31000000-6 | Cablu electric VVG ng 3x1.5mm2. | m | 11500 | Material: cupru. Numarul de fire: 3. Tip conductor: electrică. Tipul firului electric: VVG. |  |
| 6 | 31000000-6 | Cablu VVGng LS 5 x 16 mm², negru, cupru | m | 90 | Cablul VVGngd este format din conductori de cupru izolați și o manta izolatoare. Este utilizat pentru conectarea fixă ​​la rețea. Este posibilă instalarea în interior și în exterior. tip material: cupru. Numărul de fire: 5. Secțiune: 16 mm². Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -30°С pînă la +50°С. Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70°С. Raza minimă de curbură la montare: 7.5 x Ø cablului. Produs cretificat. |  |
| 7 | 31000000-6 | Cablu VVGng LS 5 x 6 mm², negru, cupru | m | 25 | Cablul VVGngd este format din conductori de cupru izolați și o manta izolatoare. Este utilizat pentru conectarea fixă ​​la rețea. Este posibilă instalarea în interior și în exterior. Tip material: cupru. Numărul de fire: 5. Secțiune: 6 mm². Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°С pînă la +50°С. Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70°С. Temperatura minimă la montare: -15°С. Produs cretificat. |  |
| 8 | 31000000-6 | Cablu VVGng LS 5 x 4 mm², negru, cupru | m | 60 | Cablul VVGngd este format din conductori de cupru izolați și o manta izolatoare. Este utilizat pentru conectarea fixă ​​la rețea. Este posibilă instalarea în interior și în exterior. Tip material: cupru. Numărul de fire: 5. Secțiune: 4 mm². Produs cretificat. |  |
| 9 | 31000000-6 | Fir electric PVS 3x1,5 . | m. | 500 | Numărul de fire: 3. Secțiune 1.5 mm². Temperatura maxima de incalzire a firelor: 70°С. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С până la 40°С. Temperatura minima la montare: -15°С. Tensiunea nominala 380 V. |  |
| 10 | 31000000-6 | Fir electric PVS 3x2,5. | m. | 500 | Tip material: cupru. Tensiune (V): 380 V. Numărul de fire: 3 * Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С pînă la +40°С. Secțiune: 2.5 mm². Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70°С. Temperatura minimă la montare: -15°С. |  |
| 11 | 31000000-6 | Priză 3 module 16A 250V întrerupător 3X2P+E, culoare albă. | buc. | 200 | Priză 3 module 16A 250V, întrerupător 3X2P+E, culoare albă. |  |
| 12 | 31000000-6 | Priză 4 module 16A 250V întrerupător 3X2P+E, culoare albă. | buc. | 200 | Priză 4 module 16A 250V, întrerupător 3X2P+E, culoare albă. |  |
| 13 | 31000000-6 | Fișă electrică unghiulară. | buc. | 400 | Fișă unghiulară cu împământare 250V / 16A - pentru curent alternativ, care este utilizată pentru conectarea aparatelor electrice la o priză. Este conectat la aparatul electric cu un cablu flexibil (cablu) sau este fixat pe acesta. Gradul de protecţie (IP): IP20. Nr. Poli 2P+N. |  |
| 14 | 31000000-6 | Priză. | buc. | 3000 | Priză internă euro. Culoare: alb. Tip material: plastic.Tensiune (V): 250 V. Curent (A): 16 A. Gradul de protecţie (IP): IP20: (priză Makel sau echivalent). |  |
| 15 | 31000000-6 | Ramă cu 5 locuri alb orizontală. | buc. | 1000 | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 371.2 x 81 x 9.75 mm. Gradul de protecţie (IP): IP20.Tip: orizontală. Gamă: defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat). |  |
| 16 | 31000000-6 | Ramă cu 4 locuri alb orizontală. | buc. | 1000 | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 300 x 81 x 9.75 mm. Culoare: alb. Tip material: plastic. Gradul de protecţie (IP): IP20.Tip: orizontală. Gamă: Defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat). |  |
| 17 | 31000000-6 | Ramă triplă alb orizontală. | buc. | 400 | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 228.6 x 81 x 9.75 mm. Culoare: alb. Tip material: plastic. Gradul de protecţie (IP): IP20.Tip: orizontală. Gamă: defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat). |  |
| 18 | 31000000-6 | Priză enthernet | buc. | 500 | Prize duble cat. 5e, cooper ( Notă: să fie compatibile cu prizele interne incluse în lotul dat). |  |
| 19 | 31000000-6 | Ramă dublă orizontală. | buc. | 300 | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 157 x 81 x 9.75 mm. Culoare: alb. Tip material: plastic. Gradul de protecţie (IP): IP20.Tip: orizontală. Gamă: Defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat). |  |
| 20 | 31000000-6 | Soclu E 27 | buc. | 100 | Soclu din carbolit negru E-27 |  |
| 21 | 31000000-6 | Element p/u plite | buc. | 35 | Element p/u plite el-ce , rezistență diametru 145, puterea 1000W |  |
| 22 | 31000000-6 | Element p/u plite | buc. | 35 | Element p/u plite el-ce , rezistența, diametru 180, puterea 1500W |  |
| 23 | 31000000-6 | Element p/u plite | buc. | 10 | Element p/u plite el-ce , rezistența, diametru 220, puterea 2000W |  |
| 24 | 31000000-6 | Înterupător | buc. | 30 | Comutator plită electrică 5HT006 |  |
| 25 | 31000000-6 | Bandă izolantă | buc. | 50 | Bandă izolatoare din PVC, lățime 19 mm, lungime 20 m, grosime 0,15 mm. Concepută pentru izolarea conexiunilor electrice, asigurarea etanșării pieselor sub tensiune. Este utilizată în medii caracterizate de agresivitate scăzută și medie și poate fi folosită în industrii și gospodării. |  |
| 26 | 31000000-6 | Întrerupător automat 1P 16 A 220 - 240 V B. | buc. | 500 | Tensiune (V):220 - 240 V. Curent (A):16 A. Gradul de protecţie (IP): IP20. Nr. Poli: 1P. Car. decl.electromagnetic: C. Metoda de prindere: șină-DIN. |  |
| 27 | 31000000-6 | Întrerupător automat 1P 25 A 220 - 240 V B. | buc. | 700 | Tensiune (V):220 - 240 V. Curent (A):25 A. Gradul de protecţie (IP): IP20. Nr. Poli: 1P. Car. decl.electromagnetic: C. Metoda de prindere: șină-DIN. |  |
| 28 | 31000000-6 | Întrerupător automat electric 3P 32 A 400 V C. | buc. | 50 | Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 32 A. Nr. Poli: 3P. Car. decl. Electromagnetic: C. Frecvenţa: 50 Hz. Metoda de prindere: șină-DIN. |  |
| 29 | 31000000-6 | Întrerupător automat electric 3P 50 A 400 V C. | buc. | 50 | Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 50 A. Gradul de protecţie (IP): IP20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvenţa: 50 Hz. Metoda de prindere: șină-DIN. |  |
| 30 | 31000000-6 | Întrerupător dublu. | buc. | 1000 | Destinație: interior. Culoare: alb. Tensiune (V): 250 V. Curent (A): 10A. Gradul de protecţie (IP): IP20. Tip: cu cleme. Gamă: defne. Notă. Întrerupătoarele trebuie să fie din aceeași gamă cu prizele interne incluse în acest lot). |  |
| 31 | 31000000-6 | Întrerupător. | buc. | 500 | Întrerupător intern cu o clapă. Culoare: alb. Tensiune (V): 250 V. Curent (A): 10A. Gradul de protecţie (IP): IP20. Tip: cu cleme. Gamă: defne. Notă. Întrerupătoarele trebuie să fie din aceeași gamă cu prizele interne incluse în acest lot). |  |
| 32 | 31000000-6 | Întrerupător unitar exterior 10A 220 - 240 V alb | buc. | 300 | Întrerupătorul unitar exterior funcționează la o tensiune de 220 - 240 V și un curent maxim de 10 A, iar gradul său de protecție este IP20. Întrerupătorul trebuie să fie din gamaprizelor și întrerupătoerelor incluse în lotul dat. |  |
| 33 | 31000000-6 | Cutie p/u automate. | buc. | 20 | Cutie p/u automate încorporate ( încastrate) (plastic) p/u 16 autom. Culoare albă cu ușiță. |  |
| 34 | 31000000-6 | Cutie p/u automate. | buc. | 20 | Cutie p/u automate încorporate ( încastrate) (plastic) p/u 10 autom. Culoare albă cu ușiță. |  |
| 35 | 31000000-6 | Cutie p/u automate. | buc. | 20 | Cutie p/u automate încorporate ( încastrate) (plastic) p/u 24 autom. Culoare albă cu ușiță. |  |
| 36 | 31000000-6 | Cablu-canal | m | 100 | Cablu-canal 16x25mm. Material: plastic. Culoare: albă |  |
| 37 | 31000000-6 | Doză aparataj regips | buc. | 500 | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 65X45mm. Tip de montare: incastrat/Gips Carton. Gradul de protecţie (IP): IP20. Tip material: plastic. |  |
| 38 | 31000000-6 | Cutie pentru prize/întrerupătoare | buc. | 5000 | Cutie pentru prize/întrerupătoare 65 x 45 mm, plastic. |  |
| 39 | 31000000-6 | Cutie de distribuție. | buc. | 100 | Cutie de distribuție (plastic) încastrat, Doze + capace 200mmx200mm |  |
| 40 | 31000000-6 | Tub gofrat 750N D20 mm. | m | 11000 | Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 20 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 20 mm. |  |
| 41 | 31000000-6 | Jgheab 50 x 50 x 3000 mm, neperforat, crom metal. | buc. | 14 | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 50 x 50 x 3000 mm. Culoare: crom. Tip material: metal. Opţiuni: neperforat. |  |
| 42 | 31000000-6 | Tub gofrat 16 mm. | m. | 14000 | Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 16 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 16 mm. |  |
| 43 | 31000000-6 | Întrerupător automat VA47-100 3P/ 35 A/400 V C. | buc. | 2 | Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 35 A. Gradul de protecţie (IP): 20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvenţa: 50 Hz |  |
| 44 | 31000000-6 | Întrerupător automat VA47-29/3P/20 A /400 V C. | buc. | 1 | Curent (A): 20 A. Tensiune (V): 400 V. Gradul de protecţie (IP): IP20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvenţa: 50 Hz. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Metoda de prindere: Șină-DIN. |  |
| 45 | 31000000-6 | Întrerupător automat IEK VA47-29 3P 25 A 400 V C | buc. | 1 | Curent (A): 25 A. Tensiune (V): 400 V. Gradul de protecţie (IP): IP20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvenţa: 50 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN. |  |
| 46 | 31000000-6 | Întrerupător automat VA47-100 3P/ 63 A/400 V C | buc. | 4 | Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 63 A. Gradul de protecţie (IP): 20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvenţa: 50 Hz |  |
| 47 | 31000000-6 | Panou pentru automate. | buc. | 7 | Material: oțel. Număr de uși: 1. Dimensiuni (L x W x H x Ø): 540x440x120. Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-54 bucati. Mod de instalare: incastrat. Grad de protectie: IP31. Culoare: gri. |  |
| 48 | 31000000-6 | Tablou de distribuție din metal 500 x 400 x 220 mm. | buc. | 2 | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500 x 400 x 220 mm. Culoare: sur. Tip material: metal. Gradul de protecţie (IP): 65. |  |
| 49 | 31000000-6 | Bec Led 9 wt. | buc. | 1000 | Tip: lampă: LED. Soclu: E27. Culoarea luminii: alb rece (6400K). Unghiul de dispersie, °: 200. Tensiune de alimentare, V: 220. Puterea lămpii, W: 9. Înălțime, mm: 112. Diametru, mm: 60. |  |
| 50 | 31000000-6 | Burghiu pentru beton SDS 260x6mm. | buc. | 100 | Diametru 6 mm. Lungime totala 260 mm.Pentru toate ciocanele rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus. Adecvate pentru zidarie, beton si beton armat. Varf de centrare activ pentru taiere activa in beton. |  |
| 51 | 31000000-6 | Burghiu beton SDS-Plus 6x110mm | buc. | 100 | Destinatie: pentru beton. Diametrul (mm): 6. Lungime (mm): 110. Material: oțel. Tip tijă: SDS-Plus. |  |
| 52 | 31000000-6 | Burghiu beton SDS-Plus 8x210mm | m. | 100 | Destinatie: pentru beton. Diametrul (mm): 8. Lungime (mm): 210. Material: oțel. Tip tijă: SDS-Plus. |  |
| 53 | 31000000-6 | Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm. | buc. | 10000 | Diametru diblu (mm): 6mm. Diametru surub (mm): 3,9mm. Lungime diblu (mm): 40mm. Lungime surub (mm): 45mm. Lungime surub (mm): 45mm. Material diblu: polipropilenă. Material surub: oțel zincat. Tip: diblu cu șurub cui. |  |
| 54 | 31000000-6 | Fir electric PVS 5x2.5 mm². | m | 100 | Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciţi, izolaţie şi manta din PVC. Numarul de fire: 5. Secțiune: 2.5 mm². Temperatura maximș de încălzire a firelor 70°С. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С până la 40°С. Temperatura minimă la montare: -15°С. Tensiunea nominală: 380 V. Culoare: alb. |  |
| 55 | 31000000-6 | Fir electric PV3 1 x 10 mm² , albastru, cupru. | m | 80 | Numărul de fire: 1. Secțiune: 10 mm². Model: PV3. |  |
| 56 | 31000000-6 | Fir electric PV3 1 x 4 mm² , albastru, cupru. | m | 130 | Tip material: cupru. Numărul de fire: 1. Secțiune: 4 mm². Model: PV3. |  |
| 57 | 31000000-6 | Cablu KVVGng 4 * 1,5 mm², negru, cupru. | m | 70 | Tip material: cupru. Numărul de fire: 4. Secțiune: 1,5 mm². Tensiune (V): 0.6/1 kV. |  |
| TOTAL LOTUL 1 |  |  |  |  |  | 1 379 196,0 |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Cablu Internet | Buc. | 85 | Cable UTP cat.5e, copper, Gigabit, 4x2x0,52 AWG24, box 305meters, grey (Cablu UTP 4x2x0.52 cat5e) |  |
|  | 31000000-6 | Rack | Buc. | 5 | 19” Rack-Mount 6U/600*450 19” Dulap Rack de perete 6U/600x450, usa sticla, laterale detasabile cu yala, contine 10 seturi surub+piulita M6, asamblat, culoare gri |  |
|  | 31000000-6 | Rack | Buc. | 4 | 19” Rack-Mount 9U/600*450 19” Dulap Rack de perete 9U/600x450, usa sticla, laterale detasabile cu yala, contine 10 seturi surub+piulita M6, asamblat, culoare gri |  |
|  | 31000000-6 | Rack | Buc. | 3 | 19” Rack-Mount 9U/600*600 19” Dulap Rack de perete 9U/600x600, usa sticla, laterale detasabile cu yala, contine 10 seturi surub+piulita M6, asamblat, culoare gri |  |
|  | 31000000-6 | Rack | Buc. | 3 | 19” Rack-Mount 12U/600*600 19” Dulap Rack de perete 12U/600x600, usa sticla, laterale detasabile cu yala, contine 10 seturi surub+piulita M6, asamblat, culoare gri |  |
|  | 31000000-6 | Prelungitor Rack | Buc. | 10 | Bara de alimentare 19” din aluminiu 1U cu 7 prize tip Euro 220V si cablu de alimentare 1,8m cu fisa Euro, cu Întrerupător automat |  |
|  | 31000000-6 | Patch Panel | Buc. | 5 | 24port 19'' 1U Patch Panel Cat.5e UTP with Support Bar, Top Entry Type, tool Krone ( Patch-panel UTP 24xRJ45/1U Cat5e) |  |
|  | 31000000-6 | Patch Panel | Buc. | 8 | 48port 19'' 1U Patch Panel Cat.5e UTP with Support Bar, Top Entry Type, tool Krone ( Patch-panel 48xRJ45/1U Cat5e) |  |
| TOTAL LOTUL 2 |  |  |  |  |  | 296 290,00 |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31000000-6 | Polizor unghiular 900W, profesional. | buc. | 1 | Diametrul discului (mm): 125. Dimensiuni (mm): 298х102mm. Filet arbore: M14. Putere (W): 900 W. Tip: Polizor unghiular cu mâner. Turația de mers în gol (rot/min): 11500. (Polizor unghiular GWS 9-125 Professional sau echivalent). |  |
| 2 | 31000000-6 | Ciocan rotopercutor SDS-plus 800W. | buc. | 1 | Alimentare: SDS-plus. Diametrul maxim de gaurire in beton (mm): 26. Diametrul maxim de găurire în lemn (mm): 40. Diametrul maxim de găurire în metal (mm): 13. Forța de impact (J): 3.4. Frecvența loviturilor (lovituri/min): 4670. Greutate (kg): 4.58. Putere (W): 800. Turația de mers în gol (rot/min): 1250. (model SHR264K sau echivalent). Garanție minim 2 ani. |  |
| 3 | 31000000-6 | Lanterna pe cap led, 3 W, 2000 mAh. | buc. | 1 | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 82 x 90 mm. Tip material: plastic. Puterea (W): 3 W. Durata medie de viaţă (h): 30000 h. Acumulator: 2000 mAh. (Model Panlight PL-00557 sau echivalent). |  |
| 4 | 31000000-6 | BOILER ELECTRIC VERTICAL 80 L, 2000 W. | buc. | 10 | Montaj: vertical pe rerete. Volum (L): 80. Volum ACM (L): 82. Temperatura maximă boiler (°C): 60. Presiune maximă boiler (bar): 6. Racord intrare apă rece (țoli): 1/2. Racord ieșire ACM (țoli); 1/2. Alimentare electrică (V/Hz): 230/50. Putere rezistență electrică (W): 2000. Culoare: alb. |  |
| TOTAL 3 |  |  |  |  |  | 39 980,00 |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31000000-6 | Felinar exterior 4x18 W, IP20, 220V. | buc. | 100 | FELINAR 4*18 W EXTERIOR pentru becuri LED (60 cm) Puterea becurilor 12 W, IP20. Certificat de garanție. |  |
|  | 31000000-6 | Linear LED Light T20 3900 mm 36-48W. | buc. | 50 | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3900. |  |
|  | 31000000-6 | Linear LED Light T20 3450 mm 36-48W. | buc. | 6 | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3450. |  |
|  | 31000000-6 | Linear LED Light T20 3750 mm 36-48W. | buc. | 6 | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3750. |  |
|  | 31000000-6 | Linear LED Light T20 4000 mm 36-48W. | buc. | 36 | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 4000. |  |
|  | 31000000-6 | Linear LED Light T20 1500 mm 36-48W. | buc. | 70 | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 1500. |  |
|  | 31000000-6 | Linear LED Light T20 1000 mm 36-48W | buc. | 20 | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 1000. |  |
|  | 31000000-6 | Linear LED Light T20 3000 mm 36-48W. | buc. | 42 | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3000. |  |
|  | 31000000-6 | Linear LED Light T20 2250 mm 36-48W. | buc. | 38 | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 2250. |  |
|  | 31000000-6 | Linear LED Light T20 3600 mm 36-48W. | buc. | 70 | Puterea de iluminare (W): 36/48. Numărul de lumeni (Lm): 4000K. Garanția (Luni): 36. Tensiunea de lucru (V): 220. Protecție: IP20. Durata de viață (H): 50000. Unghi fascicul luminos (°): 240. Temperatura de lucru °C: -20...+40. Înălțime reglabilă: da. Instalarea: tavan. Culoare carcasă: negru. Material carcasă: aluminiu + PCB. Lungime (mm): 3600. |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1 008 700,00 |
| TOTAL LOTURI |  |  |  |  |  | 2 724 166,0 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2023, la solicitarea autorității contractante, în termen de până la 3 (trei) zilr lucrătoare, livrarea și plata se va efectua eșalonat, plata se va efectua pentru fiecare comandă, prin transfer în contul de decontare al furnizorului în termen de 15 zile din data recepționării facturii fiscale, conform comenzii. Transportul bunurilor va fi asigurat de furnizor.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE (Documentul Unic de Achiziții European) | ORIGINAL- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | ORIGINALE- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului - -Cerere de participare (anexa nr. 7) - -Specificații tehnice (anexa nr.22) - -Specificații de preț (anexa nr.23) | Obligatoriu |
| 3 | Garanția pentru ofertă | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA, emisă de o bancă comercială (conform anexei nr.9) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, sau transfer la contul autorității contractante (Banca: Moldova-Agroindbank Contul de decontare: MD62AG000000022512017195) Cod bancar: AGRNMD2X723 | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancare | Eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin semnătura electronica a ofertantului. | Obligatoriu |
| 5 | Dovada înregistrări persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | Certificate de conformitate sau declarație de conformitate eliberat de un organism de certificare acreditat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 7 | Minim ani de experiență specific în livrarea bunurilor similare | Minim 3 ani (prezentarea Contractelor) | Obligatoriu |
| 8 | Ultimul raport financiar | Copie confirmată prin semnătură și stampilă, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 9 | Certificat privind lipsa Datoriilor la Bugetul de Stat | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind valabilitatea ofertei. | Declarație privind valabilitatea ofertei conform anexei nr.8, original- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 11 | Declarație de neâncadrarea în situații ce determină excluderea de plata procedura de atribuire, ce vin în aplicare articolului 18 din Legea 131 din 03.07.2015. | Original- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 12 | Garanția de bună execuție 5%. Obligatoriu la semnarea contractului | Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) sau transfer la contul autorității contractante în valoarea de 5% din valoarea ofertei fără TVA. | Obligatoriu |
| 13 | Mostre | La solicitarea autorității contractante operatorul economic va prezenta mostre la sediu UPSC, Str. Ion Creangă 1. | Obligatoriu |
| 14 | Certificat cu nr. de Inregistrare în Lista Producatorilor EEE | Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz, cuantumul 1%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul 5%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz .

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):nu este cazul.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul.

- Ofertele se prezintă în valuta națională. Lei moldovenești.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:Cel mai bun raport caliate-preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai bun preț | 80 |
| 2 | Cea mai bună calitate | 20 |

Cel mai mic preț va acumula 80% din evaluarea ofertei conform următorului calcul: (prețul cel mai mic / prețul cel mai mare) * ponderea criteriului de evaluare.

-Cea mai bună calitate va acumula 20% din evaluarea ofertei.

În final are loc însumarea punctelor acumulate pentru fiecare ofertant.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_________________________________________

- pe: [data]____________________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:________________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_______________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:nu a fost publicat.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Gânju Gheorghe ______________________________  .