## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de livrare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 50750000 – 7 | Lot 1: Încercări | Metode fizico-mecanice 1.Încercare de durată, 2.încercare static, 3.Încercare dinamică a dizpozitivelor de blocare a ușilor de palier și a ușilor cabine, 4. Determinarea masei admisibile paracăzătorul cu întindere progresivă 5. Viteza de intervenție,Timpul de repaus (Limitatorul de viteză), 6. Forța de tracțiune provocată în frînghie de către limitatorul de viteză în momentul declanșării sale 7.Determinarea masei (max,min) a tampoanelor, 8.Încercări de rezistență a contactoarelor, 9. Încercarea capacității de rupere a circuitului, 10. Încercarea de rezistență la dispersiile de curent, 11. Încercarea liniilor de salvareși a distanțelor în aer, 12. Verificarea cerințelor pentru contactele de siguranță cu eliberarea Raportului tenic Verificarea cerințelor de securitate și/sau a măsurărilor de protecție 1.Verificarea proiectului (Construcției) a ascensoarelor cu eliberarea raportului Examinări și încercări înainte de punerea în funcțiune 1.Sistem de frînare; 2.Instalație electrică; 3.Verificarea tracțiunii 4. Paracăzătorul cabinei; 5. Paracăzătorul contragreutății sau a masei de echilibrare; 6. Dizpozitiv de blocare; 7. Tampoane; 8. Măsurări de protecție împotriva vitezei excesive a cabinei în urcare; 9. Oprirea cabinei la palier și precizia de nivelare; 10. Protecția împotriva mișcării necontrolate a cabinei; 11. Protecția căderii/forfecării NOTĂ: operatorul economic eliberează actul/raportul care confirmă și permite buna funcționalitate a ascensoarelor. model ascensoare 1.Ascensor pasager cu sarcina 500kg la 6 stații cu viteza de 1,0 2. Ascensor pasager cu sarcina 320kg la 5 stații cu viteza de 1,0 3. Ascensor pasager cu sarcina 320kg la 6 stații cu viteza de 1,0 4. Ascensor spitale cu sarcina 500kg la 6 stații cu viteza de 0,5 5. Ascensor spitale cu sarcina 500kg la 6 stații cu viteza de 0,5 *Oferta va include transportarea de greutăți/utilaj |  | Buc. | 5 |  |  |  |  | la solicitare, în termen de 10 zile după semnarea contractului
2 | 50750000 – 7 | Lot 2: Măsurări electrice | Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile împămîntate (fundul puțului) 1.De la PEN pînă la magistrala nulului ascensorului; 2.De la magistrala nulului ascensorului pînă la carcasă: 3.Helbului; 4.Panoului de dirijare; 5.Panoului Suplimentar; 6.Limitatorului de viteză; 7.Cutiei cu transformatoare; 8.Ramei troliului; 9.Puțului; 10.Carcasa înrămării ușii puțului; 11.Cabinei; 12.Butonului de apel de la et.1 până la et.6; 13.Indicatoarele de etaj; 14.Cutiile cu cleme; 15.Comutatoarele de etaj; 16.Senzorii de selecție; 17. Întrerupătorul greutății de întindere; 18.Glisierilor cabinei și contragreutăților cu eliberarea Raportului tenic Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile împămîntate (cabina / puț) 1.Rama troliului-Corpul motorului principal; 2. Rama troliului-Corpul frînei; 3.Carcasa cabinei-Corpul plafonului de iluminat; 4.Carcasa cabinei-Senzorul oprire fixă; 5.Carcasa cabinei-СПЛ;КЛ;ДК;ВКО;ВКЗ; 6.Carcasa cabinei-corpul motorului UC; 7.Carcasa cabinei-corpul camă electromagnetică; 8.Carcasa cabinei-furtun metalic; 9.carcasa cutiei cu transformatore-corpul transformatoarelor; 10.carcasa limitatorului de viteză-Corpul întrerupător sfîrșit de cursă; 11.Carcasa înrămării ușii puțului-Corpul contactelor UP cu eliberarea proceselor verbale de verificare a continuității electrice dintre prizele de pământ și instalațiile împământate, proceselor verbale de verificare a continuității electrice dintre instalația legată la pământ și elementele instalației NOTĂ: operatorul economic eliberează actul/raportul care confirmă și permite buna funcționalitate a ascensoarelor. model ascensoare 1.Ascensor pasager cu sarcina 500kg la 6 stații cu viteza de 1,0 2. Ascensor pasager cu sarcina 320kg la 5 stații cu viteza de 1,0 3. Ascensor pasager cu sarcina 320kg la 6 stații cu viteza de 1,0 4. Ascensor spitale cu sarcina 500kg la 6 stații cu viteza de 0,5 5. Ascensor spitale cu sarcina 500kg la 6 stații cu viteza de 0,5 pe secundă 6. Ascensor pasager cu sarcina 1000 kg la 5 stații cu viteza de 1,0 pe secundă |  | Buc. | 6 |  |  |  |  | la solicitare, în termen de 10 zile după semnarea contractului
3 | 50750000 – 7 | Lot 3: Prelungirea termenului de exploatare a ascensoarelor | Inspectarea interioara și exterioară și încercările hidraulice sau/și pneumatice; Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile împămîntate,măsurările electrice, - controlul nedestructiv ale instalațiilor; - calcul rezistenței metalelor NOTĂ: operatorul economic eliberează actul/raportul care confirmă și permite buna funcționalitate a ascensoarelor. model ascensoare 1.Ascensor pasager cu sarcina 500kg la 6 stații cu viteza de 1,0 2. Ascensor pasager cu sarcina 320kg la 5 stații cu viteza de 1,0 3. Ascensor pasager cu sarcina 320kg la 6 stații cu viteza de 1,0 4. Ascensor spitale cu sarcina 500kg la 6 stații cu viteza de 0,5 5. Ascensor spitale cu sarcina 500kg la 6 stații cu viteza de 0,5 pe secundă |  | Buc. | 5 |  |  |  |  | la solicitare, în termen de 10 zile după semnarea contractului
TOTAL