Specificații tehnice

privind achiziționarea Serviciilor de pază fizică și tehnică, inclusiv și servicii de deservire și  mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază pentru anul 2026

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Sediul central mun. Chișinău |  |  |  |  |
| 1 | 79710000-4 | Servicii de pază fizică și tehnică, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază. Sediul central al ARM mun. Chișinău | luni | 12 | Servicii pază fizică, 1 post. Program de lucru: luni-vineri de la 08:00-17:00. Organizarea și asigurarea pazei fizice a bunurilor materiale ale autorității contractante. Asigurarea regimului de trecere cu permis. Servicii pază tehnică: 24/24, luni-duminică, 08:00-08:00. Deservirea tehnică și mentenanța a sistemelor de semnalizare instalate la obiectiv. Conectarea sistemului de securitate antiefracție și a sistemului de securitate anti-incendiu la dispeceratul ofertantului prin echipamentul acestuia. Monitorizarea permanentă a semnalelor de alarmă și asigurarea intervenției operative. În caz de necesitate, solicitarea intervenției serviciilor de pompieri, salvatori sau poliție. Evidența fiecărei intervenții sau operațiuni de mentenanță în registrul de deservire tehnică. Grupa operativă proprie intervine la obiectiv în termen de 3–5 minute de la primirea semnalului de alarmă. Buton de alarmă -1 buc. |
|  | Lotul 2 Depozitul mun. Orhei |  |  |  |  |
| 2 | 79710000-4 | Servicii de pază fizică și tehnică, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază. Depozitul mun. Orhei | luni | 12 | Servicii pază fizică, 1 post. Program de lucru: luni-vineri de la 17:00-08:00, sâmbătă-duminică, zilele de sărbători 24/24. Organizarea și asigurarea pazei fizice a bunurilor materiale ale autorității contractante. Asigurarea regimului de trecere cu permis. Servicii pază tehnică: 24/24, luni-duminică, 08:00-08:00. Deservirea tehnică și mentenanța a sistemelor de semnalizare instalate la obiectiv. Conectarea sistemelor de semnalizare instalate la obiectiv la dispeceratul ofertantului prin echipamentul acestuia. Monitorizarea permanentă a semnalelor de alarmă și asigurarea intervenției operative. Grupa operativă proprie intervine la obiectiv în termen de 3–5 minute de la primirea semnalului de alarmă. Buton de alarmă -1 buc. |
|  | Lotul 3 Depozitul s. Curchi r-nul Orhei |  |  |  |  |
| 3 | 79710000-4 | Servicii de pază fizică și tehnică, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază Depozitul s. Curchi r-nul Orhei | luni | 12 | Servicii pază fizică, 1 post. Program de lucru: luni-vineri de la 17:00-08:00, sâmbătă-duminică, zilele de sărbători 24/24. Organizarea și asigurarea pazei fizice a bunurilor materiale ale autorității contractante. Asigurarea regimului de trecere cu permis. Servicii pază tehnică: 24/24, luni-duminică, 08:00-08:00. Deservirea tehnică și mentenanța a sistemelor de semnalizare instalate la obiectiv. Conectarea sistemelor de semnalizare instalate la obiectiv la dispeceratul ofertantului prin echipamentul acestuia. Monitorizarea permanentă a semnalelor de alarmă și asigurarea intervenției operative. Grupa operativă proprie intervine la obiectiv în termen de 3–5 minute de la primirea semnalului de alarmă. Buton de alarmă -1 buc. |
|  | Lotul 4 Depozitul or. Anenii Noi |  |  |  |  |
| 4 | 79710000-4 | Servicii de pază fizică și tehnică, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază Depozitul or. Anenii-Noi | luni | 12 | Servicii pază fizică, 1 post. Program de lucru 24/24, luni-duminică, 08:00-08:00. Organizarea și asigurarea pazei fizice a bunurilor materiale ale autorității contractante. Asigurarea regimului de trecere cu permis. Servicii pază tehnică: 24/24, luni-duminică, 08:00-08:00. Deservirea tehnică și mentenanța a sistemelor de semnalizare instalate la obiectiv. Conectarea sistemelor de semnalizare instalate la obiectiv la dispeceratul ofertantului prin echipamentul acestuia. Monitorizarea permanentă a semnalelor de alarmă și asigurarea intervenției operative. Grupa operativă proprie intervine la obiectiv în termen de 3–5 minute de la primirea semnalului de alarmă. Buton de alarmă -1 buc. |
|  | Lotul 5 Depozitul mun. Bălți |  |  |  |  |
| 5 | 79710000-4 | Servicii de pază fizică și tehnică, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază Depozitul mun. Bălți | luni | 12 | Servicii pază fizică, 1 post. Program de lucru: luni-vineri de la 17:00-08:00, sâmbătă-duminică, zilele de sărbători 24/24. Organizarea și asigurarea pazei fizice a bunurilor materiale ale autorității contractante. Asigurarea regimului de trecere cu permis. Servicii pază tehnică: 24/24, luni-duminică, 08:00-08:00. Deservirea tehnică și mentenanța a sistemelor de semnalizare instalate la obiectiv. Conectarea sistemelor de semnalizare instalate la obiectiv la dispeceratul ofertantului prin echipamentul acestuia. Monitorizarea permanentă a semnalelor de alarmă și asigurarea intervenției operative. Grupa operativă proprie intervine la obiectiv în termen de 3–5 minute de la primirea semnalului de alarmă. Buton de alarmă -1 buc. |
|  | Lotul 6 Depozitul or. Comrat |  |  |  |  |
| 6 | 79710000-4 | Servicii de pază fizică și tehnică, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază Depozitul or. Comrat | luni | 12 | Servicii pază fizică, 1 post. Program de lucru: luni-vineri de la 17:00-08:00, sâmbătă-duminică, zilele de sărbători 24/24 Organizarea și asigurarea pazei fizice a bunurilor materiale ale autorității contractante. Asigurarea regimului de trecere cu permis. Servicii pază tehnică: 24/24, luni-duminică, 08:00-08:00. Deservirea tehnică și mentenanța a sistemelor de semnalizare instalate la obiectiv. Conectarea sistemelor de semnalizare instalate la obiectiv la dispeceratul ofertantului prin echipamentul acestuia. Monitorizarea permanentă a semnalelor de alarmă și asigurarea intervenției operative. Grupa operativă proprie intervine la obiectiv în termen de 3–5 minute de la primirea semnalului de alarmă. Buton de alarmă -1 buc. |

Valoarea estimativă totală fără TVA 2 995 106,40 lei