| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Stingătoare |  |  |  | Stingător OP-5 Schivalentul brăndului „PIGEON” Dimensiuni aproximative 500x160 mm; Greutatea 5 kg; Tip A ,B, C, E; Presiune 14 bar; Distanța (m) 3 m; Temperatura de lucru -40-50 C; Termen de valabilitate nu mai mic de 90% din termenul total de valabilitate a acestuia. |  |  |  |
| Covorașe dielectrice |  |  |  | Covor dielectric 500*500 mm 20 kV Se utilizează ca mijloc de protecție suplimentar la instalațiile electrice inchise sau deschise, pe timp uscat, cu tensiunea nominală până la 1 kV și mai mult. Culoare: La discreție. |  |  |  |
| Mănuși electroizolante |  |  |  | Mănuși electroizolante Fabricate din latex; Mănușile sunt dielectrice (clasa 0) și asigură o prindere sigură a obiectelor, precum și o protecție suplimentară a mâinelor. Mănușile sunt concepute pentru a proteja împotriva daunelor prin electricitate directă și alternativă de până la 1000 V, protejându-se de curentul electric și câmpurile electrostatice, câmpurile electrice și electromagnitice. Grosimea mănușilor este de 1,1 mm. Lungimea 25-30 cm. Șănușile sunt potrivite pentru diverse activități în domeniul energiei electrice, fiind potrivite pentru temperatura de la 40 până la +40 C. |  |  |  |
| Mănuși electroizolante |  |  |  | Încălțăminte de lucru de uz profesional electrozolantă de joasă tensiune. Încălțăminte complet injectată, captușită cu tricot din firbre sintetice. Proprietăți de absorbție a energiei în toc. Cizme electroizolante conforme cu normele EN 20344. Culoare: La discreție. Tensiune de lucru max. 1000 V (clasa 0). Mărimi: 43 – 1 pereche; 44 – 25 perechi; 45 – 3 perechi; 46 – 1 pereche. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. 1; Stingătoare; Buc.; 245; În termen de 10 zile de la înregistrarea contractului la Trezorăria de Stat, pentru fiecare instituție în parte.; 339110. 2; Covorașe dielectrice; Buc.; 175. 3; Mănuși electroizolante; Buc./ perechi; 31. 4; Mănuși electroizolante; Buc./ perechi; 30. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |