OFERTĂ COMERCIALĂ

| Operatorul economic |  |
| --- | --- |
| Data depunerii ofertei: |  |
| Procedura de achiziție Nr. |  |
| Obiectul achiziției | Aparate de aer condiționat |
| Tipul procedurii de achiziție | Achiziție de valoare mică (AVM) |
| Entitatea contractantă | S.R.L. „Arena Națională” |

S.R.L._________________________________, adresa juridică ____________________________ , cod fiscal ___________________, IBAN: _____________________ se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi de preț, livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/lucrări/servicii:

| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unit. de măs. | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată MDL fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 | 42500000-1 | Condiționer BTU – 12000 Unitate interioară | buc. | 6 | Tip: multisplit Inverter: da Moduri suplimentare: Turbo Conexiune: 220V Clasa energetică: A +++ Temperatura de lucru pentru încălzire/răcire: -15°C/+40°C, Nivel de zgomot bloc interior: (min/med/max) 25/37/44 dB |  |
|  |  | Condiționer BTU – 12000 Unitate exterioară | buc. | 3 |  |  |
|  |  | Condiționer BTU – 24000 Unitate interioară | buc. | 1 |  |  |
|  |  | Condiționer BTU – 24000 Unitate exterioară | buc. | 1 |  |  |
| LOT 2 | 45300000-0 | Servicii de instalare bloc interior | buc. | 7 | Traseu frigorific până la 3m inclus – 7 buc. Suporturi compresor – 4 buc. Cablu electric – 50 m. |  |
|  |  | Servicii de instalare bloc exterior (fără autoturn) | buc. | 4 |  |  |
| Total valoarea estimativă fără TVA |  |  |  |  |  |  |

** Ofertantul va completa și va înainta oferta de preț doar pentru loturile la care participă

- Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei şi va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade.

- Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

| Datele de contact ale ofertantului |  | semnătura |
| --- | --- | --- |
| Nume |  |  |
| Prenume |  |  |
| Telefon |  |  |
| e-mail |  |  |

* Semnătura olografă și ștampila umedă se aplică doar în cazul prezentării ofertelor în plic pe suport de hârtie