Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “15” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivilor și Consumabilelor de laborator, pentru anul 2023, prin procedura de achiziții: Licitație publică

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Dispensarul Municipal Dermato-Venerologic Chișinău;

- IDNO: 1003600153337;

- Adresa: mun Chișinău, str.Clumna 47;

- Numărul de telefon/fax: 0-22-27-36-46;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

imspdmdv@ms.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma planificata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33140000-3 | Antihlamydia trahomatis IgA, RIE | Buc | 1440 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Reactivele pentru RIE sa fie de la un producător 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 14 770,00 |
| 1.2 | 33140000-3 | Antihlamydia trahomatis IgG, RIE | Buc | 1440 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Reactivele pentru RIE sa fie de la un producător 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 14 770,00 |
| Total Lot nr. 1 |  |  |  |  |  | 29 540,00 |
| Lotul nr. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33140000-3 | Anti HSV (tip I+II) IgG, RIE | Buc | 192 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Reactivele pentru RIE sa fie de la un producător 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 1 830,00 |
| 2.2 | 33140000-3 | Anti HSV (tip I+II) IgM, RIE | Buc | 192 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Reactivele pentru RIE sa fie de la un producător 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 2 075,00 |
| Total Lot nr. 2 |  |  |  |  |  | 3 905,00 |
| Lotul nr. 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33140000-3 | Anti Helicobacter pylori IgA RIE | Buc | 2400 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Reactivele pentru RIE sa fie de la un producător 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 25 660,00 |
| 3.2 | 33140000-3 | Anti Helicobacter pylori IgG RIE | Bucată | 2400 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Reactivele pentru RIE sa fie de la un producător 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 25 660,00 |
| Total Lot nr. 3 |  |  |  |  |  | 51 320,00 |
| Lotul nr. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33140000-3 | Testosteron total | Buc | 960 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 9 178,00 |
| 4.2 | 33140000-3 | Testosteron free | Buc | 960 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 16 570,00 |
| Total Lot nr. 4 |  |  |  |  |  | 25 748,00 |
| Lotul nr. 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 33140000-3 | Anti Mycoplasma hominis IgG RIE | Buc | 1440 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Reactivele pentru RIE sa fie de la un producător 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 15 840,00 |
| 5.2 | 33140000-3 | Anti Ureaplasma Urealyticum IgG RIE | Buc | 1440 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Reactivele pentru RIE sa fie de la un producător 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 16 200,00 |
| Total Lot nr. 5 |  |  |  |  |  | 32 040,00 |
| 6 | 33140000-3 | Human Papiloma virus IgG RIE | Buc | 192 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Reactivele pentru RIE sa fie de la un producător 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 5 800,00 |
| 7 | 33140000-3 | Anti HCV sumar, RIE | Buc | 960 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 5 185,00 |
| 8 | 33140000-3 | TPHA 100 teste sifilis | Buc | 2000 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 6 480,00 |
| 9 | 33140000 | Anticorpi sumar M+G la Lues prin metoda RIE | Buc | 1440 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 7 540,00 |
| 10 | 33140000 | IgM(lies) RIE | Buc | 96 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 2 985,00 |
| 11 | 33140000 | HIV 1-2 (card) | Buc | 4000 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 35 520,00 |
| Lotul nr. 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 33140000 | Anti Barrelia Borddorferi IgM RIE | Buc | 288 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 6 220,00 |
| 12.2 | 33140000 | Anti Barrelia Borddorferi IgG RIE | Buc | 288 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 6 220,00 |
| Total Lot nr. 12 |  |  |  |  |  | 12 440,00 |
| 13 | 33140000 | RPR - 10,0 ml | ml | 3000 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Flacon sticlă, cu control pozitiv și control negativ | 56 040,00 |
| 14 | 33140000 | HbsAg | Buc | 960 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 3 460,00 |
| Lotul nr. 15 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 33140000 | Anti Toxoplasma IgM RIE | Buc | 288 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Reactivele pentru RIE sa fie de la un producător 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 2 850,00 |
| 15.2 | 33140000 | Anti Toxoplasma IgG RIE | Buc | 288 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Reactivele pentru RIE sa fie de la un producător 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 2 425,00 |
| Total Lot nr. 15 |  |  |  |  |  | 5 275,00 |
| 16 | 33140000 | Anti Toxocara canis IgG RIE | Buc | 3360 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 32 890,00 |
| 17 | 33140000 | Anti Ascarida lumbicalis IgG RIE | Buc | 3360 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 39 760,00 |
| 18 | 33140000 | Anticorpi Lamblia sumar (A+M+G) RIE | Buc | 3360 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 33 050,00 |
| 19 | 33140000 | DHEA-S | Buc | 480 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 4 850,00 |
| 20 | 33140000 | 17-OH Progesteron | Buc | 576 | Cerințe standard,conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării pînă la 1 godeu | 7 795,00 |
| 21 | 33140000 | Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic (raclaj din canalul cervical la femei, uretra la barbaţi, urină), să fie incluşi toţi reagenţii. Cantitatea materialului biologic necesară pentru extragerea ADN 0,1ml. DNK–sorb-AM | Buc | 2000 | Cerințe standard,conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata pentru utilizare | 18 500,00 |
| 22 | 33140000 | Trusa pentru amplificarea Micoplasma ghenitalis-FL, cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. | Buc | 770 | Cerințe standard,conform anexei 10al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata pentru utilizare | 15 300,00 |
| 23 | 33140000 | Trusa pentru amplificarea Mcoplasma hominis-FL, cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. | Buc | 770 | Cerințe standard,conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata pentru utilizare | 15 300,00 |
| 24 | 33140000 | Trusa pentru amplificarea chlamidia trahomatis-FL, cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. | Buc | 770 | Cerințe standard,conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata pentru utilizare | 15 300,00 |
| 25 | 33140000 | Trusa pentru amplificarea Ureaplasma Urealiticum/parvum - FL,cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. | Buc | 770 | Cerințe standard,conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata pentru utilizare | 18 290,00 |
| 26 | 33140000 | Trusa pentru amplificarea ADN trihomonus vaginalis, cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR. | Buc | 330 | Cerințe standard,conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata pentru utilizare | 6 595,00 |
| 27 | 33140000 | Trusa pentru amplificarea CMV - FL,cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR | Buc | 220 | Cerințe standard,conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata pentru utilizare | 3 948,00 |
| 28 | 33140000 | Trusa pentru amplificarea HSV - FL,cu detecţie în regim REAL TIME prin metoda PCR | Buc | 220 | Cerințe standard,conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata pentru utilizare | 3 894,00 |
| 29 | 33140000 | Trusa pentru amplificarea HPV | Buc | 550 | Cerințe standard,conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: Ambalaj securizat, marcat și etichitat de producător, repartizat în tuburi individuale, gata pentru utilizare | 14 500,00 |
| 30 | 33140000 | Mediu de transport cu mucolitic 50 ml | ml | 350 | Cerințe standard,conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 1 820,00 |
| 31 | 33140000 | Rondele cu antibiotice | fl | 150 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni. | 7 050,00 |
| 32 | 33140000 | Columbia geloză Sînge Agar | kg | 5 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 6 500,00 |
| 33 | 33140000 | Agar Miuler Hinton | kg | 4 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 4 980,00 |
| 34 | 33140000 | Acid Citric | kg | 1 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 90,00 |
| 35 | 33140000 | Manitol Salt Agar Base | kg | 2 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 1 620,00 |
| 36 | 33140000 | Sabouraud Dextrose Agar | kg | 3 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 25 500,00 |
| 37 | 33140000 | Mediu Endo | kg | 3 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 4 150,00 |
| 38 | 33140000 | Mediu Cligher | kg | 3 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 4 500,00 |
| 39 | 33140000 | Simons Citrat Agar | kg | 2 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 3 180,00 |
| 40 | 33140000 | Uree | kg | 1,5 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 180,00 |
| 41 | 33140000 | SIM (geloză similichidă) (sulfat+indol) | kg | 3 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 5 900,00 |
| 42 | 33140000 | L-Lizin | kg | 1 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 2 100,00 |
| 43 | 33140000 | L-Arginin | kg | 1 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 6 500,00 |
| 44 | 33140000 | Maltoza | kg | 0,5 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 2 100,00 |
| 45 | 33140000 | Hi Crome UTI Agar | kg | 1,5 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 9 500,00 |
| 46 | 33140000 | Enterococ agar | kg | 1,5 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 6 400,00 |
| 47 | 33140000 | Agar fenil alanin dezominază | kg | 1,5 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 5 800,00 |
| 48 | 33140000 | Tricomonos Agar Base | kg | 1 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale:Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni | 1 650,00 |
| 49 | 33140000 | Mediu saponin uscat | kg | 0,5 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Sa fie ambalate de producător, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni. | 15 800,00 |
| 50 | 33140000 | Clorură de sodium 200 ml | fl | 200 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 1 580,00 |
| 51 | 33140000 | Indicatoare pentru sterilizare la 180 grade | buc | 1000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 1 000,00 |
| 52 | 33140000 | Indicatoare pentru sterilizare la 120 grade | buc | 1000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 1 000,00 |
| 53 | 33140000 | Indicatoare pentru sterilizare la 132 grade | buc | 1000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 1 000,00 |
| 54 | 33140000 | Lamele 24x24 | bucată | 6000 | Cerințe standard:Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 450,00 |
| 55 | 33140000 | Eprubetă din plastic uz unic 10,0 ml cu capac pentru centrifugare | bucată | 40 000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 14 000,00 |
| 56 | 33140000 | Pipetă serologică sterilă 1,0 gradată ambalat individual | buc | 40 000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 42 800,00 |
| 57 | 33140000 | Lanțetă puncție capilară, inox, steril, amb. ind., cut. 200 buc.(scarificator) | buc | 50 000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 5 000,00 |
| 58 | 33140000 | Ansa microbiologică, vol, 10 ul PS sterilă, ambalat câte 20 buc | buc | 60 000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 16 200,00 |
| 59 | 33140000 | Rulou din hârtie pentru sterilizare cu indicator 50 mmx200m | buc | 3 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 354,00 |
| 60 | 33140000 | Rulou din hârtie pentru sterilizare cu indicator 100 mmx200m | buc | 4 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 840,00 |
| 61 | 33140000 | Lame sterile pentru bisturiu nr.23 | buc | 5000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 3 000,00 |
| 62 | 33140000 | Lamele de sticlă | buc | 50000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 13 000,00 |
| 63 | 33140000 | Vârfuri albastre 0-1000 | buc | 50000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 3 000,00 |
| 64 | 33140000 | Vârfuri 0-200 mkl galbene | buc | 200000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Sterile, pentru PCR, să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet. | 6 000,00 |
| 65 | 33140000 | Tampon steril p/ colectarea materialului din nas,ochi și cavitatea bucală | buc | 5000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Sa posede certificat de confirmare igienic | 3 000,00 |
| 66 | 33140000 | Sondă pentru recoltarea materialului biologic din uretră la bărbați | buc | 1000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Sa posede certificat de confirmare igienic | 1 080,00 |
| 67 | 33140000 | Periuță citologică pentru recoltarea materialului biologic din cana la femei | buc | 1000 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Sa posede certificat de confirmare igienic | 1 050,00 |
| 68 | 33140000 | Vârfuri cu filtru 1-20 mkl | buc | 960 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 50,00 |
| 69 | 33140000 | Capace pentru planșete în strip nr 8 buc | buc | 840 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 4 300,00 |
| 70 | 33140000 | Șervețele sterile din materie absorbantă 10x10 | buc | 300 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Sa posede certificat de confirmare igienic | 40,00 |
| 71 | 33140000 | Planșete transparente Piko Real nr. 50 | buc | 400 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 | 24 000,00 |
| Lotul nr. 72 |  |  |  |  |  |  |
| 72.1 | 33140000 | Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare, cod 180101 cu inscripția”pericol biologic 0,7 l 120x105x25 mm | buc | 50 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010. | 580,00 |
| 72.2 | 33140000 | Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare, cod 180101 cu inscripția”pericol biologic l,0 l 160x105x25 mm | buc | 50 | Conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010. | 1 350,00 |
| Total Lot nr. 72 |  |  |  |  |  | 1 930,00 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 773 244,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:

În decurs de 10 zile de la solicitare IMSP Dispensarul Municipal Dermato-Venerologic Chișinău, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2023;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la contul autorității contractante | Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Dispensarul Municipal Dermato-Venerologic Chișinău cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii: IMSP Dispensarul Municipal Dermato-Venerologic Chișinău (b) datele bancare: BC Euro Credit Bank SA (c)codul fiscal: 1003600153337 (d) contul de decontare: MD16EC000000225137161572 (e) contul bancar: ECBMMD2X | Obligatoriu |
| 4 | Garanţia de bună execuţie | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului, Garantia de bună execuție va fi prezentată la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 5 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 6 | Specificaţii de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 7 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat ne conform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | Obligatoriu |
| 8 | Declarație de la ofertant cu privire înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor (pentru dispozitivele medicale) | cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractant – original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. * Neprezentarea dovezii privind numărul de înregistrare în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termenul menționat, servește drept temei de descalificare a ofertei Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va DA prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | Obligatoriu |
| Cerințe de calificare obligatorii |  |  |  |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 11 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 12 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 13 | Declarație de la ofertant | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 10 zile de la solicitare, ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. Mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitare, întro cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Ре fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018. Notă: Mostrele prezentate după termenul după termenul limită nu vor fi acceptate sau neprezentarea mostrelor va constitui temei de respingere a ofertelor. | Obligatoriu |
| 14 | Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit Numărului de lot oferit. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare | Obligatoriu |
| 15 | Notă | Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” M-tender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 16 | Notă | Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | Obligatoriu |
| 17 | Notă | In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă | Obligatoriu |
| 18 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA;

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoarea contractului de achizitie, cu TVA;

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu;

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu;

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu;

- Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor solicitate, cel mai mic preț oferit;

- Lot nr. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15, 72 – evaluarea pe Lot;

- Lot nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 – evaluarea pe poziții;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP;

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP;

Ofertele întârziate vor fi respinse;

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP;

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat;

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu;

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul;

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul;

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP;

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu;

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Petru BULGAC ____________________________