## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni, Sârma “GIGLI” și Teste Cromatografice conform necesităților IMSP pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Sârma “GIGLI” | Sârma “GIGLI” | 6: Sârma “GIGLI” nesterilă. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Se acceptă și produs nesteril.
33100000-1 | 2 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | 6: Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare.
33100000-1 | 3 | Test rapid pentru determinarea digidrogenezei (DGH) + toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Test rapid pentru determinarea digidrogenezei (DGH) + toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | 6: Test rapid pentru determinarea digidrogenezei (DGH) + toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica
33100000-1 | 4.1 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Omniset kit 1.6 MP Plus, Omni Bbraun | 6: 1.1.Kit terapii CRRT (Omniset Kit) - Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m² și 1,6m²; Totate conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, să dispună de cleme și conectoare de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos să dispună de porturi de injectare atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă; Circuitul trebuie să dispună de 5 filtre cu pori 2µm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul trebuie să dispună de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme.
33100000-1 | 4.2 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Collecting Bag Omniset 7 L, Omni Bbraun | 6: Pungă de golire (Colecting bag Omniset) - cu volum de 7000ml p/u colectarea efluentului.
33100000-1 | 4.3 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Cateter Wit Mandrin, Omni Bbraun | 6: 1.3.Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublu lumen, adaptat p/u flux sporit, calibru 11Fr, lungime 200mm și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime de 700mm sau mai mult; Dilatator calibru 12Fr și lungime de 150mm; Ac de puncție calibru 8G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set.
33100000-1 | 4.4 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium, Omni Bbraun | 6: 1.4.Pungă cu soluție de dializant - Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l); Volumul pungii bicamerale: 5000ml; Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock).

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni, Sârma “GIGLI” și Teste Cromatografice conform necesităților IMSP pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sârma “GIGLI” nesterilă | Sârma “GIGLI” nesterilă | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8500
33100000-1 | 2 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | test | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1434
33100000-1 | 3 | Test rapid pentru determinarea digidrogenezei (DGH) + toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Test rapid pentru determinarea digidrogenezei (DGH) + toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33100000-1 | 4.1 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Omniset kit 1.6 MP Plus, Omni Bbraun | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 130000
33100000-1 | 4.2 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Collecting Bag Omniset 7 L, Omni Bbraun | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 4.3 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Cateter Wit Mandrin, Omni Bbraun | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 4.4 | Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni | Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium, Omni Bbraun | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
151934
[6 empty] | Suma TOTALĂ |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________