CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații la Centrul de prestare a serviciilor sociale ”Renaștere” (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Rîșcani, str. Trandafirilor 18,  or. Rîșcani

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Sala de sport |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3,80 |
| 2 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru montarea ventilatorului electric in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 1,00 |
| 3 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm | m3 | 0,015 |
| 4 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor petretilor prin curatire cu perie de sirma | m2 | 58,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 58,00 |
| 6 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 58,00 |
| 7 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 2,80 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,00 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,00 |
| 11 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 58,00 |
| 12 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 24,60 |
| 13 | RpCP27A | Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm in tavan pentru aparat sportiv ( SAC DE BOXAT) | m | 0,50 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,60 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 24,60 |
| 16 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,60 |
| 17 | CG09A | Plinte ( Baghete)din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 20,00 |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,60 |
| 19 | CG34A ( Aplicativ) | Pardoseli din placi OSB grosime 10 mm( Numai manopera ) OSB apartine Beneficiarului | m2 | 24,60 |
| 20 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat din OSB grosime 10 mm, inclusiv pervazurile curatate si ceruite( MOCHETA apartine Beneficiarului) SE VA LUA NUMAI PERVAZ DE LEMN SI MANOPERA | m2 | 24,60 |
|  |  | 1.2. Saloane |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 124,00 |
| 22 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 124,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,66 |
| 24 | pret | Кабель ВВГ нг- LS 3*2,5 | m | 50,00 |
| 25 | pret de piata | cablu BBГнг- LS 3*1,5 | m | 16,00 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Curent 25A) | buc | 3,00 |
| 27 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(numai manopera) BC-10-1-0-B,Б 10A/250B,,IEK,,(Sau similar) | 100 buc | 0,01 |
| 28 | pret | Intrerupator ordinar Minsc (sau similar) | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,06 |
| 30 | 3456789 | Priza Dubla 2P+E | buc | 6,00 |
| 31 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi LED, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 54-72 W( numai nanopera) Plafoanele sunt a Beneficiarului. | 100 buc | 0,04 |
| 32 | 08-03-605-1 | Ventilator ( BRAVO-100) sau similar | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 33 | Pret | Ventilator BRAVO-100 | buc | 1,00 |
| 34 | pret | Intrerupator automat BA47-63 M 1P 6 A EKF | buc | 1,00 |
| 35 | pret | Intrerupator automat difirential TDM UZO 25A | buc | 1,00 |
| 36 | pret | Intrerupator automat BA 47-29 1P B10 IEK | buc | 1,00 |
| 37 | pret | Cutie pentru automate 6 module | buc | 1,00 |