|  | Caiet de sarcini privind achizitionarea “Lucrări de constructie a conductei de aprovizionare cu apa potabilă a imobilului SAMU Ceadâr-Lunga (or. Ceadâr-Lunga, str. Miciurina, 2/3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Denumire lucrari si cheltuieli |  |  |  | Unitate masura | Cantitate |  |  |  |  |
|  | 1 | Salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Salariu lacatus (3 pers) |  |  |  |  | om/ora | 72 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Salariu maistru |  |  |  |  | om/ora | 8 |  |  |  |  |
|  | 1.3 | Salariu sofer |  |  |  |  | om/ora | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Total salariu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Teava РЕØ32ммPN10 |  |  |  |  | metru | 95 |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Mufa Ø32мм |  |  |  |  | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Teu Ø32х25х25 |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.4 | robinet Ø32мм |  |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Teu conexiune Ø32х25 |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.6 | Element perfabricat inel Ø1000мм |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.7 | Fundatie inel prefabricat Ø1000мм |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.8 | Placa acoperire cu capac fonta Ø1000мм |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.9 | Consumabile automobil |  |  |  |  | litri | 7 |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Servicii automobil |  |  |  |  | ora | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | Servicii escavator САТ 428F |  |  |  |  | ora | 16 |  |  |  |  |
|  | 5 | Demontare contor |  |  |  |  | serviciu | 1 |  |  |  |  |
|  | 6 | Montare contor |  |  |  |  | serviciu | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 | Sigilare nod evidenta |  |  |  |  | serviciu | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari |  |  |  |  |  | 22,50% |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TVA |  |  | 20% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cu TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |