|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa - 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Reparația rețelelor termice DN150 de la CT-427a/8-2 până la CT-427a/8-2b din str. Hristo Botev, proiectul - 08/25-RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. ord. | Denumire |  | U.M. |  | Cantitate | Preț unitar, lei, fără TVA |  |  |  |  |  |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN159*5,0(168,3*5,0)/250 |  | m.l. |  | 230,0 | 1 072,71 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN150/250 |  | buc. |  | 4 | 2 872,89 |  |  |  |  |  |
| 3 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN150/250 |  | buc. |  | 2 | 5 518,73 |  |  |  |  |  |
| 5 | Căciulă de capăt DN150/250 |  | set |  | 4 | 336,36 |  |  |  |  |  |
| 6 | Set de izolare îmbinărilor DN150/250 |  | set |  | 38 | 406,05 |  |  |  |  |  |
| 7 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN150/250 |  | buc. |  | 38 | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Suport mobil de tip ФСО1 DN150/250/426 |  | buc. |  | 6 | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Talpă de reazem ОП-2 |  | buc. |  | 38 | 155,12 |  |  |  |  |  |