| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr. _____din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziţionarea termometrelor cu rezistență și termocuplurilor. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.085-73; 50П/В; L = 320 mm, Conform Caietului de sarcini: - Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 - Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. - Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. - Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.085-39; 50П/В; L = 200 mm, Conform Caietului de sarcini: - Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 - Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. - Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. - Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.085-05; 50П/В; L = 120 mm, Conform Caietului de sarcini: - Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 - Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. - Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. - Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-48; 50М/В; L = 320 mm, Conform Caietului de sarcini: - Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 - Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. - Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. - Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-46; 50М/В; L = 200 mm, Conform Caietului de sarcini: - Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 - Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. - Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. - Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-44; 50М/В; L = 120 mm, Conform Caietului de sarcini: - Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 - Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. - Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. - Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova |  |  |  |
| Termocuplu |  |  |  | echivalent -ТХА-2088 5Ц2.822.050-22; К/1; L = 200 mm, Conform Caietului de sarcini: - Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 - Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. - Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. - Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ-1388.034-5gr/ 50М; clasa B,20/5; L = 2000 mm,Conform Caietului de sarcini: - Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 - Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. - Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. - Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________