| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: nr. _____din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziţionarea termometrelor cu rezistență și termocuplurilor. |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.085-73; 50П/В; L = 320 mm, Conform Caietului de sarcini: Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.085-39; 50П/В; L = 200 mm, Conform Caietului de sarcini: Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.085-05; 50П/В; L = 120 mm, Conform Caietului de sarcini: Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-48; 50М/В; L = 320 mm, Conform Caietului de sarcini: Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-46; 50М/В; L = 200 mm, Conform Caietului de sarcini: Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-44; 50М/В; L = 120 mm, Conform Caietului de sarcini: Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova |  |  |
| Termocuplu |  |  |  | echivalent -ТХА-2088 5Ц2.822.050-22; К/1; L = 200 mm, Conform Caietului de sarcini: Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ-1388.034-5gr/ 50М; clasa B,20/5; L = 2000 mm,Conform Caietului de sarcini: Corespunzător cerințelor SM GOST 6651:2010 Termenul de garanție – nu mai puțin de 12 luni de la livrare. Descriere tehnică detailată/instrucțiune de exploatare/schemele ce se referă la produs/ documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință în limba română, rusă. Mijloacele de măsurare să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________