Anexă APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 5 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Echipament medical Cod CPV: 33100000-1 Autoritatea Contractantă: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

# CAPITOLUL I

# INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO)

[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

## Secțiunea 1. Dispoziții generale

### Scopul procedurii de achiziție

  - Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA).

### Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt:

### libera  concurenţă;

### eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante;

### transparenţa;

### tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;

### protecția mediului;

### respectarea ordinii de drept;

### confidenţialitatea;

### asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

### Sursa de finanţare

  - În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit.

  - Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

### Participanţii la licitaţie

  - Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică  de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.

  - Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale.

### Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

  - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie.

  - La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

  - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

### Limba de comunicare în cadrul licitaţiei

  - Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

  - Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

### Secţiunile Documentelor de atribuire

  - Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO)

CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei (FDA)

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț

CAPITOLUL V. Formularul de contract

### Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire

  - Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

  - Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial.

  - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

### Practicile de corupere şi alte practici interzise

  - Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică.

  - În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

### va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

### va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

  - În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

  - În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni:

### promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;

### orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

### înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

### deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

### distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

  - Personalul autorităţii contractante are obligația de a  exclude practicile de corupere  în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

## Secțiunea 2. Criterii de calificare

### Criterii generale

  - Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

  - Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

  - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

- eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi/sau profesională;

- standarde de asigurare a calității;

- standarde de protecţie a mediului.

### Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

  - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie  publică.

  - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

  - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

- se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești;

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

- a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

- a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

- se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

- a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;

- se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;

- este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

  - Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

  - Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

  - În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

  - În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

  - Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

  - Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

### Capacitatea de exercitare a activității profesionale

  - Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte  dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

### Capacitatea economică şi financiară

  - În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

- declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;

- declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.

  - În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.

  - Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

  - În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

  - Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

  - În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

  - Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

  - O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

### Capacitate tehnică și/sau profesională

  - În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

- o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

- o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;

- certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

- mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienței specifice în livrarea bunurilor;

- capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională.

  - Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă.

  - În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

  - Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

  - Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

### Standarde de asigurare a calităţii

  - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

  - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

### Standarde de protecție a mediului

  - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS);

b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

  - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

### Calificarea candidaților în cazul asocierii

  - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi  valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

## Secțiunea 3. Pregătirea ofertelor

### Documentele ce constituie oferta

  - Oferta va cuprinde următoarele:

- propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;

- propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă;

- Documentul unic de achiziții european.

  - Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015.

### Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor

  - Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

  - Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz.

### Oferte alternative

  - Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

### Garanţia pentru ofertă

  - Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2.

  - Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi:

- în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

- transfer pe contul autorităţii contractante;

sau

- alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2.

  - Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu  punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

  - Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele  evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire;

c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

  - Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă:

- ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

- ofertantul cîştigător refuză:

- să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42;

- să semneze contractul conform punctului IPO43.

  - Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

### Preţuri

  - Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22.

  - Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2).

  - Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

  - Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4.

  - Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2).

  - Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7.

### Termenul de valabilitate a ofertelor

  - Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

  - În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele.

### Valuta ofertei

  - Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel.

### Formatul ofertei

  - Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

## Secțiunea 4. Depunerea și deschiderea ofertelor

### Depunerea ofertelor

  - Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice,  a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă.

  - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

### Termenul limită de depunere a ofertelor

  - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

### Oferte întîrziate

  - SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

  - În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

### Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor

  - În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

### Deschiderea ofertelor

  - Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2.

  - Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## Secțiunea 5. Evaluarea și compararea ofertelor

### Confidenţialitate

  - SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

### Clarificarea ofertelor

  - Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

  - În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

  - Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

### Determinarea conformităţii ofertelor

  - Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.

  - Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

- nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract;

- nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului;

- nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor.

  - Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

### Neconformităţi, erori şi omiteri

  - Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.

  - Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

### Evaluarea ofertelor

  - Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

  - Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

### Calificarea ofertantului

  - Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

  - Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

  - O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului.

### Descalificarea ofertantului

  - Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

  - Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică.

  - Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de  sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate.

  - Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice.

  - Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.

  - Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

  - Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

### Anularea procedurii

  - Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza  art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015,  tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

## Secțiunea 6. Adjudecarea contractului

### Criteriul de adjudecare

  - Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

### Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării

  - La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea  de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire.

### Înştiinţarea de adjudecare

  - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.

  - Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora.

  - Ofertanţii necîştigători vor fi informați  cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

### Garanţia de bună execuţie

  - La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3).

  - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

### Semnarea contractului

  - O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului.

  - Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5.

### Dreptul de contestare

  - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

  - Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

  - Operatorul economic, în termen de pînă la  5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

  - Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

# CAPITOLUL II # FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

## Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Autorității Contractante /Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă /Organizatorul procedurii, IDNO:; AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ IDNO - 1018601000021. 1.2.; Obiectul achiziției:; Echipament medical. 1.3.; Numărul și tipul procedurii de achiziție:; Nr.: conform SIARSAP Mtender Tipul procedurii de achiziție: Licitație deschisă. 1.4.; Tipul obiectului de achiziție:; Bunuri. 1.5.; Codul CPV:; 33100000-1. 1.6.; Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:; Bugetul de Stat 2019. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):; -----------------------. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:; AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ IDNO - 1018601000021. 1.10.; Destinatarul bunurilor, IDNO:; AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ IDNO - 1018601000021. 1.11.; Limba de comunicare:; Limba de stat. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire; AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ, Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 A Tel: 022 574 551 Fax: 022 729 725 E-mail: achizitii@ansp.md Persoana de contact – Fusu Alexandru. 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate; -------------------------. 1.14.; Tipul contractului:; Contract de achiziție a bunurilor. 1.15.; Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):; --------------------------. - Listă bunurilor și specificații tehnice

| . d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Balanta digitala cu precizia 0,001 | unitate | 3 | Balanță cu precizia de 0,001g. Setare digitală, pentru cîntărirea pînă la 200g. Mod de calibrare: automatic intern.Platforma de cantarire din inox. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declaratie de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. , Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Balanta digitala cu precizia 0,01 | bucat | 8 | Balanță cu precizia de 0,01g. Setare digitală, pentru cîntărirea pînă la 500 g Mod de calibrare: automatic intern.Platforma de cantarire din inox. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declaratie de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. , Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Set de greutăți (1-500) gr. | set | 2 | Set de greutati cu masa de: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g - 9 buc . greutati de cl.2. Caracteristici: Realizat din crom prin placare. Specificație: Culoare: Argintiu. Material: Cromarea. Eroare admisă: +/- 0,003g Buletin de verificare metrologică |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Set de greutăţi (1g - 100) gr. | set | 3 | set de greutăți de clasa II -1g/2g./5g/10g/20g/50g/100g; 9 buc Caracteristici: Realizat din crom prin placare. Specificație: Culoare: Argintiu. Material: Cromarea Buletin verificare metrologică |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Microscop stereoscopic | unitate | 2 | •Microscop stereoscopic cu lumină transmisă diascopic cu intensitate reglabilă •Iluminare cu lampă halogenă 20W sau LED 3W • Oculare pereche WF 10x/20 mm • Cap trinocular, inclinat la 45° • Toate componente optice tratate anti-fungi • Distanta interpupilara ajustabila: 55-75 mm • Zoom stereo: 0.7x -4.5x cu obiective parafocale • Magnificare: 7 x ...45 x • Camp de vizionare: 28.5 mm/4.4 mm • Distanta de lucru: 100 mm Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Camera Video, | unitate | 1 | Attachable digital C- camera Senzor: CMOS Rezolutia: 10.0MP (3664x2748) Optical calculation: 1/2,5" Output: MiniUSB Focusable lens: 12mm 2 variable diameter eyepiece adapters Macrotube for specimens observation Motic Images Plus 2.0 for PC and MAC Motic 4-dot calibration slide Others: Direct Show, TWAIN and Media Cybernetics Image Pro Plus 7 Driver Compatibility Compatibil cu Microscop Leica DM 2000 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Psihrometre prin aspirație | unitate | 1 | Interval de măsurare a temperaturii aerului - de la -25 ° C la 50 ° C Intervalul de măsurare al termometrului umed - de la -10 ° C la 50 ° C Gama de măsurători ale umidității relative a aerului la o temperatură de la 5 ° C la 40 ° C - de la 10 la 100% Eroarea depinde de temperatură - de la ± 2% la 6% Limita componentelor aleatoare ale erorilor termometrului, după introducerea modificărilor - ± 0,1 ° С Viteza fluxului de aer (aspirație) atunci când ventilatorul este în funcțiune trebuie să fie de cel puțin în orice moment - 2,0 m/sec Dimensiunile totale ale psihometrului, mm - Ø105 x 400 Tensiune de alimentare - 220 V de la o sursă de curent alternativ la o frecvență de (50 ± 1) Hz Consumul de energie , nu mai mult de - 30 VA Buletin verificare metrologică |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Higrometru psihrometric | buc | 24 | Constă din 2 termometre uscat şi umed şi tabelul pentru evaluarea umidităţii relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidităţii relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică iniţială. Perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Higrometru psihrometic | Buc | 4 | Constă din 2 termometre uscat şi umed şi tabelul pentru evaluarea umidităţii relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidităţii relative a aerului 20-90%; temperaturii +0-25°C Buletin de verificare metrologică iniţială. |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Baie cu ultrasunet | Buc | 1 | Aplicaţii: prelucrarea sticlăriei de laborator, curăţarea accesoriilor lichid cromatografie, investigaţii pesticide etc. • capacitate rezervorului (l): 3 litre; • tensiune alimentare: 220/240 V; 50/60 Hz. , • construcţie din oţel inox, anticoroziv • control digital al temperaturii şi timpului, • temteratura de încălzire selectabilă pe domeniul: 20-800C, • timer reglabil la 1-15 min şi continuu, • protecţie la supraîncalzire, • gura de scurgere cu robinet, • alarma acustică Accesori opţionale: coşuri şi capac din oţel-inox Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Baie cu apa de laborator digitala cu 6 ochiuri | biuc | 1 | Băile cu 6 locuri au o platformă perforată, acoperită cu capac din oţel inoxidabil Carcasa băilor este acoperită cu un strat de oţel galvanizat, vopsită epoxi, iar interiorul şi cadrul băilor sunt confecţionate din inox. Controlul temperaturii se realizează printr-un termostat digital, iar rezistenţele de încălzire sunt prevăzute cu protecţie la supraîncălzire Domeniul de temperatură: ambient ± 5 °C până la 99.9 °C Regulatorul de nivel al apei din baie este ajustabil şi este inclus în aparatul standard Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Colorimetru fotoelectric | buc | 2 | Diapazon spectral-lungimea de undă 315-990 nm, Diapazon de măsurare: coeficientul de trecere-0,1% pînă la 100%, Densitatea optică 1-3; 0,1-unităţi de concentraţie-0,0001-9999. Intervalul spectral identificat de monocromator nu mai mult de 7 nm. Alimentare 50Hz - 230 V; Set de chiuvete cu drum optic – 5,10, 20, 50 mm compatibile cu utilajul propus; Asigurarea metrologică a echipamentului. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. Buletin de verificare metrologică iniţială. Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Titrator digital | buc | 2 | Volumul minim (ml) -0,01 MaxVolume (ml) -50 Diviziune (mL) -0,01 Acuratețe ± 0,2% Reproductibilitate ± 0,1% Descriere - sticlă borosilicată, ceramică, ETFE, FEP, PFA, platină-iridiu, PP și PTFE Include: adaptoare pentru sticle de 33 mm, 38 mm și NS 29/32 din polipropilenă (PP), un tub de umplere telescopic de 170-330 mm, tub de recirculare, două ferestre de inspecție a ecranului colorat, două baterii AAA, certificat de performanță și manual de operare. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 14 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Autoclav cu încărcare verticală | unitate | 2 | Încărcare verticală; Gama de temperatură:100-134-140 grade C; Construcția interioarădin oţel inox, anticoroziv; Volum interior nu mai putin de 100 l, ± 10 l; Exterior metalic galvanizat sau oțel inox; Securitate la supraîncălzire -da; Alarme acustică vizuală/acustică; Durata sterilizartii reglabilă intre 5-120 min; Regimuri de sterilizare presetate ≥ 3 programe; Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit-da; Microprocesor; Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă -da; Suprafata exterioara să nu se încălzească; Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED; Ciclu de sterilizare. Ciclu de presiune pozitivă și Ciclu de vacuum; Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz; coșuri și suport coşuri din oţel-inox fără perforaţii – 3 buc; coşuri rotunde cu perforații din otel inoxidabil-3 buc; Condițiile de livrare Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului; Deservire gratuită, perioada de garanţie ce puțin 2 ani;buletin de verificarea metrologică; Manual de operare în original si tradus in limba romana; Declaratie de conformitate; certificat de calibrare de la producator .Încărcare - verticală. Exterior - metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire. Alarme - acustică și vizuală. Durata sterilizartii reglabilă |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Amestecător de laborator | buc | 4 | Amestecător de laborator proiectat pentru amestecarea lichidelor în recipiente cu un volum de 100 până la 1000 ml. mișcarea platformei - reciproc; frecvența maximă reglabilă a oscilațiilor platformei este de 200 kpm; Deplasarea maximă a platformei - 10 mm; Dimensiunile platformei - 315x210 mm; capacitatea platformei: baloane cu fund plat cu un volum de 1000 ml - 2 buc; 500 ml - 2 bucăți; 250 ml - 4 bucăți; 100 ml - 4 bucăți; Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 16 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Agitator VORTEX | buc | 2 | viteza ajustabilă între 0-2500 RPM - mod de lucru la atingere sau continuu (prin apăsarea butonului ON/OFF) - tip de mișcare- orbitală - amplitudine- 4 mm - eprubete- 1,5....50ml, diametru maxim 20 mm - volum maxim de agitare -30 ml - carcasa din aluminiu - picioruse special proiectate tip ventuza pentru a se asigura o stabilitate bună, - putere motor 58 W, - Alimentare- 220 V, 50 Hz (cu alimentator extern 12V 500 mA), Deservire gratuită pe perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba româna |
|  |  | Lotul 17 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Mini-Centrifugă / Vortex | buc | 1 | pentru experimentele de diagnosticare PCR. Dispozitivul este o centrifugă de tip deschis (fără capac), care crește viteza operațiilor de centrifugare și resuspendare. Consumabile cu rotoare standard 12 x 1,5 ml 12 x 0,5 ml și 12 x 0,2 ml Viteza de rotație (fixă) 2800 rpm/ 3500 rpm Max. RCF 450 x g / 700 x g Moduri de funcționare continuă și impuls Dimensiuni totale 120 x 170 x 120 mm Consum de energie (230 V) 25 W Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică |
|  |  | Lotul 18 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | pH-metru | unitate | 3 | Gama: pH – ( -2.000…+19.999unităţi) Milivolţi – (-3000 ... 2000) Temperatura de compensare automată sau manuală în limitele -20 +150°C. Setarea manuală pH-ului sau automată cu soluţii tampon pH: 1,65; 4,00; 6,86; 9,18 pH.. Calibrare automată Alimentare 220V, Ieşire analogică 2V, 100 mV. Ieşire digitală C2(RS-232C) Afişare - grafic LCD Conţinutului pachetului de dotare: convector compatibil; trepied universal pentru electrozi. Electrozi 2 buc. (ion selectiv NO3, pH); Senzor de temperatură; Kit de accesorii(set de cabluri p/u verificare şi soluţii tampon cu pH 1,65; 4,00; 6,86; 9,18); Instrucţiunea de utilizare Asigurarea metrologică a echipamentului La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” Institutului Naţional de Metrologie, - Buletin de verificare metrologică iniţială, - Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. - Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 19 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dozator | buc | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 20-200 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |
|  |  | Lotul 20 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dozator | buc | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 100-1000 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |
|  |  | Lotul 21 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dozator | buc | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 10-100 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |
|  |  | Lotul 22 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dozator | buc | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 0,5-10 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |
|  |  | Lotul 23 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dozator | buc | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 2-20 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |
|  |  | Lotul 24 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aspirator portabil pentru recoltare probelor de aer cu 4 canale pentru indicatori chimici | buc | 1 | Parametrii tehnici cu 4 canale : Diapazonul vitezei de recoltare - 0,2-2,0 l/min (min. 2 canale) şi 2,0 - 20,0 l/min (min. 2 canale), timpul max de aspirare - 90 min, prezenţataimerului, indicatorul temperaturii aerului şi presiunei atmosferice, alimentare: Tensiune de alimentare, AC 220 si DC 12V. Conform paşaportului tehnic cu schimbarea pieselor: pompa de aer, acumulator - Buletin de verificare metrologică iniţială, - Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. - Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului - Manualul de utilizare tradus în limba română |
|  |  | Lotul 25 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Nișă chimică cu dulapuri incastrate1800x900x2200 |  | 1 | Dimensiune: 1800x900x2200 mm, • Certificat de Calitate ISO 9001:2000 • Declaratie de Conformitate, • Certificat de garantie 3 ani (pentru nisa) si 10 ani post garantie • Peretii interior si toate imbinarile sunt confectionate din materiale rezistente la agenti chimici corozivi • Panou frontal cu usa pivotanta (sas) cu sistem de ghidare si echilibrare cu sticla securizata pentru protectia operatorului in caz de explozie • Exhaustare: 750m3 /h; depresiune maxima de 620 Pa • Sistem de control permite ajustare si optimizare a fluxului de aer • Servicii (standard si optionale): Iluminare interioara 400 Lux protectie IP 65, prize electrice protectie IP55, robinet apa rece si calda, robinet gaz . • Modul stocare reactivi format din 2 dulapuri de depozitare pentru depozitare acizi-baze dispuse in partea inferioara a nisei, cu posibilitatea de exhaustare concomitent cu nisa. • Sistem de captare a deseurilor: dulap ventilat echipat cu containere pentru colectare de reactivi reziduali clasificate pentru acizi si baze. • Certificate de conformitate Europene EN 14175 - Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. - Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului - Manualul de utilizare tradus în limba română |
|  |  | Lotul 26 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Termostat cu sistem de răcire |  | 1 | Caracteristici:Volumul interior 240-250 litri, Domeniul de temperatura (°C) +5…+70-75, Setarea digitala a temperaturii cu o acuratete de 0,1oC , Interior din oţel-inox, Exterior metalic cu acoperite epoxidică, Sistem de alarmă, Protecţie la supraîncălzire, Usă interioară din sticlă termorezistentă cu închidere magnetică, 3 rafturi cromate în dotarea standard, Sistemul de recire, Omogenitatea temperaturei: la 37°C - ± 0,3, Stabilirea temperaturei: ± 0,50 C la incălzire și ± 0,3 la recire, Alimentare 50/60Hz(V)-230, Puterea nominala (W) - 800, Dimensiuni interioare (LxAxÎ): 595/650x510/600x790/800 mm, Dimensiuni exterioare (LxAxÎ): 790/800x730/740x1350/1360 mm, certificat de calibrare de la producator , Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, - Declaratie de conformitate, - Accesori opţionale: suportul pentru termostat pe roţi, rafturi perforate din oţel-inox -2 buc.,ceas programabil 0-12 ore Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică |
|  |  | Lotul 27 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Incubator cu CO2 |  | 2 | Caracteristici tehnice: - Volum util: 190-195 L; - LED display;- Domeniul de incubare: 1°C peste T. amb. ...... +60ºC; - Termostat de siguranta independent; - Stabilitate temperatura: ≤ 0.1º(la 37ºC); -Sistem unic de incalzire a camerei si usei exterioare ce exclude necesitatea utilizarii ventilatorului si ofera recuperare rapida a temperaturii dupa deschiderea usei %/min ≥0,7; - Control temperatura:+/- 0.1ºC;- Senzor CO2 : Infrarosu (IR);- Domeniul CO2: 0,2 – 20% - Regulator pentru CO2- controleaza presiunea CO2;- Sistem de auto zero automat pentru concentratia de CO2 - Alarama vizuala si acustica;- Conditii de alarma: Temperatura: +/- 1ºC; CO2:+/-1% - Nivel de umiditate: 95% la 37ºC;- Interior din inox DIN1.4301 (AISI304); - Filtre CO2 HEPA;- Camera interioara cu colturi rotungite - Panou de control cu indicare permanenta a valorii temperaturii, concentratiei de CO2 - Microprocesor pentru controlul temperaturii;-Usa interna din sticla - Rafturi detasabile; - Posibilitatea de curatare cu temperaturi ridicate la 120 ºC - Alimentare la 220V/50Hz;- instruirea personalului, - deservire, garanţie;- prezența certificatului privind verificarea metrologică Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 2 an din momentul instalării echipamentului Caracteristici tehnice: - Volum util: 190-195 L; - LED display;- Domeniul de incubare: 1°C peste T. amb. ...... +60ºC; - Termostat de siguranta independent; - Stabilitate temperatura: ≤ 0.1º(la 37ºC); -Sistem unic de incalzire a camerei si usei exterioare ce exclude necesitatea utilizarii ventilatorului si ofera recuperare rapida a temperaturii dupa deschiderea usei %/min ≥0,7; - Control temperatura:+/- 0.1ºC;- Senzor CO2 : Infrarosu (IR);- Domeniul CO2: 0,2 – 20% - Regulator pentru CO2- controleaza presiunea CO2;- Sistem de auto zero automat pentru concentratia de CO2 - Alarama vizuala si acustica;- Conditii de alarma: Temperatura: +/- 1ºC; CO2:+/-1% - Nivel de umiditate: 95% la 37ºC;- Interior din inox DIN1.4301 (AISI304); - Filtre CO2 HEPA;- Camera interioara cu colturi rotungite - Panou de control cu indicare permanenta a valorii temperaturii, concentratiei de CO2 - Microprocesor pentru controlul temperaturii;-Usa interna din sticla - Rafturi detasabile; - Posibilitatea de curatare cu temperaturi ridicate la 120 ºC - Alimentare la 220V/50Hz;- instruirea personalului, - deservire, garanţie;- prezența certificatului privind verificarea metrologică Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 2 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 28 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dulap de sterilizare |  | 2 | Pentru sterilizarea veselei de laborator microbiologie , volum interior (L): 200-240 litre, construcţie interioară din oţel inox, anticoroziv cu pereţi uşor demontabili, - convecţie forţată a aerului, exterior metalic galvanizat, protecţie la supraîncalzire, alarma acustică, imprimanta conectată direct la dispozitiv (p/u monitorizarea independentă a temperaturii, deservire, garanţie, protocol de validare IQ, PQ, OQ, , control analog al temperaturii şi timpului, programarea în rampe a temperaturei, domeniul de temperatură: 100 C peste ambient până la max. 250 0 C, numărul uşilor: 1, tensiune alimentare: 220-240 V, rafturi cromate sau din oţel-inox perforate – 3-4 buc., suport cu rotile Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 2 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică |
|  |  | Lotul 29 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Compresor de aer |  | 1 | Compact si robust, extrem de silentios, fara vibratii, usor de manevrat si portabil. Tratat anti coroziune. Capacitate minim a resiverului: 14-16 litri Compresie: 8-10 bari Nivel zgomot: 45 db(A) Randamentul minim: 60 L/m; Sistemul de filtrare a aierului cu catrige de curațire a aierului de ulei Putere: 460-540 Watt Voltaj: 230 Volt Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 30 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Stabilizator de current (UPS) |  | 2 | Capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA Tensiune de ieșire Distorsiune - Mai puțin de maxim 5% la sarcină maximă Frecvența de ieșire (sincronizare la rețea) -47 - 53 Hz pentru nominală 50 Hz Line Interactive Formă de undă - undă sinusoidală Tensiune de intrare-200-250V Frecvență de intrare-50/60 Hz +/- 3 Hz (auto-detectare) Porturi de interfață - RJ-45 Serial, SmartSlot, USB. Durata menținerii funcționalității în lipsa curentului electric cu capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA - nu mai putin de 30 min. Cantitatea disponibilă de interfață SmartSlot ™ disponibilă Panoul de control - starea LCD multifuncțională și consola de control Alarmă auditivă - Alarma atunci când este pe baterie: alarmă distinctivă a bateriei descărcate: întârzieri configurabile Oprire de urgență (EPO) - Da Garanție standard - 2 ani Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. |
|  |  | Lotul 31 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Balanta analizor de umiditate sau termobalanta de umiditate |  | 1 | Rezoluția de cântărire, g - 0,001 Încărcătura minimă, g - 0,02, Discretizarea determinării umidității,% - 0,01 Precizia setării temperaturii, ° С - 1 Temperatura de uscare ° C 50-160 Timp de măsurare cu 1-59 Timp maxim de uscare care poate fi setat , hv 110 Afișajul se aprinde Timp de uscare - masa (% umiditate) - temperatura de uscare Diametrul plăcii de unică folosință mm 90 Temperatura de funcționare, ° С +5 - +30 Indicator - cristal lichid Număr de baze de date 6 Clasa de precizie DSTU EN 45501 cl.II Temperatura maximă de uscare, ° С până la 250 100 placi de proba incluse Posibilitate de presetare timp de uscare si oprire automata; Calcularea umiditatii: % greutate uscata; % umiditate raportata la greutatea initiala sau greutatea uscata; Setare pentru memorarea de pana la 10 programe dedicate in functie de: mod,temperatura,timp,metoda de calcul; Calcularea si listarea evaluarilor statistice; Afisare graficelor de uscare; Posibilitatea de scriere de comentarii pe raport de la o tastatura PC externa; Evidenta data si timp; Calibrare digitala; Tara semiautomata La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. , Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 32 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Cuptor cu muflă diapazon de temperatură 0-1000 grade |  | 1 | Tmax, grade C - 1100; Programare digitală a temperaturii si timpului cu pasi de 1oC, respectiv 1 min in minim doua segmente Domeniul de reglare automate a temperaturei de la +5 pînă la +1100 °C, Carcasa din otel inoxidabil Camera -mufla , cu uşa de ceramică, materialul camerei de ardere si a usii din ceramica. volumul minim 13 Litri Dimensiuni camera min. mm, (230 x 240 x 180) Dimensiuni totale min. mm, (480 x 550 x 550 ) Putere min, kW - 1,8 Tensiune, V - 230 Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică |
|  |  | Lotul 33 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Anemometru |  | 1 | Măsurarea simultană a temperaturii şi viteza fluxului de aer. Indicarea simultana la toate valorile. Ecran LCD mare, cu contrast reglabil. Calcularea volumului de aer care trece prin rotor. Senzor de temperatură. Caracteristici tehnice: Domeniu 0,4 - 30 m/s, Rezoluţie 0,01m/s, Precizie +/-3% m/s. Temperatura oC -10...60°C; Rezolutie 0,1°C; Precizie ±0,3%. Volumul zonei de acoperire a fluxului de aer m3/min 9999. Dual-funcția de afișare LCD. Senzorul de viteză a aerului rotor debit cu rulmenţi cu frecare redusă. Senzor de temperatură:termistor de precizie. Alimentarea - 9 V Dimensiuni maximum 178x74x33 mm, capul senzorului:rotund. Asigurarea metrologică a echipamentului Asigurarea metrologică a echipamentului. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. Buletin de verificare metrologică iniţială. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. |
|  |  | Lotul 34 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Distilator capacitatea 25/oră |  | 12 | Productivitate, l / h 25 ± 10% Curentul de rețea Variabilă, în trei faze Tensiunea rețelei 380 ± 10% B Frecvența rețelei 50 Hz Consumul de energie 20 ± 10% kW Răcirea și consumul de energie 200 dm3 / h Conductivitatea electrică a apei produse, cm / m 5x10-4 Consum specific de energie pentru 1 litru de apă produsă, kJ / dm3 0,8h3,6h10³ Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 35 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat portabil pentru prelevarea probelor de aer pentru investigații microbiologice |  | 7 | debitul volumului de aer: 100 litre/min, controlul electronic al vitezei şi debitului de aer, -volumul probei ajustabil de la 50 l pînă la 10m3, - timpul recoltării probei de la 1 sec-60 min, timer electronic ajustabil 3 sec-10 min, exteriorul din metalic plastificat, rezistent la dezinfectanţi uzuali şi acid peracetic, compatibil cu cutii Petri de unică folosinţă cu d. 90 -100 mm, două poziţie de prelevare a probelor 900 şi 1800 , cu ajutorul adaptorului montat in stativ, - baterii reîncărcabile cu autonomie de funcţionare minin de 4 ore, indicator pentru baterie, trasabilitatea totală (data, imp,mediu de cultură, volumul probei, operator, locul prelevării), încărcător baterie, sursa de aprovizionare – 220v, geantă de transport, certificat de control, manual de operare. Accesorii: grilă oţel-inox, trepied ( suport) din aluminiu, Manualul de utilizare tradus în limba română. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 36 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Termometru Maximal |  | 1 | diapazonul - 0-200°С Buletin de verificare metrologică |
|  |  | Lotul 37 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Termometru |  | 12 | Conform ISO 7218 Intervalul de temperatură 0-55 °C Valoarea diviziunii 0,2 °C; Lungimea 40cm-50cm Buletin de verificare metrologică |
|  |  | Lotul 38 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Termometru |  | 4 | Termomrntru cu alcool etilic (pentru frigider) diapazonul -50°C - +50°C, valoarea diviziunii ± 0,5°C Buletin de verificare metrologică |
|  |  | Lotul 39 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Termohigrometrul digital |  | 2 | Pentru temperatura, intervalul de masurare este, -20°C – +50°C, iar cel de umiditate e de la 0 la 100%ur. Ca rezolutie, afiseaza temperatura in incremente de 0.1°C, iar toleranta e de ± 0.2°C, in timp ce umiditatea se afiseaza pana la subunitati de 0.1%ur si cu toleranta de ±2%ur. afisajul digital, posibilitatea de salvare a datelor prin cablu USB, functia de alarma si avertizare. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Butelii pentru gaze |  | 4 | Buteliile pentru gaze comprimate sunt destinate transportului, stocarii si distributiei unei game variate de gaze cum ar fi: oxigen, hidrogen, azot, heliu Capacitate Cilindru - 50 (litri) Diametrul Exterior - 232 D (mm) Presiunea de încărcare - 200 (bari) Lungimea Cilindrului (fara robinet) - 1420 L (mm) Greutatea - 55,3 (Kg) Materialul - 34 Cr Mo 4 / Л0036 / ISO9809-1 Anul producerii - min.2018 |
|  |  | Lotul 41 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Diluator gravimetric automatizat |  | 1 | Diluator gravimetric automatizat pentru cântărirea și diluarea (pregătirea suspensiei inițiale) probei pentru analize sanitaro-microbiologice, Material de confecționare -oțel inoxidabil, 2 tuburi (furtun) de distribuție autoclavabile pentru diluanți, Suport pentru pachete cu probe (min 1), Recipient (borcan) autoclavabil- în complet, 3-5 litre, Compatibilitatea -cu orice recipient, Pompă de tip peristaltic, diapazon de căntărire- pîna la 1000 g., Timp de diluție - <30 sec pentru 250 ml sau mai mici, Factor de diluție (automat)- de la 1/2 pănă la 1/999, posibilitatea de a regla masa probei și a factorului de dilutie, Acuratețe: pentru probă de cântărire, distribuirea de lichid și platforma de cantarire - 0.1 g sau mai mici, pentru masa de lichid distribuit - 99% și mai mare, Trasabilitatea completă, Afișaj- Monitor LCD , control cu microprocesor, Imprimantă în complet, Imprimarea datelor privind acuratețe, greutatea probei, factor de diliție, factor de distribuție, Alimentarea: 220-230V, 50Hz, Consumabile sulpimentare: pachete sterile pentru probe - min. 1000 bucăți, hârtie pentru impimanta. Certificat de etalonare de la producător, protocol de validare IQ, PQ, OQ, Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 2 an din momentul instalării echipamentului |
|  |  | Lotul 42 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Multimetru Digital |  | 1 | Rezistență internă DC 10 MΩ / AC 10 MΩ Dom. de măsurare AAC frecventa min. 40 Hz – pînă min. 100 KHz Dom. de măsurare AAC de la min. 0.01 µA (precizie min. 0,7% la 50 Hz ) Dom. de măsurare AAC pînă la min. 10A (precizie min. 0,7% la 50 Hz ) Dom. de măsurare ADC de la min. 0.01 µA (precizie min. 0,15%) Dom. de măsurare ADC pînă la min. 10A (precizie min. 0,5%) Dom. de măsurare VAC frecventa min. 20 Hz – pînă min. 100 KHz Dom. de măsurare VAC pînă la min. 0.01 mV (precizie min. 0,3% la 50 Hz) Dom. de măsurare VAC de la min. 1000 V (precizie min. 0,5% la 50 Hz) Dom. de măsurare VDC pînă la min. 0.01 mV (precizie min. 0,02%) Dom. de măsurare VDC de la min. 1000 V (precizie min. 0,15%) Dom. de măsurare frecventa de la min. 5 Hz pînă la min. - 2 MHz Dom. de măsurare capacitate de la min. 0.01 nF (0,8%) pînă la min. - 25 mF (6,5%) Dom. de măsurare temperatura de la min. -50 pînă la min. +1000 °C (0,3%) Dom. de măsurare rezistenta de la min. 0.01 Ω (0,07%) pînă la min. 50 MΩ (2,0%) Sursa de alimentare baterie / acumulator Display digital diagonal 5,8 “ cu rezoluție min. 500000 puncte Interfața optică, mod de calibrarare - conform ISO/DAkkS Tip de măsurare True RMS. Impedanta de intrare > 7.5 MΩ, type 10 MΩ (AC V & DC V) Set de livrare: Incl. cabluri de testare, toc, senzor de temperatura tip K si baterie perioada de garanţie cel putin 2 ani |
|  |  | Lotul 43 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat de incalzire locala prin inductie |  | 1 | Aparatul foloseste bobine inductive ce produc un camp magnetic alternativ ce va incalzi pana maxim 800 grade C obiectul metalic in interiorul bobinei de inducție. Intensitatea curentului este reglata automat de catre un microprocesor Functia Smart Protection asigura transferul unei cantitati mari de caldura catre o zona specifica in doar cateva secunde. -DATE TEHNICE: Alimentare: 220V; Putere: min. 2,4 kW; Putere termica, min: 2,3 kW reglabilă de la min. 35 Hz - pînă la min. 100 Hz Clasa de protectie IP21 -SET DE LIVRARE: Set 2 fire incalzire vertical, M8/M10, Set 2 fire incalzire orizontal, M8/M10, Set 2 fire incalzire vertical, M12/M14, Set 2 fire incalzire orizontal, M12/M14, Set 2 fire incalzire vertical, M16/M18, Set 2 fire incalzire orizontal, M16/M18, Set 2 fire incalzire libere, Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului perioada de garanţie cel putin 2 ani |
|  |  | Lotul 44 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Frigider 200-220l cu cameră frigorifică |  | 4 | Model- vertical cu o singură usa cu camera frigorifică Categorie- Independent Temperaturi +4˚C+8˚C Capacitate - 200-220 litri Culoare - Alb Clasa energetica- A/A+ Sistem de dezgheţare: Automat Numar rafturi- 4-6 Lumina interioara si de avertizare Numar de compartimente pe usa 4-5 Usa reversibila Grosimea izolaţiei -nu mai putin de 50 mm Nivel de zgomot 40-45 dB(A) Alimentare- 220V, 50 Hz, Manualul de utilizare tradus în limba română Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului Deservire gratuită, perioada de garanţie cel putin 2 ani |
|  |  | Lotul 45 |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Frigider 500 L, cu cameră frigorifică |  | 3 | Principale Amplasarea conjelator jos Dezgheţare frigider No Frost Dezgheţare congelator No Frost Numărul de camere 2 Număr de uşi 2 Numar de compresoare: 1 Agent frigorific: R600a Protecţie antibacteriana da Control Display LCD - da Tip control electronic Capacitate min 500L Capacitate totala, Capacitate frigider, min 350 L Capacitate congelator, min 105 Clasa de eficienţă energetică A+++ Consum de energie anual, kWh 216 Tensiunea: 220-240V, 50/60 Hz Nivel de zgomot, dB 43 Setarea temperaturii pentru frigider : +0 – +20°C Setarea temperaturii pentru congelator : min 0 - (– 18°C) Iluminare frigider - da Siguranţa Numar rafturi frigider: min 3 Numar rafturi usi: min 3 |
|  |  | Lotul 46 |  |  |  |
|  |  | Frigider de laborator camera fara congelator, o usa 400 l |  | 7 | ,Model- vertical cu o singură usa cu camera frigorifică, fără congelator Categorie- Independent Temperaturi +4˚C+8˚C Capacitate - de la 400 litri și mai mult Culoare - Alb Clasa energetica- A/A+ Sistem de dezgheţare: Automat Numar rafturi- 4-6 Lumina interioara si de avertizare Numar de compartimente pe usa 4-5 Usa reversibila Grosimea izolaţiei -nu mai putin de 50 mm Nivel de zgomot 40-45 dB(A) Alimentare- 220V, 50 Hz, Manualul de utilizare tradus în limba română Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului Deservire gratuită, perioada de garanţie cel putin 2 ani |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | Nu vor fi acceptate] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |  |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | DDP-Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 |  |
| 3.5. | Termenul de livraree: | Pe parcursul anului 2019 , conform conditiilor din documentatia de atribuire |  |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ, Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 A |  |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. Transfer, în termen de pînă la 30 zile din data livrării și prezentării facturii fiscale |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 30 zile |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | Ofertele vor fi prezentate în formă electronică prin SIA „RSAP” și (achiziții.md) Ofertantul cîștigător urmează să prezinte pînă la semnarea contractului oferta și documentele de calificare pe suport de hîrtie la adresa autorităţii contractante. |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Data: conform platformei SIA ”RSAP” |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” (achiziții.md) |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | Rata BNM |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Data petrecerii licitației |  |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: loturi |  |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Corespunderea cu cerințele solicitate |  |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: cel mai mic preț pentru fiecare lot și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate |  |
| 6.2. | Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat): | 5 % |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | - Societate pe acţiuni - Societate cu răspundere limitată |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 9 zile |  |

## Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului. Se va completa conform modelului ataşat în SIARSAP Mtender. | DA |
|  | Oferta | Original Formularul 3.1 | DA |
|  | Specificaţii tehnice (F4.1.) | original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | DA |
|  | Specificaţii de preţ (F4.2.) | original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | DA |
|  | Garanția bancară pentru ofertă (1%) din valoarea ofertei fără TVA | original conform F3.2, certificat bancar | DA |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | DA |
|  | Actul care atestă dreptul de a livrabunuri/lucrări/servicii | Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului | DA |
|  | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform | DA |
|  | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F. 3.4 | DA |
|  | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului 3.5 | DA |
|  | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului | DA |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar,eliberat de banca deţinătoare de cont | copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | DA |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | DA |
|  | Certificatul de calitate de la producător s | se va prezenta la momentul livrării bunurilor, de către operatorul economic desemnat cîştigător | DA |
|  | Lista fondatorilor operatorilor economici | numele, prenumele, codul personal | DA |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

| # CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” ________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: ____________________________ Anunț de participare Nr.: _____________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

## Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hârtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorității contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea _____________________________________ [obiectul achiziției] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” __________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, şi anume: - şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau - fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție. Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanție este valabilă până la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

## Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] # CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ. Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.. Formular; Denumirea. F4.1; Specificaţii tehnice. F4.2; Specificații de preț.

|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Balanta digitala cu precizia 0,001 |  |  |  | Balanță cu precizia de 0,001g. Setare digitală, pentru cîntărirea pînă la 200g. Mod de calibrare: automatic intern.Platforma de cantarire din inox. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declaratie de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. , Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Balanta digitala cu precizia 0,01 |  |  |  | Balanță cu precizia de 0,01g. Setare digitală, pentru cîntărirea pînă la 500 g Mod de calibrare: automatic intern.Platforma de cantarire din inox. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declaratie de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. , Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Set de greutăți (1-500) gr. |  |  |  | Set de greutati cu masa de: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g - 9 buc . greutati de cl.2. Caracteristici: Realizat din crom prin placare. Specificație: Culoare: Argintiu. Material: Cromarea. Eroare admisă: +/- 0,003g Buletin de verificare metrologică |  |  |  |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Set de greutăţi (1g - 100) gr. |  |  |  | set de greutăți de clasa II -1g/2g./5g/10g/20g/50g/100g; 9 buc Caracteristici: Realizat din crom prin placare. Specificație: Culoare: Argintiu. Material: Cromarea Buletin verificare metrologică |  |  |  |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Microscop stereoscopic |  |  |  | •Microscop stereoscopic cu lumină transmisă diascopic cu intensitate reglabilă •Iluminare cu lampă halogenă 20W sau LED 3W • Oculare pereche WF 10x/20 mm • Cap trinocular, inclinat la 45° • Toate componente optice tratate anti-fungi • Distanta interpupilara ajustabila: 55-75 mm • Zoom stereo: 0.7x -4.5x cu obiective parafocale • Magnificare: 7 x ...45 x • Camp de vizionare: 28.5 mm/4.4 mm • Distanta de lucru: 100 mm Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Camera Video, |  |  |  | Attachable digital C- camera Senzor: CMOS Rezolutia: 10.0MP (3664x2748) Optical calculation: 1/2,5" Output: MiniUSB Focusable lens: 12mm 2 variable diameter eyepiece adapters Macrotube for specimens observation Motic Images Plus 2.0 for PC and MAC Motic 4-dot calibration slide Others: Direct Show, TWAIN and Media Cybernetics Image Pro Plus 7 Driver Compatibility Compatibil cu Microscop Leica DM 2000 |  |  |  |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Psihrometre prin aspirație |  |  |  | Interval de măsurare a temperaturii aerului - de la -25 ° C la 50 ° C Intervalul de măsurare al termometrului umed - de la -10 ° C la 50 ° C Gama de măsurători ale umidității relative a aerului la o temperatură de la 5 ° C la 40 ° C - de la 10 la 100% Eroarea depinde de temperatură - de la ± 2% la 6% Limita componentelor aleatoare ale erorilor termometrului, după introducerea modificărilor - ± 0,1 ° С Viteza fluxului de aer (aspirație) atunci când ventilatorul este în funcțiune trebuie să fie de cel puțin în orice moment - 2,0 m/sec Dimensiunile totale ale psihometrului, mm - Ø105 x 400 Tensiune de alimentare - 220 V de la o sursă de curent alternativ la o frecvență de (50 ± 1) Hz Consumul de energie , nu mai mult de - 30 VA Buletin verificare metrologică |  |  |  |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Higrometru psihrometric |  |  |  | Constă din 2 termometre uscat şi umed şi tabelul pentru evaluarea umidităţii relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidităţii relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică iniţială. Perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică |  |  |  |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Higrometru psihrometic |  |  |  | Constă din 2 termometre uscat şi umed şi tabelul pentru evaluarea umidităţii relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidităţii relative a aerului 20-90%; temperaturii +0-25°C Buletin de verificare metrologică iniţială. |  |  |  |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Baie cu ultrasunet |  |  |  | Aplicaţii: prelucrarea sticlăriei de laborator, curăţarea accesoriilor lichid cromatografie, investigaţii pesticide etc. • capacitate rezervorului (l): 3 litre; • tensiune alimentare: 220/240 V; 50/60 Hz. , • construcţie din oţel inox, anticoroziv • control digital al temperaturii şi timpului, • temteratura de încălzire selectabilă pe domeniul: 20-800C, • timer reglabil la 1-15 min şi continuu, • protecţie la supraîncalzire, • gura de scurgere cu robinet, • alarma acustică Accesori opţionale: coşuri şi capac din oţel-inox Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Baie cu apa de laborator digitala cu 6 ochiuri |  |  |  | Băile cu 6 locuri au o platformă perforată, acoperită cu capac din oţel inoxidabil Carcasa băilor este acoperită cu un strat de oţel galvanizat, vopsită epoxi, iar interiorul şi cadrul băilor sunt confecţionate din inox. Controlul temperaturii se realizează printr-un termostat digital, iar rezistenţele de încălzire sunt prevăzute cu protecţie la supraîncălzire Domeniul de temperatură: ambient ± 5 °C până la 99.9 °C Regulatorul de nivel al apei din baie este ajustabil şi este inclus în aparatul standard Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Colorimetru fotoelectric |  |  |  | Diapazon spectral-lungimea de undă 315-990 nm, Diapazon de măsurare: coeficientul de trecere-0,1% pînă la 100%, Densitatea optică 1-3; 0,1-unităţi de concentraţie-0,0001-9999. Intervalul spectral identificat de monocromator nu mai mult de 7 nm. Alimentare 50Hz - 230 V; Set de chiuvete cu drum optic – 5,10, 20, 50 mm compatibile cu utilajul propus; Asigurarea metrologică a echipamentului. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. Buletin de verificare metrologică iniţială. Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. |  |  |  |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Titrator digital |  |  |  | Volumul minim (ml) -0,01 MaxVolume (ml) -50 Diviziune (mL) -0,01 Acuratețe ± 0,2% Reproductibilitate ± 0,1% Descriere - sticlă borosilicată, ceramică, ETFE, FEP, PFA, platină-iridiu, PP și PTFE Include: adaptoare pentru sticle de 33 mm, 38 mm și NS 29/32 din polipropilenă (PP), un tub de umplere telescopic de 170-330 mm, tub de recirculare, două ferestre de inspecție a ecranului colorat, două baterii AAA, certificat de performanță și manual de operare. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Autoclav cu încărcare verticală |  |  |  | Încărcare verticală; Gama de temperatură:100-134-140 grade C; Construcția interioarădin oţel inox, anticoroziv; Volum interior nu mai putin de 100 l, ± 10 l; Exterior metalic galvanizat sau oțel inox; Securitate la supraîncălzire -da; Alarme acustică vizuală/acustică; Durata sterilizartii reglabilă intre 5-120 min; Regimuri de sterilizare presetate ≥ 3 programe; Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit-da; Microprocesor; Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă -da; Suprafata exterioara să nu se încălzească; Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED; Ciclu de sterilizare. Ciclu de presiune pozitivă și Ciclu de vacuum; Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz; coșuri și suport coşuri din oţel-inox fără perforaţii – 3 buc; coşuri rotunde cu perforații din otel inoxidabil-3 buc; Condițiile de livrare Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului; Deservire gratuită, perioada de garanţie ce puțin 2 ani;buletin de verificarea metrologică; Manual de operare în original si tradus in limba romana; Declaratie de conformitate; certificat de calibrare de la producator .Încărcare - verticală. Exterior - metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire. Alarme - acustică și vizuală. Durata sterilizartii reglabilă |  |  |  |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Amestecător de laborator |  |  |  | Amestecător de laborator proiectat pentru amestecarea lichidelor în recipiente cu un volum de 100 până la 1000 ml. mișcarea platformei - reciproc; frecvența maximă reglabilă a oscilațiilor platformei este de 200 kpm; Deplasarea maximă a platformei - 10 mm; Dimensiunile platformei - 315x210 mm; capacitatea platformei: baloane cu fund plat cu un volum de 1000 ml - 2 buc; 500 ml - 2 bucăți; 250 ml - 4 bucăți; 100 ml - 4 bucăți; Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Agitator VORTEX |  |  |  | viteza ajustabilă între 0-2500 RPM - mod de lucru la atingere sau continuu (prin apăsarea butonului ON/OFF) - tip de mișcare- orbitală - amplitudine- 4 mm - eprubete- 1,5....50ml, diametru maxim 20 mm - volum maxim de agitare -30 ml - carcasa din aluminiu - picioruse special proiectate tip ventuza pentru a se asigura o stabilitate bună, - putere motor 58 W, - Alimentare- 220 V, 50 Hz (cu alimentator extern 12V 500 mA), Deservire gratuită pe perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba româna |  |  |  |
|  |  | Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Mini-Centrifugă / Vortex |  |  |  | pentru experimentele de diagnosticare PCR. Dispozitivul este o centrifugă de tip deschis (fără capac), care crește viteza operațiilor de centrifugare și resuspendare. Consumabile cu rotoare standard 12 x 1,5 ml 12 x 0,5 ml și 12 x 0,2 ml Viteza de rotație (fixă) 2800 rpm/ 3500 rpm Max. RCF 450 x g / 700 x g Moduri de funcționare continuă și impuls Dimensiuni totale 120 x 170 x 120 mm Consum de energie (230 V) 25 W Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică |  |  |  |
|  |  | Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | pH-metru |  |  |  | Gama: pH – ( -2.000…+19.999unităţi) Milivolţi – (-3000 ... 2000) Temperatura de compensare automată sau manuală în limitele -20 +150°C. Setarea manuală pH-ului sau automată cu soluţii tampon pH: 1,65; 4,00; 6,86; 9,18 pH.. Calibrare automată Alimentare 220V, Ieşire analogică 2V, 100 mV. Ieşire digitală C2(RS-232C) Afişare - grafic LCD Conţinutului pachetului de dotare: convector compatibil; trepied universal pentru electrozi. Electrozi 2 buc. (ion selectiv NO3, pH); Senzor de temperatură; Kit de accesorii(set de cabluri p/u verificare şi soluţii tampon cu pH 1,65; 4,00; 6,86; 9,18); Instrucţiunea de utilizare Asigurarea metrologică a echipamentului La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” Institutului Naţional de Metrologie, - Buletin de verificare metrologică iniţială, - Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. - Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Dozator |  |  |  | Dozator monocanal volum reglabil 20-200 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |  |  |
|  |  | Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Dozator |  |  |  | Dozator monocanal volum reglabil 100-1000 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |  |  |
|  |  | Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Dozator |  |  |  | Dozator monocanal volum reglabil 10-100 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |  |  |
|  |  | Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Dozator |  |  |  | Dozator monocanal volum reglabil 0,5-10 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |  |  |
|  |  | Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Dozator |  |  |  | Dozator monocanal volum reglabil 2-20 mkl Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării -volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, - completă autoclavabile -Mecanismul pe micro volume de lichid super-expulzar -ușurința laboratoarelor de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana Certificat de etalonare - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |  |  |
|  |  | Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Aspirator portabil pentru recoltare probelor de aer cu 4 canale pentru indicatori chimici |  |  |  | Parametrii tehnici cu 4 canale : Diapazonul vitezei de recoltare - 0,2-2,0 l/min (min. 2 canale) şi 2,0 - 20,0 l/min (min. 2 canale), timpul max de aspirare - 90 min, prezenţataimerului, indicatorul temperaturii aerului şi presiunei atmosferice, alimentare: Tensiune de alimentare, AC 220 si DC 12V. Conform paşaportului tehnic cu schimbarea pieselor: pompa de aer, acumulator - Buletin de verificare metrologică iniţială, - Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. - Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |  |  |
|  |  | Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Nișă chimică cu dulapuri incastrate1800x900x2200 |  |  |  | Dimensiune: 1800x900x2200 mm, • Certificat de Calitate ISO 9001:2000 • Declaratie de Conformitate, • Certificat de garantie 3 ani (pentru nisa) si 10 ani post garantie • Peretii interior si toate imbinarile sunt confectionate din materiale rezistente la agenti chimici corozivi • Panou frontal cu usa pivotanta (sas) cu sistem de ghidare si echilibrare cu sticla securizata pentru protectia operatorului in caz de explozie • Exhaustare: 750m3 /h; depresiune maxima de 620 Pa • Sistem de control permite ajustare si optimizare a fluxului de aer • Servicii (standard si optionale): Iluminare interioara 400 Lux protectie IP 65, prize electrice protectie IP55, robinet apa rece si calda, robinet gaz . • Modul stocare reactivi format din 2 dulapuri de depozitare pentru depozitare acizi-baze dispuse in partea inferioara a nisei, cu posibilitatea de exhaustare concomitent cu nisa. • Sistem de captare a deseurilor: dulap ventilat echipat cu containere pentru colectare de reactivi reziduali clasificate pentru acizi si baze. • Certificate de conformitate Europene EN 14175 - Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. - Deservire gratuită, perioada de garanţie min 2 ani din momentul instalării echipamentului - Manualul de utilizare tradus în limba română |  |  |  |
|  |  | Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Termostat cu sistem de răcire |  |  |  | Caracteristici:Volumul interior 240-250 litri, Domeniul de temperatura (°C) +5…+70-75, Setarea digitala a temperaturii cu o acuratete de 0,1oC , Interior din oţel-inox, Exterior metalic cu acoperite epoxidică, Sistem de alarmă, Protecţie la supraîncălzire, Usă interioară din sticlă termorezistentă cu închidere magnetică, 3 rafturi cromate în dotarea standard, Sistemul de recire, Omogenitatea temperaturei: la 37°C - ± 0,3, Stabilirea temperaturei: ± 0,50 C la incălzire și ± 0,3 la recire, Alimentare 50/60Hz(V)-230, Puterea nominala (W) - 800, Dimensiuni interioare (LxAxÎ): 595/650x510/600x790/800 mm, Dimensiuni exterioare (LxAxÎ): 790/800x730/740x1350/1360 mm, certificat de calibrare de la producator , Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, - Declaratie de conformitate, - Accesori opţionale: suportul pentru termostat pe roţi, rafturi perforate din oţel-inox -2 buc.,ceas programabil 0-12 ore Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică |  |  |  |
|  |  | Lotul 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Incubator cu CO2 |  |  |  | Caracteristici tehnice: - Volum util: 190-195 L; - LED display;- Domeniul de incubare: 1°C peste T. amb. ...... +60ºC; - Termostat de siguranta independent; - Stabilitate temperatura: ≤ 0.1º(la 37ºC); -Sistem unic de incalzire a camerei si usei exterioare ce exclude necesitatea utilizarii ventilatorului si ofera recuperare rapida a temperaturii dupa deschiderea usei %/min ≥0,7; - Control temperatura:+/- 0.1ºC;- Senzor CO2 : Infrarosu (IR);- Domeniul CO2: 0,2 – 20% - Regulator pentru CO2- controleaza presiunea CO2;- Sistem de auto zero automat pentru concentratia de CO2 - Alarama vizuala si acustica;- Conditii de alarma: Temperatura: +/- 1ºC; CO2:+/-1% - Nivel de umiditate: 95% la 37ºC;- Interior din inox DIN1.4301 (AISI304); - Filtre CO2 HEPA;- Camera interioara cu colturi rotungite - Panou de control cu indicare permanenta a valorii temperaturii, concentratiei de CO2 - Microprocesor pentru controlul temperaturii;-Usa interna din sticla - Rafturi detasabile; - Posibilitatea de curatare cu temperaturi ridicate la 120 ºC - Alimentare la 220V/50Hz;- instruirea personalului, - deservire, garanţie;- prezența certificatului privind verificarea metrologică Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 2 an din momentul instalării echipamentului Caracteristici tehnice: - Volum util: 190-195 L; - LED display;- Domeniul de incubare: 1°C peste T. amb. ...... +60ºC; - Termostat de siguranta independent; - Stabilitate temperatura: ≤ 0.1º(la 37ºC); -Sistem unic de incalzire a camerei si usei exterioare ce exclude necesitatea utilizarii ventilatorului si ofera recuperare rapida a temperaturii dupa deschiderea usei %/min ≥0,7; - Control temperatura:+/- 0.1ºC;- Senzor CO2 : Infrarosu (IR);- Domeniul CO2: 0,2 – 20% - Regulator pentru CO2- controleaza presiunea CO2;- Sistem de auto zero automat pentru concentratia de CO2 - Alarama vizuala si acustica;- Conditii de alarma: Temperatura: +/- 1ºC; CO2:+/-1% - Nivel de umiditate: 95% la 37ºC;- Interior din inox DIN1.4301 (AISI304); - Filtre CO2 HEPA;- Camera interioara cu colturi rotungite - Panou de control cu indicare permanenta a valorii temperaturii, concentratiei de CO2 - Microprocesor pentru controlul temperaturii;-Usa interna din sticla - Rafturi detasabile; - Posibilitatea de curatare cu temperaturi ridicate la 120 ºC - Alimentare la 220V/50Hz;- instruirea personalului, - deservire, garanţie;- prezența certificatului privind verificarea metrologică Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 2 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Dulap de sterilizare |  |  |  | Pentru sterilizarea veselei de laborator microbiologie , volum interior (L): 200-240 litre, construcţie interioară din oţel inox, anticoroziv cu pereţi uşor demontabili, - convecţie forţată a aerului, exterior metalic galvanizat, protecţie la supraîncalzire, alarma acustică, imprimanta conectată direct la dispozitiv (p/u monitorizarea independentă a temperaturii, deservire, garanţie, protocol de validare IQ, PQ, OQ, , control analog al temperaturii şi timpului, programarea în rampe a temperaturei, domeniul de temperatură: 100 C peste ambient până la max. 250 0 C, numărul uşilor: 1, tensiune alimentare: 220-240 V, rafturi cromate sau din oţel-inox perforate – 3-4 buc., suport cu rotile Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 2 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică |  |  |  |
|  |  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Compresor de aer |  |  |  | Compact si robust, extrem de silentios, fara vibratii, usor de manevrat si portabil. Tratat anti coroziune. Capacitate minim a resiverului: 14-16 litri Compresie: 8-10 bari Nivel zgomot: 45 db(A) Randamentul minim: 60 L/m; Sistemul de filtrare a aierului cu catrige de curațire a aierului de ulei Putere: 460-540 Watt Voltaj: 230 Volt Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Stabilizator de current (UPS) |  |  |  | Capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA Tensiune de ieșire Distorsiune - Mai puțin de maxim 5% la sarcină maximă Frecvența de ieșire (sincronizare la rețea) -47 - 53 Hz pentru nominală 50 Hz Line Interactive Formă de undă - undă sinusoidală Tensiune de intrare-200-250V Frecvență de intrare-50/60 Hz +/- 3 Hz (auto-detectare) Porturi de interfață - RJ-45 Serial, SmartSlot, USB. Durata menținerii funcționalității în lipsa curentului electric cu capacitate de ieșire - min 2700 wați / 3000 VA - nu mai putin de 30 min. Cantitatea disponibilă de interfață SmartSlot ™ disponibilă Panoul de control - starea LCD multifuncțională și consola de control Alarmă auditivă - Alarma atunci când este pe baterie: alarmă distinctivă a bateriei descărcate: întârzieri configurabile Oprire de urgență (EPO) - Da Garanție standard - 2 ani Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. |  |  |  |
|  |  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Balanta analizor de umiditate sau termobalanta de umiditate |  |  |  | Rezoluția de cântărire, g - 0,001 Încărcătura minimă, g - 0,02, Discretizarea determinării umidității,% - 0,01 Precizia setării temperaturii, ° С - 1 Temperatura de uscare ° C 50-160 Timp de măsurare cu 1-59 Timp maxim de uscare care poate fi setat , hv 110 Afișajul se aprinde Timp de uscare - masa (% umiditate) - temperatura de uscare Diametrul plăcii de unică folosință mm 90 Temperatura de funcționare, ° С +5 - +30 Indicator - cristal lichid Număr de baze de date 6 Clasa de precizie DSTU EN 45501 cl.II Temperatura maximă de uscare, ° С până la 250 100 placi de proba incluse Posibilitate de presetare timp de uscare si oprire automata; Calcularea umiditatii: % greutate uscata; % umiditate raportata la greutatea initiala sau greutatea uscata; Setare pentru memorarea de pana la 10 programe dedicate in functie de: mod,temperatura,timp,metoda de calcul; Calcularea si listarea evaluarilor statistice; Afisare graficelor de uscare; Posibilitatea de scriere de comentarii pe raport de la o tastatura PC externa; Evidenta data si timp; Calibrare digitala; Tara semiautomata La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. , Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Cuptor cu muflă diapazon de temperatură 0-1000 grade |  |  |  | Tmax, grade C - 1100; Programare digitală a temperaturii si timpului cu pasi de 1oC, respectiv 1 min in minim doua segmente Domeniul de reglare automate a temperaturei de la +5 pînă la +1100 °C, Carcasa din otel inoxidabil Camera -mufla , cu uşa de ceramică, materialul camerei de ardere si a usii din ceramica. volumul minim 13 Litri Dimensiuni camera min. mm, (230 x 240 x 180) Dimensiuni totale min. mm, (480 x 550 x 550 ) Putere min, kW - 1,8 Tensiune, V - 230 Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică |  |  |  |
|  |  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Anemometru |  |  |  | Măsurarea simultană a temperaturii şi viteza fluxului de aer. Indicarea simultana la toate valorile. Ecran LCD mare, cu contrast reglabil. Calcularea volumului de aer care trece prin rotor. Senzor de temperatură. Caracteristici tehnice: Domeniu 0,4 - 30 m/s, Rezoluţie 0,01m/s, Precizie +/-3% m/s. Temperatura oC -10...60°C; Rezolutie 0,1°C; Precizie ±0,3%. Volumul zonei de acoperire a fluxului de aer m3/min 9999. Dual-funcția de afișare LCD. Senzorul de viteză a aerului rotor debit cu rulmenţi cu frecare redusă. Senzor de temperatură:termistor de precizie. Alimentarea - 9 V Dimensiuni maximum 178x74x33 mm, capul senzorului:rotund. Asigurarea metrologică a echipamentului Asigurarea metrologică a echipamentului. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Naţional de Metrologie. Buletin de verificare metrologică iniţială. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. |  |  |  |
|  |  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Distilator capacitatea 25/oră |  |  |  | Productivitate, l / h 25 ± 10% Curentul de rețea Variabilă, în trei faze Tensiunea rețelei 380 ± 10% B Frecvența rețelei 50 Hz Consumul de energie 20 ± 10% kW Răcirea și consumul de energie 200 dm3 / h Conductivitatea electrică a apei produse, cm / m 5x10-4 Consum specific de energie pentru 1 litru de apă produsă, kJ / dm3 0,8h3,6h10³ Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Aparat portabil pentru prelevarea probelor de aer pentru investigații microbiologice |  |  |  | debitul volumului de aer: 100 litre/min, controlul electronic al vitezei şi debitului de aer, -volumul probei ajustabil de la 50 l pînă la 10m3, - timpul recoltării probei de la 1 sec-60 min, timer electronic ajustabil 3 sec-10 min, exteriorul din metalic plastificat, rezistent la dezinfectanţi uzuali şi acid peracetic, compatibil cu cutii Petri de unică folosinţă cu d. 90 -100 mm, două poziţie de prelevare a probelor 900 şi 1800 , cu ajutorul adaptorului montat in stativ, - baterii reîncărcabile cu autonomie de funcţionare minin de 4 ore, indicator pentru baterie, trasabilitatea totală (data, imp,mediu de cultură, volumul probei, operator, locul prelevării), încărcător baterie, sursa de aprovizionare – 220v, geantă de transport, certificat de control, manual de operare. Accesorii: grilă oţel-inox, trepied ( suport) din aluminiu, Manualul de utilizare tradus în limba română. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Termometru Maximal |  |  |  | diapazonul - 0-200°С Buletin de verificare metrologică |  |  |  |
|  |  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Termometru |  |  |  | Conform ISO 7218 Intervalul de temperatură 0-55 °C Valoarea diviziunii 0,2 °C; Lungimea 40cm-50cm Buletin de verificare metrologică |  |  |  |
|  |  | Lotul 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Termometru |  |  |  | Termomrntru cu alcool etilic (pentru frigider) diapazonul -50°C - +50°C, valoarea diviziunii ± 0,5°C Buletin de verificare metrologică |  |  |  |
|  |  | Lotul 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Termohigrometrul digital |  |  |  | Pentru temperatura, intervalul de masurare este, -20°C – +50°C, iar cel de umiditate e de la 0 la 100%ur. Ca rezolutie, afiseaza temperatura in incremente de 0.1°C, iar toleranta e de ± 0.2°C, in timp ce umiditatea se afiseaza pana la subunitati de 0.1%ur si cu toleranta de ±2%ur. afisajul digital, posibilitatea de salvare a datelor prin cablu USB, functia de alarma si avertizare. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică |  |  |  |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Butelii pentru gaze |  |  |  | Buteliile pentru gaze comprimate sunt destinate transportului, stocarii si distributiei unei game variate de gaze cum ar fi: oxigen, hidrogen, azot, heliu Capacitate Cilindru - 50 (litri) Diametrul Exterior - 232 D (mm) Presiunea de încărcare - 200 (bari) Lungimea Cilindrului (fara robinet) - 1420 L (mm) Greutatea - 55,3 (Kg) Materialul - 34 Cr Mo 4 / Л0036 / ISO9809-1 Anul producerii - min.2018 |  |  |  |
|  |  | Lotul 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Diluator gravimetric automatizat |  |  |  | Diluator gravimetric automatizat pentru cântărirea și diluarea (pregătirea suspensiei inițiale) probei pentru analize sanitaro-microbiologice, Material de confecționare -oțel inoxidabil, 2 tuburi (furtun) de distribuție autoclavabile pentru diluanți, Suport pentru pachete cu probe (min 1), Recipient (borcan) autoclavabil- în complet, 3-5 litre, Compatibilitatea -cu orice recipient, Pompă de tip peristaltic, diapazon de căntărire- pîna la 1000 g., Timp de diluție - <30 sec pentru 250 ml sau mai mici, Factor de diluție (automat)- de la 1/2 pănă la 1/999, posibilitatea de a regla masa probei și a factorului de dilutie, Acuratețe: pentru probă de cântărire, distribuirea de lichid și platforma de cantarire - 0.1 g sau mai mici, pentru masa de lichid distribuit - 99% și mai mare, Trasabilitatea completă, Afișaj- Monitor LCD , control cu microprocesor, Imprimantă în complet, Imprimarea datelor privind acuratețe, greutatea probei, factor de diliție, factor de distribuție, Alimentarea: 220-230V, 50Hz, Consumabile sulpimentare: pachete sterile pentru probe - min. 1000 bucăți, hârtie pentru impimanta. Certificat de etalonare de la producător, protocol de validare IQ, PQ, OQ, Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare şi instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanţie min 2 an din momentul instalării echipamentului |  |  |  |
|  |  | Lotul 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Multimetru Digital |  |  |  | Rezistență internă DC 10 MΩ / AC 10 MΩ Dom. de măsurare AAC frecventa min. 40 Hz – pînă min. 100 KHz Dom. de măsurare AAC de la min. 0.01 µA (precizie min. 0,7% la 50 Hz ) Dom. de măsurare AAC pînă la min. 10A (precizie min. 0,7% la 50 Hz ) Dom. de măsurare ADC de la min. 0.01 µA (precizie min. 0,15%) Dom. de măsurare ADC pînă la min. 10A (precizie min. 0,5%) Dom. de măsurare VAC frecventa min. 20 Hz – pînă min. 100 KHz Dom. de măsurare VAC pînă la min. 0.01 mV (precizie min. 0,3% la 50 Hz) Dom. de măsurare VAC de la min. 1000 V (precizie min. 0,5% la 50 Hz) Dom. de măsurare VDC pînă la min. 0.01 mV (precizie min. 0,02%) Dom. de măsurare VDC de la min. 1000 V (precizie min. 0,15%) Dom. de măsurare frecventa de la min. 5 Hz pînă la min. - 2 MHz Dom. de măsurare capacitate de la min. 0.01 nF (0,8%) pînă la min. - 25 mF (6,5%) Dom. de măsurare temperatura de la min. -50 pînă la min. +1000 °C (0,3%) Dom. de măsurare rezistenta de la min. 0.01 Ω (0,07%) pînă la min. 50 MΩ (2,0%) Sursa de alimentare baterie / acumulator Display digital diagonal 5,8 “ cu rezoluție min. 500000 puncte Interfața optică, mod de calibrarare - conform ISO/DAkkS Tip de măsurare True RMS. Impedanta de intrare > 7.5 MΩ, type 10 MΩ (AC V & DC V) Set de livrare: Incl. cabluri de testare, toc, senzor de temperatura tip K si baterie perioada de garanţie cel putin 2 ani |  |  |  |
|  |  | Lotul 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Aparat de incalzire locala prin inductie |  |  |  | Aparatul foloseste bobine inductive ce produc un camp magnetic alternativ ce va incalzi pana maxim 800 grade C obiectul metalic in interiorul bobinei de inducție. Intensitatea curentului este reglata automat de catre un microprocesor Functia Smart Protection asigura transferul unei cantitati mari de caldura catre o zona specifica in doar cateva secunde. -DATE TEHNICE: Alimentare: 220V; Putere: min. 2,4 kW; Putere termica, min: 2,3 kW Frecventa curent inductie reglabilă de la min. 35 Hz - pînă la min. 100 Hz. Clasa de protectie IP21 -SET DE LIVRARE: Set 2 fire incalzire vertical, M8/M10, Set 2 fire incalzire orizontal, M8/M10, Set 2 fire incalzire vertical, M12/M14, Set 2 fire incalzire orizontal, M12/M14, Set 2 fire incalzire vertical, M16/M18, Set 2 fire incalzire orizontal, M16/M18, Set 2 fire incalzire libere, Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului perioada de garanţie cel putin 2 ani |  |  |  |
|  |  | Lotul 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Frigider 200-220l cu cameră frigorifică |  |  |  | Model- vertical cu o singură usa cu camera frigorifică Categorie- Independent Temperaturi +4˚C+8˚C Capacitate - 200-220 litri Culoare - Alb Clasa energetica- A/A+ Sistem de dezgheţare: Automat Numar rafturi- 4-6 Lumina interioara si de avertizare Numar de compartimente pe usa 4-5 Usa reversibila Grosimea izolaţiei -nu mai putin de 50 mm Nivel de zgomot 40-45 dB(A) Alimentare- 220V, 50 Hz, Manualul de utilizare tradus în limba română Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului Deservire gratuită, perioada de garanţie cel putin 2 ani |  |  |  |
|  |  | Lotul 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Frigider 500 L, cu cameră frigorifică |  |  |  | Principale Amplasarea conjelator jos Dezgheţare frigider No Frost Dezgheţare congelator No Frost Numărul de camere 2 Număr de uşi 2 Numar de compresoare: 1 Agent frigorific: R600a Protecţie antibacteriana da Control Display LCD - da Tip control electronic Capacitate min 500L Capacitate totala, Capacitate frigider, min 350 L Capacitate congelator, min 105 Clasa de eficienţă energetică A+++ Consum de energie anual, kWh 216 Tensiunea: 220-240V, 50/60 Hz Nivel de zgomot, dB 43 Setarea temperaturii pentru frigider : +0 – +20°C Setarea temperaturii pentru congelator : min 0 - (– 18°C) Iluminare frigider - da Siguranţa Numar rafturi frigider: min 3 Numar rafturi usi: min 3 |  |  |  |
|  |  | Lotul 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  | Frigider de laborator camera fara congelator, o usa 400 l |  |  |  | ,Model- vertical cu o singură usa cu camera frigorifică, fără congelator Categorie- Independent Temperaturi +4˚C+8˚C Capacitate - de la 400 litri și mai mult Culoare - Alb Clasa energetica- A/A+ Sistem de dezgheţare: Automat Numar rafturi- 4-6 Lumina interioara si de avertizare Numar de compartimente pe usa 4-5 Usa reversibila Grosimea izolaţiei -nu mai putin de 50 mm Nivel de zgomot 40-45 dB(A) Alimentare- 220V, 50 Hz, Manualul de utilizare tradus în limba română Instalare şi instruirea personalului la sediul utilizatorului Deservire gratuită, perioada de garanţie cel putin 2 ani |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Cod ECO / IBAN. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri. Lotul 1. Balanta digitala cu precizia 0,001; buc; 3; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 2. Balanta digitala cu precizia 0,01; bucat; 8; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 3. Set de greutăți (1-500) gr.; set; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 4. Set de greutăţi (1g - 100) gr.; set; 3; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 5. Microscop stereoscopic; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 6. Camera Video,; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 7. Psihrometre prin aspirație; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 8. Higrometru psihrometric; buc; 24; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 9. Higrometru psihrometic; Buc; 4; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 10. Baie cu ultrasunet; Buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 11. Baie cu apa de laborator digitala cu 6 ochiuri; biuc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 12. Colorimetru fotoelectric; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 13. Titrator digital; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 14. Autoclav cu încărcare verticală; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 15. Amestecător de laborator; buc; 4; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 16. Agitator VORTEX; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 17. Mini-Centrifugă / Vortex; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 18. pH-metru; buc; 3; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 19. Dozator; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 20. Dozator; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 21. Dozator; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 22. Dozator; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 23. Dozator; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 24. Aspirator portabil pentru recoltare probelor de aer cu 4 canale pentru indicatori chimici; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 25. Nișă chimică cu dulapuri incastrate1800x900x2200; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 26. Termostat cu sistem de răcire; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 27. Incubator cu CO2; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 28. Dulap de sterilizare; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 29. Compresor de aer; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 30. Stabilizator de current (UPS); buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 31. Balanta analizor de umiditate sau termobalanta de umiditate; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 32. Cuptor cu muflă diapazon de temperatură 0-1000 grade; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 33. Anemometru; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 34. Distilator capacitatea 25/oră; buc; 12; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 35. Aparat portabil pentru prelevarea probelor de aer pentru investigații microbiologice; buc; 7; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 36. Termometru Maximal; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 37. Termometru; buc; 12; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 38. Termometru; buc; 4; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 39. Termohigrometrul digital; buc; 2; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 4. Butelii pentru gaze; buc; 4; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 41. Diluator gravimetric automatizat; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 42. Multimetru Digital; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 43. Aparat de incalzire locala prin inductie; buc; 1; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 44. Frigider 200-220l cu cameră frigorifică; buc; 4; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 45. Frigider 500 L, cu cameră frigorifică; buc; 3; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. Lotul 46. Frigider de laborator camera fara congelator, o usa 400 l; buc; 7; 20.12.2019; MD34TRPBAA314110A15826AC. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __ Ofertantul: _______________________ Adresa:______________________________________________. |

| # CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |  |
| --- | --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

## Contract-model (F5.1)

ACHIZIŢII PUBLICE

Contract Nr. _________

de achiziţionare a

Cod CPV: 33100000-1

“___”_________2019                                                                      mun. Chișinău

(localitataea)

- PĂRȚILE CONTRACTANTE

| FURNIZOR | BENEFICIAR |
| --- | --- |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor ___________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | Agenția Naţională pentru Sănătate Publică, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin Director interimar Nicolae FURTUNĂ (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza Regulamentului, aprobat prin HG nr. 1090 din 18.12.2017, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar c/f 1018601000021, pe de o parte, |

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract, referitor la achiziţionarea echipamentului medical,

(denumirea bunului)

denumite în continuare Bunuri, conform _____________________________,

(procedura de achiziţie)

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din   „___” _________________ 20__.

- OBIECTUL CONTRACTULUI

  - Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Anexei 2 și 3, care este parte integrantă a prezentului Contract.

  - Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepționeze Bunurile livrate de către Furnizor.

  - Furnizorul are obligația ca Bunurile livrate să corespundă standardele de referință descrise în specificația tehnică.

- DOCUMENTELE CONTRACTULUI

  - Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Anexa 1 – Cerințe/condiții specifice contractului;

- Anexa 2 – Specificații tehnice;

- Anexa 3 – Specificații de preț.

- PREŢUL ŞI CONDIŢII DE PLATĂ

  - Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația de preț, Anexa nr.2 a prezentului Contract.

  - Suma totală a prezentului Contract constituie: ___________________________lei MD,                                         inclusiv __________ TVA lei MD.                                (suma cu cifre şi litere)

(suma cu cifre şi litere)

  - Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti după livrare.

  - Metoda şi condiţiile de plată de către Furnizor vor fi prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului, în baza facturilor fiscale, după acceptarea și semnarea actului de primire - predare de către Beneficiar.

- CONDIŢII DE PREDARE-PRIMIRE

  - Bunurile se consideră livrate de către Furnizor şi recepţionate de către Beneficiar dacă:

- cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în specificația tehnică și specificația de preț şi documentele de însoţire corespund cerințelor prezentului Contract;

- calitatea Bunurilor livrate corespunde standardelor naționale de referință;

- Bunurile livrate vor fi însoțite de certificate privind conformitatea/calitate mărfurilor.

- AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

  - Părțile se vor conforma prevederilor ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor privind majorarea sau reducerea valorii contractului.

- OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

  - În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

  - să livreze Bunurile conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;

  - să anunțe Beneficiarul în termen de 10 zile despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

  - să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Beneficiar, în termenele stabilite;

  - să efectueze acțiuni de remediere a neconformităților acolo unde este cazul;

  - să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada până la recepționarea lor de către Beneficiar;

  - să garanteze Beneficiarului, că calitatea bunurilor corespund normelor și standardelor de referință;

  - după caz, să asigure asistență tehnică, înlocuirea componentelor defecte sau înlocuirea mărfurilor, în cazul când calitatea Bunurilor livrate nu corespunde cu normele/cerințele Beneficiarului.

  - În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

  - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării Bunurilor în termenii stabiliți;

  - să asigure efectuarea plăților pentru Bunurile livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

- FORŢA MAJORĂ

  - Părțile sânt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

  - Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

  - Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un document, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

- RECLAMAŢII

  - Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Beneficiarului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

  - Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Beneficarului în termen de 3 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate printr-un document eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

  - Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficarului despre decizia luată.

  - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Beneficarului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

  - Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor, inclusiv pentru viciile ascunse.

  - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin acte, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sânt suportate de partea vinovată.

    - SANCŢIUNI

  - Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este ______________________, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

  - Pentru refuzul de a furniza Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1, în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de  15 % din suma totală a contractului.

  - Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 15%  din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului  i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

  - Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de  15 % din suma totală a prezentului contract.

    - DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  - Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamați şi acțiunii în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

    - REZILIEREA

  - Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

  - Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;

- Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;

- Furnizor în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor;

- Furnizor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

  - Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

  - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea.

    - DISPOZIŢII FINALE

  - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

  - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

  - Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru Furnizor şi Beneficiar.

  - Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil până la 20 decembrie 2019.

  - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicat mai sus.

    - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| Furnizor | Beneficiar |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67 A |
| Telefon: | Telefon: (022) 574-501, fax.( 022)72-97-25 |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: 1018601000021 |
| Banca: | Banca: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat |
| Cod: | Adresa poştală a băncii: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 7, MD-2005 |
| IBAN | Cod: (BIC) TREZMD2X |
|  | Cod IBAN: MD__TRPBAA______A15826AC |

    - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizor | Beneficiar |
| --- | --- |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
| L.Ș. | L.Ș. |

Anexa nr.1

la contractul nr.__________

din “____”  ___________ 20___

CERINȚE/CONDIȚII SPECIFICE CONTRACTULUI

Anexa nr.2

la contractul nr.__________

din “____”  ___________ 20___

SPECIFICAŢII  TEHNICE

| Nr. | Denumirea Burilor | Cod CPV | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină acceptată de către Beneficiar | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Furnizor                                                                                          Beneficiar

L.Ş.			                                                               L.Ş.

Anexa nr.3

la contractul nr.__________

din “____”  ___________ 20___

SPECIFICAŢII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea Burilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar Inclusiv TVA | Suma Lei MD Inclusiv TVA | Termenii de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Furnizor                                                                                          Beneficiar

L.Ş.			                                                               L.Ş.

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”