| Mască chirurgicală cu trei straturi, getabilă cu elastic. | 20 000 bucăți |  |  |  | din fibră-polipropilena, cu trei straturi, eficienta de filtrare ridicata 99%, strânsă cu elastic, nu conţine latex, culoare: alb, albastru sau verde, declaraţia de conformitate CE. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prezentarea mostrelor este obligatoriu.