| Reconstructia centralei termice a liceului teoretic "M. Eminescu" din or. Cahul, str. C. Negruzzi 143 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |
| 1 |  | Термометр | buc | 10,00 |
| 2 |  | Манометр МП4-У | buc | 13,00 |
| 3 |  | Мановакууметр МВП-У | buc | 2,00 |
| 4 |  | Манометр сигнализирующий ДМ 2010 | buc | 3,00 |
| 5 |  | Напоромер НМП-52-М1 | buc | 1,00 |
| 6 |  | Датчик реле напора ДН-6-21к | buc | 1,00 |
| 7 |  | Газоаналиатор переносной ГИАМ-310-02-2 | buc | 1,00 |
| 8 |  | Сирена сигнальная СС-1 | buc | 2,00 |
| 9 |  | Сейсмический сенсор SEISMIC M16 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом |  |  |
| 10 |  | Шкаф для щита управления IP54 | buc | 1,00 |
| 11 |  | Выключатель автоматический однополюсный АК63-мг | buc | 3,00 |
| 12 |  | Переключатель универсальный УП-5312 | buc | 2,00 |
| 13 |  | Реле промежуточное ПЭ37-4493 | buc | 13,00 |
| 14 |  | Реле времени РКB-11-33 | buc | 2,00 |
| 15 |  | Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22 | buc | 3,00 |
| 16 |  | Кнопка управления, "Стоп", толкатель красный ABLFS-22 | buc | 1,00 |
| 17 |  | Светосигналиный индикатор, красный, AD-22DS | buc | 3,00 |
| 18 |  | Светосигналиный индикатор, желтый, AD-22DS | buc | 4,00 |
| 19 |  | Светосигналиный индикатор, белый, AD-22DS | buc | 1,00 |
| 20 |  | Диод Д-226Б | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Щит сигнализации - ЩС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом |  |  |
| 21 |  | Шкаф для щита сигнализации | buc | 1,00 |
| 22 |  | Светосигналиный индикатор, красный, AD-22DS | buc | 4,00 |
| 23 |  | Светосигналиный индикатор, желтый, AD-22DS | buc | 1,00 |
| 24 |  | Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Монтаж приборов и средств автоматизации и проводок |  |  |
| 25 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 10,00 |
| 26 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru | buc | 10,00 |
| 27 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж манометра, ДМ2010) | buc | 18,00 |
| 28 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж напоромера НМП-52) | buc | 1,00 |
| 29 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ДН-6-21 | buc | 1,00 |
| 30 | 08-01-083-1 | Dispozitiv de blocare-semnalizare СС1 | buc | 2,00 |
| 31 | 11-02-001-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Сейсмический сенсор SEISMIC M16 | buc | 1,00 |
| 32 | 11-02-001-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, отборное устройство | buc | 18,00 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,12 |
| 34 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,36 |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Д15 | 100 m | 0,04 |
| 36 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm D15 | 100 m | 0,08 |
| 37 |  | Кабель КВВГнг сеч. 5 х 1,5 мм2 | м | 23,00 |
| 38 |  | Кабель КВВГнг сеч. 4 х 1,5 мм2 | м | 113,00 |
| 39 |  | Провод ПВ1-0,66 сеч: 1,5 мм2 | м | 12,00 |
| 40 | 11-08-002-04 | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm присоединение к приборам трубных проводок | 10 buc | 3,80 |
|  |  | Capitolul 2.2. Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС и ЩС |  |  |
| 41 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 Монтаж щитков | buc | 2,00 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления | buc | 46,00 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.