- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea pieselor de schimb și consumabilelor pentru utilajul de laborator din dotarea ANSP,  prin procedura de achiziție Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ansp.md/wp-content/uploads/2023/03/Cu-privire-la-modificarea-ordinului-nr.291-din-30.12.2022.pdf

- Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

- IDNO: 1018601000021

- Adresa: mun.Chișinău, str. Gh. Asachi,67 A

- Numărul de telefon/fax: 022-574-519, fax 022574669

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: _achizitii@ansp.md www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Lot | 33100000-5 | Detector Board Specord 200 Plus (2013) Placa detectorului la Spectofotometrul UV-Vis Specord 200 Plus | Bucată | 1 | Cod 228:315.27 | 23405 |
| 2 Lot | 33100000-5 | Deterium lamp Specord 200 plus Lampa de deuteriu pentru Spectrofotometrul UV-Vis Specord 200 plus | Bucată | 1 | Cod 820-60274-С | 27000 |
| 3 Lot | 33100000-5 | Set Quartz window with ring for AAS hydride systems HS 55/HS 60 | Set | 1 | Cod 407-170.600, pentru AAS novАА 800Р, Analytik Jena | 11300 |
| 4 Lot | 33100000-5 | Quartz cell without windows fоr AAS hygride systems HS 55, HS 60 | Bucată | 1 | Cod 702-А54.012, pentru 1 AAS novАА' 800Р, Analytik Jena | 20500 |
| 5 Lot | 33100000-5 | Conector din cuart silanizat pentru coloane cromatografice capilare cu diametrul intern 0,10-0,53 mm | Set | 1 | Set contine 3 bucăți | 2600 |
| 6 Lot | 33100000-5 | Seringa, Shimadzu AutosemplerAOC- 20i, 10µL, P/N 221-34618 | Bucată | 4 | Cod 221-34618, Bucată=l unitate | 4000 |
| 7 Lot | 33100000-5 | Inel de cauciuc О- RING, ARМ, 4DP3,5 / РК, ASC- 6000, nr. Catalog 036-11201-84 | Set | 3 | nr. catalog 036- 11201- 84, Set a cate 5 de unități | 2550 |
| 8 Lot | 33100000-5 | Inel de cauciuc О- RING , 4D Р5 (5 /РК), nr. Catalog 036-11203-84 | Set | 3 | nr. catalog 036- . 11203-84 , Set а cate 5 unități | 1350 |
| 9 Lot | 33100000-5 | Premium Green Septa (50pcs), nr. catalog- 227-35004-01 (Light green) | Set | 3 | Set а cate 50 de unități, nr catalog 227-35004-01 (Light green) | 6000 |
| 10 Lot | 33100000-5 | Сар Adapter, SUS Nipple, MS Cleaning" GC-201О ONLУ; injection port base fitting for connection capillary columns in an SPL-2010 , nr. catalog 225-10167-91 | Bucată | 2 | Bucată=l unitate | 3000 |
| 11 Lot | 33100000-5 | Shimadzu AU Gasket, Gold Seal -5/РК | Set | 2 | Set а cate 10 bucăți Cod 221-49065-91 | 1600 |
| 12 Lot | 33100000-5 | Graphite-Vespel ferrule for 0,10-0,25 mm ID columns (GVF-04), Cod 670-15003-03 | Set | 2 | Set а cate 10 bucăți. Cod 670-15003-03 | 2800 |
| 13 Lot | 33100000-5 | Graphite-Vespel ferrule without hole for blind plugging (GVF-:00), Cod 670-15003-01 | Set | 1 | Set а cate 10 bucăți Cod 670-15003-01 | 1900 |
| 14 Lot | 33100000-5 | Graphite ferrule for 0,10-0,32 mm ID columns (GF-05), Cod 221-32126-05 | Set | 2 | Set а cate 10 bucăți Cod 221-32126-05 | 2000 |
| 15 Lot | 33100000-5 | Coloana VF -5 ms+1О EZ Guard,30mx0.25mmx0.25 µm, Fused Silica, СР 9013 | Bucată | 1 | 30mx0.25mmx0.25µ m, Fused Silica, СР 9013 | 15000 |
| 16 Lot | 33100000-5 | Filament D ASSY, 1 Shared by EI/CI/NCI, EI Repeller assembly | Bucată | 1 | Cod 225-10340 -91 | 7450 |
| 17 Lot | 33100000-5 | Capillary assy for nebuulizer АА-7000 Cod 206-50230-91Shimadzu | Bucată | 1 | Cod 206-50230-91 Shimadzu | 15000 |
| 18 Lot | 33100000-5 | Tub de scurgere for AAS Shimadzu | Bucată | 1 | Cod 407-111.837 for АА-7000 Shimadzu | 2000 |
| 19 Lot | 33100000-5 | Тitanium Burner Head 10 cm | Bucată | 1 | Cod 206-50370-94 for АА- 7000 Shimadzu | 19000 |
| 20 Lot | 33100000-5 | Inlet Liner, pentru GC Shimadzu, Deact. Wool 5 pk | Set | 1 | Inlet Liner, Ultra Inert, straight, 1.25 mm, Shimadzu, for РТУ, 5 pc/pak | 6500 |
| 21 Lot | 33100000-5 | Custom Liner pentru GC/ Shimadzu. | Set | 1 | Custom Liner 3,4 mmx5,0x95 nr. catalog 550733 | 4800 |
| 22 Lot | 33100000-5 | Syringe, mS- GLL025, Special (autosampler for АА-7000 Shimadzu) | Bucată | 1 | Pentru АА-7000, Shimadzu Cod 208-97211-01 | 7000 |
| 23 Lot | 33100000-5 | Plunger- Tip, TEF025 (Plunger- for- syringe) Shimadzu | Bucată | 1 | Wool. 5 pk. Cat · 20956 Cod 046 00043-15 | 2000 |
| 24 Lot | 33100000-5 | Standart nebulizer – nebulizer rate 4.7 ml/min, complete pentru AAS ZEEnit 700,Analityk Jena | Bucată | 1 | Cod 407-111.501, pentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena | 18000 |
| 25 Lot | 33100000-5 | Special oil SE 32 (0.51) | Bucată | 4 | Cod 407-232.376, Bucată = 0,5 1 | 7600 |
| 26 Lot | 33100000-5 | Unguent pentru compresoare de laborator | Bucată | 1 | Unguent pentru compresoare de laborator Rarus 427 | 7400 |
| 27 Lot | 33100000-5 | Set tuburi de grafit Z-standart platforma pentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena | Litru | 20 | Cod 407-152.314, Bucată=l unitate | 36000 |
| 28 Lot | 33100000-5 | PS sample vial 1,5 ml pentru AAS ZEEnit 700,Analityk Jena | Set | 4 | Cod 407-218.852, viale 1,5 ml unitate\Set = 1ООО unități | 9600 |
| 29 Lot | 33100000-5 | Электрод ионоселективны-й ЭЛИС-121NO3; | Bucată | 8 | Electrod ЭЛИС- 121NO3 cu membrana ПВХ, Diapazonul de masurare pNO3 de la 0,3 pina la 4,3; Diapazon de masurare, моль/л-5х10-5..5х10-1; Diapazon рН-2..10 (Разъём СР-50-74Ф), Certificat de calitate de la producatori termen valabilitate а.2022 | 13600,0 |
| 30 Lot | 33100000-5 | Electrod auxiliar ЭВЛ-IМЗ.1 | Bucată | 7 | ЭВЛ-1М3.1,Разъем вилка ШП4-2. Certificat de calitate de la producator, termen valabilitate а.2022 | 12250 |
| 31 Lot | 33100000-5 | Electrod pentru рН (ORP); model: 9615, JF15, HORIBA | Bucată | 1 | Model: 9615, JF15, HORIBA, Тур: F. – 71G № FKHOF98A | 12000 |
| 32 Lot | 33100000-5 | Acumulator BL1830B | Bucată | 2 | 632012-3 | 3600 |
| 33 Lot | 33100000-5 | Acumulator12V l00AH GEL | Bucată | 3 | ESl00 GEL | 19350 |
| 34 Lot | 33100000-5 | Incarcator DS18RS | Bucată | 1 | 630718-5 | 2200 |
| 35 Lot | 33100000-5 | Invertor | Bucată | 1 | Р19130А 2RRG1 2.2 KV220V | 5500 |
| 36 Lot | 33100000-5 | Furtun pneumatic 10mm х16mmpe tambur | Bucată | 1 | 9082500003 | 5100 |
| 37 Lot | 33100000-5 | ABIТIG GRIP 24 G | Bucată | 1 | 7S8SK083510000000 | 5 100,00 |
| 38 Lot | 33100000-5 | Bucsa izolatoare | Bucată | 10 | 701.0458 | 1600 |
| 39 Lot | 33100000-5 | Izolator pentru lentila gaz | Bucată | 10 | 701.0459 | 800 |
| 40 Lot | 33100000-5 | PortpenSeta 1,0 mm cu penSeta 1,0 mm, L= 14mm | Bucată | 10 | 701.0480,701.0453 | 2650 |
| 41 Lot | 33100000-5 | PortpenSeta 1,6 mm penSeta 1,6 mm,L= 14 mm | Bucată | 10 | 701.0481,701.0454 | 2650 |
| 42 Lot | 33100000-5 | PortpenSeta cu lentila gaz 1,0 mm cu penSeta pentru lentila 1,0 mm | Bucată | 10 | 701.0301,701.0462 | 3350 |
| 43 Lot | 33100000-5 | PortpenSeta cu lentila gaz 1,6 mm cu penSeta pentru lentila 1,6 mm | Bucată | 10 | 701.0307,701.0463 | 3350 |
| 44 Lot | 33100000-5 | Duza gaz ceramica GR4 | Bucată | 30 | 701.0468,701.0317,7 1.0471 | 2001 |
| 45 Lot | 33100000-5 | Electrod WT-20 dl.0 | Bucată | 10 | 1547 | 500 |
| 46 Lot | 33100000-5 | Electiod WT-20 dl.6 | Bucată | 10 | 1569 | 180 |
| 47 Lot | 33100000-5 | Electiod WT-20 d2.0 | Bucată | 10 | 1570 | 270 |
| 48 Lot | 33100000-5 | Electrod WT-20 d2.4 | Bucată | 10 | 1571 | 400 |
| 49 Lot | 33100000-5 | Electrod WT-20 dЗ.2 | Bucată | 10 | 1572 | 720 |
| 50 Lot | 33100000-5 | Bageta supertig 308 lsi | kg | 5 | 72230024 | 1900 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 366 426,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se aplică

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: În decurs de 30 zile de la solicitarea ANSP, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2023. Costurile de transportare vor fi suportate de către Furnizor.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea tehnică (anexa 22) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 3. | Propunerea financiară (anexa 23) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 4. | Garanţia pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA | Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor. Garanție emisă de o bancă comercială (Anexa nr. 9) sau transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chisinău str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD91TRPCAA518410A01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 5. | Cerere de participare (anexa nr. 7) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie. Confirmat prin semnătura electronica a ofertantului. | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de calitate/conformitate a produsului. | Copie. Semnat electronic de către Participant. Se va prezenta la momentul livrării bunurilor, de către ofertantul desemnat câştigător. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Original. Semnat electronic de către Participant. Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145/2020. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului) | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, Nu se aplică

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronica în          3 runde, pasul minim de scădere 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valută MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP, platforma achiziții.md

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_____________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

- Alte informații relevante: ____________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Nicolae Jelamschi ______________________________  .