| Anexa nr. 1 la caietul de sarcini Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din______2025___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Medii nutritive cu suplimentele necesare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Medii nutritive cu suplimentele necesare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Soluție solină peptonată |  |  |  | SM EN ISO 6887 Compoztia: digest enzimatic de caseina-1,0g, clorura de sodiu 8,5g. Borcan de max 500g Condiții de păstrare a mediului de baza deshidratat 15-300C Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Tripton soia agar TSA |  |  |  | SM EN ISO 11133:2015 Compozitia: digest pancreatic de caseini 15 g, digest enzimatic de soia bean 5,0 g, clorura de sodium 5.0g, agar 15,0 g. Conditii de pastrare a mediului de baza deschidratat 15-300C Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Plate Count Agar PCA (geloză peptonată) |  |  |  | SM EN ISO 4833-1,2 Cornpozitia : triptona - 5,0g, extract de drojdii - 2,5 g, glucoza 1 ,0g, agar - 9-18g .Borcan de max 500g Conditii de Pastrare a mediului de baza deshidratat 15-300C Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Plate Count Agar PCA (geloză peptonată)cu lapte degresat ca continutul mediului |  |  |  | SM EN ISO 4833-1,2 Cornpozitia : triptona - 5,0g, extract de drojdii - 2,5 g, glucoza 1 ,0g, agar - 9-18g , lapte praf degr. 1,0 g Conditii de pastr.a mediului de baza 15-300C Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Pepton bacteriological |  |  |  | Pepton Conditii de pastrare a mediului de baza deschidratat 15-300C Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Medii pentru determinarea Bacterii coliforme. Se va achiziționa tot impreună de la același producător. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bulion Lauril Sulfat |  |  |  | SM ISO 4831:2010 Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoza 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Dipotassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1 g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Bulion Brilians verde |  |  |  | SM ISO 4831:2010 Compozitia: digest enzimatic de cazeine 10,0 g; lactoza 10,0 g; OxBile (pirified)- 20,0 g; verde brilliant-0,0133 g. Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Bulion EC confirmarea Eschericia coli |  |  |  | SM ISO 7251:2016 Compozitia: Enzymatic digest of cazein 20,0g, lactoze 5,0g, Bile salts №o3a , Potassium monohydrogen phosphate 4,0 g, Potassium dihydrogen phosphate 1,5 g, Sodium chloride 5,0g, Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Agar TBX Triptonă Bilă-Glucoronid agar |  |  |  | SM SR ISO 16649-2:2011 Compozitia: digest enzimatic de cazeina 20g, bila de sare nr.3 - 1,5g, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl BD-acid glucuronic 1 44mol, dimetilsulfoxid (DMSO) 3ml, agar 9-18 g. Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Mineral oil (flacoane cite50ml) |  |  |  | SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Medii pentru determinarea S. aureus. Se va achiziționa tot împreună de la același producător. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bulion Giolitti Cantoni cu suplimente de la acelasi producător Soluție Pottasium tellurite 1% |  |  |  | SM SR EN ISO 6888-3 Compozitia: digest enzimatic de cazeind 10,0 g; extract de carne 5,0 g; extract de drojdie 5,0 g, cloruri de litiu 25,0 g; manitol 20,0 g; cloruri de sodiu 5,0 g; glicind 1,2 g; purivat de sodiu 3,0 g; polioxietilen sorbitari mono-aleat (Tween 80) 1,0g Supliment de telurit de potasiu 1% NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Baird Parker Agar cu suplimente de la acelasi producător Supliment Emulsie cu gălbenuş de ou cu telurit de potasiu pentru Baird Parker Agar( in flacoane cîte 100 ml) |  |  |  | SM SR EN ISO 6888 Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicindă12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Supliment emulsie cu continut de oua si telurit. Flacon a cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-300C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-80C Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Bulion Infuzie creier-inimă |  |  |  | SM SR EN ISO 6888 Compozitia: digest enzimatic de fesuturi animale 10g, infuzie deshidratatd de creier de vitel 12,5g, infuzie deshidratatd de inimi de viti 5,0 g, glucozd 2,0 g, clorura de sodiu 5,0 g, fosfat disodic, anhidru (Na2HPO4) 2,5 g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-300C Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 Agar Sulfat de fier |  |  |  | SM ISO 15213:2016 Compozitia : Digerat enzimatic de cazeina15g, Digerat pancreatic de soia 5g, Extract de drojdie 5g, Disulfit de sodiu 4 g, Citrat de fier (III) amoniu 1g, Agar 9-18g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 Iron Sulfit Agar modificat |  |  |  | SM ISO 15213:2016 Certificat de conformitate Compozitia: Tryptone 10g, Sodium sulphite 0,5 g, Iron(III) citrate 0,5 g , agar 12g. Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 Triptoza-sulfit agar |  |  |  | SM SR EN 26461-2:2012 Compozitia: Triptoză15g, Soytonă 5g, Extract de drojdie 5g, Metabisulfit de sodiu 1 g, Citrat de fier (III) amoniu 1g, Agar 9-18g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 Cooked M Medium (R.C.Medium) |  |  |  | GOST 30425-97 Compozitia : HMH Peptone B# 98g, , proteoze peptone 20g, glucoze 2g, clorura de sodiu Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14 Agar Fenilalanin cu suplimente FeCl3 |  |  |  | GOST 28560-90 Continutul:Extract de drojdii 15 g, clorura de sodiu 5g, DL-fenilalanina 2g, fosfat di sodic 1g, agar 12g Notă: Cantitatea de supliment trebuie sa corespundă cu cantitatea mediului de bază solicitat Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15 Bulion Tripton Soia BTS Polymyxin B sulfate |  |  |  | SM EN ISO 21871 Continutul:Enzymatic digest of casein 17g, Enzymatic digest of soya 3g, sodium chloride 5g, glucose 2,5g , Dipotassium hydrogen phosphate 2,5g. Supliment Polymyxin B sulfate -Concentrația 500 000 units ambalaj -cutia -10 flacoane Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16 Emulsie cu gălbenuş de ou pentru MYP AGAR |  |  |  | SM EN ISO 21871 SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate Ambalaj supliment - flacoane cîte 100ml Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17 Singe de oaie defibrinat flac |  |  |  | SM EN ISO 21871; SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate ( ambalaj 25 ml in flacon) Cu livrare la solicitare (periodic) pentru asigurarea termenului de valabilitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18 Medii pentru determinarea bacterii din genul Salmonella. Se va achiziționa tot împreună de la același producător. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buffered peptone water APT |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Cantitatea: Peptone -10 g, Disodiumhydrogen phosphate dodecahydrate 9,0g, Potassium dihydrogen phosphate-1,5g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Bulion Rappaport - Vassiliades soia pepton RVS |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Cantitatea: Enzymatic digest of soya 5g, sodium chloride 8g, potassium dihydrogen phosphate 1,4g, dipotassium hydrogen phosphate 0,2g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Bulion Muller-Kauffman tetrationat (MKTTn) cu Novobiocin ca componenta mediului |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Cantitatea:Cazein peptone 8,6g, sodium chlorid 2,6g, Calcium carbonat 38,7g, sodium thiosulfate pentahydrate 47,8g, Oxbile 4,78g, Briliant green 9,6 mg, novobiotin 0,04g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Supliment – solutie de iodin iodid pentru mediu Mediu MullerKaufmann tetrationat cu novobiocin, lflacon = 50 ml; Componenta: lod 10 g iodid de Potasiu 25 g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Supliment novobiocină (ISO) pentru MKTT |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Compozitia: Novoboitin sodium salt-0,04g Cutie (cîte 10 flacoane) |  |  |  |  |  |  |  |
| Xiloză-Lizina-Deoxicolat Agar X.L.D |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Compozitia:Yeast extract-3,0g, sodium chlorid-5,0g, Xiloze-3,75g, Lactoze-7,5g, Sucroze-7,5g, L-lizine hydrochloride 5,0g, Sodium tiosulfate- 6,8g, Iron (III) ammonium citrat-0,8g, Phenol red 0,08g, Sodium deoxycholate-1,0g, Agar 9g-18g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Brilliant Salmonella Agar Baza + Salmonella selectiv supliment Pentru BSA |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Triple sugar / iron agar (TSI) |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Compozitia: Meat extract 3,0g, Yeast exstract 3,0g, Peptone 20,0g, Sodium chlorid 5,0g, Lactoze-10,0g, Sucroze-10,0g, Glucose- 1,0g, Iron (III) citrat 0,3 g, Sodium thiosulfate 0,3 g, Phenol red 0,024g, Agar 9g-18g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Bulion L-Lizin (LDS) |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Compozitia: L-Lizin monohydrochloride 5,0g, Yeast extract-3,0g, Glucose- 1,0g, Bromcrezol purple 0,015g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Selenite cystine medium (SC) Supl. L-Cystine solution |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Compozitia: Peptone-5g, Lactoze-4,0g, Disodiumhydrogen phosphate dodecahydrate-10,0g, Sodium hydrogen selenite-4,0g, Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Bismut Sulfite agar |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Compozitia: Enzymatic digest of animal tissues-10,0g, Meat extract-5,0g, Dextroze-5,0g, Disodium hydrogen phosphate 4,0g, Ferrous sulfate -0,3g, Bismut sulfite 8,0 g, Brilliant green 0,025g, Agar 20,0g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Supliment pentru Uree Agar baze |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Compozitia;1 flac. Contine- Urea-2g, Apa distilata- 5,0 ml Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lapte praf degresat steril |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19 Medii pentru determinarea Listeria monocytogenes Se va achiziționa tot împreună de la același producător. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediu semi Frazer cu suplimente de la acelasi producdtor : supliment selectiv pentru mediul semi Frazer |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Compozitia semi Frazer : pepton de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g; tripton(cazeind digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorurl de sodiu 20,0g,chlorua de litiu 3g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul semi Frazer: Feric ammonium citrate 112.5mg. nalidixin acid 2,25 mg, acriflavine 2,8 mg. Cutii a cite 10 flacoane. Notă: Cantitatea de supliment trebuie sa corespund cu cantitatea mediului de baza solicitata, Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat l5-300C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-80C Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediu FRAZER: supliment selectiv pentru mediul Frazer |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 1,0 g , chlorura de Litiu 3,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid l0 mg, acriflavine l2,5mg Notă: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 0C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-80C |  |  |  |  |  |  |  |
| Palcam Agar PALCAM + supliment PALCAM |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Listeria Cromogen Agar (OCLA-ISO) + supliment selective (OCLA-ISO)+ supliment selective diferencial (OCLA-ISO) |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Compozitia: digest enzimatic de tesuturi animalel8,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoza 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0 g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorura de sodiu 5,0g, clorura de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 2,5 g, 5- bromo-4clor-3 -indolil- B-Dglucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Borcan de max 500g. Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5-g, ceftazidime l0 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-c-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat l5-30 0C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 0C Certificat de conformitate Cu livrarea la solicitarea (periodic) pentru asigurarea termen de valabilitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| Reagent Haemolysin pentru microbact Listeria |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Ambalaj volum flacon -5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Phenol Red Broth (pentru ramnoza,xiloza)+ Discuri Ramnoza+ Discuri Xiloza |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Compozitia: digest enzimatic de țesuturi animale 10g, extract din carne 1 g, clorura de sodiu 5,0g, bromcresole Purple 0,02g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 0C |  |  |  |  |  |  |  |
| TSYEA Tryptone soya yeast extract agar |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Compozitia : Enymatic digest of cazein-17g, papaic digest of soyabean meal-3g, yeast extract-6g, glucose -2,5g, sodium clorid-5g, dipotassiumhydrogen phosphate-2,5g, agar 12-18g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20 Bulion Eugonic Supliment Polisorbate 80 (TWEEN) |  |  |  | SM EN ISO 21149:2017 Compozitia :Pancreatic digest of cazein 15 g , Papaic digest of soybean meal 5g, Sodium chlorid 4g, L-cystine 0,7 g, Sodium sulphite 0,2 g, Glucoze 5,5g, Egg letithin1,0g, Octoxynol 9-1,0g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21 Geloză Sabouraud cu conținut cloramphenicol –ca componența mediului |  |  |  | SM ISO 18416 SM ISO 16212 Suplimentul cu conținut cloramphenicol – ca componența mediului Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22 Geloză dextroză Sabouraud SDA |  |  |  | Compozitia: Digestul pancreatic al cazeinei 5.0. Peptic Digest of Animal Tissue 5.0. Dextroză 40.0, Agar 15.0 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 23 DRBC agar (Dichloran Roz Bengal Cloramfenicol) |  |  |  | SM SR ISO 21527-1 Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar (DRBC) Compozitia: enzimatic digest of animal and plant tissues 5,0 g; DGlucose 10,0 g; Potassium dihydrogenphosphate (KH2PO4) 1,0 g; magnesium sulfate (MgSO4 xH2O) 0,5 g; dichloran (2,6-dichloro-4- nitroaniline) 0,002 g; rose bengal 0,025 g; Agar 12 g to 15 g; chloramphenicol 0,l g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 24 DG 18% Dicloran Glicerol agar |  |  |  | SM SR ISO 21527-2 Compozitia: casein eruimatic digest 5,0 g D-Glucose 10,0 g; potassium dihydrogenPhosPhate (KH2 PO4) 1,0 g; magnesium sulfate (MgSO4 xH 2O) 0,5 g; dichloran(2,6' dichloro-4-nitroaniline) 0,002 g; agar 12- 15g: chloramohenicol 0,1 g. Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 25 Coliforme Cromogenic Agar CCA Cu conținut de Tergitol 1,5% –ca componența mediului |  |  |  | SM ISO 9308-1 Cu conținut de Tergitol 1,5% –ca componența mediului, Compozitia: Cazeină digerată enzimatic 1,0g, Extract de drojdie 2,0g, Clorura de sodiu 5,0 g, Fosfat diacid de sodiu x 2 H2O 2,2g, Fosfat acid de sodiu 2,7g, Piruvat de sodiu 1,0g, Sorbitol 1,0g, Triptofan 1,0g, Surfalactant de alcool etoxilat secundar 0,15g, 6-Cloro-3-indoxil-b-D-galactopiranozidă 0,2 g, Acid 5-Bromo-4-cloro-3-indoxil-b-D-glucuronic, sare monohidrat de ciclohexilamoniu 0,1g, Izopropil-b-D-tiogalactopiranozid 0,1g, Agar 9g-18g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 26 Oxidase-disc |  |  |  | SM ISO 9308-1 Ambalaj în flac. Cîte 50 discuri Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 27 Pseudomonas agar(apa) + suppliment CN in cantitatea necesare pentru aceasta cantitatea de mediu |  |  |  | ISO 16266:2006 Compozitia:gelatin peptone-16,0g, Cazein hydrolizate-10,0g, Potassium sulfat( K2SO4)-10g, Magnesium chlorid MgCl2 1,4g, Glicerol 10 ml, agar 11g-18g CN supliment Hexadecyltrimetiyl ammonium bromide (cetrimide) 0,2 g, nalidixin acid 0,015g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 0C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-80C Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 28 Cetrimid agar + supliment pentru Cetrimid agar |  |  |  | SM EN ISO 22717 Compozitia: pancreatic digest of gelatin-20,0g, Cazein hydrolizate-10,0g, Potassium sulfat( K2SO4)-10g, Magnesium chlorid MgCl2 1,4g, Glicerol 10 ml, agar 13,6g, cetrimide 0,3 g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 0C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-80C Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 29 Pseudomonas agar ( pentru piacianin)PP agar |  |  |  | SM EN ISO 22717 Compozitia:pancreatic digest of gelatin-20,0g,dipotassium fosfat( K2HPO4)-10g, Magnezium sulfat heptagidrat (MgSO4x7H2O) Glicerol 10 ml, agar 15g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 30 Kings B medium |  |  |  | ISO 16266:2006 Compozitia: pepton 20 g, meat extract 1,0g, yeast extract 2,0g, sodium chlorid 5,0g agar 15,0g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 31 Nutrient agar |  |  |  | ISO 16266:2006 Compozitia: pepton 5,0g, meat extract 1,0g, yeast extract 2,0g, sodium chlorid 5,0g agar 15,0g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 32 Reagent Nesslers |  |  |  | SM EN ISO 16266 Ambalaj flacoane cîte 50 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 33 Acetmide broth |  |  |  | SM EN ISO 16266 Compozitia:SOLUTION A: Potassium di-hydrogenphosphate (KH2PO4)-1g, Magnesium sulfate (anhydrous) MgSO4 -0,2g, Acetamid -2,0g, Sodium chlorid -0,2g, SOLUTION B:Sodium molibdate (Na2MoO4x2H2O)-0,5 g, Iron sulfate heptahydrate FeSO4x7H2O-0,05g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 34 Slanetz- Bartley Cu conținut TTC 1% –ca componența mediului și utilizare fără autoclave |  |  |  | SM ISO 7899-2 Cu conținut TTC 1% –ca componența mediului și utilizare fără autoclave Compozitia:Triptoză 20,0g, Extract de drojdie5,0g, Glucoză 2,0g, Dihidrogenofosfat de potasiu4,0g, Azidă de sodiu 0,4g, Agar 8g-18g, TTC 1% Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 35 Esculin Bila Azid agar |  |  |  | SM ISO 7899-2 Compozitia:TRiptonă 17,0g, Peptonă-3,0g, Extract de drojdie 5,0g, Bila de bou, deshidratată 10,0g, Clorura de sodiu 5,0g, Esculină 1,0g, Citrat de amoniu si fier (III)0,5g, Azida de sodiu 0,15g, Agar 8g-18g. Regim autoclavarea 121 0 C 15 min.Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 36 Coagulase Plasma de iepuri |  |  |  | SM SR EN ISO 6888 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 37 Seruri Salmonella A-E+Vi |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 38 Seruri Salmonella O-polivalente (grupa A - S) |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 39 Seruri Salmonella H-polivalente |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 40 KIT pentru colorarea spori (B.cereus) |  |  |  | SM SR EN ISO 7232 Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 41 Plastic vial freezer box pentru 100 vials Crio bile |  |  |  | Plastic vial freezer box pentru 100 vials Crio bile volumul viale-2ml diametru max-12mm, h=50mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 42 Standard McFarland |  |  |  | SM EN ISO 11133 Compatibile cu densimat Bio Mereux (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0) Cu diametru eprubete-17 mm Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 43 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene |  |  |  | Cutie cite 100 de tuburi cu capac a cite 9 ml. Tub continutul: Sodium Chloride 8.5%. Final pH 7 ,0 +/- 0.2 250C |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 44 Filtre pentru ape potabile diam. porilor 0,45 µm 1 cut - 100 buc |  |  |  | SM EN ISO 9308-1 Diametru filtrului 50 mm Diametru porilor 0,45 µm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 45 Filtre pentru ape băutură diam. porilor 0,65 µm , 1 cut - 100 buc |  |  |  | GOST 30712 Diametru filtrului 50 mm Diametru porilor 0,65 µm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 46 Filtre pentru ape potabile diam. por 0,2 µm 1 cut – 100 bu |  |  |  | SM SR EN 26461-2 Diametru filtrului 50 mm Diametru porilor 0,2 µm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 47 Filtre hidrofob diametru pentru protecţia pompei cu vid |  |  |  | Filtre pentru protecția pompei tip (VACUSART) Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 48 Tava din inox 44/34 cm |  |  |  | Tava din inox lungimea 44 cm lățimea 34 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 49 Exicator volum 4L |  |  |  | Exicator din sticlă volum 4L |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 50 Exicator volum 6 L |  |  |  | Exicator din sticlă volum 6L |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 51 Eprubete sterile cu tampon (lavaj) |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 (în cutie 100 eprubete) ( suport din plastic) Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 52 Tuburi sterile din plastic volum 10 ml |  |  |  | Gradate, lungimea 29 cm, Diametru 1 cm, volumul 10 ml Ambalat individual Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 53 Manitol (discuri) |  |  |  | Ambalaj 1 flacon cîte 25 discuri Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 54 Cutii Petri steril din plastică diametru 90 mm |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Diametru 90 mm steril Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 55 Colba Erlemeyer V=2L |  |  |  | Colba Erlemeyer cu nasul pentru filtrare V=2L |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 56 Cilindre gradate din sticlă Vol. 100 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Classa A volumul 100 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 57 Eprubete insurubabile din sticle diametru- 20 mm h100mm |  |  |  | Eprubete insurubabile din sticle diametru-15 mm h100mm cu copac din plastic |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 58 Eprubete gradate din sticlă cu dop din sticlă volum-20ml diam15mm lungimea 190mm |  |  |  | Eprubete gradate din sticlă cu dop din sticlă volum-20ml diam15mm lungimea 190mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 59 Eprubete din sticlă fara dop din volum-20ml diam15mm lungimea 160mm |  |  |  | Eprubete din sticlă fara dop din volum-20ml diam15mm lungimea 160mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 60 Flacoane din sticle termorezistente , V -250 ml insurubabile, cu copac din plastic diametru gitului-50mm h140mm |  |  |  | Flacoane din sticle termorezistente, insurubabile, cu copac din plastic diametru gitului-50mm h140mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 61 Stativ pentru eprubete mari diametru găurii 21mm |  |  |  | Stativ pentru eprubete mari diametru găurii 21mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 62 Cilindre gradate din sticlă Vol. 250 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Classa A volumul 250 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 63 Pahare din plastic, Vol. 100 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Sterile, ambalat individual Volumul 100 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 64 Şpatule din plastic diametru 2mm |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Sterile, ambalat individual diametru - 2mm Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 65 Anse microbiologice 1 mkl |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Sterile 1 mkl ( ambalaj câte 20 buc) Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 66 Anse microbiologice 10 mkl |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Sterile 10 mkl ( ambalaj câte 20 buc) Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 67 Pipete sterile Vol. 1 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 1 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 68 Pipete sterile Vol. 10 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 10 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 69 Pipete sterile Vol. 25 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 25 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 70 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 121 0C 15min |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 71 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 132 0C 20min |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 72 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 121 0C 30 min |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 73 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 115 0C 15min |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 74 Test control chimic pentru sterilizarea cu aer uscat 180 0C 60min |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 75 Aromatizator pentru autoclav |  |  |  | SM SR EN ISO 7218( in cutia 50 buc.) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 76 Indicator biologic Pentru controlul sterilizarea autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus |  |  |  | Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului - stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus Flacon minim 25 stripuri. Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 77 Indicator biologic Pentru controlul sterilizarea (stripuri cu spori Bacillus atropheus (ATCC 9372) |  |  |  | Indicator biologic pentru controlul sterilizarii - stripuri cu spori Bacillus atropheus (ATCC 9372) E6=1-5x106 UFC/strip cutia minim 20 stripuri Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 78 Dezinfectant concentrat-gel |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Qatrodes forte concentrat-gel Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 79 Dezinfectant - pastile |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Jaclor pastile (dezinfectant) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 80 Lactobacillus sakei subspecia sakei (ATCC 15521) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 81 Listeria ivanovii (ATCC 19119) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 82 Listeria monocytogenes (ATCC 7644) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 84 Salmonella enterica serovar paratyphi A (ATCC 9150) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 85 Clostridium perfringens (WDCM 0007) ATCC13124 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 86 Citrobacter freundii (ATCC 43864) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 87 Mucor racemosus (ATCC42647) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 88 Escherichia coli ATCC 25922 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 89 Escherichia coli ATCC 8739 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 90 Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 91 S.aureus ATCC 25923 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 92 Staphylococcus aureus ATCC 6538 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 93 Staphylococcus epidermidis WDCM00036 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 94 Candida albicans ATCC 10231 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 95 Aspergilus braziliensis (ATCC 16404) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 96 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 97 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 98 Bacilus cereus (ATCC 11778) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 99 Saccharomyces cerevisiae (ATCC 9763) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100 Listeria grayi ATCC 25401 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 101 Listeria innocua ATCC 33090 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 102 Aspergilus restrictus ATCC42693 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 103 Bacillus subtilis Spizizeni WDCM 00070 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 104 Anaerobic indicator |  |  |  | SM ISO 15213:2016 (In cutie 100buc ) Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 105 AnaeroGen |  |  |  | SM ISO 15213:2016 (In cutie 10 buc) Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 106 Spirtieră |  |  |  | SM EN ISO 11133 Volum 120ml cu copac din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 107 Zip-lock pachete pentru transportarea culturilor pentru serotipizarea |  |  |  | SM EN ISO 6579-1:2017 Zip-lock pachete cu semnul BIOHAZARD lungimea 250mm, lățimea 150mm |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |