Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Сonstructia statiei de dezenfictarea a apei, castelelor de apa si retelelor de apeduct in s. Marinici, r-nul Nisporeni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая анкерная стойка СВ95-3) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-200105 | Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |  |  |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая К28 стойка СВ95-2-2 шт.) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-200105 | Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |  |  |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора промежуточная П27 стойка СВ95-2-1 шт.) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 446-200105 | Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 5 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,5000 |  |  |
| 6 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3х35+1х50 мм2) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
| 7 |  | Провод самонесущий СИП2 сеч. 3х35+1х50 мм2 | m |  |  |  |
|  | 7894560130 | Провод самонесущий СИП2 сеч. 3х35+1х50 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 8 |  | Арматура для крепления СИП |  |  |  |  |
| 9 |  | Лента из нержавеющей стали F2007 | m |  |  |  |
|  | 500962007 | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 1,0000 |  |  |
| 10 |  | Скрепы А200 | buc |  |  |  |
|  | 5009200 | Скрепы А200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 |  | Кронштейн СА 1500 | buc |  |  |  |
|  | 12301500 | Кронштейн СА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc |  |  |  |
|  | 123261500 | Анкерный зажим РА-1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 |  | Анкерный зажим РА 25х100 | buc |  |  |  |
|  | 23261500 | Анкерный зажим РА 25х100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 |  | Промежуточный зажим ES-1500 | buc |  |  |  |
|  | 23251500 | Промежуточный зажим ES-1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 |  | Кабельный ремешок CSB | buc |  |  |  |
|  | 232920951 | Кабельный ремешок CSB | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 |  | Прокалывающий зажим Р 2х95 | buc |  |  |  |
|  | 2329209519 | Прокалывающий зажим Р 2х95 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 |  | Герметичные изолированный наконечники СРТАU 35 | buc |  |  |  |
|  | 50090160 | Герметичные изолированные наконечники СРТАU 35 | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 |  | Герметичные изолированный наконечники СРТАU 50 | buc |  |  |  |
|  | 500901603 | Герметичные изолированные наконечники СРТАU 50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 |  | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+Clips75 | buc |  |  |  |
|  | 7854102 | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+Clips75 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 20 |  | В существующую РТ установить: |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47/29/3/B25А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 19,0000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 23 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/B25 | buc |  |  |  |
|  | 4569693202433 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/B25 | buc | 1,0000 |  |  |