CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a tavanelor Laboratoarelor Clinic, Biochimic in incinta  IMSP AMT Centru, str. 31 August 1989, 63, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Laborator Clinic |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 105,6500 |
| 3 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Panou LED FRAME 48 W 600 x 600 mm LED 6500 K 4800 lm 220 - 240 V Milanlux IP20 ) sau analogic | buc | 4,0000 |
|  |  | 2. Laborator Biochimic |  |  |
|  |  | 2.1. Tavan |  |  |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,0000 |
| 5 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 99,9000 |
| 6 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Panou LED FRAME 48 W 600 x 600 mm LED 6500 K 4800 lm 220 - 240 V Milanlux IP20 ) sau analogic | buc | 4,0000 |

Șeful Departamentului Administrativ                              Veaceslav Pancioha