CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiilor: ,, Lucrări de reparație curenta a căminelor studențești din cartierul Malina Mica”.

Caminul nr.1

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminul nr.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor; Hol; Sala de lectrura |  |  |
| 1 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 26,00 |
| 2 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 30,60 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 563,44 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabil, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 563,44 |
|  |  | Capitolul 1.2. Odai |  |  |
| 5 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 26,61 |
| 6 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 17,74 |
| 7 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 36,40 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,61 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,61 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 26,61 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 177,38 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 177,38 |
| 13 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 7,75 |
| 14 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 24,30 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 7,75 |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,75 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 7,75 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 77,47 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 77,47 |
|  |  | Capitolul 1.3. Casa scarii |  |  |
| 20 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 308,32 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 308,32 |

Caminul nr.2

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor; Hol; Sala de lectrura |  |  |
| 1 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 32,60 |
| 2 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 22,50 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 563,44 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabil, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 563,44 |
|  |  | Capitolul 1.2. Scara |  |  |
| 5 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 98,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 98,40 |

Caminul nr.4

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor; Hol |  |  |
| 1 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 275,84 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 275,84 |
|  |  | Capitolul 1.2. Scara |  |  |
| 3 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,00 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 85,00 |
| 5 | RpCK41C | PARDODEA Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textile | m2 | 51,20 |
| 6 | RpCK35B aplicativ | Curatarea stratului-suport din beton, dupa desfacerea pardoselilor de linoleum | m2 | 51,20 |
| 7 | RpCK21A1 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru ( Slefuirea pardoselelor ) | m2 | 51,20 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului betocontact sau analogic, intr-un strat, la pardoseli | m2 | 51,20 |
| 9 | RpCJ18A k=2 | Finisaje cu glet de 6 mm grosime, executat cu "Adeziv porcelonat" sau analogic | m2 | 51,20 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund de tip Primer99 ( concentrat ) sau analogic | m2 | 51,20 |
| 11 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli, Linoleum Omogen, " Grabo" sau analogic, gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei iAGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta, fir Graboweld (k=2 ) p/u sudura rosturilor- 4mm, clei Neoprenic Mastipren ( Italia ) ( k=2) sau analogic, Nota: se exclude resursul autonivelant simplu, profil p.v.c. | m2 | 51,20 |
| 12 | Pret de piata | Silicon "Sopro" sau analogic | buc | 8,00 |
| 13 | CK26C | Coltar din cauciuc pentru trepte | m | 15,00 |

Caminul nr.5 (aripa dreapta)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 12,20 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 135,80 |
| 3 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 135,80 |
| 4 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 10,25 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 204,96 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 204,96 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor |  |  |
| 7 | CN53A | TAVANE Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,30 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 17,30 |
| 9 | RpCJ06A | PERETI Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 20,40 |
| 10 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 18,60 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 355,60 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 355,60 |
|  |  | Capitolul 1.3. Odai |  |  |
| 13 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 23,44 |
| 14 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 26,25 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,44 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,44 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 23,44 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,87 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 46,87 |
| 20 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 9,29 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,29 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,29 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,29 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,59 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 18,59 |
|  |  | Capitolul 1.4. Casa scarii, Paliere ascensor |  |  |
| 26 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 423,00 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 423,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Hol. Sala de lectura |  |  |
| 28 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 71,27 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 71,27 |

Caminul nr.6

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 9,40 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,40 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,40 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,40 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 150,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 150,40 |
| 7 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 12,40 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,40 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,40 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,40 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 168,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 168,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor |  |  |
| 13 | CN53A | TAVANE Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 27,30 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 27,30 |
| 15 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 13,31 |
| 16 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 61,20 |
| 17 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 31,50 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 13,31 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13,31 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 13,31 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 554,00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 554,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Odai |  |  |
| 23 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 29,68 |
| 24 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 28,45 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 29,68 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 29,68 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 29,68 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 197,91 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 197,91 |
| 30 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 13,89 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,89 |
| 32 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,89 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,89 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 69,45 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 69,45 |
|  |  | Capitolul 1.4. Casa scarii, Paliere ascensor |  |  |
| 36 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 490,16 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 490,16 |
|  |  | Capitolul 1.5. Hol. Sala de lectura |  |  |
| 38 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,10 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 50,10 |
|  |  | Capitolul 1.6. Altele |  |  |
| 40 | RpCM27A k=2 | Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coieficient salariu k=2 | buc | 11,00 |

Caminul nr.7

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bucatarie, Dus, Balcon |  |  |
| 1 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 16,42 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,42 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,42 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,42 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 196,50 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 196,50 |
| 7 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 5,20 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 5,20 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,20 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,20 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 52,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 52,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor |  |  |
| 13 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 26,00 |
| 14 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi | m | 20,40 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 420,72 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 420,72 |
|  |  | Capitolul 1.3. Odai |  |  |
| 17 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 31,20 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 221,10 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 221,10 |
| 20 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 27,90 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 54,70 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 54,70 |
|  |  | Capitolul 1.4. Hol, Antreu, Sala de lectura |  |  |
| 23 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 12,35 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 75,80 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 75,80 |
|  |  | Capitolul 1.5. Scara |  |  |
| 26 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,80 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 129,00 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 129,00 |

Caminul nr.8

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminul nr.8 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor; Subsol, Hol; Sala de lectura |  |  |
| 1 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 10,10 |
| 2 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 33,00 |
| 3 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 20,40 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,10 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,10 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,10 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 505,20 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 505,20 |
| 9 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 35,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 35,50 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 65,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Odai |  |  |
| 12 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 15,55 |
| 13 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 31,20 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,55 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,55 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,55 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 155,48 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 155,48 |
| 19 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 60,30 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 61,40 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 61,40 |
|  |  | Capitolul 1.3. Casa scarii |  |  |
| 22 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 284,50 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 258,40 |
| 24 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 26,10 |
| 25 | RpCK41C | PARDOSEA Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 16,25 |
| 26 | RpCK35B aplicativ | Curatarea stratului-suport din beton, dupa desfacerea pardoselilor de linoleum | m2 | 16,25 |
| 27 | RpCK21A1 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru ( Slefuirea pardoselelor ) | m2 | 16,25 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului betocontact sau analogic, intr-un strat, la pardoseli | m2 | 16,25 |
| 29 | RpCJ18A k=2 | Finisaje cu glet de 6 mm grosime, executat cu "Adeziv porcelonat" sau analogic | m2 | 16,25 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund de tip Primer99 ( concentrat ) sau analogic | m2 | 16,25 |
| 31 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli, Linoleum Omogen, " Grabo" sau analogic, gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei iAGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta, fir Graboweld (k=2 ) p/u sudura rosturilor- 4mm, clei Neoprenic Mastipren ( Italia ) ( k=2) sau analogic, Nota: se exclude resursul autonivelant simplu, profil p.v.c. | m2 | 16,25 |
| 32 | Pret de piata | Silicon Sopro | buc | 2,00 |

Caminul nr.9 (aripa stanga)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Odai |  |  |
| 1 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 56,20 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 68,80 |
| 3 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 68,80 |
| 4 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 110,50 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 344,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 344,40 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor |  |  |
| 7 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 45,40 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 45,40 |
| 9 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 22,60 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 171,00 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 171,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Casa scarii, Antreu |  |  |
| 12 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 179,70 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 179,70 |
|  |  | Capitolul 1.4. Exterioare |  |  |
| 14 | RpCM27A k=2 | Repararea placajelor din gresie, faianta (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coieficient salariu k=2 | buc | 35,00 |

Caminul nr.10

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bucatarie, Camera (lavoare), WC |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 5,50 |
| 2 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 17,16 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 5,50 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,50 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,50 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 75,00 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 75,00 |
| 8 | RpCM27A k=2 | Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (300x300mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coieficient salariu k=2 | buc | 23,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor. Hol. Sala de lectura. Grupuri sanitare |  |  |
| 9 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 19,65 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 393,00 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 393,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Odai |  |  |
| 12 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 35,17 |
| 13 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 20,80 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,17 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,17 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (eurofin sau analogic), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 35,17 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 175,84 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 175,84 |
| 19 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 12,28 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,28 |
| 21 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,28 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,28 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 61,40 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 61,40 |
|  |  | Capitolul 1.4. Casa scarii |  |  |
| 25 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 14,53 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 145,23 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 145,23 |
| 28 | RpCK41C | PARDODEA Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 14,30 |
| 29 | RpCK35B aplicativ | Curatarea stratului-suport din beton, dupa desfacerea pardoselilor de linoleum | m2 | 14,30 |
| 30 | RpCK21A1 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru ( Slefuirea pardoselelor ) | m2 | 14,30 |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului betocontact sau analogic, intr-un strat, la pardoseli | m2 | 14,30 |
| 32 | RpCJ18A k=2 | Finisaje cu glet de 6 mm grosime, executat cu "Adeziv porcelonat" sau analogic | m2 | 14,30 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund de tip Primer99 ( concentrat ) sau analogic | m2 | 14,30 |
| 34 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli, Linoleum Omogen, " Grabo" sau analogic, gr.2,0mm; temelie tare; rezistenta excelenta la uzura, la deformare permanenta, antibacterian, antistatic; curatire si intretinere usoara datorita suprafetei iAGUARD, inclusiv pervaz galtele; profil de finisaj p/u plinta, fir Graboweld (k=2 ) p/u sudura rosturilor- 4mm, clei Neoprenic Mastipren ( Italia ) ( k=2) sau analogic, Nota: se exclude resursul autonivelant simplu, profil p.v.c. | m2 | 14,00 |
| 35 | Pret de piata | Silicon "Sopro" sau analogic | buc | 2,00 |

Caminul nr.11

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bucatarie, Camera (lavoare), WC, Dus |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 8,93 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,93 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,93 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,93 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 114,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 114,40 |
| 7 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 12,50 |
| 8 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 10,33 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,33 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,33 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,33 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 98,60 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 98,60 |
| 14 | RpCM27A k=2 | Repararea placajelor din gresie, faianta (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (300x300mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coieficient salariu k=2 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Odai |  |  |
| 15 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 31,84 |
| 16 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 13,50 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 31,84 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,84 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 31,84 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 212,25 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 212,25 |
| 22 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 10,94 |
| 23 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,10 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,94 |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,94 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,94 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 72,90 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 72,90 |
|  |  | Capitolul 1.3. Coridor. Hol. Sala de lectura |  |  |
| 29 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 26,00 |
| 30 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 23,50 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 396,34 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 396,34 |
| 33 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 33,50 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 33,50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Casa scarii |  |  |
| 35 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 135,03 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 135,03 |
| 37 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 36,30 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 36,30 |

Caminul nr.12

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 5,80 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 5,80 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,80 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,80 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 94,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 94,40 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor |  |  |
| 7 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 44,20 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 44,20 |
| 9 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 12,60 |
| 10 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 23,60 |
| 11 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 56,20 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,60 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,60 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,60 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 003,48 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 1 003,48 |
|  |  | Capitolul 1.3. Odai |  |  |
| 17 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 58,63 |
| 18 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 26,25 |
| 19 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 62,50 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,63 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,63 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 58,63 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 293,15 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 293,15 |
| 25 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 19,20 |
| 26 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 18,60 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,20 |
| 28 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,20 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 19,20 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 96,00 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 96,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Casa scarii, Paliere ascensor |  |  |
| 32 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 57,60 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 57,60 |
| 34 | RpCJ08B | PERETIReparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 15,60 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 586,06 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 586,06 |
|  |  | Capitolul 1.5. Sala de lectura; Spalatorie, Hol |  |  |
| 37 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 72,80 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 72,80 |
|  |  | Capitolul 1.6. Exterioare |  |  |
| 39 | RpCM27A k=2 | Repararea placajelor din gresie, faianta (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coieficient salariu k=2 | buc | 11,00 |

Caminul nr.13

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 11,60 |
| 2 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 7,60 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,60 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,60 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,60 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 92,80 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 92,80 |
| 8 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a pereti | m2 | 124,16 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 124,60 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor |  |  |
| 10 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,60 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 31,60 |
| 12 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 12,90 |
| 13 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 18,65 |
| 14 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 40,80 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,90 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,90 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,90 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 585,60 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 585,60 |
| 20 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (scara metalica) | m2 | 4,60 |
|  |  | Capitolul 1.3. Odai |  |  |
| 21 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 30,55 |
| 22 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 36,40 |
| 23 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 76,50 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 30,55 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,55 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 30,55 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 305,46 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 305,46 |
| 29 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 9,31 |
| 30 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 23,60 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,31 |
| 32 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,31 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,31 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 93,10 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 93,10 |
|  |  | Capitolul 1.4. Hol. Antreu. Spalatoria. Sala de lectura |  |  |
| 36 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,88 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 65,88 |
|  |  | Capitolul 1.5. Casa scarii, Paliere ascensor |  |  |
| 38 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,80 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 31,80 |
| 40 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 7,80 |
| 41 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 17,60 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,80 |
| 43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,80 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 7,80 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 339,75 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 339,75 |
|  |  | Capitolul 1.6. Exterioare |  |  |
| 47 | RpCM27A | Repararea placajelor din gresie, faianta (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coieficient salariu k=2 | buc | 13,00 |

Caminul nr.17

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor et.2-5, Hol |  |  |
| 1 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,90 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 31,90 |
| 3 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 18,60 |
| 4 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 15,60 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 383,88 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 383,88 |
|  |  | Capitolul 1.2. Odai |  |  |
| 7 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 26,74 |
| 8 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 20,80 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,74 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,75 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 26,74 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 178,26 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 178,26 |
| 14 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 9,62 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,62 |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,62 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,62 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 64,10 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 64,10 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sala de lectura, Spalatoria |  |  |
| 20 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,60 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 43,60 |
|  |  | Capitolul 1.4. Casa scarii |  |  |
| 22 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 150,30 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 150,30 |
|  |  | Capitolul 1.5. Exterioare |  |  |
| 24 | RpCM27A k=2 | Repararea placajelor din gresie, faianta (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (450x450mm), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata (placi de gresie identice cu cele existente) coieficient salariu k=2 | buc | 9,00 |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare la inaltimi ( cu autoturnul USMF ) H=15m | m2 | 25,00 |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokontact sau analogic) intr-un strat, la pereti exteriori la fatade ( cu autoturnul USMF ) H=15m | m2 | 25,00 |
| 27 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T ( cu autoturnul USMF ) H=15m | m2 | 25,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exteriaotre a peretilor (cu autoturnul USMF) H=15m | m2 | 185,00 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (cu autoturnul USMF) H=15m | m2 | 185,00 |

Aula nr.11, str. N. Testemitanu, 29

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | CK50B k=0,5 | Demontarea tavanelor suspendate executate din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 3,60 |
| 2 | CB14E | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 6,50 |
| 3 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 6,50 |
| 4 | CK26D apl | Coltari perforat din aluminiu ( se exclud surub) | m | 4,90 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,50 |
| 6 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,50 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,50 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 6,50 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac